İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

***l***

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**BÜYÜKfEHIR**

BELED YESI YANGlN RAPORU

Ol ay Tarihi : ı l/03/20ı 7 Bildi r im Sıra No: 8 Bildirim Saati: 18:13 tre!: ı ı o Kay ıt Tarihi : ı l/03/20ı 7 Kayıt No : ı600 Bildjrim Alan : Merkez Santral Bildirilen Adres : Konak 944 sokak No : 41

Doğru Adres Konak 944 sokak No : 4 ı

Yangın Türü :Bina Yangını Yangın Sınıfı:A Yangın Sebebi : Elektrik Kısa Devre

" '"

Yangın Binada ise : Yapının Şekli:

Betonarnıe Kagir Ahşap Çelik

Diğer

X ı ı

Kulla nını Şekli: Mesken

Yangını Kontrol Altına Alma Saati : --

Yanan Şevin: .Sahibi : Harndi ÇOŞKUN JKiracı veya Kullanan : Mehmet KARADENİZ

Amiri : Çavuş Mehmet AKBULUT

raç Sayısı : ı Çıkış Saati: 18:14 Varış Saati : 1 8:18

Giden Araç Plakası: 35 CFE 16 Elektrik Arıza Geliş Saati Gelmedi Ekibin 1 ı2 Acil Servis Geliş Saati : Gelmedi Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi

Personel Sayısı: 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati Gelmedi

Yardımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati : Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

JAraç Sayısı : Personel Sayısı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında; kendileri tarafından söndürülmüş olduğu görüldü. Durum

Söndürme işlemi yapılmadı Söndürmede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü Sum3 IKöpükKg. jK.K.T. Kg.

-- ı -- J --

Söndürme Sonundaki Yangında; aspratör ve elektrik tesisatı kısmen yanmak,suretiyle zarar görmüştür.

Hasar Durumu Tahmini zarar: 250 TL.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının zemin üzeri 3 kat toplam 4 katlı binanın !.katındaki muıtfak

Yangın Çıkış Nedeni kısmında olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada; aspratör elektrik tesisatının ark,eskime vs sebeblerden dolayı kısa devre yapması neticesi yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: -- !Bedeli : -- Araç Gereç Kaybı Yok

Yangın Yer. Kime Mehmet KARADENİZ' e teslim edilmiştir. ires lim Edildiği

E,..\_k.

DönUşO Tarih : 11/03/2017 !Saati : 18:35

Varsa

Ölü

Yaralı

GiDEN EKiP: Merkez 3. Posta

ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

**1. Mart 2017**

*1 1* 20ı 7

()M1

Jn hir

.: .P sta '"V"'r:u Amiri

.. ·/rt.JJd

..=-"'

itfaiye Birim Amiri

'--!'Vehmet AKBULUT

itfaiye Çavuşu

.Ü\_ıe ı.. u.N

' . jff aly.anıl.b' "-<11

',"1 •"

'\_ ,•\

(ü • v

. . ,. ·,.,'.·.

ııbdımTOPÇU

ltfaiye zAmiri

) ,. ".:.. .

' ... ('.·' *(*'•*,* f t r:,

..... '

.- .. .

*Mt*

*.,ı:;-*

itfaiye Eri

*...... :\_.- re'*

'

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1IZMIR  BÜYÜKSEHIR  BELEDIYESI | | | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI  itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü  YANGlN RAPORU | | | | | |  |
| Q!.ay\_Tarihi : 11.03.2017 ıs1ldirim Sıra No: 7 !Bildirim Saati : ı 7:33 tfel: 2938800 | | | | | | | | | |
| Kayıt Tarihi : ı 1.03.2017 !Kayıt No : ı599 !Bildirim Alan : Merkez | | | | | | | | | |
| Bildirilen Adres : 2. Kadriye Malı. 633 sk. No:lO | | | | | | | | | |
| Doğru Adres : 2. Kadriye Malı. 633 sk. No:lO | | | | | | | | | |
| Yangın Türü : Bina Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi: Açık Ateş | | | | | | | | | |
| Yangın Binada ise : | | | | Yapının Şekli: Kullanırtı Şekli :  etonarmeKagir Ahşap Ç lik D ig ıeır\_\_ı - - - - -------------  x ı ı ı 1 lYangını Kontrol Altına Alma Saati : | | | | | |
| Yanan Şeyin: | | | ahibi : ögrenilemedi IKiracı veya Kullanan Burcu OMAY | | | | | | |
| piden  Ekibin | | | Amiri : Çvş Mehmet TlKlR | | | | | | |
| Araç Sayısı : ı  Araç Plakası: 35 CFE 3 ı | | ıkış Saati : 17:34 arış Saati : 17:37 | | | | |
| Elektrik Arıza Geliş Saati | | | | |
| ı ı2 Acil Servis Geliş Saati | | | | |
| Emniyet-Jandarma Geliş Saati : ı7:40 | | | | |
| Personel Sayısı: 3 | | Dogalgaz Ekibi Geliş Saati | | | | |
| Yıw1ımcı Ekip Gitmişse  ' | | | Çıkış Saati: Dönüş Saati: | | raç Sayısı : | | | Personel Sayısı: | |
| Yardıma Gelen A. Plakası | |  | | |  | |
| Ekip Amirinin Adı-Soyadı: | | | | | | |
| playın Görüldügü  Durum | | | Yangın yerine varıldıgında, Kendiliginden sönmüş oldugu görüldü.Tarafımızdan söndürme işlemi yapılmadı araştırma yapıldı. | | | | | | |
| öndürme Türü | | |  | | Söndürmede Kullanılan söndürücü | | | | |
| Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T.Kg. | | | | |
|  | | | | |
| öndürme Sonundaki  Hasar Durumu | | | Yangın yerinde yapılan tetkikte 1 adet perde tamamen,1 adet halı kısmen yanmak,evin içindeki eşyalar ve duvarları kısmen islenmek suretiyle zarar görmüştür.  Tahmini Zarar:500 TL. | | | | | | |
| Yangın Çıkış Nedeni | | | Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının evin girişe göre soldaki mutfakta ve sag 2. odanın ortasında pldugu görülmüş olup,yapılan araştırma ve soruşturmada evde oturan Burcu OMAY'ın ifadesine göre eşi Mesu PMAY'ın aşırı alkollü oldugunu ve onun yaktıgını söylemesi üzerine Mesut OMAY'ın iki ayrı yerde kagıt ve perde parçalarını tutuşturması neticesi yangın çıktığı kanaatine varıldı. | | | | | | |
| ISigortalı ise | | | Şirketin Adı: !Bedeli: | | | | | | |
| raç Gereç Kaybı | | |  | | | | | | |
| tyar10·ın Yer. Kime  L 1 Edildigi | | | Burcu OMAY'a ve Emniyet görevlilerine teslim edildi. | | | | | | |
| Ekibin Dönüşü | | | lfarih : 11.03.2017 !Saati : 17:55 | | | | | | |
| Varsa | Ölü | Yaralı | PiDEN EKİP: Kadifekale 3. Posta | | | ONAYLAYAN | | | |
| ltfaiyeci |  |  | Gi::::t UN Ekip Amiri  Yangına El Koyan  ri1 hir  '3 > upar Arniri  *V* Mehmet TlKlR İtf. Çvş  Abd ra TOPÇU -ı\_  ltf ai *ı* ·Ami  OnurDAÖLAR  İtf.Eri | | |  | 1 r. Marl *:m11*  İtfaiye Birim Amiri  • -·· *' v-•*.-*0*·*:* .  ..tilent- osu}  ,.\_thalve a ' . ..: ;' cı.\_ı .  iltlat:ıar .. · .\_Ml üru,v  ( • '1: ,  "ı ... | | |
| Halk |  |  |



j

ı ı



İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

*l*

IZMIR

BÜYÜKŞEHIR

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü .

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

QlayTarihi :11/03/2017 !Bildirim Sıra No: 6 !Bildirim Saati: 16:14 !Tel: 0539 3387610

Kayıt Tarihi : 11103/2017 IKayıtNo : 1598 IBildiriın Alan : Samican DURUKAN Bildirilen. Adres : Germiyan mahallesi 20305 sokak N0:4\2 Çeşme- İZMIR

Dowu Adres : Germjyan mahallesi 20305 sokak N0:4\2 Çeşme- İZMİR

Yangın Türü : Bina Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Elektrik Kısa Devre angın Binada ise : Binada Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Mesken

Betonarme Kagir AhşaP.\_ Ç ikDiğer

ı ı

X j 1 Yangını Kontrol Altına Alma Saati :16:30 rt'anan Şeyin: allibi : Fahri AKSOY JIGracı veya Kullanan : Muammer TiLKI

miri :Sorumlu Er Aykut Yavuz AY

Araç Sayısı : 2 Çıkış Saati : 16:14 Varış Saati: 16:23

Giden

Araç Plakası: 35 PS 337

Ekibin 35 RR482 Elektrik Arıza Geliş Saati

. 112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Jandarma 16:30

Personel Sayısı: 6 Dogalgaz Ekibi Geliş Saati

*Yr* ·mcı Ekip Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

pı....ışse Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası:

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldügü Olay yerine varıldıgında, çıkan yangının ev sahibi ve çevrede bulunanlar tarafından söndürülmüş olduğu görüldü. Durum Tarafımızca araştırmayapıldı.

Tarafımızca söndürme veya Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü oğutma yapılmamıştır. Sum3 KöpükKg. K.K.T. Kg. m3 Kg

Yangın yerinde yapılan araştırmada; 1 adet karyola, !adet pvc pencere, 1 ahşap kapı, 1 komedin, çok sayıda giyim Söndürme Sonundaki eşyası , bir halı, yorgan battaniye türü eşyalar tamamen yanmak suretiyle; odanın duvar ve tavan sıvaları, elektrik Hasar Durumu esisatı yüksek ısıya maruz kalması sebebiyle; evin tamamı duman ve ise maruz kalması sebebiyle zarar görmüştür.

Ev sahibine ait binada zarar: 5 000 tl. Kiracıya ait eşyada zarar: 5.000 tl Tahmini toplam zarar ziyan: 1 O 000 TL. Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının, üç katlı evin zemin katında bulunan dairenin, girişe göre

Yangın Çıkış Nedeni

sagındaki yatak odasında, karyolanın yanında bulunan elektrik pirizinden oldugu görülmüş olup; yapılan araştırma

ve soruşturma da, prize takılı, cinsi belirlenemeyen bir cihazın kablosunda meydana gelen elektrik kısa devre neticesinde yangının çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: [Bedeli:

rar Gereç Kaybı

Y:.

*lı* Yer. Kime Ev sahibi Muammer TiLKi ye teslim edilmiştir.

Tesıım Edildiği

Ekibin Dönüşü Tarih : ı*ll* 03/ 2017 aati : 17:35

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: Çeşme Grubu 3.Posta ONAYLAYAN

İ tfaiye Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

ci Ekip Amiri 2 O Mart 2017

*1* 12017

*1 .tı*

İATIBOLG\_

3.POSTA G UPLA Aıviİ H'. *1* ··-.

.

Oktay ÇINAR ,..; •

·. .

"'

.• .

pı

. 1\7 "' *.-. :* ı• • • <

( j ·] (... ... · .

\_ \.A- t<:ut Yavuz AY ' li5>

.

*1* ·l J!··'

Sorumlu Er

Yaog fl

)J,fary ,..\_ \_;....ı . ve; O'ı l

8Q\_a!siı uctfi rü '·

Halk

İsmail YAPICl

Itfa ive Batı Böle Am;

cL@

''.... ......\_ . *•:·* -·

Lıv'S Osman Avni YAZICI

itfaiye Eri

! İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

IZMIR

İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI .

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü ..

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

Play Tarihi : 11.0302017 !Bildirim Sıra No: 5 Bildirim Saati: 16:11 !Tel: Merkez Kayıt Tarihi : 11.0302017 [Kayıt No : 1597 Bildirim Alan: Necmi GÖKBAŞI Bildirilen Adres :Karşıy\_aka 2040 Soko Üzeri

Yangın Binada ise :

Yangın Sebebi : Elektrik Kısa Devre

!Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betonarme Kagir Ahşap Çelik Diğer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Doğru Adres | : Karşıyaka 2040 Soko Üzeri |  |
| Yangın Tüıii | : Araç Yangını | Yangın Sınıfı: A |

ı ı ı ı l lYangını Kontrol Altına Alma Saati : 16: 19

Yanan Şeyin: ahibi :Fahrettin AKPINAR o IKiracı veya Kullanan : Reyhan AKPlNAR

miri : Çvş. Necmi GÖKBAŞI

raç Sayısı : ı ÇıkışSaati: 16:ı2 Varış Saati: 16:17

lGiden

raç Plakası:35 FN 091 El.cktrik Arıza Geliş Saati

Ekibin 1 ı2 Acil Servis Geliş Saati

Eınniy\_et-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

'ı:' ' ımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Dönüş Saati:

!Yardıma Gelen Ao Plakası

!Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

playın Göıiildüğü

Durum

play yerine vanldığında vatandaşlar tarafından söndürülmüş olduğu görülmüştür.

$öndürmede Kullanılan söndüıiicü

Söndürme Türü um3 IKöpük Kg. IK.Ko T, Kg.

ı ı

35 AE 0993 plakalı ı 989 model Tofaş Doğan aracın motor kısmı kısmen yanmak ,kaputu kavrulmak suretiyle

Söndürme Sonundaki arar görmüştür.Tahmini zarar ziyan 3oOOO(Üçbin )TL'dir. Hasar Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının seyir halindeki aracın ön motor bülümünde başlamış plduğu görülmüş olup ; yapılan araştırma ve soruşturmada aracın motor kısmında herhangi bir nedenle oluşan elektrik kısa devre neticesinde yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: Öğrenilemedi IBedeli:Ögrenileınedi

Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime Olay yeri Reyhan AKPINAR 'a teslim edilmiştir.

r ·m Edildiği

Ekıbin Dönüşü Tarih : ı1/03/2017 aati : 16:50

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKİP:3.Posta Bostanlı ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri:

Yangına El Koyan

Ekip Amiri *1* S Mart *2a17*

*1* 12017

ltfaiyeci . ltfaiyc;J3i l'lfi'W\ıı:ı iri

*,av-* C&

·- ııU:N

Necmı GÖ

BAŞ!

ı,1 *·f/Y*

" '*...ll*'' t

1. , ,

-,·.;:/;tı ,*1*

itf. vş Mü(l"',""!'e t, tı

uuy

J.j

o ."' ...·. f .·*.ttua*

o *:0 "*

*•\** o

Halk

SE

Itfaiye Kuzey Bölge Amiri

*j+Ç* Or;

' ,.............\_..

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFAiYE DAİRESt BAŞKANLIGI

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

1 •

BÜYÜKY,EHIR

BELED YESI YANGlN RAPORU

Olay Tarihi : ı 1.03.20ı7 ]Bildirim Sıra No: 4 ]Bildirim Saati : 13:16 rreı: o 232 293 88 00

Kayıt Tarihi : 11.03.2017 ]Kayıt No : 1596 ]Bildirim Alan : Merkez Santral

Bildirilen Adres : Karaba lar- 9662/1 sokak no:4

Dogru Adres : Karabaglar-Salih Omurtak mahallesi 9662/ı No:4

Yangın Türü : Bina yangııu Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Elektrik kısa devre

Yangın Binada tse : tyapının Şekli: Kullanım Şekli : Mesken

Betonarme Kagir Al1şap Çelik DJ

ı ı ı X Yangını Kontrol Altına Alma Saati :

Yanan Şeyin: alıibi : Cuma YUMUŞAK IKiracı veya Kullanan : Kendisi

miri : Çavuş Yasin ÇAN

lı\raç Sayısı : ı Çıkış Saati : 13:17 Varış Saati : 13:22

Giden Araç Plakası: 35 EC 713

Ekibin Elektrik Arıza Geliş\_ Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarına Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Do algaz Ekibi Geliş Saati

y k' ..

<.\_ .mcı E ıp Gıtmışse Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Döni!§ Saati:

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı -Soyadı:

Qlayın Görüldügü Durum Yangın yerine varıldıgında yangının sönmüş oldugu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücU

öndürme Türü Sum3 ]KöpükKg. ]K.K.T.Kg.

ı ı

Söndürme Sonundaki Hasar Yangın yerinde; tek katlı gecekondu dairenin giriş kapısının karşısındaki banyoda I adet 60 LT lik

Durumu Demirdöküm termosifon kısmen yanarak zarar ziyan oluşmuştur.

Tahmini zarar ziyan Binada: Eşyada:300 TL Toplam:300TL

Yangın Çıkış Nedeni Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; tek katlı gecekondu dairenin giriş kapısının

!karşısındaki banyodaki fişe takılıp çalışır durumda bırakılan elektrikli termasifonun her hangi bir sebepten olayı kısa devre yapmasıyla termasifonu tutuşturarak yangın çıktıgı kanaatine varılmıştır.

igortalı ise irketin Adı: ]Bedeli:

]Araç Gereç Kaybı

Kime Teslim Edildigi uma YUMUŞAK 'e teslim edildi.

-·. DönO\_şü traril1 : ı 1.03.2017 Saati : 13:50

Vt-,sa Ölü Yaralı ]GIDEN EKİP: Yeniçam lı k itfaiye grup 3. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

1 s Marl 2017

'ü Ekip Amiri

<!)

<..S..

Elı·UN

*.Q 1 12016*

.......

;k işehir

17

*ili*

itfaiye Birim Amiri

1\_ v Llpfar Amiri

- .....

Er ., *\*'* ııı.rvs,v · •• cil

• - ·. {' "•t

, 'u.'fi.ıen

f Mü'ilihaıe•\_ u - .

,. ' ' . ıooı; *l*

\ ! .... . y .. i\1

=OPÇU .

. " ' ,

• ' 1).'

"'! *ı-*

. ' *ll* t. '\;. ., -

'' *1 -* ::

·

t,l *y*

::ı::

ltf · JAerke Amiri -

;;,;:.-- Dinçer AKTAŞ Er

·-......, -, *,.\_..."(*

BÜYÜKŞEHIR

BELE DIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGIN RAPORU

Qıay Tarihi: 1 1 .03.2017 jBildirim Sıra No:3

Kayıt Tarihi:1 1.03.2017 \Kayıt No:1595

Bildirilen Adres :Buca 337 Sokak No: 98 D:l iZMiR Doğru Adres : Buca 337 Sokak No: 98 D:1 iZMiR

!Bildirim Saati :07:15 frel: 2938800

\Bildirim Alan: Merkez

Yangın Türü : Bina Yaııgını Yangın Sınıfı:A Yangın Sebebi :Açık ateş

Yangın Binada ise :

Yapının Şekli: Kullanım Şekli :Mesken

Bctoııarme Kııgi r Ahşap Çelik Diğer

--------- + 4 X · · · ·l- - '- - \_ıw\_g\_ı\_n\_ıK oto=rolAlıınaAlmaSuti:07:30

Yanan Şeyin:

ahibi::;aoanaı. •.Ln uı;u J.J IKiracı veya Kullanan: .Lnsan l\.'A:l'A

Amiri : Çavuş Güven KÜSER

Giden

Ekibin

ft\,raç Sayısı : 1 ı kış Saati :07:16

!Araç Plakası:35 CFE 48

Elektrik Arıza Gelii\_ Saati

1 1 2 Acil Servis Geliş Saati :07.30

Emniyet-Jandarma Geljş Saati :

Personel Say\_ısı: 4 Doı:talgaz Ekjbi Geliş Saati

arış Saati :07.20

Y ·mcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati:07:16

Dönüş Saati:08:30

ft\raç Sayısı :2

Personel Sayısı: 8

Olayın Göıüldüğü

Durum

Yardıma Gelen A. Plakası EN 374- FM 435

E kip Amirinin Adı-Soyadı: Yüksel YILMAZ

!Yangın yerine vanldığında yangının alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta oldugu görüldü.

öndilnnede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü

Su m3 \Köpük Kg.

\K.K.T. Kg.

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

- .

ı ı

Yangında; daire 1 in oturma odasında bulunan 1 adet koltuk takımı, 1 adet halı, 1 adet perde.1 adet LCD Tv,

odanın kapı ve PVC pencereleri tamamen yanmak ve kavrulmak, tavan sıvaları dökülmek, daire içinde bulunan tüm eşyalar islenmek ve ısianmak suretiyle zarar görmüştür. Tahmini Zarar: Binada 20 000 TL.Eşyada:20 000 TL dir.Üst katında bulunan kiracı Havva YILDIZ' a ait D:2 nin balkon pencereleri kırılmak,panjur kapakları erirnek aire içi islenmek suretiyle Zarar görmüştür Tahmini Zarar 5000 TL dir.Uğur YILDIZ'a ait D: 6 nın içindeki leşyalar islenmek suresiyle zarar görmüştür .Tahmini Zarar 5000 TL dir. Toplam Tahmini Zarar:SO 000 TL dir.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının,zemin üstü 3 katlı binanın birinci katında girişe göre tam

!karşıda bulunan oturma odasında oldugu göıülmüş olup , yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde, prize takılı elektrikli sobanın halının üzerine devrilerek halıyı tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

;tah ıse

a\_ç\_ Gereç Kaybı

Şirketin Adı:

\Bedeli:

Yangın Yer. Kime Yönetici İbrahim ÖZELER' e teslim edildi. Teslim Edildiği

Ekibin Dönüşü Tarih :11.03.2017 !Saati : 08:35

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: 2. Posta

ONAYLAY AN

i

tfaiyeci

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

1 3 Mart *ı.•··1*

*1* 12016

itfaiye Birim Amiri

*ı* PHosft· ç*e* up Amir G . d

KÜSER

-

·ı ltf. Çvş.



Halk

Abd-anTOPÇ *d*

!tfaiy;ır;Böloe Amiri .Jı?!U!ff!l::'...-Ft-1V'

Q'{ıöz

itf. Eri

...

. ....

- "'

İZMİR BÜYÜI0; EHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAiR Si BAŞKANLIÖI

IZMIR

**1 M**

İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BÜYÜKŞEHIR YANGIN RAPORU

BELEDIYESI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ol ay Tarihi | : 11 /03/2017 Bildirim Sıra No: 2 | !Bildirim Saati : 06:50 if el : 110 | |
| Kayıt Tarihi | : ı1/03/20ı7 IKayıı No : 1594 | !Bildirim Alan : Merkez Santral | |
| Bildi1·ilen Adres : 6145 Sokak Üzeri Işıkkent -BonıovaliZMfR | | | |
| Doğru Adres | : 6145 Sokak Üzeri Işıkkent -Bornova/iZMİR | |  |
| Ya ngı n Türü | : Çöp Y!lngını Yangın Sınıfı:A Sınıfı | | Ya ngın Sebebi : Açı k\_ Ateş |

Yangın Binada i se: Yapının Şe kli : Kulla nını Şekli :

Bet on a nne~~ı~~ Ka gir~~ı~~Ahşa p Çe-l-ikı-Diğer

1 Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 06:55

lYanan Şeyin: Salıibi :-- JKiracı veya Kullanan

Amiri : Çav uş S.Yavuz ALTUN

pidcn

A raç Sayısı : 1

Araç Plakası: 35 FN 106

ıkış Saati : 06:51 Va rış Saati : 06:52

Ek i bi n El ektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

1 12 Acil Servis Geliş Saati : Gelmedi

Emni yet-Jandarma Gel iş Saati : Gelmedi

Personel Say ısı : 3 Do!!;a lgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

'• mcı Ekip ,;ıkış Saati: JIL.ııışse DönOş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

E k*İQ\_* Amirinin Adı-Soy\_ad ı :

!A raç Sayısı : Personel Sayısı:

playın Görüldüğü Yangın yerine va nldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü . . Du nı m

önd ürıne Türü Sulu Söndürme

iSönd ilrmede Kullanılan söndürücü

u m3 Köpük Kg. K.K.T. Kg.

1 m3

öndürme Yangın yerinde çöpler yanmıştır. iSon unda ki Hasar Tahmini zarar ziyan yoktur.

D tu·u ımı

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının sokak üzerinde boş alanda çöplerde başla mış olduğu görülmüş

Yangın Çıkış olup; yapılan araştırma ve soruşturmadakimliği belirsiz kişi yada kişilerin çöpleri tutuşturması neticesinde yangın

INedeni çıktı gı kanaatine varılmıştır.

IS i gorta l ı ise Şirketin Adı:-- ]Bedeli:--

.raç G ereç Kaybı ----

y ·.ın Yer. Kime

r..\_.,.ını Edil d i ği

Ek ibi n Dönüşü ra ri h 11/03/2017 \_§aa ti : 07:05

V Ölü Yaralı G iDEN E KiP: Işıkkent Grubu 2. Posta ONAYLAY AN

r

ısıı

i Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan 7

**1 3 Mart** r·

Ekip Amiri

r *1* 1 2017

i itfaiye Birim Amiri

. *1* . ,... .\ .

• .... • <

( tı ...

1 2 Post ·

.;Anıi r

*c/d*

·rl,..ı.rN

\. .,. 1

Haıl *,*ç

ll

s tt */J'-* l\ l,.

tf. Çvş - >

*"'* "',0 · .er '-cıı

: ; 6 !li5Şl Mü6fı rü \1

**t.: *c*** .:,........ .:•' ,'

ı **Abd m-raJl TOPÇU**

*.\ '" IP*

*•1'.* ***l***

.·'-· , ı ,

***l·*** ·j--

ı l aiye

. , Ç ğdoş ROL •· ..... ..,

· e

mır Itfaiy

(

Eri

***l***IZ MIR BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

Olay Tarihi : 1 ı/03/2017 !Bildirim Sıra No: 1

Kay ıt Tarihi : ı 1/03/2017 !Kayıt No : 1593

Bildirilen Adres : Heydar Aliyev Lisesi /ALiAGA

!Bildirim Saati: 02:14 rrel: 0506 061 60ı6

!Bildirim Alan : Kadir YALDIZ

Doğru Adres :Yeni Malı. Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yatakhanesi /ALİAGA

Yangın Türü : Bina Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi: Elektrik Kısa Devre

Yangın Binada ise : !Yapının Şekli:

ı ı ·--ı -

laetoııarıııc Kagir AJışap Çelik Diger

\*

Kullanım Şekli : Öğrenci Yatakhanesi

!Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 02:35

Yanan Şeyin:

ahibi : Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik IKiracı veya Kullanan

Anadolu Lisesi 1

Amiri : Cüneyt ÖZTÜ RK

Giden

Ekibin

Aı:aç Sayısı : 3

f\raç Plakası: 35 EN 368

35 EC 699

35 EC 664

Ç ıkış Saati: 02:15 Varış Saati : 02: ı8

El ektrik Arıza Geliş Saati : 02:30

1 12 Acil Servis Geliş Saati : 02:24

Emniyet Geliş Saati : 02:22

Personel Sayısı: 8 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

rdımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: 02:30

Dönüş Saati:03:50

Araç Sayısı : 1 !Personel Sayısı: 3

Olayın Görüldüğü

Durum

Yardıma Gelen A. Plakası 35 S 1107

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: Çvş. Metin Yılmaz

Olay yerine varıldığında, öğrenci yatakhanesi olarak kul!anılan !\_l<ca.!lı"'betonarme binanın). katındaki 202 *1*

numaralı odanın alevii ve dumanlı bir şekilde yaıımakta olduı göri.Udo. j

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü

Su ile söndürme

Su m3

J Köpük Kg. 1 K.K.T. Kg.

Söadürme Sonundaki

Hasar Durumu

Ek- I 'de belirtilmiştir.

3 ı ı

Yangın Çıkış Nedeni

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının yatakhane olarak kullanılan 4 katlı betonarme binanın ı katındaki 202 numaralı odada olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada odanın girişine göre tam karşıdaki duvara monte edilmiş metal aydınlatma duy ve takımının elektrik tesisatının herhangi bir nedenle elektrik kısa devre yapmasıyla açığa çıkan kıvılcımların orada bulunan çekyatın üzerine düşmesi sonucu yangının ıkmış olabileceği kanatine varılmıştır.

Sigoıtah ise

:Şirketin Adı:

lBed eli:

A-nıç.Gereç Kaybı -- --------------------------------------------------------------------------

\ ,m Yer. Kime

Teslim Edildigi

Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi güvenlik personeline teslim edildi.

Ekibin Dönüşü lfari h : ı1/03/20 I 7

Varsa Ölü Yaralı piDEN EKİP: Aliağa 2. Posta

!Saati : 03:40

ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

uh - Ç)



ltfai.ve Kuzey Bölge

2.Posta Gruplar Amiri - Con. ;?:TÜR

Itf. Çvş

*1* 4 Mart 2G1?

*1* / 2017

,İtfaiye Birim Amiri



. --su. AU UJ\

*cd.* '

.

·rgC

l Y A

'·. ·. ,'lıf:!lry.eYangın ve Acil

Müd.ıhale Şube Müdürü 1,

. Kerını **KOSE**

Itfaiye Kuzey Bölge Amiri

tf. ,Eri

*()l )*

I ZMIR ı

ı

! '

**BÜYÜKSEHIR**

BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

Y ANGlN RAPORU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | 10/03/2017 | !Bildirim Sıra No: 14 | !Bildirim Saaıi :23:56 | tfc!: 05340388202 |
| Kı.ı yıı Tarihi | *ı ı 103120* 17 | !Kay ıt No : 1592 | !Bildirim Alan : Merkez |  |

Bildirilen Adres 2148/1 sokak üzeri Bayraklı

Doru Adres 2148/ 1 sokak üzeri Bayraklı

Yaııg,\_ın Türü Araç Y a n a ını

Yangın Sınıfı: A

Yangın Sebebi :Siı?,ara

Yangın Binada ise :

Yapının Şekli:

Bcıoıı nr nıc Knir i\hşi!J? Çelik

' ı **ı**

Diğer

Kullanım Şekli :

Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 00:08

Yanan Şeyin:

Ir; iden

Ekibin

ahibi : Ali ÖZTOKAT

Amiri : Mustafa ERDEM V\raç Sayısı : 1

Araç Plakası:35 FN 080

Kiracı veya Kullanan :Kendisi

ıkış Saati :23:57 Varış Saati : 00:03

E lektrik Arıza Geli ş Saati :Gelmedi

1 12 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

E mniyet-Jandarma Geliş Saati :00:30

Personel Sayısı: Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

'1ardımcı Ekip p itınişsc

ıkış Saati : Dönliş Saati :

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı :

!Araç Sayısı : Pm ·nnel Sayısı:

playın Görüldüğü lD urum

Yangın yerine vanldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu göıiildü.

öndlirnıe Türü

Sulu söııdi.irme

öndürınede Kullanılan söndi.irücü

!Su m3 I Köpük Kg. IK.K.T. Kg.

2 ı ı

Yangın yerinde,76 model Aııadol marka kamyonet konıple yanmak suretiyle zarar görmüştür.

Söııdürnıe Sonundaki ralınıini zarar: 3000 (Üçbin) TL'Dir. · Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcıııın;sokak üzerinde park halindeki plakası öğrenilemcyen **ı** Yangın Çıkı"ş Nedeni 1976 model açık kasa Anadolu markalı aracın ön tarafınında oldugu görülmüş olup; yapılan araştırma ve so ruşturmad a yoldan gelip geçen kişi ya da kişilcrce sehven atılan sönmeıııiş sigara iznıaritinin camları açık ve

xırketmi halde bulunan 76 model Anadol kamyonetin koltuklarını tutuşturması neticesinde yangın çıktıığı kanaatine van lını şıır.

Sigortalı ise

irkctin Adı : !Bedeli:

Araç Gereç Kaybı Yok

.'angın Yer. Kime rcsliın Edildiği

Ekibin Dönü ü

Ölü Yaralı

Tarilı : 1 1 /03/201 7

GiDEN EKiP:2. Posta Bayraklı Grubu

!Saati :00:50

ONAYLAY AN

Varsa

Gitmişse Üst Amiri :

2P



'

:**A**ıfa**b**i**d**ı **etuTr·OPÇU**

Yangına El Koyan

Ekip Amiri



Mustafa ERDEM

itf.Eri

r

. d

**1 3 Mart** 7. -, :7

*1* 12017 itfaiye Birim Amiri



Y.- ' **ge Amır** Alı\_AKYAR

ltf.Eri

·;...:. -

B0Y0KSEHIR

BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

'\ '

•

•

. '

>Jay Tarihi 10/03/2017 !Bildirim Sıra No: 13 !Bildirim Saati: 19:25 treı: 110

:.ayıt Tarihi 10/03/2017 !Kayıt No : 1591 !Bildirim Alan: Merkez-2

lildirilen Adres : Buca Dokuz Eylül Üniversitesi D Blok Bodrum Katı

>o nı Adres Buca Dokuz Eylül Üniversitesi D Blok Bodruın Katı

angın Türü : Bina Yangını Yangın Sınıfı: A Sınıfı

Yangın Sebebi : Elektrik Kısa Devre

*r*angın Binada tse :

JYapının Şekli:

Betonarme Kagir Ahşap Çellik

Kullanım Şekli : Fakülte

pD..i.:.e.;r;x--.--1----,-1--1.----- ı "angını Kontrol Altına Alma Saati :19:35

*7*anan Şeyin: ahibi : ıf(jracı veya Kullanan

!Amiri : İtf. Amiri Yuksel YILMAZ

!Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 19:26 arış Saati : 19:30

iiden

Ikibin

JAraç Plakası:35 EZ 748

!Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

-- ---- ---- Personel Sayısı: 4-L-- -Doğalga-z Ekibi G-eliş S-aa-ti

-----

7ardııncı Ekip Gitmişse Çıkış Saati:19:31 Araç Sayısı :1 Personel Sayısı: 3

Dönüş Saati:20:05

ardıma Gelen A. Plakası 35 EN 372

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: Çvş. Mehmet SEN

)!ayın Görüldüğü

>urum

Olay yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücü

:öndürıne Türü Sulu Söndürme

Su ın3 !Köpük Kg. JK.K.T. Kg.

0.3 ı ı

:öndürme Sonundaki

Iasar Durum

*7*angın Çıkış Nedeni

!Yangında bodrum katında bulunan tiyatro kulübüne ait kostümler, sandalyeler, masalar, ders panosu ,elektrik kablosu ve dekorda

)<.ullunılan malzemeler kısmen yanmak ; bodrum katı islenmek ve ısianmak suretiyle zarar görmüştür. Eşyada zarar: 1000 TL. Binada zarar:4.000TL. Toplam zarar:5000 TL

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; zemin üstü üç katlı binanın bodrum katındaki Iktisat Fakültesi Tiyatro

Kulübünde oldugu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde; yerde bulunan uzatma kablosunda herhangi bi

p-ıedcnden (aşın yüklenme, aşınma ve deforme) elektrik kısa devre yapması sonucu çıkan kıvılcımların, kablonun etrafında bulunan

kolay yanıcı kağıt vb. malzemeleri tutııştunııası sonucu yangın çıktıgı kanaatine varılmıştır.

:igortalı ise Şirketin Adı: !Bedeli:

?- Gereç Kaybı

*r*i.l. .ıı Yer. Kime Fakülte görevlilerine. eslim Edildi

ikibin Dönüşü rrarih 10/03/2017

Varsa Ölü Yaralı mDEN EKİP: Evka-1 Grubu 2. Posta

aati : 20:20


ONAYLAYAN

tfaiyeci

Ialk

Gitmişse Üst Amiri:

2 Post" *••GJ* i VJrLip Amir



ç

Abdur anTOP

-!tfaiye e öl *e* Amiri

Yangına El Koyan

Ekip Amiri

YusufDEMİRTAŞ

itf. Eri

1 3 Mart :.7

*1 1* 2017 itfaiye Birim Amiri



***l***IZMIR **BÜYÜKŞEHIR** BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BE LEDİYESİ

iTFAiY E DAİRESi BAŞKANLIÖI

itfaiye Yangın ve Acil Müdalıale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

Play Tarihi : 10.03.2017 !Bildirim Sıra No: 12 !Bildirim Saati : ı8.55 treı: 2938800

Kayıt Tarihi : 10.03.2017 !Kay ıt No : 1590 !Bildirim Al a n: Merkez

Bildirilen Adres : Buca Koşu yolu tzba n duraı'l,ı ka rşı sı İ ZMiR

l)onı Adres : Buca Kosuyolu i zba n durağı k a rşısı i ZMiR

!Yangın Türü : Bina Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Açık ateş

Yangııı Binada ise : Ya pının Şekli :

Betoııarme Kıı gir Ahşa p Çelik

ı ı

X

Kullaıııııı Şekli : Metruk

Diğer ....................................................................................... iVa ngını Kontrol Altına Alma Saati : 19.05

Yanan Şeyin:

Giden

palıibi :

f\miri : Ç vş.G Uven K ÜSER

raç Sayısı : 1

1\rııç Plakası: 35 CFE 48

Kiracı veya Kullanan :

ık.JŞ Saati : 18.56 Van, Saati : 19.00

E kibin Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :

!Yardımcı Ekip Gitınişse ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

blayın Görüldüğü Durum Yangın yerine varıldığında, yangının alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

SöndUrmede Kullanılan söndüıiicü

Söndürme Türü Su ın3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. jc02 Kg.

2 1 ı 1

Yangında; metruk binanın içerisindeki çöpler kısmen yanmak ve kavrulmak suretiyle zarar görmüştür. Söndürme Sonundaki Hasar lfalımini zarar: yok

Durumu

angın Çıkış Nedeni

angın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcı, yol kenarındaki tek katlı metruk binada olduğu göıiilmüş olup, apılan araştırma ve soruşturma neticesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin binanın içinde ısınmak amacıyla yakmış oldukları ateşin bina içerisindeki çöpleri tutuşturması sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise $ irket i n Adı: !Bedeli:

Araç Gereç Kaybı

Yangın Yerinin Kime Teslin

Edild iği

r -.ı\_D\_ö\_n\_ü\_şii l-------41ar-ih

:\_I\_0.\_0\_3.\_2\_0\_17----------------------r-<a-ati :-1-9-.3-8------------------------------------

- Varsa Ölü Yaralı piDEN EKİP:2:Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

EkipAmiri ," **lisan 1017**

**Hali1JC'**

*1!:::*

2Posta r

İtf. Çavuşu

Abd. ·

l ge A

Cihan ASLAN İtf. Eri

***L*** ' / 2017 itfaiye Birim Anıiri



-------------- -------------------------------------------------------,-------------------.

**BÜYÜKŞEHIR**

BELEDIY ESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

Ol ay Tarihi 10/03/2017 !Bildirim Sıra No: ll

Ka y ı t Tarihi : 10/03/2017 !Kay ı t No :1589

Bildirilen Adres :Konak ı ı39 Sok. No:22

Doğru Adres : Konak 2229 Sok. No:22

l B ild iriın Saati: 18:49 Tel:

!Bildirim Alan: Merkez Santral

Yangın Türü : Ev Yangını Yaı: ın Sınıfı: A

Yangın Sebebi :Elektrik Kısa Devre

Yangın Binada ise :

Y apının Şekli:

Betona nne Kagir A l

ı J

Çelik ıxDiğe r·

Ku llanı m Şekli : Mesken

Yangını Kontrol Altına Alma Saati :19:30

Yanan Şeyin: !Sahi bi : Öğrenilemedi

Amiri : Çavuş Muharrem AKTOP

\_jK i racı veya Kullanan : Rezan AKRAM

Araç Sayısı : 4 ıkış Saati : ı 8:50

Varış Saati :18:53

Giden

Ekibin

Araç Plakası:35 CFE 16-35 EC I=--:---::---:---=--:-:--::---:----::-::- ----------------l

8 ı2-35 TZ 114-35 FM 435 Elektrik Arıza Geliş Saati :19:45

ı 12 Acil Servis Geliş Saati :19:1O Emniyet-Jandarma Geliş Saati : 19:1 O

Personel Sayısı: 17 D<:ı&algaz Ekibi Geliş Saati

y..rJımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: 19:00

Dönüş Saati:20:35

Araç Sayısı :1

l>ersonel Sayısı: 3

Olayın Görüldüğü

Durum

Yardıma Gelen A. Plakası 35 EC 592. Ekip Amirinin Adı-Soyadı: Murat ATAMAN

Yangın yerine vanldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Su

Söndürme Türü

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Su m3 I Köpük Kg.

IK.K.T. Kg.

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Ek-1 de belirtilmiştir.

7 ı *l*

Yangın Çıkış Nedeni

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının tek katlı üzeri kiremit çatılı binanın girişe göre sağda bulunan oturma odasında olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada odada prize takılı halde

!bulunan seyyar kablonun herhangi bir sebeple (aşırı ısınma,yıpranma,yüklenme vb.) elektrik kısa devre yaparak etrafta bulunan kolay yanıcı kumaş vb. maddeleri tutuşturması ve çatıya sirayet etmesiyle yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise

Araç Gereç Kaybı

Şirket in Adı: ögrenilemed i

Yok

jBedeli:

Y -- ın Yer. Kime

1,., dn Edildiği

Rezan AKRAM- Tuncay SEMETEY ve Emniyet Ekiplerine

Ekibin Dönüşü Ta r i h : ı 0/03/2017 ISaal i : 20:35

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: Merkez 2. Posta

ONAYLAYAN

itfaiyeci

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

EkipAmiri


;?--

**1 3 Mart** zç!ı7

*1* 12017

itfaiye Birim Amiri

Muharrem AKTOP İtf.Çvş.



*1*

H - **Ç**

**"11** ;; Ll' .



Halk

VolkanALKAYA İtf.Eri

*l*IZMIR BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEI-UR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE j BAŞKANLIGI



itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGIN RAPORU

Qıay\_ Tarihi 10.03.2017 !Bildirim Sıra No: 1O

Kayıt Tarihi ı0.03.2017 IKay.ıt No : ı588

II!itdirilen Adres : Karşıyaka Yab Malıallesi 6445 Sokak No:4

IBiidirün Saati : 17:35 tfel:

!Bildirfnı Alan : Merkez 2

Do ru Adres Karşıyaka Yalı Mahallesi 6445 Sokak No:4 K:2 D:5

Yangın Türü Bina Yangın ı Yangın Sınıfı: . A Sınıfı Yangın Sebebi : Elektrik Kısa Devre

Yangın Binada ise: Yapının Şekli: Kullanun Şekli : Mesken

Betonarme Ka ir Ahşap Çelik Diğer ı------ -- - ------ - --- ---1

ı ı

X 1 Yangını Kontrol Altına Alma Saati :

Yanan Şeyin:

ahibi : Öğrenilemedi !Kiracı veya Kullanan Burcu SOFUOGLU

lAmiri : Çavuş Haluk ÇETİNKAYA

piden

!Araç Sayısı : 3 Çıkış Saati : 17:36

!Araç Plakası: 35 RP 599

arış Saati *:* ı 7:40

Ekibin

35 FM 436

35 EC 621

Elektrik Arıza Geliş Saati : Gelmedi

1 ı2 Acil Servis Geliş Saali : 17:50

:EmniyeL-Jandarma Geliş Saati : ı 7:45

Personel Sayısı: 11 !Doğalgaz Ekibi Geliş Saati : Gelmedi

y--'hmcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: I7:35

Dönüş Saati: 18:20

raç Sayısı : I Personel Sayısı: 3

Olayın Görüldügü

Durum

Söndürıne Tüıii

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

!Yangın çıkış Nedeni

igoıtalı ise

raç Gereç Kaybı

. ın Yer. Kime

[\_esliın Edildi i

Yardıma Gelen A. Plakası P5 FN 09 1

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: Erizzet GÜRSUL

Yangın yerine vanldığında kendileri tarafından söndUrtllmtiş oldugu görüldü. Tarafımızdan söndürrne işlemi gerçekleştirilıuedi araştırma yapıldı.

öndOnuede Kullanılan söndüıücü

Su m3 IKöpilk Kg. IK.K.T.Kg.

ı --- ı

Yangın yerinde 1 adet çamaşır kurutma makinesi, l adet çamaşır makinesi, kurulma makinesi içindeki bir miktaı

iyi m e yası, ı adet banyo dol bı tavandaki lastik pis su bonısu tamamen yan k, fayansl r, ve koridordai alçı

ı<:aıtonpıyerler dökülmek, plastık asma tavan, I adet su ısıtıcı, 1 adet duşakabın, 1 adet sıgorta panosu erımek,

aire ve muhtelif eşyalar islenmek, ıslanmak suretiyle zarar görmüştür. iralımini zarar Binada 3.000 TL. Eşyada 7.000 TL.Toplam 10.000 TL.

!Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının, zemin üstO 4 katlı betonarme binanın 2 nci katındaki D:5'in fgiı·işe göre sağ tarafta bulunan banyosunda olduğu görülmüş olup·; yapılan araştırma ve soruşturmada, çalışmakta plan çamaşır kurutma makinesinin herhangi bir sebepten dolayı eskime, deforme olma, aşırı yükleome vb. Elektrik lkısa devre yapıp tutuşturması sonucu yan ?,ın çıkmış olabilceği kanaatine varılmıştır.

irketin Adı: Ö reoilemedi !Bedeli:--- Yok

!Ev sahibinin arkadaşı Ayça ZENGİN'e teslim edildi.

Ekibin Dönüşü rrarih : 10.03.2017

Varsa Ölü Yaralı GIDEN EKİP: Karşıyaka Grubu 2.Posta

\Saati : 18:35

ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri:

Yangına El Koyan /

EkipAmid 1



*V*

1'1Mart 1

*1* 12017

itfaiyeti

ı

nıır

-



itfaiye çavuşu

itfaiye Birim Amiri



Halk

'

Abd r 4fop,çu

:ıraivL:.:.'



.... · Cengiz ÇAÖLAR .

İtfaiye eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

**1**

IZMIR

**BÜYÜKŞEHIR** itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

[Olay Tarihi : 10.03.2017 !Bildirim Sıra No: 9 Bildirim Saati: 16:10 tf el : 293 88 00

Kayıt Tarihi : 10.03.2017 IKayıtNo : 1587 Bildirim Alan : Merkez 2

Bildirilen Adres : 10004 Sok. üzeri Çevreyolu kenan Ulukent Menemen *1* İzmir

Doru Adres : 10004 Sok. üzeri Çevreyolu kenan Ulukent Menemen *1* İzmir

Ya ngın Türü : Çöp Yangını Yangın Sınıfı: A Yan gın Sebebi : S igara

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Betonarme Kagir Ahşap Çelik Diğer

ı ı ı ı

yangını Kontrol Altına Alma Saati: 16:40

Yanan Şeyin: Sahibi : \_IKiracı veya Kullanan

Amiri : Mahmut YAVUZ

Araç Sayısı : ı Çıkış Saati: 16:11 arış Saati: 16:20

Giden Araç Plakası: 35 S 24 I O

Ekibin Elektrik Anza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

\ .ımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: fı.raç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası kip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın GörOldüğü !Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görOldü.

Durum

Söndilrmede Kullanılan söndürtlcil

Söndürme TürO Su m3 Köpük Kg. K.K.T. K\_g.

Su ile söndürme 4

Söndürme Sonundaki l.zarar yok

Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte; yangın başlangıcının, verilen adres üzerinde ki çöplerde olduğu görülmüş olu p

Yangın Çıkış Nedeni yapılan araştırma ve soruşturma da; çevreyolu altındaki yol olarak kullanılan geçite atılan plastikler ve diğer çöp atıkJara yoldan gelip geçen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan sönmemiş sigara izmaritinin kolay ya nıcı çöpleri tutuşturması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: lBedeli:

Araç Gereç Kaybı

) ; ın Yer. Kime

·eslim Edildigi

Ekibin Dönüşü [farilı ; 10.03.2017 !Saati :17:35

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: 2. Posta Çiğli Grubu ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

c /n.!ı

İtfaiyeci *Ma:*

**1 !' MA!il02017**

itfaiye Birim Amiri

*1* 1 . Çvş. *L/*

*j* .

. . ,,' ('.,

·- **1**.**'** .

*i*

.***-***

'

..

t

,:-.,

***l'·***

***r* h..**

' **rJ** '\'-;

......,

·"lfiı

'

\_.,

'>· ••

.

.

.....- *)1.* .·

....

v7....!iıl

**rim KÖSE**

Halk **Itfaiye *Kuzey*** Bölge **Amiri**

MeVAZ

' ·,-. . •• -1:<. ı b ..

**BiUe,ıtt OSU**

l . Eri Itfaiye Va Ac

Müdah..,., V

**1**IZMIR BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGl

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGIN RAPORU

Play Tarihi : 10.03.2017 Bildirim Sıı·a No: 8

KayıtTarihi : 10.03.2017 KayıtNo :1586

Bildirilen Adres : Büyük Deniz Sahil Caddesi üzeri *1* FOÇA Doğru Adres : Büyük Deniz Sahil Caddesi üzeri *1* FOÇA

!Bildirim Saati : 15:44 tfel: 532-684 71 55

!Bildirim Alan: Foça Grup

Yangın Türü :Çöp Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Çıkış Sebebi: Açık ateş

Yangın Binada ise: Yapının Şekli: Kullanım Şekli:

Betonarme ~~ı~~Kagir A~~ı~~ hşap Çelik Diğer

1------ --------- -

------ı

Yanan Şeyin:

lGiden

Ekibin

1 - Yangını Kontrol Altına Alma Saati :15:50

ahib'İ : Foça Belediyesi IKiracı veya Kullanan : Foça Belediyesi lAmiri : Af.Ar.Kur.Per.Nedret KARAKUYU

!Araç Sayısı : 1

!Araç Plakası:35 Y 2496 ıkış Saati : 15:45 Varış Saati: 15:48

Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

1 12 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :Gelmedi

Personel Sayısı: 2 y,,.dımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati:

Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Yok

Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Olayın Görüldüğü

Durum Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndüıme Türü Sulu söndürme

Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

1 m3 1

ı --

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

Çöp bidonu içerisindeki çöpler yanmak suretiyle zarar görmüştür. Maddi zarar ziyan yoktur.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının çöp bidonu içinde olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada,yangının söndüıiilmeden çöp bidonuna atılan soba küllerinin çöp bidonu içerisindeki yanıcı çöpleri tutuşturması sonucu çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: Yok

jBedeli:Yok

Araç Gereç Kaybı

rı'angın Yer. Kime

lfeslim Edi l diği

Yok

angın yeri hiç kimseye teslim edilememiştir.

.Jin Oön şü lfariJı : 10.03.2017

Varsa Olü Yaralı lGiDEN EKiP: Foça Grubu 2.Posta

ISaali : 16:00

ONAYLAYAN

i

tfaiyeci

Gitmişse Üst Amiri:

A unarnmrııv.ıu.a"'Av--­ ltfa!ye Kuzey Bölge

2.Posıa Gruplar Amiri

Yangına El Koyan

Ekip Amiri

Nedret KARAKUYU



itfaiye Birim Amiri

Halk

*1*



'1 Af.Ar.Kur.Per.Şoför.

cl Fatih GÜRBÜZ

**nKÖSE** ,

ffaiye *Kuzey* Rnln• Amir@ -·. ,

**1** İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ **e**

IZMIR

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANUGI o

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**BÜYÜKŞEHIR** Y ANGlN RAPORU

BELEDIYESI

Ql ay Tarihi : 10.03.2017 !Bildirim Sıra No: 7 !B ildirim Saati : 15:02 lrel : 0554 400 23 65

Ka yı t Tarihi : 10.03.2017 lKay ıt No : 1585 !Bild i rim Alan: Paramedik Ekin G Ü L Bildirilen Adres : Torbalı Mah. 5161 Sk. No: 46 Bayra k Ya pı Sit. 1 B Blok Torbalı *1* İZMIR

Doğnı Adres : Torbalı Mah. 5161 Sk. No: 46 Ba yra k Yapı Sit. 1 B Blok Torbalı *1* İZMiR

Ya ngın Türü : Elektrik Ya nını Yangın Sınıfı: A Sınıfı Ya n gı n Sebebi : El ekrik Kısa Devre

Yangın Binada ise : !Y apının Şekli: Kullanım Şekli : Mesken

Bclonarnıe K agir A Çelik Diğer

ı

X ı ı !Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 15:10

Yanan Şeyin: ahibi : Kat Malikleri jKiracı veya Kullanan : Kendileri

V\ miri : Er Yunus A YDOGAN

Araç Sayısı : 1 pkış Saati : 15:03 Varış Saati : 15:07

pid e n

Araç Plakası: 35 EC 765

Ek i bi n Elektrik Arıza Geliş Saati

I 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Emniyet 15:15

Personel Sayısı : 2 Doğa l ga z Ekibi Geliş Saati : İ zmirgaz 15:20

ı ,dımcı Ekip ık ış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Pitmişse Dönüş Saati:

['t'ardıma Gelen A. Plakası

Ek i p Amirinin Adı-Soyadı :

Play ın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında; belirtilen adresteki apartmanın girişinde bulunan elektrik panosu içerisindeki kablol a rın

Durum r,c elektrik sayaçlarının alevii ve dumanlı bir şeki lde ya nmak ta oldu ğu göıilld ü.

Söndümıed e Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü KKT ile söndürme u m3 IKöpük Kg. I K. K.T. Kg.

ı ı 6 Kg

:Vangın yerinde; apartman girişinde bulunan elektrik panosu içerisindeki elektrik sayaçları, kablolar, sigortalar.

öndürme Sonundaki

plastik aksamlar yanmak suretiyle, duvar islenmek, elektrik panosu yanmak kavrulmak ve islcnmek suretiyle zara ı

Hasar Durumu örmü ştür.

Ira lımini topla m zarar: 5000 TL

Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başiangınemın apartman girişinde bulunan elektrik panosunda oldu ğu

Yangın Çıkış Nedeni ı;öıillmüş olup, yapılan araştııma ve soruşturmada pano içerisinde ki kablolarda Ya da bağlantı nokta l arı nda clirlenemeyen bir sebeple elektrik kısa devre (aşırı ısınma, deforme olma, eskime, aşırı yüklerime vb.) yapması sonucu kol ay ya nıcı kablo İ zol asyon malzemelerini tutuşturması neticesinde ya ngın çıktığ ı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise $irketin Adı: !Bedeli:

*1'* ·ç Gereç Kaybı

.gın Yer. Kime V\partman sakinlerine teslim edilmiştir. lfeslim Edildiği

Ekibin Dönüşü Tarih : ı0.03.2017 \_aaıi : 15:35

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: Torbalı 2 . Posta ONAYLAY AN

G itmişse Üst A m iri: Yangına El Koyan -.

Ekip Amiri: **ııMart 2':7**

(!) *1 1 20* ı7

>.

........

'ü Hü&

'

itfaiye Birim Amiri

**Güney Bölge 2. Posta** .. "· .

'.

. . . ...

**Gruplar Amiri**

*,1·*

Yunus A YDOGAN ' .'...

itfaiye Eri ,. ı;.t•

***,f*** .. *,i'* - .• .; .;

'. . ,) :.

J

:::h;,;::- .

.• '-;....**··,,,ı 'r.,\_sil**

•,., ,· :vı 9ıLu

..:.: Eırgfn

{AYA

Coşkun DEMİRCiGiL

;ıw";'ı.;.,·!

.... " r

":<r'i: ltfaiy · üne y Bö!qe Amiri İşçi Er

*")Jjdk*

' '

***l***

I Z MI R

BÜYÜKŞEHIR

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI " "

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

B ELEDI YE SI Y ANGlN RAPORU

Ol ay Tarihi 10. 03.2017 IUildirim Sıra No: 6 !Bildirim Saati: 13:08 rrel: I 10

Kay ıt Tarihi 10.03.2017 \_!Kay ıt No : 1584 !Bildirim Alan: Merkez San tral

Bi ldi ri len Adres : Ça ıııdibi 5308 sk. No:25 *1* Bornova

Doğru Adres : ç\_amdibi 5308 sk. No:25 *1* Bornova

Ya ogııı Türü :Bina Yangıııı Ya n gın Sınıf ı: A Ya ngın Sebebi : Elektrik Kısa Devre

Yangın Binada ise : Yapının Şekli : Ku lla nım Şekli : Mesken

X J J , -

Betonanne K:ıgir Ahşap elik Diğer

.

Y angını Kontrol Altına Alma Saati : 13:18

Yanan Şey in: pahibi : Nurten KÖKÇÜ J Kirac ı veya Kullanan :Kendisi

Amir i : Çvş. Ü nal ATSAK

!\ raç Sayısı : I ıkış Saa ti : 13:09 Varış Saati : 13: 13 pid en Anıç Plakası: 35 CFE 22

Ekibin El ek tri k Anza Geli ş Saati : 14:00

112 Acil Servis Geliş Saati

E mni yet-Jandarma Geliş Saati : Pe rson el Say ısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Y, 1 ııncı Ekip pkış Saati: 13: 08 f.\raç Sayısı : 3 Per ·onel Sayısı : 12 ıişse DönüiSaati: 14:00

Yardıma Gelen A. Plakası 35 EC 812-35 FM 435 35TZ114

Ekip\_ Amirinin Adı-Soyad ı : \_Çvş. Sami Dİ LS İ Z

Ola yın Görüldüğü Y angın yerin e vanldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanm a kta olduğu göıiilrnüştür. D u ru m

öııdü rnıede Kullanılan söndürücü

;:o,öndürme Türü Su u m3 jKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı ı

Yangın sonucu bir adet ahşap salon kapısı , bir adet alüminyum pencere kasası camlarıyl a beraber , salona a i t

Söndiirın c Sonundaki l ektrik tesisatı ,bir adet tüplü televizyon , bir adet elektrikli ısıtıc ı ve muhtelif ev eşyaları tama men yanm a k , sa lon

H asm Durumu u va r la rı kısmen sıvaları dökülmek , evin tüm duvarları islenme k suretiyle zara r görmüştür.

Ata HERMAN'a ait !.Kattaki dairenin klima dış ünitesi kısmen yanmak suretiyle zarar görmüştür.

Tahmini Maddi Zarar : Eşyad a :5.000 TL Binada: 2.500 TL l.Katta: 1.500TL Topl a m : 9.000 TL Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının zemi n ü zeri iki katl ı betonanne bi nanın zemin kat ında ki

Y angın Çıkış Ned eni tai ren i n girişe göre sol ta rafta bulunan odada oldu ğu görülmü ş olup. yapılan araştırma ve soruşturmada yangının·

J ri zc t a kılı halde bulunan el ektrikli ısıtıcı kabl osunun herhangi bir nedenden dolayı elektrik kısa devre yapara k kol ay yanıcı kablo yüzeylerini hıtuştunıp odada bulunan kolay yanıcı çöple re sirayet etmesi neticesinde ç ıkt ığı kan aat i ne va rı l mıştır.

*S*-i fT"tialı ise Şi rketin Adı: lBedeli:

' Gereç Kayb ı

'r angın Yer. Kime Nurten KÖ KÇÜ 1nün oğullarına teslim edilmiştir. Teslim Ed i ldi ği

Eki bin Dönüşü Tarih : 10.03.2017 iSaali : 14:22

Varsa Ölü Yaralı tl iDEN E KiP: Çam dibi Grubu 2. Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangma El Koyan

·u Ekip Amiri

**1 3 Mart** *.!*

*Q) 1* 12017

:>-.

·...... itfaiye Birim Amiri

ı-<

kt. *-iJtV Jffi*

*a .€:}/:1\_*

**H** *J***ç** Ünal ATSAK ) .

*2P p*

ı p Amır İtf. Çvş

*'i:vt a1f'*

·.·::".til) J

,ııı\_

, *.. . ,.* ..***·1-.*** .. . ,

**t** e .

· 1i ı \

f\?•1&-ı .

***"''***

,

25 :'1·,.

..

:":ı':

Abd·.S'I'OP h

!f:-ı.0ı· *C\..* . Amir• oı.· y UÇAN

ltf. En

'/, ll'• '

' 1'- '

ı

***i***

IZMIR **BÜYÜKŞEHIR** BELEDiYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

Y ANGlN RAPORU

P la y Tari lıi 10/03/2017 !Bildirim Sıra No: 05 !B i ldirim Saati : 1 1 :30

fel :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K ay ıt Tarihi | 10/03/2017 | !K ay ıt No | : 1583 | !Bildirim Alan: Merkez |
| f3ildirileıı Adres | 2108/9 sokak | No:40 Bayrakit |  |  |
| I DQğru Adres | 2108/9 sokak | No:40 Ba y rak lı |  |  |

Y a n gın Türü Elektrik paııosu Yan g ın Sınıfı: A Y a n g ın Sebebi :Elektirik kısa devre

Yangın Binada ise :

Yapının Şekli :

llctomırıııc K a!-\ir Ahşap

ı

Çelik Diğer

**ı**

Kullanım Şekli :

Yangını Kontrol Altına Alma Saati : ll :40

Yanan Şeyin: Salıibi : isımil G Ü R IKiracı veya Kullanan :Kendisi

Amiri : isınail KARA KA YA

iden

Ekibin

Araç Sayısı : 1

Araç Plakası:35 FN 080

Çıkış Saati : ll :31 Varış Saati : 1 1 :36

Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

112 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi

Personel Sayı sı : 4 Doj!algaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

Y ardımcı Ekip i itnı işse

ıkış Saati : Dönüş Saati :

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı :

Araç Sayısı : Personel Sayısı :

Playın Görüldüğü

Durum

Yangın yerine vanldığında alevii ve duıııanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

öndürme Türü

Kuru söndürnıe

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Su m3 IKöpük Kg. IK. K.T. Kg.

ı J 6 kg

Yangın yerinde, merdiven atomatiği saati, !.katın elektrik saati, 2.katın elektrik saati, pano çevresindek i

öndiirme Sonundaki e lektrik tesisat kabloları yanmak suretiyle zarar görmüştür. Hasar Durumu falıınini zarar:500(Beşyü z)TL'Dir.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcmın: bina grişindeki elektirik panosunda olduğu görülmüş

Yangın Çıkış Nedeni plup: yapılan araştırma ve soruşturnıada; elektrik kablolarının aşırı yüklennıc, yıpranma, eskime,vb nedenlerle

'lektrik kısa devre yaparak kolay yaneı kablo yüzeylerini tutuşturması neticesinde yangın çıktıığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise irketin Adı : Öğ,renilemedi IBedel i :

11\raç Gereç Kaybı Yok

Y angın Yer. Kime

esi im Edildi ği

E k i binDönü ·ü lrarih :10/03/2017

Ölü Yaralı rJİDEN EKİP:2.Posta Bayraklı Grubu

ISaali : 12:30

ONAYLAY AN

Varsa



*(.)*

*1.)*

>.

;

Gitmişse Üst Amiri : Yangına El Koyan

Ekip Amiri **1 3 Mart** 1'1'1?

*1 1* 2017 itfaiye Birim Amiri



İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

**1**

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLlCil '".

IZMIR

**BÜYÜKSEHIR** itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

Qlay Tarihi: 10.03.2017 !Bildirim Sıra No: 4 !Bildirim Saati :ı 0.20 [eı: 2938800

Kayıt Tarihi: ı0.03.20 ı7 !Kayıt No: ı582 !Bildirim Alan : Merkez

Bildirilen Adres :Buca 7ı 1/3 sokak No:14 iZMiR Doğıu Adres : Buca 71 ı/3 Sokak No:l4 İZMİR

Yangın Türü :Bina Yangını Yangın Sınıfı:A Yangın Sebebi :Açık ateş

Yangın Binada ise : *1'1* apının Şekli: Kullanım Şekli :Metruk

Betonanne Kaair Alısap Çelik Diğer

ı

X **ı ı** Yangını Kontrol Altına Alma Saati :ı 0.30

Yanan Şeyin: ahibi: Belirlenemedi. ıKiracı veya Kullanan: Belirlenemedi.

lAmiri : Çavuş Güven KÜSER

!Araç Sayısı : ı ı kış Saati :10.21 Varış Saati :ı 0.25

iden !Araç Plakası:35 CFE 48

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

1 12 Acil Servis Gellı\_ Saati

Emııiyet-Jandarma Geliş Saati : ı 0.30

Personel Sayısı: 4 Dogalgaz Ekibi Geliş Saati

!-

Yaruımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: !Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

p!ayın Göıüldüğü Yangın yerine vanldığında yangının alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Söndürme Türü

§\_öndlirmede Kullanılan söndürücü

u m3 IKöpilk Kg. IK.K.T. Kg.

**ı** ı

Yangında; metruk binanın içerisindeki çöpler kısmen yanmak ve kavrulmak suretiyle zarar görmüştür.

öndürme Sonundaki !Tahmini zarar: yok

Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcı, sokak içerisindeki tek katlı metruk binada olduğu göıülmüş Yangın Çıkış Nedeni plup, yapılan araştırma ve soıuşturma neticesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin binanın içinde ısınmak macıyla yakmış oldukları ateşin bina içerisindeki çöpleri tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise irketin Adı: [Bedeli:

raç Gw:ç Kay\_bı

y ·ın Yer. Kime

Tt.,ıım Edildiği

Ekibin Dönüşü trarih :10.03.2017 !Saati : ı1.00

Varsa Ölü Yaralı K:/iDEN E KiP: 2. Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan **16 Mart 2017**

Ekip Amiri

i

tfaiyeci

*11 ,V /)!*

2 Post k rupAmir itf. Çvş.

*1* / 2017

1 e • .. , .

:.. k"li'\l

H>Yli

Güven KUSER

' .lO- •

1

Alıdl#-

.,\_ ***v***•

***.·*** ;j •

*"" >* ***ll* rı** "*O·:',.•*

***1'*** *r*

*,* '''**;ı..** ....

Halk

ltfaı > ge Amıri · ·....:.... '

Yiğit ÖZER İtf. Eri

*1*

***l***

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLlCii

IZMIR

**BÜYÜKŞEHIR** itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

Olay Tarihi : 10.03.2017 !Bildirim Sıra No: 3 !Bildirim Saati :01.47 trel: O 542 748 ı7 17

Kayıt Tarihi : 10.03.20ı7 !Kayıt No : ı58ı !Bildirim Alan: Mustafa TBR1M

Bildirilen Adres : Çandarlı Malı. Muhsin Arınan Sk. No:112 Dikili

Doğru Adres Çandarlı Malı. Muhsin Arınan Sk. No:112 Dikili

Yangın Türü : Işyeri Yangını Yangın Sınıfı: A Sınıfı Yangın Sebebi : Sigara

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Boş

Betonanne Kngir Ahşap Çı.:lik Diğer

ı

X ı ı ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati :02.00

Yanan Şeyin: Sahibi : MustafaKAYA jı<iracı veya Kullanan :

Amiri:

Araç Sayısı : ı Çıkış Saati : O ı :48 Varış Saati: oı:52

Giden Araç Plakası: 35 RK 615

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

). .ıımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Dönüş Saati: •

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Olay yerine vanldığında alevli ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü **Sulu söndürme** Suın3 IKöpükKg. IK.K.T. Kg.

0.5 ı ı

Betonarme yapılı binanın en alt katında girişe göre sağ tarafta bulunan tekli koltuğun tamamen

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

tyandığı duvarların islenmek suretiyle ve camın kınlmak suretiyle zarar gördüğü tespit dilmiştir. Eşyada 250 TL binada: 1.500. TL Toplam Tahmini Maddi Hasar: 1.750. Tl dir

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının, betonarme yapılı binanın girişe göre

Yangın Çıkış Nedeni ağdaki tekli koltukta olduğu görülmüş olup, Yapılan araştırma ve soruşturmada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sehven unutulan/bırakılan tam sönmemiş sigara izmaritinin koltuğu

utuşturması sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: IBed,eli: Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime lfeslim Edildiği

Ekibin Dönüşü Tarih : 10.03.20ı7 ISaari: 02:10

Varsa Ölü Yaralı pİDEN EKiP: 1. Posta ONAYLAYAN

\*Gitınişse Üst Amlir{i: Yangına El Koyan 2 O Mart **2017**

Ekip Amiri

**i1 fai***vf* -:-,,/ *t:·;* C.\_. <L />-

tfai

*1* 12017

İtfaiyeci

'

1. 'ef.h> ç,, ı.:•t l,.:ıt .l,.nır;

Musm

İ yej3irim Amiri

.•-• ')/-!/." ·-..

. .-.. *(, :lt* su -

**ic**

\.-

tf.

Eri

. **•1-t**

**......-.r;..**

.;•

**- J,**

**••of ,o;**

***1***

0

*L*

eyh

··<'ı Yl! ••

. **.fJ..** .; 1 ***,Jif*** ...

**l,O:**

",..',ı··r;· ,Y:

·

'ifı

' ''

· '.h'' . · V

Halk

*C?!f(j* \-"

**m KÖSE** S

:tfaiye Kuzey Bölge **Amiri** İtf. Eri

l

...

' **\t.** ·*r.* )!\_"• •'=' l) ***.W***iT u '

. ......... "·"- ...... ,,..

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

IZMIR

! )

BÜYUKSEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

B ELEDIY E SI Y ANGlN RAPORU

(:)l ay Tarihi :10.03.2017 !Bildirim Sıra No:2 !Bildirim Saati :0ı:32 tTel:05354500402

Kay ıt Tarihi : ı 0.03.2017 !Kayıt No : 1580 !Bi l d iri m Alan : Kema lpaşa Grubu

Bildirilen Adres :8 Eylül Mahallesi 129 Sokak No: ı04 Önü -KEMALPAŞA

DQğru Adres :8 Eylül Mahallesi 129 Sokak No:ı04 Ön ü -KEMALPAŞA

Yan gın Türü :Araç Ya ııgını Yangın Sınıfı:A Sınıfı Ya ngı n Sebebi :Elektrik Kısa Devresi

Yangın Binada i se: apının Şekli : Kullanım Şekli : Betona rmeKagi r Ahşap Çelik Di ğer

ı ı ı

Y angını Kontrol Altına Alma Saati :0 ı:40

Yanan Şeyin : Sahibi :Rıza KlRKPlNAR !Kiracı veya Kullanan :Rıza KlRKPlNAR Amiri :Çavuş Ahmet ŞAHBAZ

!Araç Sayısı :1 Çıkış Saati :01 :33 Va rış Saati :01 :34 piden raç Plakası:35 Y 6 ı04

Ekibin Elektri k Arıza Geliş Saati :Gelmedi

1 12 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Eınnly\_et Ekibi G el i ş\_ Saati :01:45

Personel Sayısı:3 Doı!algaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

·rdımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

E kip Amirinin Adı-Soyadı:

bl ay ııı Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görtildiL Du nı m

öndürmede Kullanılan söndüıi.icü

öndürme Türü Sulu Söııdürme Su m3 !Köpük Kg. !K. K.T. Kg.

1 m3 ı ı

Ya ngında; 35 AJ 2311 plakalı 2005 model Ford Tourneo Connect otomobilin motor kısmı, ön kaput, göğü l ük,

Söndüıme Sonund aki 11 koltuklar, ön laktikler kısmen yanmak; ön cam yüksek ısıdan patlamak suretiyle zarar görmüştür. Yan gında n

Hasar Durumu ol ayı tahmini ı5.000,00 TL maddi zarar vardır.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının 35 AJ 23 ı 1 plakalı 2005 model Ford Tourneo Coıınect angın Çıkış Nedeni >tomobi l in göğüslük kısmında olduğu görülmüş olup; yapılan a raştırma ve soruşturma da, göğüslükte ki estel a yon "ölümünde eskimiş yıpranmış kablolarda meydana gelen elektrik kısa devresiyle oluşa n kıvılcımların kolay

tyanıcı elektrik kablo izol asyonumı uı tuşturması sonucu ya n.gın çı k tı ğı kanaatine varılmıştır.

$igoı1alı ise i rketin Adı: !Bedeli : Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime Emniyet ekibine teslim edildi. *:t* ,.

' eslim Edildi ği

Ek i bin Döıılisli lfarih :10.03.2017 aati :02:02

Varsa Ölü Yaralı KJiDEN EKİP:Kemalpaşa Grubu 1. Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan 1 Me rt 1017

Ekip Amiri

İtfaiyeci *A.* itfaiye Birim Amiri

*1 1 2017*

*Itfaiye k*

*. Po* t *ı:* lge

*rJ m i ri*

Ahme

t ŞAHBAZ

*CJ;2.*'' *,*

İtf. Çavuşu " . ,\_, .. *- """':*

/1=ü,. *V*

' L<,••,

:\_u}M dt

Abd t a]

-

1-'Ç\J \_. " Viii.J.

... ,

Itfaiye ·ıge Amiri: • *41' u,.\_.:* -

o&

H a lk /de:l ÜNAL

itf. Eri

- & 'i1 Jl ... "'

..... ••••

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

**1**

**ll**

!ZMIR ' iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü BELEDIYESI YANGIN RAPORU

blay Tarihi : lO .03.2017 IBj!dirim Sıra No:1 !Bildirim Saati : 00.29 treı : 110

KayıtTarihi : 10.03.2017 !Kayıt No: 1579 !Bildirim Alan : Merkez

!Bildirilen Adres : Bayrak!ı 7161 sokak no.3

IDol!,ru Adres : Bayrakh 7169 sokak no.3

Yangın Türü Bina yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Sigara

Yangın Binada ise: Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Mesken

Betonarmeı Kagirı Ah.şap Çeük ıDiger

X Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 01.10

Yanan Şeyin: ahibi : Mü nevver KAYA IKiracı veya Kullanan :

miri : Ali Rıza GÖÇMEZ

V\raç Sayısı : 2 ıkış Saati :00.30 . Varış Saati : 00.33

piden

!Araç Plakası: 35 RP 599

Ekibin 5 EFD 27 Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati *:* .

EnıniyeHandarma Geliş Saati : 00.45

Personel Sayısı: 6 Doğalgaz Ek.iöi Geliş Saati·

mcı Ekip Gitmişse ıkış Saatr: 00.35 Araç Sayısı : l Personel Sayısı: 3

!Dönüş Saati: 02.30

Yardıma Gelen A. Plakası 35 EC 652

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: Mustafa YILDIZ

Playın Görüldüğü Yangm yerine varıldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanrtıakta olduğu görüldü. .

Durum

Söndi.irmede KulJanılan söndürücü

Söndürrne Tüıü ::su ın3 IKöpük K\_g. IK.K.T. K\_g.

Su i le lO ı

Yangında 1 adet buzdolabı, !ad et fırın; 2 adet çekyat, 3 adet halı, 1 adet yer yatağı, yastık ve yorganlar, muhtelif

Söndürme Sonundaki mutfak eşyaları, evin çatısı, oda kapıları ve pencereleri tamamen yanmak, duvarlar ısianmak ve islenmek suretiyle

Hasar Durumu <'arar gördü. Tahmini zarar Eşyada 12.500,-TL binada .7.500."TLdir Toplamtahmini zarar. 20.000.-Tldir

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının..binaya girişte salonda olduğu görülmüş olup, yapılan

Yangın Çıkış Nedeni

araştırma ve soruşturmada; binaya ev sahibinin yetişkin çocukları ile kimliği belirsiz kişi veya kişilerin girip çıktığı ve içerde içilen sigara izmaritinin söndürülıneden atılması veya düşmesi neticesi yangın çıkmış olabileceği kanaatine varıldı.

Sigortalı ise Sirketin Adı : IBe.deli ; Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime Mürrevver KAYA ya teslim edilmiştir.

T n Edildiği

Rkibin Dönü§ü

[ari h

: 10.03.2017

lsaall : 02.30

Varsa Ölü Yaralı *K:;* iDEN EKiP: Karşıyaka Grubu 1. Posta . ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Kqyan

*61* **Maııt?2017**

*1 A* E

İtfaiyeci . I f itfaiye Biriin Amiri

*J{'*

*j* lt ff.U Jl' r-ıU Ali Rıza GOÇMEZ

1:Posta Gruplar mırı *1*

c *?*.

*l*' *ı2***r***·***.f.** •

It f a .}k: e rkez Bplg·e· ltf. Çvş. --.-, -·.

ıt;Ae

l ·

.. *ıJj;fJ* V

HalK ltfaiu• • d · Amir· B

*l ıJ ?, ·*

., l&><Jb .\_ •. *:*

ç

.:;,p- "-..., • , *li* ij't ....

' • *ı* ,.

ıtf. Eri *1*

**-o4 t W..,.**

'

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

IZ MIR

**1** ::

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI Y ANGlN RAPORU

K)lay Tarihi :09.03.20 ı 7 !Bi ldirim Sıra No:l3 !Bildirim Saati :23:18 rreı:050617761 72

Kayıt Tarihi :09.03.2017 !Ka yıt No : 1578 [Bildirim Alan :Kemalpaşa Grubu

Bildirilen Adres :Atatütk Mahallesi 25 Sokak üzeri -KEMALPAŞA Doğru Adres :Atatütk Mahallesi 25 Sokak üzeri -KEMALPAŞ\_A

Yangın Türü :Trafo Yangıı11 Yangın Sınıfı:A Sınıfı Yangm Sebebi :Elektrik Kısa Devresi

Yangın Binada ise : Yapmın Şekli : Kullanım Şekli :

BeronarmeKagir Abşap Çelik Di ğer

ı ı ı rtangını Kontrol Altına Alma Saati :23:21

Yanan Şeyin: ahibi :Tedaş jKiracı veya Kullanan

Amiri :Çavuş Ahmet ŞAHBAZ

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati :23:19 arış Saati :23:20 piden Araç Plakası:35 Y 6104

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

ı l 2 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :Gelmedi

Personel Sayısı:3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

' ardımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: !Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yaniıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü . Durum

:söndürmede Kullanılan söndüıilcü

Söndürme Türü K.K.T. SönıJiirme Su m3 IKöpi.ik Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı 6 Kg.

Yangında; Sokak üzerinde bulunan Tedaş'a ait elektrik direği ile bina arasındaki enerji nakil hattındaki elektrik

Söndürme Sonundaki K.ablosu kısmen yanmıştır. Yangından dolayı tahmini 500,00 TL maddi zarar vardır. Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının Sokak üzerinde bulunan Tedaş'a ait elektrik direği ile bina Yangın Çıkış Nedeni arasındaki eneıji nakil hattında olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soıuşturmada, Eneıji Nakil hattında lektrik kısa devresiyle oluşan kıvılcımların kolay yanıcı eskimiş ve yıpranmış kablo izolelerini tutuşturması

onucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigartah ise :;>irketin Adı: !Bedeli: Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime okak Sakinlerine teslim edildi.

·· ·sliın Edil di ği

....ıdbi.ıı Dönüşü Ifarib :09.03.20ı 7 Saati :23:35

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKİP:Kemalpaşa Gnıbu l. Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

**1** 3 Mart **2017**

*1 1* 20ı 7

-

İtfaiyeci

!i tll

itfaiye Birim Amiri

.

i\hınet ŞAHBAZ **..-Bülent** · *:'* \J"N

1.?osta Gruplar ı iri

İtf. Çavuşu ·. . itlaı · ciı

l ,.r,..lfı .. ...Su: .ı:.ı.... dürO V

,.

.. ,.. •• /-..· • *1*

- .' •

. ·-. *l*

Ab Ç\J *:P --*

. . ' . •'

Halk

ltfai Amırı . , .

Adcın UNAL İtf. Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIÖI

1

!ZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BÜYÜKŞEHIR Y ANGlN RAPORU

BELEDIYESI

!Ol ay Tarihi : 09.03.20ı7 !Bildirim Sıra No : ı 577 !Bildirim Saati: 21:16 treı:

Kay ıt Tarihi : 09.03.2017 IKa y ıtNo : 12 IBildiriın Alan : ihrahim KARABIYlK Bildiri len Adres : Zafer mh.3050 sk.No:27 SELÇ U K/İZMİR

Doğru Adres : Zafer mh.3050 sk.No:27 SE LÇU KJI ZMiR

Yangın Türü Çöp Yangını Ya ngın Sınıfı: A Sınıfı Yangı n Sebebi : *A\_2k* at

Yangın Binada ise : lYapının Şekli: Kullanım Şekli : Bctonrume Kagir Ahşap Çelik

ı

Diğer Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 2 1.40

ı

J 1

!Yanan Şeyin: !Sahibi : )Kiracı veya Kullanan

lAmiri : İbrahim KARABIYlK

:Araç Sayısı : l ıkış Sa ati : 21:ı 7 Varış Saati: 21:22 jGiden !Araç Plakası: 35 FN 084

Ekibin Elektrik Arıza Gel!i Saati

1 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Dönüş Saati:

ardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

lülayın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Su ile söndürülerek ISöndürmede Kullanılan söndürücü

jsöndürıne Türü um3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

*soo* lt ı J

Yangında çöpler yanmak suretiyle zarar görmüştür.

ISöndürme Sonundaki trahmini toplam zarar: Yok

Hasar Dunımu

Yangın Yerind e yapılan tetkikte, yangının başlangıcının terkedilmiş tek katlı ahşap evin bahçesindeki çöplerdf

Yangın Çıkış Nedeni plduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve sonışturma neticesinde yoldan gelip geçen kimliği tespit edilemeyen

!kişi veya kişilerin ısınmak amaçlı çöpleri tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Silkctin Adı: IBedel i:

r"Gereç Kaybı

y

, \_,ıJ n Yer. Ki• me

[Teslim Edildiği

Ekibin Dönüşü tra rih :09.03.20ı 7 !Saa ti :2ı :5 ı

Varsa Ölü Yaralı piDEN EKiP: 1. Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

Et' YllO!RIM ı "'

itfaiyeci ib,him d

Gü ne\_ s·· e 1. Posta

G r u ar Amiri

17 Mart 2017

*1* 12016 itfaiye Birim Amiri

.*'if··"·:·*

İtf. Çvş. \_,;• • *S :*

üwf .:ı *3..-'.*

Elf!HD

· ltfaly n : · ··

M!i'e r iibth.J&r...

·, ...*f* J\ ....,...;...-....,. . .·

.*t:*

Halk

t.\tgün KAYA

:ıtaıye G(ırıey Bölge Amiri

*%$*

. *·t-* ' ."'1 1 .

. 1. /ı ..

*1"*

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ..

1

İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI ' •·

i ZMIR

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü -

BELEDIYESI Y ANGlN RAPORU

Play Tarihi : 09.03.20ı7 !Bildirim Sıra No: ı ı !Bildirim Saati: 2 ı :08 tfet: Kayıt Tarihi : 09.03.20ı 7 !Kayıt No : 1576 jBildirim Alan : Santral-Merkez Bildiölen Adres :Buca A.Hatboyu Caddesi inkilap Dmağı Yanı

Doj:tm Adres :Buca A.Hatboyı.ı Caddesi ink ilap Duragı Yanı

Yangın Türü : Çöp Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Tedbirsizlik (Açık Ateş)

Yangın Binada ise:

!Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Betonanne Kagir

Ahşap Çelik

Diger

ı ı

. J . jYangını Kontrol Altına Alma Saati: 21: ı3

1

Yanan Şeyin: ahibi : IKiracı veya Kullanan

Amiri :Er Kenan KILIÇTAŞ

!Araç Sayısı : ı ıkış Saati : 21.09 arış Saati : 21: ı2

Giden

!Araç Plakası: 35 CFE 48

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati ıı2 Acil Servis Geliş Saati Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Gitmişse Dötıüş Saati:

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ek ip Amirinin Adı-Soyadı :

Olayın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında yangının alevii ve dumanlı bir şekilde yandığı görüldü. Durum

öndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Sulu Söndürme Sum3 !Köpük Kg. !K.K.T. Kg.

0.5 ı ı

Yol kenarında çöpler yanmıştır. Maddi zarar yoktur.

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

!Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının yol kenarındaki çöplerde olduğu görülmüş olup yapılan

Yangın Çıkış Nedeni raştırma ve soruşturmacia buradan geçen kimliği belirsiz kişi veya kişilerin çöpleri yakmaları sonucunda yangın r-ı-ıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Ş.irketin Adı: !Bedeli:

1rac Gereç Kaybı

.

Yı. n Yer. Kıme

Teslim Edildiği

Ekibin Dönüşü Tari h : 09.03.2017 !Saati : 2ı :25

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: ı. Posta Buca Grubu ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

1 *31* M rl 17

itfaiyeci

lıj

*'*@*V*.:*!A*Böe

KlfL

itfaiye Birim Amiri

'ine · '···. ,.. "'

*J*

İtf.Eri

*, ,. ,r'*

*/""* j::.;['\ . '

1.Posta Gruplar Arlı iri · ,, ;.tSUN.

;*rtfyrr.a* ).e cı.r \

Mı.ıı'lını:ıJ ,u-be "ru'ıl

·

ıbdm< ç .

ı tt . · eAmın

. . *.".: .·'·"''·:* .. *.t*

' /

f Mı:::l ,\_.

Şenol ŞAHiN

\ , w

'· '

. .. \ .. /

Halk ltf. Eri -

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLlCil

IZMIR

**1 e**

**BÜYÜKŞEHIR**

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI Y ANGlN RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | : 09.03.2017 | \Bildirim Sıra No: ı O | \Bildirim Saati :ı 8:30 tfel: 05375888856 |
| Kayıt Tarihi | : 09.03.2017 | !Kayıt No :ı575 | \Bildirim Alan : Torbalı Merkez Grup |

Bildirilen Adres :Torbalı Mahallesi Haydar Çaın sokak No:4 ı Torbah /İZMiR

Doğru Adres : Torbalı Mahallesi Haydar Canı sokak No:41 Torbalı/ İZMİR

Yangın Türü : Bina Yangını Yangın Sınıfı:A Sınıfı Yangın Sebebi: Açık Ateş

Yangın Binada ise:

apının Şekli: Kullanım Şekli : Mesken(Metruk Bina) Betonarme K nir Ahsaı> Çelik Diğer

ı X ı ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati : ı 8:50

Yanan Şeyin: Sahibi : JKiracı veya Kullanan

Amiri :Ümmet SIRIMLI

Araç Sayısı : 2 Çıkış Saati : ı 8:31 Varış Saati : 18:36 piden Araç Plakası: 35 EC 765

Ekibin 35 EC 920 Elektrik Arıza Geliş Saati

ı 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 6 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip Gitnıişse ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı : Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

playın Göıiildüğü angın yerine vanldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yannıakta olduğu görüldü. Durum

Su işlenerek Söndürmede Kullanılan söndürücü

öndürme Türü Su m3 IKöpük Kg. [K.K.T. Kg.

ı ı ı

Yangında, kullanılmayan metruk bina içerisinde bulunan kapı ,pencere tavan kısmen yanmak,duvarları ısianmak

öndürme Sonundaki islenmek suretiyle zarar görmüştür.Tahmini Toplam Zarar-Ziyan:200TL Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının avlu içerisindeki metruk binada olduğu görülmüş olup. Yangın Çıkış Nedeni apılan araştırma ve soruşturma sonucunda , kimliği belirsiz kişi ve kişilerçe ısınmak için yakılan ateşin kolay

anıcı tahta parçalarını tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

igortalı ise Şirketin Adı: \Bedeli: [Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime c lim Edildiği

E ,n Dönüşü !Tarih ; 09.03.20ı7 !Saati : 19:00

r-V- arsa

ölü Yaralı

piDEN EKİP:1. Posta

ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

'ü Ekip Amiri 13 **Mart** Lil

<ıJ *1* 12017

>,

. **Erd YILO!RIM** itfaiye Birim Amiri

**7**

G **ün B " e 1. Posta**

**up rAmiri**  Q

,,

.•. •

"'

.

.•.

c::::

....,

ı . .

; '

ŞofiGLU

.' ' 1 ı

' *1* -

..;.: İtf. Eri

Bü ;) · su

::r:

hırgö.n KAYA

Itfaiye Ya nı ve **Acil**

Itfaiye Güney Bölge Amiri Müdahale Sı.ıbP "d •

*'Aö)*

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

BO t HIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

1 •

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

Qlay Tarihi 09.03.2017 !Bildirim Sıra No:9 !Bildirim Saati: 18:23 trel: I I O Kayıt Tarihi 09.03.2017 !Kayıt No :1574 !Bildirim Alan : Merkez Santral Bildirilen Adres : Buca 1212 Sk.no:l2

Do ru Adres Buca 1212 sk.no:l 1

Yangın Türü Bina Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Elektrik Kısa Devre

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Mesken l3etonarme Kagir Ahşap Çelik Di er

X ı ı ı ı rr'angını Kontrol Altına Alma Saati: 18:29

Yanan Şeyin: ahibi :ögrenilemedi IK.iracı veya Kullanan : Buse YILDIZ

ıniri : Çvş.fsmail ESER

raç Sayısı : I ıkış Saati : 18:24 Varış Saati: 18:29

Giden raç Plakası:35 EZ 748

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

!Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 4 Doıtalgaz Ekibi Geliş Saati

y 'ımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: !Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Döni.iş Saati:

lYardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

pıayın Görüldügü Yangın yerine varıldıgında, kendileri tarafından söndürülmüş oldugu görüldü. Tarafımızdan sogutma yapıldı. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücü

öndürme Türü Sum3 IKöpükKg. IK.K.T.Kg.

Sulu söndürme 0,5 m3 ı ı

Yangında; dublex binanın giriş kısmındaki mutfakta; ı adet aspilatör kısmen yanmak,dolaplar islenmek ve mutfak

öndürme Sonundaki camı kınlmak sureti ile zarar görmüştür

Hasar Durum

ı Tahmini zarar-ziyan: Eşyada: 350 TL. Binada:150 TL. Toplam:500 TL.

! Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının;dublex binanın giriş kısmında , girişe göre solunda bulunar

Yangın Çıkış Nedeni nutfak kısmında oldugu görülmüş olup yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde; pirize takılı bulunan aspilatö

fişinin herhangi bir nedenden dolayı kısa devre yaparak yangın çıktıgı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Sirketin Adı: öıtrenilemedi !Bedeli: Ö renilemedi

Araç Gereç Kavbı

angın Yer. Kime Buse YILDIZ

\1 Edildi i

Ekıoın Dönüşü Tarih : 09.03.2017 Saati : 18:47

Varsa Ölü Yaralı GİDEN EKİP: Evka-ı Grubu ı . Posta ONAYLAY

İtfaiyeci

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri 1 3 Mart 2017

*1* 12017

İtfaiye Birim Amiri

. ............ ·

---·-h,\Q.

.,. ;··. *'-t* •

..• .:rt. ";.

İsmail ESER

ı 11 ! f\1llk *J!*

1.Posta Cı uplar Am rı İtf.Çvş. B ŞU,, \

t

Abd r..,,\o ÇU */11 /tf·*

4· !rQV

*1* ur \""'!7"" ..{1. ••

." ·:ı- *n* r. \

ııtaiva.ın-ı · Amiri *k'li;,*

....,\_. -

.

Halk

'

Necmettin TAŞTAN

İtf.Eri

***l*** İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

/ZMIR

İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI " '

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI Y ANGlN RAPORU

Pla y Tarihi :09.03.2017 !Bildirim Sıra No: 08 !Bildirim Saati : 18:23 \_[\_el: 02322938800

Kayıt Tarihi :09.03.2017 !Kayıt No : 1573 !Bild irim Alan: Ozan GELENOGLU BildiriJen Adres : Kazımdirik Cd. No:1 8/A Hisar Balık *1* Konak

Do ru Adres :Akdeniz Mh. Vali Kazım Dirik Cd . No:l8/A HisarBalık *1* Konak

!Yangın Türü :Bina Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Kıvılcım

Yangın Binada i e : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : işyeri

Beıoııarıııc Kagir Ahşap elik Qiğer -------------------------------------

X ı ı !Yangını Kontrol AltmaAlma Saati : 18:35

Yanan Şeyin: ahibi :Rıza YURUM ,Kiracı veya Kullanan Rıza YURUM

Amiri : itfaiye Çavuşu Çagdaş Ç INKI

Araç Sayısı : ı Çıkış Saati : 18:24 arış Saati : \8:28 piden Araç Plakası: 35 LR 843

!Eki bin Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

E mniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı : 3 Doğalgaz Ekibi GelSaati

Yardımcı Ekip Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

,i tmişse Dönüş\_ Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olaylll Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu göıiildü. Durum

Oksijensiz bırakarak öndürınede Kullanılan söndüıiicü

Söndürme Tüıii söndürme· Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. IC02 Kg.

ı ı ı

Yangın sonrası yapılan araştırma ve sonışturmada; 1 adet markası belirlenemeyen çatı katındaki restaurant yağlı baca motoru,

Söndünne Sonundaki bııca motoru elektrik bağlantı aksamı kısmen yanmak, mutfa k bölümündeki davlumbaz baca giriş bölümü kavrulmak, mutfak

Ha ar Durumu içerisi islenmek ve ısianmak suretiyle zarar görmüştür.

Eyadaki Tahmini Zarar: 4500 TL. Binadaki Tahmini Zarar: 500 TL. Topla m Tahmini Zarar: 5000 TL. dir

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının· 8 katlı binanın zemin katında bulunan Balık Lokantasının

Yangın Çıkış Nedeni mutfak bölümündeki balık pişirme davlumbazı baca çıkışında olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve oruşturınada yangınm; işyeri çalışanlarınca balık pişirmek amaçlı yakılan ateşin oluşturduğu kıvılcımların,

em izi ii yapılmamış baca içerisine yapışmış baldeki gıda pişirme yağları kalıntılarını tutuşturması sonucu çıkmış

olabileceği kanaatine varılm ı ştır.

Sigortalı ise i rkctin Adı: !Bedeli:

Araç Gereç Kaybı

:mgın Yerinin Kime işyeri sahibi Rıza YURUM' a teslim edilmiştir. J'eslim Edildi ği

tEkibin Dönüşü Tari h : 09.03. 2017 !saati : 20:00

Ölü Yaralı p iDEN EKiP : Çankaya itfaiye Gıubu !.Posta ONAYLAY AN

Varsa

Gitnıişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

...... Ekip Amiri

u

AM

c .·",-. -: ıl .

..

*Q)* **1 6 Ma 1ln17** ' *.(*

;>.. ,

....,

.........

*I:J*

-ltfaiy- .

....

hf ez s· lge

- . **e** .. , **os N**

1.Posta Gruplar Amiri

iıfaiye Çavuşu

'\*'**ft**

al .:; vdür ' -

"@ Abd rraPÇU ' .,.! *fJ* d ; .... *'fl*

::r:: llfap.Meı1 ez ·ıge miri '• j.'; ....\_,•

"" " ·.

Kemal ILDEM '

itfaiye Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

**1**

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIG I

IZMIR

BÜYÜKŞEHIR

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDI YE SI YANGlN RAPORU

Olay Tarihi :09.03.2017 Bildirim Sıra No: 7 !Bildirim Saati :17:36 treı: 05305458504

Kayıt Tarihi :09.03.2017 Kay11No :1572 !Bildirim Alan :Kemalpaşa Grubu

Bildirilen Adres :8 Eylül Mahallesi 151 Sokak No:16 kt.3 0.4 -KEMALPAŞA Doğru Adres :8 Eylül Mahallesi 151 Sokak No:l6 kt.3 0.4 -KEMALPAŞA

Yangın Türü :Bina Yangını Yangın Sınıfı: A Sınıfı Yangın Sebebi :Açık Ateş(Lpg Harlaması)

Yangın Binada ise: Yapının Şekli: Kullanım Şekli :Mesken

Betona rıneKagir Ahşap Çelik Diğer

X ı ı ı !Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 17:37

Yanan Şeyin: :sahibi :Hasan ŞEN JKiracı veya Kullanan :Musa EG RİCEK

Amiri :Çavuş Ahmet ŞAHBAZ

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati :17:37 arış Saati :17:38

Giden Araç Plakası:35 FN 104

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

112 Acil Servis Geliş Saati :17:50

Emniyet Ekibi Geliş Saati :18:00

Personel Sayısı:3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

·'ardımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: V\.raç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

!Yardıma Gelen A . Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, vatandaşın kendi imkanlarıyla yangını söndürmi.iş olduğu görüldi.i.Tarafımızdan

Durum :söndürme işlemi yapılmadı.Ara tırma yapıldı.

Söndürmede Kullanılan söndüıücü

:söndürme Türü u m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı

!Yangında; 4 katlı betonarme binanın zemin üstü 3. katındaki dairenin mutfağında bulunan 1 adet plastik kapı, 1

Söndürme Sonundaki det plastik pencere kısmen yanmak; mutfağın duvarları islenmek suretiyle zarar görmi.iştür.Yangından dolayı

Hasar Dunımu pinada 1 .000,00 TL toplamda tahmini 1 .000,00 TL maddi zarar vardır.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının 4 katlı betonarme binanın zemin üstü 3. katındaki mutfak Yangın Çıkış Nedeni kısmında olduğu göıülmüş olup; yapılan araştırma ve sorı.ışturmada, mutfaktaki lpg tüpündeki gaz kaçağından dolayı zeminde biriken gazın sehven tüpü tutuşturmak için çakılan çakmaktan çıkan ateşin kolay yanıcı lpg

gazıuı tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: IBed el i:

Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime Emniyet personeline teslim edildi. lim Edildiği

ekibin Döniişil Ifari h :09.03.20 ı7 aati :18:04

Varsa Ölü Yaralı piDEN EKiP: Kemalpaşa Grubu 1. Posta ONAYLAY AN

İtfaiyeci

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

ll j

1 e

**1** Mart **2017**

*1* 12017

itfaiye Birim Amiri

,... ,...

*••.ıP* ·· *:""·*

eı . ca O·

1.Posta Gruplar Amiri ltt. Çavuşu ol :......veAQ)

...'...

'".*ç*. .. .... .

;-- ***·fl l l* u.....** ' *i :*

...... ...,,

Halk

ilbdlii'l'\\_ *.d* TOPÇU

'rfaiy e ölge Amiri

Adem ÜNAL İtf. Eri

("

ı *f,* • *!*

.,

IZMIR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  **BÜYÜKŞEHIR**  BELEDIYESI | | | | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI  itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü  YANGlN RAPORU | | | | | | | • |
| Olay Tarihi : 09.03.2017 Bildi rim Sıra No: 6 !Bildirim Saati : 14:06 lfei: 293-88-00 | | | | | | | | | | | |
| Kay ı t Tarihi : 09.03.2017 | | | | | Kayı t No : 1571 !Bildirim Alan : Merkez santral | | | | | | |
| Bildirilen Adres : Karabağlar 3915 sokak no:27 | | | | | | | | | | | |
| Doğru Adres : Karabağlar 3915 sokak no:27 | | | | | | | | | | | |
| iYangın Türü Bina vangını iYangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Tedbirsizlik(Açık ateş) | | | | | | | | | | | |
| !Yangın Binada ise : | | | | | | tyapınıiı Şekli:  Betoııa rme Kagir Ahşap Çelik Diı:!er | | K ullanı m Şekli : Mesken | | | |
| X ı ı ı ı | | Yangını Kontrol Altına Alma Saati :14:40 | | | |
| Yanan Şeyin: | | | | ahibi : ögren i lemedi jKiracı veya Kullanan : ög.ren i l emedi | | | | | | | |
| Giden  Ekibin | | | | Amiri : Çavuş A.Galip KEVEK | | | | | | | |
| Araç Sayısı : 1  Araç Plakası:35 EC 713 | | | ıkış Saati : 14:07 | | | anş Saati: 14:10 | |
| Elektrik Arıza Geliş Saati | | | | |
| 112 Acil Servis Geliş Saati | | | | |
| Emniyet-Jandarma Geliş Saati : | | | | |
| Personel Sayısı: | | | Doğalgaz Ekibi Geliş Saati | | | | |
| Ya: ıcı Ekip Gitmişse | | | | Çıkış Saati: Dönüş Saati: | | | raç Sayısı: | | | Personel Sayısı: | |
| Yardıma Gelen A. Plakası | | |  | | |  | |
| Ekip Amirinin Adı-Soyadı: | | | | | | | |
| playın Görüldüğü Durum | | | | Yangın yerine vanldığında alevii ve dumanh bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. | | | | | | | |
| öndürme Türü | | | | Sulu Söndürme | | | Söndürmede Kullanılan söndürücU | | | | |
| Sum3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. | | | | |
| 3 ı 1 | | | | |
| öndürme Sonundaki  Hasar Durumu | | | | Yangın yerinde,kullanılmayan boş metruk binanın çatısı tamamen yanmıştır.  Binada Tahmini Zarar:5000,00TLEşyada Tahmini Zarar:O,OOTLToplam Tahmini Zarar:5000,00TL | | | | | | | |
| !Yangın Çıkış Nedeni | | | | Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının;tek katlı müstakil binanın çatısında olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada,kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ısınmak amacıyla yakılan ateşin oda içerisindeki çöpleri utuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varıldı. | | | | | | | |
| igortalı ise | | | | Şi rketin Adı: !Bedeli: | | | | | | | |
| raç Gereç Kaybı | | | |  | | | | | | | |
| lYangın Yer. Kime Teslim  Edildiği | | | | !Emniyet ekiplerine teslim edildi. | | | | | | | |
| ·  vm a | Dön UşU | | | rrarih : 09.03.2017 !Saati : 15:20 | | | | | | | |
| Ölll | | Yaralı | pjDEN EKİP Yeniçamlık 1. Posta | | | | | ONAYLAYAN | | |
| *"1)*  *.*<*o*Ll  ·ca- | |  |  | Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan  EkipAmiri  ;l o *}fe Au*  Abdurr- PÇ,Q  !tfaıye ez mırı itr. Eri | | | | | **1** *ı* Misan **2017**  *1* 12017  .1i'\t,f'fafiyieıBirim mir i  ' . <.o . • 1· . *· ;ı:*  '•f •.• .  . ı .t-r• N  *(* ıJ iı\, Ci  . ' . ,P'ü V *7*  .**4**,**>** . t,: ı  **6** ....- ··  y | | |
|  | |  |  |

1.Posta Grupi li r An ı.iri

|  |  |
| --- | --- |
| A |  |
| • |  |
|  |  |

İtf. Çavuşu

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

***l***

IZMIR

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

Ol ay Tarihi :09.03.2017 !Bildirim Sıra No: 5 !Bildirim Saati: 13:17 tTel : Kay ıt Tarihi :09.03.2017 !Kay ıt No : 1570 !Bildirim Alan : Merkez-2

Bildirilen Adres :Konak 3582 Sokak

Doğru Adres : Konak 3536 Sokak No:14/1

Yangın Türü : Bina yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Elektrik Kısa Devre

Yangın Binada I se : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :Mesken

Betonarme Kagir A hşaı>\_ elik D i ğer

ı ı ı X '(angını Kontrol Altına Alma Saati :13:30

Yanan Şeyin: Salıibi :Cemi! ÇALlŞKAN ı Kiracı veya Kullanan : Dilek KILIÇKAP

Amiri :Ç\_vş fsa HATİPOGLU

!Araç Sayısı : 5 Çıkış Saati : 13:18 Varış Saati : 13:23

G iden Araç Plakası: 35 CFE 16 -35

E kib i n EC 652-35 P 6262- 35 TZ 114 E l ektr i k Arıza Ge liş Saati :Gelmedi

35 FM 435 112 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Emni yet-Ja nd arma Geliş Saati: 13:30

Persone l Say ısı: 20 Dogalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

Y;;ırdımcı Ekip ıkış Saati:13:18 Araç Sayısı :2 Personel Sayısı:6 işse Dönüş Saati:14:15

Yardıma Gelen A. Plakası 35 EZ 748 - 35 CFE 48

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:Amir Selahattin KIRKAR- Ça vuş isınail ESER

Olayın Görüldüğü Yangın yerine varıldığıııda alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü Su Su m3 IKöpük Kg. I K.K.T. Kg.

10 ı ·ı

Yangında; iki adet çekyat, bir adet masa üstü bilgisayar, bir adet halı, bir adet kömür sobası, bir adet buzdolabı ,

Söndürme Sonundaki bir adet set üstü ocak, muhtelif giyim ve mutfak eşyaları, üç adet ahşap kapı, bir adet ahşap pencere, evin çatısı, Hasar Durumu tamamen evin yanında bulunan kömürlüğün çatısı kısmen yanmak, çatı kiremitleri kırılmak, duvar sıvaları dökülmek suretiyle zarar görmüştür.Tahmini zarar: Binada 10.000 T L Eşyada IO.OOOTL toplamda 20.000TL'dir

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının tek katlı müstakil binanın tamamında olduğu görülmll

Yangın Çıkış Nedeni olup yapılan araştırma ve soruşturmada evin tavanındaki elektrik tesisatında ark, yıpranma, aşırı yüklenme gibi ebeplerle meydana gelen elektrik kısa devre sonucu çıkan kıvılcımların kablo izolelerini tutuşturm ası hgradan d a

ışap çatıya sirayet etmesiyle yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

,, ·

igorta lı ise Şirketin Adı: - !Bedeli: -

Gereç Kaybı - **·.'i .., •.•••.::·....**

Yangın Yer. Kime Kiracı Dilek KILIÇK P 1 a teslim edildi.

lreslim Edildigi

Ekibin Dönüşü Tarih : 09.03.2017 !Saat i : 14:23

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: Merkez Grubu ! .Posta ONAYLAY AN

itfaiyeci

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri **1** O Mart 2017

*1 1 2017*

*1* . '

ı:Je u ii*,* • •

:! ***:4.*** ..

(

Am:;·ı Itfaiye Çvş. ,;' .·· '. ' \

1.Posta Gruplar

.... *-:.:.?* :.., • •. *{* •• **.-.'tk\** ..

\

,·

@UJY

**belur-ı** ı\" *:;> ·l t*. . n ···· ..

**a. A** - **rı roPÇU**

Halk -mill**ye 1111 ;. ge Amirı**

G

itfaiye Eri

Mü *!*.. -••.' *gü* V *1*

.,• ....,, **'1: \** .........

# ' *""'' ' :'* "-""

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

!

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLJGI " ..

IZ MIR

1 BÜYÜKŞEHIR

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BE L EDIYESI Y ANGlN RAPORU

Ola y Tarihi : 09/03/20 ı7 !B ildirim Sıra No: 4 \_!Bi ldirim Saati : 12.5 1  *n·* c:

Ka y ıt Tarihi : 09/03/20 ı7 !K ay ıt No : 1569 !Bi ldirim Alan : Merkez

Bildirilen Adres : 1594/9 sokak No:S *1* Bayrak! ı

Doğnı Adres : 1594/9 sokak No:S D: 1 *1* Bııyraklı

Y <ıne.ın Türü : Bina Yan ını Yaııı.ıın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Elektrik Kısa Devre

Yangın Binada ise : Yapının Şekli : Kullanım Şekli :Konut lktuııarınc Ka ei r /\lış ıı Çelik Diğer

ı

X ı ı Yangını Kontrol Altına Alına Saati: 13:05

Yanan Şeyin : Salı ibi : Haydar KURT jKiı·acı veya Kullanan : Öğrenilemedi

Amiri : itf.Ç vş.A bdulkadir YiGiT

f'\raç Sayısı :ı ık ış Saati : 12.52 arış Saati : 1 2.56

Giden Araç Plakası: 35 FN 080

Ekibin E lektrik Arıza Geli ş Saati : Gelmedi

1 12 Acil Servi s Gelis Saati : Gelmedi

Eınniycı-Jandarına Geli ş Saati : Gelmedi

Personel Sayısı: 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

Yardımcı E kip Gitmi ş. c ıkış Saati: V.. raç Sayısı : Personel Sayısı : Dönüş Saati :

Yardıma Gelen A. Plak as ı

Ek ip Amirinin Adı-Soyadı:

!o layın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumani ı bir şekilde yanınakla olduğu görüldü . Durum

lsöndürnıcdc Kullanılan söndürüeü

lsöndürme Türü Su ilc Söndürüldü lsu m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

.ı ı --- ı ---

Yangında; 1 adet yatak, 1 Adet battaniye ve yorgan tamamen yanmak, bütün odaların duvarları i slcnnıek

Söııdürmc Sonundaki sureti y le zarar görmüştür.

Hasar Durumu Toplanı tahmini zarar Eşyada:250 TL, Binada: 250 TL, Toplaın :5.00 (Beşyüz) TL'dir.

Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının: zemin üstü ik), katlı binanın, zemin katındaki l nolu

Yangın Gıkış Nedeni pairedc olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturınada, yatak üzerinde bulunan prize takılı elektrikli attaniycnin açık bırakılınası sonucu kabloların aşırı ı sınmasından dola y ı ; elektrik kısa devre yapması neticesinde kolay yanıcı yorgan ve battaniycyi tutuşturarak yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

S i oı1alı ise !Şi rketin Adı : l13cdcli : V\ raç Gereç Kaybı Yok

Yangın Yer. Kime Haydar KURT' a r·,.lim Edildi ğ i

ıbin Dönüşü ra1·i h : 09/03/20 ı7 ISaali : 13:40

Varsa Ölü Yaralı K:l\_iD E N EKiP: !.Posta Ba y raklı Grubu ONAYLAY AN

-

.:;::·

(1)

n-·

,,

Gitmişsc Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

13*1Maf Z V*

itfaiye Birim Anıiri

. Ayd n MUTI..U

I tfa i ye M erkez Bölge Abdtılkadir YiGiT

1.Posta Gruplar Amiri

itf.Çvş.

.ı«Jtla :J, • ..ııı

< "':. *\ /s-*

\ 1,.1 • . . ....,,. .. ' ***t:***

::r:

"'

Abd ra' **PÇU**

' .. .',, *v·•* .,

.,ı:.- ·

"'

'

" ıua vl<.e'-3-v•miri . ·' i . ,.. /

\..\.ııt1\_ \_

'- . . .

M.Fatih KESIMLI

itf. Eri

-.lt''

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIGI

***l***

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**BÜYÜKŞEHIR** YANGlN RAPORU

BELEDIYESI

Olay Tarihi : 09.03.2017 !Bildirim Sıra No: 3 !Bildirim Saati : 12:14 tr'el: 293-88-00

Kayıt Tarihi : 09.03.2017 !Kayıt No :1568 [Bildirim Alan : Merkez santral

Bildirilen Adres : KaraQajtlar Eskiİzmir Caddesi no:169

Doru Adres : Karabaıllar Eskiizmir Caddesi no:169

Yangın Türü : Bina yangını Yangın Sınıfı:

A Yangın Sebebi :Dikkatsizlik (Sigara)

Yangın Binada ise : jYapının Şekli: Kullanım Şekli : Mesken

ı -

Bctonarıne Kal).ir Ahşap Çelik Di ger

X ı ı ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati :

Yanan Şeyin: Sahibi : Mehmet Emin HEPBiRLiKLER ı Kiracı veya Kullanan : Mehmet Emin HEPBiRLiKLER

Amiri : Çavuş A.Galip KEVEK

9iden

Araç Sayısı : 1

Araç Plakası:35 EC 713

rvıkış Saati: 12:15 anş Saati: 12:18

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

r.rdımcı Ekip Gitmişse .,\_,ıkış Saati: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

!Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Playın Görüldüğü Durum

Yangın verine vanldığında kendileri tarafından söndürülmüş olduğu görüldü.

Söndürınede Kullanılan söndürücU

öndürme Türü Sum3 IKöpükKg. IK.K.T. Kg.

ı ı

Yangın yerinde, Mehmet Emin HEPBİRLiKLER'e ait evin merdiven boşluğunda 1 adet klima dış ünitesi,!adet bebek arabası

öndürme Sonundaki

ısmen yanmak;binanın duvarları islenmek suretiyle zarar görmüştür.Neytullah ACAR'a ait muhtelif tekstil giyim eşyaları

Hasar Durumu amamen yanmak suretiyle zarar görmüştür.

Binada Tahmini Zarar:1000,00 TL Eşyada Tahmini Zarar:3000,00 TL Toplam Tahmini Zarar:4000,00 TL

angın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının;zemin üstü 2 katlı binanın zemin.katında bulunan merdiven boşluğunda Yangın Çıkış Nedeni plduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmuda kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sehven atılan veya Uştlrülen sönmemiş sigara izmaritinin merdiven boşluğunun altındaki kolay yanıcı pamuk ve bez parçalarını tutuşturması

jrıeticesinde yangın çıktığı kanaatine varıldı.

Sigortalı ise IŞirkcLin Adı: !Bedeli:

*p,·* · 'Jereç Kaybı

-Yaugın Yer. K.ımeTesrım

Edildiği Mehmet Emin HEPBiRLİKLERE'e teslim edildi.

Ekibin Dönüşü Ta rih : 09.03.20.17 aati : 12:45

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP Yeniçamlık 1. Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri 13 aybJıW7

o

*lA* -

·o

*.o*

1.

Gruplar AJıiri İtf. Çavuşu *:·1* fiıi.x,e a'rıgı · Acil

**.:E** itfaiye Birim Amiri

.Posta

ho

A. p

lt **n** *r* ,' su

ıOÔd·.•c:l:ı;:•:;l: -:. *ı' -}* O•h

.. ..

- ... ·....:..:.\_; .., .

Abd man PÇU

,, *l:ı'* .:·.......

..

;

**t!, ...** *.l*

::c:r<:l:

ltfaiy . ı;ıöl *e* Amiri

UğurDALMIŞ İtf. Eri

ı) *{-* ; , . ***i/***

**..\_,.,,ı/>**

*Jrf*

**1**IZMIR **BÜYÜKŞEHIR** BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGIN RAPORU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OlayTarihi | : 09.03.20ı7 | Bildirim SıraNo:2 | I BildirimSaati: ıl.39 tfel: | | |
| Kayıt Tarihi | : 09.03.20ı7 | KaxıtNo : ı567 | !Bi ldirim Alan: Merkez 2 | | |
| Bildirilen Adres :Çiğli A.O.S.B. 10010 Sk. No: 9 İNTER Dog\_rama | | | | | |
| Doğru Adres | :Çiğli A.O.S.B. ıooıo Sk. No: 9 İNTER Do raına | | |  |  |
| Yangın Türü | iş veri vangını Yangın Sınıfı: | | | A | Yangın Sebebi: Elektrik kısa devre |

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli: Fabrika

Betonarme Kagir Ahşap Çe!li!k!-Diğ><'elr .... /::ı---------------------j

X **ı ı ı** 1 Jangını Kontrol Altına Alına Saati :

Yanan Şeyin:

Sahibi :Orhan KÖYMEN IKiracı veya Kullanan : Erkan ŞENER Amiri : Çvş. Kurtuluş ARIKAN

Giden

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : ıı.40

Araç Plakası: 35 S 2410

Varış Saati : ıı.42

Ekibin

E.lektrik Arıza Geliş Saati : Gelmedi

112 Acil Servis Geliş Saati : Gelmedi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati : Gelmedi

\ ..ımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

!Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Olayın Görüldüğü

Durum

Yangın yerine vanldığında kendileri tarafından söndürülmüş olduğu görüldü. Tarafımızdan söndürme işlemi

[gerçekleştirilmedi araştırma yapıldı.

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü

Sum3 KöpükKg.

K.K.T. Kg.

Yangında ı adet elektrik dağıtıcı olarak kullanılan elektrik kutusu ve bağlı kablolar kısmen yanmak suretiyle

Söndürme Sonundaki zarar gördü.

Hasar Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

Tahmini zarar : ı 00 TL.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının tek katlı betonarme, doğrama fabrikası olarak kullanılan iş yerinin girişe göre sağ kısımdaki duvarda bulunan elektrik dağıtım kutusunda olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada elektrik dağıtım kutusu içerisindeki kabloların (aşırı yüklenme, sürtünme, yıpranma kablo bağlantılarının ark yapması vs ) sebeplerden dolayı kısa devre yapması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

gorta lı ise

*1* Gereç Kaybı

l11v.angın Yer. K.ıme

eslim Edildiği

Ekibin Dönüşü

Şirketin Adı: Erkan ŞENER

[rari**h** : 09.03.20 ı7

!Bedeli:

!Saati : ıı.55

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: 1. Posta Çiğli Grubu

ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri



itfaiyeci

j) o



-

*f*

itfaiye Birim Amiri

ltf. Çvş.

Kurtuluş ARIKAN

Halk

**I Ym KÖSE**

**Itfaiye Kuzey Bölge Amiri** */ -=-=*

*'€* 1 ·--.-

Taı lr GÜL

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESt BAŞKANLIGI

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**BÜYÜKŞEHIR** YANGlN RAPORU

**1 ·e**

BELEDIYESI

OlayTari hi : 09.03.20ı7 !Bildirim Sıra No: ı !Bildirim Saati : ıO:ı9 reı: 293-88-00

Kayı t Tarihi : 09.03.20ı7 ]Kayı t No : ı566 !Bildirim Alan : Merkez santral

Bildirilen Adres : Karaba.!Har 3968 sokak no:5

Dogru Adres : Karabaglar 3968/5 sokak no:22

Yangın Türü : Bina yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Tedbirsizlik(Kıvılcım) Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kulla nım Şekli : Mesken

Betonanne Kagir Ahşap Çelik Dier

X ı J L *l* Ya ngını Kontrol Altına Alma Saati:

Yanan Şeyin: a hibi : ElifTÜRKELl !fCiracı veya Kullanan : Eli fTÜRKEL1

t\miri : ('avus A.Galip KEVEK

Araç Sayısı : ı ıkış Saati: ı0:20 anş Saati : ı 0:23

Giden

Araç Plakası:35 EC 713

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

1 ı2 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarına Geliş Saati : Personel Sayısı: Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Ya· · 11cı Ekip Gitmişse ıkış Saati: Araç Sayısı: Personel Sayısı: Dönüş Saati:

rr'ardıma Gelen A. Plakası

. Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Durum

!Yangın verine vanldığında kendileri tarafından söndürülmüş olduğu görüldü.

Söndürınede Kullanılan söndürücU

Söndürıne Türü Su m3 IKöpükKg. IK..K.T. Kg.

ı ı

!Yangın yerinde Elif TÜRKELi'ye ait evde ı adet pimapen pencere tamamen yanmak;duvarlar islenmek;kalorifer kazanının

Söndürıne Sonundaki

lektrik aksamı kısmen yanmak suretiyle zarar görınüştür.

Hasar Durumu Binada Tahmini Zarar:ıOOO,OO TL

lEşyada Tahmini Zarar:3000,00 TL

!Toplam Tahmini Zarar:4000,00 TL

fYangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının;zemin üstü tek katlı binanın zemin katındaki kömürlUkte olduğu görUimü

iVangın Çıkış Nedeni plup; yapılan araştırına ve soruşturınada,kapağı açık halde olan kalorifer kazanından çıka n kıvılcımların yakınında bulunan pdunlara sıçrayıp tutuşturınası sonucu yangın çıktığı kanaatine varıldı.

igortalı ise i r ketin Adı: !Bedeli:

raç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime Teslim

Edil"'"i ElifTÜRKELİ'ye teslim edildi.

7E ·ll.••• Dönüşü .

rarih : 09.03.2017 Saati : ll :0 ı

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKİP Yeniçamlık 1. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan **1 3 Mart 2017**

Ekip Amiri

'ü *1 1* 20ı7

lU

. ··"'\ ;: : ***X.***

·-

A ııOTL A

,. 'itral (3ı'Lv. n\ir.i

l tı.

**..A**

(tlil] ' tk *1*

itfaiye Merkez 8 .. ge

İtf. Çavuşu **\_jı** ;. ı **k**

1.Posta Gruplar miri

\

'

Seyit DEMİRALP

:I: İtf. Eri

- .**A**..**b**,.**'**\!a:r\_Xraı lı/ı.aı **'Ol'ÇU**

Amin

·%:! "

' f! **f/"..r** V

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIÖI

!

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

Olay Tarihi 08/03/2017 !Bildirim Sıra No: 15 !Bildirim Saati : 23:52 tfel: 293 88 00

Kayıt Tarihi 09/03/2017 !Kayı t No 1565 !Bild i rim Alan: Merkez Santral

B i ldirilen Adres : Mahmut Şevket Paşa Sokak No: 15 Ba lçova /lZMtR

Doru Adres : Çetin EM EÇ Malı. Mahmut Şevket Paşa Sokak No: 15 D:2 Bal çova *1* İ ZMİR

Yangın Türü : Bina Yangını Yan gın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Elektrik Kısa Devre

Yangın Binada I se: Ya pın ın Şekli: Kulla nını Şekli : Mesken

Beı.onarıne KaRi r Ahşi!P\_ Çelik Dil!cr

X ı ı ı ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 23:57

anan Şeyin: ahibi : Aysel KALIN f Kiracı veya Kullanan Sezgin DEMiR AY

miri : Çawş Fey zi G Ü ÇER

fA.raç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 23:53 arış Saati : 23:56

Giden

Araç Plakası:35 EC 667

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : 00:00

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangının kendileri tarafından söndürülmüş olduğu görüldü. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücU

öndürme Türü İşlem Yapılmadı. Sum3 IKöpük Kg. I K.K.T. Kg.

- ı -- ı --

Yangında bir adet bulaşık makinası, 1 adet beko marka mikrod a lga fırın, ı adet mini fırın tamamen; mutfak

Söndürme Sonundaki dalapiarı kısmen yanmak, mutfak içerisi kısmen islenmek ve ısianmak suretiyle zarar görmüştür. Hasar Durumu Eşyadaki Tahmini zarar-ziyan: 2000 TL, Binadaki Tahmini zarar-ziyan: ı OOOTL

Toplam Tahmini zarar- ziyan:3000TL

Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının 3 katlı betonarme binanın zemin katındaki 2 nolu dairenin Yangın Çıkış Nedeni irişe göre sağda bulanan mutfak kısmında başlamış olduğu görülüp, yapılan araştırma ve soruşturmada mikrodalga fırın fişinin takılı olduğu uzatma kablosunun aşırı yıpranma, ısınma, kablo bağlantılarında ark vb.

rıedenlerden dolayı kısa devre yapması neticesinde kablo izolelerini eriterek çevresinde bulunan kolay yanıc maddeleri tutuşturması sonucu yangın çıktıı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şil-ketin Adı: !Bedeli:

rGereç Kaybı

Yangın Yer. Kime play yeri kiracı Sezgin DEMİRAY'a teslim edilmiştir.

!!

Edildiği

Ekibin Dönüşü [Tarih :09/03//20ı7 !Saati : 00:35

Varsa Ölü Yaralı KJİDEN EKİP: Balçova Grubu 3. Posta ONAYLAYAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gitmişse Üst Amiri: | Yangına El Koyan | 1 | t.\3r\ 7. 7 |
|  | Ekip Amiri | *1* | *1 2017* |

g:·

-<:"

('b

c.

TFAİÖLGE

3. **J** OSTA GRUPLAR .AMİRİ

itfaiye Birim Amiri

*,A* •• • ••

.

.. •. ?

*'*

*l·* **.:.. t.,**

*:*

Oktay ÇINAR ey iGUÇER ı

'\·,f•1l•t. et=f. -·:\_.. 1·c

ko-.J.

*J .t,(?'f*

J!""' ...... \ 'ı

-İsmail YAPlCI

Çavuşu

j >;'•' *r;t..* 1, - '' . •

*:* N,

M ·rJ

.tıel(} ı

, · ·· o·

Itfaiye Batı Bölge Amiri -=--

r, f"'l.+") •rı

Ha lk

**t21***O!*

s A RDl MCI

itfaiye Eri

İZMİRBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

***l***

İTFAİYE DAiRESi BAŞKANLIGI **n** •'

IZMIR

**BÜYÜKŞEHIR** itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü "

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ol ay Tarihi | : 08.03.2017 | !Bildirim Sıra No: 14 | !Bildirim Saati : 21 :40 tfel: Merkez 2 |
| Kayıt Tarihi | :08.03.20\7 | jKayı t No :1564 | lBildiriın Alan : Erdem KIZILKAYA |

Bildirilen Adres : Karşıyaka 2040 Sok. Ü zeri Ege Park Önü

Doğru Adres : Karşıy\_aka 2040 Sok. Üzeri Eg\_e Park Önil

Yangın Türü :G iyim Kontey ner Yangım Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi: Sigara

ı Çel tx QlılY

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betonarme Kagir Ahşap

*1*

*l*

angını Kontrol Altına Alına Saati :21 :48

Yanan Şeyin: Salıibi :Kızılay lKinıcı veya Kullanan : Kızılay

Amiri :Er Musa K.ABAKÇ I

Aı-aç Sayısı : ı Çık ış Saati : 21:41 Varış Saati: 21:46

Giden Araç Plakası:35 FN 091 Elektrik Arıza Geliş Saati

Ekibin 112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Do algaz Ekibi Geliş Saati

y\_, 'TIC! Ekip Gitınişse ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Döntiş Saati:

ardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soy\_ad ı:

Ola y ın Görüldü ğü Durum Play yerine vanldığında alevii ve duınanlı bir şekilde yaııınakta old uğu göıillmUştür.

SöndU rınede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Su ile söndürme [u ın3 IKöpOk Kg. !K.K.T.Kg.

**ı** ı 1

Konteynır içindeki muhtelif giyim eşyaları tamamen yanınıştır . Toplam zarar 100 (yOz )TL'dir.

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın yerine vanldığında yangın başlangıcının yol kenarında bulunan Kızılaya ait olan konteynır içeri inde

Yangın Çıkış Nedeni aşlaınış olduğu görülmüş olup Yapılan araştırma ve soruşturmada konteynır içerisine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce söndüıülmeden atılan sigara izmaritinin kolay yanıcı kumaş parçalarını tutuşturması sonucu yangın rı-ıktığın kanaatine varılmıştır.

Sigartah ise !Şirketin Adı: Bedeli: Araç Gcres: Ka;ıbı

Yııno;ın Yer. Kime Tesl im

Et. ılıi

Ekibih Dön!lşO Tarih : 08/03//2017 !Saati : 22:20

Varsa Ölü Yaralı QİDEN EK iP: 3.Posta Bostanlı ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

İtfaiyeci *cf)I/J*

**1 Mart 2017**

*1* 12017

itfaiye Birim Amiri

Musa KABAKÇI

. . .-·ı \ **...** ''·

BijJeiıt.

ıfai an n, :Cil·ı

İtf. Eri Müdah\Ş'u

*51***u. '91**-

***, p*** .. '-•· '..•.

*i/-*

<$' ...

*'1* -".1.', ,\_,:;...-',. .•

***·i ·'*** li! **P,.** , .. *!*

"· } . .;,. \'.: .... . **ı**

+· " ı...- .•·'-

*ı* ***V*** ' ' • • **. ..., ..... a ''**

Halk **ÖSE** · r"rı KIZILKAYA

**Itfaiye Kuzey Bölge Amiri** Ar.Kur.Per

-

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

1

IZMIR

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | :08.03.2017 | !Bildirim Sıra No: 13 | Bildirim Saati : 21:39 | treı: 2938800 |
| Kayıt Tarihi | : 08.03.2017 | IKayıt No : 1563 | Bildirim Alan : Merkez |  |
| Bildirilen Adres : 691/2 sokak üzeri | | | | |
| Dogru Adres | : 691/2 sokak üzeri |  | |  |
| Ya ngın Türü | : Çöp Yangın ı | Yangın Sınıfı: A | | Yangın Sebebi : Sigara |

Yangın Binada he : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : BetonarmeKagir Ahşap Çelik Di er

ı ı ı

lYangını Kontrol Altına Alma Saati :

Yanan Şeyin:

Giden

Ekibin

ahibi : IKiracı veya Kullanan

!Amiri : Er Selim SELİMOGLU

JA.raç Sayısı : 1 ıkış Saati: 21:40 Varış Saati: 21:43

!Araç Plakası: 35 CFE 31

!E lektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emn iyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Dogalg\_az Ekibi Geli§\_ Saati

*Yr* ımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati:

Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakas.ı

Ekip Amirinin Adı-SoyadJ:

!Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Olayın Görüldü@ Yangın yerine vanldığında Alevii ve dumanlı şekilde yanmakta olduğu görüldü

Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Su ile Söndürme Sum3 IKöpükKg. IK.K.T. Kg.

0.5 ı ı

Yangın yerinde yapılan tetkikte az miktarda çöp yanmıştır.

Söndürme Sonundaki Zarar Ziyan Yok

Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının çöplerde olduğu görülmüş olup,yapılan araştırma Vf

Yangın Çıkış Nedeni soruşturmada yoldan gelip geçenlerin attıgı sönmemiş sigara izmaritinin çöp ve kağıt parçalarını tutuşturması neticesi yangın çıktığı kanaatine varıldı.

Sigortalı ise Şirketin Adı: !Bedeli:

ay\_ Gereç Kaybı Yangın Yer. Kime Jim Edildi i

Ek.. ıDönüşü Tarih : 08.03.2017 aati : 21:55

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: Kadifekale 3. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

*'Ji/H '*

ttfaiyeci M r LJ hir

ı*'·1*Mar JPF

3.P -t- r Ai•··' itfaiye Birim Amiri

Seli ELlMOÖL

· .

..• f...l\ı• '..*{·* "'

*r*

*J*

Itf. .

\ ı,·!Y. R.g.•1''" .

Halk

Abd raıuÇU

!tfaiye a.to:or.IH! e Amiri

ılni t-1' tı"• .

Mecıttaıe· ·r1u\_tW r;\ıi

. . " ,.*'t* · ·

.., . *r\_,-··* ;;, ;··.\ ,,)'/

··-.. · ,? 'l J -v. ,..

n DAÖLAR ' '''· '.-7;: ,..

ltf.Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİBAŞKANLIGI

**1**

IZMIR

BÜYÜKSEHIR

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

lot ay Tarihi :08.03.2017 IBildkim Sıra No:l2 !Bildirim Saati :15:51 frel: •

Kayıt Tarihi :08.03.2017 !Kayıt No :1562 !Bildiri m Alan :Er Sahadır ŞENDURAN

Bi ldirilen Adres :Eipa Kırtasiye ÖdemişiİZMİR

Dogru Adres :in öntı Mahallesi Saraçoglu Caddesi No:43/A Ödemiş/İZMİR

Ya ngın Türü :i şyeri Yangını Ya ngm Sınıfı: A Ya ngm Sebebi :Elektrik Kısa Devre

Yangın Binada tse : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Kırtasiye l3etonarme Kagir Ahşa p Çelik Diğer

X ı ı ı ı rtangını Kontrol Altına Alma Saati :

Yanan Şeyin: ahibi :Fikret ERSAN IKiracı veya Kullanan :Nazmi APPAK

V\miri : Çavuş Gökhan UYAR

V\raç Sayısı : 1 ıkış Saati :15:52 arış Saati : 15:55

Giden V\raç Plakası:35 Y 5297

Ekibin Elektrik Anza Geliş Saati :15:56

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :15:56

Personel Sayısı:4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

ıişse Dönüş Saati:

yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Du nım .

i araştırma yapıldı.

lotayın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, kendileri tarafından söndürülmüş olduğu görüldü. Tarafımızdan söndürme işlemi

gerçekleştifilmed

öndürme Türü

,. ki .

ISöndürmede Kullanılan söndürücü

!Su m3 IKöpük Kg. JK.K.T. Kg.

ı

1

Yangında, 5 katlı binanının zemin katında bulunanNazmi APPAK'ın işlettiği kırtasiye dükkanının elektrik sigorta

Söndürme Sonundaki paneli kısmen yanmak suretiyle zarar görmüştür. Hasar Durumu Binada Tahmini Zarar :350 TL

,...

ıl

[rahmini Toplam Zarar

:350 TL

angın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının, giriş kapısının sağ tarafında, dükkanın içerisinde bulunan Yangın Çıkış Nedeni lektrik sigorta panelinde olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada, sigorta paneli elektrik esisatının herhangi bir nedenle (eskime, gevşeme, aşırı yüklenme vb.) kısa devre yapması sonucu yangın çıktığı

anaatine varılmıştır.

Sigartah ise i rketi n Adı: !Bedeli : Araç Gereç Kaybı

\ ·ın Yer. Kime İşyeri sahiplerine ve Ödemiş Emniyet Müdürlüğü Ekiplerine teslim edilmiştir. t:s.ım Edildiği

Ekibin Dönüşü Tarih :08.03.2017 !Saati :16:1O

Varsa Ölü Yaralı G iD EN E KtP: 3. Posta/Ödemiş ONAYLAYAN

·u

ll)

.

.........

Gitmişse Üst :;,t.:

Nllifı:.tl

~~-~~-·

Yangına El Koyan

Ekip Amiri

1 Mart *'1. ·. }*

*1* 12017

itfaiye Birim Amiri

t,.;oney **B6lf18 3.** -

**,.e\_· ..** .,,

/ *lt1 t*

Gruplar **Amiri** "' t.

Y R •• · *<.:.;* " '(.

İtfaiye Çavuşu *-J:<'*

*(i* < •,. \

f •. f

\ - ı.J *:..* ·.

kı t' - *:*

• ·- ·*:J*

"' Eır.. ü n KAYA

*J141*

\ *l;!* . • \ı

::ı:: ltfaiyt.juney Bölge Amiri ll

%

Mustafa ERGENÇ İtfaiye Eri

ngı \1 '",

Mü h;:ijf'"Ş.' . Ml0 V

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIG I

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil MUdahale Şube Müdi.irlüğU

**BÜYÜKŞEHIR** YANGIN RAPORU

**1** •

BELEDIYESI

IQıay Tarihi : 08/03/2017 Bildirim Sıra No: ll !Bildirim Saati: 15:49 tfel: Kayı t Tarihi : 08/03/2017 Kayıt No 1561 lBildirim Alan: Merkez ıı:!\_ildirilen Adres : Ankara asfaltı Belkahve mevki

DoğruAdres : Ankara asfaltı Belkahve mevki

Yangın Türü : Araç Yangın ı Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : EKD

!Yangın Binada ise: !Yapın ın Şekli : Kullanım Şekli :

Betonarme lKagir hşap { hyiı:\_

Yııngırıı Kontrol Altına Alma Saati :

Yanan Şeyin: Sahibi : Sinan SUNGUR !Kiracı veya Kullanan : Abdullah ÖZTOPRAK

miri : Er Üzeyir EMRE

Araç Sayısı : 2 ıkış Saati: 15:50 Varış Saati: 15:55

piden

Araç Plakası: 35 EC 668

Ekibin 35 FM 430 Elektrik Arıza Geliş Saati '

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : 15:56

Personel Say ısı: 6 Doğalgaz Ekibi Geli\_tSaati

1-

YardııncJ Ekip Gitmişse Çıkış Saati : Araç Sayısı : Personel Sayısı :

DönOs Saati :

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı :

playın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında yangının vatandaşlar tarafından söndürülmüş olduğu görüldü. Durum

SöndUrmede Kullanılan söndürücU

Söndorıne Türü Sulu Sum3 IKöpilk Kg. IK.K.T, Kg.

0,2 ı ı

Yangın yerinde 58 HA 074 plakalı 2007 model Ford kamyonetin motor kısmı kısmen yanmak,35 BCL 61 plakal

Söndürme Sonundaki 2014 model Fiat Doblo ve 35 KC 6965 plakalı 2014 model Renault Master 'ın çarpmadan dolayı maddi hasaı

Hasar Durumu görmüştür.Yangından dolayı tahmini maddi zarar 7000,00 TL

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının seyir halinde bulunan aracın motor kısmında olduğL Yangın Çıkış Nedeni görülmüş olup yapılan araştırma ve soruşturmada 58 HA 074 plakalı Ford kamyonetin 35 BCL 61 plakalı Fiat

Doblo'ya arkadan çarpması motor kısmında bulunan kabloların elektrik kısa devre yapması sonucu yangın çıktığı

varılmıştır.

Sigorıalı ise ŞirketinAdı: Öğrenilemedi IBedeli :Öitrenilemedi

10··"r; Gereç Kaybı

'' ?ın Yer. Kime Teslim Yangın yeri polis memurlarına teslim edildi

Edildiği

Ekibin Dönüşü Tarih : 08/03/2017 !Saati : 16:40

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: 3.Posta Bornova ONAYLAl'AN

*';:)*

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

**1**

***v...***

**Mar\ 2017**

Q.) *1* 12017

;>,

.......

***i1.***

***1***

**iıcJ**

itfaiye Birim Amiri

*a*

r-rıM *7j,* ir ÜzeyirEMRE • **:0.** '

a Amıri • **T**

3.

• ;;T. ,.. ı;· t: ' ' ,.

*u*

: <;:!> "&,.. . ı ' *i* .

. .:..·,,..,.

. .

·:

...>:

,

'.

**Abdvr** *-ı:* ... T **PÇU**

*t;M. 1*

«i .

=ı::

"

1.,..

eölge Amın

.. ·- ' -

*1'* sERBAŞ

iıf.Eri

**1**[ZMIR BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGIN RAPORU

Play Tarihi 08.03.201 7IBildiriııı Sıra No: Kayıt Tarihi 08.03.201 71Kayıt No

Bil.diJilen Adres Turgut Özal Bulvan No: 69

10 [Bildirim Saati: 15:22 tre!:

1560 IBiidirün Alan: Ercan ÇAM

-MENEMEN

Do ru Adres Turgut Özal Bulvan No: 69 - MENEMEN

Yangın Türü Metruk Bina Yangını Yangın Sınıfı: A

Yangın Sebebi : Açık Ateş

[Yangın Binada ise: Yapının Şekli:

' . Kullanım Şekli :

k

Betonanne Kagir Ahşap

ı ı

X 1

elı \_ı 0ığer

[Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 15:40

Yanan Şeyin:

iiden

Ekibin

ahibi : JKiracı veya Kullanan

lAmiri : Özer KARACA

Araç Sayısı : 1 ıkış Saati : 15:23 Varış Saati : 15:28

Araç Plakası: 35 EY 61 8

Elektrik Arıza Geliş Saati

1 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

Yardımcı Ekip nişse

Personel Sayısı: 3 ıkış Saati:

Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Doğalgaz Ekibi Geliş Saati raç Sayısı :

Personel Sayısı:

Olayın Görüldüğü

Durum

Yangının alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

lşöndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Su

u m3 IKöpük Kg.

ı

ı

IK.K.T. Kg.

ı

Söndürme Sonundaki Hasar Durumu

Yangın Çıkış

. Nedeni

Yangında, herhangi bir zarar meydana gelmemiştir.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; tek katlı metruk binada olduğu göıülmüş olup, yapılan araştırma e soruşturmada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bilinmeyen herhangi bir sebeple yakılan ateşin metruk bina içindeki ahta ve gazete parçalarını tutuşturması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varıldı.

Sigartah ise irketin Adı: Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

*Tr* .'ın Edildiği

-·

IBedel i:

EkaJın Dönüşü rrarilı 08.03.2017 ISaatİ : ı5:45

Varsa plüYaralıpiDEN EKiP: Menemen Grubu 3.Posta

ONAYLAYAN

İtfaiyeci

Halk

Gitmişse Üst Amiri:

*1*

' rim **.KÖSE**

ı*tfaiye Kuzey Bölge* Amiri

Yangına El Koyan

Ekip Amiri

*c*İtf.Çvş.



İbrahim ALTIKULAÇ İtf.Eri

*1* ltlalf*2&-17*

itfaiye Birim Amiri



***l***IZMIR **BÜYÜKŞEHIR** BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

Olay Tarihi : 08/03/2017 !Bildirim Sıra No: 9

Kay ıt Tarihi : 08/03/2017 !Kayıt No : 1559

Bildirilen Adres : Zeytin li Park içi *1* ALIAdA

!Bildirim Saati :14:49 !Tel: 542 417 65 00

!Bildirim Alan : Aliağa Santral

Doğru Adres : Kültür Mahallesi Hükümet Caddesi Zeytinli Park içi /ALİAGA Yangın Türü :Elektrik Panosu Yangını Yangın Sınıfı: A

!Yangın Binada İse: Yapının Şekli : . . . Kullanım Şekli :

Yangın Sebebi :EKD

Yanan Şeyin:

Betomırme Kagir Ahşap Çelık Dığer f---------------- ------1

[Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 14:54

ı ı [

Sahibi : Aliağa Belediyesi IKiracı veya Kullanan : Aliağa Belediyesi

Amiri : Ömer ŞEN

Giden

Ekibin

Araç Sayısı : 1

Araç Plakası: 35 EC 918

Personel Sayısı: 4

pıkış Saati: 14:50 Varış Saati : 14:53

E lektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

E mniyet-Jandarma Geliş Saati : Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-So:y\_adı:

Araç Sayısı :

Personel Sayısı:

Playın Görüldüğü

Durum

Olay yerine vanldığında Zeytinli Park içerisinde bulunan elektrik panosunun alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndürme Türü

KKT

ISöndürmede Kullanılan söndürücU

Su m j 1 Köpük Kg. 1

ı ı

K.K.T. Kg.

6

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın yerinde Aliağa Belediyesine ait elektrik panosunun içindeki kablolar kısmen yanarak zarar görmüştür

Tahmini maddi zarar 100 Tl'dir.

Yangın Çıkış Nedeni

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının, Zeytinli Park içinde bulunan elektrik panosunda olduğu görülmüş olup;yapılan araştırma ve soruşturmada elektrik panosunun kısa devre yapması sonucu pano içerisinde bulunan kolay yanıcı maddeleri (kablo vs.) tutuşturması ile yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise

Araç Gereç Kaybı


Şirketin Adı:

!Bedeli:

Yangın Yer. Kime lfeslim Edildiği

Aliağa Belediyesine bilgi verilerek gruba dönüş yapılmıştır.

Ekih i n Dönüşü



r-- ..

\. . a OlU



rrarih : 08/03/2017

Yaralı GiDEN EKiP: Aliağa 3. Posta

Gitmişse Üst An · ri:

*çziıra;*

Itfaiye Kuzey Bölqe Amiri

[Saati : 15:25

Yangına El Koyan

Ekip Anıiri

*;1*

4 \_mer

tf. vş

Mehmet KAKIZ A.A.K.P.

ONAYLAYAN

**·ı3 tı\ar\ 2ft 7**

*1* 12017 itfaiye Birim Amiri



--- - **.'':'ftı**

**1**IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI



itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

Y ANGlN RAPORU

Olay Tarihi : 08.03.2017 IBi ldiriın Sıra No: 8 !Bildirim Saati: 14:14

Tel: 1 lO

Kayıt Tarihi : 08.03.2017 !Kayıt No 1558

Bildirilen Adres : 1185/l Sokak No: 14 Kat 3 Daire:4

Doğru Adres : Konak 1185/ l Sokak No: 14 Kat 2 Daire:4

!Bildirim Alan : Merkez Santral

Yangın Türü : Bina Yang ı nı

Yanguı Sınıfı: A Yangın Sebebi: Tabiat Ola yı ( Yıldırım Düşmesi) \_\_

Yangın Binada ise : Yapınııı Şekli:

Beıonarme Kııgir Ahşcıp

Çelik ·-Qi er

Kullanım Şekli : Mesken

X ı ı

1 Yangını Kontrol Altına Alma Saati :

Yanan Şeyin:

Sahibi : Mahmut OYMAK l((jracı veya Kullanan : Mehmet Zafer TOFUR

Amiri : Yener DEM i RTAŞ

VJiden

Ekibin

Araç Sayısı : ı

Araç Plakası: 35 CFE 22

ık ış Saati : 14: 15

Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

!Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

Varış Saati : 14:20

Personel Sayısı: 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Y··dımcı Ekip

.işse

Çıkış Saati: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen *1\.* Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Playın Görüldüğü

Durum

Söndürme Türü

Yangın yerine varıldığında yangının kendiliğinden sönmüş oldugu görüldiL

Söndürınede Ku Ilanılan söndürücü

'arafımızca Söndürme işlemi u m3 Köpük Kg. tyapılmadı.

K.K.T. Kg.

öndürme Sonundaki

1-Jasa r Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

Yangın yerinde l adet otomatik çamaşır makinesi tamamen yanmak , duşa kabin erimek, evin tamamı ve eşyalar islenmek ve elektrik tesisatı kabloları yanmak suretiyle zarar görmüştür.

rabmini Zarar Eşyada : 5 000 TL Tahmini Toplam Zarar: 5 000 TL dir.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının zemin üstü iki katlı tamamı betonanne binanın ikinci katında ki dairenin girişe göre en arka sol taraftaki banyoda olduğu görülmüş olup, yapılan araştırma ve sonışturmada binaya yıldırım düşmesiyle elektrik tesisatında oluşan elektrik kısa devre sonucu yangm çıktığı kanaatine varılmıştır.

igortalı ise irkeıin Adı: !Bedeli: Araç Gereç Kaybı

ın Yer. Ki me

1c lllll Edildi gi

Ev sal1ibine teslim edildi.

Ekibin Dönüşü rarih : 06.03.2017 !Saati : 15:25

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: Çamdibi Grubu 3. Posta

Yangına El Koyan

Ekip Amiri

ONAYLAY AN

**O 9 Mart 2017**

*1 1* 20ı7

Yen

Çavuş

..,



Osman GENÇ



itfaiye Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

***l***

IZ MIR

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ol ay Tarihi | : 08.03.2017 | !Bildirim Sıra No: 7 | !Bildirim Saati : ı 1:06 lrel: Merkez 2 |
| Kayı t Tarihi | : 08.03.20ı7 | !Ka yıt No : 1557 | !Bildirim Alan : Necmi OÖKBASI |

Bildirilen Adres : Karşı ya ka 1821 Sok. No:22 D:4

Doğr u Adres : Ka rşıyaka 1821 Sok. No:22 D:4

Ya ngın Tüıii : Ev ya.n gın ı Yangın Sınıfı: A Yan gın Sebebi : Elektrik Kısa Devre

Yangın Binada i se: Yapının Şekli : Kull anım Şekli : Mesken

Betonarme Kagir Ahşap Çel ils\_ Diğer

ı ı ·ı

X ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 1 1 :20

Yanan Şeyin: a hibi : İbrahim ŞENER -IKiracı veya Kullanan : Nevşin ŞENER

lAm iri : Çvş. Necmi GÖKBAŞI

!Araç Sayısı : 2 ıkış Saati : ll :07 lVanş Saati : 1 ı:12

Giden !A raç Plakası:35 FN 091 El ektrik Arıza G eliş Saati

Ekibin 35 ABZ 17 ıI 2 Acil Servis Geliş Saati

Emni yet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sa yısı: 5 Dol!.al gaz Ekibi Gel is Saati

Yardımcı Ekip ık ı ş Saati: I I :07 !Araç Sayısı : 1 Personel Sayısı: 4

Gitmişse Dönüş Saati: 12:05

Yardıma Gelen A. Plakası b5 RP 599

Ekip Amirinin Adı-Soyade Amir Mehmet YILDIZ

Olayın Göıiildüğü Durum Olay yerine vanldığında alevli ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görülmüştür.

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndi.irme Türü Su ile söndürme Sum3 IKöpük Kn. IK.K.T. Kg.

ı ı ı

Yangın esnasında yatak odasında bulunan 1 Adet çift kişilik yatak ve bazası ,ı adet gardırop ve içindeki ımıh teıi ı

Söndürme Sonundaki miktarda giyim eşyalan, 1 adet kitaplık ve içindeki kitaplar 1 adet halı ,1 adet tekli koltuk, 1 adet kil ma iç ünitesi ı

Hasar Durumu ad et pencere ve panjuru kısmen ,1 adet kapı tamamen yanmak , 2.yatak odasında bulunan ı adet kapı ve ı adet klima kısmen yanmak ; oturma odasında bulunan ı adet tv, ı adet yemek masası , ı adet tv sehpası, ı adet hal ı ,4

adet sandalye 4 adet kapı ,2 adet cam , mutfak içindeki yemek masası , muhtelif mutfak eşyaları ve daire içi perde ve duvarları islenmek suretiyle zarar görmüştür.. Tahmini Zarar Binada ı O.OOOTL, Eşyada 50.000 TL olmak üze re Toplam 60.000(altınışbin)TL' dir.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının Z+5katlı binanın 2. katında bulunan 4 nolu daireni n Yangın Çıkış Nedeni irişi ne göre solda bulunan koridor sonunda bulunan yatak odasında başlamış olduğu göıülmüş olup, Ya pıl a n laraşt ırma ve soruşturmada odada bulunan klima kablolarında herhangi bir nedenle oluşan elektrik kısa devre

ısonucu oluşan arkın kolay yanıcı plastik malzemeyi tutı.ısturması sonucu vangın cıktıı kanaatine varılmı ştı r.

Sigortalı ise lsirk etin Adı: Var.(sirket öğrenilemedi) Bedeli:

Arcı!Jereç Kayb ı '

Ya, \_,.rı Yer. Kime Teslim Nevşin ŞENER'e teslim edilmiştir.

Edildi ği '

Ekibin Dönüşü faritı : 08/03/2017 !saa ti : 12:35

Varsa Ölü Yaralı PİDEN EKİP: 3.POSTA BOSTANLI ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan 1*1* \lıar\ 7.0'7

Ekip Amiri

İtfaiyeci

NeG!AŞI

*1 1 2017*

itfaiye Birim Amiri

*?jiJ*

*c*

ii.:- • <

y .

*it'* .

ı.ıe ll-iJ

i tt:Çvş.

d Ya\_qoın .v$ Acı · '

·. :.·\;,:,-

Halk

**KerimKÖSE** ü·a\\er M'ürü i

Itfaiye Kuzey Bölge **Amiri** .. .,

Hasan GÖKŞEN

İtf. Er

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

***l***

IZMIR

**BÜVÜKSEHIR**

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | : 08/03/20ı7 | !Bildirim Sıra No: 6 | !Bildirim Saati : 09:25 tfel: 110 |
| Kayit Tarihi | : 08/03/20ı 7 | !Kayıt No : ı556 | !Bildirim Alan : Merkez Santral |
| Bildirilen Adres :Konak Yeşildere Atatürk Maskı Karşısı | | | |
| Do ru Adres | : Konak Yeşildere Atatürk Maskı Ka rşısı | |  |
| Yan gın Türü | :Araç Yangını Yangın Sınıfı: A | | Yangın Sebebi: Kıvılcım |

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : İ.B.B. Belediye Otobüsü

Beıonarnıe ıKngir Aıhşap Çe l-ikT1-iğer

Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 09:30

J J

Yanan Şeyin: !Sahibi : İZMİR BÜYÜ KŞEHiR BELEDİYESİ IKiracı veya Kullanan : Ali CINIK

lAmiri : Çavuş Hıdır EKER

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 09:25 Varış Saati : 09:28

Giden Araç Plakası: 35 EC 8ı2 Elektrik Arıza Geliş Saati Gelmedi Ekibin ı ı2 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi Emniyet-Jandarma Geliş Saati: Gelmedi

Personel Sayısı: 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

Vq\_rdımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati : Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

.

Olayın Görüldüğü

Durum

Yangın yerine vanldığında kendileri tarafından söndürüldüğü görüldü.

Sulu Söndürme Söndürmede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü Sum3 I Köpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı

angında; aracın arka tarafında bulunan motor kısmında olduğu görülmüş olup burada bulunan kablolar ve

Söndürme Sonundaki alıtım malzemeleri yanmak suretiyle zarar meydana gelmiştir. Hasar Durumu lfalımini zarar: ı 000 TL

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının seyir halindeki 35 KC 412 Plakalı İzmir Büyükşehir Yangın Çıkış Nedeni Belediyesine ait belediye otobüsünün motor kısmında olduğu görülmüş olup yapılan araştırma ve soruşturmada; racın motor kısmındaki enjektörlerde oluşan mazot kaçağı nedeniyle motor kısmında bulunan egzoz borusuna

kması nedeniyle burada oluşan kızışma sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır. Şirketin Adı: ]Bedeli:

Araç Gereç Kaybı Yok

Yangın Yer. Kime : Ali CINIK teslim edilmiştir. rrn tim Edildiği

Jin Dönüşü lfarih : 08/03/20ı 7 !Saati : 10:00

Varsa Ölü Yaralı piDEN EKİP: MERKEZ 3. Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan **O 9 Mart 2017**

Ekip Amiri

-+-'

1fjif;

*1 1* 20ı7 itfaiye Birim Amiri

'-- fi"! ......

'ö

(1)

Mu'l.·,dUY:

R)ıtr i

HıdırEKER

*.Q*

<S

.......

3 Amiri itfaiye Çavuşu

-

< .ı;

'!**N**

*l* M. Ali DEMİRCİ 1. "**f0**.**-**hta -

s*:·*. ·

Itfa **fke-z ·ıge Amiri**

. '; -- .'..'.-·. '

**&bdurrnTOPÇU**

' ... ·- *,..-..·*

itfaiye Eri **-.;'=**

. . **L**

"· ;'

::r:

.

!ZMIR **BÜYÜKSEHIR** BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİBAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü



YANGlN RAPORU

Olay Tarihi : 08.03.2017 !Bildirim Sıra No: 05

Kayıt Tarihi : 08.03.2017 !Kayıt No : 1555

Bildirilen Adres : Güvendik malı. 223 sok. URLNiZMlR

Doğru Adres : Güvendik malı. 223 sok no: 14 URLAlİZMiR

!Bildirim Saati: 09:21 trel: 0507 697 1377

!Bildirim Alan : Mitat ERAK

Yangın Türü : Baraka Yangını Yangın Sınıfı: A SINIF! Yangın Sebebi: Elektrik Kısa Devre

angın Binada ise: Yapının Şekli: Kullanım Şekli : DEPO

Betonarnıe Kagir Ahşap elik Diğ·f--- --------- ---- -----1

ı ı X ı 1

IYangını Kontrol Altına Alma Saati: 09:36

lYanan Şeyin:

Salıibi : Sezai EKER

ri : itfaiye Eri Aydın ÖZENGİN

IKiracı veya Kullanan : Sezai EKER

Giden

Ekibin

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 09:22

Araç Plakası: 35 EY 605

El ektrik Arıza Geliş Saati

J 12 Acil Servis Geliş Saati

Varış Saati : 09:34

Yardımcı Ekip

h ' 'şse

Personel Sayısı: 4 ıkış Saati:

Dönüş Saati

Yardıma Gelen A. Plakası

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : 09:45

Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

aç Sayısı: Personel Sayısı:

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Durum Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü

Sulu söndürme

Sum3 IKöpükKg. IK.K.T. Kg.

0.5 ı ı

öndürme Sonundaki

Hasar Durumu

lY angın Çıkış Nedeni

!Yangın sonrası yapılan araştııma ve soruşturmada; Ahşap depo , pimapen panjur ve içinde bulunan 50 adet

ejzlong yatakları tamamen yanmak suretiyle zarar gördüğü tarafımızca tesbit edilmiştir.

Eşyada Tahmini Zarar: 2.000 TL, Binada Tahmini Zarar: 5.000 TL Toplam Tahmini Zarar: 7.000TL

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının, depo olarak kullanıldığı öğrenilen ahşap üzeri ).<remit örtülü arakada olduğu görülmüş olup, yapılan araştırma ve soruşturmada; elektrik panosonda bulunan kablolarda meydana gelen elektrik kısa devre neticesinde yanma oluştuğu, oluşan yanma neticesinde depo içerisinde bulunall Sezlong minderlerine sirayeti sonucu yangının çıkmış olduğu kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise AHiLER Sigorta Bedeli:

:Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime lfeslim Edildiği

E· • Dö11üşil

r-

Varsa Ölü Yaralı

ptel Çalışanlarına Teslim Edilmiştir.

rrarih: 08.03.2017

piDEN EKiP: Urla Grubu 3. Posta

Saati : 10:25

ONAYLAYAN

İtfaiyeci

Halk

Gitmişse Üst ıniri:

**İTFA BÖLGE**

**3. POS RUPL R AMİRİ Oktay ÇIN R**

**smaiıYAPrCi\**

Itfaiv e Batı Bölge Amiri

**(9 \oı**

Yangına El Koyan

Ekip Amiri



Aydın ÖZENGİN

itfaiye Eri



Müjdat EMEÇ

itfaiye Eri

**1 O Mart 2017**

*1* 12017 itfaiye Birim Amiri



İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**1** •

**BÜYÜKŞEHIR**

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

K:>lay Tarihi :08.03.2017 !Bildirim Sıra No:4-1 !Bildirim Saati :09:00 h'el:

Kli}'lt Tarihi :08.03.2017 !Kayıt No :1554-1 !Bildirim Alan :Er İbrahim BAHÇE

Bildirilen Adres :HUrriyet Mahallesi Bayranıkuyu Mevkii ÖdemişitZMiR Doğru Adres : Hürriyet Mahallesi Bayramkuyu Mevkii Ödemiş/İZMİR

lYan g m Türü :Ot Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Si gara

Ifangın Binada lse: Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Betonarnıe Kagir Ahşap Çelik Di er

ı ı ' -IVangını Kontrol Altına Alma Saati :09:1*S*

lYanan Şeyin:

piden

Sahibi :Mustafa ÖZSEMERCİ IKiracı veya Kullanan

AnıiJi : Er Ahmet Do du

Ekibin

Araç Sayısı : 1

Araç Plakası:35 Y 5297

ıkış Saati :09:00 arış Saati : 09:05

Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

;ımcı Ekip

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Gitmişse Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, yol kenarında bulunan kum otların,sazlıkların alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta

Dumm

olduğu görüldü.

Söndorınede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Su işlenerek um3 IKöpOk Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı ı

Yangında, Mustafa ÖZSEMERCl'ye ait yol kenarında bulunan 15 metre dalgıç pompa kablosuyanmak suretiyle zaraı

Söndürme Sonundakl ör mtıştı:ır. Hasar Dummu

trahınini Toplam Zarar :250 TL

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının, yol kenarında bulunan kuru otlarda olduğu görülmüş olup; Yangın Çıkış Nedeni apılan araştırma ve somşturmada, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce söndürülmeden atılan sigara izmaritinin kum

ptları tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: !Bedeli:

raç Gereç Kaybı t ;ın Yer. Kime lfeslim Ed ildiği

Ekibin Dönü ü Tarih :08.03.2017 Saati :09:45

Ölü Yaralı GİDEN EKİP: 2. Posta/Ödemiş ONAYLAYAN

Varsa

·u

*.*!*o*!)

............

Giı.,:ı.

**Hü eyınA'KSULAR**

i aAmir'

T

**ııMart *'l*** :J7

*1 1* 2017

**GOney Bölge 2. Posta** *)*

**Gruplar Amiri** ..*J*

itfaiye•Birinı Amiri

*tltd'* ' *l* .

*ı· ,H,* o •'

.

*(. ·:*

.' .

AhmetDOGDU

.

itfaiye Eri

''

:.,.

**r**., ' .

'

*»--:*

**n**'**t** iı.lcult:l

<':)

**Ule**

Bıt·g(in **A** \tfai) 9V.

::ı:: Itfaiye Güney Bölge Amiri

% *ft*

Burak KlVRAKOGLU Müdahale

itfaiye Eri

""''

**1** İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

!ZMIR

İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

BÜYÜKSEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

play\_ Tarihi :08.03.2017 Bildirim Sıra No:4 !Bildirim Saati :05.48 tre1:554 343 6302

Kayıt Tarihi :08.03.2017 Kayıt No :1554 !Bildirim Alan :Er Deniz DEMİ.R Bildirilen Adres :Paşa Mahallesi 2.Gazi Caddesi No:41 Tire-lzmir

Doğru Adres :Paşa Mahallesi 2.Gazi Caddesi No:41 Tire-İzmir

Yangın Türü :Bina Yangını Yangın Sınıfı:ASınıfı Yangın Sebebi :Elektrik Kısa Devre

Yangın Binada ise :

rı'apının Şekli: Kullamm Şekli :Mesken

Betonarme Kagir Ahşap \_Çelk Dilter

+ ı ı 1 ı

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yanan Şeyin: | Sahibi | :Saniye SARAK | [Kiracı veya Kullanan :Saniye SARAK |
|  | Amiri | :Onbaşı Ayhan HORUNLU |  |

tyangını Kontrol Altına Alma Saati :06.00

f4...raç Sayısı :1 Çık ış Saati :05.50 arış Saati :05.54

Giden Araç Plakası:35 S 1114

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma GelişSaati : 06.05

Personel Sayısı:3 Do algaz Ekibi Ge(jş Saati

y ;ımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü !Yangın yerine varıldığında, Binanın mutfak olarak kullanılan kısmındaki eşyaların alevii ve dumanlı bir şekilde

Durum aıunakta olduğu görOidU.

Su ile müdahale yapıldı. öndürınede Kullanılan söndürücU

ön.dilrme Türü ll m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı

0,100 m3. J

!Yangında Saniye SARAK'a ait betonarme evin mutfak kısmında bulunan 1 adet aspiratör ve davlunbaz, ahşap

öndilrıne Sonundaki nutfak dolabı ,set üstü ocak yanmak suretiyle,diğer odaların duvarları islenmek suretiyle zarar görmüştür. Hasar Durumu Tahmini toplam zarar:5.000 TL.( Eşyada:3.000 TL.- Binada:2.000 TL.)

Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının iki katlı betonarme binanın 1. kata ait mutfak kısmında

!Yangın Çıkış Nedeni başlamış oluduğu görülmüş olup yapılan araştırma ve soruşturmada; Mutfak aspiratöıilne bağlı prizin(eskime,gevşeme,ısınma vs.) kısa devre yaparak kablo izolelerini tutuşturmasıyla,yangın çıktığı kanaatine van1tnıştır.

igoıtalı ise :;;irketin Adı: 'Bedeli: Police No:

' Gereç Kaybı

"

*'r* <aıgın Yer. Kime Saniye SARAK'a teslim edildi. Teslim Edildiği

Ekibin Dönilşi.l Tarih : 08.03.2017 !Saati :06.20

Varsa Ölü Yaralı blDEN EK1P:Tire 2.Posta ONAYLAYAN

G;tmiş"Ümiri' Yangına El Koyan ı*3* Mar\ 7. · ".7

Ekip Amiri

Itfaiyeci

H4SULAR **Güney Bölge 2. Posta Gruplar Amiri**

Ayhan HORUNLU

*1* 12017

i.rfaiY, ı'3'!ı'ii R.miri

,. i>J;.

/ =""' {"

c*{ :*·.*;\_*.··*-:*.. ,\_*...* ) *·:*

Halk

Ergün KAYA

l faiye Güney Bölge Amiri

% $

itfaiye Onbaşı .,.,\_ ,.... ' ·. l

·u>o iı

*-l!r·*

*F -* ta iL·e Acil

Deni z DEMIR Mud hatir$ube Müdüro v.

itfaiye Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

IZMIR

**1** -

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELED I YESI YANGlN RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ol ay Tarihi | :08.03.2017 | !Bildirim Sıra No:3 | IBi ldiriın Sa ati :04:10 tTel:2938800 |
| Ka y ıl Tarihi | :08.03.2017 | !Ka yıt No :1553 | !Bildirim Alan :Merkez Santral |

Bildirilen Adres :Kara balar 510 Sk. No:24 Önü

Doğru Adres :Ka rabağlar 510 Sk. No:24 Önü

Ya ngın Türü :Çöp yangını Yangın Sınıfı: A Ya ngın Sebebi :Si ga ra i zmariti

Yangın Binada ise : Y apının Şekli: Kulla nım Şekli :

Betona nne ıKagi r AılışEIQ\_ ıÇel i k ı Di\*r-

!Yangını Kontrol Altına Alma Saati :04:20

Yanan Şeyin: Sahibi : IKiracı veya Kullanan

Amiri :F. Gökmen SİMAYLI

Araç Sayısı : 1 ıkış Saati :04: ll arış Saati:04:14

Giden Araç Plakası:35 EFD 24

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma G eliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

\ ıncı Ekip Gitmişse ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu göıüldü. Durum

öndürmede Kullanılan söndürücU

Söndürme Tüıü Tarafımızdan su ile söndürme um3 KöpükKg. K.K.T. Kg. işlemi yapıldı. p.2

Söndürme Sonund aki

Hasar Durumu

Bir miktar çöp yanmak suretiyle zarar görmüştür.

Yangın y erinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının sokak üzerindeki boş arsa önünde bulunan birikmiş çöplerde

Y a ngın Çıkış Nedeni plduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmadakimliği belirsiz kişi veya kişilerce söndürülmeden atılan igara izmaritinin kolay yanıcı çöpleri tutuşturması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise !ş irketin Adı: IBedel i: A r"Gereç Kaybı

.

Y , ....,ın Yer. Kıme

Teslim Edildiği

Ekibin Dönüşü lfarih : 08.03.2017 !Saati :04:35

Varsa Ölü Yaralı PİDEN EKİP: HATAY .. . 2.. ... Posta .. . ONAYLAY AN

***1*** *D Mart 2017*

Gitmişse Üst Amiri : Yangına El Koyan

' ü Ekip Amiri

Cl)

:>-. *1 1 2017*

........

*ff k* L-- itfaiye Birim Amiri

**Hatl** *D/riiç* F.Gökmen SİMAYLI ,

***:t .***

*2.* Post r u p Anıir itf.Eri . 1 f ıfll;,T -.

. · t ;ııe'jf;c

*cjw* . M, lf ıWı l v

' ..

f """ ..

ı.'\*

**r:** \/... *.r,* {!; - .

•

*. )*""''

, .

::"ı:':

**Abd\**

. öl e **Amiri**

. , *!it.*- .,../

Itfa;, Yücel İNER

İtf. Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

IZMIR

ı **BÜYÜKSEHIR**

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI Y ANGlN RAPORU

Olay Tarihi : 08.03.20 ı7 II3ildirirn Sıra No: 2 !Bildirim Saati :03:25 lfel: 1 10

Kayıt Tarihi : 08.03.2017 IKayıl No : ı552 !Bildirim Alan : Merkez santral

Bildirilen Adres :4713/5 Sokak no: 1 1 Çanıku le/ALTINDAG Doğru Adres :4713/5 Sokak no: l 1 Çaınkule/ALTINDAG

Yangm Ttitil Ev Yaogmı Yangın Sımfı: A Yangın Sebebi :Kıvılcım

Yangın Binada ise : apın m Şekli: Kullanım Şekli : Mesken

Betonnı·me Ka ir Ah elik Diğer

ı

X ı ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati :03:50

Yanan Şeyin: ahibi EkremYILDIRIM IK.iracı veya Kullanan : Kendisi

lAnıiri : Mehmet ŞEN

!Araç Sayısı : 1 ıkış Saati :03:27 Varış Saati : 03:30 piden Araç Plakası:35 EN 372

Ekibin Elektrik Arıza G eliş Saati

1 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 2 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

\_ drdımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: Araç Sayısı: I Persoııel Sayısı : Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

playın GöıiildüğÜ Durum Yangın yerine vanldığında, üç katlı betonaı·me binanın ikinci katın giriş kapısına göre sol tarafta bulunan oturma odasının alevii ve dunıanlı bir şekilde yanınakla olduğu görüldü.

Söndürmede Kullamlan söndürücü

Söndürme Türü sulu Su m3 Iİ<.öpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı ı

1 adet büyük,1 adet ufak ceyiz sandığı,plastik pencere kısmen yanmak, larninant parkeler ıslanmak, evir

Söndürnıe Sonundaki Hasar amamı islenmek, ev eşyaları islenmek,suretiyle zarar görmüş olup tahmini eşyada 2.500 tl. Binada 2.500

Durumu !.Toplam 5.000 tl. maddi zarar ziyan meydana gelmiştir.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının üç katlı betonarme binanın 2. katın oturma odasında Yangın Çıkış Nedeni blduğu göıiilınüş olup; yapılan araştırma ve soruşturnıada üçüncü katın hacasından çıkan kıvılcımların ikinci katın bacasına düşerek baca içerisindeki kolay yanıcı malzemeleri tutuşturarak buradanda bacanın al1

arafında bulunan kolay tutuşabilen ceyiz sandıkları vb. malzemelere sirayet etmesi sonucu yangın çıktığı

kanaatine varılmıştır.

ISigoıialı ise Sirkerin Adı: IBedel i:

···aç Gereç Kaybı -

angın Yer. Kime Teslim **Ekrem** YILDIRIM

Edi ldi ği

Ekibin Dönüşü farilı : 08.03.20 ı7 aat i : 04:1 O

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: Toros Gıubu 2. Posta ONAYLAY AN

Gitnıişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

"ü Ekip Anıiri

**1 O Mart 2017**

(!) *1 12017*

>->

.+....-.'.

irra;·,.;m Am;,;

, S, ' **J***·*

**ljl .**

**,,i;e:** ı *(*

::r: . '

Mehmet ŞEN

- •• './i **r** *'ll·*.

***l tıı,.*** -..

İtf.Çvş. *· ·v #* .•. e t

· .... • ii: ..,

. *<t*.,*1* ***ll*** *"* ·" .

:til'

-- *ir.*

.

"" **Abd raJı**

**ltfliu• u.** ..... 4 Olal **A** ' ·

- :ı. e **mrrı**

*Y1.*

*!/1ı*

....·

"" İtf.Eri.

ı ***l*** •

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

!

İTFAİYE DAİRESİBAŞKANLIGI **ll•** ...

IZMIR

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

!Olay Tarihi :08.03.20ı7 !Bildirim Sıra No: ı !Bildirim Saati :02:20 tfel:2938800

Kayıt Tarihi :08.03.20ı 7 IKay ıtNo : ı551 !Bildirim Alan :Merkez Santral

B.ildirilen Adres :Karaba lar 370 Sk. No:32 Selva 8{Jt.

Do n.ı Adres :Karabağlar 370 Sk. No:32 Selva apt.

Yangın Türü :Çöp yangıııı Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Sigara iznıa r i ti

Yangın Binada ise: Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

ı ı r--ı

Beronıırnıe Kagir Ahşap Çelik Diger

\* Yangını Kontrol Altına Alma Saati :

Yanan Şeyin: alıibi :Selva Apt. JKiracı veya Kullanan lAmiri :F. Gökmen SİMA VLI

!Araç Sayısı : 1 ı kış Saati :02:21 Varış Saati:02:23

piden

Araç Plakası:35 EFD 24

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

1 ı 2 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

r- Personel Say\_ısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

\· ;mcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: f.\raç Sayısı : Personel Sayısı:

Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soy\_ad ı :

blayın Görüldüğü Yangın yerine varıldığmda kendileri tarafından söndüıiilmüş olduğu görüldü.Tarafımızdan söndürme işlemi

Durum apılmadı

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı

Bir adet eski ahşap dolap ve atıl ev eşyaları yanmak suretiyle zarar görmüştür.

Söndürme Sonundaki lfalımini zarar:50 TL Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının apaıtmanın bahçesinde atıl vaziyetteki ev eşyalarında olduğu Yangın Çıkış Nedeni örülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada bahçeye giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öndürülmeden atılan sigara izmaritinin atıl eşyaları tutuşturması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise furketin Adı: !Bedeli:

-Ar nGereç Kaybı

y. "'ın Yer. Kime

Teslim Edildiği

Ekibin Dönüj\_ü !Tarih :08.03.2017 !Saati :02:45

Varsa Ölü Yaralı PİDEN EKİP: HATAY ... 2..... Posta ... ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

'ü Ekip Amiri

d)

1 O Mart Z017

*.Q 1* 12017

·<..S.-..

itfaiye Birim Amiri

nçl

r?AL

... )

" '.'. .·..

2 Pou p Amilf.G kmen SİMA VLl

ri Itf.Eri

'*:;"· '* · ' ·- ..

ır ·· --- !:G •

·vv

'·

'·;;\_ . ·':,

ju,. *...*a*.t*.*,;* ;;;..- *(*

Abdtı rrah **TOPÇU** "' *··::* . '·· *.If ..*

:t:'cj *:...,..·* 7' \! ,,·

!tfaiye Merke B·ıgeAmiri Yücel iNER ***.1· '"***

-

İtf. Eri