İZMİR BÜYÜKŞEHİR B L DiYE *İ*

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BÜYÜKŞEHIR

! •

BELEDIY ESI YANGıN RAPORU

Play Tarihi 14.05.201 7IBildirim Sıra No: 31 \_lBildirim Saati : 19:14 \_tr ı: Kayıt Tarihi : 14.05.201 7ıKayıt No 3100 !Bildirim Alan: Tolga ESIM Bi ldirilen Adres : Asarlık Zeytinlik Mah. 9004 Sok.Üzeri - MENEMEN

Doğru Adres ·Asarlık Zeyt i nlik Mah. 9004 Sok.Üzeri -MENEMEN

Yangın Türü Ot Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Açık Ateş

Yangın Binada tse: Yapının Şekli: Kullanım Şekli:

Betonanne Kagir Ahşap Çelik Diğer

ı ı \_j Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 19:35

Yanan Şeyin: ahibi: !Kiracı veya Kullanan

lAmiri : ÖmerOKTAY

!Araç Sayısı : I Çıkış Saati : 19:1 5 Varış Saati : 19:20

Diden Araç Plakası: 35 EY 618

Ekibin Elek trik Arıza Geliş Saati

1 12 Acil Servis GelişSaati

Emniyet-Jandaıma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yard•'l"lcıEkip ıkı ş Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

,Gitr. *;:* Dönüş\_ Saati:

i jYardımaGelenA. Plakası

1

!Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

OlayınGörU ldüğil Yangının alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Söndümıede Kullanılan söndürücü

öııdürme Türü Su Su m3 !Köpük Kg. \_jK.K.T. Kg. ı

2 ı ı -l

!

Söndürme Yangında, l adet zeytin ağacı kısmen yanmak suretiyle zarar görmüştür.Meydana gelen tahmini zarar 50 TL'dir. 1

Sonundaki 'ı

1-l aşar Durumu ı

ı Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; açık alandaki kuru otlarda olduğu görülmüş olup, yapılan araştırm;u

;YangınÇıkış Nedeni !ve soruşturmada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce temizlik amacıyla yakılan ateşin kontrolden çıkıp kuru otları!

jtutuştuıup ağaca sirayet etmesi neticesinde yangın çıktığı kanaatine varıldı.

ı

rtalı ise Şirketin Adı: \_!Bedeli: 1

Araç Gereç Kaybı ··-J

Yang ın Yer. Kime 1

-Tes-l :dildiği ı

Ekibin Dönüştl

Tarih

14.05.2017

!Saati : 19:45

Varsa Öli.l Yaralı GiDEN EKiP: Menemen Grubu l .Posta ONAYLAY AN

Yangına El Koyan 2 .l MaYıs 2017

::

Ekip Amiri *1* 12017

İtfaiyeci

itfaiye Kuzey Bölge - *c*·'S·"i:l • . · -ı . . ' ı,

**1.** PolitG

f Amiri

-'"-

v an'fii veAcıi

Grı..ıplı.ı

ÖmerOKTAY '.hı *M*,.

ş'ö 'Müd-' .. V

Halk

*·:·* **riSE**

.d

Itfaiye Kuzey Bölge Amiri

İtf.Eri

Durı R

E:f"

. **f·**

a ..,. e u e . :ı.ıru

**r&.'** ... ... • ...c .. ..

' .. ,....

..

' ut ,•.•··<'

'

1

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIÖI

**1**

!ZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**BÜYÜKŞEHIR**

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

Olay Tarihi : 14.05.2017 Bildirim Sıra No: 30 Bildirim Saati: 18:29 . el: Kayıt Tarihi : 14.05.2017 Kayıt No :3099 Bildirim Alan : Merkez

Bildirilen Adres :Mu rat Mahallesi 2464 Sokak üzeri Konak

Dogru Adres : Murat Mahallesi 2464 Sokak üzeri Konak

Yangın Türü :Ot Yruıgıııı Yaııgm Sınıfı: A Yangın Sebebi :Dikkatsizlik(sigara) Yangın Binada tse: Yapının Şekli: Kullanını Şekli :

Betonanne Kagir Ahşııp elik \_]lğer t- -- -

ı

ı ı

Yangını Kontrol Altına Alma Saati :18:34

--

Yanan Şeyin: Sahibi : !J<üacı veya Kullanan

Amiri : Çvş: S. Hilmi DiLEK

Araç Sayısı : ı ıluş Saati : 18:30 Varış Saati: 18:33

Giden Araç Plakası:35 CFE 22

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Em njyet-Jandarma Geliş\_ Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

• drdımcı Ekip Çıkış Saati: raç Sayısı : Personel Sayısı: Gitnıi.şse Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Aıniı-inin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

§öndürmede Kullanılan söndürücü

Söndünne Türü Su ile söndürme !Su m3 IKöpük Kg. jK.K.T. Kg. C02 Kg.

1.5 1 *l*

Yangında kuru otlar yanmıştır.Zarar-ziyan yoktur.

Söpdi!rme Sommdaki

Hasar durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının;yol üzerindeki kuru atiarda olduğu görülmüş olup yapılan araştınna ve

Yangın Çıkış Nedeni soruştmnıada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan ya da sehven düşürülen sönmemiş sigara izmaritinin kuru otlArı ıtuşlurına 1 neticesinde yangın cıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

Sigorta lı ise

·aç Gereç Kaybı Yangın Yer. Kime T\_eslim Edjldi ği

şirketi n Adı: JBcdeli:

1

Ek ibin Dönü ü Tarih : 14.05.2017 !Saati : 19:ı5

Varsa Ölü Yaralı PIDEN EKiP: Çamdibi grubu Posta . .. 1. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan **11** Ma1ıs **1017**

Ekip Amiri

'() *1* 12017

ll)

*.Q*

.........

Ay .. .

itfaiye ir.Amiri

, " *·:J*

*?* \

**ug ·.** trJ

Itfaiye IVl "r;·.•. .

"'"' , • .;o'

.H ı mi D EK *;J.* . ·

1.Posta Gnı;i.\_• . , . İtf. Çvş: *l ı.* "ci .

,(i,ıoorJ'1

'""' .,- .... ;

t:h

\ • # **J · , 'ı ... *,t***

' ***.tt::O*** ...... • **<?tt** •.

***' 1***

' • • !

:ı":': . . .....,..... .....{

•• *'·1* .(f. 1 •• *(*

Gr u

İtf. Eri

**1**IZMIR **BÜYÜKŞEHIR** BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİBAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

Y ANGlN RAPORU

Play Tarihi : 14.05.2017 !Bildirim Sıra No : 29 !Bildirim Saati : 18:09 treı:

Kayıt Tarihi : 14.05.20ı7 !Kayıt No : 3098 !Bi ldirim Alan: Taı\itı ŞENGÜLEN

Bildirilen Adres : izınir Selçuk Yolu Bayrakçıkule Mevkii SELÇUK/i ZMfR Doğnı Adres : İzmir Sel çuk Yolu Bayrakçıkule Mevkii SELÇUK/İZMiR

Yan ın Türü Ot Yangını Yangın Sınıfı: A Sınıfı Yangtn Sebebi : Sigara

Yangın Binada ise: [Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Beronarme Kagir Ahşap Çelik Diğer 1------------------------ı

Yanan Şeyin:

Sahib.i : Bulunamadı

Anıiri : Elmas VERGİ

ı ı 1 - ı

ı

Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 18:30

piden

Ekibin

t:-­

Araç Sayısı : ı

Araç Plakası: 35 FN 084

Personel Sayısı: 3

ık ış Saati : 18: ı O Varış Saati : 18:13

Elektrik Arıza Geliş Saati

1 ı2 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-landaıma Geliş Saati : Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Y<ı

ıcı Ekip GitmişseÇıkış Saati:

Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı.:$oyadı:

!Araç Sayısı :

Personel Sayısı:

playın Görüldüğü

Durum

Yangın yerine vanldığında yol kenarında bulunan otlar, çalılar alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu

>öıil ldü.

ISöndürme Türü

Su ile söndürolerek

Söndürrncde Kullanılan söndürücU

Su m3 !Köpük Kg. !K.K.T. Kg.

. ı ı

Söndtırme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

Sigortalı ise

Araç Gerei\_ Kay\_bı Yap· ·., Yer. Kime Te . Edildiği

Yangında otlar,çahlar ve 1 adet kavak ağacı yanmak suretiyle zarar görmüştür.

Tahmini toplam zarar: Yok

Yangın Yerinde yapılan tetkikte, yangının başlangıcının belirtilen adresteki bulunanotlarda olduğu göıiilmüş olup;

yapılan araştırma ve soruştıırma neticesinde yoldan gelip geçen kimligi tespit edilemeyen kişi veya kişilcrce atı lan

:.öııınemiş sigara izmaritinin kolay yanıcı kuru kavak yapraklarını tııtııştıırup ıiizgarında etkisi ile çalılara ·irayct etmesi sonucu yangının çıktıı kanaatine varılmıştır.

Şirketin Adı: !Bedeli:

Ekibin Dönüşü Tarih :14.05.2017

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: l. Posta

aati :18:35

ONAYLAYAN

İtfaiyeci

Gitmişse Üst Amiri:

Erdal **ILDIRIM**

Güne ··

**1. Posta**

rug **rAmiri**

Yangına El Koyan

Ekip Amiri

2 *1* MaYıs 2V17

7 /2017

itfaiye Birim Amiri

r------r---r--

Halk

Ergtba KAYA

ltfaiya Güney Bölge Amir!

***J 5$***

Hüseyin AVCl



*/})*

**1**!ZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİBAŞKANLIGI



itfaiye Yangın ve Acil Müdahale ube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q!ay\_ Tarihi | : 14.05.2017 | Bildirim Sıra No: 28 | !Bildirim Saati : 17:58 ITel: 02322938800 |
| Kı:ıyn Tarihi | : 14.05.2017 | Kayıt No : 3097 | !Bildirim Alan : Ozan GELENOGLU |

Bildirilen Adres : Atatürk Cd. Alsancak Vap\_w· Jskelesi K arş\_ısı *i* Konak

Doğru Adres : Atatürk Cd . No:268 ve No:320 karşısı Çöp Kon tey nerleri *1* Konak

Yangm Türü : Çöp Ya n gıııı Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Açık ateş

Yangın Binada ise : Yapının Şekl i : Kullanım Şekli :

Betonarme Kagir Ahşap Çelik Diğer ı----------------------1

ı ı -

1 Yangını Kontrol Altına Alma Saati ***:18:0'***

Yanan Şeyin:

!Sahibi: T.C. İ zmir Büyilkşehir Belediyesi 1 Kiracı veya Kullanan :

IA\_rııiri : itfaiye Ç\_avuşu Çağ\_das ÇINKJ

Giden

Ekibin

Yardımcı Ekip

I<Jitmişse

Araç Sayısı : 1

[Araç Plakası:35 LR 839

Personel Sayısı: 3 ıkış Saati:

Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

E kip Amirinin Adı-Soyadı:

K;ıkış Saati : 17:59 Varış Saati : 18:04

t:::E-:-le-:-1<"-ltr-:::-ik-A-:-r-ız\_a\_G::-e-:-1:-iiş-=s=-aat-i:- - - - ----'----- -------- -1

112 Acil Servis Geliş Saati El1llıiyet-Jandarma Geliş Saati : Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

[Araç Sayısı : Per. oııel Sayısı:

playın Göıiildüğü

Durum

Yangın yerine varıldığında, dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

ISöndürmede Kullanılan söndürücü

öndürme Türü

Su ile söndürıne;

ısu nı3 lı<öpük Kg.

ı ı

!K.K.T. Kg. !Co2 Kg.

ı

öndürnıe Sonundaki

H asa r Durumu

Yangın sonrası ya pılan araştırma ve soruşturnıada; 2 adet çöp konteyneri iç kısmı kavnılmak suretiyle zarar görmüştür.

Toplam Talımini Zarar: I 00 TL. dir

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcınm; çöp konteyneri içerisindeki atıklarda olduğu görülmüş olup; yapılan

Yangın Çıkış Nedeni raş!ırma ve soruşturmada yangının; kimliği belirsiz kişi veya kişi lerce söndürülmeden çöp konteyneri içerisine dökülen nargile könıUrlerinin çöp konteyneri içerisindeki atıkları tutuşturması sonucu çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

Sigarlah ise Araç\_Gerç Kaybı Yangın Yer. Kime

!Teslim Edildi ği

IŞirketin Adı:

IBedel i:

Ekibin DönHşü

Varsa

Tarih : 14.05.20 17 lşaati : 18:30

GiDEN EK.iP: Çankaya itfaiye Grubu 1 .Posta

ONAYLAY AN

----,Ö\_lü +Y-a-ra-lı-r------------------------------------------

------------------------------------1

İtfaiyeci

Gitmişse Üst Amiri:

Itfaiye Vıerkez Bölg :ı

*.ıW lt*

1.Posta Gruplar Amıri

Yangma El Koyan

Ekip Amiri

*9 ((:7.*



*ı* tL **Ma 2o11**

Halk

Itfaiye 'av uşu

V



;f.:l:İLDEM

itfaiye Eri

. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIGI

*l*

IZMIR

BÜYÜKSEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

Play Tarihi : 14.05.2017 !Bildirim Sıra No: 27 !Bildirim Saati : 17:30 trel: O 546 486 62 36

Kayıt Tarihi : 14.05.2017 [Kayıt No :3096 !Bildirim Alan : Ahmet SÖZÜGÜZEL Bildirilen Adres : Altınkum sahil yolu fun beach karşısı *1* Çeşıne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dogru Adres | : Altınkum mahallesi altınkum yolu üzeri *1* Çeşme |  |
| Yangın Türü | :Çöp Yangmı Yangın Sınıfı: A | Yangın Sebebi: Açık At'eş\_ |

Yangın Binada ise :

!Yapının Şekli: Kullanım Şekli : BetonanneıKagir ıAhşapıÇelikıDiğe-r -

Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 18:00

Yanan Şeyin: ahibi: !J<.iracı veya Kullanan :

!Amiri : itfaiye Eri Hüseyin KARAASLAN

!Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 17:31 VanşSaati: 17:41

Giden

!Araç Plakası: 35 PS 337 Elektrik Arıza GelSaati

Ekibin 1 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

ıkış Saati: raç Sayısı : Personel Sayısı:

Ye. .ncı Ekip Gitmişse Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Olay yerine vanldığında yol kenarında bulunan çöplerin alevii ve dumanlı şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

öndürme Türü

Söndi.lrıne Sonundaki

Hasar Durumu

Söndürmede Kullanılan söndürücü

u ile söndürme; Sum3 ı Köptık Kg. ı K.K.T. K\_g.

3 ı ı

Yangın sonrası yapılan araştırma ve soruşturmada çöpler tamamen yanmak suretiyle zarar görmüştür.

trahınini zarar : yoktur.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının yol kenarında bulunan çöplerde olduğu göri.llmüş olup;

!Yangın Çıkış Nedeni apılan araştırma ve soruşturmada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çöpleri imha etmek amaçlı yakılan ateşiı öndüti.llmeden bırakılması sonucunda yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise

raç Gereç Kaybı

rı'angın Yer. Kime

rreslim Edildiği

· DönUşil

Vaı-sa Ölü Yaralı

IŞirketin Adı: Bedeli:

rt'arih : 14.05.2017 !Saati: 18:37

lGiD EN EKiP: Çeşıne hf. Grb. !.Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan *Z* J Marıs 2017

Ekip Amiri

lıfaiyeci  *J/w*

*1* 12017

itfliiyö jır

1'./ .

. *VJ)* Hüseyi ASLAN 6*:*"'ı·ı...*:* ·.:.:.*.·*

>

-·

. ,·.

..:>

J J•.

İTFA • P:TP>ÖLG . 1 f; iye Eri t· Ysng tn >;1 f.<·

1. POS A GRUPLAR AMIRI .d -Ş ·

\AAyhan BAVAM

Mtfıirıi '

11

\. '"-'.·,<( *,t•-.*

*;: .1 ·;. ..*

Halk

...

f smail YAPIG:

Itfa;.•,, rLl"ııtıP•..,)·t".1; 1.0. . *l\ '*

\K\

-

Tamer ASLANDAG

Daimi işçi er

..... *• -* 1

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

!

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müd ahale ., ube Müdürlüğü

BÜYÜKŞEHIR

BELEDIYESI YANGIN RA PORU

bl ayTarihi : 14/05/20 ı 7 IBildirim Sıra No: 26 ıl3ildiriın Saati : 17:28 treı: 110

Kayıt Tarihi : 14/05/20ı7 ıKayıt No :3095 !Bi ldirim Alan : Merkez Santral

Bildirilen Adres : Buca - 359 sokak üzeri

Do ru Adres :Buca- 359 sokak üzeri

[Yangın Türii :Ot Yangın ı Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Açık a t <ış\_ Yangın Binada Ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Betoııanııe Kagir AhşaQ\_ Ç ils. Di

ı ı ı

J angın ı Kontrol Altına Alma Saati : 17:36

!Yanan Şeyin: ahibi : lKi nıcı veya Kullanan : 1

V\rniri : Çvş. İ smail ESER

V\raç Sayısı : I ı kış Saati : 17:29 Varış Saati : 17:34 piden raç Plakası : 35 EC 893

IEkibln El ektrik Arıza Q\_el iş Saati :Gelmedi

1 12 Aci l Servis Gel iş Saati : Gelmedi

Emniyet-Jandarına Geliş Saati : Gelmedi

Personel Sayısı: 3 Doğa l gaz Ekibi Geliş Saati : Gelmedi

Yard ımcı Ekip Gitmişse ık.ış Saati: V\raç Sayısı : Per one! Sayısı: Döntış Saati:

rdıına Gelen A. Plakası

Eki p Amirinin Adı-Soyadı:

Ot ay ın Görüldüğü Durum !Yangın yerine varıldığında, alevii ve duınanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

ulu Söndürme öndürmede Kullanılan söndürücU

öndUr nıe Türü Sum3 *l* Klipilk K . ı K.K.T. K . ı C02 K .

I m3 ı -- ı - ı --

Yangmda; kuru otlar yanmış olup maddi zarar ziyan oluşmamıştır.

Söndürme Sonundaki Hasar

Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangııı başlaııgıcının; yol kenarında bulunan boş arsa içerisindeki kuru otlarda olduğu

Yangın Çıkış Nedeni görü lınllş olup, yapılan araştırma ve soruşıurmada; boş arsa içerisindeki kuru otlar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce temizlik ınıaçtı olarak yakılmış ol nl>il ecegi kannarine varıl mışt ı r.

Sigortalı ise Şirketin Adı: !Bedeli: Aı-- - Gereç Kaybı Yok

Y' ,\_ \_,,n yerı.nı.n Kı'me

Teslim Edildiği

Ekibin DönUşil lrarih :15/0512017 ISaali : 17:50

Varsa ÖI U Yaralı Gi DEN EKiP: Evka- I !.Posta ONAYLAYAN Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan 1 e MaYIS 10\7

EkipAmiri

'ü..., *1* /2017

Q)

;a

.......

*A(!:ı*

itfaiye Birim Amiri

Itfa *V* fvıe rkez E>ö lı Itf. Çavuş *li* u1;ı;1·1' s\r

1

'l

1.Posta Gruplar Anıiri 1\. ! t,j · · auın .v ..

' l'\h .

rV

*\ı-i* .....

. *t·*

.. ·ı· ·. . • ·.

•

til ·,,. ('· •• . .t '1.. *::*

:I: ... ;,l·if.': . "'

Ad raJ {)p(I.K ınuran KARA ,;

ltfaiy!M!ri z

ö/Q

*V* Itfaiye Eri

*Amir*

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIGI

!Z MI R itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**1 M**

BÜYÜKŞEHIR

BEL EDIYE SI Y ANGIN RAPORU

Ol ay Tarihi 14.05.2017IBildirim Sıra No: 25 !Bildirim Saati : 17:19 tTel: Kayıt Tarihi : 14.05.20171Kayıt No 3094 !Bildirim Alan: To!ga ESİM Bildirilen Adres : Kasımpaşa Mah.Yavuz Sok.Eski Kilise Arkası - MENEMEN

. .

;Doğnı Adres KasııllQ\_aşa Mah.Yavuz Sok.Eski Kilise Arkası - MENEMEN

Yangın Türü Ot Ya ngını Yangın Sınıfı: A Yan gın Sebebi : Açık Ateş

Yangın Binada i e: 'apının Şekli: Kulla nını Şekli : Beloııa rıne Kai r Ahşap Çel ik Diğıar

ı ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 17:35

Y anan Şeyin: Salıibi : IKi racı veya Kullanan

Amiri: ÖınerOKTAY

Araç Sayısı : 1 ıkı ş Saati : 17:20 Varış Saati : ı7:25

Gid en A raç Plakası: 35 EY 618

Ekibin Elektrik Anza Gelis Saati

1 12 Acil Servis Geliş Saati

' Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı : 3 Doğa lgaz Ekibi Geliş Saati

iYardımcıEkip Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

bitr. ! Döntl ş Saati: YardımaGelenA. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı.:

Ol ayın G öıilldüğü Yangının alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

1 Sö.ndüımed e Kullanılan söndürücü

öndiirıne Türü Su Su m3 jKöpilk Kg. jK.K.T. Kg.

ı ı 1

,Söndürıne Yangında, I adet zeytin ağacı kısmen yanmak suretiyle zarar görmüştür.Meydana gelen tahmini zarar 50 TL'dir.

Sonundaki

Hasar Durumu

.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; açık alandaki kuru otlarda olduğu görülmüş olup, yapılan fl ra tı rnıa

;YangınÇıkış Nedeni !ve soıuşturmada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce temizlik amacıyla yakılan ateşin kontrolden çıkıp kuru otları utuşturup ağaca sirayet etmesi neticesinde yangın çıktığı kanaatine varıldı.

Sigortalı ise Sirketin Adı: !Bedel i: A raç Oeı'eç Kaybı

Yangın Yer. Kime

Tesı· dildi gi

tEkibin Dönüşü [rarih 14.05.2017 !Saati : 17:40

1 Varsa Ölü Yaralı piDEN EKİP: Menemen Gıubu l .Posta ONAYLAYAN

G itmişse Üst Ami · Y a n gına El Koya n 2 J Mavıs 7.'0i7

Ek ip Anıir i *1* ·/ 2017

İtfaiyeci

*ı-*

N ŞEK *C :*

itfa iye ı<u ıey ölge

ı ··lt ;y a Yangın. ve.Acil

1. Pasta r iR Amiflc- ..:;:;:;..-'--"'

Ömer OKTA Y

. üôahaıe·.Şube'Mürlrü ''

ı i tf.Eri :- !' .

!

., •

**1 • *,l'***

... ,...... *,;* ***1***

***1***

·rdal TULUN A Y Halk l tf. rı

*··*

**... ....x ı...... ım OSE**

Itfaiye Kuzey Bölge Amiri

1

ı

Ç?? = ..-'

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFAiYE *DALRESi* BAŞKANLIÖİ

IZMIR

BÜYÜK EHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

***l*** •

BELED YESI YANGlN RAPORU

OlayTarihi : 14.05.2017 Bildirim Sıra No: 24 !Bildirim Saati : 17.14 tTel: 530 844 3930

Kayıt Tarihi : 14.05.2017 Kayıt No : 3093 !Bildirim Alan :Kınık 1. Posta

Bildirilen Adres : Yayakent malı. mezarlıg-ı KINIK Doğru Adres : Yayakent mah. mezarlı ğı KINIK

lYangın Türü : Otyan\_gını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Sigara

Yangın Binada ise : Yapının Şekli : Kullanını Şekli : Betonarme Kagir Ahşap Çeli k Diğer

ı ı ı *l* Yangını Kontrol Altına Alma Saati :18.00

Yanan Şeyin: Sahibi : !Kiracı veya Kullanan :

Amiri : H. Aydın ALKAN

!Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati: 17.15 Varış Saati : 17.20

Giden !Araç Plakası: RK 635

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğa lgaz Ekibi Geliş Saati

) \_ımcı Ekip ICıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Gi.tmişse Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

EkiQ\_ Amirinin Adı-S dı:

!Olayın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü Sulu Si!ndürme Su m3 IKöpUk Kg. I K.K.T. Kg.

5 ı ı

SöndUrme Sonundaki

Hasar Durumu

Zarar ziyan yok

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının mezarlık içersindeki otlarda olduğu görülmüş olup; yapılan

Yangın Çıkış Nedeni araştırma ve soruşturmada, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sehven atılan sönmemiş sigara izmaritinin otları tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Si- ---rtalı ise Şirketin Adı: !Bedeli: A.u..;. Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

Teslim Edildiği

Ekibin DönUşU trari h : 14.05.2017 lSaatİ :18.39

Varsa ÖIU Yaralı GiDEN EKiP: Kınık !.Posta ONAYLAYAN

İtfaiyeci

Gitmişse Üst Amri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

c·A

*1* / 2011

\_Na;rş K

Itfaiye Kuıey Belge

. Posta Grupiflr Amiri Bu *ıuspN*

. aiye Yangın *vi*.(Ciı

H Eri \ .

\_dahale Şul)e .M... M.ôrü *v*

1 . ***1*** *,, i*

.. . · .. ..

Halk A. **un KÖSE**

itfaiye Kuzey Bölge Amiri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

JM

e

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BÜYÜKŞEHIR YANGIN RAPORU

BELEDIYESI

Q\_Jay\_ Tarihi :14.05.2017 Bildirim Sıra No:23 !Bildirim Saar i :17:08 t!'cl: Kayıt Tarihi :14.05.2017 Kayıt No :3092 !Bildirim Alan: Merkez santral Bildiri l en Adres :7093 Sokak üzeri Kemalpaşa Malı./ Bornova

Dogru Adres :7093 Sokak üzeri Kemalpaşa Malı. *1* Bomova

Yangın Türü :Çöp yangııu Yangın Sınıfı:A sınıfı Yangın Sebebi : Dikkatsizlik {Sigara) Yangın Binada "ise: Yapının Şekli: Kullan ım Şekli :

Betoııarıne Kagir Ahşap Çelik Diğer

ı

Yanan Şeyin: Sahibi :

miri : Çavuş Samet MUTLU

ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 17:17

' ' !Kiracı veya Kullanan

piden

f.raç Sayısı : ı Çıkış Saati :17:09 Varış Saati:17: ı4

Araç Plakası: 35 FN ıo6

Ekibin Elektrik Arıza Geli§ Saati :Gelmedi

1 12 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Emı:Uyct-Jandarma Gel"iş Saati:17:30

f-- Personel Sayısı: 4 Doa lgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi Ya. acı Ekip ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: pitmişse Dönilş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Playın Görüldüğü Ya ngın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Du nı m

öndürme Türli

öndürmede Kullanılan söndürücü

Su $um3 !Köpük Kg. !K.K.T. Kg.

3,5 ı ı

Yangında muhtelif miktarda hurda polyester yanmak,3 adet çöp konteyneri kısmen yanmak ve kavnılmak suretiyle

öndilrıne Sonundaki !zarar görmüştür.Tahmini zarar-ziyan ı .OOOTL'dir.

l-lasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının yol kenarındaki hurda polyesterlerde olduğu görülmüş olu p; Yangın Çıkış Nedeni apılan araştırma ve soruşturmada, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce söndürülmeden atılan veya sehven düştırOicn iga ra izmaritinin polyestcrlerin yanında bulunan kolay yanıcı çöpleri tutuşturaı·ak oradan da dağınık vaziyette buluna n

nırda polyesterlere sirayet etmesi sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

ortalı ise Sirketiıı Adı: !Bedeli:

jcreç Kaybı Yangın Yer. Kime h"esl iııı Edildiği

Ek ibin Dönü ü rrarih : 14.05.2017 !Saati :18:20

Varsa Ölü Yara lı PİDEN EKiP: 1. Posta Işıkkent grubu ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan **1 *1*** MaYıs **2017**

"() EkipAmiri

Cl)

*.Q*

............

*1* 12017

İtfaiye\_ triın Amiri

·

-

.., tu

SametM TLU *1* •

. . .

Itfaiye Merkez \_.ôlge

1.Posta Grupl a , ;\rn iri

Çvş. **B** e · "";'· *u* 1

ıM. P€\!'Hi iii.d lı r lı

;·i;.::'

7

• - • ··· . 1 ,. • • .ıı· *1*

' :··/.ı

Halk

AMPÇt

ltfaıyliJ ıvıı:ıı ••V.. *"mir*

TamerTAŞLI İtf. Eri

'• - '

***l*** İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

IZMIR

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIGI l

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

Olay Tarihi 14.05.2017 !Bildirim Sıra No: 22 !B ildirim Saati : 15:49 jrel : 6328005

Kayıt Tarihi 14.05.2017 !Kayı t No :3091 !B il d i r im Alan :Yüksel KAHRAMAN Bildirilen Adres : Berga ma-Kınık Yolu Koy un Köprll Mevkii

Doğr u Adres Bergama-Kınık Yolu Koyun Kö pr U Mevkii BERGAMA

Ya ngın Türü : Ot Ya ngını Ya ngın Sınıfı: A Ya ngın Sebebi : Açık Ateş

Yangın Binada İse: - Yapının Şekli: Kullanım Şekli : -

13cıo na mıc Kagi r Ahşap Çel ik Di cr

ı ı ı

ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 15:58

Yanan Şeyin: Sahibi : Kamuya Ait Alan [Kiracı veya Kullanan --

Amiri : T.Okan ALTAY

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati: 15:50 Varış Saati: 15:55

Giden Araç Plakası: 35 EN 373

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

112 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi

- Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saa ti :Gelmedi

Y, .mcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: -

Dönüş Saati:-

Yardıma Gelen A. Plakası

E kip Amirinin Adı-Soyadı: -

V\raç Sayısı :-

Personel Sayısı: -

Olayın GörllldUğll Yangın yerine vanldığında alevii ve dumanlı şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Söndürınede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü Su ile söndürıne yapılmıştır. Su m3 I Köpük K g. IK.K.T. Kg.

0,5 1 -- ı --

Yol kenarındaki kuru otlar yanmak suretiyle zarar görmüştür. Tahmini maddi zarar yoktur.

Söndilrme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın yerinde ya pılan tetkikte yangın başlangıcının yol kenarındaki kuru otlarda olduğu görülmüş olup; yapılan

Yangın Çıkış Nedeni araştırma ve sonışturmada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce temizlik amacıyla kuru otların tutuşturulması onucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır

Sigortalı ise Şirketin Adı: !Bedeli: Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime ifeslim edilmedi. Te· \Edildiği

-

Ekioın Dönüşü

Irarih

: 14.05.2017

!Saati: 16:10

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: Bergama 1. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst n i ri: Yangına El Koya n

Ekip Amiri

Nain\ .ŞEK

--+rra ıye 1\:I zeBölg.

**1 8** ayı iJI

İtfaiyeci

1. Posta Gr u pl a r Amın

***b*** ' **eel \_**

itfiıiye B

,..'· , ,tı •• ",.

'";;,.ı.

- -. --.

*r .* ..., ·, :

T"an'ju Okan ALTAY u

*r '*

*$;••'*

.

İtf. Eri . c··e, .•W..: h,l@ı .. •..• .... ,..,

,,.

t. • *•:* .

tı/e *Ş\l.,h* .·r: ., .•

ı ı . !< lll· t.*(*

Halk

Kuzey Bölge Amiri

ı:E

Fikret İBA

itf. Eri

' *' :>* . *·k'?ı.*

.. */:1}, ··*

..... .,.

' f,)iyr"

**1**IZ MIR **BÜYÜKŞEHIR** BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFAiYE DAiRESi BAŞKANLlGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGIN RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lay Tarihi | : ı4.05.20ı7 | !Bildirim Sıra No: 21 | !Bildirim Saati : 15.39 lr\_el: |
| Kayıt Tarihi | : 14.05.2017 | !Kayıt No : 3090 | !Bildirim Alan: Merkez 2 |

Bildirilen Adres :Çiğli Maltepe Mah. &ı 13 Sokak üzeri

Doğru Adres : Çiğli Maltepe Mah. 81 ı3 Sokak üzeri

IYano ın Türü : Ot Yangın **ı** Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi: Dikkatsizlik (Sigara)

Yangın Binada ise: [Yapının Şekli:

Betonarme Kagir Ahşap Çelik Diğ r

ı ı

ı -ı

Kullanım Şekli : -

Yangını Kontrol Altına Alma Saati: ı5.56

Yanan Şeyin:

a1ıibi : - IKiracı veya Kullanan : -

miri : Çvş. Yunus ASLAN

Giden

Ekibin

raç Sayısı : 1

V..raç Plakası: 35 FN 091

ıkış Saati: 15.40 ıvarış Saati: ı5.46

Elektrik Arıza Geliş Saati : Gelmedi.

112 Acil Servis Geliş Saati : Gelmedi. Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi

Personel Sayısı: 3 Doğaloaz Ekibi Geliş Saati : Gelmedi.

Yardımcı Ekip

"' itmişse

ıkış Saati: ı5:50

Dönüş Saati: ı 7:00

Araç Sayısı : ı rersonel Sayısı: 2

Olayın Görüldüğü

Durum

Yardıma Gelen A. Plakası 35 EC 499

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: Er Ali DOGAN

Yangın yerine varıldığında, alevii ve durnarılı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndiirmede Kullanılan söndürücU

ı;öndürme Türü

Sulu söndürme

Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

. 5 ı - ı -

Söndürme Sonundaki Hasar Durumu

Yangın Çıkış

Nedeni

Sigoıtalı ise

!Arac Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

eslim Edildiği

Yangın esnasında bir miktar otluk alan yandı. Maddi zarar yoktur.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının, yol kenarında otluk alanda olduğu görülmüş olup yapılan araştırma ve soruşturmada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sönmemiş sigara izmaritinin sehven düşürülmesi tya da atılmasıyla otları tutuşturması sonucunda yangın çıkmış olabileceği kanaatine varıldı.

rketin Adı: - !Bedeli:

!yok

ibin DönUşU

[Tarih : ı4.05.20ı7

\_liaati : ı 7.00

Varsa

Ölü Yaralı

piDEN EKİP: Bostanlı ı. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri



'**s** \-\aYıs **10\7**

*1* 12017

***J***



A.. **erimKOSE**

taive Kuzey Bölge **Amiri**

İtf. Çvş.

*tfl/)*



Bilal ALBAYRAK

itf. Eri

***,A"***

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

.

iTFAiYE DAİR E i BAŞKANLIÖI

BÜYÜKSEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BE LEDIYESI YANGIN RAPORU

Ol a y Tarihi : 14.05.2017 Bildirim Sıra No: 20 Bild i rim Saati : 1 5:38 el: Kay ıt Tarihi : 14.05.2017 Kayıt No :3089 Bildirim Al an : Merkez

Bildirilen Adres :Yeşilova 4032 sokak üzeri Bornova. Doğru Adres : Yeşi lova 4032 sokak üzeri Bornova.

Yangın Türü :Ot Y a ngını Yangın Sını fı: A Yangm Sebebi :Dikkatsi zlik (sigara) Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanını Şekli :

Betonanne Kagir Ahşap Çelik Qlğ - -- ------

ı ı

ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati :15:45

Yanan Şeyin: !Sahibi : IJ<.ira cı veya Kullanan

Am i1·i : Çvş: S. Hilmi DİLE K

Araç Sayısı : ı ı kış Saati : 15:39 Varış Saati: 15:44

G iden Araç Plakası:35 CFE 22

Eki bin Elektrik Arıza Gel iş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati nmiyet-J a ndarma Geliş Saati :

Person el Sa yı sı: 3 Doğalgaz Ekibi Gel iş Saati

. ardımcı Ekip Çıkış Saati: !Araç Sayısı : Personel Sayısı: G itmişse Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı :

Olay ın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu göıi\ldü. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Su ile söndürme u m3 IKöpük Kg. jK.K.T. Kg. ı co2 Kg.

0.5 *l* ı ı

Yangında kuru otlar yanmıştırZa rar-ziyan yoktur.

Söndürıne Sonunda ki

Hasar durumu

Ya ngın yerinde yapılan tetkikte yangın başlan gıcının;yol üzerindeki kunı otlard a olduğu görülmüş olup y apılan araştııma ve

Yangın Çıkış Nedeni soıuşturınada kimliği beli rsiz kişi ya d a kişilerce atılan ya da seh ven düşürülen sönmemiş sigara i zmaritinin kuru otl arı tutuşturması neticesinde yangın cıkınış olabileceği ka naatine varılmıştır.

S i gorta lı ise Şirketi n Adı : \_[Bedeli:

·aç\_ Gereç Kaybı

'{angın Yer. Kime

'Te!lim \_§dild iğ i

Ekibin Dönü ü Tarih : 14.05.2017 !Saati: 16:10

Varsa Ölü Yaralı PiDEN EKİP:\_Q\_amdibi \_gıı.ıbtı Posta. .. 1. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan **1** *1* MaYıs **2017**

Ekip Amiri

'ü *1* 1 2017

(1,)

>..

;-§

,-t siri'il ri

........

/if *J•*

;\;:

.. .

Itfaiye Merkez ölge - mi DI LEK

*f*)ı:e/it ··-

*r,:*

*§* lo

1.Posta Gruplar Amiri İtf. Çvş: !-.1 - j;i'<lf,fı

T\ • • •

*lJ'ı* • . \':

**s** , ..·

*f.;.! i!* **}1:**

=

. **'1 *,tiJ'***

***. , \_...""' ·ılfttl***

:«:cl **Abdm·rat**

ııı;·- . PÇ:

Itfaiye

Mı z *b* lgr; /in;;,

G üıED EOG LU İtf. Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

***l***

İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLlGl ..

IZMIR

.

BÜYÜKSEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

Play Tarihi : ı4.0.20ı7 IBi Id irim Sıra No: ı9 jBildirim Saati : ı5:20 !Iel: Kayıt Tarihi : ı4.05.20ı7 Kayıt No :3088 !Bildirim Alan : Merkez Bildiri.len Adres :Bornova Kavaklıdere Mah. Kavaklıdere Caddesi No:65

Dot;.rnı Adres : Bornova Kavaklıdere Mah. Kavakhclere Caddesi No:65

Yangın Türü : Bina Yangını Yangın Sınıfı: A Yangm Sebebi :Elektrik Kısa Devre

Yangın Binada İse : !Yapının Şekli: Kullanım Şekli :Mesken

Betonanne Kııgir Ahşap Çelik Diger

ı

X ı ı ı rtangını Kontrol Altına Alma Saati: ı5:45

Yanan Şeyin: ahibi : Hakan KAÇA JKiracı veya Kullanan :Kendisi

miri :\_ç\_vş\_ H llseyin AKALP

Araç Sayısı : 2 Çıkış Saati: ı5:2ı Varış Saati : 15:27 piden Araç Plakası: 35 EC 82ı

Ekibin 35 UT 958 Elektrik Arıza Geliş Saati Gelmedi

1ı2 Acil Servis Geliş Saati Gelmedi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi

Personel Sayısı: 5 Do algaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

\ .ıcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: ı5:2ı Araç Sayısı :ı Personel Sayısı: 3

Dönüş Saati: ı5:50

YardJma Gelen A. Plakası 35 FN ıo6

Eki p Amirinin Adı-Soyadı: Er Sarnet MUTLU

pıayın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Söndtırıncde Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Su ile [Su m3 IKöpilk Kg. IK.K.T. Kg.

2 ı ı

Yangın yerinde yatak odasındaki 1 adet sünger yatak 2 adet pamuk yatak, yatak odası takımı, 1 adet ahşap kapı

Söndürme Sonundaki e pencere, yer laminantı, ı adet karyola yanmak yatak odasına ait pencere camları kırılmak, yatak odası ve daire

Hasar Durumu ·çi islenmek ve ısianmak suretiyle zarar görmüştür. Tahmini maddi zarar eşyada 6000 TL binada 3000 TL olmak ğzere to\_Q(am maddi zarar 9000 TL dir.

Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının zemin üzeri 2 katlı binanın ikinci katındaki dairenin girişine Yangın Çıkış Nedeni göre sağ taraftaki yatak odasında olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada elektrikler kesikken ııçık unutulan veya bırakılan avizeye ait elektrik anahtarının elektrikler geldiğinde yatak odasına ait tavan avizesi

ı<ablo klemens bağlantısında meydana gelen elektrik kısa devre sonucu kolay yanıcı kablo izola youunu

nıruşturması ve oradan da eriyen kablo İzolasyonunun kolay yanıcı yatak örtüsü üzerine sirayet etmesi neticesinde angın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

'alı ise Sirketin Adı: !Bedeli:

Aıuç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime Teslim Özgür KAÇA' ya

Edildiği

Ekibin Dönüşil lfarili : 14.05.2017 !Saati : 16:20

Varsa Ölü Yaralı K:;iDENEKİP: 1. Posta Bornova ONAYLAYAN

*"<:)* Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

<Ll EkipAmiri

*.Q*

..c..a...

*{J:Ir.l•*

*.A;,f:/ı, w*

rke Bölge. Hüseyin AKALP

rup r Amırı itf. Eri

**1** *i* M ü11Y!7

ltfaiye Birim AmiJ·i

**U'l :ıı .**

... *i*

,·1

' diH=ii'!\1. 'l

.ltfoly<> AClj,

oc:::::::: :ı- ,.

::r=oi J - · *""1* ; ;

. ,

::ı::

" ,• *.:****ro'*** .. Jıl' . •;. ***\_ı.***

,\\4ıa

Çll

ris GÖKDEjtE

İtf.Eri

.. *- ..*

f ft. ..... ...,. ***1***

\....

. . ..

**Yı. .**

lt..-ı.... e g;Amiri .

***A-*** *:* ,., -'

..........

-

İZMİR BÜYÜKŞEHiR 13ELEDIYESi iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

IZMIA itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**1 8**

**BÜYÜKSEHIR**

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qlay Tarihi | : 14.05.2017 | !Bildirim Sıra No: 18 | [Bildirim Saati: 15:16 | el: 05337689879 |
| Kayıt Tarihi | : 14.05.2017 | !Kayıt No :3087 | !Bildirim Alan : Merkez |  |

Bildirilen Adres : Konak Mehtap Mah.3638 Sokak No:13

Doğru Adres : Konak Mchtap Mah.3638 Sokak No:\3

!Yangın Türü : Ev Yaıı ıııı Yaıııı;ın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Dikkatsizlik (Sigara)

!Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Işyeri

Betonanne Kagir Al Çelik Diğer **o 0 o o0.0 0 00 0 00 0 0 A0 000. 00 0 0 00 00 00 0 . 0 0000 0 0000 o0 0 0 0 000000000 0000o0o000 .. 0000 0 .. 000 0000 000 0**

ı ı

X Yangın ı Kontrol Altına Alma Saati : 15.30

Yanan Şeyin: ahibi : İsmet AKYAZlCI Kiracı veya Kullanan : Kendisi lAmiri : Amir Selahattin KIRKAR

lAnıç Sayısı : 1 r;ıkış Saati : 1 5.17 Varış Saati : 1 5:20

pidcn

lAnıç Plakası: 35 CFE 48

[ Ekibi n ,Elektrik Arıza Geliş Saati

1 12 Acil Servis Geliş Saati

E mniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı : Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

i'' ımcı Ekip Gitınişse ık ış Saati: (\raç Sayısı : l)crsoııcl Sayısı: Dönüş Saati:

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Pla ylll Görüldüğü Yııngın yerine vanldığında yangının alevii ve dumanlı bir şekilde yandığı görüldü. Durum

Söndürıııede Kullanılan söndürücU

öndllr ıııe Türü Sulu Söndürme ::i\_um3 IKöpük K\_g. lK.K.T. Kg. jC02 Kg.

2 ı ı ı

Yanğında binanın çatısının ahşap kısımlerı kısmen yanmak suretiyle zarar görmüştür.

öndllrnıe Sonundaki rahmi ni Maddi zarar: 1.000 TL Hasar Durumu

rra ngın Çıkış Nedeni

!Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; iki bina arasındaki çöplerde olduğu görülmüş olup, yapılan araştırma ve onışturmada kinıligi belirsiz kişilerce atılan sönmemiş sigara izmaritinin kolay yanıcı çöpleri tutuşturması buradan çıkan ıvılcımların çatının ahşap kısımlarını tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

igortalı ise irketin Adı : IBı:deli:

lAraç Gereç Kaybı

:Vaııgııı Yerinin Kime Ev sahibi Isınet AKYAZICI'ya teslim edildi lfeslim Edildiği

;:....- in D ııilşü ·ari h : 14.05.2017 aati : ı6:00

Varsa OlU Yaralı piDEN EKiP: 1. Posta Buca Grubu ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan **1** *1* MaYIS **2017**

EkipAmiri

"ü *1* 12017

*.*o*o*

. *A*

. A

Un

U'ILU AR

Itfaiye Merkez B ö!9·

1.Posta Gruplar Al;-i:i

ht) ThBfl ·ı Aıv.iri

*1* **··ı** *·*... Q •

*r* ,,

p e

..

İtf.Aıniri iiı" *1!*

*lfla W*

@iit!l

**·,., tt *;J"* ... -ıo..:h .•** ,..·

.***t:*** ..

**.· tJ** \.

.....

'

.......,.'' ***1; \** .., ff**

..:.: ........ '"-: .,..

(ii

:ı::

AbPÇI

ltfai **er** ez ı; ll! C Amir Öme.r ERTOSUN

- ltf.Eri

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI ..

***l*** iZMiR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

!ZMIR İ tfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**BÜYÜKSEHIR**

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

QlayTarihi : 14.05.20 17 !Bildirim Sıra No: 17 !Bildirim Saati : 14:22 Tel: Kayıt Tarihi : 14.05.2017 lt<ayıı No : 3086 !Bildirim Alan : Merkez

Bildirilen Adres : Buca A.I-Iaıboyu Caddesi Yüzme Havuzu Karşısı

Do ru Adres : Buca A.Haıboyu Caddesi Yüzme Havuzu Karşısı

Yangın Türü :Ot Yanğın ı Ya n gın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Dikkatsizlik (Sigara)

angın Binada i e : Yapıııın Şekli: Kullanım Şekli :

Betonanne Ka gir Ahşap elik Diğer **00000000000000000000000000 00 0 0 000000000 0 0 0000 0 00000 00 00 0 0 000 H0 0 0 0 0 0 00000000 o o O o 0000 0 0**

ı ı

Yangın ı Kontrol Altına Alına Saati: 14.30

anan Şeyin: ah ibi : Kiracı veya Kullanan l<\ıniri : Kenan KILIÇfAS

('.raç Sayısı : ı !Cık ı ş Saati : 14.23 Varış Saati : 14:26

rsiden raç Plakası: 35 CFE 48

Ekibin ! Elektrik Arıza Geliş Saati

1 12 Acil Servis Geliş Saati :

Eınniycı-J:ındarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğa l gaz Ekibi Geliş Saati

!Yardımcı Ekip Gitınişse ıkış Saati: !Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönlls Saati:

Ya rdıma Gelen A. I>Iakası kip Amirinin Adı-Soyadı:

pl ayın Görüldüğü Durum Yangın yerine vanldığında yangının alevii ve dumanlı bir şekilde yandığı görüldü.

öndürınc Türü

ISöndlirmede Kullanılan söndürücU

Sulu Söndürme Su m3 IKöpUk Kg. IK. K.T. Kg. *ıcoı* K\_g.

2 ı ı ı

öndürıııe Sonundaki Hasar ol kenarındaki kuru otlar yanmıştır. Maddi zarar yoktur.

Dunınıu

rrangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; yol kenarındaki kuru atiarda olduğu görülmüş olup yapılan araştırma ve

Yangın Çıkış Nedeni sonıştunnada, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sehven atılan veya düşürülen sönıneıniş sigara izmaritinin kuru otları utLışturınası neticesinde yangın çıktığı kanaatine varılınıştır

igor1alı ise irketin Adı: Bedel i;

f'\raç Gereç Kaybı Yangın Yerinin Kime jrc Jiın Edildiği

F.::.

·n Dönıışo rari h : 14.05.2017 !Saati : 14:55

V<uSa

oıu

Yaralı

GiDEN EK iP: 1. Posta Buca Grubu

ONAYLAYAN

Gitınişse Üst Amiri : Yangına El Koyan **11** \o\ıms **1017**

EkipAmiri

"() *1* 12017

»

**\_g**

k

*.Jıl.'*

ltfa1ye Merkez ölge

i tfai c Ellrim Amiri

-c--ı ·yı

*1*

*1!* ' .t,-

İtf.Eri ı ' - .Ş, *YGaL*

. U'J1'.LU

1.Posta Gruplar Amiri

Kenan KILIÇTAŞ ı t

·. **··fl** .... .

e , t vJ

,., .

;, ', ' ...... '

*w:'\.*

1 *-}1*

, •' J

*.*.*•i!:* .. **t·**

-. ,, .

-"'

til

::ı::

Ahd r;ÇL

*!r;ı*

hfai. z r, *Amir* Fatih ÖKTEN

itf. Eri

.....,":· **·;'lf"'l"· - -**

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIÖI

!ZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BÜYÜKyEHIR YANGlN RAPORU

**1** •

BELE O YE SI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lay Tarihi | :14.05.2017 | [Bildirim Sıra No: 16 | ]Bildirim Saati: 14.15 II\_el:7827475 (ll 0) |
| Kayıt Tarihi | :14.05.2017 | !K ayıt No : 3085 | !Bildirim Alan : Menderes Grup |

Bildirilen Adres :Menderes -Gümüldür Yolu 17. Kilometre Elektrik Santrali Geçince

Doğru Adres :Menderes -Gümüldür Yolu 17. Kilometre Elektrik Santrali Geçince

!Yangın Türü Orman Yangmı YanJ ın Sınıfı: A Sınıfı Yangın Sebebi :Açık Ateş

!Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

13etonarrne K ngir Ahşap Çelik Diiı,cr

ı

ı ı ı Yangının Kontrol Altına Alınma Saati: 14.55

Yanan Şeyin : ahibi : 1 Kiracı veya Kullanan:

V\miri :Er Tayyar USLU

Araç Sayısı : I ıkış Saati :14.16 arış Saati : 14.30 lGiden !Araç Plakası: 35 EY 616

Ekibin Elektrik Arıza Geli ş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : 15.00

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

!Yardımcı Ekip ıkış Saati: !Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Ir· nişse Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında yangının; alevii ve duman lı bir şekilde yandığı görüldü . Durum

:söndürme Türü

Su İle

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Su m3 jKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

5 ı ı

Yangında; Yaklaşık I dönüm çamlık alan kısmen yanarak zarar görmüştür.

Söndürme Sonundaki Tahmini Zarar :4.000Tl

Hasar Durumu

!Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; Menderes -Gümüldür yolu üzeri Gümüldür gidişe göre sol Yangın Çıkış Nedeni arafta çamlık alanda oduğu görülmüş olup Yapılan araştırma ve soruşturmada ·kimliği belirsiz kişi veya kişilerce piknik amacıyla yakılan ateşin kontrolden çıkarak ormanlık alana sirayeti sonucu yangın çıktığı kanaatine

tvarı lm ıştır.

Sigortalı ise ISirketin Adı: IBedel i : Araç Gereç Kaybı

Yangın Yeri Kime Soğutma amaçlı Orman ekiplerine

}'eslim Edildii

1 ;in Dönüşü !far i h : 14.05.2017 !Saati : ı5.25

-:: Ölü Yaralı lGiDEN EKiP: Menderes Grubu I.Posta ONAYLAY AN

Vars

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

·ı:; Ekip Amiri

(1) 2 *1J* Manso4$i7

;>-.

;.§

..=:

E.rda iLD!RIM 1

2:!

Gü n a·· e 1. **Posta** itfaiye Birim Amiri

r Amiri

Grup

İtf. Eri

d

JIP •

,*•'*.*'*,*t*'*:*'*2*"*:*·*1\_*.

*;ı::*t*ı*f*.* 1 • !Q,\U:N

alyeYanğın.yeclt·

,.;.::

Mehmet BiTER

Ocfaıi-&fo 's'ol1a Mb·.ü r.h. ./

*!•* · . *.:.* :. •• ***... i***

(;i

İtf. Eri

.. *:•* ;. *:*

::r: Ergün KAYA .th. .. , , -

Itfaiye Güney Bölge Amiri

*IYosJt*

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DArRESi BAŞKANLIGI

IZ MIR

***l*** •

BÜYÜKSEHIR

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYES I YANGlN RAPORU

Play Tarihi : 14.05.2017 Bildirim Sıra No: 15 Bi ld irim Sa a ti : 1 3:43 el: Ka\_yıl Tarihi : 14.05.2017 Kayıt No :3084 Bild i rim Alan: Merkez

Bildirilen Adres :Gaziler Caddesi No:540 karşısı Konak. Doğru Adres : Gaziler Caddesi No:540 karşısı Konak

Yan gın Türü :Ot Yangını Ya ngın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Di kkatsi zlik{si gara)

Yangın Binada ise: Yapının Şekli: Kullanım ŞekU :

ı ı ı

Betona rnıe Kagir Ahşap Çel ik Di\_ğer -- ---

Yangını Kontrol Altına Alına Saati :13:47

Yanan Şeyin: ahibi : lKiracı veya Kullanan 1

lA miri : Çvs: S. Hilmi DiLEK

Araç Sayısı : ı ıkış Saati : 13:44 Varış Saati : 13:46

Pid eıı Araç Plakası:35 CFE 22

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

ı12 Acil Servis Geliş Saati

Enmiyeı-Jandarma Geliş Saati :

!Personel Say ı sı : 3 Doa l gaz Ekibi Geliş Saati

• drdımcı Ekip ı kış Saati: Araç Sayısı : Per one!Sayısı: G itmi şse Dönüş Saati:

Y ardıma Gelen A. Plakası

Eki p Amirinin Adı-Soyadı:

Olay ııı Göıiildüğü Yangın yerine vanldığında alevii ve dumaıılı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

lş\_öndOrınede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Su ile söndürme !Su m3 IKöpü k K g. IK.K.T. Kg. I C02 Kg.

0.5 ı *l* ı

Yangında kuru otlar yanmıştır.Zarar-ziyan yoktur.

Sönd ürme emındaki

Hasa r durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının;yol üzerindeki kuru otlarda olduğu görülmüş olup yapılan araştırma ve

Yangın Çıkış Nedeni onışwrınııd n kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan ya da sehven düşüıülen sönmemiş sigara izmaritinin kuru otları u ııışıunııası neticesinde yangın cıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: !Bed eU:

aç Gereç Ka ybı Yangın Yer. Kime Teslim Edild iği

Ekibin Dönü i.l Ira ri h : 14.05.2017 ISaatİ : 14:00

V ru·sa Ölü Yaralı QİD EN EKİP:,Ç\_amdibi grubtı Posta .. . 1. Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan **1** *1* Maııs **2017**

Ekip Amiri

·;:;

*<1)*

*.Q*

·..-.....

*Wıf*

*)* -·-w

AUnlU1LU

*1 1 2017*

i tfaiye .\[i m

..- I*.*J*.*r '

ı *V.* '

'**Bu··ı**

K

.·. ··.. *r*

Itfaiye M e rke t. iıs ölge 1 . t(aı , · ır Aci

\*"'*o*r*"*fi*. *1,';'.*.. . '

1.Posta Gruplar /\miri Itf. Çvş:

\ .. ·*.. -......,* .....

\\

• ,,." :::-. t.• •.". , "'· ,..

\ *. 1* ,

..

,.,..

o;j .. ,\_..,.....

::ı:: **Ah.d r OfÇ{**

a

ltfai *·.JA,.,..;*

=...... •• c

Gü

İtf. Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

!

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI '·o

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BE LEOIYI:SI YANGlN RAPORU

Olay\_Tarihi : 14/05/2017 !Bildirim Sıra No: 14 Bildiri nı Saati : 13:39 trcı: 878 1498

Kayıt Tarihi : 14/05/2017 !Kayıt No : 3083 !Bildirim Alan : Rafet ÜSTAY

Bildil'ilen Adres : Alankıyı Köyü Bayuıdu·/ izMiR Do ru Adres : Alankıyı Köyü Bayındır *1* iZMiR

rx'angın Tüıü : Arazi Yangını Yangın Sınıfı: A sııutl Yangın Sebebi : Açık Ateş

Yangın Binada ise : Yapmuı Şekli: Kullanım Şekli : Betonanne Kagir Ahşap Çelik Diger

ı ı ı

ı Yangtnı Kontrol Altına Alma Saati :13.55

Yanan Şeyin: Salıjbi : Mehmet ALINAK JKiracı veya Kullanan : Kendisi

Amiri : Adem YILDIZ

Araç Sayısı : 1

Giden Araç Plakası: 35 FN 090

ı kış Saati : 13:40 arış Saati: 13:52

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet Geliş Saati

Personel Sayısı: 2 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

YMdımcı Ekip Çıkış Saati:

iişse Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

!Araç Sayısı : Personel Sayısı :

Olaym Görüldüğü Yangın yerine varıldığında; arazi içerisindeki kuru otların alevii ve duınaıılı şekilde yanınakta olduğu görüldü. Durum

öndürıncdc Kullanılan söndürücü

Söndüııne Tüıil Su ile söndürıne Suın3 IKöpt\kKg. IK.K.T. Kg.

2 ı ı

Söndürme ZararYok

Sonundaki Hasar

Omu mu

Yangın yerinde yapılan incelemede yangın başlangıcının; Mehmet ALINAK'a ait arazi içerisindeki kuru oılarda

Yangın Çıkış Nedeni olduğu görülmüş olup yapılan araştırma ve soruşturmada, şahsın arazide temizlik yapmak amacıyla ateş yakması sonucu kuru otları tutuşturması sonucu alevlerin ilerleyerek yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

ig\_oıialı ise Şirketin Adı: !Bedeli: Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime Mehmet ALINAK

..,. ·lim Edildiği

.ı.:..l\Jbin Dönü il Tarih : 14/05/2017 !Saati : 15:00

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: 1. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

'ô Ekip Amiri:

3 O Mavıs 7017

.

*.*-*lol)*

*1* 1 2017

·>-ı

ro

D/ti

Erd ILDIRIM ·

üne e 1. Posta

G ru lar Amiri

İtfaiye Birim Amü·i

Adem YILDIZ *f*,,il.·p1t .· . tJ N

*}1}* '. •. ljlaıye· g, ve c *!---7*

· Mü • ıa..suba ·..d · u

*(* \.. *J* • • • .. ·.,,

........

Cancr KARLAH

Eırgün.KAYA

fr

~~-~~ ı

Itfaiye Goney Bölge Amiri

s *dk*

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIÖI

!ZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**BOYOK EHIR**

**1** •

BELED YESI YANGlN RAPORU ...

Play Tarihi :14.05.2017 !Bildirim Sıra No:l3 Bildirim Saati: 13:36 ITel: 0232 2938800

Kayıt Tarihi :14.05.2017 !Kayıt No :3082 Bildirim Alan *:* Merkez 2

!Bildirilen Adres *:* Konak Selçuk malı. 666 sokak no:22

Doğru Adres :Konak Selçuk malı. 666 sokak no:22

Yangın Türü :Bina Yangın Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi: Tedbirsizlik (Elektrik Kısa Devre)

lYangın Binada ise *:* apının Şekli: Kullanım Şekli *:*

Betonıırme Kagi r AJışaJ! \_ç\_cli k Di

X ı fYangını Kontrol Altına Alma Saati :13:45

lYanan Şeyin: Sah ibi :Zekeriya USTA IKiracı veya Kullanan *:* Abdülkerim BAKAR

Amiri *:* Çvş. Nejat SARAY

raç Sayısı *:* 1 Çıkış Saati: 13:37 Varış Saati :13:38

piden

Araç Plakası: 35 CFE 31

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

ı ı2 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati: 14:00

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

-·

Yanllmcı Ekip Gitmişse ıkış Saati:13:40 Araç Sayısı :2 Personel Sayısı:5

Döni!ş\_ Saati:14:15

Yardıma Gelen A. Plakası 35EC681 35TZ114

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: Amr Mehmet ÖZGÖNÜL

Olayın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

öndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Su ile söndürüldü. Sum3 IKöpükKg. !K.K.T.Kg.

3 ı ı

Yangında markası öğrenilcmeyen bir adet buzdolabı, bir adet ahşap kapı, bir adet pvc pencere, bir adet oturma

Söndürme Sonundaki rubu, bir adet halı, bir adet mutfak dolabı, muhtelif giyim eşyaları tamamen yanmak, bir adet Vestel marka

Hasar Durumu buzdolabı, bir adet çamaşır makinası, bir adet demir kapı kısmen yanmak ve bina içi islenmek, ısianmak suretiyle t.arar görmüştür.

Tahmini Maddi Zarar : Binada :ı O,OOOTL Eşyada:1O OOOTL Toplam:20,000TL

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının tek katlı binanın girişe göre karşıda bulunan oturma angın Çıkış Nedeni odasında olduğu görülmüş olup, yapılan araştırma ve soruşturmada oturma odasında elektrik prizinine takılı vaziyette bulunan buzdolabı fişinin herhangi bir sebebden dolayı (eskime,yıpranma,ısınma vb.) kısa devre yaparak

lektirik kablo izalasyonlarını tutuşturup odada bulunan kolay yanıcı perde çekyat vb. ev eşyalarıma sirayet etmesi neticesinde yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

igortalı ise Şirketin Adı: -Yok !Bedeli: -Yok raç Gereç Kaybı -Yok

!Yangın Yer. Kime Abdülkerim BAKAR'a teslim edildi. lreslim Edildiği

Ekibin Dönüşü Tarih : 14.05.2017 !Saati: 14:30

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: Kadifekale Grup 1. Posta ONAYLAYAN

İtfaiyeci

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Eki t\miri **16** aYı JJN

)

**Mura**

i Hrr

yüp ÖZD E R

' itfaiye Birim Amiri

M Arırı İtf. Çvş.

ı.Post . u

**j U:t SJJN**

A w *( {*... f'

*-(:{*

üdfi

.

.

**PÇlL.**

Halk **hf r e Amiri**

faye ang f - Ci

M

*ı L*

,V ·sin ŞERKÜN *"i* .*.* "' . ,

İtf. Eri

*f*

1

....-· .... -- .

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDIYESI ITFAiYE DAİRESt BAŞKANLIGI

IZMIR Itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**BÜYÜKŞEHIR**

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

***l*** •

Olay Tarihi : 14.05.2017 !B ildirim Sıra No: 12 !Bildirim Saati : 12:55 el: 293-88-00

Kayıt Tarihi : 14.05.2017 !Kayıt No :3081 !Bildirim Alan : Merkez Santral

Bildirilen Adres : Karabağlar 5133 sokak üzeri

Doğru Adres : Karabağlar 5133 sokak üzeri

Yangın Ttirtl :Ot Yangın ı Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Dikkatsizlik(Sigara) Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Betonanne Kagir Ahşap Celik Diğer ........................................................................................

**ı** ı

J 1 Yangmı Kontrol Altına Alma Saati :13:1O

Yanan Şeyin: ahibi : IKiracı veya Kullanan : ı

miri : Cavuş A.Galip KEVEK

raç Sayısı : 1 ıkış Saati: 12:56 arış Saati : 12:59

piden

raç Plakası: 35 EC 713

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :

Yardımcı Ekip Gitmişse -...ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Döntiş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Durum Yangın yerine vanldığında alevii ve dumanh bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücU

Söndllrme Türtl Su'lu Söndtırme Sum3 IKöpükKg. IK.K.T. Kg. :C02 Kg.

2 ı ı ı

Yangın yerinde,kuru otlar yanmıştır.Herhangi bir zarar yoktur.

Söndürıne Sonundaki Hasar

Durumu

angın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; yol kenarında bulunan kuru atiarda olduğu görülmüş olup; yapılan

Yangın Çıkış Nedeni raştırma ve soruşturmada, yol kenanndan geçen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sehven atılan veya düşürülen sönmemiş

'igara izmaritinin kuru otları tutuşturması neticesinde yangın çıkmış olduğu kanaatine varıldı.

igortalı ise irket in Adı: !Bedeli: V\raç Gereç Kaybı

Yangın Yerinin Kime resJim Edildiği

bin DönUs!l rarih : 14.05.2017 Saati : 13:38

\ Ölll Yaralı GiDEN EKIP: Yeniçamlık 1. Posta ONAYLAYAN

1-

'ü

d.l

.

·..-..

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri --

**§M ıW7**

itfaiye Birim Amiri

k. . A K

*ıN* \

ltf.Çavuşu *,.Wf* '"ve

***1***

All

**1.Posta** Gruplar Arniri

; v

**rf\_J; *.\_ıw)* ,.ı:;**

"' ·.::/.:.· r:. ... .

*ıh* al· · /

A·dPJtj

*- ' :?*

.t.)

- ,,

"@

::r:

**ltfai\_tt** -

e Arrw

İtf.Eri

..ı; · *1* ./

\ ,, "·' ·..,. ...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

**1**

iTFAiY E DA i R E i BA KANLIGI

IZMIR

BÜYÜKSEHIR

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale ube Müdürlüğü

BELEDIYESI YA GIN RAPORU

blay Tarihi :14.05020ı7 jBildirim Sıra No:1 ı lBi!dirim Saati : ı 2.55 tfel: 05337430220

Kayıt Tarihi :ı4.05.2017 !Kayıt No :3080 !Bildirim Alan :Kemalpaşa Grubu

Bildirilen Adres : Öte yaka mevki Kemalpaşa

Doğru Adres Öte yaka mevki Kema lpaşa

Yangın Türü : Ekin yangını Yangın Sınıfı: A Yangı n Sebebi :Dikkatsizlik (Sigara) Yangın Binada ise: Yapmın Şekli: Kullanım Şekli :

BetonarıneKagir Ahşap Çelik Diğer

ı ı ı

Yangını Kontrol Altına Alma Saati :13.05 rtanan Şeyin: ahibi : Ertan KOYUNCU jKirac1 veya Kullanan

miri : Adeııı ÜNAL

raç Sayısı : 1 ıkış Saati: ı2.56 Varış Saati: ı3.01

Giden !Araç Plakası:35 FN ı 04

Ekibin E lektri.k Arıza Geliş\_ Saati :Gelmedi

112 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

IEm n iyeı-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi

Personel Sayısı: 2 Doa lgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

riımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: !Ara Sayısı : Per one! Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A . Plakası

Eki]> Amirinin Adı-S\_oyadı:

Olayın Görüldüğü Varigın yerine varıldığında, alevii ve dumanit bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

öndUrmedc Kullanılan söndürücU

SôndUnne Türü Sulu söndürme u m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

0.2 m3 ı ı

Yangında; Ekin tarlası içinde kuru otlar yanmıştır yangından dolayı herhangi bir zarar yoktur.

SöndUrme Sonundaki

Ha ar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının ekin tarlası yanındaki kuru otlarda olduğu göıiilmüş olup;

Yangın Çıkış Nedeni a pılan araştırma ve soruşturmadakimliği belirsiz kişilerce söndüıiilmeden atılan sigara izmaritinin kuru otları

1ıttışmıınası sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

ISigortalı ise irketin Adı: IBedel i:

!Araç Gere\_ç\_ Kaybı

Yangın Yer. Kime

1im Ed ildi ği

I::.K.ıbin Dönüşü Tarih : 14.05.2017 lsaati : 13.26

Varsa Öli.l Yaralı GiDEN E KiP:Keına lpaşa Grubu .i Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan **1 *1*** Mayıs **2017**

Ekip Amiri

*1 12017*

İtfaiyeci itfaiye Birim Amiri

u tuLU

dem NAL

B .1ftı ,

ltfa ı ye Merkez Bölge itf. Eri

1. Posta Gruplar Amiri ;l\tM}·

*' Oi*-;

if4e ,· . ;

*t*4!.

*/*. *-" -)m*\_*r* ,ı *f*

Ahdarı· Kf.ii!i!!

*\_:* '· "' . *ki* ***·,i:***

***1)*** f'. o.; r·· *!* \ '.*·*.*'*

Halk Itfaiye !"""mirı .

ltf.Şöföıii

...

. ...

.. IZ,MIR BUYUKŞEHIR BELEDIYESI

Yangın Türü Ot Yangını

Yangın Binada i e :

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

Y ANGlN RAPORU

10 Bildirim Saati : BUdirinı Alan:

-MENEMEN

-MENEMEN

Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Açık Ateş

Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

~~ı~~ ~~ı~~

Betonanne Kagir Ahşap Çel ik Diger 1------- --- --- ---- --- --- ---ı

1 Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 12:55

Yanan Şeyin: Sahibi : IKiracı veya Kullanan f"\miri : Ömer OKTAY

raç Sayısı : 1 ıkış Saati: 12:30 Varış Saati : 12:38

Giden

Ekibin

YardımcıEkip

Gitı. ..:

OlayınGöıüldüğü

Durum

ArnçP kuı:35EY618 - --- - - -- - -- - --- - -- - -- - - Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati: Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

YardımaGelenA. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Yangının alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndüımede Kullanılan söndürücü

!söndürme Türü Su

1

u m3 IKöpük Kg.

!K.K.T. Kg.

ı

Söndürme onundaki Hasar Durumu

Yangında, herhangi bir zarar meydana gelmemiştir.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; açık alandaki kuru otlarda olduğu görülmüş olup, yapılan araştırınal

!YangınÇıkış Nedeni e soruşturmada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce temizlik amacıyla yakılan ateşin kontrolden çıkıp kuru otları

tuşturması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varıldı.

Sigortalı ise ISirkcli n Adı: !Bedeli : Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

esli 'd\_il dği i -r-------- ----------------------------

Ekibin Dönilşü rTariiJ 14.05.2017 !Saati: 13:10

1 Varsa ÖlüYaralıpiDENEKİP: MenemenGrubu !.Posta

ONAYLAY AN

İtfaiyeci

H a lk

G;ım;,,e ;:.C

NaŞEK

Itfaiye Kuzey Bölge

1 . Pes ta Gr plar Amiri

:ÖSE'

Yangına El Koyan

Ekip Amiri

-c..< -

ÖmerOKTAY İtf.Eri

DuiR


2 J Mayıs 20i7

*1 1* 2QU .,.

., *:'"'"* ( ':" -·., ,,

i tfaiyı(Bjf iAmir(' ' '·



. . :· ..,



. --- - ' ' . -

' : Cil

itfaiye Kuzey Bölge Amiri



***i***IZMIR **BÜYÜKSEHIR** BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ol ay Tarihi | : 14.05.2017 | !Bi l dirim Sıra No: 9 | !Bildirim Saati : 12.05 | Tel: |
| Kayıt Tarihi | : 14.05.2017 | !Kayıt No : 3078 | IBildirim Alan : Merkez |  |

Bildirilen Adres : Buca A. Hatboyu Caddesi No: 564 Karşısı

Doğnı Adres : Buca A.Hatboyu Caddesi No: 564 Karsısı

Yangın Türü :Çöp Yanğı n ı Yangın Sınıfı: A Yangın Binada İ e : Yapının Şekli:

Bcıonarnıe Kagir Ahşap

ı ı

Yan gın Sebebi : Dikkatsizlik (Sigara)

Kullanım Şekli :

Çel i Diğer ......................................................................................

!Yangını Kontrol Altına Alma Saati :*12..10.{)/*

Yanan Şeyin: ahibi : Kiracı vey a Kullanan : *y*

V\miri :Kenan KILIÇTA\_Ş\_

Giden

Ekibin

raç Sayısı : 1

f'\raç Plakası: 35 CFE 48

ıkış Saati : 12:06 Varış Saati: 12.09

Elektrik Arıza Geliş Saati

l 12 Acil Servis Geliş Saati : Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

Personel Sayısı : 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

!Yardımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

!Yardıma Gelen A . Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

playın Görüldüğü Dunım Yangın yerine vanldığında yangının alevii ve dumanlı bir şekilde yandığı görüldü.

öndürme Türü Sulu Söndürnıe

:söndürnıede Kullanılan söndürücü

Su m3 IKöpük Kg.

2 ı

IK.K.T. Kg. 02 Kg.

ı ı

öndürme Sonundaki Hasartyol kenarındaki çöpler yanmıştır. Maddi zarar yoktur.

Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; yol kenarındaki çöplerde olduğu görülmüş olup yapılan araştırma ve onıştum1ada, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sehven atılan veya düşürülen sönınemiş sigara izmaritinin kolay yanıcı çöpleri utuşturnıası neticesinde yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

igortalı ise

raç Gereç Kaybı Yangın Yerinin Kime Teslim Edildiği

Fv a,in DönUşil

irketin Adı:

!Tarih : 14.05.2017

jBedeli :

ISaali: 12:50

;a Ölü

Yaralı k:;iDEN EKiP: 1. Posta Buca Grubu

ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri:

*u*d

*f.. IJJJ/JTL*

. A !m·[l&llf&tblJ

ltfa iyI\O me 6lıme

1.Posta Gruplar Amiri

Yangına El Koyan

Ekip Amiri

*/tft*

Kenan KILIÇTAŞ

İtf.Eri

,.. "·-. ·

***1*** *7* MaYıs 2017

*1 1 2017*



*r.* ;.. -'. -··r·

Abda-TTOPÇU

Fatih ÖKTEN



itf. Eri

.,,.,. -·-·

Itfaiye -

Amiri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

**1**

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI -

IZ MIR

**BÜYÜKŞEHIR**

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI Y ANGlN RAPORU

ay Tarihi 14.05.2017 !Bildirim Sıra No:S !Bildirim Saati : 12:00 treı: 110

:Kayıt Tarihi 14.05.2017 !Kayıt No :3077 lB\_ilcliJim Alan : Merkez Santral

Bildirilen Adres : Buca Kaynaklar 2364 Sokak No:48 iDoı:nı Adres Buca Kaynaklar 2364 Sokak No:48

:'!\_angın Türü işyeri Yangın ı Yangm Sınıfı: A Yangın Sebebi : Elektrik Kısa Devre

rtangın Binada tse: :Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Meskcn

Bctonarrnc Kagir Ahşap Çelik Diğer

ı ı

X **ı ı** ıYangını Kontrol Altına Alma Saati :12:19

anan Şeyin: ahibi :Necdet ÖZBEK jKiracı veya Kullanan : Kendisi

lAnıiri : Çvş. Ömer SELÇUK

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati: 12:01 Varış Saati : 12:18

piden

Araç Plakası:35 EN 372

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati ı12 Acil Servis GelişSaati Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

-- Personel Sayısı: 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yan ;ı Ekip Gitınişse ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Dönüş Saati:

ardıma Gelen A. Plakası

Eki\_l)\_ Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında kendileri tarafından söndürülmüş olduğu görüldü. Tarafımızea soğutma çalışması yapıldı. Durum

u ile Söndürmede Kullanılan söndüıilcü

Söndürme Tüıil Sum3 IKöplik Kg. !K.K.T. Kg.

0,4 ı ı

Yangında; fabrika içerisindeki trafo ,zemin kattaki büro kısmı taınamen,plastik tavan kaplamaiaı·ı, asma kattaki bürc

Söııdilnne Sonundaki ·çerisiı,de bulunan 1 adet klima iç ünitesi ,1 adet split klima kısmen yanmak televizyon , faks cihazı , !aptop yazıcı,

**H** asar Du nım nuhtelif adette personel soyunma dolabı kavnılmak, fabrika ve asma kattaki camlaı· kırılmak ve fabrikanın tamamı

islenmek suretiyle zarar görmüştür.

Tahmini zarar-ziy\_an: Eşyada:50 000 TL. Binada:150 000 TL. Toplam:200 000 TL.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; yaklaşık 750 m2'lik çelik konstrüksiyon yapılı üzeri saç çatılı Yangın Çıkış Nedeni PZTOROS Gıda isimli sakatat işleme fabrikasının yükleme kapısmdan girişe göre sol ön duvara sabitlenmiş elektik rafo unda olduğu göıülmüş olup, yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde; elektrik trafosunda e kiıne,darbe aşır

!}riı,kleume vb. nedenle trafa içerisinde elektrik kısa devre oluşması sonucu çıkan kıvılcımların kolay yanıcı kablc izolelerini tutuşturması oradan da trafa önündeki büro olarak kullanılan alana ve çatı arasındaki plastik kaplama malzeıneş\_iııe sirayet etmesi sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Siğ .,.talı ise

aç Gereç Kaybı

!Şirk etin Adı: Öğrenilemedi. IBedel i:

Yangın Yer. Kime Necdet ÖZBEK (Sahibi) "[cslim Edildiği

Ekibin Dönüşü [\_ari b :14.05.2017 ısaati : 13:15

Varsa Ölü Yaralı PİDEN EKiP: Toros Grubu 1. Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan **1 *1*** \Jıa11s **1017**

Ekip Amiri

itfaiycci

An /l*'*u*tk*

*C\(' 1* 12017

K- lt.f aiYe; miri

·

,.·

İtf.Çvş.

*. :*,*f* ,*l·***t***·* **.**

*i* "'

Itfaiye Merkez B lge ,1·1 ·w.,:

1.Posta Gruplar Amiri

' '\,. . ·,,..

*·r*

..,. . *)*

*l*

enol ŞAH I N

:.:o.d:· .....çL

. *'1*.' :· ;)

laik maıye r-... r.Nıe Amır<

i tf.Eri . ... \_,.,.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

*l*

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BÜYÜKSEHIR YANGIN RAPORU

BELEDIYESI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | : 14/05/2017 | !Bildirim Sıra No: | 7 l13ildirim Saati : 07:46 trel: |
| Kayıt Tarihi | : 14/05/2017 | !Kayıt No | 3076 !Bildirim Alan: Merkez |

Bildirilen Adres : Çiçekli köy mevki

Do ru Adres : Cicekli köy mevki

Yangın TUrU Araç Yaııgını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Elektrik kısa devre

Yangın Binada tse : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Beıonarnıe Kaı;\ir Alısap Çelik

Di er

Yanan Şeyin: Giden

ı ı ı ı tyangını Kontrol AltınaAlma Saati: 07:55

pahibi : Htiseyin ŞANLI IKiracı veya Kullanan: Hüseyin ŞANLI

lA.miri : Er Üzeyir EMRE

Araç Sayısı :1 ıkış Saati: 07:47 Varış Saati : 07:54 raç Plakası: 35 EC 821

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı:3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

y 'ncı Ekip Gitmişse ıkış Saati : !Araç Sayısı : Personel Sayısı :

Dönüş Saati :

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı :

Olayın Görüldüğü

Durum

!Yangın yerine vanldığında kendileri tarafından söndürülmüş olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Sum3 !Köpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı

Yangın yerinde 35 LL 746 plakalı 2001 model Citroen Xara marka aracın motor kısmı kısmen yanmak suretiyle

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

!zarar meydana gelmiştir.Yangından dolayı tahmini maddi zarar 1000 .00 TL

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının hareket halindeki aracın motor kısmında olduğu görülmti

!olup yapılan araştırma ve soruşturmada motor kısmında bulunan estelesyon kablolarının elektrik kısa devre yapması onucu yangın çıktmış olduğu kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı : Öğrenilemedi !Bedeli :Öğrenilemedi raç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime Teslim Yangın yeri güvenlik görevlilerine teslim edildi.

-EcP ' i

Ekıuıll Dönüşü

Ta rih

: 14/05/2017

!Saati: 08:15

Varsa ÖIU Yaralı GiDEN EKiP: 3.Posta Bornova ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

EkipAmiri

"ü

*.c ();;*

1 6 MaYIS 2017

(IJ *1* 12017

·Vi r UR-

..\_

r. Yı 'ı· ir ltfaiyo Bir·i '

miri

,.ı' ·'\. t. 1...";",:":\_; .\ . '

' ıt

*'1*

*V il · ,* ·MÜcfü'j

to

UzeyirEMRE Bü .

İtf.Eri · -' ltt<fl . ·ı · ı ve Acil:

t 'Mmfah

• • • ,. ,. i';r:.:.. >

*CYF!J*

)' f

'O fo Pa

"· .• """ "' '·• *If*

Ab.i. ' \l 1·-.'"'\/

ltf;j

*an* TOPÇo/

*n.v •.o*,,\_..

::ı:: BölgeAmın

Yu nus SELEK

itf.Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

**1**

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BÜYÜKŞEHIR YANGIN RAPORU

BELEDIYESI

OlayTarihi 14/05/2017 Bildirim Sıra No: 6 !Bildirim Saati: 06:10 tfel : Kayıt Tarihi 14/05/2017 Kayıt No 3075 !Bildirim Alan: Merkez Bildirilen Adres : Bomova 364111 sokak Folkart Life İnşaat alanı

Doğru Adres Bornova 364/11 sokak Folkart Life inşaat alanı

Yangın Türü Tüp Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Açık ateş

Yang m Binada İse: Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betonarme Kagir Ahşap Çelik Dier

ı ı ı 1 Yangın ı Kontrol Altına Alma Saati : 06:17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yanan Şeyin: | Sahibi | : | IKiracı veya Kullanan :Bortar Yemek Sanayi A.Ş. |
|  | iri | : Er Üzey ir EMRE |  |

lGiden

Araç Sayısı :1 ıkış Saati : 06:ll Varış Saati : 06:15

l-\raç Plakası: 35 EC 821

Ekibin ElektrikArıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Savısı:3 Do\_ğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yr·- ' 'Ucı Ekip Gitmişse Çıkış Saati : f'\raç Sayısı : Personel Sayısı : Dönüş Saati :

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı :

Olayın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında kendileri tarafından söndürülmüş olduğu görüldü. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Sum3 IKöpükKg. IK.K.T. Kg.

ı ı

Yangın yerinde sıvı sabun bidonu ve tüp hortumu yanmak suretiyle zarar meydana gelmiştir.Yangından dolayı

öndürme Sonundaki ahmini maddi zarar 300 .00 TL Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının konteynır mutfak içinde olduğu görülmüş olup yapılan

Yangın Çıkış Nedeni raştırma ve soruşturmacia ocak yanık vaziyette iken köpük bidonu ve hortumunu tutuşturması sonucu yangın r.-ıktınış olduğu kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise IŞirketin Adı : Ö!rrenilemedi IBedeli :Öğrenilemedi

Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime Teslim Yangın yeri güvenlik görevlilerine teslim edildi. Ed: .- iği

-

EL.ın Dönüşü

a ri h

: 14/05/2017

\_!Saati : 06:50

Varsa Ölü Yaralı lGiDEN EKiP: 3.Posta Bornova ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: ***l*** Yangına El Koyan

·u

*V*

M ,qR Gı'J. *W!J*

rk

1 3Y'ö ?017

*.*Q*o*) 2 17

.......

. ..;:- - . •. .

" /l *1* itfaiye'·Bi r i'' 1>\diiri

'\ p

., · ı:Jnir;

.. . *}:;* ;,. 1 """' 1 . \

; •.\' .. .,,T . .

ÜzeyirEMRE

y

·' **0-Bu . to** ...

itf.Eri ı .. tfay. .ı • • ,

*J* ·ocı ı'e ·Mut'ı:nu v.

' ***h*** ., ' ··..:.-- .• . . ***-r***

;. •. *··7* ·•

.

'\ *1 J*

,• *! "* •

-: ..

**Abdıw** !a

Itfaiye er

flg.yeôArmÇiYr *rJ&*•

·\,ı *r*

. ı'ıl .•

c:<:S

: 1 .!

::ı:: *V*

Yunu SELEK

lt f.E ri

İZMİR BÜY ÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİ YE DAİRESİ BAŞKANLIGI

IZ MIR

BÜYÜKŞEHIR itfai ye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

***l* M**

BEL E DIYE S I YANGIN RAPORU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Olııy Tarihi | 14.05.2017 !Bildirim Sıra No: 5 | !Bildirim Saati : 04:57 tr'el: 110 |
| Kcıy ıl Tarihi | 14.05.2017 Jı<ayıt No : 3074 | !B i l di rim Alan : MERKEZ SANTRA L |
| Bi ldi rilen Adres : | Alsancak 1 370 Sokak üzeri |  |
| Doğru Ad res | Alsancak 1370 Soka k üzeri |  |

Y a ngın Türü Çöp Yangını Ya ngın Sınıfı: A Yangın Sebebi :si ga ra

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: 1<.\ıll a ıııın Şekli :

Diğer

ı ı \_

Betona rnıe Kagir Ahşap Çelik

**ı** 1

Yangını Kontrol Altına Alma Saati :05: 04

Y a nan Şeyin: ahibi : belirlenemedi ıKiracı veya Kullanan

A m iri : M EHMET A Lİ ÖZMEN

Araç Sayısı : 1 ı k ış Saati : 04:58 Varış Saati : 05:01 p i deu A raç Plakası: 35 LR 839

!Ek i bi n Elektri k Arıza G el iş Saati

1 12 Acil Servis Geliş Saa ti

E mni yet-Jandarma G el iş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğal gaz Ekibi Geliş Sa ati

r ardımcı Ekip Çıkı ş Saati: Araç Sayısı : Personel Say ısı:

p i l'nı i şse Dönü ş Saati:

Ya rdıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyad ı :

pl ay m Görüldüğü Olay yerine varıldı ğ mda çöp konteynerinde bulunan çöplerin dıımanlı ve alevii şekilde yanınakla olduğu

Durum göıil lıni.lştilr.

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü :su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

0,5 ı ı

Yapıl an incelemelerde herhangi bir zarar tespit edilmemiştir.

öndürme onundaki Hasar Durumu

Yangının bilinçsizce atılan sigara izmaritinin konteynerde buluna n çöple ri tutuşturması sonucu çıktığı

Y a ngm Çıkış kanaatine varılmıştı r. Nedeni

fu&\_oı1a lı ise Şirketin Adı: IBedel i:

aç Gereç Kaybı

, angm Yer. Kime Olay yeri vatandaşi a ra teslim edildi . resliın Edildiği

Ekibin Dönü ii rrari h : 14/05/2017 ISaaLi : 05:15

Ölü Yara lı piDEN EKİP:Çanka ya 3.Posta ONAYLAYAN

Vars a

Gitınişse Üst Amiri: Yangına El Koya n

Ekip Amiri

*ı,\_*rı'& *,VF:;.,- ttk* - itfaiye Bi r ''ın Amiri

r Mehmet Ali ÖZMı *1* 1 2017

İtfai

yeci

Pas **w:ı** *IP"J r* Amırı .

**11:1**

Aolar\ı,.,.er0,çu A.KuR. PER

ll jai

**MOd.a h. :**

**."·-r-**

**lt**-**f'aine**

- **lg mır**

Murat Z EYBEK

Ha l

k

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRES**İ** BAŞKANLIG I

***l***

!ZMIR

**BÜYÜKŞEHIR** itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | : 14.05.2017 | [Bildirim Sıra No: 4 | !Bildirim Saati: 03:10 [Tel:llO | |
| Ka y ıt Tarihi | : 04.05.2017 | IKayı t No : 3073 | !Bildirim Alan: Merkez Santral | |
| Bildirilen Adres : Konak Gürçeşme caddesi No:105 önü | | | | |
| Doğru Adres | : Konak Gürçeşme caddesi No:105 önü | | |  |
| Yangın Türü | : Ağaç Yangını Yangın Sınıfı: A Sınıfı | | | Yangın Sebebi : Dikkatsizlik (Sigara izmariti) |

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kull a nım Şekli : Betonanne Kagir Ahşa p Çelik Diğer

ı

ı **ı** ı ı Yangın ı Kontrol Altına Alma Saati : 21:50

Yanan Şeyin: Salıibi :-- jK iracı veya Kullanan ....\_..

Amiri : Çavuş Mehmet AKBULUIT

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 03: ll Varış Saati : 03:14

Giden

!Araç Plakası: 35 CFE I 6

Ekibin lektrik Arıza Geliş Saati ..

I 12 Acil Servis Geliş Saati --

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : --

Personel Sayısı: 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati -·

-Y--a-ı , .ıcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Dönüş Saati :

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanit bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Sulu söndürme Söndürmede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü Sum3 IKöpükKg. jK .K.T. Kg.

2 ı ·- ı -·

Yangında; Ağacın gövdesi kısmen yanmak sureti ile zarar görmüştür.

Söndürme Sonundaki NOT:Ağacın risk taşıdığı ve budanınası gerektiği ili ilgili bilgi Merkezi e verildi.

Hasar Durumu

lfahmini zarar:

Yangın yerinde yapılan tetkikte; yangın başlangıcının yol kenarındaki ağaçta olduğu görülmüş olup, yapılan

Yangın Çıkış Nedeni araştırma ve soruşturmada yoldan gelip geçmekte olan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sehven atılan veya düşürülen sönmemiş sigara izmaritinin ağacın çürümekte olduğu gövdesinin üzerine düşmesi neticesi yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: !Bedeli: Araç Gereç Kaybı

Yar Yer. Kime -

lresiıın Edildiği

Ekibin Dönüşü Tarih : 14.05.2017 !Saati : 04:20

Varsa Ölü Yaralt GiDEN EKİP: Merkez 3. Posta ONAYLAY AN

İtfaiyeci

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

**1 M Y2 1917**

-..:,·.(!

".im*i;Jı* . · . *i" '* ,J '

ı.flts't1M e nıt AKBULUT

m;y., ;::

" . ··f.,Lto ·· :N

*,* Itfaıye Çavuşu - ***'ttt*** · e•, a gn . ıoTı 1

*l 1*

**Auduı ıı1ı:in'**

'

Halk **Itfaiye**

My· , lil : l•. p,tii ,11 ***1***

ı '

- **'J** .... ..-

.

Itfaiye Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDIYE i iTFAiYE DAİRESi BAŞKAN LIG!

**1**

. !ZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BÜYÜKŞEHIR

BELEDIY ESI YANGlN RAPORU

IOlay Tarihi : 14.05.2017 !Bildirim Sıra No:3 !Bi ldirim Saati : 00:55 jrel: 0232 293 88 00

Kayıt Tarihi : ı4.05.2017 !Kayıt No : 3072 !Bildiri m Alan : Merkez Santral

!Bildirilen Adres : 672/3 sokak İnönü Mah Buca/İzmir

Do ru Adres : 672/2 sokak no:6 lnönU Malı Buca/1zmir

Yangın Türü : Bina Yangını Yangın Sınıfı: F Yangın Sebebi : YaParlaması

Yangın Binada i.c: Yapının Şekli: Kullanım Şekli : MESKEN

Betonarme Kagir AlÇeli\_k piğer Yııngını Kontrol Altına Alma Saati :01 : ı O

X ı ı i

!Yanan Şeyin: Sa hibi : N0:6: Halil CANSEVER Kiracı veya Kullanan : No:6 Halil CANSEVER

No:7 Sinan UYSAL 'Nü:7 Sinan UYSAL

Amiri : Çvş: Ahmet DÖN MEZ

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 00:56 arış Saati :Ol :00

Pide n Araç Plakası: *35* CFE 48

IJSkibin ' ektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

nn iyet-J andarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Dogalgaz Ekibi Geliş Saati

*Yar* ıcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: raç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: Amir :

Olayın Görüldüğü Durum

Yangın yerine varıldıgında yangının sönmüş olduğu görüldü. Tarafımızdan söndürıne işlemi gerçekleştirilmedi. Araştırma ve

'nceleme yapıldı.

öndürmede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü um3 IKöpOk Kg. jK. K.T. Kg. K:02 Kg.

ı ı ı

Oluşan yüksek ısı . parlama ve pallama sonucu daire içerisindeki kapı ve pencereler kınlmak . Muhtelif esya l ıır yilksek ı. ıdan

Söndllrıne Sonundaki Hasar erirnek ve yanmak ureııyle 7..arar görmüşttk a lon kısmında bulwıan pencere korkuluğu patlama şiddetiyle kan;ı bınada Durumu bulunan 672/2 sokak n :7 nın giriş kısmındakı pencere canılarını kırmak suretıyle za rar gonmıstur. Ol ay sonucu patlamanın oldugu daircde ıkı.ımet eden Halil AN EVER ve Q(İQJlUŞ'LA\l{yaralanınıştır. Ta hmını zarar Halil CAN.'EVER c ait na

6' da = Esyada 6000 Binada:3000 Sinan UYSAL a ait no: 7'de binada : 1000 ıl zarar vard ı. Toplanıda 10000 Tl zurar vardır

Yan gın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; tek katlı betonanne binanın girişinde sağ tarafta bulunan mutf.'lgınd

Yan gın Çıkış Nedeni olduğu görülmüş olup, yapılan araştırına ve soruşturmada; yemek pişirmek için yakılan fritöz ün içerisindeki kızgın yağın parlaması ve söndürmek için su ile müdahale edilmesi esnasında kızgın yağın parlanıası ve patlaması sonucu yangın cıktı gı

amıaıinc varı!mıştır.

Sig!'rtalı i e Şirketin Adı: !Bedeli:

Aı., dercç Kcıybı Yangın Yerinin Kime Te lim Edildiği

Ekibin DönUşU rrıırilı : 14.05.20ı7 !Saati : oı :35

Varsa ÖIO Yaralı GiDEN EKiP: 3. Posta BUCA GRUBU ONAYLAYAN

G;ım;ş"O.ıAm;,;C g'"' El Koy'" 2 J M:ıvıc ?017

OJ ./ \* -

'ü 1 r N WpAm;ri

*.f.* • ,:ı<tı ..(."..

. lPs A aAm

(.'i'J9t .A...m"-; 'ı<

:>.. r. *r* hir

Ahmet DONMEZ 1h!aiJe . • vt,FI

*!*

Ab. ***TOPÇU*** itr. çvş -

ItfaAmiri • ı *.f (i*

... ..\_ **.n.r4"'1**

.;,:

til

::ı: 2

amiırEKİZ İtf. Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

*l*

IZ MIR

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| blay Tarihi | : 14.05.2017 | !Bildirim Sıra No: 2 | Bildirim Saati : 00:25 | Jrcl: 155 |
| Kayıt Tarihi | : 14.05.2017 | !Kayıt No : 3071 | Bildirim Alan : A.KILTÇ |  |

Bildirilen Adres : Fatih Mahallesi Yeşilırmak Caddesi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dognı Adres | :Fatih Mahallesi Yeşilırınmak Caddesi Songül Sokak No: lO- BERGAMA |  |
| Yangın Türü | :Ot Yangını Yangın Sınıfı: A | Yangııı Sebebi: Sigara |

Yangın Binada tse:- Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Betonanne Kagir Ahşap Çe.lik

Diğer

ı ı

ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 00:30

Yanan Şeyin: ahibi :Hayati D E MiRKOL !Kiracı veya Kullanan -

nıiri :Volkan ÖZ U Y ANJK

raç Sayısı : 1 K:ık ış Saati : 00:26 Varış Saati : 00:28

piden

ı-aç Plakası: 35 EN 373

Ekibin El ektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

112 Acil Servis GeliiSaati :Gelmedi

Emniyet Geliş Saati : 00:28

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati : Gelmedi

1--

!Yardımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: ra ç Sayısı : Personel Sayısı:

DönljşSaati:

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Playın Göıilldüğü play yerine varıldığında; alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Du nı m

Söııdllrmede Kullanılan söndürücU

öııdürme Türü u İle Söndürme Sum3 \_1 Kö12\_ük K\_g. 1 K.K.T. Kg.

ı ı Kullanılınadı ı Kullanılınadı

Sö,ndürıne Sonundaki Bahçedeki kuıu otlar yanınıştır. Maddi zarar yoktur.

Hasar Durumu

!Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının bahçedeki kuru otlarda olduğu görülmüş olup Ya pılan

Yangın Çıkış Nedeni inceleme ve araştırmada; kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce söndürülmeden atılan veya bırakılan sigaranın kunı

ptları tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

IS igortalı ise !şirketin Adı: ]Bedeli:

f.\raç Gereç Kayb.ı Yok

Yangın Yer. Kime lfesliın edilmedi.

·..·n Edildiği

Ekıvın Dönti\_ş\_il rrarih : 14.05.2017 \_]saati: 00:55

Varsa Ölti Yaralı tilDEN EKiP: BERGAMA Grubu 3. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

Nur

ttiı*Au1;* N

O 8. IJQzirijll illı11

• ...,\_............#l'lıo

itfaiyeci İ ;iye *!5)-z,.;:* ôl e .

3, ru"' · '';2r mııı

Itfaiye Bi ·iın Arıı icf . *4!'*."·...,

*il.* 41 ':\."*·'iii* ....

Bülent T . ' ,. "'b'

Itfaiye Yang ı ı{l t'Jnı ·) - t

Yolkan ÖZUYANIK Müdahale w,ıı *.:,!* .

itf. Eri

..Uı \'1 .,.'l'

Halk

*..L* --

*.1-\.Keriın KÖSE*

farye *KuzeyB*0*"I* ge Amiri

itf. Eri

" <ı!l•ı:Si

**1**IZMIR **BÜYÜKŞEHIR** BELEDIYESI

İZM[R BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGIN RAPORU

Olay Tarihi:14.05.20ı7 ildirim Sıra No:ı

Kayıt Tarihi:14.05.2017 !Kayıt No: 3070

Bildirilen Adres :E ekent 8831 Sokak üzeri

Do ru Adresi :Egekent 8831 Sokak Uzeri

Yangın Türü :OtYangını Yangın Sınıfı:A Yangın Binada İse: !Yapının Şekli:

lBildirim Saati :OO:Oı t!'e.l:2938800

!Bildirim Alan:Demircan ED1ZEL

Yangın Çıkış Sebebi:Sigara

Kullanım Şekli :

Betonarme Kagir Ahşap

Çelik

!Yanan Şeyin:

ahibi:.

1'--D iğ""ce;..;..r\_,r--.....-----.---,----ıYangını kontrol altına alma saati:OO:ı O

*l* J J

IKiı:acı veya Kullanan:

Piden

Am iri:İbrahim YILDIRIM

raç Sayısı: 1 pıkış Saati:00:02

Araç Plakası:35 S

Varış Saati:00:06

Ekibin

Y ımcı Ekip Gitmişse

410

Personel Sayısı: 2 ıkış Saati:

Dönlls Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Elektrik Arıza Geliş Saati

ı ı2 Acil Servis Geliş Saati Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Araç Sayısı :

Personel Sayısı:

p!ayın Görtlldli!-'Sil Durum

lvangın yerine vanldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta oldul1,u örUidU .

SöndUnnede Kullanılan söndürUcO

öndürme Türü

Sulu Söndürme

Su m3 !Köpi.lk Kg.

0.5 ı

IK.K.T. K .

ı

öndUnne Sonundaki Hasar

Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

!Sokak üzerindeki otlar yanmak suretiyle zarar görmüştür.Zarar ziyan yoktur.

Yangın yerinde yapılan tetkikte; yangın başlangıcının sokak üzerindeki ot!arda başlamış olduğu görülmüş olup; arafımızea yapılan araştırma ve soruşturmada yangının sokaktan geçen kişi ve kişilerce atılan veya sehvcn düşOrtilen sigara izmaritinin kolay yanıcı otları tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sig;oıialı ise

Ar\_cıç Gereç Kaybı

Yı n Yer. Kime Teslim

Eduuigi

Ekibirı DönllşU

Varsa ÖIU Yaralı

$irketin Adı: !Bedeli: Yok

h'arib:l4.05.2017 aati: 00:45

PIDEN EKiP: ÇİGL1 GRUBU 3.POSTA

ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri:



**Nuretti** *.A.'*

İtfa iy uz *:lf.K· ı* ,...

3. P "' *a* r 1 *1* · rı



Yangına El Koyan

Ekip Amiri

1b*I*rah*d*im YIL*#*DIRIM

?di



an DEMiREL

itf.Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

***l***

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIGI ..

IZMIR

BÜYÜKSEHIR

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

Olay Tarihi 13.05.2017 !Bildirim Sıra No: 44 !Bildirim Saati : 22:50 rrel: Kayıt Tarihi 13.05.2017 IKayıtNo :3069 !Bildirim Alan : Serkan AYDlN Bildirilen Adres : Kıratlı KöyU *1* Di Ki Lt

Doğ nı Adres Kıratlı Köyil *1* DiKİLi

Yangın Türü Çöp Yangını Yangın Sınıfı: A sınıfı Yangın Sebebi : Açık Ateş

Yangın Binada ise: Yok Yapının Şekli:Yok Kullanım Şekli : Yok

Betonanneı

KagirıAhşapı Ç·el-ikı Diğ·e-r

Yangını Kontrol Altına Alma Saati :23: 12

Yanan Şeyin: Sahibi : Yok ı Kiracı veya Kullanan : Yok

Amiri : Serkan AYDlN

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 22:51 Varış Saati :23:02

Piden Araç Plakası:35 RP 593

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

112 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Emniyet Geliş Saati :Gelmedi

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

r·

:ncı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: Yok Araç Sayısı :Yok Personel Sayısı: Yok

Dönü\_§ Saati:Yok

Yardıma Gelen A. Plakası Yok

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: Yok

pıayın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında yangının alevii ve dumanlı şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücü

öndürme Türü Sulu Söndürme Sum3 ı Köpük Kg. ı K.K.T. Kg.

2 ı Kullanlimadi ı Kullanlimadı

öndürme Sonundaki Yol kenarında ki dere kenarına dökülen çöpler yanmıştır.Maddi zarar yoktur. Hasar Dunımu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; Çöplerde başladığı görülmüş olup; yapı lan araştırma ve

Yangın Çıkış Nedeni oruşturmada kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerin oradaki çöpleri tutuşturup terk etmesi sonucu yangının çıkmış plabileceği kimaatine varılmıştır

IS igortalı ise irketin Adı: !Bedeli: Araç Gereç Kavbı yok

Yangın Yer. Kime Teslim edilmemiştir. r ı Edildiği

1"=

Ekibın Dönüşü

Ira ri h : 13.05.2017 !Saati : 23:55

Varsa Ölü Yaralı PiDENEKİP: Dikili 3. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

ci&

**J** MaYı$ 2017

1tfaiyeci

, \!n -. **LTA**

t (!1\ ' Y Bolge

. t•-201·1···,...,...

i.t&.;; :;;.!:>

3 r ,. upıc.ır 1\mirl c

. ··**.**···**.ü**ı\_M;·:e:

l-1,.-....

v"'

... ·i·

ran

Qn v:e 1c

itf.Eri J- u:M q V

*.!*

"'"" ·**-.J** ;; . · •• ,,

"'•.\_...,.,"""i··'

Halk SE

Enrnn G

itfaiye Kuzey Bölge Amiri A.A .P

*d*

i

***l***

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

IZMIR

BÜYÜKSEHIR

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

•

Play Tarihi : 13/05/2017 !Bildirim Sıra No: 43 !Bildirim Saati : 22:15 tre ı:

Kayıt Tarihi : ı3/05/20 ı 7 !Kayıt No : 3068 !Bi ldirim Alan : Tiınu çin ARSLAN

Bildirilen Adres : Ulukent istikl a l Mah. $ahin Tepesi mevkii -Menemen

Dogru Adres : Ulukent i stiklal Mah. Şahin Tepesi mevkii -Menemen

Yangın Türü : Çöp Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Açık ateş

Yangın Binada ise : Yapının Şekli : Ku llanım Şekli :

Betonarme Kagir Ahşap Çelik Di ger

ı ı ı ı Ya ngını Kontrol Altına Alma Saati: 23:10

Yanan Şeyin: Sahibi : !Kiracı veya Kullanan :

Amiri : Er Ahmet ZEKA

Araç Sayısı : 1 [Yıkış Saati : 22: I 6 arış Saati : 22:20

Giden Araç Plakası: 35 EY 618

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

1 12 Acil Servis Geliş ş\_aat i

Eınn iyet-J ruıd arma Gelis Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip Çıkış Saati : 22:35 Araç Sayısı : 1 Personel Sayısı: 2 pitmişse Dönüş Saati: 00:20

Yardıma Gelen A. Plakası 5 UH 377

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: Er Hakan BALCI OGL U

PTayın Görüldüğü

Durum

Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı şekilde yanmakta olduğu göıiildü

Söndürmede Kullanılan söndürücü

öndürme Türü Sulu söndürme Sum3 [KöpükKg. JK.K.T. Kg.

10 ı 75 ı

Yangında herhangibir zarar meydana gelmemiştir.

öndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının; açık alanda bulunan çöplerde olduğu görülmüş olup,

Yangın Çıkış Nedeni iYapılan araştırma ve soruşturma da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce temizlik amacıyla yakılan ateşin kontrolden ıkarak çöpleri tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

ISigortalı ise Şirketin Adı: IBedel i:-

!Araç Gereç Kaybı

!Yangın Yer. Kime eslim Edildi ği

Ekibin Dönüşü !Tarih : 14/05/2017 !Saati : 00:20

Varsa Ölü Yaralı PİDEN EKİP: Menemen Grubu 3. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

2 ?.-- ı'fi7

n

Nt t·e

·, • · .·

İtfaiy İtfJ. e 1< e <:: (Jtrai-m:"·,

1

eci

.*f* - Bi.iı ·x· .ı-

3. ost F ,\ml

.

.,:· -1ı 'Y: Yaı:ı'ıiJtn.v.eıcji

Ahmet ZEKA

\ P tı.I Ş.pMüüfll V

İtf. Eri '··,*.:·,. · '.'·:*

:.. .

Halk

*d***m K***'*

**OSE**

Hft iOÖLU

\ "' *ç* .. - · ·'

-

*"-"Hı.\_,*

.

'f ivf:l Kuzey Bölge Amiri iı fEri

BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

Y ANGIN RAPORU

el: Merkez 2

OKOY

Yan ın Sebebi : Si ara

Yanan Şeyin:

iden

Ekibin

miri : Er Musa KABAK

Araç Sayısı : 1

raç Plakası:35 FN 091

Varış Saati : 22:13

Yardımcı Ekip Gitmişse Per onel Sayısı:

!ayın Görüldüğü Durum lay yerine vanldığında alevii ve dumanit bir şekilde yanmakta olduğu görülmüştür. öndürme Türü Su ile söndürme

öndürme Sonundaki

Hasar Durumu


Yangın Çıkış Nedeni

Yangın esnasında yol kenarında kurumuş bir miktar ot yanmıştır. Zarar ziyan yoktur.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının yol kenarında bulunan kurumuş otlarda başlamış olduğu örülıni!ş olup; yapılan araştırma ve soıuşturmada, yoldan gelip geçenler tarafından, söndürülmeden atılan veya ehven düşürülen sigara izmaritinin kolay yanıcı otları tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.



irketin Adı: Yok



Bedeli:

ari h : 13/05/2017


aati: 22:50

iDEN EKi P: 3.POSTA BOSTANLI ONAYLAYAN

İtfaiyeci

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri B Mans




**1 ım7**

*1* /2017



Ha l k

**A.Kerim KÖSE**



'tfaiye Kuzey Bölge Amiri

Musa KABAKÇI İtf.Eri

A-li-TnURF-AN Ar.Kur.Per



İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

!ZMIR itfaiye Yangın ve Acil Mi.idahale Şube Müdürlüğü

***l* e**

**B0V0KSEHIR** YANGlN RAPORU

BELEDIYESI

Play Tarihi : 13.05.20ı7 Bildirim Sıra No: 4 ı !Bildirim Saati : 2 ı :5 ı lrel: 2938800

Kayıt Tarihi : l3.05.20ı7 Kayıt No : 3066 !Bildirim Alan : Merkez Santral

Bildirilen Adres : Karabaglar-5134 sok. No:7

Doğru Adres : Karaba lar-5134 sok. No:? D: ı

Yangın Türü : Bina Yangını Yangın Sınıfı: A Sınıfı 1 Yangın Sebebi: Elektrik Kısa Devre

Yangın Binada ise: Yapının Şekli: Kullanım Şekli: Mesken

Betonanne K agir Ahşaj)\_ \_çelik Dilı.cr

ı ı

X ı ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 22:00

Yanan Şeyin: Sahibi : Güner BÖLÜKGİRA Y lK iracı veya Kullanan : Mahmut KAHVAT1

Amiri : Çvş.Mustafa KARAARSLAN

Araç Sayısı : 1 ıkış Saati : 2 ı :52 Varış Saati : 21:58

Giden Araç Plakası: 35 EC 603

Ek ibin Elektrik Arıza Geliş Saati

1 ı2 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

Personel Say

ısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: !Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

ardıma Gelen A. Plakası

Eklp Amirinin Adı:§\_oyadı:

playın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında kendileri tarafından söndilrülmüş olduğu görüldü. Tarafımızdan söndürme işlemi

Du nı m erçekleştirilmedi araştırma yapıldı.

Söndilnnede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü Sum3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. *ıcoı* Kg.

ı ı ı

Kendi leri tarafından söndürülen yangında; hanyoda bulunan ani su ısıtıcılı plastik şofben tamamen yanmak,

Söndürme Sonundaki diğer odalardaki eşyalar, duvarlar ve tavanlar islenmek suretiyle zarar görmüştilr. Hasar Durumu lfaJımini zarar-ziyan: 2.000 TL.'dir

Yangın yerinde yapılan tetkikte; yangın başlangıcının zemin üzeri 2 katlı betonarme binanın zemin katındaki

!Yangın Çıkış Nedeni aireııin girişe göre koridorun sonunda sağda bulunan hanyoda olduğu görtilmUş olup, ani su ısıtıcılı şofbenin içerisindeki elektrik kablolarının herhangi bir nedenle kısa devre yapması neticesinde kablo izolelerini ve ofbeninplastikparçalarını tutu turınası sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

ISigoıtalı ise Sirketin Adı: IBedel i:

Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime Mahmut KAHVATi

*J* 'im Edildi gi

Eı"oin Dönllşü Tarih : 13.05.2017 !Saati : 22:25

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKIP: Karabalılar Grubu 3. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: ***1*** Yangına El Koyan **1 S** MaYIS 2017

Ekip Amiri

ltfaiyeci

i' ' ;1/f/

*1* 12017

' o t· f

*J})!*

,. <"

' **ü**

**ıl·:.'**.... .

mic

IJfa iye-; 'f i.n:i'--ir

ll Mustafa RAARSLAN ı· ;':"ı' **ıu**'"**ıy**; J' .

'

,,,*!*1*f 7*

Halk **Ai**

""' lll

/ Itf. Çvş

0

r·.r- be,\_ ; !:r· V

'\ ·: . •.•, **...1 ' /- .tt**

..

**·e ....,. h**•

.., lııj

**\\f**

*v 'J*

**1**IZMIR **BÜYÜKŞEHIR** BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

: 13.05.2017 cl.: Merkez 2

OKOY

Yardımcı Ekip Gitmişse

ahibi :

miri : Er Musa KABAK

raç Sayısı : 1

raç Plakası:35 FN 091

Yan ın Sebebi: Si ara

Kullanım Şekli :

erf.--------------- - - - --

angını Kontrol Altına Alma Saati :21:40

Varış Saati : 21:35

Per one! Sayısı:

!ayın Göıiildüğü Durum lay yerine vanldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu göıiilmüştür.

öndürme Tüıii

**Su ile söndürme**

u m3 .K.T. Kg.

öndürme Sonundaki



Hasar Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

Yangın esnasında yol kenarında kurumuş bir miktar ot yanmıştır. Zarar ziyan yoktur.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının yol kenarında bulunan kurumuş otlarda başlamış oldug öıülınliş olup; yapılan araştınna ve soruşturınada, yoldan gelip geçenler tarafından, söndürülmeden atılan ve] ehven düşürülen sigara izmaritinin kolay yanıcı otları tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

irketin Adı: Yok Bedeli:



İtfaiyeci



Halk

arih : 13/05/2017 Saati : 22:05

İDEN EKİP: 3.POSTA BOSTANLI

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

Musa KABAKÇI İtf.Eri



ONAYLAYAN



İZMİR BÜYÜKŞEHiR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESt BAŞKANLICH

*l*

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BÜYÜKŞEHIR YANGIN RAPORU '

BELEDIYESI

Olııy Tarihi : 13.05.20ı7 !Bildirim Sıra No: 39 !Bildirim Saati :20:48 rreı: o 555 225 53 69

Kayıt Tarihi : 13.05.20ı7 IKayıtNo : 3064 !Bildirim Alan: A\_y\_dın ÖZENGiN

Bildirilen Adres : Güvendik malı 223 sokak no:7

Do ru Adres : Güvendik malı 223 sokak no:9/2 URLAllZMIR

Yangın Türü : Bina Yangmı Yangın Sınıfı: A SINIFI Yangın Sebebi : Elektrik Kısa Devre

Yangın Binada tse : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Mesken

Betonarme Kıtgir AhşaÇelik ı

X ı ı ı

ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 20:56

Yanan Şeyin: Sahibi :Yılmaz CİVAN jKiracı veya Kullanan : Sedat ÇUHADAR

Amiri : ltfaiye Eri Aydın QZENG1N

Araç Sayısı : ı Çıkış Saati : 20:49 arış Saati : 20:56

Giden raç Plakası: 35 EY 605

Ekib in Elektrik Arıza Geliş Saati

ı 12 Acil Servis Gel.iş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip ık ış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

nişse Dönüş Saati

Yardıma Gelen A. Plakası

!Ek ip Amirinin Adı-Soyadı:

playın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında , Yangının vatandaşlar tarafından söndürülmüş olduğu görülmüştür. Dunım

Söndürmede Kullanılan söndürücU

'Söndürme Türü Sulu söndürme Sum3 I KöpUkKg. I K.K.T. Kg.

Om3 ı ı

Yangın yerinde yapılan incelemede; Tek katlı üzeri ahşap kiremit örtülü betonarme binanın girişin yan duvarında

Söndürme Sonundaki elektrik panosu ve içerisinde bulunan elektrik kabloları tamamen yanmak suretiyle zarar gördüğü tarafımızca

Hasar Durumu espit edilmiştir.

oplam Tahmini Zarar-Ziyan:500 TL

Yangın yerinde yapılan tetkikte; yangın başlangıcının, Tek katlı üzeri ahşap kiremit örtülü betonarme binanuı Yangın Çıkış Nedeni girişin yan duvarında elektrik panosunda olduğu görülmüş olup yapılan araştırma ve soruşturmada; panc içerisinde bulunan elektrik kablolarının aşırı akımdan dolayı kısa devre yaparak kabloları tutuşturup panoya

sirayeti neticesinde yan·gının çıkmış o l abileceği kanaatine varılmıştır. igortalı ise Şirketin Adı: AXA Sigorta l!3edeli:

<: Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime Sedat ÇUHADAR

lfeslim Edildiği

Ekibin DönüşU Tarih : 13.05.2017 ,Saati : 21:45

Varsa ÖIU Yaralı GiDEN EKiP: Urla Grubu 3. Posta ONAYLAYAN

G Amiri

Yangına El Koyan

Ekip Amiri 1 6 Mayıs 2017

TFAl B I BÖLGE *1* 12017

itfaiyeci 3.. OS · LAR *P.l\1*İ;; j

" ••..Okta NAR

ı/;;t. s;

.. .·. '

... . -

*f* ı• o }(!" '

*..f.·* Aydın ÖZENGİN <'. ;lttoır n' n 't' *(*

1

l *' 6'* u ' !!f

§maılYA!

\o ,

/\ itfaiye Eri . i1."

ı*r* .• . . ı h-.S.: (- rü \1

*J-...J.... '-*

., İ: ' • nY \

w..

... ·:l n·.. .. ..,

*',:.* - .9' ;;•

*4 •* ..<l

1·ır.',. ;\,P ':ı t1

r f·

pıfft ı

1·-lalk

ı. ı Vi *OJ* •' *<.,• r..* • •··

l \Qr

*0Jr*

Şemsettin PARLAK

itfaiye Eri

**1**

**Bü b HIR**

BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANUÖI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGIN RAPORU

PlayTarihi : 13/05/2017 !Bildirim Sıra No: 38 !Bildirim Saati : 20:45 tfel :

Kayıt Tarihi : 13/05/2017 tKayıt No Bildirilen Adres : Çiçek li köy atış poli ontı mevki iDo nı Adres : Çiçekli köy atış poligonu mevki rran.e;ın Türü Ot Yangın ı

3063 IBi!dirinı Alan: Merkez

Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Açık ateş

Yangın Binada ise :

Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Bctonarme Kagi\_r Ahşap Çlik Diğer

r-----ı ----ı

---ıJ\_ ı ,

Yangın ı Kontrol Altına Alma Saati : 20:55

Yanan Şeyin:

Piden

Ekibin

Sa.h·ibi : Öğrenilemedi Amiri : Er Üzeyir EMRE Araç Sayısı :1

Araç Plakası: 35 EC 578

Personel Say.ısı:3

jKiracı veya Kullanan :

Çıkış Saati : 20:46 Varış Saati : 20:57

Elektrik Arıza Geliş Saati

l 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : 21:00

Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Ycı··.ı·mcı Ekip Gitmişse

ıkış Saati : Dönüş Saati :

yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyad ı :

raç Sayısı :

Personel Sayısı :

Olayın Görüldüğü

Durum

Yangın yerine vanldığında alevii ve dumanlı şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndOrUcU

Söndürme Türü

Sulu söndürme

Su m3 IKöıJUk Kg.

ı

ı

.IK.K.T. Kg.

ı

Yangm yerinde otlar ve çalılar yanmak suretiyle zarar meydana gelmiştir.Yangından dolayı tahmini maddi zaraı

SöndU.rme Sonundaki oktur. Hasar Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının piknik alanı içinde olduğu görülmüş olup yapılan araştırma e soruşturmada kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilercepiknik için yakılan ateşin kuru otları rutuşturınası onucu yangın çıktmış olduğu kanaatine varılmıştır.

Si\_g\_ortalı ise [Sirketin Adı : Öğrenilemedi

Araç Gereç Kaybı

!Yangın Yer. Kime TeslimiYangın yeri Jandarmaya teslim edildi.

IBedeli :Ö$trenileınedi

di '"'iği

El

.ı1:=.D-ön-

- (--l --ı-Ia-r-ih\_:\_1\_3-/0\_5\_/2\_0\_1\_7 --..-ls\_;a-at-i: 2-1-:5-0---------------------i

Varsa ÖIU Yaralı GiDEN EKiP: 3.Posta Bornova

ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri:

Jf/iEal**UR<}p**



Yangına EI Koyan

>Amid

**1 6** MaYıs **2017**

*1* 12017

,p , *vPr-*

1.-

.,,.

. ·' .•. ,\

r" i t

hfai:Y Biı:· An ri

\

ÜzeyirEMRE



**<Bill -**

**t'** , . . **U. N**

İtf.Eri

*'J*

**Olge** Amiri *(JJ/itJ*

Y nus ERBAŞ İtf.Eri

' ·.· *:lita* ye" ı ve cil

. MOda' " e ' Müırü

v.l

,j

..•

**1**IZMIA **BÜYÜKSEHIR** BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHiR BELEDİYESİ

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlügil

YANGlN RAPORU

Olay Tarihi :13.05.2017 lOildirim Sıra No: 37 !Bildirim Saati :20:37 tfel: 05061145138

Kayıt Tarihi :13.05.2017 !Kayıt No : 3062 !Bildirim Alan : Kema lpaşa Grubu

Bild i rilen Adres : Ramada Otel yan ı-KEMALPAŞA

Dogru Adres : İzmir-Ankara Asfaltı No:46 Ulucak-KEMALPAŞA

Yangı n Türü : Fabrika Yangmı Yangın Sınıfı: A

angın Binada ise : rı'apıııııı Şekli:

Bcıonarnıe Kagir Alllill>\_ Çelik

X 1 l

Diğer

Yangın Sebebi : Kızışına

Kullanını Şekli : iş yeri

angıııı Kontrol Altına Alma Saati :

Yanan Şeyin: Sahibi : Süperpar Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş Kiracı veya Kullanan

f\miri : Ramazan DERDiMAN

raç Sayısı : 2 ıkış Saati : 20:38

arış Saati : 20:45

piden

Ekibin

raç Plakası:35 FN 104,35

UH 376 Elektrik Arıza Ge-li-ş S-a-at-i --------------------------------- ,

1 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati: Personel Sayısı: 6 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Vardınıcı Ekip Gitmişse ıkış Saati : Araç Sayısı : Personel Sayısı : Dönüs Saati:

rı'ardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldügü Durum Yangın yerine varıldığında, fabrika çalışanları kendi imkanlarıyla söndürmüş olduğu görüldüTarafımızdan araştırma yapıldı.

öndürmede Kullanılan söndürücü

Söndünne Türü Kontrol edildi. Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. tm Kg.

1 ı ı

angında; dökümhane bölümünde bulunan MK 63700(550 ton)seri nolu döküm tezgahının kalıp yağlama

Söndürme Sonundaki Hasar ünitesinin valf grubu ve hortum tesisatı ,havalandırma boruları ve ekipmanları kısmen yanmak suretiyle zaraı

Durumu görmüştür. Yangından dolayı tahmini 75.000 TL maddi zarar vardır.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının dökümhane bölümünde olduğu göıülmüş olup yapılan

Yangın Çıkış Nedeni

araştırma ve soruşturmada enjeksiyon döküm işlemi sırasında kalıptan kopan ısıtıcı yağ rekorundan sızar ağın sıcak alüminyuma temas etmesi sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı : Öğren ilemedi. jBedeli:

Araç Gereç Kaybı

Yangın Yerinin Kime Teslim Dökümhane şefi Mutlu KOÇU'ya teslim edilmiştir.

':dildiği

Ekibin Dönüsü

farih : 13.05.2017


!Saati : 21 :55

Varsa

Ölü Yaralı

GiDEN EKiP: Kemalpaşa Grubu 3.Posta ONAYLAYAN

Yangına El Koyan



Eki.iri



Ramazan DERDiMAN

İtf. Çvş

**1**

**.PÇU**



***Amiri***

·\_37c

\_

Suat POLAT

itf.Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIÖI

*l*

IZMIR

BÜYÜKSEHIR

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

Pl ay Tarihi : 13/05/20 ı 7 !Bildiri m Sıra No: 36 jBild.iriın Saati : 20:20 tr'el: Kayıt Tarihi : 13/05/20 ı 7 !Kay ıt No : 3061 IBild irinı Aıan: Menemen Gp Bildirilen Adres : Zeytinlik Mah.9006 Sok -Menemen

Doğru Adres : Zeytinlik Mah.9006 Sok - Menemen

Yangın Tüıü . : Çöp Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi: Açık Ateş

!Yangın Binada ise : Yn pıııın Şekli: Kull a nım Şekli: Betonarme K agir A hşap Çelik Diğer

1 1 1 1

Yangın ı Kontrol Altına Alma Saati : 20:26

!Yanan Şeyin: Sah ibi : IKiracı veya Kullanan : Amiri :Hakan BALCIOGLU

Araç Sayısı : l pıkış Saati : 20:21 !Varış Saati : 20:25

piden

Araç Plakası: 35 ECB 90

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

1 ı 2 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Y ··-'·mcı Ekip ı

pi, *"ş*se Yardıma Gelen A. Plakası ı

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Playın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, yangının alevli ve dumanlı şekilde yanmakta olduğu görüldü

Durum

öndürmede Kullanılan söndüıücü

Söndürme Tüıü Sulu söndürme !Su ın3 IKöpükKg. IK.K.T. Kg.

0,25 ı ı

Yangın yerinde atıl durumdaki çöpler yanmıştır. Maddi Zarar Yoktur.

[Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının; yol kenarındaki atıl durumdaki çöpler(tahta,pilastik,naylon

Yangın Çıkış Nedeni vb.) olduğu görülmüş olup;yapılan araştrırma ve soruştıırmada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çöplerin imhası amacıyla yakılan ateşin söndürülmeden bırakılması sonucu yangının çıktığı kanaatine varılmıştır.

igortalı ise Şir keti n Adı: !Bedeli:- Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

[ eslim Edildiği

Ek;'-in Dönüşü Tarih : 13/05/2017 ]Saat i : 20:40

1-- . Ja

ölü Yaralı

GiDEN EKİP: Menemen Grubu 3. Posta

ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

EkipAmiri

Z*,·*• .J..Mj'2\ı

*!f* lr

,:e. 'i *"1* ' *... c*.·... ı

*t*

. *lt,,* .i.. fJ. *,{!* .

İtfaiy y :(.-:

lU dı -

>,%,.V. . *'·i.* Jlge ün ', ·. • .

·fr . :. ,..... ;

eci *")* :r :,n ıiri Hakan BALCIOGLU

ti

J. • ..J

. .. ""' ":'

*;J1f*

"l'i'

gıır v.e·l\ l;

pvn:.pı ; oe<:' .M'\.du' r,il V

şu

1

' ' 1 .)

.f • *ol*

Halk

*1 1*

Mustafa ARIKBOGA

İtf.Eri .

SE *.JJtP*

•....... '

itfaiye Kuzey Bölge Amiri

**1**IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

)lay Tarihi : 13.05.2017

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİBAŞKANLIG I

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGIN RAPORU

!Bildirim Sıra No: 35 !Bildirim Saati: 20:04 tfei: Merkez 2

Kayıt Tarihi : 13.05.2017 IKayıtNo : 3060 !Bildirim Alan: Aytekin ÇOKOY Bildirilen Adres :Ka şıyaka 6713/2 Sok. Üzeri

Doğru Adres : Karşıyaka 6713/2 Sok. Üzeri

Yangın Tüıii : Ot Yangıııı Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Sigara

Yangın Binada ise : lfapının Şekli: Kullanım Şekli :

~~ı~~  ~~ı~~  ~~]~~

Betonarme Kagir Ahşap \_Çelik Digr t----- -- - -- - -- - - - ------ı

1 I IYangını Kontrol Altına Alma Saati :20:15

Yanan Şeyin:

Sahibi : IK.iracı veya Kullanan

Amiri :Er Musa KABAKÇJ

Jiden

Ekibin

AJaç Sayısı : 1

Araç Plakası:35 FN 091

Personel Sayısı: 3

ıkış Saati : 20:05 Varış Saati : 20:10

Elektrik Arıza Gel is Saati

1 12 Acil Servis Geliş Saati Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Do algaz Ekibi GelişSaati

Yardımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati:

Dönilş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

!Araç Sayısı : Personel Sayısı:

)!ayın Göıiildüğü Dunun play yerine vanldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu göıiilmüştür.

Söndürme Tüıii Su ile söndürme

ISöndürmede Kullanılan söndüıiicü

u m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı 1 1

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

Yangın esnasında yol kenarında kurumuş bir miktar ot yanmıştır. Zarar ziyan yoktur.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının yol kenarında bulunan kurumuş otlarda başlamış olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada, yoldan gelip geçenler tarafından, söndüıiilmeden atılan veya ehven düşüıiilen sigara izmaritinin kolay yanıcı otları tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

3igoıta lı ise Şirketin Adı: Yok Bedeli:

o\raç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime Teslim

Edildi!ıi

Ekibin Dönüşil Tarih : 13/05/20 I 7 !Saati : 20:55

Vr Ölü Yaralı GiDEN EKİP: 3.POSTA BOSTANLI ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri



itfaiyeci

ıtin AliJ\



' e 1\uzeBö\g \_

\ ·, Ci nn:•:z:r mırl

. Musa KABAKÇI

İtf.Eri

Halk

*rA./.).4.*

*J*Has*l*an*J*GO*I*KŞEN

İtf. Eri

A. ı..[ e **·ı**.**nıKöSE**

'tffıye Kuzey Bölge Amiri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

*l*

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGl

IZMIR

BÜYÜKŞEHIR

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

Olay Tarihi : 13/05/2017 !Bildirim Sıra No: 34 IBildLrim Saati : 19:55 tı'el: Kayıt Tarihi : 13/05/2017 !Kayıt No : 3059 !Bildirim Alan: Menemen Grup Bildirilen Adres : Sanayi Sitesi Seramiksan Yanı -Menemen

DoğruAdres : Sanayi Sitesi Seramiksan Yanı - Menemen

Yangın Tüıil : Ağaç Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Sigara

Yangın Binada İse : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betonarme Kagir Ahşap Çelik Diğer

ı ı ı ı Yangmı Kontrol Altına Alma Saati : 20:03

Yanan Şeyin: ahibi : IKiracı veya Kullanan

miri : Hakan BALCIOGLU

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 19:56 Varış Saati : 19:59

Giden raç Plakası: 35 ECB 90

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati: Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

yp..· '·m cı Ekip ıkış Saati : 20:00 raç Sayısı : 1 Personel Sayısı: 2

Gi, ,şse Dönüş Saati: 20:05

Yardıma Gelen A Plakası 5 UH 377

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: Mehmet KA KIZ

Olayın Göıilldüğü Yangın yerine varıldığında, yangının alevii ve dumanlı şekilde yanmakta olduğu görüldü

Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Tüıil Sulu söndürme Sum3 IKöpük Kg. IKKT. Kg.

3 ı ı

Yangın yerinde 12 adet kavak ağacı kısmen ısıdan yanarak zarar görmüştür. Maddi Zarar: 2000 T L'dic

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

Sigoıtalı ise

Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

T-e 1 Edildiği

Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının; yol kenarındaki kuıu otlar olduğu görülmüş olup;yapılan ıaraştuırma ve sonışturmada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce söndürülmeden atılan sigara izmaritinin ıüzgarın da tkisiyle alevtenerek kunı otları tutuşturması ve otlardaki ateşin kavak ağaçlarına sirayet etmesi sonucu yangmın "'ıktığı kanaatine varılmıştır.

!şirketin Adı: !Bedeli:-

Ekwın Dönüşü

Tarih

: 13/05/20 17

aali : 20:20

Varsa Ölü Yaralı GİDEN EKİP: Menemen Grubu 3. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan *ı* 3 MaYıs ZDi7

L'-J ıret. ·n

İtfaiy tr-· ı '•

*r*· *·*

Ekip Amiri .· *1* /2017.::- ·-..

*c <*

B . . , \_,- .

eci 3. ı;; ,*:* · • : r;r mir l Hakan BALCIOGLU

*;::ı*

• . - --; -J:Yll''

-falye. Y"angııı 11e A

ahııl.e Şubr.·Mü.rlü .ı \,

· . " '"ı *.,. -*'

....... .,....

,\_ ..;.ı:r-

Halk

ASE

Itfaiye Kuzey Bölge *ArnJrJ*

Mustafa ARIKBOGA

-- 1

*!l /lt1*

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESt BAŞKANLIGI

IZMIR

BÜYÜKŞEHIR

**1** •

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

lay Tarihi :13.05.2017 !Bildirim Sıra No:33 !Bildirim Saati :19:33 !Tel:

Kayıt Tarihi :13.05.2017 !Kayıt No :3058 !Bildirim Alan : Er Bahadır SENDURAN Bildirilen Adres : lnönü Mahallesi Dere Sokak Üzeri Ödemiş/İZMiR

Doğru Adres : İnönü Mahallesi Dere Sokak Üzeri Belediye Moloz Döküm Alanı Ödemiş/İZMİR

Yangın Türü :Çöp Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Sigara

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betonanne Kagir Ah\_§ap Çelik Diğer

ı ı ı ı IYangını Kontrol Altına Alma Saati :19:45

!Yanan Şeyin: Sahibi : IKiracı veya Kullanan

Amiri :Er Mustafa ULU

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati :19:34 Varış Saati: 19:38

piden

Araç Plakası:35 Y 5297

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati: Personel Sayısı: 2 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Ya·· 'UC! Ekip Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

pü.."şse Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında, Ödemiş Belediyesi moloz döküm alanında bulunan çöp1erin alevii ve dumanlı bir şekilde

Durum yanmakta olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücU

öndürme Türü Su işlenerek Sum3 IKöpükKg. IK.K.T.Kg.

ı ı 1

Yangında, çöpler yanmak suretiyle zarar görmüştür.

öndürme

onundaki Hasar Tahmini Toplam Zarar :Yok

Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının, moloz döküm alanında bulunan çöplerde olduğu görülmüş olup; Yangın Çıkış Nedeni yapılan araştırma ve soruşturmada, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce söndürülmeden atılan sigara izmaritinin çöpler·

tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: !Bedeli:

raç Gereç Kaybı

!Yar •n Yer. Kime

[Te.. ıı Edildiği

Ekibin Dönüşü Ifari h :13.05.2017 aati :20:10

Ölü Yaralı KJİDEN EKİP: 3. Posta/Ödemiş ONAYLAYAN

Vars

*J1J. v-*

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

'ü EkipAmiri

1l.l

.

·.g-

**N** *.llı.ı.* it..\_ ı

**n**

..,....tlJI'T •

**GOney B611(ı** ;:;;.

2 fl aiı!f 8Tl

İtfai J1.l:"in · ri h

**Gruplar Anılrr**

*(\v A*

**B***f***ü le l i\***.* **o**'·"**s. .**

Mustafa ULU ;Jlf jY '/jS'iiQ' '>e A

itfaiye Eri iıdtı(iı *:sŞ*

-·.. r.

f,•\_ h.

"' ·.

·· "

,.

;-: .,....\_.- .) *:*•

6/ '

...., *:J-*

.. '\) "" *... f*

<.' '\ "1./

::ı::

ErgünKAYA

<:<:1

Itfaiye Güney Bölge **Amiri** F f ÇEŞME

."'

'L· *;: <J.* ·

*%o5*

*$* 1t iye Şoförü

***l***IZMIR **BÜYÜKŞEHIR** BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| !Olay Tarihi:ı3.05.20ı7 | !Bildirim Sıra No:32 | !Bildirim Saati :18:34 tfel:2938800 |
| Kayıt Tarihi: ı 3.05.20 ı 7 | !Kayıt No: 3057 | [Bildirim Alan:A.Hikmet KÜCÜKGÜL |

Bildirilen Adres :Çiğli tüpras ilköğretim okulu arkası

Doğru Adresi :Çiğli tüpraş ilköğretim okulu arkası

Yangın Türü :OtYangını Yangın Sınıfı:A Yangın Cıkıs Sebebi:Sigara

!Yangın Binada ise : Yapının Şekli:

Betonarme Kagir Ahşap Çelik

Kullanım Şekli :

anan Şeyin:

FD:...:.iğ"le:.:.r\_.---...,--------.----,-----ıYangını kontrol altına alma saati:18:45

!sahibi:. IKiracı veya Kullanan: Amiri:İbrahim YILDIRIM

ı ı ı

Giden

Araç Sayısı: 1 ıkış Saati:18:35

Araç Plakası:35 S

Varış Saati:18:39

Ekibin

iYe ncı Ekip Gitmişse

?410

Personel Sayısı: 2

Çıkış Saati: Dönüş Saati: ardıma Gelen A. Plakası

Elektrik Arıza Gelis Saati

ı12 Acil Servis Geliş Saati

!Emniyet-Jandarma Gelis Saati : Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

raç Sayısı :

Personel Sayısı:

Olayın Görüldüğü Durum

Yangın yerine vanldığında alevii ve dumanh bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. öndürmede Kullanılan söndürücü

Söndi.lrme Ti.lrü

Sulu Söndürme

Su m3 IKöpük Kg.

ı

IK.K.T. Kg,

ı

Söndürme Sonundaki Hasar

Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

Okul arkasındaki otlar yanmak suretiyle zarar görmüştür.Zarar ziyan yoktur.

Yangın yerinde yapılan tetkikte; yangın başlangıcının okul arkasındaki kurumuş otlarda başlamış olduğu görülmüş olup; tarafımızca yapılan araştırma ve soruşturmada yangının sokaktan geçen kişi ve kişilerce atılan veya sehven (;!Uşürülen sigara izmaritinin kolay yanıcı otları tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

igortah ise

!Araç Gereç Kaybı

lY*r* n Yer. Kime Teslim

Edııuıği

Ekibin Dönüşü

Varsa Ölü Yaralı

ISirketin Adı : !Bedeli: Yok

[arih:13.05.2017 Saati: 19:30

lGiDEN EKİP: ÇİGLt GRUBU 3.POSTA

ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri:

p!- ; Amiri



Id. *1*

**r----+---r----\AöSE**

Jrfaiye Kuzey Bölge Amiri

Yangına El Koyan

*Qd*

/

brtah#i ILED,;IRIM

L

İtf.Eri

::c



\_!\_ 1

IZMIR

**BÜYÜKŞEHIR**

BELEDIYESI **ı**

iZMiR BÜYÜKŞEHiR BELEDiYESi



İTFAİYE DAiRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

Olay Tarihi : 13/05/2017 !Bildirim Sıra No: 3056

!Bildirim Saati : 18:03 rel: ll O

Kayıt Tarihi : 13/05/2017 !Kayıt No : 31 !Bildirim Alan: Merkez

Bildirilen Adres : Bııyraklı 2109 sokak no:86

Doı!nı Adres : Bayraklı 2109 sokak no:83

Yangııı Türü Bina yangın ı

Yangın Binada ise :

Yııngın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Sigara

Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

13etonarmc Kagir Ahşap Çelik Diğer 1------ - - - - - - - - - - - - - - ---1

\* 1 1 1 Yangın ı Kontrol Altına Alma Saati:

Yanan Şeyin:

Giden

Ekibin

Sa lıibi : Apartnıan ortak kullanım Kiracı veya Kullanan

Amiri : Çvş Bchzat AY LAZ

Araç Sayısı : 1 ıkış Saati : 18:03

1\raç Plakası: 35 EC 646

E lektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati iEınııiycı-Jaııdarma Geliş Saati :

Varış Saati : 18:08

Yardımcı Ekip iitnıişsc

Personel Sayısı: 2 ıkış Saati:

Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Anıirinin Adı-Soyadı:

Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Araç Sayısı : Personel Sayısı:

p!ayııı Görüldüğü puruın

Yangın yerine varıldığında, kendileri tarafından söndürülmüş olduğu görüldü.

Söndlirmcde Kullanılan söndürücU

Söndürmc Türü

u ın3 jKöpilk Kg.

ı

!K.K.T. Kg.

ı

öndürıııc Sonundaki Hasar Durumu

Yangında;bir adet ikili koltuk tamamcn,pimaş borular kısmen erirnek suretiyle zarar görnıüştiir.Talınıini zarar 1000

TLdir.

Yangın yerinde yapılan tctkiktc, yangın başlangıcının inşaat halindeki zemin üslü 4 katlı bctonarme binanıngaraj

Yangın Çıkış Nedeni k ısmınd aki ikili koltukta olduğu görülmüş olup yapılan araştırma ve soruştmmada garaja girip çıkan kimliği clirsiz kişi veya kişilercc ikili koltuğun üzerine düşüri.ilcn sönmcmiş sigara izınaritinin kolay yanıcı koltuğu uıusıurması neticesinde yangın çıklıgı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Sirketin Adı:-- !Bedeli:-- Araç Gereç Kaybı

Ya ngın Yer. Kime Yangın yeri apartnıan sakini İbrahim ODUNCU'ya teslim edildi. slim Edildii!i

E kibin Dönüşü ral'ih : 13/05/2017 jS\_aaıi : 18:45

Varsa YaralıpiDEN EKiP: 3.Posta Bayraklı Grubu

Ölü

Yangına El Koyan



Ekip Amiri

ONAYLAYAN

**1 g·Ma Z917**

iıı ıiyeei

Halk

***C /f*** }



ltf. Çvş.

Fatihhan DURAK

itf Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1

İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI '

IZMIR

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü '

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

Play Tarihi : 13.05.2017 !Bildirim Sıra No: 30 !Bildirim Saati : 17:30 lrel: 05305194888

Kayıt Tarihi : 13.05.2017 !Kayıt No : 3055 !Bildirim Alan: A.KILIÇ Bildirilen Adres : Dübek Mevkii

Doğru Adres : Fatih Mahallesi Dübek Mevkii - BERGAMA

Yangın Tüıii :Ot Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Sigara

lYangın Binada ise : - [Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Betoııarınc Kagir Alısno Çelik \_Q..i

ı

J ı ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 17:44

Yanan Şeyin: Salıibi : Kamuya Açık Alan IKiracı veya Kullanan -

Amiri : Mustafa ŞENESER

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 17:31 Varış Saati : 17:34 piden Araç Plakası: 35 ECB 84

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

112 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi

Personel Sayısı: 2 Doğalgaz Ekibi Geliş\_ Saati :Gelmedi

lY ·ımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

playın Görüldüğü Olay yerine varıldığında; alevli ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücü

öndürme Türü Su İle Söndürme Sum3 ı KöpükKg. ı K.K.T.Kg.

1 Kullanılınadı 1 Kullanılınadı

öndürme Sonundaki Yol kenarındaki kuru otlar yanmıştır. Maddi zarar yoktur.

!Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının yol kenarındaki otlarda olduğu göıiilmüş olup, Yapılan

Yangın Çıkış Nedeni inceleme ve araştırmada; kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce söndürülmeden atılan veya bırakılan sigaranın kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

fugsırtalı ise Şirketin Adı: l13edeli:

!Araç Gereç Kaybı Yok

lYangın Yer. Kime rreslim edilmedi.

eslim Edildiği

.k;-ı.,in Döıı ş\_il farih : 13.05.2017 !Saati: 18:50

, .sa 010 Yaralı KJİDEN EKİP: BERGAMA Grubu 3. Posta ONAYLAYAN

İtfaiyeci

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

Nurettin

....

• , -·. " . e

O B Maziran 2017

*1* 12017

İtfaiye B'JI!IJ!.o:,.·..

'\,'

"r rn1r1 Bülent .

MOdltfa".';:v. *1* \_ ""

1 -

. ';*;p* · , *V*

Itf. En . *l*.*l·*

"

'O{!"'• " .

*il-A'\o<.. •*

Halk -

....

.:A I{erinıkösE

*JaıveKuzeyB"/* •

0

geAmıri dnan ÇAKIR

İtf. Şof.

***l***IZMIR **BÜYÜKSEHIR** BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIÖI

**e**

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

Olay Tarihi : 13.05.2017 !Bildirim Sıra No: 29

Ka yu Tarihi : 13.05.2017 !Kayıt No : 3054

Bildirilen Adres : Güneşli Mah. 520 sk. No:1 2/B Doğru Adres :Güneşli Mah. 520 sk. No:l2/B

!Bildirim Saati : 17:29

!Bildirim Alan : Merkez 2

rreı: 2938800

:Ya n gın TOrO tşyeri Yangını

Yangın Binada ise :

Yangın Sınıfı: A

tyapının Şekli:

Betonanne Kagir Ahşap Çelik

Yangın Sebebi : E.K.D

Kullanım Şekli : Yalçınlar Ticaret ve Nalburiye

DBter

X ı ı J

ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 17:45

lfanan Şeyin:

piden

Ekibin

Salıi bi : Alaeddin YALÇINOL Amiri : Çvş Mehmet TIKIR

Araç Sayısı : **1**

Araç Plakası: 35 CFE 31

jKiracı veya Kullanan : Kendisi ı

pkış Saati : 17:30 anş Saati : I 7:33

Elektrik Arıza Geliş Saati

ı12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : ı 7:40

Personel Sayısı: 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: ı7:30 raç Sayısı: 2 Personel Sayısı: 8

Dönüş Saati:

Yardıma GelenA. Plakası 35 EC 812 35 EC 681

Ek iı) Amirinin Adı-Soyadı: Çvş Haldun E NGiN,Er Murat lBRESOÖLU

pıayın Görüldüğü Durum Yangın yerine vanldığında alevii ve dumanlı şekilde yanmakta olduğu görüldü.

öndürme Türü

Su ile söndürme

ISöndürmede Kullanılan söndürücU

Su m3 IKöpük Kg.

!K.K.T. Kg. IC02 Kg.

1/2 m3 1 ı ı

Yangında bir miktar çatı meblanı, ı adet buzdolabı,bir miktar plastik korniz,bir miktar muhtelif nalburiye malzemesi tamamen

öndürme Sonundaki Hasartyanmak,l adet elektrikli motorsiklet hamretten kavrulmak,3 adet pencere camı kınlmak dükkan duvarları ve içindeki nalburiyf

Durumu nalzemeleri tamamen islenmek kısmen ısianmak suretiyle zarar görmüştür.hemen yanındaki Alaeddin YALÇINOL'un oğlu Hilmi Ledün YALÇINOL'a ait No:l2/A daki Nalburiye dükkanının iki dükkan arasındaki beton duvarın yıkılıp,birleştirilmi olduğundan dükkan duvarları ve içindeki Nalburiye malzemeleri tamamen islenmek suretiyle zarar görmüştür.

Eşyada Tahmini Zarar: ı 5000 TL Binada Tahmini Zarar:5000 TL. Toplam Tahmini Zarar:20000 TL Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının;girişe göre sol köşedeki buzdolabında olduğu görülmüş olup,yapılan

Yangın Çıkış Nedeni araştırma ve soruşturmada elektrik prizine takılı buzdolabının motoruna bağlı elektrik kablolarının (Ark yapması, eskimiş

olması v.b.) nedenlerden kısa devre yaparak kablo izolasyonlarını tutuşturması neticesi yangın çıkmış olabileceği kanaatine varıldı.

Sigortalı ise Şirketin Adı: IBedel i:

Araç Gereç Kaybı

*':* iYerini n Kime festim Edildiği

Ekibin Dönüşü

Varsa Ölü Yaralı

Dükkan sahibi Alaeddin YALÇINOL'a teslim edildi.

rarilı : 13.05.2oı 7 ISaali: ı8:57

GİPEN EKİP: Kadifekale Grubu 3 Posta

*V*

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

ra !

ONAYLAYAN

1 fi M:ıvıc; ?n17

EkipAmiri

11/ihr&,i'' V

. *l r?,*'/

ehmet TlKlR

1-----+----ı-----ı *V L* \ *J* Itf. Çvş

*1 1* 20ı 7

Itfaiye Biri • mi ri

. **f'.ır r-·.** "

**tr! · ·- ·**

Au y"iv ·:ı ı

***1***

**h: ·opç-**



ı !.ıL

u

0Amir- r

/

Onur DAGLAR İtf. Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

**1**

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**BÜYÜKŞEHIR** YANGlN RAPORU '

BELEDIYESI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | : 13.05.2017 | !Bildirim Sıra No: 28 | !Bildirim Saati :17:09 JTel: O 530 174 87 23 | |
| Kayıt Tarihi | : 13.05.2017 | I KayıtNo : 3053 | !Bildirim Alan : Alaettin ÇELiK | |
| Bildiriten Adres : Otohan urlaçıkışı | | | | |
| Doğru Adres | : İzmir Çeşme Otobam Urla yol ayrımı URLAlİZMiR | | |  |
| Yangın Türü | : Araç Yangını Yangın Sınıfı: A SINIF! | | | Yangın Sebebi : Elektrik Kısa Devre |

Yangın Binada ise: Yapının Şekli: Kullanım Şekli: Hususi

Betonanne Kagir Ahşap Çelik Diğer

ı

ı ı ı Yangın ı Kontrol Altına Alma Saati : 17:16

Yanan Şeyin: Sah ibi : Nasuh ÇANACIK IKiracı veya Kullanan : Aziz Cemal OGLU

Amiri : itfaiye Amiri Oktay ÇrNAR

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 17: I O Varış Saati : 17:14

Giden Araç Plakası: 35 Y 6154

Ekibin 35 V 4905 Elektrik Arıza Geliş Saati ı12 Acil Servis Geliş Saati Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

Personel Sayısı: 6 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

nişse Dönüş Saati

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Söndürınede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü Sulu söndürıne Sum3 1 Köj)ük Kg. IK.K.T. Kg.

0,5 m3 ı l6kg+1kg

Yangın yerinde yapılan incelemede; seyir halindeki 48 LC 566 plakalı Fiat Palio marka otomobilin motoı

Söndürme Sonundaki ısmının kısmen yanmak suretiyle zarar gördüğü tarafımızca tespit edilmiştir. Hasar Durumu

[roplam Tahmini Zarar-Ziyan: 2.000 TL

rvangın yerinde yapılan tetkikte; yangın başlangıcının, 48 LC 566 plakalı Fiat Palio marka aracın motor kısmında

Yangın Çıkış Nedeni plduğu görülmüş olup yapılan araştırma ve soruşturınada; seyir halindeki aracın motor kısmındaki estalasyon kablolarında oluşan kısa devre neticesinde yangının çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: Alınamadı Bedeli:

!Araç Gereç Kaybı v-.,gın Yer. Kime

\_ ıim Edildiği

Ekibin Dönüşü [rarih : 13.05.2017 Saati : 17:45

Varsa Ölil Yaralı GiDEN EKiP: Urla Grubu 3. Posta ONAYLAYAN

itfaiyeci

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri 1 6 avıs Z017

*1* \_.• QJ7 .

{yeBirioı"$2

· *:* '\: **f'**

Itti

-,

*'*

ri

-=- Ts **ail** YAPICI

. J· ,\_,:u..-, Pcıtı ı:l '" 'cı" Amir'

. **··w- tr**

iy.,; hl *'(*

M aı··ı:ü V

• . ' 1 • • J ( '!. h .. ı\_.., ,· ı . *ii* i"

...

**t) lo<r**

·-..*u*...l\_"-4 .

Halk

Mitat ERAK

itfaiye Çavuş

***l***IZMIR **BÜYÜKSEHIR** BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİBAŞKANLIÖI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

Tarihi 13/05/2017

Bildirim Saati : 16:50

3ildirilen Adres

)oğru Adres



'i'aogın Türü :

13/05/2017 Bildirim Alan : Okta

Seyrek eski Belediye Binası yakını kanal boyu üzeri

**Ot Yangını** Yangm Sınıfı: A

Yangın Sebebi : Açık ateş



{angın Binada ise :

!Yapının Şekli:

Betonanne Kagir Ahşap Çelik

Diger 1

Kullanun Şekli:

'{anan Şeyin:

ahibi :

F--'"'-'-'---..- ---

1

-..----

1

..,---- •---- Yangını Kontrol Altına Alma Saati :17:07

1

I Kiracı veya Kullanan

Jiden

mi ri : Çvş. Halil SAYAR

!Araç Sayısı : I

!Araç Plakası: 35 FN 089

ıkış Saati: 16:51

Varış Saati : 16:54

kibin

Personel Sayısı: 2

Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi.

112 Acil Servis Geliş Saati : Gelmedi. Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi Doğalgaz Ekibi Geliş Saati : Gelmedi.

(anıımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: Dönüş Saati:

Araç Sayısı : Personel Sayısı:

1

)layın Görüldüğü

)urum

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Yangın yerine varıldığında, otların alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndtırmede Kullanılan söndürücü

)öndürme Tüıil Su

:::ı\_u m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

)öndürme Sonundaki

-Iasar Durumu

ı ı ı

Tarafım ı zdan söndürülen yangında zarar ziyan oluşmamıştır.

(angın Çıkış Nedeni

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının kanal boyu üzerindeki kuru otlarda olduğu göıillmü: rtup,yap.ıl.an araştırma ve soruşturma neticesinde, yangın başlangıcının kimliği belirsiz kişi veya kişilerin kunı otlar ltuhışturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

)igortalı ise Şirketin Adı:

.-raç Gereç Kaybı

{ar Yer. Kime res.lııu Edildiği

!Bedeli:

kibin DöııUşü Tarih 13/05/2017 !Saati: 17:15

Varsa Ölü Yaralı OiDEN EKiP: Seyrek itfaiye Gnıbu 3. Posta

Yangına El Koyan



Ekip Amiri

İtfaiyeci

ONAYLAYAN

Halk

*L*

**A. {erim KÖSE**

Itfaiye KuLt:Y Bölge Amiri

Çvş.

*Qj!Lc+={\_*



Salim KARATAŞ Şöför

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ '

**1**

İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI **1** •• ••

IZMIR

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN -RAPORU

Pl ay Tarihi : 13.05.20ı7 !Bi ldi rim Sıra No: 26 !B il d i ri m Saati : ı 6:30 rreı: 0535 644 83 20

Kay ı t Tarihi : 13.05.2017 IKayı t No : 305ı !B i l di rim Alan: A.KJ LJÇ

Bildirilen Adres : Katrancı Mahallesi

Doğru Adres : Katrancı Mahallesi No: 20 - BERGAMA

Yangın Türü : Bina Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Elektrik Kısa Devre

lYangın Binada ise : Yapının Şekli: Kulla nım Şekli : Oturma Amaçlı

Betonarıni Kgirl A hşal \_ç\_erk DIr,

Yanan Şeyin:

[Yangını Kontrol Altına Alma Saati: ı 7:ı5

ahibi : Ayşe ÖN E R IKi racı veya Kullanan --

Amiri :Halil DUMAN

Araç Sayısı : 2 Çıkış Saati : ı 6:31 Varış Saati : ı 7:00

piden Araç Plakası: 35 EN 373

Ekibin 35 EC 698 Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi l ı 2 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi

,...\_

Personel Sayısı: 6 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

Ya. .ncı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

piayın Görüldüğü Olay yerine varıldığında; kendileri tarafından söndürülmüş olduğu görüldü . Durum

Söndürmede Kullanılan söndüıücü

Söndürme Türü Ssöndilrme yapılmadı. Sum3 ı Köpilk Kg. ı K.K.T. Kg.

Kullanılınadı ı Kullanılınadı ı Kullanılınadı

ISöndürme Sonundaki Oturma amaçlı kullanılankagir yapılı tek katlı iki odalı binanın çatısı kısmen yanmak, odaları kısmen yanmak ve

Hasar Durumu i slenmek, ve giyim eşyaları, yatak ve yorganlar vb. yanmak suretiyle zarar görmüştür. Tahmini maddi zarar binada

5, 000 (beş bin) eşyada 5,000 (beş bin) TL'dir.

Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının oturma amaçlı kullanılan kagir yapılı binanın oturma Yangın Çıkış Nedeni odasının çatı bölilmünde olduğu görülmüş olup. Yapılan inceleme ve araştırmada; çatıdan geçen elektrik esisatının herhangi bir nedenle kısa devre yapması (eskime, yıpranma vb.) sonucu çıkan kıvılcımnların kolay

yanıcı ahşap aksarniara sirayetiyle yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

S!g\_ortalı ise Şirketin Adı: !Bedeli: Araç Gereç Kavbı Yok

*Y* an ın Yer. Kime Ayşe ÖNER'e teslim edildi

T- *m* Edildiği

Ekibin Dönüşü

Tarih

: 13.05.20ı 7

!saati: ı8:ı5

Varsa Ölü Yaralı (]iDEN EKiP: BERGAMA Grubu 3. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

i Nuretti·

**O 8** H'zitdil **ı2tJ17**

tfaiyeci itf ;:,ıiy **e** itfa iir

*"&11{1*

3. Po ta i>mlrl J.

d f!!i'ü.:

**. L** *... - v*

HalilDUMAN

itf. Çvş.

*c;d*

Halk **tS\. E**

*vVl*

A . tfaiye Yangın ve Acil

....;. ... .*=*.. ..*t*.

tli:t ıye K uzey Bölge **Amiri** ....

,,,

-\ - ·'"

Volkan ÖZUYANIK

• « ..,. y

. · **t 't** ;-"

'· '

\

İtf. Eri