iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLlCil ...

***l*** İZMiR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdalıale Şube Müdürlüğü

BÜYÜKŞEHIR

BELEDIYES I YANGlN RAPORU

bla y Tarihi : 24/05/2017 lBildirim Sıra No: 14 !Bildirim Saati : 15:40 !Tel: ı!O Ka yıt Tarihi :24/05/2017 !Kayıt No : 3450 !Bildirim Alan : Merkez

Bildirilen Adres : Eşrefpaşa Caddesi no:61 KONAK

!)oğru Adres Eşrel}lıışa Caddesi No:65 KONAK

!Yangın Türü Bina Yangını Yııngın Sınıfı: A Ya n gın Sebebi :Sigara

Yangın Binada i·e : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betonanne Kagir Alı ap Çelik Q!ı:.

X ı ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati :15:45

Yanan Şeyin: nlıibi : Haktan YILMAZ JKi nıcı veya Kullanan : Haktan YILMAZ i

miri : Er Sercan SAK

Araç Sayısı : 1 ıkış Saati: 15:41 Varış Saati : 15:43

piden

Aniç Plakası:35 LR 839

Ekibin Elektrik Arıza Geljş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

l r.ıııııiyei-Jandarına Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğa lga z Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip r--ıkış Saati: V\rııç Sayısı : Pe r one! Sayısı :

'ı itınişse Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı :

pıayııı Görüldüğü Olay yerine vanldığmda çatınm alevii ve duınanlı bir şekilde yanınakla olduğu görüldü. Oıınını

ISöndi.lrmcde Kullanılan söndürücU

öndürnıe Türü Su ile söndürme !Su m3 IKöpük Kg. \_!K.K.T. Kg. K:;02 Kg.

ı ı ı ı

Yangın sonunda çatı izolasyon malzemesi ve ahşap kısım kısmen yanmak ,binanın 2. katı kısmen ısianmak ve islenmek

öndürıne Sonundaki ureıi y le zarar görmüştür.

Hasar Durumu Tııhın iııi Zarar:500TL Eşyada tahmini zarar:O TL Binada tahmini zarar:SOO TL

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının 2 katlı binanın çatı izolasyon malzemelerinde olduğu görülmüş olup, Yangın Çıkış Nedeni 'apılan araştmna ve soruşturınada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çatı üzerine söndürülıneden at ılan sigara izınaritinin

kola y yanıcı gazete , bez vb.maddeleri tutuşturup oradan çatı İzolasyon malzemelerine sirayet etmesi neticesinde yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

Sigorta/ı ise Şirketin Adı: !Bedeli :

raç Gereç Kaybı Yok Yangın Yerinin Kime Teslim Edildiği

Ekibin Döııll ü ra ri h : 24/05/20 ı 7 t::;a n ıi : 16:10

Ölü Yaralı p!OEN EKIP Çankaya 2. Posta ONAYLAY AN

Vars

'ü.,

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri *:*

**3 11Maris0 2017**

itfaiye Birim Amiri

- *111§/-*

Sercan SAK İtf. Eri

,,· '

,,ı!Jt;

2. -- -*IJ*

rup Amir ; Itf a **m**c**tv**

*i* (iri

' ;' **J.! *·.;·. i'*** V,t ..

' -.ı

\"> \ • ·•• ..,. -

**j** \ · . ... *• •'.;:.....* •• •... *{"'-* ·

*()* **q *1.·* 1** # ... ***f***

**"-**

*.:*

.;,: : *(* . '· ..... .

c;ı **Abdmrraııı** ıC.

::c . ..

**Itfaiye**

*2B* m . vı:;;ı SORKUN

A.A.K.P

! İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

!ZMIR

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLICll "

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BFLFOIYESI YANGIN RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | : 24.05.2017 | !Bildirim Sıra No: 13 | !Bildirim Saati : 15:34 tfei:O 546 953 67 30 |
| Kayıt Tarihi | : 24.05.20 ı 7 | !Kayıt No :3449 | !Bildirim Alan : Paramadik UğurAYVAZ |

Bildirilen Adres :Zafer Mahallesi Fatma Günay ortaokulu civan SeJç\_uJ<IIZMiR

Dognı Adres :Zafer Mahallesi 3037 sokak yanı Selçuk/İZMİR

-,--

Yangm Türü :Ot Yangını Yangın Sınıfı: A Yangııı Sebebi : Sigara

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betonarme Kagir Ahşap ellk Diğeı

ı ı ı

!Yangını Kontrol Altına Alma Saati: ı5:38

Yanan Şeyin: Salıibi : !Kiracı veya Kullanan

Anıiri : ttfaiye Eri Veli KORUKÇ\_U

Araç Sayısı : ı Çıkış Saati : 15:35 Varış Saati : 15:38

Giden Araç Plakası:35 FN 084

Ekibin Elektrik Arıza Gellı Saati

1 ı2 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş\_ Saati : Personel Sayısı: 2 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

·dımcı Ekip Çıkış Saati: raç Sayısı : Personel Sayısı:

vitnıişse Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Göıiildüğü Yangın yerine varıldığında, kum ot ve çalıların dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu göıiildü. Dıırum

Söndürmede Kullanılan söndüıiicü

Söndür.ıne Türü Su m3 IKöpük Kg,. IK. K.T. Kg.

Sulu Söndürme 0,3 ı ı

Yangında kum otlar ve çalılar tamamen yanmıştır.

SöndUrnıe Sonundaki Talımini Toplam Zarar:Maddi zarar yoktur. Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte· yangın başlangıcının Zafer Mahallesi 3037 sokak yanında bulunan kuru eliarda

Yangın Çıkış Nedeni oldugu görülmüş olup, yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan veya düşürülen sönmemiş sigara izmaritinin kuru otları tutuştump çalılara sirayet etmesi sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sig\_ortalı ise Şirketin Adı: !Bedeli: Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

·slim Edildiği

t::L<.ibiıı Dönüşü :I'ari h : 24.05.2017 jsaati : 16:05

Ölü Yaralı GiD EN EKiP: Sel çuk 2. Posta ONAYLAY AN

Varsa

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri ıs y

#

yeci **Güney Bölge 2. Posta**

.-h\fi\_ i>j h

İtfai

LAR

**Gruplar Amiri**

·; ··r.,. '•

Biflen··,.... ll·

Veli KORUKÇU *raıv.* ngın e. *.$ll-*

itfaiye Eri Mı1 .onp.''f.

# "· .' #·..) ·ıı..,.,,,**.-4** ,ı. 1::'

·*'*.*\*(*!/!! 1*

*'*·*·*'*-*'·*.*·*..ı;* :;... · ·'

**·1'-; ••f,. '."'l'** - .

V' /

*'V /.('*

ll alk

Ergün KAYA HamzaDOGAN

Itfaiye Güney Bölge Amiri itfaiye Eri

*2)65$-*

**1**IZMIR **BÜYÜKŞEHIR** BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGIN RAPORU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lay Tarihi | : 24.05.2017IBildirinı Sıra No: 12 | !Bildirim Saati: 15:19 lrel: |
| Kayıt Tarihi | : 24.05.2017]Kayıt No : 3448 | [Bildirim Alan: Sezgin ALKAN |

Bildirilen Adres : Çanakkale Yolu Üzed Tezcan Un Fabrikası Arkası - MENEMEN

Dogı·u Adres Çanakka l e Yolu Üzeri Tezcan Un Fabrikası Arkası - MENEMEN

Yangın Türü Ot Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi: Sigara

Yangın Binada ise: Yapııı ııJ Şekli: . . Kullanım Şekli:

Betonanne Ka ir Ahşap .elık Dıger

ı------ -- ------ ---- ---- -1

ı **ı 1** Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 15:45

Yanan Şeyin: ahibi : IKiracı veya Kullanan miri : Müslüm PiLiÇ

piden

Ekibin

raç Sayısı : 1

raç Plakası: 35 RP 593

ıkış Saati : I5:20

Elektrik Arıza Geliş Saati

l 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

Varış Saati : 15:27

Personel Sayısı: 2 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yııı·4 ·mcı Ekip

pi se

ıkış Saati: Dönüş Saati:

ardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Araç Sayısı :

Personel Sayısı:

playın Görüldüğü

Dumm

Yangının alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

iSöndürmede Kullanılan söndüıücü

öndürme Türü Su

!Su m3 IKöpük Kg.

ı 1

IK.K.T. Kg.

1

öndüıme Yangında, herhangi bir zarar meydana gelmemiştir. Sonundaki Hasar

Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; açık alandaki kuru otlarda olduğu görülmüş olup, yapılan

Yangın Çıkış Neden\*raştırma ve soruşturmadakimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sehven atılan veya düşürülen sönmemiş sigara izmaritinin kuru otları tutuşturması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varıldı.

ISigortalı ise

!Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

- ıEdildiği

!Şirketin Adı:

!Bedeli:

E:kiuın Dönüşü Tarih 24.05.2017 !Saati: 16:00

Varsa Ölü aralı GiDEN EKİP: Menemen Grubu 2.Posta

ONAYLAYAN

itfaiyeci

Halk

GHmiş::.d

**lluharrem·lNALB**

**Itfaiye Kuzey Bölge**

**2.Posta** Gruplar **Amin**

Yangına El Koyan

Ekip Amiri



Müslüm PiLiÇ İlf.Eri

***1***

Mehmet AKBULUT İtf. Şöförü *J$1\J\)\* ***V***

*)*

İZMİR BÜYÜKŞEHiR BELEDİYESİ

***l***

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIÖI

IZ MIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**BÜYÜKSEHIR**

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

lay Tarihi :24.05.2017 !Bildirim Sıra No: ll !B ildirim Saati: 15:20 !Tel: 2938800

Kayıt Tarihi :24.05.2017 !KayltNo :3447 LBildirim Alan : Merkez Bildirilen Adres : Kadifekale Kosova A açlandınna Alanı

iQ\_oğru Adres :Kadifekale Kosova A.!@Çiandırma Alanı

lYangtn Türü Ot Yongını Yangın Sınıfı: A Sınıfı Yangın Sebebi : Sigara ( Dikkatsizlik) Yangın Binada ise : Yapının Şekli: K1ıllanım Şekli :

Betonanne Kagir Ahşap Çelik Diğer

ı ı

**ı** *1* Yangını Kontrol Altına Alma Saati :15:30

Yanan Şeyin: ahibi : JKiracı veya Kullanan ı

V\miri : Çavuş Coşkun ŞERİFOGLU

IAJaç Sayısı : ı ıkış Saati :15:21 Varış Saati :15:24

Giden !Araç Plakası:35 CFE 31

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saaıj : Personel Sayısı: 3 Dogalgaz Ekibi Geli\_ş\_ Saati

Y· ·•ncı Ekip Gitmişse ıkış Saati: raç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Söndilrmede Kullanılan söndürücü

öndürıne Türü Su ile Söndürme Sum3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. IC02 Kg. lm3 ı ı ı

öndüıme Sonundaki

**H**asar Durumu

Yangında otlar yanarak zarar görmüştür.

Tahmini Zarar Ziyan :Yok

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; Kosova ağaçlandırma alanında bulunan otlarda olduğu görülmüş olup· Yangın Çıkış Nedeni apılan araştırma ve soruşturınada yangının; gelip geçen kimliği belirsiz kişi veya kişilerin sönmemiş sigara izmaritini atarak

ı<olay yanıcı otları tutuşturması sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

igoıialı ise irketio. Adı: !Bedeli:

raç Gereç Kaybı

Y::ıngın Yer. Kime

\_ım Edildjj ·

Ekibin Dönüsi.l Tarih : 24.05.2017 ISaali : 15:40

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKİP: Kadifekale Grubu 2. POSTA ONAYLAY AN

'G

*Cl)*

>-.

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

**3 \ MaYı9' i01**

.......

*jy v4vl* 1tfair.B· :

.iri

*Po\_..- ıv* ; rup Amir li'bY ' V l

.

/' .

**.i. .**

Coşkun ŞERİFOÖLU / .

**lç** İtf. Çvş. '(fı rı ; ,

2

:oıd:

Abd ran *hA*

. ***ll i\***.***)'ı***..... ..

•. "'"""' .

• • **?ıl *t> 1-***

**Itfaiye M** m· Emrah AŞKIN

- İtf.Eri

İZMiR BÜ YÜKŞEHİR BELEDIY E i

***l***

IZ MIR ITFAIY E DAIRESI BAŞKANLIÖl "'

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil MUdahale Şube Müdürlügü

BELE DIYESI YANGlN RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ol uy Tarihi | : 24.05.2017 | !Şildiriın Sıra No: 10 | !Bildirim Saati : 15:15 trel: 0232 293 88 00 |
| Kayı t Tarihi | : 24.05.2017 | !Kayıt No :3446 | !Bildirim Alan : Merkez Santral |

Bildi rilen Adres ; Gaziemir 56 Sokak No:27 ÖnU

IDonı Adres : Gaziemir 56 Sokak No:27 ÖııU

Ya n gın Türü : Araç Ya ngını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :E.K.D. Yaııgııı Binada i e : Yapının Şekli: Kulla nını Şekli : -

Beıonarme Kagir Ahsap Çelik Dier ......................................................................................

ı

ı ı ı Yangın ı Kontrol Altına Alma Saati :

Yana n Şeyin: alıibi :Seden ÖZG ÜN [K iracı veya Kullanan :Savaş ÖNGÜN ı

[Am i ri : Çavuş Mustafa CANBULAT

raç Sayısı : 1 Çıkı ş Saati : 15:16 arış Saati : 15:19

piden

!Araç Plakası:35 EC 855

Ek i bin Elek trik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jand arma Geliş Saati :

!Personel Say ısı: 3 Doga lgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip Gitnıişse ıkış Saati: Araç Sayısı : l'ersonel Sayısı: Dönils Saati:

!Ya rdıma Gelen A. Plakası

Ekip Anıirinin Adı-Soyadı:

!O l ayın Görüldüğü Durum Yangın yerine varıldıgında kendileri tarafından söndürülnıüş olduğu görüldü. Tarafımızdan soğutma işlemi yapıldı

öndtlrmede Kullanılan söndürücU

öndllr me Türü ll nı3 IKöpUk Kg. LK.K.T. Kg. K;02 Kg.

,ı ı ı ı

Yangında aracın motor kısmı kısmen yanmak ve motor kapulu kavmimak suretiyle zarar görmüştür.

ö nd Orme Sonundaki Hasa r iralımini zarar: 7.000 TL. Du rumu

jYıı ngııı Çıkış Nedeni

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; park halinde bulunan 1 O DF 659 plakalı Opel Meriva marka aracın noıor kısmında oldugu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada aracın estelasyon kablolarının herhangi bir nedenden meydana gelen elektrik kısa devre sonucu motor üzerinde bulunan yag ve tortuları tutuşturması neticesinde yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

Si gorta lı ise Şirketin Adı: Groupama sigorta ( Kasko) jBedeli: Öğrenilemedi

Araç G ereç K ay b1

Yanıı.ı n Yerinin Kime

r.- Edildiği

ı-- bin OönilşU

Eki

Tarih : 24.05.2017 !Saat i : 15:40

Varsa Ölll Yaralı G i DEN EKiP: 2 Posta Gaziemir Grubu ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Ya nPın4oya n 3 1 MaYıs **2017**

*v;*

"kip Amı i

·c

o»

.

*V***İNÇ** Mustaa ANBU LAT

I-i . Itf. Çvş.

"

*1* /2017

Itfaiye B nıi r.••

--;

*(* :l,nraı.\ngın'; 1l:ıı•• 1

Po t Grup Amır - ,.$ilbe Mıldvril,

Abdın.TOPÇ· *k -*

( *..ı* ..;,·... ...-..;. *!*

\ ,,v . ·ıı•'!.t: <!? *f*

.

..10

"@

::r: ltf . *c*

\ !Uİ'tŞf.AEHri IN

'."\•..:·,.*;::* ı•ı..\_•,•.-

. ....... ...,...,.**..r.'**

"' <'

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**IZ MIR  **BÜYÜKŞEHIR**  BELEDIYESI | | | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI  Itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü  YANGIN RAPORU | | | | |  |
| Play Tarihi : 24/05/20ı 7 Bildirim Sıra No: 9 !Bildirim Saati: ı4:50 treı: 110 | | | | | | | | |
| KayıtTarihi :24/05/20ı7 KnyıtNo :3445 !Bildirim Alan : Merkez Santral | | | | | | | | |
| Bildirilen Adres : Konak 52/1 sokak üzeri | | | | | | | | |
| Doğru Adres : Konak 52/1 sokak üzeri | | | | | | | | |
| Yangın Türü : Ot Yangını Yangm Sınıfı: A Yangın Sebebi : Sigara lzmariti | | | | | | | | |
| Yangın Binada ise: | | | | Yapının Şekli: Kullanını Şekli :  Oetonarme ~~ı~~Kagir A**~~ı~~** hşap Çel"i'k-: Dr-:i-.,J.l4,\_e',r--["""""""""" " "········································································  J 1 Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 15:05 | | | | |
| Yanan Şeyin: | | | Salıibi : !J<inıcı veya Kullanan | | | | | |
| piden  Ekibin | | | Amiri :Fatih Gökmen SİMAYLI | | | | | |
| Araç Sayısı :1  Araç Plakası:35 CFE 41 | | Çıkış Saati : 14:5 ı arış Saati : 14:54 | | | |
| Elek trik Arıza Geliş Saati | | | |
| 112 Acil Servis Geliş Saati | | | |
| Emniyet-Jandarma Geliş Saati : | | | |
| Personel Sayısı : 3 | | Dogalgaz Ekibi Geliş Saati | | | |
| Yardımcı Ekip Gitmişse | | | yıkış Saati:ı4:54  Dönüş Saati: ı5:30 | | Araç Sayısı : ı | | Personel Sayısı: 3 | |
| Yardıma Gelen A. Plakası | | 35 EC 71 3 | |  | |
| Ekip Amirinin Adı-Soyadı: Çavuş Mehmet SOLMAZ | | | | | |
| pıayın Görilldllğü Durum | | | Olay yerine vanldığında alevii ve dumanlı şekilde yanmakta olduğu görüldü. | | | | | |
| öndürme Türil | | | Su ile söndürıne | | SöndUrmede Kullanılan söndürücU | | | |
| Su m3 IKögük Kıı.. IK.K.T. Kg. K-;02 Kg. | | | |
| 3 ı **ı** | | | |
| öndünne Sonundaki Hasar  Durumu | | | Zarar yok. | | | | | |
| Yangın Çıkış Nedeni | | | Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; sokak üzerinde boş arsadaki otlarda olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada arsadan geçen kimliği belirsiz kişi ve/ veya kişilerce söndlirlilmeden atılan sigara izmaritinin kuru ptları tutuşturması neticesinde yangının çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır. | | | | | |
| igortalı ise | | | irketin Adı: IBedel i: | | | | | |
| Araç Gereç Kaybı | | | Yok. | | | | | |
| Yangın Yerinin Kime restim Edildiği | | |  | | | | | |
| Eki..:ıı Donıışu  -- . Ölü =Y-ara-lı F | | | Tarih : 24.05.20ı7 !Saati : 15:30 | | | | | |
| p=iD=EN E-K-IP-: -H-at-ay-G-r-u-bu-2-.P-o-st-a-----,\_------------  Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan  Ekip Amiri  ./  **Abdw-r** \ . Orçun DENİZ  **Itfaiye Me** z o 11 İtf.Eri | | | -----------O-N--A-Y-L-A-YAN  **1 l tMaYI ®M7** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |



\



İZMİR BÜYÜK El-I tR BELEDİYESİ

***l***

iTFAIY E DAiRESi BAŞKANLIGI ,.,

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**BÜYÜKŞEHIR**

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

IQ!ay Tarihi :24/0512017 !Bildirim Sıra No: 8 !Bildirim Saati: 14:25 trel :ll O

Kayıt Tarihi :24/05/20 ı7 IKay ıt No : 3444 !Bi ldirim Alan :Merkez Santral

Bildirilen Adres : Sannşık caddesi üzeri, Balçova /iZM1R Doğru Adres : Snnııaşık caddesi No:7 önü, Ba l çova /İZMIR

Yangın Türü :Çöp Yangın ı Yan gın Sınıfı:A Yangın Sebebi :Sigara

Yangın Binada Ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betonanne Kagir Ahşap Çel i k Dilter

ı

ı ı ı !Yangın ı Kontrol Altına Alma Saati : 14:28

Yanan Şeyin: a hibi : jK.iracı veya Kullanan : ı

V\nıiri : Itfaiye Eri Tanju DÜNDAR

raç Sayısı :I ıkış Saati : 14:26 arış Saati:14:27

Giden r.raç Plakası:35 EC 667

Ekibin El ektrik Arıza Geliş Saati :

1 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandanmı Geliş Saati : Personel Sayısı : 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :

Yardımcı Ekip Gitmişse r,:ıkış Saati: f.raç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş\_ Saati:

IYıırdıına Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Durum play yerine vanldığında çöp konteynırının alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

öndürnıede Kullanılan söndürücU

Söndürıne Türü Su ile söndürme yapıldı. Sum3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. k:02 Kg.

02- *l* 1 1

Yangın yerinde çöp konteynırının içerisindeki çöpler yanmıştır.

Söndürme Sonundaki Hasar

Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının çöp konteynırının içei·isiııdeki çöplerde olduğu görülmüş olup; yapılan

Yangın Çıkış Nedeni araşıırınıı ve soruştunnada yoldan geçen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce söndürmeden atılan veya düşürülen igara izıniıritinin kolay yanıcı çöpleri tutuşturması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: redcü: Araç Gereç Kaybı

Ya ngın Yerinin Kime ireslim Edildiği

Ekibi n Dönüşü Tarih :24/05/2017 aati : 14:40

" Öl ll Yaralı GiDEN EKİP:Balçova Grubu 2.Posta ONAYLAYAN

\

*1* /2017

-.

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan .

EkipAmiri itfaiye Birim Amiri

'ü

il)

;>.,

**Hüseyin AKTOPRAK**

, - '

·- İTFAİÖYLGE

**.POSTA PLAR AMİRİ**

' -

e-·

-

**fl'T**

1M iid::ı 'ıcı...,.ı . · ; '1

İtf. Eri Tanju DÜNAR **' · .r&"',** .. "'"

. **' 4),** " - - .

***'1*** ... "'•.• .·

\ ""'

A A

lll!; • ,.···

**-q.ı--="'**

..>:

;;;

**lsmail YAPıcı**

**1 faiye Batı Bölge** Ar-ıiriAf. Ar. Kur. Per. Ercüment GÜRBÜZ

)**"'\os:-**

BÜYÜKŞEHIR

BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHiR BELEDİYESİ İTFAİYE DAlRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

Play Tarihi : 24.05.2017 !Bildirim Sıra No: 7

Kayıt Tarihi : 24.05.2017 !Kayıt No : 3443

Bildirilen Adres : Çamdibi 5529 Sk. No:20 *1* Bornova

Dognı Adi·es : \_ç\_amdibi 5529 Sk. No:20 *1* Bomova

!Bildirim Saati: 14:20 tre!: 110

!Bildirim Alan : Merkez Santral

Yangın Türü :Bina Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Elektrik kısa devre

Yangın Binada ise: Yapının Şekli:

Betoııarıne Kagir Ahşap ,Çelik Dii'(er

X **ı ı** 1 l

Kullanım Şekli : Mesken

!Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 14:40

Yanan Şeyin:

Piden

Ekibin

Sahibi :Doğan ARSLAN IKiracı veya Kullanan :Kendisi

Amiri : Er Ahmet MUSLUOGLU

Araç Sayısı : 1 ık ış Saati: 14:21 Varış Saati : 14:24

Araç Plakası: 35 CFE 22

Eleku·ik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati : 14:50

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : 14:40

Personel Sayısı : 3 Doğ\_algaz Ekibi Geliş Saati

·dımcı Ekip

'uı[mışse

Çıkış Saati: 14:20

Dönti§\_ Saati: 15:30

!Araç Sayısı : 2 Personel Sayısı: 9

Olayın Göıiildüğü

Durum

Yardıma Gelen A. Plakası 35 EC 652 35 FM 435

Ekip Amirinin Adı-S\_oyadı : Ç\_yş. Sami DtLSiZ, Paramedik Necati YA V A\_ş\_

Yangın yerine vanldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Su

lsu m3 ıKöpük Kg. ıK.K.T. Kg. ı C02 Kg.

p ı ı ı

Söndürme Sonundaki Hasar Dunımu

Yangın Çıkış

Nedeni

<'' "ortalı ise

.•ç Gereç Kaybı Yangın Yer. Kime Teslim Edildiği

Yangın sonucu çocuk odasında bulunan 2 adet baza, 2 adet şifonyer, 1 adet kitaplık, 1 adet gardrop, 2 adet tablet, ı

adet masaüstü pc, 6 adet halı **ı** adet ahşap pencere, ı adet ahşap oda kapısı, muhtelif ev eşyaları, muhtelif giyim

eşyalan muhtelif ders kitapları yanmak, bina çatısı, sunta tavan döşemeleri ve elektrik tesisatı kısmen yanmak, bina

atısı kısmen çökmek, tüm daire içerisi ısianmak ve islenmek suretiyle zarar görmüştür.

Tahmini maddi zarar Eşyada: 35.000 TL. Binada: 40.000 TL. Toplam: 75.000 TL.


Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının zemin üzeri bir katlı binanın daire girşine göre tam karşıda bu lunan çocuk odasında olduğu görülmüş olup, yapılan araştırma ve soruşturmada yangının; baza bitişiğinde bulunan prize takılı haldeki üçlü priz kablolarının herhangi bir nedenden dolayı kısa devre yaparak kolay yanıcı kablo yüzeylerini ve nevresimleri tutuşnırması neticesinde\_çtktığı kanaatine varı lınıştır.

Şirketin Adı: !Bedeli: Doğan ARSLAN'a

Ekibin Dönüşü ]"arilı : 24.05.2017 !Saati : 15:50

Varsa Ölli Yaralı

GiUEN EKİP: Çamdibi Grubu 2. Posta ONAYLAYAN



Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

**2 MaYıs *7.0tr***

Ekip Amiri

*1 12017*



<

!'.: u.haı mel KAN ARKIRAN

İtf. Eri

***l*** İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

-

·-

BÜYÜKŞEHIR

İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

lay Tarihi : 24.05.2017 [Bildirim Sıra No: 6 !Bildirim Saati : 13:40 tre ı:

Ka yıt Tarihi : 24.05.2017 [Kayıt No : 3442 [Bi ldi r i m Alan : Merkez 2

Bildirilen Adres : Bayrııktı Yamanlar Mahallesi 7340 Sokak No:29 Önü

Doğru Adres : Bayraklı Yamanlar Mahallesi 7340 Sokak No:29 Önll

,-

!Yangın Türü Ot Yangını Yangın Sınıfı: A Sınıfı Yangın Sebebi : ihmal ( Sigara ) Yangın Binada ise : Ynpını n Şekli: Kull ıın ıın Şekli :

Beıomı rme Kagir Ahsap Çel ik Diğer ........................................................................................

ı ı !Yangın ı Kontrol Altına Alma Saati : ı 3:47

Yanan Şeyin: ahibi : ögrcni lcmcdi \Kiracı veya Kullanan

ıniri : Er Cengiz ÇAG LA R

V.. raç Sayısı : ı -..ık ış Saati: 13:4ı Varış Saati : ı 3:45

Piden Araç Plakası: 35 RP 599

Ekibin El ek trik Arıza Geliş Saati :Gelmedi lı 2 Acil Servis Geliş Saati : Gelmedi

Emniyet-Janda rma Geliş Saati : Gelmedi

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

Ya rdımcı Ekip Gitınişse Çıkış Saati: --- Araç Sayısı :--- Personel Sayısı: --- Dönüş Saati:---

Yardıma Gelen A. Plakası --

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: ---

Olayın Görüldüğü Durum Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndürlicü

Söndürme Türü Sulu söndürme Su m3 [Köpük Kg. [K.K.T. Kg. K;02 Kg.

ı ııı3 ı -- ı --- ı -

Söndürme Sonundaki Hasar !Yangııı yerinde bir miktar kuru otlar yandı zarar z iyan yok

Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının, kuru otlarda olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada, yoldan gelip geçen kimliği belirsiz kişi yada kişilerce sehven atılan yada düşürülen sönmemiş sigara

"zmaritinin kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

S igortalı ise irketin Adı: --- 113edeli:---

Araç Gereç Kaybı Yok

Yangın Yerinin Kime --

eslim Edildiği

rEk;ı-:11 Dönllşll rı-ari h : 24.05.2017 !Saati : 14:15

\ .. ÖIU Yaralı

KJİDEN EKiP: Karşıyaka grubu 2. Posta

ONAYLAYAN

"ü..,

.:::-

**.:E**

Gitınişse Üst Amiri : Yangına El Koyan

Ekip n iri

3 ıv**May l1J17**

itfaiye Birim,Anı j i,

..., *t"*-.

' .

;

'

. *J.*

*a* Cengiz ÇAGLAR B;fieınt ·

itfaiye eri .ı.

ye HAA. va,,\_

2 ' I :ç

MuSa.***"ÇI·*** J- t*.:* ;

p · ·

-

ı.u. p Amir \ .... (:. *'>: .*

. ***"')V*** *-* ,.. .. .• ***,l***

.;.:

(;J

::c

,o,; o

,..C.. EL

ı/-1 -

**'ltı** ,.., } ***t.*** q \_....;!- .

. . • • J ·"•

nm a kuıtarına personeli

'faiy erkez E *Olg* miri

İZMiR BÜYÜKŞ E HiR BELEDiYESi iTFAiYE DAİR E Si BAŞKANLIGI

!

! Z MI R

**BÜYÜKŞEHIR** itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü .

BEL E Di YES I YANGlN RAPORU

ı

Qla yTarilıi : 24/05/ 20 ı7 !Bildirim Sıra No: 05 IUildiriın Saati: 12:10 trcı: Kü y ıt Tarihi : 24/05/20 17 !Kay ıt N o : 3441 IHildiriııı Al a n: Merkez Bildirilen Adres : 2140/22 so k a k Bayraklı

Doııı·u Adres : 2140/22 sokak 13ay ra klı

Ya n g ın Türü : Ot yu nını Yanın S ınıfı : A Y a n gııı Sebebi :Sia ra iznıariti

Y angın Bin a d a Ise : Yapının ekli: Kullanını Şekli :

l lt:loııa rmc K agir Ahşap Çelik Diğer

**ı ı ı** \* Yangın ı K ontrol Altına Alına Saati: 13: 30

Yanan Şey in : !Sa hibi ıKiracı veya Kullanan

Amiri : Mustafa E RD E M

Araç Sa yısı : 1 Çıkı ş Sa ati :12:1 1 Varış Saati : 12: 15

liiden Araç Pl a kası:35 EC 646

E kibin Elektrik Arıza Gel i ş Sa ati :Gelmedi

1 12 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Eınniyct-.landarına Geli ş Saati :Gelmedi

Personel Savısı: 4 Doğa lga z Ekibi Geli ş Saati :Gelmedi

·a rdımcı Ekip Çıkış Sa ati: Araç Sa yısı : Personel Sayı s ı :

ii tın i şse Dönü ş Saa ti :

Yardıma Gelen A . Pl a kası

Ekip Anıirinin Adı-Soyadı :

O layın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında alevii ve duman lı bir şekilde yanmal<ta o lduğu görüldü . Durum

Söndürnıede Kullanılan söndürücü

öndürnıe Türü Sulu Söndürnıe ::ıu ın3 I Köpük Kg. IK . K.T. K g. **1** C02 K g.

2.5 **ı ı** ı

Yangında: yerinde kuru otlar yanmış tır.Herhangi bir zarar ziyan yo ktur.

Söndlirıııc Sonundaki

Hasar Durumu

Y a n gın yerinde yapılan tetkiktc, ya ngın başlangıcının ; otluk alanda olduğu görülmü ş olup; ya pılıın arnştırımı

Yangın Çıkı ş Nedeni ve so ru şturmada. yoldan gelip geçen kimliği belirs i z kişi ya da kişileree selıven atılan ve ya dlişlirülen sönnıeıniş sigara i zın a ritinin kurumuş otları tutuşturması sonucu çıktığı kanaatine varılmıştır

:::ı igortalı ise ı:;i irkctin Adı: Yok I Bedel i : Araç Gereç Kaybı Yok

Y angın Yer. Kime s liın Edildi Qi

ı: k ibin Döıı ü ı ü ra ri h : 24/05/20 17 5aa ıi : 14:25

Ölü Yara lı GiD E N E KiP:2.Posta Bayraklı Grubu ONAYLAY AN

Varsa

·'--'

'-'

>-,

***;E***

Gitnıi şse Üst Amiri : Y a ngına El Koyan

E kip Amiri

**•**,/'

**3 11 Ma1 121J17**

**o**... **:.-rtr**

*J w/vıı(-* itfa**/**iye Birim**-· ·**A**·** mir

**H** Mustafa ERDEM

2 Po

$, itf. Eri (**r**.**<**,J**;**t**n**ıa**ı**ı. *ffl h* ,·- ıı:. .. '

. ***'1"-:. ·*** ıı ,

ı ı .

.,.

**..fl** , .. ' .

*c;\ A\e\*

.,***1>*** 1

q 1"'·

" • ' •

**o-**• .

*.:.L* ....... - .

o;;

:ı:

**Abdmran.i**

**Itfaiye Merk**

,, • -

*:ı*ir \n

İtf.Eri

**a**..**v**,**. S'· ;-**

.**;o**,**...,**

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

IZ MIR

BÜYÜKSEHIR

*l* •

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI Y ANGlN RAPORU

Olay Tarihi : 24.05.20ı 7 !Bildirim Sıra No: 4 !Bildirim Saati : I ı :09 rreı:

Kayıt Tarihi : 24.05.20 ı 7 !Kayıt No :3440 !Bildirim Alan: Er Yunus AYDOÖAN Bildirilen Adres : 7 EylUl Mah. 5568 Sk. üzeri Torbalı /İZMİR

Dogru Adres : 7 Eylül Mah. 5568 Sk. üzeri Torbalı /İZMİR

Yangın Türü : Araç Yangını Yruıguı Sınıfı: A Yangın Sebebi :Sigara

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betonanne Kagir Ahşap Çelik Diğer

ı ı ı

jYangını Kontrol Altına Alma Saati: Yanan Şeyin: Sahibi : Celal ŞENSOY JKiracı veya Kullanan :Kendisi

Giden f'\miri : Er Yunus A YDOÖAN

Ekibin lı\raç Sayısı : ı Çıkış Saati : I I :ı O Varış Saati: ı I:16 f'\\_raç Plakası: 35 Y 5248

35 EY 596 Elektrik Arıza Geliş Saati

1 ı 2 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati: Personel Sayısı: S Dogalgaz Ekibi Gelii\_ Saati

Yardımcı Ekip Çıkış Saati: lı\raç Sayısı : Personel Sayısı:

*r* şse Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

EkiQ\_Amirinin Adı-SQYadı:

Olayın Görüldüğü . rtangın yerine varıldığında, belirtilen adresteki traktör römorkunun ve römorkda bulunan samanların alevii ve

Durum ı umanlı bir şekilde yamnakta oldu·u görüldü.

SöndUrınede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü Su ile söndürme um3 IKöpUk Kg. ı

7 ı ı

Yangın yerinde, 35 SC 362 plakalı traktöre ait römorkun lastikleri ve hidrolik hortumları, römorkda bulunan 75

öndürmc Sonundaki "alya saman tamamen yanmak, römork isıenmek ve kavrulmak suretiyle zarar görmüştür. Hasar Durumu rahmioi toplam zarar: 5000 TL

Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının römorkda bulunan samanlarda olduğu görülmüş olup, yapılan

!Yangın Çıkış Nedeni ııraştırma ve soruşturmada; kimliği belirsiz kişi veya kişilerce atılan ya da düşürülen sönmemiş sigara i zmaritinin samanları tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

jSigortalı ise Sirketin Adı: !Bedeli:

!Araç Gereç Kaybı

IVangın Yer. Kime l-\raç sahibi Celal ŞENSOY'a teslim edilmiştir. slim Edildi i

r- n D.ö. nüştı lfa ri h : 24.05.20ı 7 \_!saati : ı 2: ıo

Varsa Olü Yaralı

GiDEN EKiP: 2. Posta

ONAYLAY AN

'ü

-*ll)*

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri:

*!*

Ui Maıışııpı7

·*$*-- Hüseyin

AKSULAR

' . .

iLfaj,ye*)*

Güney Bölge 2. Posta ... ,-«'' .

Gruplar Amiri

Me ımct ArifGÜNSAN

'#.e , · ·

*h* • '

Sl.I.\_

itfaiye Çavuşu L

® Şt• ef!· *1*

\ .ı:

. .

- --"1; .t· *1:*

...... •

/ .\_?\ • ""t•' Rj: 1' )"<.>*&ı.* .!!.fo .,.

- *1(:1* ıt';. i ·. .. •

*.c;?,/.)=*

.

"'(; --- */*

::c Yunus AYDOGAN

Ergün KAYA itfaiye Eri

Itfaiye Güney Bölge Amiri

%

',,. *<!ii* . •.. ...,. '

4::.,. o,. -'"

**1**IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHiR BELEDİYESİ

iTFAIY E DAIR ESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

Pl rıy Tarihi :24/05/2017 !Bildirim Sıra No: 3

IBi Id irim Saati : ll :00 hel:110

Kayıt Tarihi :24/05/2017 )Kayıt No : 3439 . \Bildirim Alan : Merkez Santral

13ildirilcn Adres : Üçk uyıılar otohan çıkışı , Ba l çova /İZMIR Doğru Adres : Üçkuyular otohan çıkışı, 13al çova /iZMIR

Yangın Türü : Ot Yan gın ı

Ynngın Sınıfı:A Yıın ın Sebebi :Sigara

!Yııııgın Binada lse : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Beıonarme ıKagir Aıhşap

ıQ=el"i"'k";...\_\_D[r-gi<cr\_L

angını Kontrol Altına Alma Saati : ll:08

Yıuı, n Şeyin:

Piden

!Ekibi n

ahibi : !Kiracı veya Kullanan : ı

Ami ri : Itfai ye Eri Tanju DÜNDAR

Vı.raç Sayısı :1 ıkış Saati : 11 :01 Varış Saati: ll:04

f.\ raç Plakası:35 EC 667

Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati : Emniyet-Jandarma Geliş\_ Saati :

Yard ımcı Ekip Gitınişse

Personel Sayısı: 3 ıkış Saati:

Döııllş Saati:

IYnrdıma Gelen A. Plakası

!Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Dogalgaz Ekibi Geliş Saati

!Araç Sayısı :

Personel Sayısı:

pıuyın Görüldüğü Durum

Play yerine vanldığında yol kenarında ki kuru otların alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Sönd llrmc Türü ile söndürıne yapıldı.

öndtırmede Kullanılan söndürücU

Su m3 .IKöQtlk Kg.

JK.K.T. Kg, IC02 K.

Söndlirıııc Sonundaki Hnsıır

Dunımlı

Ya ngın Çıkış Nedeni

0,3 ı ı ı

Yangın yerinde kuru otlar yanmıştır. Zarar ziyan yoktur.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının yol kenarında ki kuru otlarda olduğu görülmüş olup; yapılan araştınna ve o ruşıu nn ada yoldan geçen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce söndünneden atılan veya düşürülen sigara izmaritinin kun otl arı tutuşturması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigorta lı i se

Araç Gereç K aybı

Yan gın Yerinin Kime

:I"eslim Edildi gi

Şirketin Adı:

!Bedeli:

ı:;v· ''1 DönüşU !'arih :24/05/2017

\.... a ÖIU Yaralı G iDEN 8KiP:I3alçova Grubu 2.Posta

anti : ll :25

ONAYLAYAN

*1 12017*

G itınişse Üst Amiri:

**İTFAİY BJ, *1* BÖlGE**

2. **POSTA PlAR AMİRİ Hüseyin AKTOPRAK**

Yangına El Koyan

EkipAmiri

İtf. Er Tanju DÜNAR



lsi;YAP\cı *o;P* \_

Itfaiye **Batı Bölge** AY""ir ff. Ar. Kur. Per. Ercüment GURBUZ

*'>--\*\()

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

***l***

IZ MIR

**BÜYÜKŞEHIR**

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü ..

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

Q\_l ay\_ Tarihi : 24.05.2017 !Bildirim Sıra No: 2 !Bildiri m Saati : 10:00 !Tel: 2938800

Kayı t Tarihi : 24.05.2017 IKayıtNo : 3438 !Bildiri m Alan : Merkez

Bildirilen Adres : Kadifekale Ayla Ökmen Parkı Yanı

Do ru Adres : Kadifekale Ayla Ökmen Parkı Yanı

Yangın Türü Ot Ya ngını Yangııı Sınıfı: A Sınıfı Yangı n Sebebi : Sig\_ara ( Dikkatsizlik

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : IBeıonarme Kagir A hşa p Çeli k Di er

ı

ı ı ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati :10:10

Yanan Şeyin: Salıibi : racı veya Kullanan ı

Amiri : Çavuş Coşkun ŞERİFOÖLU

f.raç Sayısı : ı Çıkış Saati :10:01 Varış Saati :10:02 piden ı·aç Plakası:35 CFE 31

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

1 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jand arma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Dogalga z Ekibi Geliş Saati

Y: -ncı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

pıayın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldil. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücü

öndürme Türü Su ile Söndünne ı;um3 IKöpükKg. JK.K.T. Kg. 1 C02 K\_g.

1m3 ı ı ı

Söndürme Sonundaki

Yangında otlar yanarak zarar gönnüştür.

flasar Durumu Tahmini Zarar Ziyan :Yok

Yı:uıgın yerind e ya pı l a n tetkil< te ya ngın başlangıcının; Ayla Ök nıcn pa rkın ı n ya nı nd a bul.u naıı otlarda olduğu görül müş olup· Yangın Çıkış Nedeni ya pıla n a raştı rma ve oruşrunnııda ya ngının· gelip geçen k i m l iği beli rsi z kişi veya k i ilerin sön meın i ş si ga ra izınari tini a tara k

kol ay ya nıcı otlan ıu tuşıunnası sonucu yangm çı kmış ol abi lecegi ka n aat ine va rılmıştır.

igortalı ise Şirketin Adı.: jBedeli:

aç Gereç Kaybı Y ı- ·n Yer. Kime rr ı.uın Edildiği

Ekibin Dönüşü Ta rih : 24.05.2017 a li: 10:20

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKİP: Kadifekale Grubu 2. POSTA ONAYLAYAN

·u

Q)

.

..s

....

·>-<

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

EkipAmiri -

**1 Ma toı7**

? *#41* ilf ı "''\flÜ i..

*/lll r*

•

Coşkun ŞERİFOGLU ."*r* i**ü!**

i h :

n4ıJ **JiNÇ** İtf. Çvş. *!lu.*

u

*}vVl* \_ ., ll . "" /

**2** *'tiJ*rup Amir **diıı:.;;**

*:*:.. 1

,,"'')....., l\tt. *'Ç"* ***J***

::ı::

AbdurErmrah AŞKIN

\ ., ***1>***

/"

**·, 1·**

ltf:;ıiva..Mır(rkPe.

m. itf.Eri

***l***IZ MIR **BÜYÜKŞEHIR** BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIG I

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGIN RAPORU

Olay Tarihi : 24.05.2017 !Bildirim Sıra No: I !Bildirim Saati: 03.13 tTel: Kayıt Tarihi : 24.05.2017 !Kayıt No : 3437 !Bildirim Alan: Merkez 2

Bildirilen Adres : Çiğli Kaklıç Köyü ve 2. Ana Hava Jet üssü arası dere kenan

J:)oğıu Adres : Çiğli Kaklıç KöyO ve 2. Ana Hava Jet üssü arası dere kenan

'r'\_augın Türü : Ç\_QjJ yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Binada ise : !Yapının Şekli:

Betonarıne Kagir Ahşap Çelik

Di er ı ı ı ,

Yangın Sebebi : Açık ateş

Kullanım Şekli :

1Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 03.23

Yanan Şeyin:

piden

Ekibin

Sal1ibi : IKiracı veya Kullanan

Amiri :Er Hayrettin DOGRUL

Araç Sayısı : 1 pıkış Saati: 03.14 Varış Saati: 03.19

Araç Plakası:35 EC 927

!Elektrik Arıza Geliş Saati : Gelmedi

112 Acil Servis Geliş Saati : Gelmedi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi

Personel SayJsı: 4

y;dımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Doğalgaz Ekibi Geliş Saati : Gelmedi

!Araç Sayısı : Personel Sayısı:

playın Görüldüğü

Durum

Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü

Sulu söndürme

Sum3 KöpükKg.

3.5m3

K.K.T. Kg.

öndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

Yangında bir miktar çöp yandı. Zarar ziyan yok.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının Kaklıç köyü ve 2. Hava ana jet üssü arası dere kenarındaki r-'öplerde olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kibrit veya r-'akmakla çöpler'in tutuşturluması sonucu yangmı çıktığı kanaatine varıldı.

ort al • is e-- ---- :iı ·k et in. Adı: IIB e del i:

jereç Kaybı Yangın Yer. Kime tresl im Edildiği

Ekibin DönUşO tyarih : 24.05.2017

Varsa Ölü Yaralı lGiDEN EKiP: l. Posta Çiğli Grubu

\_§\_aati : 05.00

ONAYLAY AN

1

tfaiyeci

Gitmişse Üst Amiri:

Yangına El Koyan

Ekip Amiri



Halk

,...



*/}* ***1***

**.A. erim 1{ SE**

*İ* tfaiye Kuzey Bölge **Amiri**

İtf.Eri

SUieymAN

s

\

!IZMIR

**BÜYÜKŞEHIR**

BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | : 23.05.20 17 | !Bildirim Sıra No: 46 | !Bildirim Saati: 22.15 | Tel: |
| Kavıı Tarihi | : 23.05.2017 | Kayıt No : 3436 | IBiId irim Alan : Merkez |  |

Bildirilen Adres : Buca 637/36 sokak üzeri

Do ru Adres : Buca 637/36 sokak Ozeri

Yangın Türü : Ot Yaııgııu

Yangın Binada ise :

Yangın Sınıfı: A

Yapının Şekli:

Bcıonarnıc Ka9.ir Ahşap Çelik

ı ı

ı

Yangın Sebebi : Tedbirsizlik (Açık Ateş) Kullanım Şekli :

Diger ......................................................................................

[ !Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 22.30

Yanan Şeyin: Sahibi : Kinıcı veya Kullanan

iri : Er Ömer ERTOSUN

piden

Ekibin

raç Sayısı : 1

raç Plakası: 35 CFE 48

ıkış Saati : 22.16 arış Saati : 22.26

Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :

Yardımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati:

!Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

V\raç Sayısı : Personel Sayısı:

Olayın Görüldüğü Durum !Yangın yerine vanldığında yangının alevii ve dumanlı bir şekilde yandığı görüldü .

Söndürme Türü Sulu Söndürme

öndürmede Kullanılan söndürücü

!Su m3 ıKöpük Kg.

ıK.K.T. Kg.

ıco2 Kg.

ı ı ı ı

Söndürme Sonundaki Hasar !Yol kenarındaki kuru otlar yanmıştır. Maddi zarar yoktur.

Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının yol kenarındaki kum otlarda olduğu görülmüş olup yapılan araştırma ve soruşturmada buradan geçen kimliği belirsiz kişi veya kişilerin otları yakmaları sonucunda yangın

çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise

1\raç Gereç Kaybı Yangın Yerinin Kime Teslim Edildiği

-·· ·' Dönüşü

*\ Jd* Öl ü Yaralı

irkeıin Adı:

Tarih : 23.05.2017

GİDEN EKiP: 1 . Posta Buca Grubu

jBedeli:

ISaaıi : 22.40

ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

EkipAmiri



*PfJ/;*

*. AJıJ*

hfc iy0 Morkez Bö e Ömer ERTOSUN

1.Posta Gruplar Amiri İtf.Eri



Fatih ÖKTEN İtf. Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

*l*

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

IZMIR

BÜYÜKSEHIR

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI Y ANGlN RAPORU

Play Tarihi : 23.05.2017 [Bi ldirim Sıra No:45 [Bildirim Saati :21:47 treı:

Kayı t Tarihi : 23.05.2017 !Kayıt No :3435 [Bildirim Alan : Torbalı Merkez Grup

Bildirilen Adres :Torbalı Yeniköy Torbalı Organize Sanayi Mevkii Torbalı/ İZMiR Do ru Adres :Torbalı Yeniköy Torbalı Organize Sanayi Mevkii Torbalı/İZMİR

IYangın Ttirtl :Ot Yangını Yangın Sınıfı:A Sınıfı Yanın Sebebi :Açık Ateş

!Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Bet()narmc Kagir Ahşa Çelik Diğer

ı ı ı

ı !Yangını Kontrol Altına Alma Saati :22:35

!Yanan Şeyin: Sahibi : IK jracı veya Kullanan

Aıni1·i :Murat USLU

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 21 :47 arış Saati : 21 :59 piden Araç Plakası:35 EY 596

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Savısı: 3 Doğa lgaz Ekibi Geliş Saati

!Yıı· - 'lcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: !Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

EIOp Amirinin Adı-Soyadı :

Playın Görtıldüğü Yangın yerine vanldığında otlann dumanlı ve alevii şekilde yandığı görtıldü. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürtıcü

öndünne Türü Su işlenerek u m3 IKöpük Kg. JK.K.T. Kg.

- ı ı

Yangında kuru otlar yanarak zarar görmüştür. Zarar yoktur.

öndünne Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının belirtilen adresteki otlarda olduğu görülmüş olup yapılan

Yangın Çıkış Nedeni araştırma ve soruşturma sonucunda kimliği belirsiz kişi ve kişilerce yakılan ateşin kuru otları tutuştuımasıyla yangın ıktığı kanaatine varılmıştır.

igortalı ise Şirketin Adı: !Bedeli: V\.raç Gereç Kaybı

!Yangın Yer. Kime

[er··'1 Edildiği

f-

Ekı....ı Dönüşü

Tarih

: 23.05.2017

!Saati: 23:10

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKİP: 1. Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

'ü Ekip Amiri 2M %1 17

*.*c*c*ı.ı

-

......

Erdal l ')'" '1M ı

.,·:osta

Güney t w!

iıfu;y ?

.; .. ...

Gr upl

Amırı

Murat USLU

*1 :..* ı vf.

B jei n . :;t)ŞU

itf. Eri M}@a \_jdn ...

-

*Y!:!ill:*• *l* "'*'J*

oj

::ı::

Eg'" KAY

Itfaiye Güney Bölge Amiri

Ramazan ARSLAN

İtf. Eri

· \_/

f .... *it*

*"'l /'*

..-. *'*...; .... */'*

-..H..,.- *""'Q ..,..-(*

3*.)i:* - *' 7*

1 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

!ZM I R

BÜYÜKfEHIR

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEO YE SI YANGIN RAPORU

Ol ay Tarihi :23.05.2017 !Bildirim Sım No: 44 !Bildirim Saati : 21:40 trel: (232) 793 46 75

Kay ıt Tarihi : 23.05.2017 JKayıtNo : 3434 IBildiriın Alan : GUmüldür Santral

Bi ldirilen Adres : Doğa nbey Paya mlı mahallesi Deniz Caddesi Sonu/Seferibisar

Doğ:r u A dres : Dot:anbey Paya nılı mah allesi Deniz Caddesi Sonu/Seferihisar

Yan gın Türü Ot Yan ını Yan rn Sınıfı: A Sınıfı Yııngı n Sebebi : AçıkAteş

Ya ngın Binada ise : tyapının Şekli: Kulla nını Şekli : Beıonarme Kagi r Ah$ıtp Çelik Dr-

ı

ı ı j Ynngını KontrolAltınaAlma Saati: 22:10

Yanan Şeyin: ahibi : Öğrenilemedi iracı veya Kullanan : ı

miri : Cavit DOGAN

raç Sayısı : ı rvıkış Saati : 21 :41 a rış Saati : 21 :48

Giden

aç Plakası: 35 ECB 86

Ekibin El e k tri k Arıza Geli ş Saati :

1 12 Acil Servis Geliş Saati

Eınııiyt-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: !Araç Sayısı : Personel Sayısı:

:Oönüş Saati:

!Ya rdıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Durum

Yangın yerine vanldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü Sulu söndürme :su m3 IKöpükKg. ıK.K.T. Kg. K02Kg.

ı m3 J ı ı

Söndürme Sonundaki Hasar Zarar-Ziyan yok. Durumu

angın yerinde yapılan tetkikte yangının bahçe içerisindeki otlarda olduğu görülmüş olup, yapılan araştırma ve

Yangın Çıkış Nedeni oruşturmada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılan ateşin kontrol dışına çıkarak bahçe içerisindeki kolay anıcı otları tutuşturması neticesinde yangın çıkmış olduğu kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise irketin Adı : IBedel i: Araç Gereç Ka ybı

Ya ngın Yerinin Kime

r slim Edildiği

:n DönUşU far i h : 23.05.2017 aati : 22:20

Varsa Ölü Yaralı piDEN EKİP: GümüldürGrubu l.Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

EkipAmiri

" ü

3tD *tMıu*Z0i7

11) .-"" -:·•t4 .......

..

*.Q* \ .

-<-..l.S. /!rfai)'e.J3i'r1ın·A m irl"

, · -

' ..

.

,.

- .

·

. iıra;ye Ç•wşu

*w*-\ ' .:\_,. -<;

""' " o

- -

''.:. "1

. *f aij*

Mü '· !l

l Şu

,,.

*'* .; l"ıf \ı

. ...

. • t•

*1*

ItfFAI · B ' tGE \\ - - e .,.. *·:* .

'"'"' ;),.,..

::ı::

,. . .

• T G

'vhrı• BI\Y

\_A. ,\_

RAMİR İ

A

ısmail YAPI (ilzaf r . ş· R EN

Itfaiye Bat1 *BölgeAm•*.*rı*. Itfaıye En

\.or-

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

**1**

İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI ' "

IZMIR

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü ..

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

Play Tarihi : 23.05.20ı7 Bildirim Sıra No: 43 !Bildirim Saati: 21:38 Irel: Kayıt Tarihi : 23.05.20ı7 Kay.ıtNo : 3433 !Bildirim Alan : Merkez Bildirilen Adres : Bomova Doğanlar Malı. ı530/1 Sok. üzeri

Doğıu Adres :Bornova Doğanlar Malı. 1530/1 Sok. üzeri

Yangın Türü :Ot Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi: Dikkatsizlik (Sigara) Yangın Binada ise: Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

13etouarıne ıKagir Aıhşap JÇelikı D!

Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 21:50

Yanan Şeyin: ahibi : jKiracı veya Kullanan

mi ri : Er Özkan BAŞBOSTANCI

raç Sayısı :ı pıkış Saati : 21:39 Varış Saati: 21:44 piden !Araç Plakası: 35 EC 821

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi tı2 Acil Servis Geliş Saati : Gelmedi Enıniyet-Jandanna Geliş Saati : Gelmedi

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

Y " '1mcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında alevli ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Su ile Sum3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı ı

Yangın yerinde yol kenarındaki boş alanda bulunan kuru otlar yanmıştır. Tahmini zarar yoktur.

Söndürme Sonundaki

Hasar Duıumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının yol kenarındaki boş alan içerisindeki kuıu otlarda olduğu

Yangın Çıkış Nedeni görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada, kimliği belirlenemeyen yoldan geçen kişi veya kişileı arafından söndürülmeden sehven atılan veya düşür!ilen sigara izmaritinin açık alandaki kolay yanıcı kuıu otları tutuşturması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigoıtalı ise Şirketin Adı: !Bedeli: Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

rı ·m Edildiği

EKıbin Dönüşü Tarih : 23.05.20ı7 aati : 22:03

Varsa Ölü Yaralı OİDEN EKİP: 1. Posta Bomova ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

·u Ekip Amiri 2 9 raY)s l V

*<!)*

--

.......

l

2

itfaiye 'Ş·iriji(1,mir(

ô•B

*t ' ol(!. '.,;. .* . • .,

Özkan BAŞBOSTANCI \'li R..ı;\_\_,; .

ll'' 1"' . v:<'/ Cll

1.Posta Gruplar Amiri İtf. Eri -p. vıqp :PJ \id rü V

(6...' *ll* •t ') ..• *1*

...

.,. ***1\* , ...-....JII"'*** .

**-Ç** '"' "')

*tl'./*

'•" ,; *G* •

::"r:':

**Abd** In**TOPÇ** Tdrıs.GOKERE

ltfaiy er Amı.ı

Itf.En

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLlCil

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BÜYÜKf.EHIR Y ANGIN RAPORU

*l* ,.

BE LED YESI

Olay Tarihi :23.05.2017 !Bildirim Sıra No: 42 !Bildirim Saati : 21.22 tfel:7827475 (110) Kayıt Tarihi :23.05.2017 !Kayıt No : 3432 jBildirim Alan : Menderes Grup

Bildirilen Adres : Menderes Dere Köy Pirentepe Mevkii

Doğru Adres : Menderes Dere Köy pirentepe Mevkii "

)'angın Türü Arazi Yangını Yangın Sınıfı: A Sınıfı Ya ngın Sebebi :Açık ateş

Yangın Binada i se : !Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

etona rme Kagir Ahsa p Çeli k Dill,e r

ı ı ı ı Yangının Kontrol Altına Alınma Saati: 21.40

Yanan Şeyin: Sahibi : ıKiracı veya Kullanan:

Amiri :Çyş\_ Yaşar KAYIKÇI

raç Sayısı : 1 ıkı ş Saati :21.22 arış Saati : 21 .29

Giden lA.raç Plakası : 35 Y 6155

Ekibin Elekt rik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Gellı\_ Saati : Personel Sayısı: 3 Doğa l gaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip k;:ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Gitmişse Dönüş Saati:

[Yardıma Gelen A. Plakası

E kip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü !Yangın yerine vanldığında yangının; alevii ve duman lı bir şekilde yandığı görüldü. Durum

Söndürıne Türü Su ile

Söndürınede Kullanılan söndürücU

!Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

l3 ı ı

Yangında; Tarla içerisinde henüz hasat edilmemiş 2 dönüm ekin yanmıştır

Söndürme Sonundaki Tahmini Zarar :2000Tl

Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; Pirentepe mevkiinde henüz hasat edilmemiş ekin tarlasında

Yangın Çıkış Nedeni pduğu görülmüş olup Yapılan araştırına ve soruşturınada ;kimliği belirsiz kişi veya kişilerin yakmış olduğu ateşin ı<ontrolden çıkarak ekin tarlasına sirayetiyle yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Sirketin Adı : !Bed eli: Aray\_ Gereç Kaybı

Yangın Yeri Kime

Teslim Edildiği

§Jt:ı..in Dönüşü rrarih : 23.05.2017 !Saa ti : 21 .57

. .s

ölü Yaralı

lGiDEN EKiP: Menderes Grubu I .Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

"ü Ekip Amiri 3 O MaYIS 2017

Q)

» *1 1 2017*

.;:::

Erda · ILD!RIM · '

< ;üne ·· ge 1. Posta 1 ,

G'J'rAmiri Yaşar KA YIKÇI

' - nıe·n ·

. Qı;t ·.

İtf. Çavuş

J\_ttif o \_arı ı o ' *<:·: r*

MliJl haJe .'-'" - *;-'Ç"* • • . • ;

" ./ - -:, *t*

..><: Mehmet BiTER

"(; E:nvgün KA A İtf. Eri

:t

1

*,1 :;* ,• .\_

"'f;, *•If'*

*,..'!\*'* "

Itfaiye Güney BölAmiri

*o*

**\_i** IZMIR **BÜYÜKSEHIR**

BELED IYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIÖI



itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

Play Tarihi : 23.05.20ı 7 !Bildirim Sıra No: 4ı !Bildirim Saati :2 ı: 17 !Tel:

Kayıt Tarihi : 23.05.2017 !Kayıt No : 3431 !Bildirim Alan : Torbalı Merkez GnlQ\_ Bildirilen Adres :29 Ekim Mahallesi Karakaya Caddesi No:26 YazıbaşıfTORBALI

Do ru Adres :29 Ekim Mahallesi Karakaya Caddesi No:26 Yazıba11ffORBALI

!Yangın Türü : Hurdaıik Yangını Yangın Sınıfı:A Sınıfı Yangın Sebebi :A çık Ateş

angın Binada Ise: Yapının Şekli: . . . Kullanım Şekli :

ı ı

Betonarme Ka ır AhsaQ Çelık Dığer r----------- - --- --- - - -----1

1 Yangını Kontrol Altına Alma Saati:2 1 :45

:Vanan Şeyin:

Sahibi :Acropol LTD. ŞTi . !Kiracı veya Kullanan Acropol LTD. ŞTi

Amiri :Ümmet SJRIMLI

Giden

Ekibin

Araç Sayısı : 2

Araç Plakası:35 Y 5248

ps s ıo9s

Çıkış Saati: 21:17

Elektrjk Arıza Gelis Saati

Varış Saati : 21 :28

1 ı 2 Acil Servis Geliş Saati : 21 :35

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : 21 :35

Personel Sayısı: 6 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Ya; .cı Ekip Gitmişse *ı* kış Saati: 21:17

Dönüş Saati:21:35

Araç Sayısı :1

Personel Sayısı: 3

Olayın Görüldüğü

Dumm

Söndürme Türü

öndOrme Sonundaki

Ha ar Duıumu

Yangın Çıkış Nedeni

ISigortalı ise

!AraçGereç Kaybı Yanurn Yer. Kime e. . Edildiği

Yardıma Gelen A. Plakası 5 S 1126

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: Aziz ÜNSALAN

!Yangın yerine vanldığında hurda plastiklerin dumanlı ve alevii şekilde yandığı görüldü.

öndürmedc Kullanılan söndürücü

Su ve köpUk işlenerek u m3 IKöpllk Kg. JK.K.T. Kg.


lt50 1

!Yangında Uras Plastik'e ait geri dönüşüm hurdaları yanarak zarar görmüştür. Zarar-Ziyan 3000 TL.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının belirtilen adresteki Uras Plastik'in bahçesinde,depolanmış urda plastik atıklarında olduğu görülmüş olup yapılan araştırına ve soıuşturma sonucunda depolanmış aııklarıı alanında temizlik amacıyla yakılan ateşin kolay yanıcı plastik atıklarını tutuşturmasıyla yangın çıktığı kanaatinCi arılmıştır. ·

Sirketin Adı: Acropol LTD. ŞTi. IBede.li:Ö renileınedi

Ekibin Dönüşü arih :23.05.2017 !saati :23:09



Varsa Ölü Yaralı piDEN EKİP:L Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri



**Ergün KA** A

Itfaiye Güney BölAmiri

5$

\

İZMİR BÜYÜ KŞEHİR BELED.İY ESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

***l***

!ZMIR

**BÜYÜKŞEHIR** itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

Olay Tarihi : 23.05.2017 !Bi ldirim Sıra No: 41 !Bildirim Saati : 20:53 rreı: Merkez itfaiye Kayıt Tarihi : 23.05.2017 !Kayıt No : 3430 lBildiriın Alan : iıf. Eri HakanAKKUŞ Bildirilen Adres :Çelebi Malı. Meba Outlet arkası

'

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dowu Adres | : Çelebi Malı. 431 sokak üzeri Güzelbahç\_e *1* İZMİR |  |
| Yangın Türil | : Hurda yangını Yangm Sınıfı: A SINIPI | Yangın Sebebi : Açık ateş |

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

BetonarmJ Kagirl Ahşl Çelik J Digl lYangını Kontrol Altına Alma Saati : 21:00

Yanan Şeyin: ahibi : JKiracı veya Kullanan miri : İtf. Eri Hakan AKKUŞ

raç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 20:54 arış Saati : 20:56

piden

raç Plakası: 35 Y 2251

Ekibi n Elektrik Arıza Geliş Saati

1 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Do a\gaz Ekibi Geliş Saati

Yf' ''.ı,mcı Ekip ıkış Saati: [Araç Sayısı : Personel Sayısı: Gı. .şse Dönüs Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Tarafımızca söndürme işlemi

Durum apıldı.

Söndürmede Kullanılan söndürUcü

öndUrme Türü ulu söndürme um3 IKöptlk Kg. IK.K.T.Kg.

P.5 **1** 1

Yangın yerinde yapılan incelemede, atıl durumdaki hurda buzdolabı tamamen yanmıştır. Maddi zarar ziyan

öndürme Sonundaki oktur. H asar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; yol kenarında bulunan hurda buzdolabmda olduğu görü lmüş

!Yangın Çıkış Nedeni plup, yapılan araştırma ve soruşturmada; kimliği belirsiz kişi veya kişilerin temizlik amacıyla burda buzdolabı içerisinde ateş yakması neticesinde yangm çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: !Bedeli: Ara\_ç\_ Gereç\_ Kaybı

lfangın Yer. Kime

!e ıim Edildi i

i-

E.. .11 Dönüşü

rrarih

: 23.05.2017

Saati: 21:13

Varsa ÖIO Yaralı lGiDEN EKİP:Güzelbahce 1. posta ONAYLAY AN

ltfaiyeci

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

*g)*

**2 9 MansmnY**

iıf iıiı:·m A,miri

*>"ı*

*1 --*·.... *6* 'lt • •.,

, İTFsAfı*.*:*/Ju:;2*

HakanAKKUŞ M üd rJ;v, ,, l

s·**u**·

**eım** , . .., , ' ,

lttcıjye.raıf.. •• :

itfaiye Eri 1, - -.- *'..!.;* ı.; ,f

l **POS R PLAR ALGMEİRİ** "'·;/'\_ **<At**

\jj'V.. ... ..'• '

\., •. .. **ıt:· f**

\. yhan BAYAM • *'i.!* • ,.. •·•.,

..

"""· .,.,-.·.

**..... -A..**

Halk **- "Ismail YAPIC .**

**Itfaiye !atı BöiQe Amın**

**rz.b\Q**

...- itfaiye Eri

/

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİBAŞKANLIGI

**1**

i ZMIR

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BEL ED IYESI YANGlN RAPORU

Pl ay Tarihi : 23.05.2017 Bildirim Sıra No: 40 IBiidirün Saati : 20:30 el: 02322938800

Kayı t Tarihi : 23.05.2017 Kayıt No : 3429 !Bildirim Alan : Cemal NİŞANC I Bildirilen Adres : Kemeraltı 866 Sk. üzeri *1* Konak

Doğru Adres : Kemeraltı Kestane Pazarı Mevki i 881 Sk. No:4 önü /Konak

Y angın Türü : Çöp Yaıı.gını Yanguı Sınıfı: A Yangın Sebebi : Aç ık ate.ş

Ifangm Binada İse : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betonanne Kagir Ahşap elik Diğer

ı

ı ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati :

Yanan Şeyin: !Sah ibi : 1 Kiracı veya Kullanan :

Anıiri : i tfaiye Çavuşu Çağdaş ÇJNKl

Araç Sayısı : 1 ıkış Saati :20:31 Varış Saati :20:38

Giden Araç Plakası:35 LR 839 Elektrik Arıza Geliş Saati

Ekibin 112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sa yısı : 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip ıkış Saati: !Araç Sayısı : Personel Sayısı :

'"Ji ım iş e Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

!Ekip Amirinin Adı-Soyad ı:

Olaym Görüldüğü Yangın yerine varıldığmda, kendileri tarafından söndürülmüş olduğu görüldü. Tarafımızca araştırma yapıldı. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü um3 KöpükKg. !K.K.T. Kg. jeo2 Kg.

ı ı

Yangın sonrası yapılan araştırma ve sonışturınada; hurda çöpler tamamen yanmak suretiyle zarar görmüştür.

öndünne Sonundaki Tahmini maddi zarar yoktur.

Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; yol kenarında bulunan atık burda çöplerde olduğu görülmüş olup; yapılan

Yangın Çıkış Nedeni raştırma ve soruşturmada yangının; kimliği belirsiz kişi veya kişilerce temizlik amaçlı yakılan ateşin hurda çöpleri tutuşturması

'onucu çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Sitketin Adı: !Bedeli: Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

Teslim Edildiği

Ekibin Dönüşü Tari h : 23.05.2017 !Saati : 21:1 O

Varsa GiDEN EKİP: Çankaya ttfaiye Grubu !.Posta ONAYLAY AN

Ölü Yaralı

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

/lt laiyo:i

**O 2** Jazirtl2ıQV

İtfaiyeci

*J* 1

*A;.* J''L

Itfa Yı erkez Böl1e Bül{"'. S·

- .

1.Posta Gruplar Ar ı iri lı.fai\:Yal]g.ın. cıı.:· •,\_.

\ MQ.d ha le ıı:**m**. **A** "

·, ....., *···:•,·'.\.*...·..·

**'t•** ,.-· .. '

ü- ı

..- .'

Halk

**Ab TOPÇU**

Itfa **Amiri**

.c..--

itfaiye Çavuşu

Keı<. a l İLDEM

itfaiye Eri

\,.,\.t .,.**ı** &***J***··".." ·;..... '

,:•

1 • .. **t\ t *1***

... -'-"'---. *.......,r*

İZMİR BÜYÜKŞEHIR BEL ED İYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLI Gl

BÜYÜKŞEHIR !tfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlü ü

)M •

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

OlayTarihi : 23.05.2017 !Bildirim Sıra No: 39 !Bildirim Saati : 20:37 tfel: 293-88-00

Kayıt Tarihi :23.05.2017 Kayıt No :3428 !Bildirim Alan :Merkez Santral

Bildi.ıilen Adres : Karaba.!Uar 9105/8 sokak üzeri

Do ru Adres : Karabaruar 9105/8 sokak üzeri

Yangın Türü :Ot Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Tedbirsizl ik(Açık ateş) Yangın Binacia ise: [Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Beıonarme K ag\_ir Ahşap Çelik Di er **•••••••• • •• • •••••••• o ouoooo••• • ••• • ••••o o oo ooo o•• • ••••,.ooooooooo o ••u oo o ou• • • •• • • ••**

ı ı ı J rtaııgını Kontrol Altına Alma Saati :20:55

Yanarı Şeyin: ahibi : jKiracı veya Kullanan ı

Amiri : Çavuş A.Oalip KEVEK

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 20:38 arış Saati: 20:41

Giden

Araç Plakası: 35 EC 713

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :

1 12 Acil Servis Geliş Saati :

E mniyeı-Jandanna Geliş Saati : Personel Sayısı: 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :

Yardımcı C k i p Giımişse -,.ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

blayın Göıiildüü Durum Yangın yerine varıldı ında alevii ve dumanlı bir şekilde yanınakla oldugörüldü.

öndürmede Kullanılan söndürücU

$öndU rnıe Türü Su'Ju Söndürıııe ISıı mJ !Köpük Kg. IK.K.T. Kg. K:;02 Kg.

2 ı ı l

Yangın yerinde,kuru otlar yanmıştır.Herhangi bir zarar yoktur.

öndilrıııc So nundaki Hasa r

Dun ı ıııu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; yol kenarında bulunan kuru atiarda olduu görülmüş olup; yapılan

Yangı n ÇıkıNedeni araştırma ve soruşturıııada, yol kenanndan geçen kimlii belirsiz kişi ya da kişilerin kuru otları tutuşturması neticesinde yangıt

çıkmış olduu kanaatine varıldı.

igortalı ise irketin Adı: !Bedeli: V\raç <.icreç Kaybı

Yang ın Yerinin Kime resliın Edild iği

ihi ıı Döııiı ;ı i ari h : 23.05.2017 aat i : 21 :30

' (Jiü Yaralı IDEN EKiP: Yeniçam l ık 1. Posta ONAYLAYAN

1-- - -

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

EkipAmiri

2 9 JISAll?7

'ü

ll)

»

wını A

-Bt·f

u' til2 aıı

. /;m

ı;

itfc:ıiye Merkez Böl e -

, *li* • \\-.:--",

, *+*

lıf.Çavuşu . mı *001!1- g.*

,..

1.Posta Gruplar Am'ri

*·l*-.. *•"*

..>::

(;i

:ı::

Seyit DEMİRALP

**Abd** ral **roPÇl** İtf.Eri

llfai r

ı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIÖI

**BÜYÜKŞEHIR** itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

! •

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

Olay Tarihi :23.05.2017 !Bildirim Sıra No:38 !Bildirim Saati: 20.14 rrel: 536 556 2274

Kayıt Tarihi : 23.05.2017 IKayıt No :3427 !Bildirim Alan :Kınık 1. Posta

Bildirilen Adres : Poyracık mahallesi çöplf!ğü KINIK Doğru Adres : Poyracık mahallesi çöplüğü KINIK

Yangın TUrU ·: Çöplük yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :A. Ateş

Yangın B inada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : BeıQnıırme Ka(!ir Ahşap Çelik Diğer

ı ı ı

Yangını Kontrol Altına Alma Saati :20.50

Yanan Şeyin: Sahibi : jKiracı veya Kullanan miri : Seyhan ÇOBANTEPE

!Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 20.15 arış Saati : 20.21

Giden !Araç Plakası: 35 S 2413

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

1 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

*y* mcı Ekip Çıkış Saati : Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Pitmişse Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü Sulu SöndUrme Sum3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

5 1 1

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Zarar ziyan yok

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının çöplükteki çöplerde olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma

Yangın Çıkış Nedeni ve soruşturmada, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce temizlik amaçlı yakılan ateşin çöplere sirayet etmesi sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

'"'rtalı ise !Şirketin Adı: IBed el i:

*f.L • .* Jereç Kaybı Yangın Yer. Kime Teslim Edildiği

Ekibin Dönüşü Tari b : 23.05.2017 !Saati :21.03

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKİP: Kın ık !.Posta ONAYLAYAN

İtfaiyeci

Gitmişse Qşt Amiri: Yangına El Koyan

t-QEK EWp Amiri

s. W

u.z yRöiÇ1

3 O Mav!s 7n17

*1 1201.7* \_,.,..,.\_,

**t'** • • *'!* •.• *l* ..

lı( \_a \e-· sıı ;,

.

**Naim** ŞIM i iye Birr'i \ I

tfa

Itfaiye

·' . . - ·ı

***:1*** .... •. **t**

1\_ PastEl · · it<r Aınırl B !:t( ,

İtf. Eri Müdah,ııle, :b·

- .. ,...

' . ' .

*r\_;wt(\_*,*\_*

Halk **rimKOSE**

itfaiye Kuzey Bölge Amiri

rı

**-ı., ·'** '.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

IZ MIR

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

lay Tarihi :23.05.20ı7 jBildirim Sıra No: 37 !Bildirim Saati : 19:49 jrel: Kayıt Tarihi :23.05.2017 !K ay ı t No : 3426 !Bildirim Alan : Merkez-2

Bildirilen Adres : Konakli 517 sokak Eski Ta riş Depo l arı içi

Doğru Adres : Konak/1517 sokak Eski Tariş Depola rı içi

Yangın Türü : Çöp yangıııı Ya ngın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Açı k Ateş

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

13cıo n a nne K agir A lı sap elik ı Diğer.

Yangın ı Kontrol Altına Alma Saati :19:57

1 1

Yanan Şeyin: Sa lıibi : IKiracı veya Kullanan

Anıiri : \_Ç\_vş. Ü mit GÜN EYSU

Araç Sayısı : 1

Giden Araç Plakası: 35 EC 652

[Cı kış Saati :19:50 Varış Saati: 19:55

Ekibin El,ektri k Arıza Geliş Saati :Gelmedi

112 Acil Servis G\_el iş\_ Saati :Gelmedi

E mni yet-Jandarma Geliş Saati : Geldi. Persoııel .§ıly ısı: 5 Doğ.a l gaz Ekibi Gel ij\_ Saati :Gelmedi

Yarriımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: *,)* Araç Sayısı : Per oııel Sayısı: Dönüş Saati: "

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin /\ d ı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında alevii ve duman lı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Söndünne Türü

[ su ile

Sönd ürnıed e Kullanılan söndürücU

um3 IKö pii k Kg. IK.K.T. Kg.

r---ı-

ı ı

Söndürıne Sonundaki

H asar Durumu

Yangında boş arazi içerisindeki çöpler yanmıştır.Maddi zarar ziyan yoktur.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başl angıcının boş arazi içerisinde bulunan çöplerde olduğu görülmüş olup;

Yangın Çıkış Nedeni a pılan araştırma ve soruşturmada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan ateşin kontrol dışına çıkması sonucu razide bulunan kolay yanıcı çöplere sirayet etmesi neticesinde yangın çıktı ğı kanaatine varılmıştır.

Sigorta lı ise Şi rk etin Adı: !Bedeli:

}\raç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

fkibi ! iTarih :23.05.2017 !Saat i : 20:40

Varsa Ölii Yaralı G iDEN EKiP: Merkez Grubu !.Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

A- U

*fi* it

*2*J M2arfl17

İtfaiyeci

.

I tfaiye Merkez Bölg e

1. Posta Gruplar Arnii '

,-

\itı

'i7??i1

Itfaiye Çvş.

\ -

......---

tifuıhiJ o

........ 4*...:..·*,*':*.*" 1-',r*

.

Halk Alıd rPÇl

Itfaiye Meı ölae Amir Bahar AKDA

:;z\_ itfaiye Eri

***l*** İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI .

IZMIR

**BÜYÜKŞEHIR** itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

Olay Tarihi :23.05.2017 Bi ldi rim Sıra No: 36 !Bildirim Saati: 19:19 irel: Kayıt Tarihi : 23.05.2017 Kayı t No : 3425 !Bildi rim Alan : Santral-Merkez Bild i rilen Adres :Buca A.Hat boy u Caddesi inkila p Durağı Yanı

Doğru Adres : Buca A.Hatboy u Caddesi inkilap Durağı Yanı

Y a ngın Türü :Çö p Ya ngını Yan.ıı; u1 Sınıfı: A Ya ngın Sebebi : Tedbirsizlik (Açık Ateş) Yangın Binada ise : lYapının Şekli: Kulla nım Şekli :

Betonarme Kagir Ahşap Çelik

Diğer

ı ı

ı !Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 19:30

Yanan Şeyin: Sa hibi : !Kiracı veya Kullanan

Amiri : Er Ömer ERTOSUN

A raç Sayısı : 1 ı kış Saati : ı 9.20 V a rış Saati : 19.27

Giden A raç Plakası: 35 CFE 48

8kibin El ekt rik Arıza Geli ş Saati

1 12 Acil Servis Geliş Saati

Em niyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Say ı sı: 3 Dol!:al.ıı;az Ekibi Geliş Saati

ardımcı Ekip Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

bitmişse Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında yangının alevii ve dumanlı bir şekilde yandığı görüldü. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Sulu Söndürme um3 IKöpük Kg. IK. K.T. Kg.

ı ı ı

Yol kenarında çöpler yanmıştır. Maddi zarar yoktur.

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının yol kenarındaki çöplerde olduğu görülmüş olup yapılan

Yangın Çıkış Nedeni araştırma ve soruşturmada buradan geçen kimliği belirsiz kişi veya kişilerin çöpleri yakmaları sonucunda yangın ıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şi rketin Adı: \_[Bedel i:

ac. Gereç Kaybı Ya 11 Yer. Kime Teslim Edildiği

Ekibin Dönüşü Tarih : 23.05.20ı 7 !Saa ti : 20.30

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKİP: 1. Posta Buca Grubu ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

3 O Ma1s;?.ru77

- i **t.** •

... **'1**

ı' l

u . · üı nt su

ltfaiyeci

,. it raye...ijr\_

; A mii

.

u ·, ,.. ırr-ıx(·ı '"e Acu,

Itf a iye Merkez ö lge Ömer ERTOSUN ·,.IIAôdıoıhle. .wv ı ..u·\r

1. Posta Gruplar Amiri İtf.Eri ,.. f • ... .. - **1 '**

.. lj ;,

··' • *'}* f ·i.• ***1 1***

\ *ff* . • .**l"**

Abd r OPÇl Fatih M.ÖKTEN Halk l•erfi• İtf. Eri

\mir

***l***IZMIR **BÜYÜKŞEHIR** BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIÖI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

K:llay Tarihi :23.05.2017 IBiidirün Sıra No:35 Bildirim Saati :ı 9:16 tfel:

Kayıt Tarihi :23.05.20ı 7 !Kayıt No :3424 !Bildirim Alan : Er Tahir SARIKAYA B.ildirilen Adres:Üçeylül Mahallesi Kumkuyu Mevkii Ödemiş!IZMİR

Dog;ı11 Adres :Üçeylül Mahallesi Kumkuyu Mevkii Ödemiş/İZMİR

ngın Türü :Ot Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Sigara

Yangın Binada ise : !Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

ı ı

Betonanne Kagir Ahşap Çelik Diğer 1------------- --- ---

1 !Yangmı Kontrol Altına Alma Saati :19:50

-------ı

Yanan Şeyin:

lGiden

!Sahibi :Malik TEMEL IKi\_racı veya Kullanan :

lAmiri : Er Ercan ÇALlŞKAN

!Araç Sayısı : ı Çıkış Saati :19:37

!Araç Plakası:35 Y 5297

arış Saati : 19:45

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

1 ı2 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

Ya'· ' '11Cı Ekip

"u-·n' ....şse

Personel Sayısı: 3 ıkış Saati:

Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Olayın Görüldüğü

Durum

Yangın yerine varıldığında, Malik TEMEL'e ait yol kenarında bulunan tarladaki anızların; tarlanının bitişiğinde Kağan

SÖNMEZ'e ait açık hayvan ahırı üzerine örtülü olan naylonun alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Su işlenerek Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı ı

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının, Malik TEMEL'e ait yol kenarında bulunan tarladaki anızlard Yangın Çıkış Nedeni olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce söndürülmeden atılan sigara izmaritinin anızları tutuşturması sonucu yangın çıktığı buradan da aşırı rüzgarın etkisiyle Kağan SÖNMEZ'e ai

açık hayvan ahırı üzerine örtülü olan naylona sirayet ettiği kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketic Adı: IBedeli:

Araç Gereç\_ Kaybı *Yr* n Yer. Kime ifesum Edildiği

Ekibin Dönü ü Tarih :23.05.2017 aati :20:ı5

Ölü Yaralı GiDEN EKiP: 1. Posta/Ödemiş ONAYLAYAN

Varsa

Gitmişse Üst Amiri:

*tJ ;\_*



**Hüseyin AKSULAR**

**Güney Bölge 2. Posta**

**Gruplar Amiri**

**ErgünKAYA**

Itfaiye Güney Bölge Amiri

*24jo5*

Yangına El Koyan

EkipAmiri



*.L*



7'

Ercan ÇALlŞKAN

itfaiye Eri

MücahitTUNÇKlRAN

İfa iye Eri

-• *\_o{* 1"1,

**1**IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDiYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGIN RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ol a y Tarihi | :23.05.2017 | !Bildi rim Sıra No :34 | !Bildirim Saati: 18:41 rrel: |
| Kay ı t Tarihi | : 23.05.2017 | !Ka yıt No : 3423 | !Bildirim Alan: İbrahim KARABIYIK |

Bildirilen Adres : Zafer Mahallesi Fatma G ÜNAY İlkörelim Okulu SELÇU K/ İZMiR

Doğru Adres : Zafer Mahallesi Fatma GÜN AY İlköğretim Okulu SELÇUK/İ ZMİR

Yan gın Türü A)!aç Yangını Yan R,ııı Sınıfı: A Sınıfı Yangın Sebebi : Açık Ateş

Yangın Binada ise: Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

1

Betona rmeı

Kaı?;irı Ahşap Çeıl-i k -

1------- --- - --- -- -- -- ---;

Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 19:00

Yanan Şeyin: Sahibi :Selçuk Milli Eğitim Müdürlüğü IKiracı veya Kullanan :Selçuk Milli Eğitim Müdü rliiğil fı,ınir i : Elmas V ERGİ

f\ra ç Sayısı : 1 ıkış Saati: 18:42 Varış Saati: 18:45

Giden f\ raç Plakası: 35 FN 084

Ekibin

Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis G el i§\_ Saati

E mniyet-Jandarma Geliş Saati :

Personel Sayısı.: 3 Doğal gaz Ekibi Geliş Saati

'ımcı Ekip GitmişseÇıkış Saati: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

!A raç Sayısı : Personel Sayısı:

Olayın Görüldüğü

Durum

Yangın yerine vanldığında dut ağacı alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndürme Türü

Su ile söndürLUerek

Söndürmede Kullanılan söndüıücü

Su m3 IKöpllk Kg. IK . K .T. Kg.

pOOit i ı

Yangmda dut ağacı kismen yanmak suretiyle zarar görmüştür.

Söndürıne Sonundaki rahmini toplam zarar: Yok

Hasar Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

:Yangın Yerinde yapılan tetkikte, yangının başlangıcının belirtilen adresteki bulunan okulun bahçesindeki du

Ma cında olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde okulun bahçesinde oyun oynayan

<i mliği tespit edilemeyen çocuk veya çocuklarca yakılan açık ateşin kontrolden çıkarak kolay yanıcı kurıı gövdesini tu tu\_ştı.ırması sonucu yangının çıktıltı kanaatine varılmıştır.

ş\_igortalı ise Şirketin Adı: !Bede li:

-

A raç Gereç Ka y bı

Y;ıngın Yer. Kime

\_ im Edild igi

Ekibin Dönüş\_ü [\_ari h :23.05.201 7 !Saati :19:1 5

Varsa Ölü Yaralı PİDEN EKİP: 1. Posta ONAYLAYAN

İtfaiyeci

Gitmişse Üst Amiri:

**Erda IL ry,RIM** '

**Güne** Bölge 1. Posta

**ar** Amiri

Yangına El Koyan

Ekip Amiri

*1 1* 2016

.ırgü:n KAYA

E•ıı:ı

*r*

. En



Ri

)

Halk

tfaiye Güney Bölge Amiri

*3oj e:if*

*/05*

H ilsey in AVCI

*fJ:I*

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

***l***

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

IZMIA itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BÜYÜKŞEHIR

BELEDIYESI YANGlN RAPORU ' • . -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | :23.05.2017 | !Bildirim Sıra No: 33 | !Bildirim Saati : 18:40 !Tel: (232}793 46 75 |
| Kayıt Tarihi | :23.05.2017 | !Knyıt No ; 3422 | !Bildirim Alan : Gümüldür Santral |

13ildirilen Adres : Ürkmez Belediye ÇöplUJ!U/ Seferibisar

Doğru Adres : Ürkmeı Belediye Çöplllğül Seferillisar

Yangın Türü : Çöp Yangını Yangın Sınıfı: A Sınıfı Yangın Sebebi : Açık Ateş

Yangın Binada İse : !Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betonarme K.agir Ahşap Çelik Di cr

ı

ı 1 ı Yangın ı Kontrol Altına Alma Saati : 19:50

Yanan Şeyin: Sahibi : Ürkmez Belediyesi [K iracı veya Kullanan : 1

Arniri : Cavit DOGAN

Araç Sayısı : 1 ıkış Saati: 18:41 arış Saati: 18:47 piden Araç Plakası: 35 ECB 86

.

Ekibin Elcktri k Anza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Enıniyct-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: f.'\raç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yıırdıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Play ın Görüldüğü Durum

angın yerine vanldığında alevii ve dumanh bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

:söndürmede Kullanılan söndürücU

öndUrme TUrü Sulu söndürme Sum3 IKöp\_ükKg. JK.K.T. K\_g. K::ü2 Kg,

15 m3 ı ı ı

öndürme Sonundaki Hasar Zarar-Ziyan yok.

Durumu

!Yangın Çıkış Nedeni

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangının çöplük alan içerisinde olduğu görülmüş olup, yapılan araştırma ve oruşturmada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ısınma amaçlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkarak çöp içerisindeki kolay yanıcı maddeleri tutuşturması neticesinde yangın çıkmış olduğu kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise irketin Adı: edeli:'

Araç Gereç Kaybı Yangın Yerinin Kime n-eslim Edildiği

;İn DönUşU trarih :23.05.2017 aati : 20:20

Varsa ÖIU Yaralı piDEN EKİP: Gümüldür Grubu l.Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

EkipAmiri

'G

- ..

3 v Maıl)1ıui7

*<!)*

· -

'.

.E

., ...

) ·.

*t)*

.. ..

-

......,

.. ..

' *.1Jt/i/;*

itfaiye irim.....\_

*iP" IN'"..*

· ıı .

*!* ,.

- -'.;,.·. MB.a.t.ö.' *: '"i)*

" . ,

.' ..

\ ,, *<?* ..., " • '\•

ITFA *'t* ,!'\_181 lG I:

ı A 'iiRU PLAR AMİRİ

' \ ·· .. 1\'e-. *"' /*

*8* 1• . '.:,<':

o:ı

::ı::

Yhan BAYAM **.tl.... cı,..,.,·"**

*1\..r-. ... Al*

, **smail YAPI**Cl fi · r.·şTIR N

iye Eri

Itfaiye Batı Bölge Amiri

**qtt\or**

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİBAŞKANLIGI

**1**

IZMIR

**BÜYÜKŞEHIR** itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI Y ANGIN RAPORU

O lay Tarihi : 23.05.2017 [Bi ld iri m Sıra No: 32 IBildİJim Saati: 18:15 tfel : 2938800

Kayı t Tarihi : 23.05.2017 [Kayı t No : 3421 IBildiı·im Alan : Merkez Santral

Bild irilen Adres : Karabaglar-57 15/15 Sokak No:35

Dogru Adres : Ka ra bal a r-5715115 Sokak No:35 D:1

Ya11gın Türü : Bina yangını Yangm Sınıfı: A Sınıfı Yangın Sebebi :Dikka tsizlik(sigara izmariti}

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :Mesken

Betonarme Kagir Ahşap

Çelik Diğer

X ı ı 1 -- Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 18:20

Yanan Şeyin: a hibi :Öğrenilemedi IKiracı veya Kullanan : Fehmiye NURHAN

lAmiri : Çvş. Mürnin YAVUZ

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati :18:16 Varış Saati :18:20

Gid en

Araç Plakası: 35 EC 942

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati ......

l 1 2 Acil Servis Geliş Saati .......

Emniyet-Jandarma Geliş Saati: ......

--·

Personel Sayısı: 2 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati .......

Yr lCı Ekip ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

IGitmişse Dönüş Saati:

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

piayın Görüldüğü

!Yangın yerine varıldığında, yangının kendileri tarafından söndürüldüğü görülmüş olup, tarafımızca söndürme işlemi

Durum tgerçekleştirilmedi; araştırma yapıldı.

Söndürmede Kullanılan söndürücü

öndürme Türü Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. IC02 Kg.

J 1 ı

Yangında havalandırma boşluğunda bulunan çöpler yanmıştır.

Söndürme Sonundaki Maddi zarar ziyan bulunmamaktadır

Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte; yangın başlangıcının zemin üzeri iki katlı betonarme binanın zemin katındaki Yangın Çıkış Nedeni havalandırma boşluğundaki çöplerde olduğu görülmüş olup yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde,üst katlarda yaşayan kimliği öğrenilemeyen kişi veya kişilerin sönmemiş sigara izmaritini havalandırma boşluğunda bulunan

kolay yanıcı gazete,bez parçaların üzerine atmaları sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: \Bedeli: V\ raç Gereç Kaybı

Yan11ın Yer. Kime Kiracı, Fehmiye NURHAN'a teslim edilmiştir. e " Edildiği

Ekibin Dönüşü Tarih : 23.05.2017 aati . 18:45

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: Karabağlar Grubu 1. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

'G Ekip Amiri **3 G \ı\ l\S 10'7**

11) 12017

.Q .. .

::-:w;·..:.. ... ..

**:.ı•··**

........

A., u

,." ·of{'jyBf'iın (AU,t iri

*(.* • *iJ*

; ·"':--, . *::)*

lcfaiye Merkez B !ge ltf. Çvş.

Ut;-a1vw-

ı""

,. ***i :;RA-*** :lı ..**:.ı..**

'

1.Posta GruplarA iri

!''

JYıe r-

-< *J'*

;«ı::l

**\t**OPÇ**M**' **er ez**

Ami. N *ı*ın*l*e t*/*ın *!*T*l*TAN

9

ltf. Erı

''"'•...........··.·,....;..,..*'*..*·* · .

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

!

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

Olay Tarihi : 23/05/2017 !Bildi rim Sıra No: 31 !Bildirim Saati : 14:44 tf el: 0532 368 24 93

Kay ıt Tarihi : 23/05/2017 jKayı t No : 3420 jBildirim Alan : Zikrullah AKSOY Bildirilen Adres : Urla Eski Mezarlık Arkası Karamersin Mevkii URLAIİZMİR

Doğru Adres *:* Altıntaş Mahallesi Zafer Caddesi Karamersin Mevkii URLAlİZMiR

Yangın Türü :Ot Ya ngını Yangın Sınıfı: A SINIPI Yangın Sebebi : Kıvılcım

Yangın Binada İse : Yapının Şekli: Kulla nım Şekli : Betonanne Kagi r Ahşap Çelik Diğer

ı ı ı ,--l

lYangını Kontrol Altına Alma Saati :

Yanan Şeyin: Sahibi ; Mustafa ERKILINÇ [Kiracı veya Kullanan : Mustafa ERKILINÇ Amiri : İtfaiye Eri Gökhan ALKOÇ

Giden Araç Sayısı : 2 !çıkış Saati : 17:45 !Varış Saati : 17:49

Ekibin Araç Plakası: 35 EY 605 Elektrik Arıza Geliş Saati : TEDAŞ Ekipleri saat 18:15 'te olay yerine geldi.

35 y 6154 112 Acil Servis Geliş Saati

!Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Emniyet ekipleri olay yerindeydi. Personel Sayısı: 7 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: !Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Y ardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Playın Görüldüğü Durum Yangın yerine varıld1ğında, alevli ve dumanlı bir şekilde\_yanınakta olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Sulu Söndürme Sum3 IKöpük Kg. IK..K.T. Kg.

7m3 ı ı

Yangın yerinde yapılan incelemede; Mustafa ERKILINÇ isimli vatandaşa ait arazi içerisindeki 80 adet narenciye

Söndürıne Sonundaki ğa01 ısı ve alevlerden dolayı haşlanmak, plastik sulama horturnları da tamamen yanmak, Fatma GÜLEÇ'e a i

Hasar Durumu arazi içerisindeki kuru otlar kısmen yanmak suretiyle zarar görmüştür. Ayrıca Mustafa KIRBAŞ idaresindeki 35

UKP 47 plakalı Dacia Sandero marka aracın TEDAŞ'a ait TR8 A62 numaralı elektrik direğine çarpması sonucu hem araçta hem de elektrik direğinde maddi hasar oluştuğu tarafımızca tespit edilmiştir.

Tahmini Zarar-Ziyan: Mustafa ERKILINÇ'a ait toplam zarar: 10.000 TL Fatma GÜLEÇ'e ait zarar ziyan yoktur.

35 UKP 47 plakalı araçta meydana gelen maddi hasar: 30.000 TL TEDAŞ'a ait zarar: 1.500 TL

lfoplam Zarar-Ziyan: 41.500 TL

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının TR8 A62 numaralı elektrik direğine bağlı elektrik tellerinde Yangın Çıkış Nedeni plduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmacia yangının; 35 UKP 47 plakalı aracın elektrik direğine r:farpması sonucu elektrik tellerinin birbirlerine sürterek kıvılcım oluşturması ve bu kıvılcımların kuru otlara ira yet i

neticesinde çıktığı kanaatine varılmıştlr.

..,Jıiah ise [Şirketin Adı: !Bedeli: Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime [Arazi Sahibi Mustafa ERKILINÇ'a teslim edilmiştir. Teslim Edildiği

Ekibin Dönüşü ifarih : 23/05/20ı7 Saati: 18:50

Varsa Ölü Yaralı kJiDEN EK.İP:Urla Grubu 1. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

2 9;Ma,ı AJ7

İtfaiyeci ıır. ıy••e ljiri*1;*r*' 3*?S..

/:*{J l\"* .. ...

. . -·

-.:

c yt{ Y *T\ :"* \-- .

1 ITFA 1.! A'ff'BölG E

Gökhan ALKOÇ :smt;t; ? r}.,·

\0 *TA* GRUPLAR AMİRi itfaiye Eri

Ayhan MB

,t t•

-ı' ...

A ....\_ *t• ıt1.\'. ,r*

***,....***

alk - **ı**.-**smil"\'AP**.. **lCl**

Amhı

lifeiye tı So. lqe

,. taÇ

M/ıGüNI®t

İtfa ive Rri

*l*IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIÖI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGIN RAPORU

lay Tarihi : 23.05.2017 !Bildirim Sıra No: 30 !Bildirim Saati : 17:39 frel:

[KayıtTarihi :23.05.2017 jKavııNo : 3419

Bildirilen Adres : Gültepe 2414 sokak no:5,Konak

Doğru Adres : Gültepe 2414 sokak no:5,Konak

!Bildirim Alan: Merkez

Yangm Türü : Bina Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Gaz parlaması

Yangın Binada ise: Yapının Şekli:

Betonanne Kagir Ahşap Ç lik Diğer

Kullanım Şekli : Mesken

Yanan Şeyin:

x 1 J J 1 YangınıKontrolAitınaAlmaSaati:17:55

Sahibi :Ahmet YİGİTLER fKiracı veya Kullanan : Fadime NURKAYA

lAmiri : Çvş: S. Hilmi DİLEK

piden

Ekibin

aç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 17:40

Araç Plakası:35 CFE 22

Elektrik Arıza Geliş Saati

1 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

arış Saati : 17:45

Yardımcı Ekip

.ıişse

ıkış Saati: 17:40

Dönüş Saati: 18:00

Araç Sayısı :2

Personel Sayısı: 6

Playın Görüldüğü

Durum

Yardıma Gelen A. Plakası TZ114,FM 435

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: Merkez grup Er Mahir YILDIZ ,Er Mustafa YATIM

Yangın yerine vanldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndüıücü

öndürme Türü Su ile söndürme

u m3 jKöpük Kg. IK.K.T. Kg. ıco2 Kg.

ı ı L ı

öndürme Sonundaki

Hasar durumu

Yangın Çıkış Nedeni

Yangında ,1 adet Beko marka fırın, 1 adet Arçelik marka buzdolabı,ahşap mutfak dolabı,elektrik tesisatı,1 ade

plastik sandelye ve evin elektrik sigortası tamamen yanmak;1 adet set üstü ocak ,mutfak kapısı kavrulmak;mutfak fayansları ve mutfak ile dairenin giriş kısmındaki tavan sıvaları dökülmek,mutfak camı kırılmak;mutfak islenmek *ve* ısianmak ,diğer odalar da islenmek süretiyle daire zarar görmüştür.Eşyada:4.000 TL,Binada6.000 TL ,Toplam alımini zarar-ziyan: 10.000 TL'dir.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının zemin üzeri 4 katlı betonanne binanın 1.katında girişe göre sol taraftaki

mutfak kısmında olduğu görülmüş olup yapılan araştırma ve soruşturmada mutfak tüpündeki kaçak nedeniyle ortama sızan gazın ,yemek yapmak için ocakta yakılan ateşe maruz kalarak parlaması neticesinde yangın cıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise

*1.* " Gereç Kaybı Yangın Yer. Kime Teslim Edildiği

Şirketin Adı:

f\hmet YİÖİTLER'e teslim edildi.

!Bedeli:

Ekibin Dönüşü

!Tarih : 23.05.2017 !Saati: 18:20

Varsa Ölü Yaralı PİDEN EKİP: Çamdibi grubu Posta ...1. Posta

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri



*)*


ONAYLAYAN

2Mavıs 7017

*1 12017*


itfaiye Birim Amiri

İtf. Çvş



İbrahim ŞENGÜL

l . Eri .-



*:)* Jıj ; ...! ,

-

........ "-

1 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

!ZMIR

iTFAiYE DAİR ESi BAŞKANLlGI '

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

Ola y Tarihi :23.05.2017 Bildi ri m Sıra No:29 !Bildirim Saati : 17:32 treı:

K ay ıt Tarihi :23.05.2017 Kay ıt No : 3418 !Bildirim Alan: Merkez 2

Bildirilen Adres :Konak Yeşidere cad. Hasyünyanı

Doğru Adres :Konak Yeşidere cad. Hasyün yanı

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yaf!gın Türü :Ot | Yangın | Yangın Sınıfı: A | Yangın Sebebi :Dikkatsizlik (Sigara) |
| Yangın Binada ise: |  | Yapının Şekli:  BctonaTe Kagi r Ah(p Çeliki Di ğer | Kulla nım Şekli :  Yangını Kontrol Altımı AlmaSaali :17:47 |

Yanan Şeyin: !Sahibi : I Kiracı veya Kullanan

Amiri : Fatih ÇELİK

Araç Sayısı : I Çıkış Saati : 17:33 Varış Saati :17:37

Giden Araç Plakası: 35 EN 374

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

112 Acil Servis G eliş Saati :Gelmedi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :Gelmedi. Personel Sayısı: 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

Yardımcı Ekip Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

*(* ıişse Dönüş Saati:-

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında kuru otların alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü Su ile Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

2 ı 1

Yangında kuru otlar yanmıştır. Maddi zarar ziyan yoktur.

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının yol kenarında bulunan kuru otlarda olduğu görülmüş olup

Yangın Çıkış Nedeni yapılan araştırma ve soruşturınada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce söndürülmeden atılan sigara izmaritinin kolay yanıcı kuru otları tutuşturması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: - !Bedeli: - Araç Gereç Kaybı -

' ı.gın Yer. Kime

ı ..;:;Jim Edildii

Ekibin Dönüşü Jarih : 23.05.2017 !Saati : 19:00

Varsa Ölü Yaralı GİDEN EKİP: Merkez Grup 1. Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

2 g MaYI2aOt7

İtfaiyeci

!&  *3;7V*

l t ·QJ Amid h

ÇELİK

B n't tJ ·

İtf. Eri. yJIJI'ili' 1

,,

1.Posta ur uplar J\r:·ı;rı M l

Halk

Abduna çı:

Itfaiye Mer A- mir

v

" -., *!.V,..* .;*t*

Alunet Serhat IRMAK tlt ···

""4> •Mr o• ......

İtf. Eri -----

**1**IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLlCil



itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

OlayTarihi : 23.05.2017 !Bildirim Sıra No: 28

KayıtTarihi: 23.05.20I71Kayı t No 3417

Bildirilen Adres : 1210 Sok.Ü:ıeri - MENEMEN

!Bildirim Saati : 17:29 rreı:

!Bildirim Alan: Erdal TULUNAY

Doğru Adres Esatpaşa Mah. I 21O Sok.Üzeri - MENEMEN

Ya ngın Tüıü Ot Yaııgını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi: Açık Ateş

Yangın Binada ise: rı'apının Şekli: Kullanım Şekli :

Betoııarme Kagir A l a2 Çelik Dir------- -- --- --- -- -- --- -- -------1

ı ~~ı~~

1 -- tyangını Kontrol Altına Alma Saati : 17:50

Yanan Şeyin:

Sahibi :

Amiri : Mehmet MANAV

JKiracı veya Kullanan

Araç Sayı ı : 1 ıkı Saati : 1 7:30

Varış Saati: 17:35

piden

Ekibin

AraçPlakası:35 EY 618 f---.,---- --:--::-...,-------'----- -- --- -- --- -- -- - -ı

E lektrik Arıza Geliş Saati

1 1 2 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

YardımcıEkip

Pit •e

Personel Sayısı: 3

Çıkış Saati: Döniiş Saati: YardımaGelenA Plakası

Doğalgaz Ekibi Geliş Saati ft\-raç Sayısı :

Personel Sayısı:

playınGörüldüğü

Durum

Ekip Amirinin Adı-Soyadı :

Yangının alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

lsöndürmede Kullanılan söndürücü

öndüıme Türü Su

u m3 IKöpük Kg.

ı 1

JK.K.T. Kg.

1

öndürme onundaki Hasar Durumu

Yangında, herhangi bir zarar meydana gelmemiştir.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; açık alandaki kuru otlarda olduğu görülmüş olup, yapılan araştııma

YangınÇıkış Nedeni ıve soruşturmada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce temizlik amacıyla yakılan ateşin söndürülmeden bırakılması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varıldı.

Sigortalı ise Şirketin Adı: !Bedeli: Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

·· E d i ld iğ ii -4------------------------------------------------------------------------------

Ekibuı Dönüşü Tarih 23.05.2017 aııti : 18:05

Varsa

ÖlüYaralıGiDEN EKİP: Menemen Grubu !.Posta

ONAYLAY AN

ltfaiyeci

Halk

Gitmişse ü.

**NaiEK**

Itfaiye Kuzey Bölge; .

1. Posta Gruplar Amın

1 *1*



**:lSE**

Itfaiye Kuzey Bölge Amiri

Yangına El Koyan

Ekip Amiri

Mehı 'I!J AV

avuşu

3 O Mavıs 2017

*1 1* 2017



.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ '

**1**

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIÖI

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**BÜYÜKSEHIR** YANGlN RAPORU

BELEDIYE SI

Play Tarihi :23.05.2017 !Bildirim Sıra No:27 !Bildirim Saati :17:30 trel:

Kayıt Tarihi :23.05.2017 IKayLt No :3416 !Bildirim Alan : Merkez santral

BildirilenAdres :7419/11 sok. No:31 Kemalpaşa Mah./Bomova

Doğru Adres :7419/11 sok. No:29A Kemalpaşa Mah./Bomova

!Yangın Türü :Işyeri yangııu Yangın Sınıfı:A sınıfı Yangın Sebebi :Elektrik Kısa Devre

!Yangın Binada ise : !Yapının Şekli: Kullanım Şekli :Oto Yedek Parçacısı

IBetonarme Kagir Ahşap Çelik Diger

ı

X ı ı ı IYangını Kontrol Altına Alma Saati:17:36

Yanan Şeyin: ahibi : Şükrü Bekir BAGBOZAN jKiı·acı veya Kullanan:Göksel Otomotiv A.Ş(Şükrü Bekir BAGBOZAN) [Amiri :Çvş.Samet MUTLU

!Araç Sayısı :1 ıkış Saati :17:31 Varış Saati :17:35

lGiden

!Araç Plakası:35 FN 106

Bkibin Elektrik Arıza Geliş Saati :17:55

112 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati:Gelmedi

Personel Sayısı: 4 Do.Q;algaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

1;-

'ımcı Ekip !Çıkış Saati: !Araç Sayısı : Personel Sayısı:

]linmişse Dönüş Saati:

rdıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Sovadı:

!Olayın Görüldüğü iYangın yerine varıldığında, kendileri tarafından söndürülmüş olduğu görüldü. Durum

öndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Sum3 IKöpükKg. IK.K.T. Kg. jc02.Kg.

ı

Su 1 T

Yangında muhtelif miktarda spanzet(Araç Koltuk Arkalığı),güneşlik,hoparlör kapak ve kabinleri kısmen yanmak ,bata

Söndürme Sonundaki kattaki camlar kınlmak süretiyle zarar görmüştür.Tahmini zarar-ziyan:Binada lOOTL,Eşyada 400 TL,Toplam:500TL'dir. Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının tek katlı betonarme binanın girişe göre sağ tarafta bulunan Yangın Çıkış Nedeni elektrik sayaçında olduğu görülmüş olup,yapılan araştırma ve soruşturmada, elektrik sayacında meydana gelen kısa devre sonucu çıkan kıvılcımların kolay yanıcı oto aksesuar malzemelerini tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine

tvarılmıştır.

ISigortalı ise !Sirketin Adı: !Bedeli:

raç Gereç Kaybı

ı- .

ın Yer. Kime

eslim Edildiği

Şükrü Bekir BAGBOZAN'a teslim edilmiştir.

Ekibin Dönü ü tfarih :23.05.2017 Saati :18:30

Varsa Ölü iYaralı lGiDEN EKİP:l.Posta Işıkkent grubu ONAYLAYAN

'(J Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

,; EkipAmiri **1J)'% }G17**

.<....t.l.

İtfaiye Mtlr.j

l . ., ***w*** ....

tHi1t en 1[J ·

SarnetMUTLU

),f(;'.·Yil•. ..

\_ Aı

*· j*

\ 11 ..

Çvş. ıv1ii\_,mt" h .-

*1')l;*

ItfMa e r ke, Bol··.e.

**'t** HI **'6** •

\-' - ·" ·' *r.*

ıırı ***AJ'* !tj"'! ' *'l* . *.1* i**

1.Posta Gruplar A

O*"*· *fo*

".•' *:*'

··..

-· /.

**•, ..."""'7**

Halk

l!.bdııı-rahl PÇU

lt faiv ru.ld.'-= **Amiri** Özcan AKYILDIRIM İtf.Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

***l***

İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI ı

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**BÜYÜKSEHIR**

BELEDIYESI YANGıN RAPORU

OlayTarihi : 23/05/2017 IOildiriın Sıra No: 26 !Bildirim Saati : 16.59 !Tel: 110

Kııyıl Tarihi : 23/05/2017 !Kayıt No : 3415 !Bildirim Alan : Merkez Santral

Bildirilen Adres : Buca 63 Sokak Önü

DogruAdres : Buca 63 Sokak Önü

Yangın Türü : Araç Yangın ı Yangın Sınıfı: A Yııngın Sebebi : Elektrik Kısa Devre

Yangın Binada İse : Yapınuı Şekli: Kullaııım Şekli :

Beıoııa rnıe Ka ir Alısap Çı::J.i1 Di\_g r

ı **ı** ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 17.07

Yanan Şeyin: Salıibi :Ahmet GÜMÜŞ IKi rtı ı veya Kullanan :Ahmet GÜMÜŞ

**1**

6\_ıniri : Çav uş **i**smail ESER

Araç Sayısı : 1 Çı kış Saati: 17.00 Van Saati : 17.05

Giden Araç Plakası: 35 EC 893

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati : Gelmedi

11 2 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Enıniyet-Jandıırına Geliş Saati :Gelmedi

.

Personel Sayısı: 2 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

Yardımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: 17.00 Araç Sayısı : 1 Personel Sayısı: 2

Dönüş Saati: 17.30

Yardıma Gelen A. Pl akası 35 EN 372

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: Çavuş Ömer SELCUK

Olayın Görüldüğü Durum Yangın yerine varıldığında, kendileri tarafından söndürülmüş olduğu görüldü.Tarafımızdan soğutma işlemi yapıldı.

Sulu Söndürıne Söndürmede Kullanılan söndilrücü

Söndürme Türü Sum3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. K:02 Kg.

ı 1 -- 1 - **ı** ..

Yangında; Aracın motor kısmı ekipmanları kısmen yanmak suretiyle zarar görmüş olup tahmini maddi zarar ziyan: 3.000

Söndürme Sonundaki Hasar TL.dir. Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının 35 DA 622 plakalı l 993 model ,kırmızı renkli ,Scoda Felicia marka hususi

Yangın Çıkış Nedeni aracın motor kısmında olduğu görillmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturınada; Aracın elektrik donanımında eskime,a rk, vb. nedenlerden dolayı meydana gelen kısa devre neticesinde yangın çıkmış olduğu kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: -- !Bedeli:

*Ar* Gereç Kaybı Yok

:Yc, ıı.6ın YIerı·nı·n Kı·me

Teslim Edildiği

Ahmet GÜMÜŞ'e teslim edilmiştir.

Ekibin Dönüşü Tarih : 23/05/2017 IS\_aaı i : 17.45

Varsa Ölü Yaralı piDEN EKiP: Evka-1:1. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

EkipAmiri

Cl) -

**3 O MaYıs Z017**

*·c 1 12017*

A6:  ~~"~~  itfaiye BiriınAmiri

*,Q*

. ·- \_

..· ..,

c....-:\_C"'--

"

. ": '

.

'ı ·, -- ..

İsmail ESER

u itfaiye Çvş.

' t'"'" l

*/g ;ac,S\_ul'*

itfaiye Merkez ölge

1.Posta Gruplar Amiri · . **ahale** dürü 11

**J. \ı** - • ,.

. .*·:."* .,.

:Cıi:l:

, \

1 **-l-.4•.:l·lhmaıı TO** M.Kamuran KARA

0!9' !tf,iyoEri

ı İZMiR BÜYÜKŞEHiR BELEDiYESi

!

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI ' BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ye Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI Y ANGlN RAPORU

Olııy Tarihi : 23/05/20 17 !Bildirim Sıra No: 25 Bild irim Saati : ı 6.55 trcl: Kayıt Tarihi : 23/05/20 ı 7 I K a-v ıt No : 34ı4 Bildirim Alan : Merkez

Bildirilen Adres : Manas Bulvan üzeri/ Bayraklı

Doğru Adres : Alpaslan Malı. No:56 yanı/ Bayrak!ı

Yangın Türü : Ot Ya ngını Yangın Sınıfı : A Yangın Sebebi : Dikkatsizlik (Sigara) Yangın Binada i se : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Betomırnıe Kag ir Ahşap Çelik Diğer

ı ı ı

Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 17.05

Y a nan Şeyin: a hibi :Öğrenilemedi \Kiracı veya Kullanan : Öğrenilemedi

V\ıniri : Çvş. Abdulkadir Yi G I T

11\ raç Sayısı :ı ı kış Saati : 16.56 !Varış Saati : ı 7.00

Giden !A raç Plakası: 35 EC 842 '

Ekibin E lektrik Arıza Geli ş Saati : Gelmedi

1 12 Acil Servis Geli ş Saati ': Gelmedi

' Eınni yc t-Jandarına Geliş Saati : Gelmedi

Personel Sayısı: 4 Daıfalga z Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

Ya rdınJcı Ekip ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı :

· tnıişse Dönü ş Saati :

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı :

Olayın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, alevii ve duınanlı bir şekilde yannıakta olduğu göıiildü . Durum

lsöndürıııcdc Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Su ilc söndürüldü !Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. kı.5 ı - ı -----

Söndiirıııe Sonundaki Ya!ıgın yerinde kuru otlar yan mıştır. Herhangi bir maddi zarar ziyan yoktur. Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tctkikte, yangın başlangıcının; yol kenarındaki kuru atiarda olduğu göıiilnıüş olup; Y a ngın Çıkış Nedeni lYapılaıı araştırma ve soruşturmada, yoldan geçen kimliği belirsiz kişi ya da kişilcrcc sclıvcn atılan ya da düşürülcn

önmenıiş sigara izmaritinin; kolay yanıcı kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

::,igortalı ise f.; irketin Adı : IBedel i: Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime rcsliın Edildiği

, .. ibiıı Dönüşü Ira ri h : 23/05/2017 .aati : 17. 15

,-arsa Ölü Yaralı KJiDEN EKiP: Bayraklı Grubu 1. Posta ONAYLAY AN

P-t-

Gitınişsc Üst Amiri : Yangına El Koyan

Ekip Anıiri

2 7 ı!R,1lo7

'-<' ,,

(1)

n-·

*,(* ltliH iiiil!,\ \li:i

AUMJ /

j'»··

""U' •

Itfaiye Merkez B.. ge

1.Posta Gruplar Amiri

Abdu l a dir Yi G iT o ;; lık,/ •,c•ı

it f. vş ·.ı«uos'h *:* v.

*Jf*

\···''- ,1 !)v 1>

:ı::

ı>:

*7"*

\ *" lı*

a '\., .,

**A'bdar** PÇlxtoıkn *AV* DEMİR

IL. Amir ' itf Eri

*·-:* .

*ıı*,,..:..\_r.: *"'*

1IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

blay Tarihi : 23.05.2017 !Bildirim Sıra No: 24

Kayıt Tarihi : 23.05.2017 !Kayı t No : 3413

Bildirilen Adres : Çijtli 8809112 Sokak No:27 yanı

Do ru Adres : Ci Ji 8809/12 Sokak No:27 yanı

!Bildirim Saati : 16.55 tTel :

!Bildirim Alan: Merkez 2

Yangın Türü : Ot Yangını

Yangın Binada ise:

Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi: Dikkatsizlik (Sigara) Yapının Şekli: Kullanını Şekli : -

Betonanne Kagir Alışap\_Çelik Qiğ

ı ı

1 T IVangını Kontrol Altına Alma Saati: 17.05

Yanan Şeyin:

Sahibi : -

Amiri : Er Bilal ALBAYRAK

Kiracı veya Kullanan : -

piden

Ekibin

Araç Sayısı : ı Çı kış Saati: 16.56 !'Varış Saati: 17.02

Araç Plakası: 35 FN 091

Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi . ı ı2 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi. Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi

Yardımcı Ekip

:tmişse

Personel Sayısı: 3

Çıkış Saati: - Dönüş Saati: -

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: -

Doğalgaz Ekibi Geliş Saati : Gelmedi.

f\raç Sayısı : - 'Personel Sayısı: -

blaym Görüldüğü

Durum

Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

öndürmede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü

Sulu söndürme

[şu m3 IKöpük Kg.

ı ı -

IK.K.T. Kg.

ı -

Söndürme onundaki Hasar Durumu

Yangın Çıkış

Nedeni

Yangın esnasında bir miktar otluk alan yandı. Maddi zarar yoktur.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının, yol kenarında otluk alanda olduğu görülmüş olup yapılan raştırma ve soruşturmada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sönmemiş sigara izmaritinin sehven düşürülmesi ada atılmasıyla otları tutuşturması sonucunda yangın çıkmış olabileceği kanaatine varıldı.

ISigortalı ise irketin Adı: - Araç Gereç Kaybı yok

Yangın Yer. Kime

Iresi im Ed i Id iil,i

.ibin Dönllsü arih :23.05.2017

Ölü Yaralı [GiDEN EKiP: Bostanlı 1. Posta

!Bedeli:

!saati : 17.35

ONAYLAYAN

Vars

a

Gitmişse Üst Amiri:

N

itfaiye Kuzey Bölge

1. Posta Gruplar Amiri


Yangına El Koyan

Ekip Amiri

ltf.Eri

3 O MaYıs 2017

*-* G \t... ,,ıl'



L

*,..Ci&o".,.:. rr*

*1 1*

SE



Itfaiye Kuzey Bölge Amiri

Ali . OC· N

ltf. Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

**1**

IZMIR

**BÜYÜKSEHIR** itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

Olay Tarihi :23.05.2017 !Bildirim Sıra No:23 !Bildirim Saati: 16:45 rrel: Kayıt Tarihi :23.05.2017 IKay ıtNo : 3412 !Bildirim Alan: Merkez 2

Bildirilen Adres :Konak Kahramanlar Mürselpaşa Bulvan üzeri

Doğru Adres :Konak Kahramanlar Mürselpaşa Bulvan üzeri

Yangın Türü :Ot Yangın Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi: Dikkatsizlik (Sigara) Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kull a nım Şekli :

Bt:tonarıne Kagir A hşap Çelik Diğer

ı

ı ı ı Yangını Kontrol Altına Alm a aati :16:54

Yanan Şeyin: !Sahibi : IKirac ı veya Kullanan

Amiri : Fatih ÇE LfK

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 16:46 Varış Saati :16:50

Giden Araç Plakası: 35 EN 374

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

1 12 Acil Servi s Ge liş Saati :Gelmedi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :Gelmedi. Personel Sayısı: 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

Yardımcı Ekip Çıkış Saati :- Araç Sayısı : Personel Sayısı:

nişse Dönüş Saati:-

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında kuru atların alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Söndürme Türü

Su ile

Söndürmede Kullanılan söndürücU

Sum3 IKöpük Kg. I K. K.T. Kg.

ı ı ı

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangında kuru otlar yanmıştır. Maddi zarar ziyan yoktur.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının yol kenarında bulunan kuru otlarda olduğu görülmüş olu

Yangın Çıkış Nedeni !Yapılan araştırma ve soruşturmada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce söndürülmeden atılan sigara izmaritinin kolay yanıcı kuru otları tutuşturması netices inde yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigartah ise !Ş irketin Adı: - !Bed eli: - Araç Gereç Kaybı -

'l gın Yer. Kime

·, c:slim Edildi ği

Ekibin Dönüşü rrarih : 23.05.2017 !Saati : ı7:00

Varsa Ölü Yaralı lGiDEN EKiP: Merkez Grup 1. Posta ONAYLAY AN

İtfaiyeci

Gitmişse Üst Amiri : Yangına El Koyan

Ekip Amiri

e-

1

AJnM U

ltf;::ıys iVbrkez Bt

İtf. Eri. ff'\!'d *...:*

**2 MYfu1917**

1'

**....· t..c.c.**

.· *.'i If* ,

.Jtfa i yıiriftı....-A\*ı i r\

- J!N\

.,1

1. Post ö

Grupla

lge

r ,Ahıiri *a ftJl.i- ;rvF*

\ '.; fliCJy'IJ' ' ; ,.

*'·· l*......**t**...

Halk

J\b.durrAK

**ltfaıye** ır ıtf. Eri

**M\_;:.r**

- V .

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

IZMIR

**1** -

-

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

Olay Tarihi : 23.05.2017 !Bildirim Sıra No: 22 lB ild irim Saati : 16:19 treı: 6328005

Kayıt Tarihi : 23.05.2017 !K ay ı t No : 3411 !Bi ldirim Alan : S.MANDACI Bild irilen Adres : Atatürk Mahallesi Yunus Emre Cami Arkası

Doğru Adres : Atatürk Mahallesi Kadri Sokak Üzeri , BERGAMA

Yan gın Türü : Çöp Ya ngını Ya ngın Sınıfı: A Ya ngın Sebebi : Sigara

Yangın Binada he: - Yap ın ın Şekli: Kulla nım Şekli: -

ı ı ı ı

Bcıonarme Kagir Ahşap Çelik Diger

Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 16:24

Yanan Şeyin: Sa lıibi : Kamuya Ait Alan IKiracı veya Kullanan --

Amiri : Coş\_kun KAÇAR ER

!Araç Sayısı : ı Çıkış Saati: 16:20 Varış Saati: 16:23

Giden

!Araç Plakası: 35 EC 924

Ekibin E lektri k Arıza Geliş Saati : Gelmedi

112 Acil Servis Geliş Saati : Gelmedi

Em n iyet-J a nd a rma Geliş Saati : Gelmedi

- - Personel Sayısı: 2 Doğa lgaz Ekibi Geliş Saati : Gelmedi

Ye. ,1cı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: - Araç Sayısı :- Personel Sayısı: -

Dönüş Saati:-

Yardıma Gelen A. Plakası

E k ip Amirinin Adı-Soy\_adı: -

Olayın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında alevii ve duınanlı şekilde yanınaleta olduğu görüldü. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücU

Söndürme Ti.lril Su ile söndürme yapılmıştır. Su m3 I Köpük Kg. I K.K.T. Kg.

O,1 ı -- ı --

Çöp konteynırındaki çöp niteliğindeki malzemeler yanmak suretiyle zarar görmüştür. Tahmini maddi zarar yoktur.

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın yerinde yapıla n tetkikte yangın başlangıcının konteynırındaki çöplerde olduğu görülmüş olup; yapılan

Yangın Çıkış Nedeni araştırma ve soruşturınada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan veya bırakılan sigara izmaritinin çöpler i tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine vanımıştır

Sig\_orta lı ise Şi rketin Adı: !Bedeli:

Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

:;;c··

'1 Edildiği

rreslim edilmedi.

Ekıuııl Dönüşü Tarilı :23.05.2017 lSaa li : 16:45

Varsa Ölil Yaralı Q\_İDEN EKiP: Bergama 1. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

.diŞE« Ekip Amiri

*A*

**3** O MaYıs 7017

*1* 1 20·1-.7.,

İtfaiyeci

İ faiyB. ir

*l* • ;

'· en *-..-(i*

ltf a i y*l<ıJ( ':t* - tf1

' 'B""l t ***:\_ı,***

• Itf a anoın . ':r

. M;M; :

. Po::ıttı Gt'tlfiiar Al' ıiri Coşkun KAÇARER 7

itf. Eri

.

***1*** ı

s

c.:.-

Halk '/ Eı d o.,a n UYGUN

**A.Kerim KÖSE** İtf. Şof.

itfaiye Kuzey *Bölge* Amiri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIGI

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

*l* M

BÜYÜKSEHIR

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PlayTarihi : 23.05.2017 !Bildirim Sıra No: 21 | | IBlldirim Saati : | 15:54 [rel: |
| KCiiY\_ıtTarihi: 23.05.2017!Kayrt No | 3410 | !Bildirim Alan: | Seyhan EKE |

Bildirilen Adres : Kazımpaşa Mah.Hisarlık Sok.Üzeri- MENEMEN

Doğru Adres Kazımpaşa Mah.Karanfil Sok.No:47 Karşısı -MENEMEN

Yangın Tüıü Çöp Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Açık Ateş

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Q\_eıonamıe K<!J?.iı· AhşaQ\_ Çelik Di ğer

ı 1 Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 16:15

Yanan Şeyin: ahibi : IKiracı veya Kullanan

Amiri : Mehmet MANAV

Araç Sayısı : I Çıkış Saati : 15:55 arış Saati : 16:00

Piden AraçPlakası:35 EY 618

Ekibin E lektrik Arıza Geliş Saati ı12 Acil Servis Gel is Saati Emniyet-Jandarma Ge.liş Saati :

Personel Sayısı: 3 Doğal gaz Ekibi Geliş Saati

YardımcıEkip Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

pit ,e Dönüş Saati:

YardımaGelenA Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

OlayınGörüldüğü Yangının alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu göıüldü. Durum

Söndiinned e Kullanılan söndüıücü

öndürme Tüıü Su Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı ı

öndürme Yangında, herhangi bir zarar meydana gelmemiştir. onundaki

Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; açık alandaki çöplerde olduğu göıülmüş olup, yapılan araştırma ve

YangınÇıkış Nedeni soruşturmada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce temizlik amacıyla yakılan ateşin söndüıülmeden bırakılması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varıldı.

igortalı ise Şirketin Adı: !Bed eli:

raç Gereç Kaybı Yangın Yer. Kim [res· Edildiği

Bdbın Dönüşü Tarih 23.05.2017 !Saati : 16:28

Varsa Ölü lYaralı GiDEN EKiP: Menemen Grubu !.Posta ONAYLAYAN

Ghmiş Yangına El Koyan 3 O Mavıs Z017

Ekip Amiri *1* 12017

İtfaiyeci \_Naim . ŞEK itfaiye Bm..Atiif ·

Itfaiye Kuzey Bölge / *, l •.-::..* · *...,J.\_* ·tr· 4 ,

"""l - l

·

L B.. ·' OS t!N

1. Posta Gruplar Amiri

Meh e N - V *i' ':..* 1 ltfi tP van9 , ilf! 'A ..

tf avuşu 'Nıü?h!e-Ş'

1

· ürü *f*

*t* 'i, ......-

*\*

1 . .t.•

. .

- r-y 1 ;...·. '{ <f .

*F*

Halk

" '-

- *v<JI4"* Erdal TULUNAY

.. ..' ..

,

. ,,1

.A mKÖSE İtf.Eri

Itfaiye Kuzey Bölge Amiri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESt BAŞKANLIÖI

**BOYO EHIR** itfaiye Yangın ve Acil MUdahale Şube Müdürlüğü

! **e**

BELED YESI YANGlN RAPORU

Olay Tarihi :23.05.2017 !Bildirim Sıra No: 20 !Bildirim Saati : I 5:29 treı: 293-88-00

Kayıt Tarihi : 23.05.2017 IK.ayıı No :3409 IBl ldirim Alan : Merkez Santral

Bildirilerı Adres : Karabaglar 9151 sokak üzeri

Doğnı Adres : Karaba lar 9151 sokak Ozeri

rı'angın Türü :Ot Yangını Yangın Sınıfı: A Yan ın Sebebi :Tedbirsizlik{Açık ateş) [Yangın Binada Ise : [Yapının Şekli: Kullanım Şekli:

Betonarme Kagir Ahsaı> Çelik Di er **............................... . .. ............. u .. .. . .. . . .. .... ......... . .......... ..**

ı ı ı l !Yangını Kontrol Altına Alma Saati :15:45

[Yanan Şeyin: Sahibi : jKiracı veya Kullanan : ı

Amiri : Çavuş A.Galip KEVEK

Araç Sayısı : I Çıkış Saati : 15:30 anş Saati : 15:33

piden

Araç Plakası: 35 EC 713

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

1 12 Acil Servis Geliş Saati :

Bınniyet-Jandarma Geliş Saati: Personel Sayısı: 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

[Yardımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: !Araç Sayısı : Personel Sayısı: Pönüş Saati:

!Yardıma Gelen A. Plakası

IBk ip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldugu Durum [Yangın yerine vanldığında alevii ve dumanit bir şekilde yanmakta oldugu görüldü.

ISöndürmede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü Su'Ju Söndürme um3 IKöpükKg. IK.K.T. Kg. K02Kg.

2 ı ı ı

Yangın yerinde,kuru otlar yanmıştır.Herhangi *bir* zarar yoktur.

Söndürme Sonundaki Hasar

Durumu

Xangın Çıkış Nedeni

!Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; yol kenarında bulunan kuru otlarda olduğu görülmüş olup; yapıları raştırma ve soruşturmada, yol kenanndan geçen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin kuru otları tutuşturması neticesinde yangın çıkmış olduğu kanaatine varıldı.

Sigortalı ise Şirketin Adı: !Bedeli:

raç Gereç Kaybı Yangın Yerinin Kime lfeslim Edildiği

g!<ihin DöntlşU lrarih : 23.05.2017 !Saati : ı6:30

' a ÖIU Yaralı piDEN EKİP: Yeniçamlık 1. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

EkipAmiri

·u

o

2 9 NaYıs***1JUW***

.:::-. itfaiye. Birim A\_ıpiri

A.G/i

·<..S.-..

J, İtf.Çavuşu

·" . • .'i·,./., ·

U U en **T**

1

!lil)lii(ll j *,tv:ıı"* )

ltfaıye Merkez Bö ge ·l'ı l **v.ı** li . ,\_. ...

1

1.Posta Gruplar Aı\;ıiri

ı• •

> .,. *-...:..!1.\_<:\_:-" \_* **fıı**......, *j;*

, **'f:J- ..**

**Uv ·tı. t,..** ..,.//

*('* ... ·

***'1ı.***,***.***,. . **.t** .&.- ..... ..,*.*

**;** .

,. .... .

::r::

**Abd rab PÇU** •ur D LMI

İtf.Eri

ltfaiyei

*,;:::?'"* \}

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

!

**'rJ**

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

Olay Tarihi : 23.05.2017 Bildirim Sıra No: 19 !Bildirim Saati: 14:51 rreı: 6328005

Ka\_yıt Tarihi : 23.05.2017 K a yıt No : 3408 !Bildirim Alan : S.MANDACI Bildirilen Adres : Bağlar Mevkii

Dogıu Adres : Atatürk Mahallesi Kuınluca Mevki i, BERGAMA

Yangın Türü : Ot Yangıııı Ya ngın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Siga ra

Yangın Binada ise:- Yapının Şekli : Kullanım Şekli : -

ı ı ı-

13etonarmc Kıııı.ir Ahşap Çelik Dicr

r Yangını Kontrol Altına Alına Saati: 15:00

Yanan Şeyin: Sahibi : Kamuya Ait Alan JKiracı veya Kullanan --

Amiri : Sadri ÖZDALKIRAN

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 14:52 Va rış Saati: 14:56

Giden Araç Plakası: 35 EN 373

Ekibin E lektrik Arıza Geliş Saati : Gelmedi

1 12 Acil Servis Geliş Saati : Gelmedi

Emniyet-Jandarma G eliş Saati : Gelmedi

Personel Sayı sı: 3 Doğalgaz Ekibi Geli ş Saati : Gelmedi

Yr ncı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: - Araç Sayısı :- Persone l Sayısı: - Dönllş Saati:-

Yardıma Gelen A. Plakas ı

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: -

Olayın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında alevii ve dumanlı şekilde yanınaleta olduğu görüldü. Durum

Söndürınede Kullanılan söndürücU

SöndUrme Türü Su ile söndürme yapılmıştır. Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

2 ı -- ı --

Boş arsadaki kuru otlar yanmak suretiyle zarar görmüştür. Tahmini maddi zarar yoktur.

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu ,;

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının boş arsadaki kuru otlarda olduğu görülmüş olup; yapıl an

Yangın Çıkış Nedeni a raştırma ve soruşturmada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan veya bırakılan sigara izmaritinin kola)

yanıc ı kuru oları tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır

Sigoıtalı ise Şirketin Adı: !Bed e li: Araç Gereç Kcıybı

Yangın Yer. Kime ·esi im ed ilınedi.

Teı:1 ;'11 Edildiği

b

Ek . .•l Döııllşll

lfarih

: 23.05.2017

!Saa ti: 15:35

Varsa ÖIU Yaralı PİDEN EKIP: Berga ma 1. Posta ONAYLAYAN

Gitmişsc Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

*3 D* MaYıs 7.017

*1* /2017

itfaiycci

NaiK

itf,'Jiye Kuzey eölge

,•-

*..,:'* ***J-* A\;ll•\..:';l':'**

.J tfa•1!ın•f• i'ri

*1*

1

1. Posteı Gruplar Amiri ,; **B**Üİ.eiıı *r* > :

Sadri ÖZDALKIRAN *)*

llf a.iyC I!Jı. ı';l *(•* '.

itf. Eri Mü . . ej;ı:··

... .,

'

·

*1* •,

. • "' . '

Halk

- *1* Mf&ET 't

. **erim KÖSE**

lıf. Eri

Itfaiye Kuzey Bölge Amiri

BO HIR

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIGI

**M**

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

OlayTarihi : 23.05.2017 !Bildirim Sıra No: 18 !Bildirim Saati: 14:49 trel: OS30 S6S 3S 62

Kay\_ıtTarilıj : 23.05.2017 !Kayıt No : 3407 !Bildirim Alan: Seyhan EKE Bildirilen Adres : Menemen Devlet Hastanesi Kavşağı -MENEMEN

Bildirilen Adres : Ugur Mumcu Malı. 1249 Sok.No: 1/A Cam Balkon Sistemleri -MENEMEN

Yangın Türü iş Yeri Yanaını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Elektrik Kısa Devre

Yangın Binada ise :

!Yapının Şekli: :ı<,ullanım Şekli : İş yeri

IJeıonanne Kagir Ahşap \_ elik Diger

X ı **ı** 1 Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 15:10

Yanan Şeyin: Sahibi :Yaşar NEMUTLU IKiracı veya Kullanan :Ü lkü SURKANKULU

Amiri : Mehmet MANAV

Araç Sayısı : 2 Çıkış Saati : 14:50 arış Saati : ı4:S3

Giden Araç Plakası:35 EY 618

Ekibin 35 RP 593 EJektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Janda[rna Geliş Saati : Emniyet : 14:55

Personel Sayısı: 6 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

YardımcıEkip Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Gitı \_e Dönüş Saati:

!YardımaGeıenA. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

OlayınGörüldüğü Yangının alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu göıiildü. Durum

Söndürınede Kullanılan söndürücü

öndürme Türü Su u m3 IKöpi.lk K\_,g. IK.K.T. Kg.

ı ı

Yangında, klima iç ünitesi, ı adet beko marka masa üstü bilgisayar, masası, sandalyesi,1 adet radyo, asma tavan, elektrik

Söndürme esisatı, bina dışı alarm alıcısı tamamen yanmak, reklam amaçlı S adet plastik kapı ve pencere kavnılmak, 6 adet canı Sonundaki atlamak suretiyle zarar görmüştür. İş yeri içi duvarlar islenmek ve ısianmak suretiyle zarar görmüştür.Binada meydana Hasar Durumu gelen tahmini zarar 4000 TL'dir. Eşyada meydana gelen tahmini zarar ı 1 .000 TL'dir.Toplam tahmini zarar 1 S.OOO TL'dir.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; zemin üstü 3 katlı betonarme binanın zemin katındaki iş yeri nd e YangınÇıkış aşlamış olduğu göıülmüş olup, yapılan araştırma ve sonışturmada bilgisayarların bağlı bulunduğu elektrik pri ıinin Nedeni erhangi bir nedenden dolayı ( kablolarda yıpranma,eskime, voltaj düşmesi veya yükselmesi vb.) elektrik kısa devre

tyapnıası neticesinde yangın çıktığı kanaatine varıldı. ISigortalı ise Şirketin Adı: IBedel i :

!Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime Ülkü BURKANKULU'ya teslim edildi.

bin ! i !Tarih : 23.0S.2017 JŞ\_aati : 1 S:3S

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKİP: Menemen Gnıbu ı.Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri:

Yangına El Koyan

**3 O MaYıs 7.017**

itfaiyeci

.Na

Ekip Amiri *1* 12017

&i);:***1***t.6.r-

**·:to** ·

**Itfaiye** Kuzey **Bölge** :::·. . :t

*Mfi r - ·*

**1. Posta** Gruplar **Amiri**

\ .l'l I IJ;:jl Q.. , *frv !'!',!'.*

-. avuşt

::ık ,\_,, ...,-

e· *i* lt

l!;l \... ,.,..-·; '"

Halk

***1***

*VbfJJ.* ÖmerOKTAY

-- -

***""l)oıı,\_• -q-y -r***

**A.Kerim KOSE**

itfaiye **Kuzey Bölge Amiri**

İtf.Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

**1**

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI **U Ul**

IZMIR

**BÜYÜKŞEHIR** itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü "

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

Ol ay\_ Tarihi :23.05.2017 IBi Id irim Sıra No: 17 IBiidiJi m Saati : 14:40 treı: Kay ı t Tarihi : 23.05.2017 IKay ıtNo :3406 !Bildi rim Alan : Merkez Bildirilen Adres : Bornova Ege Üni versi tesi KYK Ege Kız Yurdu B blok ya n ı

Dol1,ru Adres : Bornova Ege Ü niversitesi KYK Ege Kız Yurdu B blok yam

Yangın Türü : Trafo Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Patlama

Yangın Binada ise : Yapını n Şekli: Kullan ım Şekli : Trafo

X ı ı

- -- rı'arıgını Kontrol Altına Alma Saati : 15: ıO

!letoııa rme Kagir Ahşa\_!>\_ \_Ç\_elik Diger

1

Yanan Şeyin: Sahibi : Kredi Yurtlar Kurumu jKiracı veya Kullanan : Kendisi

Amiri : Çvş. Hüseyin AKALP

Araç Sayısı : 3 ı kış Saati : 14:41 anş Saati : 14:44

Giden Araç Plakası: 35 EC 821

Ekibin 35 FM 430 Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

35 UT 958 ıı2 Acil Servis Geliş Saati : Gelmedi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi

Personel Sayısı: 9 Dogalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

Yp·- ımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: fi\raç Sayısı : 'Per one! Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

ISöndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü K.K.T. um3 IKöpilk Kg. IK.K.T. Kg.

1 1 1 adet

Yangın yerinde trafo ve trafoya ait kablolar yanarak patlama sonucu kapılar açılmak suretiyle zarar görmüştür

Söndürme Sonundaki lfahmnini zarar binada 2000 TL, trafoda ı8000 olmak üzere Toplam 20.000 TL dir. Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının tek katlı üç odalı kiremit çatı katlı trafo binasına ai t Yangın Çıkış Nedeni rafonun bulundugu bölümünde olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada; trafoda meydana gelen fazla ısının kapalı sistem çalışan yağ çevrisinde oluşan genleşme sonucu meydana gelen patl ama neticesinde

yangın çıkmış olabilecei kanaatine varılmıştır.

Sigoıtalı ise Şi rketin Adı: Öğrenilemedi !Bed eli: Öğrenilemedi

Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime Teslim Arif ŞAHİN (piksel mühendislik)

E' ıiği

Ekıbin Dönüşü lfarih : 23.05.2017 !Saati: 16:10

Varsa Ölü Yaralı K;tDEN E KiP: 1. Posta Bornova ON AYLAYAN

' G Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

*.<o!)*

.<...f.J..

**2;9** ' Ji**1**ı**017**

•••.:.ı. . **ı...\_.**

jtfai ·r0·A· 'i'ı'ıi[i

<.,e:;,:.··,

ıA t-

a Gruplar miri

Hüseyin AKALP / **ai** • " ...

İtf. Çvş.

e-ı."Z.Zrtı **t** ' :ıi.v\_J.#

:<ı1:3:

Itfa iye Merkez Bt'ge

1.Post

·::ıın <iff ;'

P,p'li" llii lfdtırO 'v

A *?,,* u ' ' 0

). • .*;c* & ·•

• • , -·

Al Çlı.U ..**M** z. B **A** . Ozkan BAŞBOSTANCI

**tfaıye e** mlr itf.Eri

\.

***-....\_ \_ \_....·f'' "***

***l***i ZMIR **BÜYÜKŞEHIR** BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

Y ANGlN RAPORU

Pla\_y Tarihi : 23.05.2017 !Bildirim Sıra No: 16

Kayıt Tarihi : 23.05.2017 \_!Kayıt No 3405

Bildirilen Adres : Buca 719 sokak üzeri Dogıı.ı Adres : Buca 719 sokak üzeri Yanguı Türü :Çöp yangını

!Bildirim Saati: 14:02 tre!: 2938800

!Bildirim Alan : Merkez Santral

Yangın Sınıfı: A Sınıfı Yangın Sebebi :Tedbirsizlik(Açık ateş)

Yangın Binada ise :

Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Betonanne Kagir Ah elik Digerı--- - - - --------------ı

**1 1** 1 1 !Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 14:09

Yanan Şeyin: ahibi : IKiracı veya Kullanan

ıniri : Çvş. Mtıınin YAVUZ

Giden

Ekibin

Araç Sayısı : 1

Araç Plakası : 35 EC 942

ıkış Saati : 14:03 Varış Saati :14:08

Elektrik Arıza Geliş Saati

**1** 1 2 Acil Servis Geliş Saati

Eııuıiyet-Jandarma Geliş Saati :

---------+P e rs o ne I S=aL ı=s ı: 2 ------F oRğ<a l a=z E=k=ib=i G e l i S a at i- ---------- - ---------

Y< ncı Ekip Gitmişse ıkış Saati: Araç Sayısı: Personel Sayısı:

Döntlş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

EldgAmirinin Adı-So\_y\_adı:

Olayın Görüldüğü

Dunım

Yangın yerine vanldığında, alevii ve duınanlı bir şekilde yanınakla olduğu görüldü.

Sön.dUrmede Kullanılan söndürucü

Söndilrme Türü Su ile söndürme

Su m3 IKöpilk Kg.

IK.K.T. · *ıcoı* Kg.

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

ı ı ı ı

Yangında sokak kenearında çöpler yanmıştır.

Maddi zarar ziyan bulunmamaktadır.

Yangın Çıkış Nedeni

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının, sokak kenarındaki çöplerde olduğu görülmüş olup yapılan raşıırına ve sorı.ışturmada, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan ateşin çöplere sirayet etmesi sonucu yangın ıklığı kanaatine varılmıştır

Sigortalı ise

raç Gereç Kaybı Yano:ın Yer. Kime Tl .n Edildiıli

Şirketin Adı:

!Bedeli:

Ekibin DöntişO -ari h : 23.05.2017

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: Karabag;lar Grubu 1. Posta

!Saati :14:41

ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri:



Au

itfaiye Merkez **Bolge**

1.Posta Gruplar **Amiri**

A d u

Yangına El Koyan

Ekip Amiri

*-III*

AV;;;

Itf. Çvş.

1

tİtf. Eöri



**219 Mawsı0017**

***1***

AL

**ltf**-**ai·**

***l***!ZMIR **BÜYÜKŞEHIR** BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDiY ESi



İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

Play Tarihi : 23/05/2017 !Bildi rim Sıra Ntr 'O

Kayıt Tarihi : 23/05/2017 !Kayı t No *J.<>t '* **4**

Bildirilen Adres : Buca- Evka Yediöller İçi

Dogru Adres : Buca- Evkıı Yedigöller içi

!Bildirim Saati : 13.15 tfcl: 110

!Bild i rim Alan : Merkez Santral

Yangın Türü : Yapay Kayak Pisti

Yangın Sınıfı: A Ya n gın Sebebi :Açık Ateş

Yangın Binada ise : Yapmın Şekli:

Betonanne Kagir Ahşap Çel ik

Di r

Kullanım Şekli :

!Yanan Şeyin:

Sahibi : Buca Belediyesi

Amiri : Çavus isıııa il ESER

ı ı ı

] Yangın **ı** Kontrol Altına Alma Saati : 13.23 lKinıcı veya Kullanan : Buca Belediyesi

piden

Ekibin

Araç Sayısı : 1

Araç Plakası: 35 C 893

Personel Sayısı: 2

ıkış Saati: 13.16 urış Saati : I3.2 I

El e ktrik Arıza Gel iş Saati : Gelm edi

112 Acil Servis Geliş Saati : Gelmedi E mniyet-Ja nda rma Geliş Saati : Gelmedi Doğalgaz Ekibi Geliş Saati : Gelmedi

!Yardımcı Ekip Gitmişse

Çıkış Saati: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

raç Sayısı :

Personel Sayısı:

p1ayın Görüldüğü Durum

Yangın yerine varıldığında, alevii ve duman lı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

öndürme Türü

ulu Söndürıne

öndürmede Kull anılan söndürücU

u m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. . K;02 Kg.

2 **ı ı** ı --

Yangında; petrol türevi malzemeden yapılan yapay kayak pistinin büyük bir kısmı yanmak sureti ile zarar görmüştür.

öndürıne Sonundaki Hasar Tahmini maddi zarar: 500 TL Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

!Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının park içerisindeki kuru altalarda olduğu görülmüş olup;yapılan araştırma

!ve soruşturmada; çevreden geçen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, park içerisinde bulunan kuru atların temizlik maçlı olarak yakıldığı ve buradan plastik malzemeden yapılmış olan yapay kayak pistine sirayet etmesi sonucu yangın çıktığı anaatine varılmıştır.

Siımrtalı ise

Araı,: Gereç Kaybı Yangın Yerinin Kime Teslim Edildiği

E kibin Dönüşü

:;; irketin Adı: --

Yok

Güvenlik görevlisine teslim edilmiştir.

fadlı : 23/05/2017

JBed eli:

aaıi : 13:40

Varsa Ölü

Yaralı GiDEN EKiP: Evka-1 :1. Posta

Gitınişse Üst Amiri:

Yangına El Koyan

Ekip Amiri

ONAYLAYAN

***' t*** --\ \



-

ı T İsmail ESER

HaryeYe\ rkez s· !ge

1----ı--- t----:1. .Posta Gruplar Amiri

Alıd aOh I'ÇU

itfaiye Çvş.

.

/f *i*



ejat DOK U R

iıfııiye Eri

**ltfai*~~:~~* y*~~t~~  ~~:: -~~*.>ııL.:: Am**



.**i**.**r**,.**i**

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİBAŞKANLIGI

***i***

IZMIR

**BÜYÜKŞEHIR** itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

!OLay Tarihi : 23.05.2017 \_!Bildirim Sıra No: 14 !Bildirim Saati: 13.18 treı:

Kayıt Tarihi : 23.05.2017 !Kayıt No : 3403 !Bildirim Alan : Merkez 2

B jldirilen Adres : Çi gli 8831 Sk. Egeke nt İlkögretim Okulu üzeri

Dotru Adres : ÇiH 8831 Sk. Egekent i lkögretim Okulu üzeri

Yangın Türü : Ot ya ngını Yangın Sınıfı: A Yan gın Sebebi : Açık a teş

rr

Yangın Binada ise : apının Şekli: Kullanım Şekli : Betonarme Kagir Ahşap Çeli k

ı

Diger

ı

*l* **ı**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yanan Şeyin: | Sahibi | : | IKiJacı veya Kullanan |
|  | Amiri | : Çvş. Kurtuluş ARIKAN |  |

ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 13.25

piden

Araç Sayısı : 1 ıkış Saati: 13.19 Varış Saati : 13.23

Araç Plakası:35 EC 927

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi ı12 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi

*r--*

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati : Gelmedi

Yardımcı Ekip Gitmişse

Çıkış Saati: Araç Sayısı :

Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip A mirinin Adı-Soyadı:

Personel Sayısı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücü

öndürme Türü Sum3 KöpükKg. K.K.T.Kg.

Sulu söndürme 1m3

lYangında bir miktar ot yandı.. Zarar ziyan yok.

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının Egekent ilköğretim okulu üzeri yol kenarındaki kuru otlarda

Yangın Çıkış Nedeni plduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kibrit veya çakmakla ptların tutuşturolması sonucu yangın çıktığı kanaatine varıldı.

ortalı ise Şirketin Adı: !Bedeli:

:Jereç Kaybı Yangın Yer. Kime fesJim Edildiği

Ekibin Dönüşü rra rih : 23.05.2017 a ati : 14.20

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKİP: 1. Posta Çiğli Grubu ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

i

**lY7** riaYU **017**

tfaiyeci ,.,...tt'·:e}] .IHnl Amiri

***:ı*** ...,.

***l"'* i:;;J.. 7P'** .,

- -- ***V ,.])***

(,:vş. \

' Bt

,*::* ,.. ·;Y ıııı •va . \_

*(".., 7*

f" -. -. ı,ı\_f ru V

*,* ... " :. ·' li

Kurtuluş ARIKAN • *<..,* ' **.pt** , •."\,' **•tb·**

• 1

. ,. *·r* tıl.\ ';!" . ,*<!?•*

*e1w-* 4l -

. ..

Hall,<.

**\_A.Kerım KOSE** -= ttf.EfF=)

• *1'"* · :'t· t• ;/'

·· ,,....,

'tfaive Kuze.y

6ölg

e **Amiri** Süleyman ALGAN

'

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİBAŞKANLIGI

***l***

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

Bü D HIR

BELEDIYESI Y ANGlN RAPORU

OlayTarihi : 23.05.2017 !Bildirim Sıra No: 13 !Bild ir im Saati: 12:53 trel : KayılTarihi: 23.05.20171Kayıt No 3402 !Bildirim Alan: Tolga ESiM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bildirilen Adres : | Ulukent İstiklal Mah.Şahin Tepesi -MENEMEN |  |
| Dognı Adres | Ulukent i stiklal Malı.Şalıin Tepesi- MENEMEN |  |
| Yangın Türü | Çöp Yangını Yangın Sınıfı: A | Yangın Sebebi: Sigara |

angın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Bcıona rıne K agir Ah şap Çelik Diğer

1-

J ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 13:30

Yanan Şeyin: Sa hibi : IKiracı veya Kullanan

Amiri : Ömer OKTAY

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 12:54 arış Saati : 13:02

Giden AraçPiakası:35 EY 618

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

1 12 Acil Servis Geliş Saati

E mniyet-Jandarma GeLiş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

YardımcıEkip ıkış Saati: raç Sayısı : Personel Sayısı: Git ;e Dönüş Saati:

ardımaGelerrA Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

OlayınGörüldüğü Yangının alevii ve dumanit bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

[öndUrınede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Su um3 jKöpiik Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı

öndürme Yangında, herhangi bir zarar meydana gelmemiştir. onundaki

l-Iasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; açık alandaki çöplerde olduğu görülmüş olup, yapılan araştırma ve

!YangınÇıkış Nedeni oruşturmada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sehven atılan veya düşürülen sigara izmaritinin çöpleri tutuştunnası ıeticesinde yangın çıktığı kanaatine varıldı.

Sigortalı ise !ş ir ketin Adı: IBedel i:

raç Gereç Kaybı lYangın Yer. Kime fe( Edildiği

f--- .

Ekibın Dönüşü

lfarih

23.05.2017

!Saati : 14:10

Varsa Ölü Yaralı piDEN EKiP: Menemen Grubu !.Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Aı iri: Yangına El Koyan

*3* n M:ıv•?n17

İtfaiyeci

Nafiii'!K

Ekip Amiri *1* 12017

itfaiye Birim Amüi,

itfaiye Kuzey Bölge ll,

**1.** Posta Gruplar Ami ·· 'B'ülent tl ı'\''

'

ÖmerOKTAY ". . \tl ' \' . -

*•'?* '' ·

Halk

....... -

. **eriınKÖSE**

İtf.Eri MJ I{, '

*(*

' ',

MİR

tfaiye Kuzey Bölge Amiri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIÖI

**1**

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**BÜYÜKŞEHIR** YANGlN RAPORU

BELEDIYESI

Play Tarihi :23.05.2017 Bildirim Sıra No:12 !Bildirim Saati : I 2:20 h"el: Kayı t Tarihi :23.05.2017 Kayı t No :3401 !Bildirim Alan : Merkez santral Bildirilen Adres :Gökdere Cad.No:32 Gökdere Mah./Bomova

Dogı11 Adres :Gökdere Cad.No:32 Gökdere Mah./Bomova

Yangın Türü :İşyeri yan gını Yangı n Sınıfı:A sınıfı Ya n\_gın Sebebi :Kıvılcım

Yangın Binada ise : Ya pın ın Şekli: Kullanım Şekli :Deri Boyama fabrikasİ Betonarme Kagir Ahşa p\_.Çel ik Diger

ı

X ı ı **ı** YangınıKontrol Altına Alma Saati :12:30

Yanan Şeyin:

lGiden

ahibi :İbrahim GÖÇEN ıKi racı veya Kullanan :Turgay Deri Boyama San.Tic.Ltd. V\miri :Çvş.Samet MUTLU

V\raç Sayısı :I Çıkış Saati :12:21 Varış Saati :12:26

fAraç Plakası:35 FN 106

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

ı12 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati:Gelmedi

Personel Sayısı: 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

;- ımcı Ekip ıkış Saati:12:22 Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Gnmişse Dönüş Saati:13:25

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:Bomova gnıp. Er.İ.G ÖKDERB emrinde I Şöf. lEr FM 430 say ılı araç ile

lotayın Görüldüğü

Durum

[Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Sum3 IKöpükKg. IK.K.T. Kg. 02.Kg.

Su 1,5 **ı** ı **ı**

!Yangında 1 adet Boyama makinesinin bacası kısmen yanmak ve kavrulmak, muhtelif miktarda deri yanmak, ısianmak

Söndürme Sonundaki e bina içerisi ısianmak suretiyle zarar görmüştür.Tahmini zarar-ziyan:Binada:l.OOOTL, Eşyada:4.000TL Toplam:5.00C

Hasar Durumu

frL'dir.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının zemin üzeri iki katlı betonarme binanın ikinci katında, girişe göre

Yangın Çıkış Nedeni ağ tarafta bulunan deri boyama makinasİnda olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada,boyama lmakinasına ait hacanın içerisinde bulunan fan motorunun pervanesini döndürmesini sağlayan rulmanın sıkışması ebebiyle çıkan kıvılcımların boya kurumlarını tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: !Bedeli:

.

raç Gereç Kaybı

ın Yer. Kime lbrahim GÖÇEN'e teslim edilmiştir. lreslim Edildiği

Ekibin Dönü ü Tarih :23.05.2017 aati :13:30

.

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKİP:1.Posta Işıkkentgrubu ONAYLAYAN

·u Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

EkipAmiri

......

........

***1;7* H8Mrt1017**

u ir i

*ş***·***,***v***:*

**.eırnj'.\**

Am •

ltfa i .

1 '\J

Merkez

..

Bolg·e·

SarnetMUTLU Iy ı)/N

Çvş. ı;h*-..:::'-* :..--,

1.Posta Gruplar Amı rı . **CJ**

-\!) ""

*•&.***a***:*

·-.·-·--

'.,.,rı"

Halk

Abdıırrah Tamer TAŞLI

Itfaiye **t: · tAmiri** 1tf.Eri