!IZMIR

BÜYÜKŞEHIR

BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

!Olay Tarihi 25.05.2017 !Bildirim Sıra No: 19 !Bil dirim Saati :16:08 tTel: Kayıt Tarihi 25.05.2017 !Kayıt No : 3500 LBildirim Alan: Hasan GÜRDAL Bildirilen Adres : Esentepe KöyO Sarı HOseyin Merası *1* DİKİLİ

Dofi;rı.ı Adres Esentepe Köyü Sarı Hüseyin Merası *1* DİKİLİ

Yangın Türu Ot Yangını Yangın Sınıfı: A sınıfı Yangın Sebebi: Sigara

Yangın Binada ise: Yok Yapının Şekli:Yok Kullanım Şekli: Yok

Betonarme Kagir Ahşap\_ç\_elik Diğer

1--- --

---------------ı

ı ı ı ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 16:25

Yanan Şeyin:

Sahibi : Yok ı

Amiri : Serkan AYDlN

Kiracı veya Kullanan : Yok

Giden

fı.raç Sayısı : 1

raç Plakası:35 FN 102

Çıkış Saati : 16:09 Varış Saati :16:15

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

112 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Emniyet Geliş Saati :Gelmedi

Peprsonel Sayısı: 3

Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

:Gelmedi

y '·mcı Ekip GitmişseÇıkış Saati: Yok

Dönüş Saati:Yok

Araç Sayısı :Yok Personel Sayısı: Yok

Olayın Göruldüğü

Durum

Yardıma Gelen A. Plakası Yok

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: Yok

Yangın yerine vanldığında olların alevii ve dumanlı şekilde yanmakta olduğu göruldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türu

Sulu söndürme

Su m3 ı Köpük Kg. ı

K.K.T. Kg.

3 1 Kullan1lmad1 1 Kullanılmadı

Söndürme Sonundaki Yol kenarında ki 1000 m2 çalılık ve otluk alan yanmıştır.Maddi zarar yoktur. Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; otlarda başladığı görülmüş olup; yapılan araştırma ve

Yangın Çıkış Nedeni oruşturmada yoldan geçen kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerin sönmeden attığı sigara izmaritinin kuru otları utuşturması sonucu yangının çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır

Sigortalı ise

Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

Teo':ın Edildiği

::-ı

Ek,\_,,1 Dönüşü

Varsa Ölü Yaralı

İtfaiyeci

Sirketin Adı: ]Bedeli:

lyok

Bergama Orman a teslim edilmiştir.

rarilı :25.05.2017 lsaaii: 17:15

[GiDEN EKİP: Dikili 3. Posta *1* Bergama Orman ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan



Ekip Amiri



Serkan AYDlN İtf.Eri

*r*

*1*

Gökhan KILlNÇ

Halk **A. erimKÖSE**

Itfaiye Kuzey Bölge Amiri A.A.K.P

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

B itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI Y ANGlN RAPORU

Play Tarihi : 25/05/20 ı7 !Bildirim Sıra No: 18 !Bildirim Saati: 15:54 treı:

Kayıt Tarihi : 25/05/20ı7 jK.ayıtNo : 3499 !Bildirim Alan : A\_ykut Yavuz AY

Bildirilen Adres : Alaçatı Mahallesi 16177 sokak yam ÇEŞME

!Doğru Adres : Alaçatı Mahallesi 16177 sokak yanı ÇEŞME -İZMİR

Yangın TürO : Çöp yangını Yangın Sınıfı: A Yaı1gm Sebebi : Açık ateş

Yangm Binada Ise :

JYapının Şekli: Kullanım Şekli : Bctonarnıc Kagir Ahşap Çelik D!ğ\_cr

*l* l 1 Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 16:30

ı ı

lvanan Şeyin: Sahibi : Aziz Hafriyat !Kiracı veya Kullanan

Amiri : itfaiye Er Aykut Yavuz AY

lGiden raç Sayısı : 1 ıkış Saati: 15:55 Varış Saati : 15:59

!Ekibi n Araç Plakası: 35 PS 337

Elektrik Arıza Gehş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

IYfl•·dımcı Ekip ıkış Saati: raç Sayısı : IPer one!Sayısı:

1'- .işse Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Eki p Amirinin Adı-Soyadı:

pıayın Görüldüğü angın yerine varıldığında, Çöp atıklarının alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Söııdi.irınc Türü

Su ile söııdürme

ISöndUrmcdc Kullanılan söndüıiicO

!Su m3 IK.öptlk Kg. IK.K.T. Kg.

5m3 ı ı

lYangın yerinde yapılan incelemede; çöp atıklan yanmış olup herhangi bir zarar ziyan olmadığı tarafımızca tespi

Söııd11nne Sonundaki dilıniştir.

Hasar Dunımu rt'alımiııi Zarar-Ziyan: yok

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangm başlangıcınm; Aziz hafriyat isimli şirkete ait şantiye alanı içerisinde

Yangın Çıkış Nedeni biriktirilıniş vaziyette çöp atıklarından olduğu görülmüş olup· yapılan araştırma ve soruşturmada yangının; çöp tıklarının imha etmek amacıyla yakılması neticesinde çıktığı kanaatine varılmıştır.

i gortalı ise !Şirketin Adı : Bedeli: Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

I\_csl im Edildigi

ln DönOşU !fari h : 25/05/20ı7 Saati : 19:20

-Varsa

ö. lti Yaralı

lrJiD E N EKiP: Ç \_nıe Gnıbu 3 Posta ONAYLAY AN

itfaiye ci

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

EkipAmiri

iISÖLGE .

3 O alıs2 9fl

ltfaiye flirim Amiri

. . }' \_ . PLAR AMl ·'. *; :*

.

*:,* . 1

Ok B·Y.: 'INAR.

-.

*i* .>r ·'

*).*

• . <4 r.· '

.... \

.. eııt ostf

\*t ii g* 'V *hı- !11*

y, utYavuz AY a!J;lt·

Sorumlu Er

\ \_. ".; • • 1 ı:*'!* " •*:* /

...

Halk

· ıtfaiye Bcıtı Bölge

1,-q \

Amiri

Kamil ONAY

*d!*

itfaiye Er

*. ;: rJ··-· · /*

''""' /-

.. :,....'"C"

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIGI

***l***

IZ MIR

**BÜYÜKŞEHIR**

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

Olay Tarihi : 25.05.2017 !Bildirim Sıra No:ı7 !Bildirim Saati: 15:50 !Tel: 0555 494 03ı7

K.a\_yıt Tarihi : 25.05.2017 !Kayıt No :3498 !Bildirim Alan : Hüseyin ÖZTÜRK

Bildirilen Adres : Yaka malı. Adiiye yanı URLA *1* İZMİR

Do\_ğı·u Adres : Yaka malı. Öykü sok. No:3 yanı URLA/ İZMİR

Yangın Türü : Ot Yangını Yangın Sınıfı: A SINIF! Yangın Sebebi : Sigara izmariti

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli:

Betonarme Kagir Ahşap Çelik .•

ı ı 1 ı

ıYangını Kontrol Altına Alma Saati: 15:55

Yanan Şeyin: Sahibi : Belirlenemedi jKiı·acı veya Kullanan

Amiri : İtfaiye Eri Aydın ÖZENGİN

Araç Sayısı : 1 Çıktş Saati: 15:51 arış Saati: 15:53

Giden Araç Plakası: 35 EY 605

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati nmiyet-Jandarına Geliş Saati :

Personel Sayısı: 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardırncı Ekip ıkış Saati: !Araç Sayısı : Personel Sayısı:

G *ş*se

!Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Sulu Söndürme Sum3 IKöpükKg. IK.K.T.Kg.

0,5 m3 ı ı

lYangın yerinde yapılan incelemede; Sahibi belirlenemeyen arazi içerisindeki kuru atların yanmak suretiyle zara

Söndürme Sonundaki gördüğü tarafımızca tespit edilmiştir.

Hasar Durumu

lrahmini Zarar-Ziyan: YOKTUR

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; Sahibi belirlenemeyen arazi içerisindeki otlarda olduğu Yangın Çıkış Nedeni görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada yangının; kimliği belirsiz kişi veya kişilerce söndürülmedeıı atılan veya düşürülen sigara izmaritinin rüzgarın da etkisiyle arazi içerisindeki kuru otları tutuşturması neticesinde

çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

Sig\_ortalı ise Şirketin Adı: edeli: Araç Gereç Kaybı

YıoıMq;ın Yer. Kime

1 ..in Edildiği

Ekibin Döni!§\_ü

tr\_arih :25.05.2017 aati : 16:05

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKİP:Urla Grubu 3. Posta ONAYLAYAN

İtfaiyeci

Gitınişse Ü t Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

,

**2 01:**

·ta ..,',,

**FAİY BATI BÖLGE** ai ıı ·A

**3.POSTA GRUPLAR AMİRİ** *Ci 1\_*

Halk

· **Ol<tay ÇINAR**

'

**sıDailYAPıcı Itfaiye !atı !ölge Amiri rı, \os**

*ituı* u. ·

Aydın ÖZENGİN 'i i!j a(-A . fi/;i

*,, ....*

itfaiye Eri Mt.ıd . .... *.-ıı :v*

. . .,. ..... **\)t.'** '

\··. . /.) o'l **\p**

*fo*

OsmanÇOLAK

itfaiye Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIGI

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**1 M**

BÜYÜKŞEHIR

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

blay Tarihi : 25.05.2017 !Bildirim Sıra No: 16 !Bildirim Saati : 15:40 tre!: 0535 599 59 06 kayıt Tarihi : 25.05.2017 !Kayıt No 3497 !Bildirim Alan : Seyhan EKE

Bildirilen Adres Asarlık C arşamba Pazar Yeri Yanı -MENEMEN

poğru Adres Asarlık Çarşamba Pazar Yeri Yanı -MENEMEN

rr

angın Tüıi! Ot Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Sigara

angın Binada ise : Yapının Şekli:

Betonanne Kııgir Ahşap

Çelik Diğer

Kullanım Şekli :

ı ı ı ı

Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 15:48

Yanan Şeyin: Sahibi : IK.iracı veya Kullanan

Amiri : Hakan BALCIOGLU

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 15:41 Varış Saati: 15:46 piden Araç Plakası: 35 EY 618

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

l 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

rr

ardımcı Ekip Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

bi, .se Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakasi

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Göıüldüğü Yangının alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu göıi!ldü. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Tüıi! Su Sum3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı ı

Söndüıme Yangında, herhangi bir zarar meydana gelmemiştir. Sonundaki Hasar

Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; açık alandaki kuru otlarda olduğu görülmüş olup, yapılan angın Çıkış araştırma ve soruştuımada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sehven atılan veya düşüıi!len sönmemiş sigara izmaritinin Nedeni kuru otları tutuşturması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varıldı.

igortalı ise Şirketin Adı: IBedel i:

V\.raç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

. Edildiği

Ekibin Dönüşü Tarih 25.05.2017 !Saati : 16:10

Varsa ptü Yaralı :JİDEN EKiP: Menemen Grubu 3.Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

*·t*

Ekip Amiri

3 O MaYıs Z017

itfaiyeci

Nur

if iy

*1 12017*

• i iye ·BL(j .

.*g\ ·WI\*

3. ı'v

Hokıudı

:cLU

. *---:*-..lffa! .. l vi!

• Möd 8le:>•!• *M('"'*

, !., • *:* r *:,;* ,. ..

İtf.Eri

. ·.· ; ; . .

... ..... ,..

Halk

A.Kerim **KOSE** İtf.Eri

Itfaiye Kuzey Bölge Amiri

***l***IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLlCii

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

Ölay Tarihi : 25.05.2017 !Bildirim Sıra No: 15

Kayıt Tarihi : 25.05.2017 !Kayıt No : 3496

Bildiril en Adres :Ci.iHi Anadolu Cad. No: 1295 yanı

Doğru Adres :Çiğli Anadolu Cad. No: 1295 yanı

Bildirim Saati: 15:38 trel: Merkez 2

Bildirim Alan : Musa KABAKCl

Yangın Türü : Ot Yaııgını Yan gın Sınıfı: A Yangın Binada lsc: Yapının Şekli:

Betonarnıe Kagir Ahşap

ı ı ı

Yangın Sebebi : Sigara

Kullanım Şekli :

elik Digcr ı------ -- -- - -- --- - -- --

1 1 Yangını Kontrol Altına Alma Saati :15:50

Yanan Şeyin: lKinıcı veya Kullanan

Amiri : Er Musa KABAKÇl

piden

Ekibin

Yardımcı Ekip Gitmişse

Araç Sayısı : 1

Araç Plakası:35 EC 499

Personel Sayısı: 4

Çıkış Saati: Dönüş Saati:

)'ardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin AdJ-Soyadı:

Çıkış Saati : 15:39 Varış Saati: 15:44

Elektrik Arıza Geliş\_ Saati

1 12 Acil Servis Geliş Saati Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Doalgaz Ekibi Ge liş Saati

Araç Sayısı : Personel Sayısı:

playın Göıüldüğü Durum Olay yerine vanldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görülmüştür.

Söndürme Türü

Su ile söndürme

§\_öndürmede Kullanılan söndürücü

Su m3 IKöpük Kg.

IK.K.T. Kg.

öndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

ı ı ı

Yangın esnasında yol kenarında kurumuş bir miktar ot yanmıştır. Zarar ziyan yoktur.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının yol kenarında bulunan kurumuş otlarda başlamış olduğı görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada, yoldan gelip geçenler tarafından, söndürülmeden atılan vey

1>ehven dUşürülen sigara izmaritinin kolay yanıcı otları tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise irketin Adı: Yok 13edeli: Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime Teslim

Edildiği

Ekibin Dönüşü

rrarih : 25/05/2017

!Saati : 16:15

-V·

1 Ölü Yaralı

K;iDEN E KiP: 3.POSTA BOSTANLI


ONAYLAYAN



İtfaiyeci

Halk

Gitmişse Üst Amiri:



**A.Keriın KÖSE**

Itfaiye Kuzey Bölge Amiri

Yangına El Koyan

Ekip Amiri



Musa KABAKÇI


tır.

/ lr :1K1ZILKAYA

*V* Ar.Kur.Per.

3 O Mavıs 2017

*1* 12017



' *·, :.. :,\_....*

.--"'

.,

IZMIR

İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIÖI ***,ı;***

! İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ IJ&34

BÜYÜKŞEHIR

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | : 25.05.20ı7 | !Bildirim Sıra No: ı4 | !Bildirim Saati : ı4:27 treı: 293 88 00 |
| Kay ıt Tarihi | : 25.05.20ı7 | !Kayıt No : 3495 | !Bildirim Alan : Santral |

Bildirilen Adres : Karabağlar, 2956 Sokak üzeri

Doğru Adres : Karabağlar, 2956 Sokak üzeri

Yangın Türü :Ot yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Sigara

Yangın Binada İse : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

13etonarıne Kagir Ahşap Çelik Diger

ı ı ı ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati :

Yanan Şeyin: Sahibi : jKiracı veya Kullanan

Amiri : Çavuş Haldun ENGIN

raç Sayısı : 1 ı kış Saati : I4:28 Varış Saati : 14:33

Giden Araç Plakası: 35 CFE 41

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: ı Er, ı Şoför Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

1--

playın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücü

öndürme Türü Sulu Sum3 IKöpükKg. IK.K.T. Kg.

p,6 ı ı

Yangında kuru otlar yanarak zarar görmüştür. Maddi zarar ziyan yoktur.

öndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; yol üzerinde ki kuru atiarda olduğu görülmüş olup, yapılan araştırma ve

Yangın Çıkış Nedeni oruştunnada yoldan geçen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin sönmemiş sigara izmaritini kolay yanıcı kuru atların üzerine tınası ya da düşürmesi sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: !Bedeli:

raç Gereç Kaybı Yangın Yer. Kime [Teslim Edildiği

Ekibin Dönüşü lfarih :25.05.2017 !Saati : I5:20

rsa Ölü Yaralı PİDEN EKiP: Hatay 3. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

·o Ekip Amiri

*( \)*

.o

**2 91MarısC!m7**

.......

*,iY***r** *'lt****:r****-****.r****ı****n;*** itfaiye Birıu ·1ıniri.

H iN

f**di**

·-·

**.**·**·**

, ;(F*vv*J*1*WAmir'

· ··· t . r· *t;,*

İtf. Çvş

# O f'ı)l . bl -. . \_ .

o:ı SadıkBAYAR

::ı::

**4•**·**J**"**.1** • • "•ı:. - **• e** •

. *.,.\_ ırr. 'C-7*

'll................

**A\d** r• Ç\J

**\tfa ez** mi(i

İtf. Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLI GI

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**1 8)**

**BÜYÜKŞEHIR**

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

lülay Tarihi : 25.05.2017 IBildkim Sıra No: 13 !Bildirim Saati : 12:54 treı: 0553 127 48 86

Kayıt Tarihi : 25.05.2017 !Kay ı t No 3494 !Bildirim Alan : Seyhan EKE

!Bildirilen Adres : 9 Eylül Mah.7231 Sok. Üzeri Ulukent -MENEMEN

poğnı Adres 9 Ey lül Mah.7231 Sok.Üzeri Ulukent -MENEMEN

Yangın Türü Ot Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Sigara

!Yangın Binada ise : lYapının Şekli: Kullamm Şekli :

Betonarnıe Kagir Ahşap Çelik Diğer

ı ı ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 13:20

Vanan Şeyin: ahibi : IK.iracıveya Kullanan

!Amiri : Ali Hikmet KÜÇÜ KGÜL

jAraç Sayısı : ı ıkış Saati : 12:55 Varış Saati: 13:03 piden Araç Plakası: 35 EY 618

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

1 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yar,'•ıncı Ekip ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

biı.. ,se Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Playın Görüldüğü Yangının alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Tüıi.i Su um3 IKöoükKg. TK.K.T. Kg.

ı ı ı

Söndürme Yangında, herhangi bir zarar meydana gelmemiştir. Sonundaki Hasar

Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; açık alandaki kuru otlarda olduğu görülmüş olup, yapılan Yangın Çıkış araştırma ve soruşturmada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sehven atılan veya düşüıi.ilen sönmemiş sigara izmaritinin Nedeni kuru otları tutuşturması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varıldı.

igortalı ise !şirketin Adı: !Bedeli: Araç Gereç Kaybı

Yanırın Yer. Kime

ibin :! i rrarih 25.05.2017 aati : 13:40

Varsa jölü YaralılGiDEN EKiP: Menemen Grubu 3.Posta ONAYLAYAN

ltfaiyeci

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

N r.

t y ***' j***

3 w MaYJrol617

i fniy{ii3iwiı: iri

3-rp •rAmırl

i Hi kıne J(ÜÇÜKGÜL

..\_'

ij ll"lıı'ı 1 )' 1

Al

itÇ !niri .

· . a ı.v *.}*'1

· !)·tl ..

, IU t , *t*

j

*"te*

\ . **... h..,..** "·

-- .*·! .'*

*t* ·

\_,v

'

Halk

***.1*** *)*

**A.Kerim** KOShn et Z KA

.. G4·

ltt · ltf.Erı

aıye *Kuzey* Bölge Amiri

..***1\*** ·

. ··'

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIGI

!

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**BÜYÜ EHIR**

BELED YES I YANGlN RAPORU

Ola y Tarihi : 25.05.20ı 7 !Bildirim Sıra No: 12 !Bildirim Saati : 12:27 lrel: 0507 055 98 88

KayıtTarihi : 25.05.20ı7!KayıtNo 3493 !Bildirim Alan : Seyhan EKE Bildirilen Adres : Seyrek Otoban Cıkışı -MENEMEN

Doğru Adres Seyrek Otoban Çıkı şı -MENEMEN

lYan gın Türü Ot Yangını Yangın Sınıfı: A YaJ!gın Sebebi : \_Şlgara

rrangın Binada ise : Yapının Şekli: Kultanım Şekli :

13eıona rme Kagi r A hşa p Çeli k DJ.g

ı

ı ı ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 12:4ı

Yanan Şeyin: Sahibi : IKiracı veya Kullanan

Amiri : Hakan BALCIOGLU

Araç Sayısı : 1 ıkış Saati : 12:28 Varış Saati: 12:36 piden !Araç Plakası: 35 RP 593

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

ı ı 2 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yarrl•mcı Ekip Çıkış Saati: !Araç Sayısı : Personel Sayısı:

*p:*

;se Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A . Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

playın Görüldüğü Yangının alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücü

öndürme Türü Su Sum3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

2 ı ı

öndürme Yangında, karayolu altından geçen künk içindeki plastik aksam tamamen yanmak suretiyle zarar görmüştür.Meydana onundaki Hasar gelen tahmini zarar ı 000 TL'dir.

!Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; otohan kenarındaki kuru otlarda olduğu göıiilmüş olup, yapılan

Yangın Çıkış araştırma ve soruşturmada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sehven atılan veya düşürülen sönmemiş sigara izmaritinin

!Nedeni kuru otları tutuşturması ve karayolu altından geçen künk içerisine sirayet etmesi neticesinde yangın çıktığı kanaatine varıldı.

igortalı ise Şirketin Adı: !Bedeli: Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

D: : Edildiği

Ekı uın Dönüşü lfarih 25.05.2017 ISaali : 13:20

Varsa piü Yaralı biDENEKİP: Menemen Grubu 3.Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Nue AN

Ekip Amiri

**3** Q MaYıs **2017**

3-r·

*c#*

*1* 12017

**4.'** : *:...*• ' ,.. **...r.·**

r Amı n

ltfaiyeci

trraW"J/fur jolge .

f o

itfai;y,e--i in)·\

**.' ·ili ··" t** . •';;

Haka n BALCIOGL

·-**i** ,. CIOIJf ' " j ·

İtf.E ri .. , . .v . c .;

. ftı .

• **0** '-v:;:::., *(* '.l •

.. •"."..

. .

l ,

**:t** ..... ·.'***.ç*** ..

..

d -'

'• *1 z* .<

··- ***1* u • • :**

Halk Mehmet KAKIZ

**A.l\.eriın KÖSE** İtf.Eri

l·ı:faiye Kuzey Bölge **Arnıiri**

1

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

!

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

Olay Tarihi : 25/05/2017 Bi ldirim Sıra No: ll !Bildirim Saa ti : 1 2:24 tfe l : 110

K ay ı t Tarihi : 25/05/2017 Kay ıt No : 3492 !B ildirim Alan : Merkez Santral

Bildirilen Adres : 1270 sokak no:59 Konak i ZMiR Dogru Adres : 1270 sokak no:59 Konak i ZMiR

Yangın Türü : Çöp Yangını Ya ngın Sınıfı:A Y a ngın Sebebi : Açık Ateş

Yangın Binada İ e : Yapının Şekli: Kullanım Şekli: Betonanne Kaııir A hsap Çelik Diğer

X Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 12:28

1 1

Yanan Şc;:yi n: Şahibi : JKiracı veya Kulla nan :

Amiri : Çavuş Cem ÖZELÇiNL E R

Araç Sayısı : 4 Çıkış\_ Saati : 12:25 !Va rış Saati : 12:27

G iden A raç Plakası: 35 CFE 16 E lektrik Arıza Ge liş Saati

Ekibin 35 EC 612 I 12 Acil Servis GelişSaati

35 FM435 E mniyet-Ja nda rma Geliş Saati :

35 TZ 114

Personel Say ısı: 13 Doğal gaz Ekibi Geli ş Saati

' '.ımcı Ekip Gitmişse Çıkı ş Saati : 1\raç Sayısı : Personel Sayısı: Dönü ş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası: Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Ola y ın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında çöplerin alevii ve dumanlı şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Durum

öndtlrmed e Kullanılan söndürücü

Söndilrme Türü Sulu Söndürıne Su m3 IKöpilk Kg. IK.K.T. K g.

1 m3 ı ı

Söndll rın Sonundaki Yangın sonunda boş arsa içerisinde bulunan çöplerin yanmasından dolayı çıkan hararet neticesinde park halinde

Ha ar Durumu bulunan 54 B 7616 plakalı opel corsa marka aracın sağ arka stop lambası ve arka taınponu zarar görmüştür.

Araçta bulunan zarar zi yan 2000 TL dir.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının arsa içerisindeki çöplerde olduğu görülmüş olup; yapıla n

Yangın Çıkış Nedeni ıaraştırma ve soruşturınada; kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan ateşin kolay yanıcı çöpleri tutuşturması tsonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Si goıtalı ise Şi rketin Adı: IBedeli

A raç Gereç Kaybı Yok

Yangın Yer. Kime

*T r* '.'m Edildiği

E".uin Dönüşü n'\_a rih : 25/05/2017 !Saati :12:50

Varsa Öli.l Yaralı G IDEN EKiP: Merkez 3. Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan 2 6 MaYıs 2017

Ekip Amiri

3PoPL'·

**Murad** URGUi'

Merkez Yenişehir

*1* 1 2017

'ü

<!)

;;.-.

......

Cem ÖZELÇİNLER

-

itfaiye Birim Amiri

,; · ·· --,

*-·"'i."'* ·,,· .. . " '

*:*.';; .ı.u.oıe vafti ·*w* 0

itfaiye Çavuşu

*r****1*** ·;· :·'**J.:-.:.** .... ı.: . ' **t**

Abdmı•.l

Itfa lg miri

*A*

Mehmet ÇAÖLAR

itfaiye Eri

' , Bflletıt·l

'. -4d l·ae 2. *'"rı;* ;

\ •*rf:* ' *:-'* ... ,.•' *r.*- .

· *::··-* \\ ı • • .,,.. '.

***'ı.,,*** , -".·

V,.

..::.:

«:ı:i:

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

•

!ZMIR İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLJGI

**1**

BELEDIYESI

BÜVÜKSEHIR

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGIN RAPORU

K:> lay Tarihi :25.05.2017 !Bildirim Sıra No:1O !Bildirim Saati :12:22 *tT*el:

IK\_a\_Y!t Tarihi :25.05.2017 !Krıyıt No :3491 !Bildirim Alan : Şoilir Metin KARAOGLU

ildirilen Adres :Ödemiş- Ovakent Yolu Üzeri Vanıkkır Mevkii Ödemiş/1ZMİR Doğru Adres :Ovakent Yolu Üzeri Yanıkkır lgdeli Mevkii Ödemiş/İZMIR

Yaııgın Türü :Ekin Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Açık Ateş jYanguı Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Betonarmeı Kagir Ahşap~~ı~~ Çelik Di er f----------------------ı

1 1 -!Yangını Kontrol Altına Alma Saati :12:50

Yanan Şeyin:

Sahibi :Hakan ŞANLIOG LU JKiracı veya Kullanan : Amiri :Er Murat BAŞ

Giden

Ekibin

Araç Sayısı : ı

Anıç Plakası:35 ECB 85

ıkış Saati :12:23

Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma GeUş Saati :

anş Saati: 12:40

Personel Sayısı: 3 Dogalgaz Ekibi GeHş Saati

Y::r.ı·rncı Ekip

Gi\. ,se

ıkış Saati: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

!Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Olayın Görüldügü

Durum

!Yangın yeriq1 varıldıgında, tarladaki biçilmiş ekinierin alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta oldugu görüldü.

ş\_öndtlrmede Kullanılan söndürücü

ek

Söndürme Türil

Su İşlen '

Su m3 IKöpilk Kg. IK. K.T. Kg.

2 1 L

Söndürıne Sonundaki

Hasar Durumu

angında Hakan ŞANLIOGLU'na ait tahmini 800 M2 biçilmiş ekin yanmak suretiyle zarar görmüştür.

lfalımini Toplam Zarar: 500 TL

!Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının, izzet ARMUTLU'ya ait tarla kenannda bulunan kuru otlarda

Yaııgın Çıkış Nedeni plduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada, temizlik amacıyla yakılan açık ateşin aşırı rüzgarın etkisiyle içilmiş ekiniere sirayet ederek tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise \_irketin Adı: Araç Gereç Kaybı

:Yangın Yer. Kime

lfer '·"'1 Edildigi

':::-.·

Ek,..,,ıı Dönü U T rih :25.05.2017

Ölü Yaralı GiDEN EKIP: 3. Posta/Ödemiş

IBedeU:

!Saati :13:23

ONAYLAYAN

Varsa

Gitmişse Üst Amiiri: Yangına El Koyan

'*· - l* d ' Ekip Amiri

*d.......R*

**--7Bölge 3 oata *j*** *1 1 L2*

3 G Mavıs ?017

*1 1* 2017

hfaiye B riMiri

·

**Gruptar Am!J1-ı-::::**



*/v.ud'*

*:;>*

• •• ' . ... 1\..

· " ) ·U,,

1 **ül !ıt** T, ' .



·, ' .Jttalye Ya . il

.M, dahale Şube Müdür.c:r'v

'**ı ,'-**...,.

(

g·ba A<A A

Itfaiye GOney Bölge Amin

*2*

*")5 fi*

Mustafa TEMiZEL



itfaiye Eri

\_

.....

...

iTFA IY E DAIR E i!3A KANLlCil . ...

***l*** İZMIR B Ü Y Ü K E HiR B ·LEDlY E 1

I MIA İtfai 'e Yangın ve Aci l MOda h a le ubc MUdUrlüğü

BÜYUKSEHIR

BELEDIYESI YANGlN RAPOR U

OlayTarihi : 25.05.20 ı 7 [Bildirim Sıra No: 9 [Bi ldirim Saati :12:ı4 rcl: ıı o

Kay ıt Tarihi : 25.05.20 ı 7 jKayıL No : 3490 [Bildirim Alan : Merkez

131ldirilcıı Adres : Ye ildere yol üzeri hasyo n yan ı

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Doğru Adres | : Yeşildere mah. 1038 Sk. No:21 yanı Konak,i zm ir |  |
| Yangın Türü | :Ot yangın ı Yanıı.ın Sınıfı: A | Yangı n Sebebi :J)iga ra |

Ya ngın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

ı ı

Beto narnıe Kac.ir A lp Ç\_elik Diğer ·························································

ı- -, -- Yangıııı Kontrol Altına Alma Saati : ı2:20

Yanan Şeyin: a hibi : 'Kiracı veya Kullanan :

Anıiri : iıf.Çvş.Ali Abbas DEN İ Z

raç Sayısı : 4 Çıkı, Saati: 12:14 Varı, Saati : I2:18

Giden f'\raç Plakası: 35 EC 812

Eki bin Elektrik Arıza Geliş Saati

1 ı 2 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati: Personel Sayısı: 9 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yard ımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: Araç Sayısı : Per oııcl Sayısı: Dönlis Saati:

Ya rdıma Gelen A. Plakası

k ip Amirinin Ad ı-S\_oya dı:

Olayın Görtıldilğü Durum Yangın yerine vanldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücU

Söndnrnıc Tilr!l Sulu söndi.lrme Su m3 I KöpOk Kg. IK.K.T. Kg. jC02 Kg.

0,5 ı ı ı

Yangın yerinde yaklaşık 200 *mı* 'lik arsa içinde kuru otlar ve muhtelif çöpler yanmak suretiyle zara ı

Söndilrmc onundaki Hasa r önnUştUr. Maddi zarar yoktur. Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının yol kenarındaki kuru otlarda olduğu görülmi.lş olup; Yangın Çıkış Nedeni apı lan araştırma ve soruşturmada yoldan geçen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin sönınemiş sigara izmaritini

kuru otların Uzerine atması veya dUşürmesi sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

:Sigorta lı ise ISirketin Adı: !Bed 'li: Araç Gereç Kaybı

Ya ngın Yerinin Kime

Teslim Edildiği

:ibin Dön!lşü rrarih : 25.05.2017 [Saa ti: 13:14

Ölü Yaralı lG IDE N E KiP: Merkez 3.Posta ONAYLAYAN

Vara lln1'7

***l* O** MöJI ı..v ıı

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

EkipAmiri

*1* /2017

'ü

*<1)*

;;...

işehir

;,i\bb(,6ENİZ

*V*

İtfaiye Birim Amiri

,. ' ..,·••Ji; ,.. .•

G İtf. Çvş ,·' ***1***

*w*

..::: ar Amir'

V

• *fJ, -·*

2 J1 iiile !;

\_ •;..- .... \_.... tO tlı

\

*r ,l.,t-t*.• .

*; \:*. .. . .. o f,

'·-,.·. • •.!)'\_;. ·)ı," ·!. -·

· ""·'. .. ***2 r.'r .tY*** "b) /

Alıd ra ı PÇU Mehmet YÜZER '·...'!:....."' ı:ı :'lı. *,:r..* ··., • •/

**..."''ı•** #.......

ı.ı.· r z

.Aımr.n, Itf.Erı

..:..:

o;

::ı::

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

!

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BÜYÜ EHIR

BELED YESI YANGIN RAPORU

Olay Tarihi :25.05.2017 !Bildirim Sıra No: 8 !Bildirim Saati : 10:29 lTel: 2938800

Kayıt Tarihi : 25.05.2017 !Kayıt No : 3489 !Bildirim Alan :Merkez

Bildirilen Adres Zeki Toker caddesi Yıldızlar Mahallesi.Buca /İZMİR Dog;ru Adres :Zeki Toker caddesi Yıldızlar Mahallesi.Buca !İZMİR

Yanm TUrU : Araç yangın ı Yangın Sınıfı: A Sınıfı Yangın Çıkış Sebebi: : E.K.D

Yangın Binada tse : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betonanne Kagir Alısap Diğer

ı r 1Yangını Kontrol Altına Alma Saati :10:40

Yanan Şeyin: ahibi :Bayram ŞiMŞEK IKiracı veya Kullanan : Sedat ALANÇAY

Amiri : Cavus ihsan BAHCJV ANOÖLU

!Araç Sayısı : I ıkış Saati : 10:30 Varış Saati: 10:34

Giden Araç Plakası: 35 S 1123

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Gel is Saati : Personel Sayısı: 3 Do\_ıtalgaz Ekibi Geliş Saati

Yarrhmcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Dönlls Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekir> Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü !Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı olduğu görilldü. Durum

Söndllrmede Kullanılan söndilrücü

Söndürme Türü Su ın3 IKöotık Ko. IK.K.T. Ke.. u ile. *ı* ı ı

Araç içerisindeki Sedat Alançay'a ait nüfus cüzdanı,banka kartları ,fatura,irsaliye,maliye evraklar ile araç tamamen

Söndürme Sonundaki yanmak üzere zarar görmüştür.Tahmini zarar ziyan 8000 tl. Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; Bayram ŞİMŞEK'e ait 35 CBV 16 plakalı Tofaş Şahin Yangın Çıkış Nedeni aracın ön kolsoldaki göğüslük bölilmünde olduğu görülmüş olup, yapılan araştırma ve soruşturmada çalışır vaziyetteki aracın ön konsol kısmındaki elektrik estelasyon kablolarının kısa devre yapması neticesi yangın çıktıgı

aıtaatine varılmıştır.

Sigortalı ise !şirketin Adı:Ö renilemedi. !Bedeli: Araç Gereç Kaybı

Yan' Yer. Kime Isedaı ALANÇAY'a teslim edildi. Tesiı.... Edildigi

Ekibin Döntisll tTar i h : 25.05.2017 -Saati : 11:05

Varsa Ölti Yaralı lGİDEN EKİP: 3. Posta K ısı k Grubu ONAYLAYAN

Yangına El Koyan

"ü Ekip Amiri O 1 Haziran **2017**

(!)

.o

ı!l

.....

.......

Git ;;

**(;UJ aofga** ..

*1* 12017

!tfaiye'\'im Ami<i. ..

**Gruptar Amhi** .,....··' ·.......,.,cı N,- ..

Jh,.nBLU ·

f avuşu . tfal,, . \_c.i \_!***1*** *.)",.,* .

I'0

S QMO

i""Yi·; • ,... *·ı* .

\F• I'•'.I·ı"if •

• *\_*<*.*•'*,*•*H*

*·,*.J*K*.*;.*j. •*:*

::ı::

ı·gün KAYA

'·,,\_ .

• ) 'ıl ·

«:1

E.ı

.. ' . \_/· • •· ot· .

*.:*

***l*** """· **'ll l t.**

Itf ai ye G ü ney Bölge Amiri Nusret SIGLAN -

*3fos* itf.Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BÜYÜKSEHIR YANGIN RAPORU

! **«2**

BELEDIYESI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Play Tarihi | :25 .05.2017 | !Bildirim Sıra No: 7 | !Bildirim Saati : 10:08 trel: 293 88 00 |
| !Kayıt Tarihi | :25.05.2017 | IKayıtNo : 3488 | !Bildirim Alan :Volkan DEMiREL |

Bildirilen Adres : Çiğli Sasah 8 sokak No:20

Doğru Adres : Çiğli Sasah 8 sokak No:20

Yangın Türü : İşyeri Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Kıvılcım

Yangın Binada lse:

Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Beıonarme Kagir Ahşap Çelik Di er

\* ı ı ı l l Yangın ı Kontrol Altına Alma Saati :10:13

Yanan Şeyin: Sahibi : Arzu KEFLJ:-OGLur IKiracı veya Kullanan :Necip KARAKAYA

Amiri :Çvş Halil SAYAR

Araç Sayısı : 1 ı kış Saati : 1 0:09 !Varış Saati: 10:13

!Araç Plakası: 35 FN 091 Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı:3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: !Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

playın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, kendileri tarafından kuru kiınyevi tozlu söndürtictilerle müdahele edilerek yangının

Durum söndürülınüş olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü Sum3 I KöpükKg. IK.K.T. Kg.

- ı ı

Yangında; bir adet ocak yakınındaki klima iç ünütesi ve elektrik prizleri kısmen yanmak, işyeri içindeki tavan ve

öndürme Sonundaki bütün muhtelif eşyalar ve gıda maddeleri islenmek suretiyle zarar görmüştür. Tahmini zarar: Binada 1000.-TL Hasar Durumu Eşyada 4000.-TL'dir. Toplam zarar:5000.-TL

Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının tek katlı Şen pide ve kebap salonunun girişe göre

Yangın Çıkış Nedeni karşıda bulunan et ızgara yapmak için manga!kömtirtiyle yakılan ocağın üzerindeki bacadan başlamış olduğu görtilmUş olup; tarafımızca yapılan araştırma ve soruşturmadayakılan ateşten çıkan kıvılcımların, metal davlumbaz Uzerine yapışan yağları ve baca içindeki kolay yanıcı kurumları tutuşturarak düşen yanıcı parçaların ocak üzerindeki korlu ateşi aleviendirmesi sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortah ise Şirketin Adı: Axa sigorta !Bedeli:

IAraç Gereç Kaybı

Y· m Yer. Kime lşyeri sahibi Necip KARAKAY-A 'ya teslim edilmiştir.

! .n Edildiği

Ekibin Dönüşü Ifarih :25:05:2017 !saati : ıO :45

Varsa Ölü Yaralı biDEN EKİP:3. Posta Çiğli Grubu ONAYLAYAN

;.

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan . **1 2** Haziran **2017**

ltfaiyeci Ekip Amiri

..

*1 )* 2017

N

. .

Cl.Jıifa· i

,. ırı

**ljj1ELQi/J'**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

l .·...

·.'- -

*4* ,8

Halk

@***b* sE**

ItfÇvş ''

*\_j}p*

**trrırr......,**

,..,."' .

"'" -

Y ey B(}lge Amiri Ali TURFAN

itf Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHtR BELEDiY ESi

***l***

İTFAİYE DALRESi BAŞKANLIGI **ıı** .. n

IZMIR

BÜYÜKŞEHIR

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

K,)lay Tarihi : 25.05.2017 !Bildirim Sıra No: 6 !Bildirim Saati : 08:00 trel: 2938800

Kayıt Tarihi :25.05.2017 U<ay1t No :3487 !Bildirim Alan : Merkez

Bildirilen Adres : Cephanelik Mevkii oc:>oğru Adres :Cephanelik Mevkii

IV angın Türü Ot Yangını Yangın Sınıfı: A Sınıfı Yangın Sebebi : Si gara *(* Dikkatsizlik)

Yangın Binada i.se : Yapının Şekli: K1ıllanun Şekli :

Betoııarnıe ıKagir ı ıÇ\_elik rDiger

Ahşap

Yangın

ı Kontrol Altına Alma Saati :08:15

Yanan Şeyin:

ahib

i : acı veya Kullanan ı

V\miri : Çavuş Coşkun ŞERİPOGLU

*V\raç* Sayısı : ı ıkış Saati :08:01 Yarış Saati :08:05

Giden *V\raç* Plakası:35 CFE 31

Ekibin El ektrik Arıza Gel is Saati

1 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Gellş Saati :

- !Personel Sayısı : 3 Doğalga z Ekibi Geliş Saati

Ya .cı Ekip Gitmişse ıkış Saati: Araç Sayısı : Per ·one! Sayısı:

Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

fSöndünnede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Su ile Söndürme um3 IKöpük Kg. !K.K.T. Kg. jC02 Kg. lm3 ı ı ı

Söndüıme Sonundaki

Yangında otlar yanarak zarar görmüştür.

Hasar Durumu Tahmini Zarar Ziyan :Yok

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; cephanelik mevkii'nde bulunan atiarda olduğu görülmüş olup; yapılan

Yangın Çıkış Nedeni praştırma ve soruştunnada yangının; gelip geçen kimliği belirsiz kişi veya kişilerin sönmemiş sigara izmaritini atarak kolay

anıcı otları tutuşturması sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

igortalı ise irkelin Adı: Bedeli: Araç Gereç Kavbı

*Y:* '1 Yer. Kime

Tesıım Edildiği

Ekibin Dönüşü Tari b : 25.05.2017 aati : 08:30

Varsa Ölü Yaralı GİDEN EKİP: Kadifekale Grubu 2. POSTA ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

'G 311 Mam**2**ı **011**

<Ll

*.Q*

aiye §

.........

IJ 1fv*#*şku*4*n

*ı/* İtf

.A.ıl?lri

. ll'.. ..

·'·.'i ı

**Hal**

0J Itf. ŞERIFOGLU

Çvş.

**llft.**

*/ :ı,;.•*

*J ;.:;,* f,

'\1 *·r r*

2 Posta M"""" .fj1Ami r

*f* - - . -;. . ..., u..,.. ' .

<:ı *;* a ü·ı ")

*- .* ·

:rıo::

AbdiJI'OPÇı *y:\_A*

*J* ...

...,.........\_ .... ,...

ltfarye M\_.2:y,/ge Ami

· . Emrah AŞKIN

ı İtf.Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLI GI

IZMIR

**1 ei**

**BÜYÜKŞEHIR** Itfaiye Yangın ve Acil Müdalıale Şube Müdürlüğü

BELED IYESI YANGlN RAPORU

Ol ay Tarihi :25.05.2017 \Bi ld irim Sıra No: 5 \Bildirim Saati : 05: ı5 \_fr\_§l: Kay ıt Tarihi : 25.05.2017 [Kayıt No : 3486 \Bildirim Alan : Merkez 2

Bildirilen Adres : Bayrakit Emek Mahallesi Anadolu Caddesi üzeri Naldöken Mevkii

Doğru Adres : Bayrakit Emek Mahallesi Anadolu Caddesi üzeri Naldöken Mevkii

Yangın Türü Ot Yangını Yangın Sınıfı: A Sınıfı Yangın Sebebi : İlımal ( Sigara ) Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

r-

Beıonarnıe Kagir Ahşa p Çel ik Di ğer ......................................................................................

ı ı 1 Ya ngı n ı Kontrol Altına Alma Saati : 05:19

Yanan Şeyin:

Sahib

i : Öğrenilemedi Kiracı veya Kullanan :

Amiri : Er Cengi z ÇAGLAR

Araç Sayısı : ı ıkış Saati : 05:ı6 Varış Saati : 05: ı8

Giden Araç Plakası: 35 RP 599

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

l 12 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Emniyet-J andarma Geliş Saati : Gelmedi

Personel Sayısı: 3 Doğal gaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

Yardımcı Ekip Gitmişse rrıkış Saati: --- !Araç Sayısı :--- Personel Sayısı: --- Dönüş Saati:---

ardıma Gelen A. Plakası --

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: ---

Olayın Göıilldüğü Durum Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanınakta olduğu görüldü.

Söndürıne Türü

\Söndürmede Kullanılan söndürücU

Sulu söndürme u m3 \Köpük Kg. ]K. K.T. Kg. K;02 Kg.

0,1 ın3 ı -- ı -- **ı** -

Söndürme Sonundaki Hasar !Yangın yerinde bir miktar kuru otlar yandı zarar ziyan yok

Durumu

!Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının, kuru otlarda olduğu göıillmüş olup; yapılan araştırma ve

Yangın Çıkış Nedeni oruşturmada, yoldan gelip geçen kimliği belirsiz kişi yada kişilerce sehven atılan yada düşürülen sönmemiş sigara izmaritinin kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

igorta lı ise irk elin Adı: --- ısedeli:- V\raç Gereç Kaybı Yok

!Yangın Yerinin Kime --

eslim Edildiği

!t" '·1 Dönüşü l'arih :25.05.2017 aaıi : 05:35

\ . •ı ÖIU Yaralı GiDEN EKiP: Karşıyaka grubu 2. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri : Yangına El Koyan

·.;.:,ı 3 u;**Manro2 i7**

>.. . ***. . , ,ııJ:,.!.. .*** ·

Itfaiye Bir.iı ıı1iri• ·

.

• ·•.-: *.>J ,* ' ··

*! l* i:" ' ' .. \

· . Cengiz ÇAGLAR

**H·aiu rı** itfaiyeeri iiti•!•*e*a.ıgm · ''

.. ..

**2** Post '1J,1J up Aınır M ·Stôı .u*d* - :

' \'-'· -·

•(

*,Iri?:::*

. .

. **4'-'** ' .. · ,

,.. ;".

c;

::ı::

1 "" .... .."".·- ...,.

**Abdi2rt" an** ılJıııa kurlarıııa personeli

-

•• ·ge Amir

*' · th*

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIÖT n "'-ı'

lf:ıMlR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BÜY KSEHIR

BfLEDIYESI YANGTN RAPORU

Play Tarihi : 25/05/2017 !Bi ldirim Sıra No: 4 jBildirim Saati : 03:50 n·eı:

Ka yı t Tarihi : 25/05/20ı7 !Kay ıt No : 3485 [Oildi rim Alan : Merkez-2

Bildirilen Adres :Konak 1217 Sok. Ü zeri

Doğru Adres : Konak 1216 Sok. No:9 Arkası

Ya n gı n Türü Metruk Bina Yangını Yangın Sınıfı: A Ya ngın Sebebi :/\çık /\tes angın Binada ise : Yapının Şekli: Kull anım Şekli : Metruk

Betonanne Kagir Ahşap elik Diğer ..................................... ................................................

ı ı X Yangın ı Kontrol Altına Alma Saati :05:00

Yanan Şeyin: [Sa hibi : Ö renilemedi. Kinıcı veya Kullanan : Öğren i lemed i .

[Amiri : Çavuş Ramazan ÇA KIR

raç Sayısı : 4 Çı kış Saati : 03:51 Varış Saati : 03:52

piden

[Araç Plakası: 35 CFE 16-35 EC

Ekibin 52- 35 FM 435-35 TZ 114 Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emn iyet -J andarma Gel iş Saati : 04:20

Personel Sayısı: 14 Doğıı lgnz Ekibi Geliş Saati

Yar•1ımcı E kip Gitmişse ;çıkış Saati: 04:05 Araç Sayısı :1 Personel Sayısı: 3

!Dönüş Saati:05:45

!Yardıma Gelen A. Plakası 35·EN 374

Ekip Amirinin 1\dı -So)'ıtcl ı: Er Ömer ARiFOGULLAR 1

playın Görüldüğü Durum

Play yeri ne varı ldıJ:ııı.ıdıı alevii ve dumanlı şekilde yanınakla olduğu görtlldO. u Söndil rmcde Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Sum3 [Köpük Kg. IK.K.T. Kg. *K:oı* K g.

7,5 ı ı ı

Yangın sonunda Metruk bina tamamen yanmak suretiyle zarar görmüştür.Maddi zarar yoktur.

Söndünne Sonundaki Hasar

Durumu

a ngın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; zemin üstü tek katlı metruk binanın I . katında olmuş olduğu görülmüş

Yangın Çıkış Nedeni plup; yapılan araştırma ve soruştmmada bina içini kullanan kimliği belirsiz kişi yada kişilerce yakılan açık ataeşin kontrol dışına r.-ıkarıık bağdadi yapının ahşap kısımlarını tutuşturması neticesinde yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

Sigartah ise irket in Adı: IBedel i: Araç Gereç Kaybı Yok.

Yangın Yerinin Kime Emni yet Ekiplerine reslim Edildiği

Ekibin Dönüşü Tıırih : 25/05/20 ı7 ııa ti : 05:45

:a Ölü Yaralı TDEN E KiP:........ Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

'G 3 01 M rtSl1Rl17

o

.g;>, ..

*n*

e BiripYJ\iirilı·'-,...

O

itfaiy

.. ·. lJ'1.' '·'·"'

. H. j;NÇ itf. Çavuşu l ooafipl'e,s

•,

c ' 1

1 ulen,:ı.'J!: *:.* ll'

j •• • 'C *'1* ,,

' Postcf.Me.ı 'ff!j}ıp Aıni ı -*.*

"'.t .. ... '

...

..

- Ram aza n R 1 Jııaı <ii'an i•?•J·' <·:;c.

"*.t*  e,...•."..... "

..><:

::ı::

.·· *1* " •. · *1'*

- -

Alıdarra PÇhg; KARAKOYUN

hfaıve Merl Am i Jtf. Eri

/

*/*

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESt BAŞKANLIÖI

***l***

!ZMIR

BÜYÜKfEHIR

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELED YESI YANGIN RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | : 25.05.2017 | !Bildirim Sıra No: 3 | !Bildirim Saati : 02:30 !Tel: 2938800 |
| Kayıt Tarihi | : 25.05.2017 | !Kayıt No :3484 | [Bildirim Alan: Merkez |

Bildidlen Adres : Ballıkuyu Caddesi Üzeri

Doğru Adres : Ballıkuyu Caddesi Üzeri

Yangın Türü Araç\_ Yangını Yanguı Sınıfı: A Sınıfı Yangın Sebebi : E.K.D (Elektrik Kısa Devre) Yangın Binada "tse : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Betonarıııe Kııgir Ahşap Çelik Diger

ı ı

*l* J !Yangını Kontrol Altına Alma Saati :02:45

IVanan Şeyin: $ahibi : Engi1ı YıLMAZÇELİK JI<iracı veya Kullanan : Metin BALBAY *l*

nuri : Çavuş Coşkun SERİFOGLU

lAraç Sayısı : ı Çıkış Saati :02:31 Varış Saati :02:34

piden AJaç Plakası:35 CFE 31

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati ll2 Acil Servis Geliş Saati Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

!Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Ya ıcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

rY ardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Playın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Dunım

Söndürınede Kullanılan söndüıi.icü

öndürme Türü Su ile Söndürme Sum3 IKöpilk Kg. IK.K.T. Kg. !C02Kg.

2m3 ı ı ı

Yangında 35 T 6714 plakalı 2012 Model Dacia Logan marka aracın motor içi ,kaput ,ön tampon ve ön farlaı

öndürme Sonuı"idaki amamen yanmak suretiyle zarar görmüştür. Hasar Durumu ifaluıı in i Zarar:3 I .000 TL

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcımn;Ballıkuyu caddesi üzerinde hareket halinde bulunan araçın Yangın Çıkış Nedeni rıotor kısmında olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde· motor kısmındaki kabloların kabloların aşınmış olması ark yapması gibi nedenlerden dolayı ) kısa devre yaparak kablo izalasyonlarının

:utuşması neticesinde yangın çıkm1ş olduğu kanaatine varılmışt ı r.

$igortalı ise pirketin Adı: Ögrenilmedi. jBedeU:

16raç GerKa}'\_bı

Yar - ·n Yer. Kime Metin BALBAY

[l,.....ıEdild i ği

Ekibin Dönüşü Tari b :25.05.2017 !Saati : 03:05

Varsa Ölü Yaralı QlDEN EKiP: Kadifekale Grubu 2. POSTA ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

·u *1* /20121

Cl)

..**:**..**E**......

*?#.-li*

l<t.;b\

*lY* Coşkun ŞERİFOGLU : r

T :.ı..'i ıoı·

upD !·'\*

lt!$ *(* i.

2Post r

J;Nç İtf. Çvş. u. ....

:r:ro:

Abdurr \ O

ıl!;.t·..

- f ••.'Co ..

ı.r,.•.,.. . ·

Itfaiye Mer r.<, •v· Emrah AŞKIN

- "\ İtf.Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIGI

*l*

IZMIR

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

Play Tarihi : 25.05.2017 !Bildirim Sıra No: 2 !Bild i rim Saati: Ol :30 tf el: 293 88 00

Kay ıt Tarihi : 25.05.2017 !Kay ıt No 1483 !Bildi r im Alan : Merkez 2

Bildiri len Adres : 8826 Sok. No:3 Önü ÇaMaş Malı- Çiğli

Doğnı Adres : 8826 Sok. No:3 Önü Çağdaş Malı - Çigli

Yangın Türü : Ot Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Sigara

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullaıum Şekli :

Qiger

ı ı ı \_

Betonarme Kagir Ahşap Çelik

ı

Yangını Kontrol Altına Alma Saati : O 1 :45

Yanan Şeyin: Sahibi : IK.iracı veya Kullanan

miri : Mehmet AYVAZ

raç Sayısı : 1 Çıkış Saati: Ol :31 Varış Saati: 01:36

Giden !Araç Plakası: 35 FN 091

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati ı12 Acil Servis Geliş Saati Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yaıdımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

playın Görüldügü lYangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Durum

öndürmede Kullanılan söndürücü

öndürme Türü Su ile söndürme um3 IKöpükKg. IK.K.T. Kg.

ı ı ı

Söndürme Sonundaki Zarar Yok

Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte; yangın başlangıcının, sevgi yolu diye de bilinen sokakta çöp konteynırının Yangın Çıkış Nedeni yanındaki ot öbeğinde olduğu görülmüş olup, yapılan araştırma ve soruşturma da; kimliği belirsiz kişi ya d ıdşilerce sehven düşürülen ya da atılan sigara izmaritinin kuru ot öbeğini tutuşturması neticesinde yangın çıktığı

kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: !Bedeli : Arac Gereç Kaybı

Y;; .n Yer. Kime

Teslim Edildiği

Ekibin Dönüşü Tarih : 25.05.2017 !Saati :02:00

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: 2. Posta Çiğli Grubu ONAYLAYAN

İtfaiyeci

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

O ? U ziran12017

itfaiyert;...ıt.tı1'"

\

..

l ı;.· ·

Mehflk A Z

·e *{)*

,.,ü. \;1 ;!1

Bilite "

"

İtf. E ri M

...". ' *.... . \_:.:::-.;;r* ?"- J·, '

c:4 -

*·'tt* C"'·· ··l;.ıı·

*"1,* " J ''I . fo *l1 ı.*

iil

*n*

.... , *.1·* ""

.....':'"h·:ı:. .... .,

Halk A.K-;iE

itfaiye Kuzey Bölge Amiri

z

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

**1**

İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI . '

IZMIA

BÜYÜKSEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

Play Tarihi 25.05.2017 ]Bildirim Sıra No: ı !Bildirim Saati : 00:25 treı: 2938800

Kayıt Tarihi 25.05.2017 !Kay ıt No : 3482 !Bildirim Alan: Merkez 2

Bildirilen Adres : 6494 sokak üzeri Karşıyaka

Dogru Adres 6494 sokak üzeri Karşıyaka

Yana ın Türü : Çöp yangını Yangın Sınıfı: A Yan gın Sebebi :Dikkatsizlik(si gara)

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betonanne Kagir Ahşap elik Diğer

ı - ı

J J Yangını Kontrol Altına Alma Saati :00:36

lYanan Şeyin: ahibi : lKinıcı veya Kullanan

Amiri :Er izzet GÜRSUL

Araç Sayısı : I Çıkış Saati : 00:26 Varış Saati : 00:32 piden Araç Plakası:35 EC 499

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

1 I 2 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :Gelmedi

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

V; 'TIC! Ekip Gitmişse Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş\_ Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

playın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında, çöplerin alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

öndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü um3 IKöpük Kg. IK.K.T.Kg.

Sulu söndürme ı 1 1

jYangın yerinde bir miktar çöp yanmıştır. Herhangi bir zarar, ziyan yoktur.

Söndürme Sonundaki

Hasar Duıumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının, yol kenarındaki çöplerde başlamış olduğu görülmüş olup;

Yangın Çıkış Nedeni tyapılan araştırma ve soıuşturmada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sehven atılan ya da düşürülen sönmemiş igara izmaritinin kolay yanıcı çöpleri tutuşturması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigoıialı ise ISirketi n Adı: !Bedeli: Araç Gereç Kaybı Yok.

Yangın Yer. Kime eslim edilmemiştir.

*Te* Edildiği

r--

Ekibin Dönüşü

!Tarih

:25.05.2017

ISaa ti : O ı:1O

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKİP: ......2 .. Posta Bostanlı gurubu ONAYLAYAN

:2 AY Yangına El Koyan 3 O Marıs Z017

Ekip Amiri

*1* 120-1-7

, ll ,, *ol " ..* ••

itfaiyeci Itfaiye Kuzey Bölge i tfaiye· iriın';\mih

2.Posta Gruplar Amiri A - 0 '\

,,·ı.ı'·J·

İzzet GÜRSUL *{ ii* ıtit· ·os*u*

itf. Eri

'M.C.U:Ja h ,

ıbe ' düt "

.,. .-f• • • -

.

,,..,.....:-·

. .::.,.,.,

-""

*;1l/*

L.Jf';evket CAN

Halk **A OSE** . itf.Eri

itfaiye Kuzey Bölge Amiri

' .\ · ..

•

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

*l*

IZ MIR

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

Ol ay Tarihi : 24.05.2017 Bild i rim Sıra No: 45 !Bildirim Saati : 21:34 tf el:

K ayı t Tarihi : 24.05.2017 Kay ıt No :3481 !Bildirim Alan : Mustafa Ali ÇAKMAK

Bildirilen Adres : TUrkcedit Malı. ŞaJıinler Sokak K INl K/İ ZM İR Doğru Adres : Ti.irkcedit Malı. Şahinler Sokak i.izeri KIN I K/ t ZMİR

Yangın Ti.irü : Araç Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Elektrik Kısa Devre

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kulla nım Şekli :

Betonarme ıKagi r Aılısa p

lik

Di

ıÇe- - ·ğÇL\_

Yangın ı Kontrol Altına Alma Saati : 21:40

Yanan Şeyin: Sahibi :Kasım ÖKTEM I Kiracı veya Kullanan : Hasan ÖKTEM Amiri : Mustafa KARAKAŞ

Araç Sayısı : 1 ıkış Saati : 21:35 Varış Saati: 21 :37

Giden Araç Plakası: 35 RK 635

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

l 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

'Y.

. mcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönilş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görtildilğü Yangın yerine vanldığında dumanlı ve alevii bir şekilde yanmakta olduğu görilldü. Durum

Söndilrmede Kullanılan söndi.irücil

Söndürme Türi.i Su ile Söndi.irme Su m3 ı Köpük Kg. ı K.K.T. Kg.

1 ı ı

35ECB 34 plakalı aracın elektrik aksarnı zarar görmUş olup tahmini zarar 500 Tl 'dir.

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının aracın motor bölümi.inde olduğu görülmilş olup, yapılan

Yangın Çıkış Nedeni laraştırma ve soruşturma neticesinde motor bölümündeki elektrik kablolarının herhangi bir teknik arıza nedeniyle kısa devre yapması sonucu yangının çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: !Bed eli : Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

1 ..n Edildiği

Ekibin Dönüşü arih : 24.05.2017 !Saati : 22:00

Varsa Öli.i Yaralı piDEN EKİP: Kınık Grubu 2.Posta ONAYLAYAN

Gitınişse Üst Amiri: Yangına El Koyan *3 a* "f vıs *7n17*

Ekip Amiri

**lluAY**

*1* 12

fffi*J*.ıK*.*r*'-*s*"*·*""-.. t-.* . .

017

ltfaiyeci Itfaiye Kuzey Bölge ; . ı.r.ı. *t* tnrı

*·S*

2.Posta Gruplar Amlrf *' .* ",

.:.;\_.,i·

Mustafa KARA KA < ·

' *ı;,y*

' ı:M ·cı.ti *'-1*

&./

Halk *A:..* rim KOSE

:tfaiye Kuzey Bölge Amiri

İtf.Çavuşu

t.f

i tf. ri

.• ;fi ')Y-· p: s

ıll(ıo·"• . ıh'!;'.ı.ı

*-*

.., • .;'t- *;.i*

. *.!!' :?. !1 ,-t.* ,.•• •

*....... .-..:...*



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .ıJö ı..  BELI:UIYESI | | | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIÖI  itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü  YANGIN RAPORU | | | | | | --- |
| lolay Tarihi : 24/05/2017 !Bildirim Sıra No: 44 !Bildirim Saati : 21 :29 treı:0532 012 86 89 | | | | | | | | | |
| KayıtTarihi : 24/05/2017 [K ayıtNo : 3480 IBiidirimAlan: ErMehmetARCAN | | | | | | | | | |
| Bildirilen Adres : Yeşilova MahallesiSatılmış mevki BAYlNDlR *1* İ ZMİR  Doğru Adres : Yeşilova MahallesiSatılmış mevki BAYlNDlR *1* İ ZMİR | | | | | | | | | |
| Yangın Türü : OT Yangını Yangın Sınıfı: A sınıfı Yangın Sebebi : Sü!ara | | | | | | | | | |
| Yangın Binada ise : | | | | Yapınlll Şekli:  Betonanne Kagir Ahşap Çelik Diger  ı ı ı ı | | Kullaoım Şekli : | | | |
| rtangıoı Kontrol Altına Alma Saati : | | | |
| Yanan Şeyin: | | | Salıibi : JKiracı veya Kullanan : | | | | | | |
| Giden  Ekibin | | | Amiri : Çavuş Yörük Ali PlNAR | | | | | | |
| Araç Sayısı : 1  Araç Plakası: 35 FN 090 | | ıkış Saati : 21:30 arış Saati : 21:43 | | | | |
| Elektrik Arıza Geliş Saati | | | | |
| 1 12 Acil Servis Geliş Saati | | | | |
| Emniyet Geliş Saati | | | | |
| Personel Sayısı: 2 | | Doğalgaz Ekibi Geliş Saati | | | | |
| ·- iımcı Ekip | | | Çıkış Saati: Dönüş Saati: | | Araç Sayısı : | | | Personel Sayısı: | |
| ruıLffiiŞSe | | |
| Yardıma Gelen A. Plakası | |  | | |  | |
| Ekip Amirinin Adı-Soyadı: | | | | | | |
| playın Görüldüğü  Durum | | | Ya ngın yerine varıldığında; yol kenarındaki kuru atların ve sazlıkların alevii ve dumaıılı şekilde yanınakla oldu ğu görüldü. | | | | | | |
| öndi.irme Türü | | | Su ilc söndürmc | | Söndünnede Kullanılan söndüıücü | | | | |
| Su m3 IKöpük Kg. !K.K.T. Kg. | | | | |
|  | | | | |
| öndürme onundaki Hasar Durumu | | | Zarar yok | | | | | | |
| Yangın Çıkış Nedeni | | | Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; yol kenarında bulunan kuru otlarda olduğu görülmüş olup yapılan araştırma ve soruşturmada kimliği tespit edilemeyen kişi yada kişiler tarafından atılan sigara izmaritinin uru otları tutuşturup yola yakın sazlıklara siraycti sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır. | | | | | | |
| ISigortalı ise | | | Şirketin Adı : !Bedel i : | | | | | | |
| Araç Gereç Kaybı | | |  | | | | | | |
| Yangın Yer. Kime  1-- .m Edildiği  Ekibin Dönü ü | | | Tarih : 24/05/2017 !Saa ti : 22:1 O | | | | | | |
| Varsa | Ölü | Yaralı | GiDEN EKiP: 2. Posta | | | | ONAYLAYAN | | |
|  |  |  | ;§";,; Ekip Amiri: Yangma El Koyan  **HUseyin AKSULAR Güney Bölge 2. Posta Gruplar Amiri**  YörükAli PlNAR  *iJFJ*  **.Ergün KAYA**  Itfaiye GOney Bölge Amiri Kürşa? DiNÇE LER/  */O* .----j. f *1/*  *02-/* Itfai vcE / | | | |  | | |
|  |  |  |

2 ı ı



İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİBAŞKANLIGI

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

! •

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | : 24.05.2017 !Bildirim Sıra No: 43 | Bildirim Saati : 21:14 tfel: |
| Kayıt Tarihi | : 24.05.2017 1Kayıt No : 3479 | Bildirim Alan : Müslüm PiLIÇ |

Bildirilen Adres : Koyund ere Gazi Malı. Açık Alan- MENEMEN

Doğnı Adres Koyundere Gazi Malı. Açık Alan - MENEMEN

Yangın Türü Ot Ya11gını Yangın Sınıfı: A Yan\_gın Sebebi: Sigara

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betoııarnıc Kagir Ahşap Çe\_ill< Diğer

ı

ı 1 Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 21 :45

Yanan Şeyin: Sahibi : lKiracı veya Kullanan

1'\miri : Kaya E RGÜL

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati: 21:15 arış Saati : 21:22

Giden Araç Plakası: 35 EY 618

Ekibin Elektrik Anza Gel iş Saati ll2 Acil Servis Geliş Saati Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

,...

Yaı ımcı Ekip

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Gitmişsc Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı :

Olaylll Görüldüğü Yangının alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu göıiildü. Durum

Söndnrmede Kullanılan söndürücü

Söndilnne Türü Su Sum3 \_IKöpük Kg. jK.K.T. K\_g.

ı ı ı

Söııdürmc angında, herhangi bir zarar meydana gelmemiştir. Sonundaki Hasar

Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; açık alandaki kuru otlarda olduğu göıiilmüş olup, yapılan

Yangın Çıkış Nedeni araştırma ve soruşturmadakimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sehven atılan veya düşürülen sönmemiş sigara i zmar itin i n uru otları tutuşturması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varıldı.

igortalı ise irketin Adı: !Bedeli:

fı-\r-a- c Gereç Kaybı

IY: .1 Yer. Kime

treslim Edildi ği

Ekibi n DönilşO h'arih 24.05.2017 Saati : 22:05

Varsa Ölü Yaralı KJ1DEN EKiP: Menemen Grubu 2.Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

*..n/7si<'-* Ekip Amiri

3 11!aiı 20f7

**Muharre......."'L** \_., .il't*·ih:* .....'

Ka1 . n f,f jıj

Enr.

,,..

Itfaiyeci

Itfaiye Kuzey Bölge - ;rift,rje, ,;lu ;

2.Posta Gruplar Amiri *l*

,; ,' . . *l* - *}*c ı

( 1 \ nlii .. " V

-.:: .*1•}*

\*

*lHJ" -.....*.. ·

*•*

.. *t;* ., 1)', • \_ ..,.

Halk

,.- , Yasin EROGLU

A. eı-imKÖSE İtf.Eri

Itfaiye Kuzey Bölge Amiri

"' l.!.""tW.'"' .... .

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

!

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIGI

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

Olay Tarihi 24/05/2017 !Bildirim Sıra No: 42 !Bildirim Saati : 21:04 trel:

Kayıt Tarihi 24/05/2017 !Kayı t No : 3478 !Bildirim Alan : Ahmet KOLARİSOGLU

Bildirilen Adres : Seyrek Stadı yanı SEVREKIMENEMEN

Dogru Adres 85. Yıl Cumhuriyet Mah.Stadyum Caddesi üzeri SEYREK/MENEMEN

Yangın Türü Çöp Yangmı Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Açık ateş

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli: Betonarme Kagir Ahşap Çellik

Diger

ı ı ı

lY angını Kontrol Altına Alma Saati :21:1O

Yanan Şeyin:

ablbi : I Küacı veya Kullanan

ıniri : 1tf.Sor.Er Seno l KAYMAK

piden

*V'-*raç Sayısı : 1

V'- raç Plakası: 35 FN 089

ık ış Saati : 2 1:05 Varış Saati : 21:06

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi.

1 12 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi. Emni yet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi

- Personel Sayısı: 2 Dogalgaz Ekibi Geliş Saati : Gelmedi.

Yardımcı Ekip Gitmişse

Çıkış Saati: Araç Sayısı :

Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Personel Sayısı:

Olayın Görüldügü Yangın yerine varıldıgında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta oldugu görüldü. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Su Sum3 IKöpükKg. lk..K.T. Kg.

ı ı ı

Tarafımızdan söndürülen yangında zarar ziyan oluşmamıştır.

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının;evin bahçesindeki çöplerde başlamış olduğu görülmüş

Yangın Çıkış Nedeni olup,yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde,temizlik amaçlı olarak çöplerin tutuşturolması sonucu yangın yıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketi n Adı: IBedeU : Araç Gereç Kaybı

*Y r* ·n Yer. Kime

Tesnın Edildiği

Ekibin DönüşU rrarih : 24/05/2017 !Saa ti : 2ı :ı 5

Varsa Ölü Yaralı piDEN EKİP: Seyrek Grubu 2. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

İtfaiyeci Itfaiye Kuzey Bölge

Ekip Amiri

;*<1>*

;•.\_i\_ır, Vi

2.Posta

Gruplar

Amiri

Şenol KAYMAK

*V*

3 11MııYrscM17

'

r'\

İft.Er .f:·;tf i

"!Y ı

Halk

0 '

A.KeriE Yücel OGURCALI

itf.Şfr.

'Yitk Ibı » *(a* v.

"' - .. *::: l*

'\.., ....\_*il*' \_:•· •' *'fo .t;'*•

*t* ., ll \\••.- -f

,., '

Itfaiye Kuzey Bölge Amiri

**1**IZ MIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI



itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

Y ANGlN RAPORU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | : 24.05.2017 | [Bildirim S | ıra No: 41 | !Bildirim Saati : 20:56 !Tel: O 535 327 82 65 |
| Kayıt Ta rihi | : 24.05.2017 | [K a yıt No | : 3477 | IBi!diriın Alan : Mustafa ÇULHA |
| Bildirilen Adres | : Hastane Kavşağı |  |  |  |

Doğru Adres :Kurtuluş Mahallesi Hastane Kavşağı- BERGAMA

Yangın TUrU :Araç Yangını Yangın Sınıfı: A

Yangın Binada ise : - Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Yangın Sebebi : Hararet

Betonanne ıKııgir Aıhşap Çelik lD!.g,cr·\_ f----- -------- --- ----1

! Yangın ı Kontrol Altına Alma Saati : 21:00

Yanan Şeyin:

Sahibi : inci Onaran KARASU IKi racı veya Kullanan : Mahmut KARASU Amiri : Ali TAŞ

Giden

Ekibin

Araç Sayısı : 1

Araç Plakası: 35 S 1096

Personel Sayısı: 3

Çıkış Saati : 20:57 Varış Saati : 20:59

Elektrik Arıza Geliş Saati : Gelmedi

112 Acil Servis Geliş Saati : Gelmedi Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi Doğalgaz Ekibi Geliş Saati : Gelmedi

.ncı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Olayın Görüldüğü

Durum

Olay yerine vanldığında dumanlı bir şekilde olduğu görüldü.

Söndürınede Kullanılan söndürücU

Söndilrıne Türü

Su İle SöndUrıne

Su m3 [ Köpi.ik Kg. [ K.K.T. Kg.

0,3 1 Kullanılınadı j Kullanılınadı

Söndürme Sonundaki 1 O BDL 53 plakalı Renoult Kan go marka aracın motor ve devir daim ıcısını aşırı ısıdan zarar görmilştur. Tahmin i

Hasar Durumu maddi zarar J .OOO(bin) TL.dır.

Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının 10 BOL 53 plakalı aracın motor kısmında gaz pedalının

Yangın Çıkış Nedeni takılı kalınasından dolayı aşırı ısı sebebiyle devir daiminin patlaması sonucu motor ve parçalarının zarar gördüğü kanaatine varılmıştır.

Sigoıialı ise

raç Gereç Kaybı

Şirketin Adı: Yok

jBedeli:

Yangın Yer. Kime Araç sürücüsil Mahmut KARASU'ya teslim edildi.

lreslim Edildiği

Ek " ·,Dönüşü

V m:;a ÖIU Yaralı

rrıırih : 24.05.2017 [Saa ti: 21:16

[GiDEN EKiP: BERGAMA Grubu2. Posta

ONAYLAY AN

itfaiyeci

Halk

Gitınişse Üst Amiri:

lluha

Itfaiye Kuzey **Bölge.**

2.Posta Gruplar **Amlrf**

. . **crim KÖSE**



tfcıiye Kuzey Bölge Amiri

Yangına El Koyan

Ekip Amiri



AliTAŞ

İtf. Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

**1**

IZ MIR

**BÜYÜKŞEHIR** itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

Olay Tarihi :24.05.2017 !Bildirim Sıra No: 40 IB ildiriın Saati : 20:53 rreı:

Kayıt Tarihi :24.05.2017 treayıt No :3476 !Bildirim Alan : Onb. Ayhan HORUNLU Bildirilen Adres : Duatepe Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Tire-lzmir

Do ıu Adres : Duatepe Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Tire-izmir

Yangın Türü : Çöp Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Açık Ateş

Yangın Binada ise : lYapının Şekli: Kullanım Şekli :

Betonarme Kagir Ahşap \_Ç\_elik Diğer

ı ı ı

**ı**

Yanan Şeyin: Sahibi : IKiı·acı veya Kullanan

miri : Er Asım EKİCİ

V\,raç Sayısı : 1 ıkış Saati : 20:55 Varış Saati :21:03

Giden

Araç Plakası:35 S 1114

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Emniyet : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

*Yı* •1Cı Ekip ıkış Saati: !Araç Sayısı : Personel Sayısı: Gitmışse ' Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, çöplerin dumanlı ve alevii bir şekilde yanmakta olduğu görüldü

Durum

Su ile öndürmede Kullanılan söndürücU

Söndürıne Türü !Su m3 IKöpükKg. ıK.K.T. Kg.

5 m3 ı ı

Yangında: Tire Duatepe Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Güney kısmında boş arazide bulunan çöpler yanarak zara

Söndüıme Sonundaki örınüştür.

Hasar Durumu arar ziyan yoktur.

Yangın yerinde yapılan tetkikte; yangın başlangıcının yol keneruıdaki çöplerden l)aş.l amış olduğu görü lmüş olup

Yangın Çıkış Nedeni apılan araştırma ve soruşturınada; bmadan gel ip geçenler tarafından çöpleri yakmak için yakılan ateş somıcı angın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Sirketin Adı: !Bedeli:

Araç Gereç Kaybı ·:

·- .

Yangın Yer. Kime

Ie ı;'11 EdiJdigi

Ek. *.ı* Dönüşü Irari h : 24.05.2017 aati : 21:25

Varsa Ölü Yaralı KJiDEN EKİP: Tire 2. Posta ONAYLAYAN

.

'G Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

*<1)*

»

..-.....

d!{1,-ULAR

**Gruplar Amiri**

Ekip Amiri

*wf*

As·ı-m-E·KICI

*1* 1 2017 [tfaiye Birim Amiri

--;

**Güney Bölge 2. Posta** cP1

\* ..... \

- ' .ll't.b.

itfaiye Eri

' -/[{ı

(;m·. ' -

::"ı:':

.• Iii . «"'.\'.'} ...

(, *: : ·*

'· ,.

\_,

-

.i!. n**KAYA**

tlaiyo Gü*3*ney*%*Bölge Amiri

OğuzYERKÖK - *.r*

itfaiye Eri

**1** İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

IZMIR

İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

BÜYÜKSEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI Y ANGlN RAPORU

Play Tarihi 24.05.2017 !Bildirim Sıra No: 39 !Bildirim Saati : 20:35 Jiel: 2938800

Kayıt Tarihi 24.05.2017 !Kayıt No :3475 !Bildirim Alan : Merkez 2

Bildirilen Adres :Çiğli Anadolu Caddesi Okyanus Koleji arkası

IDo?.ru Adres :Çiğli Anadolu Caddesi Okyanus Koleji arkası

Yangın Türü : Ot yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Dikkatsizlik(sigara) Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Betonarme Kagir Ahşap Çelik Digr

ı ı ı ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati :20:50

Yanan Şeyin: ahibi : IKiracı veya Kullanan

lAmiri : Er Ali i'mran ÜNLÜ

!Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 20:36 Varış Saati : 20:40

piden

!Araç Plakası:35 EC 499

Ek ibin Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

1 12 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :Gelmedi

1-- Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

y, ncı Ekip Gitmişse Çık ı ş Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Dönüş Saati:

. Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında , atların alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

öndilrmede Kullanılan söndürücU

Söndi.lnne Türü Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

Sııln söndürme

p.5 1 ı

Söndilrme Sonundaki

Hasar Dunımu

Yangın yerinde bir miktar ot yanmıştır. Herhangi bir zarar, ziyan yoktur.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının, yol kenarındaki atiarda başlamış olduğu görülmüş olup;

Yangın Çıkış Nedeni apılan araştırma ve soruşturmada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sehven atılan ya da düşürülen sönıncıniş sigara izmaritinin kolay yanıcı otları tutuşturması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigorta lı ise irketin Adı: !Bedeli: Araç Gereç Kaybı Yok.

Y cl'' ın Yer. Kime rreslim edilmemiştir.

!ft.. .ı Edildit!;i

Ekibin Dönilştı [Tarih : 24.05.2017 !Saati: 21:15

Varsa Ölü Yaralı QiDEN EKfP: 2. Posta Bostanlı gunıbu ONAYLAY AN

Git::zri: Yangına El Koyan

o -

Ekip Amiri 3 O MaYIS Z017

*1* 14017

**UnauINALBAY** -

İtfaiyeci Itfaiye Kuzey Bölge / ittiiye · ıf r;ı·; Am i

-

2.POMD Gnınlar Aml -.....

';h z Su ,.

. .... !il w- '

'1

i tmran UNLU *1*

A

İtf. Eri J .:l\1.·

\\_fafyt"Y 'D;:'lj

Me .· l

*1 12* /;

•..•\_ *-{}.* rt. /'

....... .... .....#'(" •

Halk

.. *Vl"r{e Aet*CAN

**A. erim KOSE** itf.Eri

Itfaiye Kuzey Bölge Amiri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDiYESi iTFAiYE DAiRESi BAŞKANLIGI

IZMIR

! e

BÜYÜKŞEHIR

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI Y ANGlN RAPORU

Olay Tarihi : 24.05.2017 !Bildirim Sıra No: 38 !Bildirim Saati : 20:44 rreı:

Kayıt Tarihi : 24.05.2017 !Kayıt No : 3474 !Bildirim Alan : Paramedik Resul SÖNMEZ Bildirilen Adres : Eıtuğnıl Mah. Mithatpaşa Cad. üzeri Torbalı /İZMIR

Doğnı Adres : Ertuğn1l Mah. Mithatpaşa Cad. üzeri Torbalı /İZMiR

Yangın Türü : Çöp Yangın ı Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Açık Ateş

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betonarme Kagir Ahşa p Çelik Diğer

ı ı

ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati:

Yanan Şeyin: :sahibi : JKiracı veya Kullanan

Giden Amiri : Er Yunus A YDOGAN

Ekibin Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 20:45 Varış Saati : 20:46

Araç Plakası: 35 EY 596

Elektrik Arıza Geliş Saati

1 1 2 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati: Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

ır,:..nişse Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Playın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında yukarıda belirtilen adreste bulunan 3 adet çöp konteynırının alevii ve dumanlı bir şekilde

Durum

tyanmakta olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndüıücü

öndürme Türü Su ile söndürme

ISu m3 I Köpük Kg. ı K.K.T Kg.

ı ı ı

Yangın yerinde, yol kenarında bulunan çöp konteynın içerisindeki çöpler yanmak, çöp konteynırlan islenmek

öndürıne Sonundaki uretiyle zarar görmüştür.

Hasar Durumu

lfahmini toplam zarar: 150 TL

Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının çöp konteynın içerisindeki çöplerde olduğu görülmüş olup,

!Yangın Çıkış Nedeni !Yapılan araştırma ve soruşturmada; kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan açık ateşin çöpleri tutuşturmas ı onucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

igortalı ise Şirketin Adı: IBedel i: V\.raç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime lreslim Edildiği

F.' ··,;n Dönüşü Tarih : 24.05.20 ı 7 ISaali : 21 :05

\ ..ı"sa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: 2. Posta ONAYLAY AN

Yangına El Koyan

*'k*

ci

"ü Ekip Amiri:

tl) ---

iran **2017**

e Birim Amiri

*.Q 1*

·<t-l **Hliseyln AKSULAR** --

- **Güney Bölge 2. Posta**

**Gruplar Amiri**

-

itfaiy

-

*l -"'.&'7L.·'*

...\_ - .

u us AYDOGAN **u** eım n •

...;,;'ll·· "\

itfaiye Eri

M şu,,. -\_.;t :'' •

·'••/'·· ,. *!*

,*,fJ 't* tl\ ..•• ,',/

o:ı Salih SURGAZ *J)* ***A***t> \_.,.' ·

::t Ergün KAYA işçi Er **"":.,.eo-,.,...\_ \_ .,.... .**

Itfaiye GOney Bölge Amiri

*ot*

***l***!ZMIR **BÜYÜKSEHIR** BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDIYE İ İTFAİYE DAİRESi BAŞKAN LIG!

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGIN RAPORU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | : 24/05/20 I 7 | ldirim Sıra No: 37 | !Bildirim Saati : 20:35 \_tre!: I I O | |
| Kayıt Tarihi | : 24/05/2017 | !Kayıt No : 3473 | !Bildirim Alan: Merkez Santral | |
| Bildirilen Adres :Çanakkale Caddesi üzeri Pınarbaşı-BomovallZMtR | | | | |
| Doğru Adres | : Çanakkale Caddesi üzeri Pınarbaşı-Bomova/İZMİR | | |  |
| ngın Türü | : Ot yangını Yangın Sınıfı:A Sınıfı | | | Yan!ın Sebebi : Açık Ateş |

Yangın Binada 1se : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

ı ı

FB...:..et;.;;.o.:.:.;ııa=:.r.:..:.;m;.:..e,\_;K..:;:a gii r...cA.,:.;Ic:..ıı;şa""p;';.......,".;Q-e';.;l;.i;=k---rD'-i"gc'"""er'"- [......................................................................................

l 1 angın ı Kontrol Altına Alma Saati :

Ya nan Şeyin:

Giden

Ekibin

Yr··'·mcı Ekip Gitmişse

Sahibi :--

Amiri : Çvş :Murat UÇAR AJaç Sayısı : 1

Araç Plakası: 35 FN I06

Personel Sayısı: 3

Çıkış Saati: Dönf!ş\_Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

jKiracı veya Kullanan :-- ı

pıkış Saati : 20:36 Varış Saati :20:40

Elektrik Arıza Geliş Saati : Gelmedi

112 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi Emniyet-Jandarma Getiş Saati : Gelmedi Dogalgaz Ekibi Geliş Saati : Gelmedi

!Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Olayın GörUldUğU Durum

Yan\_gın yerine varıldı ında alevii ve dumanlı bir şekilde kontrollü olarak yanınakta olduu görüldü.

SöndUrınede Kullanılan söndürücU

SöndUrme Türü

Su m3 IKöp!lk Kg.

IK.K.T. Kg. 02 Kg.

Yangın yerinde otlar yanmıştır. Söndilrıne Sonundaki Hasar Tahmini zarar yoktur.

Durumu

J -- *l*

ı --

Yangın Çıkış Nedeni

rtangm yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının boş arsa içerisindeki otlarda başlamış olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada temizlik amaçlı kendileri tarafından yakılmış olduğu öğrenildi.Vatandaş arafımızca uyarıldı ve merkeze bilgi verildi.

igortalı ise

raç Ger ç\_ Kaybı

Yangm Yer. Kime Teslim

Edildiği

r in Dön!lşU

varsa ÖIU Yaralı

Şirketin Adı: --

:rarih : 24/05/20 I 7

piDEN EK.1P: Işıkkent Grubu 2. Posta

!Bedeli: --

aati : 20:55

ONAYLAYAN

'ü

Q)

·<-tl

*.Q*

Gitmişse Üst Amiri:

Yangına El Koyan

EkipAmiri

**o·g ntı ıt017**

itfaiye Birim ın i ri

/llv:; *,*



**Üji..t...cj<JıJ:,J<ınj.Jıir I7:N**Ç Itf. Çvş

2 Poı f;f rtı p Amir

**Abdurrat PÇU**

**İtfaiv· W\_e m\11**

*\.....7*

Murat BİLGİN

itfaiye Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDIYESi iTFAiYE DAİRESI BAŞKANLIGI

!

IZMIR

BÜYÜKSEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

Olay Tarihi : 24.05.2017 !Bildirim Sıra No: 36 !Bildirim Saati : 20:04 rel: 0(232)-2938800

Kayıt Tarihi 24.05.2017 [Kayıt No : 3472 tBildiriın Alan : llker TÜMKAN Bildirilen Adres : 5733 sok.N:l26 Aşık Veyscl mah. KıırabııJ;'.Iar-iZMİR

Doğnı Adres 5733 sok.N:126 Ası k Veysel m ah. Karabağlar -İ ZMİR

Yıı ıı gın Türü : \_Ç\_QQ Yongını Ya ngın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Siga ra

Yangın Binada ise : !Yapının Şekli: ullanım Şekli :

Betonarme Kagir Ahşap Çelik Di • • ••••• u............ . . . . . ..... . ...... . .. . . . .. ... ......... ... .....

ı ı ı

j Yangın ı Kontrol Altına Alma Saati :20:15

Yanan Şeyin: Sahibi : jı<i racı veya Kullanan ı

Amiri : Cemal KA H V ECi

Araç Sayısı : 1 !Yıkış Saati : 20:05 arış Saati : 20:09

biden

Araç Plakası : 35 EC 942

Ekibin El ektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Eınniy\_et-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Gel iş Saati

Yardımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: raç Sayısı : Per one! Sayısı: Dönüş Saati:

jYardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Durum Yangın yerine varıldığında, çöplerin alevii ve dumani ı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Sulu söndürme Sum3 IKöpükKg. IK.K.T. Kg. :C02 Kg.

*ı*

2 *l* ı

Tamamen yanmak suretiyle maddi za rar ziy an bulunmamaktadır.

Söndürme Sonundaki Hasar

Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının sokak içerisindeki çöp konteynırında bulunan çöplerde

Yangın Çıkış Nedeni olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma da,kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sehven atılan sönmemiş igara izmaritinin kolay yanıcı kağıt, naylon vb. çöpleri tutuşturarak yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şi rke tin Adı: !Bedeli:

f'\ raç Gereç Kaybı Yangın Yerinin Kime Teslim Edildiği

k ;•-:rı OönU (l Irarih : 24.05.2017 !Saati : 20:30

ı, .ı Ölll Yaralı piDEN EKiP: Karabağlar Grubu 2. Posta ONAYLAYAN

'ü

*.*o*o*

.:E

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

3 **t** Ma11$1 **2017**

itfaiye \_!}iriı 4miri <,

/.,ff • .ş.;

*' 1.'\**

. ··ı ..-:\ ·

"'Jıi"W

·',

*l1l-*

.rl (ı ' *. :-r*

**Hal I**

2 Po tı:ı.MI *{,* p Amir

*1* ' ltf.aEI-,v · eAiiı

·1 ' . r., *'T*

*.r-i-* -· ..." ..; ,, ... .• -

'• \)'.$

..\.. *.f* "' ,, .. ...· ·.·

*J*

'• ,. *j* !. t .... *:* ·'

\_,.,,.,.. .,, ,...":>r "

.;.: HikmetARI

<il

İtf.

::ı::

A pç

Itfaiye r ez 19 Am;

!IZMIR



**BÜYÜKŞEHIR**

BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangm ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

!Olay Tarihi : 24.05.2017 l3ildiriııı Sını No: 35 !Bildirim Saati : 20:08

K ay ıt Tarihi : 24.05.2017 Kay ıt No : 3471 !Bildirim Alan : Merkez 2

Bildirilen Adres : Bayrak lı Yamanlar Mahallesi Ya manlar polis Karakolu Yanı

Doğnı Adres : llııyraklı Postacılar Mahallesi 7659/3 Şokak No: 1 Öntı

treı:

Yangın Türü Ot Yangın ı Yangın Sınıfı: A Sınıfı Yangın Sebebi : ihmal (Sigara) Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

**ı ı** i 1 . '

ı Kontrol Altına Alma Saati : 20:16

Betonanne Kagir Ahşnp Çel ik Diğer ......................................................................................

Ymıgın

Yanan Şeyin: ahibi : Öğrenilemedi IKiracı veya Kullanan

m iri : Er Cengiz ÇAGLAR

Piden

Ekibin

raç Sayısı : ı

!Araç Plakası: 35 RP 599

ıvıkış Saati : 20:09

Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

112 Acil Servis Geliş Saati : Gelmedi

Varış Saati : 20:14

Personel Sayısı: 3

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi

Doğalgaz Ekibi Geliş Saati : Gelmedi

Yardımcı Ekip Gitmişse

ı kış Saati: --­ Dönüş Saati:---

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: ---

Araç Sayısı :---

Personel Sayısı: ---

Olayın Görüldüğü Durum

Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanınakla olduğu görüldü.

öndürme Türü Sulu söndürme

Söndürınede Kullanılan söndürücU

Su m3 IKöpük Kg.

0,2m3 **1** -

IK.K.T. Kg. 02 Kg.

ı --

Söndürme Sonundaki Hasar Yangın yerinde bir miktar kuru otlar yandı zarar ziyan yok

Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının, kuru otlarda olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve oruşturmada, yoldan gelip geçen kimliği belirsiz kişi yada kişilerce sehven atılan yada düşürülen sönmemiş sigara izmaritinin kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

igortalı ise

!Araç Gereç Kaybı Yangın Yerinin Kime festim Edildiği

Ekil·:rı OönUşU

\ \_. Ölll Yaralı

irketin Adı: --- Yok

Tarih :24.05.2017

(JİDEN EKiP: Karşıyaka grubu 2. Posta

pcdcli:---

ISaatİ : 20:38

ONAYLAYAN

Gitınişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

EkipAn iri



***,ı****'\.4*

......*:*'..,. ·*:*' *:*V·. *·*•*·*< *vf"*



Cengiz ÇAGLAR



'.,. FP

**--YNç**

Aın;r

itfaiye eri

J..

!, • •

;·. *.. ·-f .*

' J •

·.· ·· ·' A a ı YÜCEL **Abdu:n· n *TOPÇı*** Arama kurtarına personeli Itfaiye Mer . *:*

**BÜYÜKŞEHIR**

BEL EDIYE SI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :)lay Tarihi | : 24/05/2017 | !Bildirim Sıra No: | 34 | !Bildirim Saati: 19:35 jBJ: O 535 2193665 |
| Kayı t Tarihi | : 24/05/2017 | !Ka y ıl No | 3470 | !Bildirim Alan : Orhan ASLAN |

Bildirilen Adres : Alaçali mahallesi. Port yolu .

Doğru Adres : Al açali mahallesi. Akçakaya mevkii. Yangın Türü : Ot Yangın**ı**

Çesme *1* İ ZMIR

Cesme *1* lZMIR

Yangm Sınıfı: A Yan gın Sebebi : Açık Ateş

Yangın Binada ise :

Ya pıııııı Şekli: Kulla nım Şekli :

IBetoııarnıe **ı**Kagir Ahşap

**ı**Çelik D**ı** l2er

!Ya ngıııı Kontrol Altına Alma Saati : 19:45

Yanan Şeyin: ahibi :

m iri : itfaiye Ça vuşu Mustafa SUNUCU

[Kiracı veya Kullanan :

Giden

Ekibin

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 19:36

Araç Plakası : 35 EC 784

Elektrik Arıza Geliş Saati

l 12 Acil Servis Geliş Saati : Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

arış Saati : 19:40

Yardımcı Ekip Gitmişse

Personel Sayısı: 4

Çıkış Saati: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Doğalgaz Ekibi Geliş Saati : Araç Sayısı :

Personel Sayısı:

Olayın Görüldüğü Durum

Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndüıücü

Söndürme Türü Sulu Söndürme

Su m3 IKöpük Kg. !K.K.T. K\_g.

K-:02 Kg.

2m3 ı 1 **ı**

Söndürme Sonundaki Hasar Yangın sonrası yapılan incelemede; kuru otlar ve sazlıklar kısmen yanmış olup, herhangi zarar ziyan yoktur. Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; kuru otlar ve sazlıklarda olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve

Yangın Çıkış Nedeni soruştum10da temizlik amaçlı yakılan sazların kontrolden çıkması sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

igortalı ise

raç Gereç Kaybı

!Yangın Yerinin Kime

!Teslim Edildiği

Ekibin Dönüşü

Varsa Ölü Yaralı

irketin Adı:

Göksel TOPALOÖLU'na teslim edildi. ra ri**h** : 24/05/2017

pİDEN EKİP: 2 Posta Ilıca Grubu

jBed el.i:

!Saati : 20:35

ONAYLAYAN

Gitmişse Ü. Amiri:

Yangına El Koyan

EkipAmiri **3 il MaYıs Zni7**

*1* 1 2017



**İT "A BATI BÖLGE.** .

**2. POSTA GRUPLAR AMIRI Hüseyin AKlOPRAK**

1IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI



itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGIN RAPORU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | : 24.05.2017 | !Bildirim Sıra No: 33 | !Bildirim Saati : 19:19 Tel: | |
| Kayıt Tarihi | : 24.05.2017 | !Kayıt No :3469 | !Bildirim Alan: Mustafa Ali ÇAKMAK | |
| Bildirilen Adres : Poyracık Malı. Değirmeııbayırı Mevkii KINIKIİZMİR | | | | |
| Dogru Adres | : Poyracık Malı. Değirmenbayırı Mevkii KINIKilZMiR | | |  |
| Yangın Türü | : Ot Yang;ını Yangın Sınıfı: A | | | Yangın Sebebi: Açık Ateş |

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanını Şekli :

Betonarme Kagir Ahşııp Çelik \_D!.!iiıler\_ - --------------- -----ı

ı ı ı ı

Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 19:28

Yanan Şeyin:

Giden

Ekibin

Sahibi :

Amiri : Mustafa KARAKAŞ Araç Sayısı : 1

Araç Plakası: 35 RK 635

jKiracı veya Kullanan :

!Çıkış Saati: 19:20 Varış Saati: 19:23

Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : 17:15

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

*'i:* ncı Ekip Gitmişse

Çıkış Saati: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Olayın Görüldüğü

Durum

Yangın yerine vanldığında dumanlı ve alevii bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Su ile Söndürme

Zarar yoktur.

Sum3 1 KöpükKg. 1 K.K.T. Kg.

ı ı ı

Yangın Çıkış Nedeni

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının boş alandaki kuru otlarda olduğu görülmüş olup, yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan açık ateş sonucu yangının çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

Tr ıEdildiği

Ekibin Dönüşü Tarih : 24.05.2017

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: Kınık Grubu 2.Posta

I Bedel i:

!Sa ati: 19:37

ONAYLAYAN

itfaiyeci

Halk

Gitmişse Üst Amiri:

Itfaiye Kuzey Bölg.

lluh tttv

2.Posta Gruplar Amın

*\_l\_J*

XZ.osE

'tfaiye Kuzey Bölge Amiri

Yangına El Koyan

Ekip Amiri



Kadir SEVİM

İtf. Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

IZ MIR

***l* e**

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | :24.05.2017 | !Bildirim Sıra No: 32 | !Bildirim Saati : 19:18 lf\_el: |
| Kayıt Tarihi | :24.05.2017 | !Kayıt No :3468 | !Bildirim Alan: Yeniçamlık itfaiye Grubu |

Bildirilen Adres : Karabağlar 4527 sk No:1 D:3

Doğru Adres : Karabaglar 4527 sk No:1 D:3

Yangın Türü : Bina Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Açık ateş ( tedbirsizlik) Yangın Binada İse: Yapının Şekli: Kullanım Şekli: Mesken

Betonarme Kagir Ahşap Çelik

Diğer !Yangını Kontrol Altına Alma Saati :19:30

X ı ı ı ı

Yanan Şeyin: Sahibi : Melek DEMİRER jKiracı veya Kullanan : Süleyman POLAT ı

Amiri : Çavuş Mehmet SOLMAZ

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 19:I 9 Varış Saati: 19:22

Giden

Araç Plakası:35 EC 713

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati: 19:25

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip Gitınişse

ı kış Saati: 19:I 8 raç Sayısı :I Personel Sayısı: 3

Dönüş Saati:20:05

!Yardıma Gelen A. Plakası 5 EC 942

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: Çavuş Cemal KAHVECİ

Olayın Görüldüğü jYangın yerine vanldığında alevii ve dumanlı şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Dunım

Söndürmede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü su Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T.Kg. IC02Kg.

2 ı ı ı

Söndürme Sonundaki Girişe göre sol karşıdaki yatak odası tamamen yanmak,sıvaları dökülmek diğer odalar islenmek ve ısianmak

Hasar Durumu uı·etiyle zarar görmüştür.

ahınini zarar: Binada: 15 000 TL Eşyada: lO 000 TL Toplam 25 000 TL

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; 4 katlı binanın 3.katı 3 nolu dairenin girişe göre sol

Yangın Çıkış Nedeni ı .arşıdaki yatak odasında olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve incelemede çalışır vaziyetteki elektrikli sıtıcının perdeyi tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

igortalı ise Şirketin Adı: [Bedeli:

1-

A·

1--

. Gereç Kaybı

Yangın Yerinin Kime Melek DEMİRER

lreslim Edildiği

Ekibin Dönllşü rrarih :24.05.2017 !Saati : 20:05

Varsa Ölü Yaralı pjDEN EKiP:2.Posta Yeniçamlık itfaiye Grubu ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri 3 O MaYıs 2017

'ü *1* 12017

2 Po O'up Amir itfaiyeÇavuşu ,;1;,, *u*

*7*

*, 1*

*<!)*

*.Q*

*$*

.......

*cLb•* aly 1t6.\

**H** Mehmet SOLMAZ *" "tı*

• w-,,..\_.\_,

Alıd... *rifl A*

' ... ;t " .*'.r* - *::.*.... '\*··**'4** ,·

**t o-... 'f:**

'.....*t•*

::ı:: l,., lı:J Z ölg Amır Muhamm;KAN

<ll

itfaiye Eri

*vı* -ı *\** \. ·.

**'"il'**

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

***l***

İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLI GI "

IZMIR İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**BÜYÜKŞEHIR**

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

Play Tarihi : 24.05.20 ı7 !Bild i ri m Sıra No: 31 !Bildirim Saati : ı8:49 frel: 110

Kayıt Tarihi :24.05.20ı7 !Ka yıt No : 3467 !Bildirim Alan : Merkez

Bildirilen Adres :Bornova 126/13 sokak no:9/A karşısı

DoğruAdres : Bomova 126113 sokak no:9/A karşısı

Yaı:ı:gın Türü Çöp Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Sigara

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: K u ll anı m Şekli :

Betoııarıue Kagir Ahşap Çeli k D[ğer **u•••••••••••••••••u••••• •••• • • •••••••• • •• • • • • ••• • •• • • •• •••• •••• • •• ••• ••• • • •• ••• • •• •**

**ı** ı ı ı Ya ngu1ı Kontrol Altına Alma Saati :18:58

Yanan Şeyin: Sa h i bi :Bornova Belediyesi (Ki racı veya Kullanan : ı

Amiri : Ömer İNCİ

Araç Sayısı : **1** ıkış Saati :18:50 Varış Saati :18:53

Giden Araç Plakası:35 EC 821

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati ı12 Acil Servis Geliş Saati Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

Personel Sayısı: 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: !Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Playın Görüldüğü Durum Yangın yerine varıldığında,alevli ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

lsöndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Sulu Söndürnıe lsu m3 IKöpükKg. IK.K.T. Kg. ıco2 Kg.

.5 1 **ı** ı

Yangın sonucunda, çöp konteynın içindeki çöpler yanmak suretiyle zarar gördüğü tespit edilmiştir.Tahmini zarar

Söndürme Sonundaki Hasar ziyan yoktur. Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının;çöp konteynırındaki çöplerde başlamış olduğu görülmüş olup, yapılan

Yangın Çıkış Nedeni araştırmada yoldan gelip geçmekte olan kişi veya kişilerce söndürülmeden sehven atılan ya da düşürülen sigara izmaritiııin olay yanıcı çöpleri tutuşturması neticesinde yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

lsigortalı ise irketin Adı: \Bedeli: Araç Gereç Kaybı

yP ·1 Yerinin Kime h...n Edildiği

Ekibin Dönüşü !Ta ri h : 24.05.2017 ISaali : ı9:25

Varsa Ölü Yaralı piDEN EKİP:Bomova POSTA:2 ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

EkipAmiri

·u **3 f MaYW 17**

*.*"*Q*'

**\_g**

*1),* llfııJY-e1lıfiiı ih'.!ı•i.,,

*{ V'(YI*

1P, h

Itf. Eri

*ıl* fr,ı. /; • "·tl> ....

1 ı· banaı ıı

**Haif**

2 Me rup Amir ')

Ömer İNCi M(id *....,.j/1' -1* ..

**Ç** *-*

..

'" ô !,l ..l • *ıF*

*ıWI*

*' v*

"t ..tl' ı:; $!. *•}.* · t

• ***i* ., *...,,.ı***

"@ **Abdw** t ' l'y.,

::ı:: **r ,** a

**Itfaiye M** 8 eAm '/ · ,..

-

İtf. Eri

sa YEREBASMAZ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIÖI

**BÜYÜKSEHIR** itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

! **e**

BELED IY ESI YANGlN RAPORU

Olay Tarihi : 24.05.20ı7 !Bildirim Sıra No: 30 !Bildiri m Saati : ı8:39 rreı:

Kay\_ıt Tarihi : 24.05.20ı7 !Kayı t No : 3466 !Bildirim Alan : Paramedik Eylem ASLAN Bildirilen Adres : Taşkesik Mahallesi Taş Ocakları Mevkii Torbalı *1* İZMİR

Dogru Adres : Taşkesik Malıeliesi Tasş Ocakları Mevkii Torbalı *1* İ ZMİR

Yangın Türü : Orman Yangını Yangın Sınıfı: A Sınıfı Yangın Sebebi : Elektrik Kısa Devre

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betonanne Kagir Ahşap Çelik Diğer

ı ı ı

Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 17:20

Yanan Şeyin: ahibi : lKiracı veya Kullanan

V\miri :Er Mustafa Kemal KÖR

V\raç Sayısı : 1 ıkış Saati : 18:40 Varış Saati : 18:50

Giden V\raç Plakası: 35 S ı 098

Ekibin Elektrik. Arıza Geliş Saati ıı2 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Jandarma :

Personel Sayısı : 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Ya""

1cı Ekip Gitmişse ıkış Saati: Dönüş Saati:

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

!Araç Sayısı : Personel Sayısı:

playın Görtııdügü !Yangın yerine varıldığında; makilik alanın alevii ve dumanlı şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

lsöndürmede Kullanılan söndürtıcil

Jsöndünne Türü jSu m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı

lYangın yerinde; yaklaşık ı hektarlık ormanlık alan içerisinde makilik alan kısmen yanmak suretiyle zarar

Jsöndünne Sonundaki örmüştür.

Hasar Durumu lfalımini maddi zarar yok.

NoT: Yangın yerine orman itfaiyesinden 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı takviye olarak gelmişlerdir.

tyangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının makilik alan içerisindeki kuru otlarda olduğu görülmüş olup

!Yangın Çıkış Nedeni apılan araştırma ve soruşturmada makilik alan içerisinde bulunan elektrik direğindeki telierin birbirine teması ebebiyle çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması ve makilik alana sirayeti sonucu yangın çıktığı kanaatine arılmıştır.

Jsigortalı ise Sirketiıı Adı: Bedeli:

·Gereç Kaybı

Yl Yer. Kime prman İtfaiyesi ekiplerine teslim edilmiştir. ITeslım Edildiği

Ekibin Dönüşü lrarih : 24.05.2017 !Saati : ı9:30

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: 2 . Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

·-

-, .. , '

'ü *Jdli* Ekip Amiri 2 **G!Malı2<U»7**

*<1)*

-

>.

**Ü{in AKSULAR** *L2:2L .*

-·--;-c.

**üney Bölge 2. Posta**

*{. \_;)'*

İtfaiY.'e·B ifYrı'Amiri ·

e Eri

,,r'"*l-*"*:u*. ;

·-ı. . . ;

**Gruplar Amiri**

Itfaiy

/ **:.o; oıi** . ·.. -:... \

·ı' ;,,p "' \_...

ttı >ı<- :...ı *n* ıı· •

n4ucıı

# !O *:* /

:":c'

· **gün \KAY**

Itfaiye Güney Bölge Amiri

*.25ftsd:t*

itfaiye Eri

.. **,"l.** *.'.)-* .t:. \:,*:-* ·;.-. *t- ,..·.-'*

**·ı.** ;ı**o**..**li**,**f** .,.,.,\_.;.......,,.....

!ZMIR

iTFAiYE DAİRES İ BAŞKANLIGI ,

**1** İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ***Q***

BÜYÜKŞEHIR

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

Olay Tarihi :24.05.2017 l13ildiriııı Sıra No: 29 !Bildirim Saati : 18:35 trel: Kayı t Tarihi :24.05.2017 !Ka y ıt No : 3465 !Bildirim Alan : Merkez 2

Bildirilen Adres : Bayrııki ı Onur Mahallesi 7356/4 Sokak No:20 Yanı

Dogru Adres : 13ayrak lı Onur Mah allesi 7356/4 Sokak No.20 Yanı

Yangın Türü OtYangını Ya ngın Sınıfı: A Sınıfı Yangııı Sebebi : ihınııl (Sigara )

Yangın Binada ise : !Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Oeroıııırınc lKagir lı :U) IÇ\_çl!Lfğer .......................................................................................

angını Kontrol Altına Alına Saati : 18:42

Yanan Şeyin: ::salıibi : Öğrenilemedi iKiraoı veya Kullanan : 1

Amiri : E r Ceııgi7. ÇAGLAR

Araç Sayısı : ı Çıkış Saati : 18:36 Varış Saati : 18:40

Giden Araç Plakası: 35 RP 599

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati : Gelmedi

1 12 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati : Gelmedi

Yardımcı Ekip Gitmişse ı kış Saati: --- V\raç Sayısı :--- Personel Sayısı: --- Dönüş Saati:---

' Yardıma Gelen A. Plakası --

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: ---

pıayın Görüldüğü Durum Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumani ı bir şekilde yanınakla olduğu görüldü.

Söndürınede Kullanılan söndlirücü

Söndürme Türü Sulu söndürme Sum3 \Köpl'ık Kg. IK.K.T. Kg. toz Kg.

0.5 ın3 ı -- ı --- -

öndürme Sonundaki Hasar Yangın yerinde bir miktar kuru otlar yandı zarar ziyan yok

Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının, kuru otlarda olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve

Yangın Çıkış Nedeni oruşturmada, yoldan gelip geçen kimliği belirsiz kişi yada kişilerce sehven atılan yada düşürülen sönmemiş sigara izmaritinin kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise :;;irkeıiıı Adı:--- jBcdcli:-- Araç Gereç Kaybı Yok

Yangın Yerinin Kime --

Teslim Edildiği

E kihin DönüşO Tarih : 24.05.2017 ııali: 19:15

Y- . ÖIO Yaralı piDEN EKİP: Karşıyaka grubu 2. Posta ONAYLAYAN

Gitınişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Anıiri

·c:ı

*Q)*

*.Q* 1

.:B

·· *' iw*

. . ... *p*

Cengiz ÇAGLAR

**3 u a J 7**

İtfaiye ii:t..

· e *(* ·.

*..r(ı.j*

**İNÇ**

itfaiye eri **-.ıı··J** 1!. ın 'tıı;,;\

2.P0M :.JGrupAırıir

"i..ı ·1.•

·- ·'"··-.. *\1 ·7*

**lU**

, , •'

*•.****,****(****1****)****>****,.****.. 1***

\) .-;;,

..;.:

(il

::ı::

*/:J..--:::?*

*()* AL

............. e E'lt- · /

**Ab nTOP** Arama kuıtarına personel i

Itfa ***Ç.***

tt Am·

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDIYE 1

***l***

İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIG!

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**BÜYÜKSEHIR** YANGIN RAPORU

BELEDIYESI

blay Tarihi : 24/05/20ı7 Bildirim Sıra No: 28 !Bildirim Saati : I 8:20 treı: I 10

Kayıt Tarihi : 24/05/2017 Kayıt No :3464 !Bildi dm Alan : Merkez Santral

:llildiı·ilen Adres : 6146 Sokak No: I Ayakkabıcı lar sitesi -Bornova/iZMiR Doj'ITu Adres : 6146 Sokak No:1 Ayakkabıcı lar sitesi -Bornova/i ZMIR

Yangın Türü : İşyeri yangını Yangın Sınıfı:A Sınıfı Yangın Sebebi : Sigara

Yangın Binada ise : Zemin üstü tek katlı !Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Ticari

Betonanne Kagir Ahsap Çelik Diğ\_er • •• ••• ••• • ••••••• • •• • •• • • ••• ••••• • ••••••••• • • •••••••• • **o .... ·····.... . ................**

X ı ı ı ı fVangını Kontrol Altına Alma Saati :

Yanan Şeyin: ahibi :ögrenilemedi jKiracı veya Kullanan :Mehmet YILDIZ (Bambili Ayakkabıcılık) ı

loinı.iri : Çvş :Murat UÇAR

Giden

!Araç Sayısı : 1

!Araç Plakası: 35 FN 106

Çıkış Saati: 18:21 anş Saati :I 8:22

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

1 I 2 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati: Gelmedi

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

Yr ··'·mcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

;

l't\_ardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

blayın Görüldüğü Durum Yangın yerine varıldı mda kendileri tarafından söndürülmüş olduğu görüldü.

; Söndürmede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü --------- Sum3 ıKöpükKg. ıK.K.T. Kg. K:;02 Kg.

-- ı - ı -- ı --

[Yangın yerinde yapılan araştırmada iki katlı işyerinin ikinci katındaki imalathanede, sokağa bakan camda bulunan

Söndürme Sonundaki Hasar randa tamamen, onbeş tane ayakkabı üst derisi kısmen yanmak suretiyle zarar görmüştür.

Durumu

lfalımini zarar ziyan 500 tl dir.

Yangın Çıkış Nedeni

[Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının iki katlı işyerinin Ust katındaki imalat bölümünün sokağa akan camındaki brandada başlamış olduğu görülmüş olup imalat bölümünde çalışan işçi veya işçilerden bir fıiışanın camdan dışanya sehven atrıuş veya düşürmüş oldusigara izmaritinin kolay yanabilen malzemeleri

:utıışturması neticesinde yangın çıktıgı kanaatine varıldı.

Sigortalı ise irketin Adı: -- !Bedeli: -- Araç Gereç Kaybı ----

Yangın Yer. Kime Teslim [Mehmet YILDIZ' a Teslim edildi.

f :''ldiği

t.• ....ıin Dönüşü Iarih : 24/05/2017 \_liaati : 18:35

Varsa Ölü Yaralı GİDEN EKİP: Işıkkent Grubu 2. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

EkipAmiri **0 9** llaıirA **aM7**

'ü

o

*.Q* itfaiye Bir [ç Amiri

.:E

Büh ***. tı·* su**

*t V* M*r*da

MuratU AR 1 • *,f;*.*,*. ··

· dü V

::ı::

**=i :**

**H** NÇ İtf. Çvş **J 1**

2 '"'' •; Amir .. •,,... ***-;;r.t l***

,

.

..!}· .

M ratBİLGİN

\ İtfaiye Eri

~~...~~

. **r ıı** Jılı **a TOPÇU**

rk-.( ·· ..,

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLI GI

IZMIR

***l* e**

**BÜYÜKSEHIR**

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI Y ANGlN RAPORU

Play Tarihi : 24.05.2017 [Bildirim Sıra No: 27 [Bildirim Saati : 18:09 rrel: 0535 5 ı4 64 38

Kayıt Tarihi : 24.05.2017 jKayıt No : 3463 !Bildirim Alan : Paramed ik EyJem ASLAN Bildirilen Adres : Pamukyazı Mahallesi Belediye Çamlıı Arkası Torbalı /İ ZM iR

Dognı Adres : Pamukyazı Mahallesi Belediye Çamlığı Arkası Torbalı /İZMİR

.

Yangın Türü : Çöp Yangmı Yangm Sınıfı: A Yangın Sebebi : Açık At eş .....

Yangın Binada ise :

!Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betonanne Kagir Ahşap Çelik Diğer

Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 18:25

ı ı ı

Yanan Şeyin: ahibi : jKiracı veya Kullanan

Giden miri : Er Umut GÜRE

Ekibin V\raç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 18: ı O Varış Saati: ı8:20

V\raç Plakası: 35 EY 596

Elektrik Arıza Geliş Saati

ı ı2 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati: Personel Sayısı: 3 Do algaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı :

*r* ı.işse Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ek ip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında yukarıda belirtilen adreste bulunan çöpterin alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta

Durum Qlduğu göıiildü.

Söndürme Türü Su ile söndürme

ISöndürmede Kullanılan söndürücU

ISu m3 IKöpük Kg. ı

3 ı *1*

Yangında boş arazi içindeki bulunan çöpler yanmak suretiyle zarar görmüştür.

Söndürme Sonundaki Tahmini zarar:Zarar yok. Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının yukarıda beliıtilen adreste bulunan çöplerde olduğu görülmüş

Yangın Çıkış Nedeni olup, yapılan araştırma ve soruşturmada; kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan açık ateşin çöpleri tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

fug\_ortalı ise Sirketin Adı: !Bedeli: Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

Teslim Edildiği

t 'İn DönüşO Ifa r i h : 24.05.2017 aat i : ı8:55

v arsa Ölü Yaralı GİDEN EKiP: 2. Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan **O** 7 Temmuz **2017**

'ü Ekip Amiri:

(1)

. *1* 1 2017

- **Hüseyin AKSULAR**

**üney Bölge 2. Posta**

**Gruplar Amiri**

itfaiye Birim Amiri

itfaiye Eri xi:- •·.fi*(* '*·*

u.

*·* '•

:"r":

**Bülen** ·. *:.*

Itfaiye V · <> J

MDdahaıe-; ,o. \_., *t..t*

AZ *;?"4* /' *1*

işçi Er '.. ... *ı,;...., /*

Ergün **YA o:cslf.,......\_,.... l** ., -

Itfaiye Güney ölgeAmiri

*o?-* i

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI ..

***l*** İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**BÜVÜKSEHIR**

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

---

Qla\_y\_ Tarihi : 24/05/2017 !Bildirim Sıra No: 26 !Bildirim Saati : 17:55 lfel: 0533 4458014

Kayıt Tarihi : 24/05/20ı7 !Kayıt No 3462 !Bildirim Alan: OrhanASLAN Bildirilen Adres : Alııçau mahallesi. Reis dere yolu. şme*1* !ZMIR

Doğru Adres : Alaçatı mahallesi. 16067 sokak üzeri. Çeşme *1* iZM iR

Yangın Türü : Ot Yaıııı.mı Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Sigara

!Yangın Binada ise : Yapıııın Şekli: Kullanım Şekli : Betoııarme Kagir AhÇelik Diğer

ı ı

**ı ı** Yangın ı Kontrol Altına Alma Saati : 18:05

Yanan Şeyin: ahibi : JKiracı veya Kullanan

miri : iıfajye Çavuşu Mustafa SUNUCU

lA raç Sayısı : ı Çıkış Saati : ı7:56 arış Saati : ı7:59

Giden

!Araç Plakası: 35 EC 784

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

F:ınni yeL-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yard ı ma Gelen A. Plakası

!Ekip Amirinin Adı-Soyadı :

Olayın Görüldüğü Durum Yangın yerine vanldı ında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanınakla olduğu görüldü.

öndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Sulu Söndürme

Sum3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. K-;02 Kg.

2 m3 ı ı ı

Söndürme Sonundaki Hasar Yangın sonrası yapılan incelemede; kuru otlar kısmen yanmış olup herhangi zarar ziyan yoktur. Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; yol kenarındaki kuıu otlarda olduğu görülmüş olup; yapılan araştınna

Yangın Çıkış Nedeni ve soruşturmacia kimliği belirsiz kişi veya kişilerce atılan sönınemiş sigara izınaritinin kuru otları tutuşturması sonucu yangın ıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

Sigartah i se Şirketin Adı: IBedel i: Araç Gereç Kaybı

Yangın Yerinin Kime fesJim Edildiği

Ekibin Dönüşü Tarih : 24/05120ı7 !Saati : ı8:20

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKİP: 2 Posta Ilıca Grubu ONAYLAYAN

'ü

<U

>-,

Gitmişse Üst 1iri:

Yangına El Koyan

EkipAmiri **3 *0***

***1***

**M %fP17**

\_g **İTFAIVE BATI** BÖl. GE\_ . itfaiye Bj ı · ·

,.. **w** < *'11*

*ı.*POSTAGRUPLAR *M· 1 :* • **.ıs**

**lıını** -· ·.ToSJt -

**Hüseyin** AKlOPRAK .

MLIS\ a SUNUCU

*{,* ltf. Çvş . ***....;..y***

iV

\

• *4"****/1*** fl •• ,. ***'li-...\_*** •

- '·"' -

::c

**itslilail YAPlCI** *j)t\_*

**Itfaiye Batı Bölge Arniri** *c::? 1\_*

**lor**

D.İşçi Er

**1** İZMİR B Ü YÜKŞEHİR BELEDİY ESİ

!ZMIR

**BÜYÜKŞEHIR**

İTFAİY E DAİRESi BAŞKANLIGI "

itfai ye Yangın ve A cil Müdahale Şube Müdürlüğ ü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

K>I a y Tarihi : 24.05.2017 !Bildirim Sıra No: 25 \Bildirim Saati : 17:45 treI: Kay ıt Tarihi : 24.05.2017 !Kay ıt No : 3461 \Bildirim Alan : Merkez 2

Bi ld irilen Adres : Baym klı Emek Mahallesi Çay kur Fabrikası yıııı ı

iDoJı,nı Adres : Bayra klı Emek Mahallesi A nadolu Caddesi Üzeri Çaykur Mevki i

IY'an g,ın Türü Ot Ya nıı.ını Ya nıı.ııı Sınıfı: A Sınıfı Yangın Sebebi : ihma l (Si ga ra) Yangın Binada ise : [Yapının Şekli : K u ll a n ını Şekli :

Betomı rnıe Karı.ir A hşap Çeli k Diğer .......................................................................................

ı ı J ı Ya ngın ı Kontrol Altına Alına Saati : 17:50

Yanan Şeyin: Sa lıibi : Öğrenilemedi iKiracı veya Kullanan ı

Anıiri : E r Cen giz *Çi\* OLAR

Araç Sayısı : ı ıkış Saati : 17:46 Varış Saati : I 7:48

Giden Araç Plakası: 35 RP 599

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelm edi

112 Acil Servis Geliş Saa ti :Gelm edi

, Emniy\_et-Jandanna Geliş Saati : Gelmedi

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

Yardımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: --- raç Sayısı :--- Personel Sayısı: --- Dönüş Saati:---

Yardıma Gelen A. Plakası --

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: ---

Olayın Görüldüğü Durum Yangın yerine varıldığında, alevii ve duınanlı bir şekilde yaıınıa kta olduğu görüldü .

Söndürmede Kullanılan söndürücU

öndürıne Türü Sulu söndürıne Şu m3 [Köpük Kg. IK.K.T. Kg. K 02 Kg.

ı ın3 ı -- ı -- -

öndürme Sonundaki Hasar !Yangın yerinde bir miktar kuru otlar yandı zarar ziyan yok

Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının, kuru otlarda olduğu göıülmüş olup; yapılan araştırma ve

Yangın Çıkış Nedeni oruşturmada, yoldan gelip geçen kimliği belirsiz kişi yada kişilerce sehven atılan yada düşürülen sönmeıniş sigara

' zmaritinin kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

igortalı ise :;ıirketin Adı: --- pede\i:--- raç Gereç Ka ybı Yok

Yangın Yerinin Kime -- •\.

Teslim Edildiği

Ek'' '•ı DöııOşU r;ırih : 24.05.20 ı7 \_fuıaı i : ı8:20

"""v. .ı ÖIU Yaralı GiDEN EKİP: Karşıyaka grubu 2. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri : Yangın a El Koyan

'G ;/

f **3 u ayı**

;:.., .. ··

ll)

. "'··

itfaiye lı·.nıiri '

:'. ' .;. " • **JI·''**

*1 :;;.*

*1*

**a**·**Jl**·

**l**•**l**\1'· **l\.**

*Ç* Cengi z ÇAGLAR

**JİNÇ** itfa iye eri

**A**

1***NtDH )'.***

rup Amir M·· '\_.:

2 ***1*** *' ':.' "' . .*

.lo:

Ol

::r:

*I :J*

· , *i\* ı·lah YÜC E L

**Ab.d rra** OPÇl.\raıııa kurtarma personeli

Itfaı **e** M. ·- ...,, Amir

*,'\. · .' ·*

·•• *'l* "' . •

**1•• , • •,• .,-ı•r! .,**

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIG I

IZ MIR

BÜYÜKSEHIR

*l* •

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI Y ANGlN RAPORU

lay Tarihi : 24.05.20 ı 7 !Bildirim Sıra No: 24 !Bildirim Saati : 17:40 rreı:

Kayır Tarihi : 24.05.2017 !KayJt No :3460 IHildirim Alan: Paramedik Ey lem ASLAN Bildirilen Adres : Çaybaşı Mahallesi yol üzeri Torbalı /iZMiR

Doğru Adres : Çaybaşı Mahallesi yol üzeri Torbalı /IZMIR

[Yangın Türü :Ot Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Açık Ateş

Yangın Binada ise: Yapının Şekli : Kullanım Şekli : Betonanne Kagir Ahşap Çelik Diğer

ı

ı ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 17:50

Yanan Şeyin: altibi : IKiJacı veya Kullanan

KJiden !Amiri : D. işçi Er Erol TURHAN

Ekibin !Araç Sayısı : 1 ıkış Saati : 17:41 Varış Saati : 17:46

!Araç Plakası: 35 Y 5248

Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

r-*r*:· ·işse Dönüş Saati:

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

playın Görüldüğü !Yangın yerine vanldığında yukarıda belirtilen adreste bulunan atların alevii ve duman!ı bir şekilde yanmakta

Durum plduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Su ile söndürme Sum3 IKöpük Kg. ı

0.5 ı ı

lYangında yol kenarında bulunan otlar yanmak suretiyle zarar görmüştür.

öndürme Sonundaki lfahmini zarar:Zarar yok.

Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının yukarıda belirtilen adreste bulunan kuıu otlarda başlamı

Yangın Çıkış Nedeni plduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada kimliği belirsiz kişi veya kişilcrce temizlik amacıyla

!Yakılan atların kontrol dışına çıkarak tutuşması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

igortalı ise !Şirketin Adı: !Bedeli: [Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

[Teslim Edildiği

· .. i n DöııüşO If ari h : 24.05.2017 !Saati : 18:25

v.., a Ölü Yaralı GiDEN EKiP: 2. Posta ONAYLAY AN

'ü

(1)

>-.

;.§

.

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri:

HR

*31G mJn17*

Güney Bölge 2. Posta

Gruplar Amiri

.r;;.•.t.-

iıfa je '8lriR·1ııi •

.w-:k

Erol TURHAN ' lıf l1o,Yangll-7

D. işçi Er

MOpah le Şube M dF\_ ,ôS.:t

- \..".......

=ı

::c Eırgü KAYA

Itfaiye GOn y BölAmiri

*:ı'fos \_it*

\.

'

Ismail KAHY AOGLU D. işçi Er

' . '. *;):*

' !

".

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI



itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

Ol ay Tarihi : 24.05.2017 !Bildirim Sıra No: 23

K ay ı r Tarihi : 24.05.20ı 7 !Kayı t No : 3459

Bildirilen Adres : Çamdibi 531 1 Sk. No:4 karşısı *1* Bornova

Doğru Adres : Çamdibi 53 1 l Sk. No:4 karşısıl Bornova

!Bildirim Saati : ı7:40 tre!: 110

!Bildirim Alan : Merkez Santra l

Yanın TürU : Araç yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Sigara izmariti

Yangın Binada ise : !Yapının Şekli : Kutlan ım Şekli :

Betoıı ıırme Kagir A hşap\_ Çel ik \_Q\ğ 1---- ------ ---- ------ -ı

X ı ı 1 ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 18:00

Yanan Şeyin: Sahibi : ögrenilemcdi IK.iracı veya Kullanan : Öğrenilemedi

Amiri : Er Ahmet MUSLUOGLU

Giden

Ekibin

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 17:4 ı

Araç Plakası: 35 CFE 22

Elektrik Arıza Geliş Saati

ı 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : 14:40

Varış Saati : ı 7:44

-··· - ----P-e-rs-on-e-l S-aryı-sı : 3--------

D-oğalgaz--Eki-bi-G-e-l-iş-S-a-ati

----

hmcı Ekip Çıkış Saati : 17:40 raç Sayısı : 2 Personel Sayısı: 9

'-- .• nışse

Dönüş Saati:18: 1O

Yardıma Gelen A. Plakası 35 EC 812 35 EC 646

1 Ekip Amirinin Adı-Soyadı: Er Birkan ARDA, Er Mustafa ERDEM

Olayın Göıüldüğü Yangın yerine vanldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Söndürme Türü Sulu söndürme

ISöndürmede Kullanılan söndürücü

u m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. C02 Kg.

2m3 1

ı 5 kg

Söndürme Sonundaki Hasar Durumu

Ya ııgı :-ı .onucu plakası olmayan terkedilmiş, park halindeki opel marka araç tamamen, aracın sol tarafında buluna n

G i zem GU ZEY liiit 35 JH 538 plakalı 2016 model volkswagen polo marka aracın sağ ön kapısı, sağ arka kapısı, sa ön ve arKa çamurlukları, a raç tavanı ve kaputu kavrulmak, araç camları kınlmak araç iç döşemeleri ve koltukları yamnak, aracın sol tarafında park halinde bulunan 35 DOS 92 plakalı Nazım ATİK'e ait 1999 model Fiat palio marka a racın sol ön sol arka kapıları, sol ön ve arka çamurlukları kavrulmak sureti ye zarar görmüştür.

Yangın Çıkış

1''- ieni

Sigoıtalı ise

Araç Gereç Kaybı


Tahmini Za rar ziyan: Plakası Olmayan Opel:5. 000 TL 35 JH 538 plakalı Volk swagen Polo:50. 000 TL

35 DOS 92 plıı k a lı Fiat Palio:5.000 TL To pl a nı Ta hmini Zarar:60.000 TL

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; sokak içerisinde park halindeki plakası olmayan camları açık vaziyetteki Opel marka araçta olduğu görülmüş olup, yapılan araştırma ve soruşturmad a yangının; sokaktan gelip eçen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camları açık vaziyette bulunan araç içerisine sehven atılan sönmemiş sigara izmaritinin kolay yanıcı koltuk ve döşemeleri tutuşturarak buradan da aracın çevresinde bulunan 35 JH 538 plakalı i\folkswagen araca ve 35 DOS 92 plakalı Fiat Palio araca sirayet ederek yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

Şirketin Adı: !Bedeli:

Yangın Yer. Kime Gizem 1 GtİZEY Teslim Edild iği



Ekibin Dönüşü Tarih : 24.05.2017 ]Saati : 18:40

Varsa Ölü Yaralı GİDEN EKiP: Çamdibi Grubu 2. Posta

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri



'

ONAYLAY AN



İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BA, KANLIGI

!

**BÜVÜKY,EHIR** itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELED YESI YANGIN RAPORU

play Tarihi : 24.05.20 ı7 \_!Bildirim Sıra No: 22 jBildirinı Saati : ı7:09 reı: Tel:O 232 874 8129

Kayıt Tarihi : 24.05.20ı7 !Kayıt No :3458 !Bildirim Alan : Ören Grubu

Bildirilen Adres : A:ydcrc suluk küme evleri No:29 ( Armutlu) KEMALPAŞA DogruAdres : Aydere suluk küme evleri No:29 ( Armutlu) K EMALPAŞA

Yangın Türü : Ot ya ngını Yangın Sınıfı: A Yangııı Sebebi : Kıvılcım

Yangın Binada i se : Yapının Şekli: !Kullanım Şekli :

Betonarnıe Kagir Ahşap Çelik Qiğr \_ ...................................................................................... ,

ı **ı** ı 1

anan Şeyin: a hibi :

miri : Hilmi AKTEPE

tyangın ı Kontrol Altına Alma Saati :

iJ<-iracı veya Kullanan

piden

raç Sayısı : **1** ıkış Saati : 17:ıO arış Saati : 17:17

raç Plakası: 35 FN 080

Ekibin [ Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

[Emniyet-Jandarma Gelis Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

ardımcı Ekip Gitınişse ıkış Saati: raç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

.

1 Vardıımı Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Durum !Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

1

1 ISöndOrmede Kullanılan söndürücU

öndürme Türü Sulu söndürme lsu m3 IKöpilk K . IK.K .T. Ka. *K:oı* K.

**lm3 ı ı** L

!Yangıııda· yol kenarındaki otlar yanmıştır.Yangından dolayı herhangi bir zarar-ziyan yoktur. ..............

pöndünne Sonundaki jHasar

.

Durumu

ı\_

!Yangın Çıkış Nedeni

!Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; yol kenarındaki otlarda olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve onıştunnada,ıüzgarın yol kenarında bulunan yüksek gerilim hattına bağlı telleri birbirine sürtmesiyle oluşan

ı<-ıvılcımların yerdeki kuru otları tutuşturması sonucu yangın **çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.**

Sigortalı ise irkeıi n Adı: !Bedeli:

f'\r:> ";ereç Kaybı

Y'

a ı.,..ı·yerı.nı.n K.ıme

Teslim Edildiği

Ekibi n DönüşU rrnrih : 24.05.2017 aati : 17:50

Varsa Ölü Yaralı piDEN EK iP:Ören grubu 2.Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

EkipAmiri **3 O MaYıs 2017**

·;; *1* 12017

(1)

'iAKTEPE B;ır .'m

*.o ?f.-* -

.=:

*b*

*f*

' *'O*

itfaiye **1.'-r(l..**,,

ltf. Çvş. lt ,;.-;;

,rup Aıııı r **Müd d -** . ·

.• **...:ıı;** •""" • ı

~~--~~

*-****-****.****:****L* ***:;r****..****J****...****"****..:;,.*

..><:

<il

::ı::

•" Y"inGÜNEY

' **Ç** Itf Eri

ıf«i .. ../**ıflltlgW** . ·

*rJ1.m1r'*

İZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDlYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIÖI

***l***

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**BÜYÜKŞEHIR** YANGIN RAPORU

BELEDIYESI

Olay Tarihi : 24/05/20 ı 7 !Bildirim Sıra No: 2 ı !Bildirim Saati : 17:00 1: ııo Kavıt Tarihi : 24/05/20 ı 7 !Kayıt No :3457 !Bildirim Alan : Merkez Santral Bildirilen Adres : 60ı9 sokak üzeri -BonıovaltZMiR

Do nı Adres : 6019 sokak üzeri-Bomova/İZMİR

angm Türü :Ot vangınJ Yangın Sınıfı:A Sınıfı Yanı *ın* Sebebi : Sigara

Yangın Binada ise : !yapının Şekli: !Kullıınım Şekli :

Betonanne Kagir Ahşap el ik Di ......................... .............................................................

ı ı ı ı !Yangın ı Kontrol Altına Alma Saati :

Yanan Şeyin: t:3ahibi :-- lKinıcı veya Kullanan :-- ı

miri : Çvş :Murat UÇAR

!Araç Sayısı : ı ıkış Saati: 17:0ı arış Saati :17:07

Piden

!Araç Plakası: 35 FN 106

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

112 Acil Servis Gelii Saati :Gelmedi

JEnııllyet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi

Personel Sayısı: 3 Dogalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

y ncı Ekip Gitmişse ıkış Saati: !Araç Sayısı : Personel. Sayısı: Dönüş Saati:

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

pıayın GörUldugu Durum Yangın yerine varıldıı:tında kendileri tarafından söndürUimüş oldugu görüldü.

ISöndllrmede Kullanılan söndürücü

öndürnıe Türü Su nı3 IKöpUk Kıı,. IK.K.T. Kg. C02 Ke..

--- ı - j -- --

jYangın yerinde otlar yanmıştır. öndUrıne Sonundaki Hasar Tahmini zarar yoktur.

Durumu

!Yangın Çıkış Nedeni

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının tepe içerisindeki otlarda başlamış olduğu görülmüş olup; Jyapılan araştırma ve soruşturmada kimliği belirsiz kişi yada kişilerce sehven atılan yada düşürülen sigara

'zmaritinin kolay yanabilen otları tutuşturması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

S.igortalı ise irketin Adı: -- !Bedeli:--

Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime Teslim

Edildi i

,\_ .\_

; in DönUşU rrarih : 24/05/2017 !Saati : 17:50

t-Varsa Ölü Yaralı kJ'iDEN EKİP:1şıkkeot Grubu 2. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

**O 9** Haziran **2017**

'ü *1 1* 2017

<ll

.

·<..-.S..

'"Jı""·""

***J***

itfaiye Biri ı Ami ri

BUilen:t... )

İtf Çvş *· r'* ·

M üds

*J*

ru. '.1

**Ila**

2

,, 2.

*Ili*

*t V*

MuratUÇAR

,. \. **t\'** ••.

**sı *'J.·.. ,***

. . #.. .**, .....**/**-**

**..t#;**

**4•••**

.

*<3* ;··· '·

::ı::

'

ur İLG İN İtfaiye Eri

İ , **·x** ölge Amiri

*l* İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

IZMIR

BÜYÜKŞEHIR

İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGl 1> •

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O l uy Tarihi | :24/05/2017 | !Bildirim Sıra No: 20 | !Bildirim Saati: 16:45 rrel:lıo |
| Kayıt Tarihi | :24/05/20 ı 7 | IKay.ıt No : 3456 | !Bildirim Alan : Merkez Santml |

Bildirilen Adres : inc!rııllı Mah. Yağmur Sokak üzeri BalçovaliZMtR

Doğru Adres : i ncirallı Malı. Yai!ııııır Sokak üzeri Balçova /İZMlR

Yangın Tl"ırli :Ot Yangın ı Yangın Sınıfı:A Yangın Sebebi :Sigara

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanını Şekli : Betonarıııe Kag,ir Alısap Çelik Diğer

ı ı 1 ı rtangını Kontrol Altına Alma Saati : ı 7: ı O

Yanan Şeyin: Sahibi : JKinıcı veya Kullanan ı

1\nıiri : iıfai ye Eri Ta nju DÜNDAR

f.\raç Sayısı :1 ıkış Saati: ı6:46 arış Saati: 16:50

Piden fı\ı·a Plakası:35 EC 667

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

1 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: raç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

ardı ma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

tayın Görüldüğü Durum play yerine vanldığında yol kenarında ki kuru otların alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

öndürmede Kullanılan söndürücU

öndürıne Tlirli u ile söndürıne yapıldı. ıım3 !Köpük Kg. JK.K.T. Kg. K;02 Kg.

2.5 ı ı ı

Yangın yerinde kuru otlar yanmıştır. Zarar ziyan yoktur.

öndürme Sonundaki Hasar

Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının yol kenarında ki kuru otlarda olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma Vf

Yangın Çıkış Nedeni oruşturmada yoldan geçen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce söndürmeden atılan veya düşürülen sigara izmaritinin kuru

pt!an tutuşturması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

igortalı ise irketi n Adı: !Bedeli:

Araç Gereç Kaybı Yangın Yerinin Kime Teslim Edildiği

ISkibin Döntlşl'ı ·ıırilı :24/05/2017 ISaali : 17:55

1-'7 Öl ü Yaralı KJİDEN EKİP:Balçova Grubu 2.Posta ONAYLAYAN

Gitnıişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

EkipAmiri

*1* /2017

·c:;

*Q)*

>-.

.g

İT AİYÖLG!

,. POSTA PLAR AMİRİ

Hüseyin AKTOPRAK

itfE:;;J/

ı.:>

.o.>;<; -l *\h*

J

....... -" *?"*

\_. ,.;BlriiD niri

*· ·* D .,

;*E.*

*..,* ,. "

·· 1

:ı:

smail YAPI CI " MQ4

. · ..

' u - " ·, .

Itfaiye Batı Bölge A""irjAf. Ar. Kur. Per. Ercüment GÜRBÜZ

*1-1\o*

. ..D.: !1-

. .

..

'1J '> .

....

.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİBAŞKANLIGI

**1**

IZMIR

**BÜYÜKSEHIR** itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

Olay Tarihi : 24.05.2017 !Bildirim Sıra No: 19 -!Bildirim Saati: 16:19 1Tei:05332635043

Kayıt Tarihi 24.05.2017 !Kayıt No : 3455 !Bildirim Alan : Cüneyt ÖZTÜRK Bildirilen Adres : LD.Ç. Yolu Üzeri

Doğru Adres Yeni Foça Yolu Üzeri Kocaer Haddecilik Karşısı

ı lhşap rer

Yangın Türü Araç Yangını Yangın Sınıfı: A Sınıfı Yangın Sebebi: Kızışma

Yangın Binada ise: Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betonanne Kagir IÇelik

Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 16:35

Yanan Şeyin: Sahibi : Soner DİNÇ -fKiracı veya Kullanan : Soner DİNÇ

!Amiri : CU.neyt ÖZTÜRK

Araç Sayısı : 1 ıkış Saati : 16:20 Varış Saati: 16:30

Giden

·aç Plakası: 35 EN 368

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati ı12 Acil Servis Geliş Saati Emniyet-Jandarma Gel is Saati :

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Ya' . ·11cı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: !Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü

play yerine vanldığında 06 HBK 04 plakalı 2002 model MAN markaTıra bağlantısı bulunan 06 BK 7535 plakalı

Durum 2008 model ve Narin marka isimli darsenin dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü Su ile söndürme Sum3 ı KöpükKg. ı K.K.T. Kg.

3 ı ı

Söndürme sonunda 06 BK 7535 plakalı 2008 model ve Narin marka dorsenin ABS hortumları, darsenin elektrik

Söndürme Sonundaki esisatı, fren hortumları ve ahşap kasa kısmen yanmak suretiyle zarar görmüştür. Tahmini zarar 4.000 TL'dir. Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının 06 HBK 04 plakah 2002 model MAN marka Tıra Yangın Çıkış Nedeni bağlantısı bulunan 06 BK 7535 plakalı 2008 model ve Narin isimli dorsede olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada dorse içerisinde sıcak halde bulunan inşaat demirlerinin darsenin ahşap zemini

üzerinde kızışma oluşturması sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır. Sigartah ise Şirketin Adı: !Bedeli:

Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime Araç sahibi Soner DİNÇ' e teslim edilmiştir.

*Te* '· Edildiği

1:::::-

Ekibin Dönüşü

arih : 24.05.2017 !Saati : 17:30

Varsa Ölü Yaralı KJiDEN EKiP: Aliağa 2. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Yangına El Koyan 3 O MaYıs 7017

***/h*** */ L* -, Ekip Amiri

**Mrij"r'f11!lc!A BAV**

İtfaiyeci i\ h.vc l<uzey Bolge . .

..

2.Posta Gruplar Ami n

.

Halk

cl *i*

\_;..

nel . vuşu

·.- ·*A*

Kenan DAGLIOGLU

İtf. Eri

a ' t(rı alfı ı ./

\. '·ıt.· - ...

. · ,\.:

.*" l'*

""'"- "'

**A mKOSE**

Itfaiye Kuzey Bölge Amiri

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**IZMIR  BÜYÜKSEHIR  BELEDIYESI | | | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü  YANGIN RAPORU | | | | | | .. |
| Ol ay Tarihi : 24.05.2017 !Bildirim Sıra No: 18 !Bildirim Saati: 16:20 trel: 2938800 | | | | | | | | | |
| Kayıl Tarihi : 24.05.2017 IKayı t No : 3454 !Bildirim Alan : Merkez | | | | | | | | | |
| Bildirilen Adres : Kadifekale Kosova Ağaçlandırma Alanı | | | | | | | | | |
| Doğru Adres :Kadifekale Kosova Aaçlandırma Alanı | | | | | | | | | |
| Yangın Türü Ot Yangını Yangın Sınıfı: A Sınıfı Yangın Sebebi : Sigara *(* Dikkatsizlik} | | | | | | | | | |
| Yangın Binada ise : | | | | Yapının Şekli:  Betonanne Kagir Alısa p Çeli k Diger  ı ı ı ı | | Kulla nını Şekli : | | | |
| Yangını Kontrol Altına Alma Saati :16:30 | | | |
| Yanan Şeyin: | | | Sahibi : lfu racı veya Kullanan ı | | | | | | |
| ! Giden ! Ekibin | | | Ami ri : Ca vuş Coskun SERİFOGLU | | | | | | |
| Araç Sayısı : 1  Araç Plakası:35 CFE 31 | | ıkış Saati :16:21 | | | Varış Saati :16:24 | |
| Elektrik Arıza G eliş Saati | | | | |
| 112 Acil Servis Geliş Saati | | | | |
| Emniyet-Jandarma Geliş Saati : | | | | |
| Personel Sayısı: 3 | | Doğalgaz Ekibi Geliş Saati | | | | |
| y mcı Ekip Gitmişse | | | ıkış Saati: Dönüş Saati: | | Araç Sayısı : | | | Personel Sayısı: | |
| Yardıma Gelen A. Plakası | |  | | |  | |
| Ekip Amirinin Adı-Soyadı: | | | | | | |
| Playın Görüldüğü  Durum | | | Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. | | | | | | |
| Söndürme Türü | | | Su ile Söndürme | | Söndürmede Kullanılan söndürücü | | | | |
| Sum3 ıKöpük Kg. ıK.K.T. Kg. IC02Kg. | | | | |
| 1m3 1 ı ı | | | | |
| ı:;öndürme Sonundaki  Hasar Durumu | | | Yangında otlar yanarak zarar görmüştür.  Tahmini Zarar Ziyan :Yok | | | | | | |
| Yangın Çıkış Nedeni | | | Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; Kosova ağaçlandırma alanında bulunan otlarda olduğu görülmüş olup;  vapılan araştırma ve soruşturmada yangının; gelip geçen kimliği belirsiz k işi veya kişilerin sönmemiş sigara izmaritini atarak  olay yanıcı otları tutuşturması sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştı r. | | | | | | |
| Sigortalı ise | | | Şirketin Adı: !Bedeli: | | | | | | |
| raç Gereç Kaybı | | |  | | | | | | |
| rta· '1 Yer. Kime  [resuın Edildiği | | |  | | | | | | |
| Ekibin Dönüşü | | | Tarih : 24.05.2017 !Saa ti: 16:35 | | | | | | |
| Varsa | Ölü | Yaralı | GiDEN EKİP: Kadifekale Grubu 2. POSTA | | | | ONAYLAYAN | | |
| *' c:)*  (\)  *.Q*  ..-..... |  |  | Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan  Ekip Amiri  *t#/J*  Coşkun ŞERİFOGLU  İtf. Çvş.  **H**  2 Post *.* rup Am ır  *1*  *'fJ\*  Abd rÇt Ernrah AŞKIN  Itfaiye " • mı·r İtf.Eri  ~~-~~ G- | | | | 3*·ı* **M9 I017**  itfaiye B..i..Ji,m,'1--)Amiı;  **··ıe**,·r .•·. .  *lı&1 t*· *i-ı*  au.ı,  ., ; fl, .. /  ***:;.,.". 'oın..-.w,...*** | | |
| ::ı:: |  |  |

İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BÜYÜKŞEHIR """'ii5iii7

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

**1 M**

Play Tarihi : 24.05.2017 !Bildirim Sıra No: 17 !Bildirim Saati : 16:04 fe!: Kayıt Tarihi : 24.05.2017 !Kayıt No : 3453 !Bildirim Alan : Müslüm PiLiÇ

Bildirilen Adres : Buruncuk Mah.Yol üzeri - MENEMEN

Doğru Adres Bunıncuk Mah.Yol üzeri - MENEMEN

lYangın Türü Ot Yangını Yangın Sınıfı : A Yangın Sebebi : Sigara

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kull anım Şekli :

i k

Di

Betona mıe ıKagir ıhşa p el-ı -·ğer

A

Yangın

ı Kontrol Altına Alma Saati : 17:20

Yanan Şeyin:

aJıib

i : Kiracı veya Kullanan

V\miri : Mehmet TARLAK

V\raç Sayısı : ı ıkış Saati : I 6:05 Varış Saati : 16:10

Giden V\raç Plakası: 35 RP 593

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yaıuımcı Ekip ıkış Saati: V\raç Sayısı : Personel Sayısı:

foitmişse Dönüs Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

piayın Görüldüğü Yangının alevii ve dumanlı bir şekilde yaıımakta olduğu göıiildü. Durum

ISöndürme Türü Su

!Söndürmede Kullanılan söndürücü

!Su m3 !Köpük Kg. IK.K.T.Kg.

p ı ı

ISöndürme Yangında, herhangi bir zarar meydana gelmemiştir. ISonundaki Hasar

Dunımu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; açık alandaki kuru otlarda olduğu göıiilmüş olup, yapılan

Yangın Çıkış Nedeni raştırma ve soruşturmadakimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sehven atılan veya düşürülen sönmemiş sigara izmaritiniıı ı.<-uru otları tutuşturması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varıldı.

Sigortalı ise Şirketin Adı: !Bedeli:

-Arac Gereç Kaybı

Y·, n Yer. Kime

Teslim Edildiği

Ekibin Dönüşü rrarih 24.05.2017 !Saati : 17:40

Varsa Ölü Yaralı !GiDEN EKiP: Menemen Grubu 2.Posta ONAYLAYAN

Ekip Amiri

**31 Ma §W17**

itfaiyeci Itfaiye Kuzey **Bölge** itfaiye iri Amiri

m

*ifi*

2.Posta Gruplar Amlrf Mehmet TARLAK

*"Ui*/***Q*** ·**.\r**"·**i**'**f.** *':··* ...

*;})*

Mü. a·h m·

u ·Ş,,flM ·v·b '"

:· 1'

İtf.Amiri **B** e t· .'"'su 'v

'cl

r *t·* ·

Halk

SE

ıfaivı" Kuzey Bölge Amiri

Kaya Ef

-ı

\ *q) .... -, ttı· IL' !*

.., ,, •••.J"- .,. • .

\ *ı>*(.i• 1,? *l!* \' '·,\ " ,,.,

*"=•, ı1 1 .. ::;-* · 1

--·, ·

...

.

1 •

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIGI

IZMIR

BÜVÜKSEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

Play Tarihi :24.05.2017 !Bildirim Sıra No: 16 !Bildirim Saati : 16:00 lTel:

Kayıt Tarihi :24.05.2017 !Kayı t No : 3452 !Bildirim Alan: Yenicamilk Itfaiye Grubu

Bildirilen Adres : Karabağlar 3736/10 sk No:1 önü

Doğru Adres : Karabağlar 3736/10 sk No:ıönü

Yangın Türü : Tandır ocağı Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Sigara

Yangın Binada ise : jv apının Şekli: Kullanım Şekli : Tandır fırını

Betonarnıe Kagir Ahşap Çelik Dilter

ı

X ı ı ı lvangını Kontrol Altına Alma Saati :16:25

lYanan Şeyin: \Sahibi : Mehmet ATAY !K iracı veya Kullanan : Mehmet ATAY ı

Amiri : Çavuş Mehmet SOLMAZ

raç Sayısı : 1 ıktş Saati: 16:01 Varış Saati: 16:07 piden aç Plakası:35 EC 713

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

I12 Acil Servis Gelis Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati: 16:30

Personel Sayı sı: 3 Do ?:algaz Ekibi Geliş Saati

IY· '11Cı Ekip Gitmişse pıkış Saati: 16:00 !Araç Sayısı :1 Personel Sayısı: 3

ı Dönüş Saati:16:55

Yardıma Gelen A. Plakası 5 EC 942

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: Çavus Cemal KAHYEC1

playın Görüldüğü lYangın yerine vanldığında alevli ve dumanh şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücU

öndürme Türü su lsu m3 IKöpük Kıt IK.K.T. Kg. 02 Kg.

- ı T ı

öndürme Sonundaki Tandır ocagının ahşap çatısı ve direkleri yanmak,l adet keçi 1 adet oglak yanarak ölmek suretiyle zarar görmüştür.

!rahmi ni zarar: Binada: 1000 TL Eşyada:l 500 TL Toplam 2 500 TL

Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcınm; 3736/10 sk no:l önünde bulunan tandır ocağında

Yangın Çıkış Nedeni plduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve incelemede yoldan geçen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sehven tılan sönmemiş sigara izmaritinin tandır ocağı yakınındaki odunları tutuşturması neticesinde yangın çıktığı lkanaatine varılmıştır.

jsigortah ise irketin Adı: !Bedeli:

Araç Gereç Kaybı

y....,11ın Yerinin Kime MehmetATAY

' *.:*.ı Edildiği

Ekibin Dönüşü tı'arih : 24.05.2017 !Saa t i : 16:55

Varsa Ölü Yaralı PiDEN EKiP:2.Posta Yeniçamlık Ttfaiye Grubu ONAYLAYAN

*'c:)*

Cl)

*.Q*

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

3 *J1lJ.7*

c..Z..l. / *.1*

.

a ye

.. *i\.* .

• .

.......

(\_

lt.f ı

rı · ı

ı*:;ı*

E\_ ;;- ·

yl;t: As'll

Mehmet SOLMAZ : '('rf,

lt'

2 Pos a Amir Mn\lt hAl Ş4P'R *Y.f'MJ:ıc*

,.. ·· '!'. .--1!"'11-

<':S

::ı::

lıd -PÇl

\_,.,,. ' \\Amıı

Muhammet 1KA N

itfaiye Eri

1 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAiRESi BAŞKANLIGI

**1** •

i ZMIR

**BÜYÜKŞEHIR** itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI Y ANGlN RAPORU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| !Olay Tarihi | : 24.05.2017 | !Bildirim Sıra No: 1 5 | IJ ildirim Saati : 15:49 el:05376202676 | |
| Kayıt Tarihi | : 24.05.2017 | !Kayıt No : 3451 | !Bildirim Alan: Paramedik Ey lem ASLAN | |
| Bildirilen Adres : Özbey Mahallesi Torbalı *1* İZMİR | | | | |
| Doğru Adres | : Özbcy Mahallesi Otoban yanı Torbalı *1* İZMiR | | |  |
| Yangın Türü | : Ot Yangını Yangın Sınıfı: A | | | Yangın Sebebi :Sigara |

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Beıonamıe Kai r Ahş p Çelik Diğer

ı **ı** ı

!Yangını Kontrol Altına Alma Saati : I 6:05

Yanan Şeyin: Sahibi : JKiracı veya Kullanan

miri :Er Deniz DEMİR

f'\raç Sayısı : 1 ıkış Saati : 15:50 Varış Saati : 15:55

Giden

Araç Plakası:35 EY 596

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

1 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yw ·mcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: f'\raç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

playın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında; otların alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

öndilrmede Kullanılan söndürücü

öndürme Türü su u m3 IKöpük Kg. IK. K.T. Kg.

ı **ı ı**

öndürme Sonundaki Toplam Tahmini Zarar: Zarar Yok. Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının verilen adresteki kuru otlarda başlamış olduğu görülmüş olup; Yangın Çıkış Nedeni yapılan araştırma ve soruşturmada kimliği belirsiz kişi yada kişilerce atılan veya sehven düşürillen sönmcmiş sigara

izmaritinin kolay yanıcı kuru otları tutuşturması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varılmıştır

igortalı ise Şirketin Adı: !Bedeli:

raç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

Tecl ;'ll Edildiği

-

.

H...•ı Dönilşü

rrarih

:24.05.2017

lsaati : 16:20

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKİP: Torbalı Grubu 2. Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Ü Amiri: Yangına El Koyan

'ü Ekip Amiri

*Q) {\_/\_/).* **1 2** flaziran2RJ17

;>, *•v*

**y Bölge *2.* Posta** -iıf•iye **ıf:**·**t'**

**H ·seyin AK\ ULAR Güne**

·-

**Gruplar Arntfj** Deniz DEMiR Gn)\_ . )l

itfaiye Eri

iye

f.gv;\_ ıı&\_gı, <ÇS} ;; *:;* ;

"'(;

da hal · t"'e'IJ QJ "''*.:* '.

•f <;ı> ... .

· **t** u-.'1;."'ı

**.ıı..,.**

,

Salih SURGAZ '·-4-' .. .

::r:

Ell·giirıı. **KAYA**

itfaiye GO *e* Bölge **Amiri**

*0J{tfi*

itfaiye Eri ' .