İZM İ R BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFA i YE DAİRESi BAŞKANLIGI

IZMIR

***l*** •

**BÜYÜKŞEHIR** i tfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

lay Tarihi 17/ 10/2017 IBildiriın Sıra No: 26 jBildirim Saati : 14:05 \_[el: 832 ll 39

Kayıt Tarihi 17/10/2017 !Kayıt No : 10350 !Bildirim Alan : Menemen Santral

Bildirilen Adres : Yahşelli Mah. Manisa Asfaltı Cad. 6314 Sk.*1* MENEMEN

Doğru Adres Yahşelli Mah. Manisa Asfaltı Cad. 6314 Sk. *1* M ENEMEN

Yangın Tüıü **Ot Yangıııı** Yangın Smıfı: A Yan\_g\_ın Sebebi : S[g\_ara

Yangın Binada ise : !Yapının Şekli: Kulla n ım Şekli : Betonanne Kagir Ahşap Çelik

Diğer

ı ı

ı - Yangını Kontrol Altına Alına Saati : 14:40

Yanan Şeyi n: ahibi : JKiracı veya Kullanan jAmiri : Çvş. Arif BALKAN

jAraç Sayısı : 1 ıkış Saati: 14:06 arış Saati: 14: ll

jGiden jAraç Plakası: 35 FN 089

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :Gel medi.

1 12 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi. Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi.

Personel Sayısı: 2 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi.

1-

Yardımcı Ekip Gitmişse

ıkış Saati: !Araç Sayısı : Dönüş Saati:

ardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Personel Sayısı:

Olayın Görüldüğü 'Yangın yerine va nld ığında yol kenarındaki kuru otlarııı alevii ve duman lı bir şek ilde yanmakta olduğu görüldii. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü S u Su m3 IKöpük K\_g. jK.K.T.

J J

tfarafımızdan söndürü l en yangında za rar ziyan oluşmamıştır.

Söııdürıne Sonundaki

Hasar Dunıınu

Yangın yeri nde yapılan tetkikte ya ngın başlangıcının;yol kenarındaki kuru otlarda olduğu görülmüş ol up,yapıla n

Yangın Çıkış Nedeni raştırma ve soruşturma neticesinde,kimliği belirsiz kişi veya kişilerce atılan siga ra izmariti nin kuru otl arı tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varıldı.

Sigortalı ise irketin Adı: Bedeli: Arac Gereç Kaybı

- ·

Y. .ı Yer. Kime

Tesiim Edildiği

Eki bin Dönüşü !Tarih :17/10/2017 !Saati: 14:52

Varsa Ölü Yaralı K;iDEN EK i P: Seyrek itfaiye Grubu 1 . Posta ONAY LAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri 1***B*** f!:;pidllf

i tfaiyeci i tfaiye Birim Amiri

Arif ***,ı.***..>o\,

Çv

,ltfa;rd'r)

ı

***1* Büle**

**ftP:.**ı•**.**

\,udaha'. ,,. .

.t·;;:;: '

Halk **rimKOSE** Tayfun AYDOGAN

Jh

**Kuzey Bölge Amiri** ·.....,.,,..,. .

itfaiye

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFA İ YE DAİRESi BAŞKAN LIGI

.

IZMIR

**1 8**

**BÜYÜKSEHIR** i tfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

Olay Tarihi :17.10.2017 !Bildirim Sıra No:25 jBildirim Saat i :13:45 1:05340734268

Ka yıt Tarihi :17.10.2017 !Kayıt No :10349 !Bildirim Alan :Kemalpaşa Grubu

Bildi ri len Adres : Kemalpaşa i nönü Caddesi No 26 önü

Doğru Adres : Kemal paşa inönü Caddesi No 26 önü

Yangın Türü : C öp ya ngını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Dikkatsizl ik(sigara)

Yangın Bi nada ise: !Yapı nın Şek li: Kullan ı m Şekli : BetonarmeKagi r Ahşap Çelik Diğer

ı ı **ı** !Yangını Kont rol A ltıııa A lma Saat i :13:48

!Yanan Şeyin: ahibi : !Kiracı veya Kul lanan

lAmiri :Adeın ÜNAL

!Araç Sayı sı : 1 Çıkış Saati :ı3.46 arış Saa ti :ı3:47

iden

!Araç Plakası:35 FN 104

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

ıı2 Acil Serv i s Geliş Saati :Gelmed i

Em ni yet-Jandarma Geliş Saati Gelmedi

Personel Sayısı : 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

iY"··-iııncı Ekip Gitmişse ıkış Saati: !Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı :

!Olayın Görüldüğü Du rum !Yangın yerine varı ldığında, alevii ve dumanit bir şeki lde yanınakla olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan sönd ürücü

ISöndürmc Türü Sulu Söndü rme m3 IKöpük Kg. !K.K.T. Kg. K02 Kg.

0,5 m3 ı ı

ISöndürıne Sonundaki !Yangında;konteynir içerisindeki çöpler kısmen yanınıştır.yangı ndan dolayı za rar zi ya n yoktur

Hasar Durumu

Yangın yeri nde yapı l an tetkik te yangın başlangıcının yol kenarındaki kontey nir içerisindeki çöplerde olduğu görü l müş ol up·

!Yangın Çıkış Nedeni Jyapı lan araştırma ve sonıştunnada,yoldan geçen kimliği belirsiz kişi yada kişilerce sönd ürülnıeden atılan si gara izımı ritinin rkonteynir içerisindeki kağıtla rı tutuşturması sonucu yangın çıkm ış olabileceği kanaatine varılmışt ır.

ISigortal ı ise irketin Adı: Bedeli:

!Araç Gereç Kaybı

!Yangın Yer. Kime Teslim

Edildiği

Ek ibin Dönüşü !Tarih : 1 7. 10.201 7 !Saa ti : 13:56

\ ' a Ölü Yaralı iDEN EKi P:Kemalpaşa Grubu . 1 Posta ONAY LAY AN

Gitmişse Üst Am iri: Yangına El Koyan 2 O Ekim 2017

Ek ip Amiri

i tfaiyeci

ı • *4*

*1* / 2017 itfaiye Birim Anıiri

.ATU

Itfaiye Merkez Bo:e

1.Posta Gruplar Amiri

Adeın UNAL

iıf. Eri <fW!

f ""'

*(* ı;> ' ,, .;

**Bli** . **JfJ . *'St 1\_..*** 1

Adem CEYHA

ü · Wb'·,-/w.*(*i*,* ""'

.. *l*

M lfJ itş . ·,

·ı

. ; *.i.* W! *.\_ -tı> {*

itf. Eri

Halk \. *Ô'ı:\_,* . /

**ıı. *3*** *'"* ..·

**..;...,\-r :--.........-,..-J**

***l***IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İZM İ R BÜYÜKŞEHİR BELED İ YESİ



i TFA iY E DAİR ESi BAŞK AN LI G I

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

Y ANGlN R A POR U

Olay Tarihi 17.10.201 7 !Bildirim Sıra No: 24 !Bildirim Saati :1 3:46 treı:

Kayı t Tari h i 1 7.10.201 7 !Kayı t No :10348 !Bildi ri m A l an : Torbalı Merkez Grup

Bildirilen Ad res :Asla n lar Mah.Harman lıla r cad. Üzeri Torbalı /İ ZM İ R Doğru Adres :Aslanlar Mah.Harman l ıla r cad. Üzeri Torbal ı/İ ZMİR

Yangın Tüıii : A acYangını Yangın Sını fı:A Sınıfı Yangın Sebebi :Açı k Ateş

Yangın Binada ise: !Yapınm Şekl i: Kullanım Şekl i :

ı ı ı

l)ctonarıne Kagir Ahşap Çel ik Diğer f----------------- ----

!Yangını Kontrol A ltına A l ma Saati :14:1 0

!Yanan Şeyin: ah ibi : Öğren ilemedi JKiracı veya Kullanan :Öğrenil emedi

V\ıniri :Murat USLU

piden

Ekibi n

raç Sayısı : 1

fı\raç Plakası:35 EC 608

Personel Sayı sı:2

Çıkış Saati : 13:47 Varış Saati :13:58

El ektrik Arıza Gel iş Saati

1 1 2 Acil Servis Geliş Saati

Emn iyet-Jandarma Geliş Saati : Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Y iı mcı Ek i p G itmişse Çı kış Saati: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı -Soyadı:

A raç Sayı s ı : Personel Sayısı:

Olayın Görüldüğü

Dumm

Yangın yerine van ldığında k u ıu otlar ve ağaçlar alevii ve duman!ı bir şekilde yan ınakta olduğu görüldü.

ISöndürıncde Kul l a nılan söndürücü

öndü rme Tü ıii Su işlenerek

u ın3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı ı

IVangında ku ru otl a r,5 adet zeytin ağacı,2 adet eri k ağacı k ısmen ya nmak suret iyle za ra r görmüştür.Ta hıni ni topl a n

öndürme Sonunda ki a rar-zi ya n:300TL.

H asa r Du rumu

Yangın yerinde yapılan tetki kte ya ngın başlangıcının beli rt ilen adresteki kuruotla rdave ağaçlarda olduğu görülnıü:

!Yangın Çı kış edeni o l up yapıl an a raştırma ve soıuşturma son ucunda kim l iği belirsiz kişi ve k işi l erce tarlada yakıla n a nız ateşinin kun otla rı ve ağaçları tu tuştu rınası yla yangı n çı ktığı kanaati ne va rılmıştır.

Si gortalı ise

Araç Gereç Kaybı Yangın Yer. Kime *T r* •;m Edildiği

i rketin Adı:

Bedeli:

E.t-...vi n Dönüşü Tari h : 17.10.20 1 7 !Saati :1 5:03

Varsa Ölü Yaralı K;i D EN EK i P:1. Posta ONAY LAY AN

Gitm işse Üst Am i ri:

Erdal **D'RIM** Güney öl ge 1.**Posta** Grup Amiri

ErgünKAYA

Itfaiye Güney Bölge Amiri

%

Ya ngına El Koyan

Ekip Ami ri

/

at USLU

i t f. Eri

*ez;:;;*;d?

Cemal DÜDER

itf. Şfr.

2 5 E im 2017

*1* 1 201 7



**1** İ ZM İ R BÜYÜKŞEH İ R BELEDİ YESİ •

!ZMIR

İTFA İ YE DA İ RESi BAŞKANLIGI

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Aci l Müdahal e Şu be Müdürlüğü

BELEDIYESI YANG l N RA PORU

Olay Tarihi 1 7.10.201 7 !Bildiri m Sıra No: 23 !Bildirim Saati :13:27 tfel: Kayıt Ta ri hi 17.10.20 1 7 !Kayıt No : 10347 !Bildirim Alan : Menemen santra l Bildiri len Adres Uğur Mumcu Mahallesi 1320 Sokak Üzeri \ Menemen

Doğru Adres Uğur Mumcu Mahallesi 1320 Sokak Üzeri \ Menemen

Ya ngın Türü : Ot Ya ngını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi: Açık Ateş

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Betonarme ıKagir Aıhşap -

l,ikDiğer

!Yangını Kontrol Altına Alma Saati :13:45

Yanan Şeyin: ah i bi jKi racı veya Ku lla nan

V\miri :Mehmet MANAV

!A raç Sayısı : 1 ıkış Saati : 1 3:28 Va rış Saati : 13:32

Piden

!Araç Plakası: 35 EC 916

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

1 1 2 Aci l Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Gel iş Saati : Personel Sayısı: 2 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

' ımcı Ekip Gitm işse Çıkış Saati: raç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Ya rd ıma Gel en A . Plakası

Ekip Ami rinin Adı-Soyadı:

Playın Görüldüğü Yangın yerine va rıldığında, a levii ve dunıanlı bir şekilde yanmakta old uğu görü ldü. Durum

Söndürmede Kullanılan söndü rücü

Söndürme Türü Su Su m3 IKöpük Kg. IK. K.T. Kg.

3 ı ı

Söndürme Sonundaki Yangında, herhangi bir zarar meyda na gelmemiştir. Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte ya ngının açık a la ndaki otlarda ol duğu görülmüş ol up, yapılan araştı rma ve

Ya ngın Çıkış Neden i oıuşturmada kimliği belirsiz kişi ya da kişi lerce temiz lik amacı y la yakılan ateşin kontrolden çıkı p otları

utuşturması neticesinde yangın çıktığı ka naatine varıld ı.

Sigortalı ise irketin Ad ı: Bedeli: Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

;Ir n Edildiği

Ekı bi n Dönüşü Tarih : 17.10.2017 !Saati : 14:51

Va rsa Ölü Yaral ı G i DEN EKiP: Menemen 1. Posta ONAYLAYAN

1 Z 5 EV.im 2017

Gitmişse Üstmird Yangına El Koya n

Ekip Anıiri *1* 1 201 7

**.Nai'ıiYK**

itfaiyeci Itfaiye Kuzey Böl ge

itfaiye Bi ·im

**1ı ll** Ji:,Q

' ..-.-.". '-"''-······t·\,\,

1

tJ"t·\:\..;..,

.' *):*'\ <J!) \

**1.** Posta Gruplar Ami··· Bl

Mü< *rı V* ( k IJijf.)N 'if/J; d

MeV

.ll i ' 'ı ır, l> *:jl\_,...* 11 :.; .· t

J·\1 *· ..:.: ·* ·

\,;*.f t!* t111'-' ,"" *(*

i.>. .i'

*er."* \'1*'/:' f*

,..,..,..,.,. ,.;.,..*r.*..

**ı**

Halk

**nnı& SE**

Sü l J

Itfaiye *Kuzey* Bölge Amiri l tf. Şfr.

**1** İZMİ R BÜYÜKŞEHİR BELEDİY ESİ •

!Z MIR

iTFAi YE DAİR ESi BAŞKANLIGI

BÜYÜKŞEHIR i tfaiye Yangın ve Acil Müdahal e Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI Y ANGlN RAPORU

Olay Tarihi 1 7.10.20 1 7 !Bi ldirim S ıra No: 22 !Bildirim Saati :13:25 trel: Kayıt Tarihi 17.10.2017 !Kayıt No : 10346 IBildiriın Alan : Menemen santra l Bildirilen Adres : Emiralem Yayla Mahallesi Demiryol u Kenan \ Menemen

Doğru Adres Emiralem Yayla Mahallesi Demiryolu Kenan \ Menemen

Yangın Türü : Ot Ya ngını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Açık Ateş

Yangın Binada ise: Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betonarnıe Kagir Ahşap elikDiğer

ı ı ı rrangını Kontrol A ltına Al ma Saati :14:00

Yanan Şeyin: a hi bi : JKiracı veya Ku llanan

lA miri : ÖmerOKTAY

!A raç Sayısı :ı ıkış Saa ti : 1 3:26 a rış Saati : 13:32

Giden !Araç Plakası: 35 EY 618

Eki bin Elektrik Arıza Geliş Saati

1 1 2 Aci l Servis Gel iş Saati

Emniyet-Jandarma Gel iş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saa ti

lı mcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: Araç Say ısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirin i n Adı-Soyadı:

pıayın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanınakta old uğu görü ld ü. Durum

Söndü rmede Kullan ı lan söndü rücü

Söndürme Türü Su Su m3 IKöpük Kcr. jK. K.T. Kg.

3,5 ı ı

Sö ndürme Sonundaki Yangında, herha ngi bir zarar meyda na gelm em iştir. Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte ya ngının açık ala ndaki otlarda olduğu gör ü l müş olup, yapıla n araştırma ve

Ya ngın Çık ış Nedeni soruşturınada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce temiz lik amacıyla yakılan ateşin kont rolden çık ı p otla rı utuşturması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varıldı.

Sigortalı ise irketin Adı: Bedeli:

!Araç Gereç Kaybı

!Yangın Yer. Kime

p:\_ n Edildiği

Ekibin Dönüşü Ta rih : 17.10.201 7 !Saati : 15:36

Varsa Ölü Ya ralı G iDEN EKiP: Menemen 1. Posta ONAYLAY AN

Gitınişse Üst {\ mi*ri* Yangına El Koyan *2* 5 Ekmi

2017

Ekip Amiri *1 1 2017*

/ *1*

*Btm*

İt faiyeci \_N Şi ŞEK itfaiye Ami ı --·-·-»oı.ı--

ltf a ı ye Kuzey Böl ge

1. Posta Gruplar Amiri . , · ·\* ·,

< - -=-

-- 1 · Y ' ep;{;. . "'-, *(!.* '\

\_.\_= i *ff ef.*

ÖmerOKTAY Müdah ' .l

*u*

İtf. Eri

\::.J..ô*.*i*.*JPi'(a) .*•* "

*r* \ *-·-*;;;; :ı>, k#

*t*

"' *1J* ·/ *(* " *)*

·. *lt*

**BA·**""\>. *l*

• r..-

***$..:2·***

Halk

.

**A.Kerim KÖSE** Durmuş DE M IR

•frıiyE> '< uzey Bölge Amiri itf. Eri

İTFA İYE DAİRESi BAŞKANLIGI

**c·**

!ZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdah a le Şube Müdürlüğü

YANGIN RAPORU ........

***l*** İZMİ R BÜYÜKŞEHİ R B ELEDİYESİ

BÜYÜKŞEHIR

BELEDIYESI

btay Tari h i : 17.10.20 1 7 ]Bi ld i rim Sıra No:21 !Bildirim Saa ti :13:23 rT'el:0232 856 16 42

Kayıt Ta ri h i : 17.10.20 1 7 !Kayıt No :10345 !B i ldiri m Al an :Torbal ı G rubu

B ildirilen Adres :Bu lgu rca - Pa ncar yolu üzeri Menderes/İZMİR Doğru Adres :Bulgurca- Pancar yol u üzeri Menderes/ İZMİR

!Yanoın Türü :Ot Yangın ı Yangın Sınıfı: A Sınıfı Yanoın Çıkış Sebebi: Sioara İzmariti(Dikkatsi zlik)

!Yangın Binada ise: Yapının Şekli: Kulla n ım Şekli :

Betonanne Kagir Ahşa p Diğer!Yangın ı Kontrol Altına Al ma Saati:1 3:55

ı ı ı

Y anan Şeyin: ah i bi : IKiracı veya Ku lla na n

Amir i :Çvş Azi z ÜNSALAN

Araç Sayısı : 1

Giden Araç Plakası: 35 S 1 1 23

ık ış Saati :1 3:24 Varış Saati:1 3:36

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

1 12 Aci l Servis Geliş Saati

Em niyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 DocraJoaz Ek i bi Geliş Saati

Yardımcı Ekip G itmişse ık ış Saati: 1 3:24

Dönüş Saati:1 4:42

! !Yardıma Gelen A. Plakası

fı\, raç Sayısı : Personel Sayısı: 4

5 EY 616

Ekip Ami rinin Adı-Soyadı: Yaşar KAY J KÇI

Olayın Görü ldüğü !Yangın yerine van l dığında du m anlı bir şeki lde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Ta rafımızdan su ile sönd Urme Sönd ürmede Ku lla nı la n sönd ür ücU

Söndl'ı r me Türü işlem i yapıldı Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

6 ı J

Yangında kuru otlar ve 2 adet çam ağacı yanmak suretiyle zara r görmUştUr.Ta hm i n i zarar: 1 000 TL.

öndürıne Sonundaki

Hasar Durumu

Yangııı yerinde yapı lan tetkikte ya ngın başlangıc m ın kuru otlarda old uğu görü lmüş olup yapıla n a raşt ırma ve

Yangm Çı kış Nedeni oruşturma neticesinde ki ml i ği belirsiz kişi ve kişi lerce sönmeıniş siga ra izmaritinin atı lması veya sehven

UşU rUimesi sonucu yangın çıktıgı kanaatine varı lmıştı r.

Sigorta lı ise irketi n Adı: !Bedel i: Araç Gereç Kaybı

!Yangın Yer. Kime

Tes l im Ed i ldiği

E' . 'n Dönüşü

"

lrarih : 17.10.201 7 !Saati: 1 4:42

*\r* .a rsa Ol U Yara lı

iDEN EKiP:

ı. Posta

ONAYLAY AN

Git m işse Üst Am ir': Yangına El Koya n 2 5 EV.im 2017

·c:; Ekip Amiri

*Cl)*

>-. *1* / 2017

;.§...

Er **al YILDfRIM** ı

Gü **ey Bötge 1. Posta**

Gr lar **Amiri**

Aziz UNSALAN

JlV t

B:i•iye B{';

""'ft)u . •

V... b; .;

İtf.Çvş. *V* ,"'o'"***4***· ,"<*i•*!/*·* <· •.

*\**

' - . **:'4-**

"

., ';. .,>f,U • '"• .

.. "

(;;

::r::

**ErgünKAYA** Mustafa AK DEN İZ

Itfaiye Güney Bölge Amiri it f.Eri

' ***J)t·*** "\ "".. .

"'····- • .# ""

%*'./0* $

İZMİR BÜYÜKŞEH İ R BELEDİYESİ İTFAİYE DA İ RESi BAŞKA N LIG I

IZ MIR

*l* e

BÜYÜKŞEHIR i tfaiye Yangın ve Aci l Müda hale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANG l N RAPORU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| )lay Tarihi | 17.10.2017 | !Bildirim Sıra No:20 | !Bildirim Saati : 13:22 5378759096 | |
| (ayı t Tarihi | 17.10.201 7 | !Kayıt No : 10344 | !Bildirim A lan: Seınih ARZ | |
| 3i ldi rilen Adres : Tepeci k mah.ka vakdere cad. Batarya deresi mevk i *1* Seferi h isar. | | | | |
| )oğru Adres | : Tepecik malı.kavakdere cad. Bataı·ya deresi mevk i *1* Seferi bisa r /İ Z M İ R | | |  |
| {angın Tü ıti | : OtYa ngm ı Yangın Sınıfı: A | | | Yangın Sebebi :Sigara izmari t i |

{angın Binada i se : Yapının Şek li: Kullanım Şek l i : Betonarme Kagir Ahşap Çelik Diger

ı ı ı X !Ya ngını Kontrol Altına Alma Saati :14:45

{anan Şeyin: ahibi : IKiracı veya Kullanan

ıniri : İtf. Eri Senıih ARZ

f.\ raç Sayısı : 1 Çık ış Saati : 1 3:23 Varış Saati : 13:28

::i iden V\raç Plakası: 35 FN 094

kibin Elektrik Arıza Geliş Saati

1 1 2 Acil Servis Gel iş Saati

Emni yet-Jandarma Geliş Saati : 13:45

- Personel Sayısı: ".)

Doğalgaz Ek ibi Geliş Saati

*{an..* ı Ekip Gitınişse Çık ış Saati: Araç Say ısı : Personel Sayısı:

Dönüş Saati:

Ya rdıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyad ı:

)!ayın Görüldüğü Ya ngın yerine va rıldığında, alevii ve dumani ı bir şekilde ya nmakta olduğu görüldü.

)urum

Söndürmede Ku lla n ıla n söndürücü

)öndürme Türü Sulu söndürme Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ıo m3 ı ı

Yangın yerinde yapı l an incelemede; geniş alandaki kuru otlar ve çetirlik ya nmak sureti yle zarar görmüştür.

)öndürme Son unda ki !Tahmini maddi zarar ziya n yoktur. asar Dunıın u

Yangın yerinde yapılan tetkikte ya ngın başlangıcının; yol kenarındaki kuru otlarda olduğu görül müş olu p; yapılan

{angın Çıkış edeni araştırma ve soruşturmada, yoldan gelip geçen kimliği belirsiz kişi yada kişi lerce atılan veya düşUrlilen söndürülmenıiş siga ra izmaritinin kola y ya nıcı kuru otları tutuşturması ve çeli rl ik a lana sirayet etmesi sonucu ya ngm

vı ktığı kanaatine va rılmıştı r.

)igortalı ise irketin Adı: !Bedeli:

\rar reç Kaybı ı'angı n Yer. Kime

reslim Edi l diği

kibi n Dönüşü Ira rih : 1 7.10.2017 !Saati : 15:33

Va rsa Ölü Yaralı K; i DEN E K i P: Seferi b isar itfa i ye grubu 1 . Posta ONAYLAY AN

tfai yeei

G itmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Am i ri

Z O Ekim 2017

*1 1 20 1 7*

*'" At J'*

itfai ye Birim Am iri

Semi h AR Z */1 :,. n-*

,;

*JJf*

*i* lt

/PosrA *G: BRÖ;G* . itf. Eri

*.*

*1* ,. '.· ...

ı;ı· ,...-: .,

*1;'* ..

't.

4yhan *BAY AM* MIR J ·z:;:ı>: "

*'1:*t\

*i!!*

- (<Şu tYl.·

nruli• 181

· . \

"Şl· ""

Itfa :W -.;, *)*

·smail YAPıcı M·

alk h aiye BatıBölge Amiri

rı.O\,o

İtf. Eri

*e* /) r-·•"-'di1-·'·

":-ot,.."

!

**1**

IZMIA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İ ZM İR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



iTFAiYE DA İ RES i BAŞKANLIG I

itfaiye Yangın ve Acil Müda hale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

play Tarihi :1 7/10/20 17 IBiidirün Sıra No:1 9

KayıtTarihi :17/10/201 7 IKayıtNo :1 0343

13ildirilen Adres :Yenikent Kurfallı yolu- Bergama

Doğru Ad res :Yeni kent Ku rfallı yolu- Bergama

!Bildirim Saati :1 2:49 tTel:

!Bildirim Alan :Bergama Grup

Yangın Tüıii :Ot Yangını

Yangın Binada ise:

lYapının Şekl i:

Yangın Sınıfı: A

Kullanım Şekli :

Yangın Sebebi :Sigara

Betona r me Kagir Ahşap Çel ik

!Yana n Şeyin:

a hibi :

Di r ı ı

- --- ııvYangını Kontrol Altına A lına Saati:12:58

1

IKiracı veya Kullanan

Giden

Ekibin

miri : İsına il UÇA LAN Araç Sayısı : 1

Araç Plakası : 35 TF 625

ıkış Saati: 12:50

Elektrik Arıza Geliş Saati

I I 2 Aci l Servis Geliş Saati

Emniyet Geliş Saat

Va rış Saati :1 2: 55

:Gelmedi

:Gelmedi

:Gelmedi

\_ Personel Sayısı: 2

Yardımcı Ekip Gitmişse ıkış Saa ti: Dönüş Saati:

!Yardıma Gelen A. Plakası

IF.kip Am irinin Adı-Soyadı:

Doğalgaz Eki bi Geliş Saati

Araç Sayısı :

:Gelmedi

Personel Sayısı:

playın Görüldüğü

Duru m

f)öndiirme Türü

Söndürıne Sonundaki

H asa r Du rumu

Yangın yerine va rıldığında, alevii ve duma nlı bir şekilde ya nmakta olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücU

Su ile söndürme Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı

0.5 j

!Yangın yeri nde yapı la n inceleme sonucunda, 500 m2 li k otl uk ve al a n yanmış olup, Maddi za rar yoktur.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının ;yol kenanndan başladığı görü lmüş olup,yapı lan araştırma ve

Yangııı Çık ış Neden i r;oruşturınad a; yangının, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce söndilrü lmeden atı la n veya düşUrtilen sönmemiş sigara izmaritinin etrafındaki kuru otları tutuşturması neticesinde ya ngının çıktığı kanaatine va rılm ıştı r.

igortalı ise irketin Ad ı:

1\ras: Gereç Kaybı

. .,ın Yer. Kime Teslim ed ilmedi. reslim Edi ldiğj

Ekibin Dönüşü arih :1 7/ 10/2017

Va rsa Ölü Yaralı lG i DEN EKiP: DİKİLİ 1. Posta

!Bedeli:

!Saati :1 3:05

ONAYLAYAN

tfaiyeci

!laik

Gitmişse Üst miri

.....T •

l. m n ŞEK

Itfaiye Kuzey Bölge

1. Posta Gruplar Amiri

**. AJrerinı KÖSE**

*Itfaiye Kuzey* Bölge *Amiri*

Yangına El Koyan

Ekip A miri



İ sınail UÇALAN

itf.Eri

>s ­

Ahmet ŞA HİN

*A* İtf.Şöf.

**1**IZMIR

1 **BÜYÜKŞEHIR**

BELEDIYESI

İ ZMİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ YESİ



iTFA i YE DAİRESi BAŞKANLIG I

i tfaiye Yangın ve Acil Müdaha le Şube Müdürl üğü

Y ANG l N RA PORU

Olay Ta ri hi 1 7.10. 2017 !Bildirim Sıra No:1 8 !Bildirim Saati :12:50 rı-cı:

Kayıt Tarihi 17. 10.2017 !Kayı t No : i 0342 !Bildirim Alan: Torbalı Merkez Grup

Bildirilen Adres : Yişneli Köyü Kahveciler sok. No:4 Torbal ı/İZM İ R Doğıu Adres : Vişneli Köyü Kahveciler sok. No:4 Torbalı/İ ZM i R

Yangın Türü : Odunluk Yangını Yangın Sınıfı:A Sınıfı Yangın Sebebi : Kı vılcın

!Yangı n Binada i se: Yapının Şekli:

13etonarnıe K gir Ahşap Çelik Diğer

ı ı ı

X

Kullanı nı Şekl i :

Yangın ı Kontrol A l tına Alma Saati: l 3:25

Yanan Şeyin:

a hibi: Öğrenilemedi [K iracı veya Kullanan

Amiri :Ramazan ARSLAN

Giden

Araç Sayısı : i

Araç Plakası:35 EC 920

Çıkış Saati : 12:51 Yarış Saati :13:10

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

i 12 Aci l Servis Geliş Saati

Em n iyet-Jandarma Gel iş Saati :

lva rdımcı Eki p

.tmi şse

Personel Sayısı: 3 ıkış Saati:

Dönüş Saati:

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Araç Sayısı : Personel Sayısı:

p1ayın Görüldüğü

Durum

Söndürıne Türü

::>öndürme

Sonu ndaki Hasar

Durumu

Yangın Çıkış

!Nedeni

Yangm yerine va nldı ğında odu nların ve dumanit şeki lde yand ı ğı görü ldü.

Söndürnıede Kullanı l an söndürücü

Su işlenerek Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı **ı** ı

!Yangında çam koza l ak ları ve bir miktar odun yana rak zarar görmüştür.Tahmini za rar-zi yan i OOTL.

Yangın yerinde yapılan tetki kte yangm başlangıcı nın belirtilen ad restek i odu nla rda olduğu görü l müş olup yapıl an raştırma ve soıuşturına sonucu nda kimliği belirsiz k işi ve kişilerce söndürülnıeden atıl an si gara i zınaritinin cöpleri uruşrurması oradan da odunlara sirayet etmesi yle yangın çıktı ğı kanaatine va rıl mıştır.

igortalı ise irketin Ad ı: Bedeli:

1\raç Gereç Kaybı

Yangı n Yer. Ki me Fahrettin ELMALI'ya teslim edi l di. sli m Ed ildiği

Eki bi n Dönüşü Tari h : 1 7.10.20 1 7 aati : 1 4:00

Varsa Öli.i Yara l ı lG i DEN EK i P: i. Posta ONAYLAYAN



G:i tm iŞSEm> iri:

**Er 1 YILDIRIM**

**Gün**G**er R.ö.lrıe**A**1**ı**.**n**P**lr**o**i**sta**

''• ."... '-'"KAY . .

ıttc.ıı1r:· <Juı1..:y Bölge

*}.;fo*

Yangına El Koyan

Ekip Ami ri

Ramazan ARSLAN

*<(*

Necip ERGiN

İ tf. Eri \_

**2 5** Eim **2017**

*1* 12017

***l***IZMIR **BÜYÜKŞEHIR** BELEDIYESI

İ ZMiR BÜYÜKŞEHiR BELEDiYESi iTFAiY E DAiR ESi BAŞKAN LIG!



itfai ye Yangın ve Acil Müdahal e Şube Müdü rlüğü

YANGlN RAPORU

Olay Tarihi : 17.10.2017 Bildirim Sıra No: 17

Kayıt Tarihi : 17.10.2017 Kayıt No : 10341

13ildi rilen Adres : Gaziemir-Şahintepesi mevki orma nlık alan

Doğru Ad res : Gaziemir-Şahintepesi mev ki ormanlık alan

!Bildirim Saati : ı2.39 el: 0232 293 88 00

!Bi ldirim Alan : M erkez sant ral

!Yangın Türü :Orman Yangını Yangın Sınıfı: A sınıfı Yangın Sebebi : Dik katsizl i k (Sigara) Yangın Binada ise : !Yapının Şekli:Teras Kullanım Şek li :

Betona rme Kagir Ahşap Ç'"e".:l.i;.'k-'---rDc.io,ğ

ı

**ı** Yangını Kon trol A ltına Alma Saati :

Yanan Şeyin: ah ibi : [Kiracı veya Kullana n n iri : Er H.H üseyin BOZKURT

ı2.45

piden

Ekibin

raç Sayısı **1**:

raç Plakası: 35 EC 855

Çıkış Saa ti : 12.40

Elektrik Arıza Geliş Saati Gelmedi

1 12 Acil Servis Gel iş Saati Gelmedi

Em ni yet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi

arış Saati : 12.44

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Eki bi Geliş Saa ti Gelmedi

Yardımcı Eki p Gitmişse ıkış Saa ti: Araç Sayısı : Personel Sayısı : Dönüş Saati:

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ek i p Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Du rum IYangın yerine va rıldığıııda,alevli ve duman lı bi r şekilde yanınakla olduğu görüldü.

Söndürme Türü

Sulu Söndürme

Sönd ü rıııede Kullanılan söndürücU

Su m3 IKöpük Kg.

2 J ----

IK.K.T. Kg. IC02 Kg.

ı ---- ı

Yangında,2 adet çam ağacı kısmen yanmak sureti yle za rar gör müştür.

Söndürıne Sonu ndaki Hasar Tahmini za ra r ziya n: 500 ( beşyüz) tl

Durumu

Yangın Çı kış Nedeni

Yangı n yerinde yapı la n tetkikte yangın başlangıcının yol kenarındaki orman lık a l anda olduğu görülmüş olu p yapılan araştırma ve soruştıırmada kiml iği belirsiz kişi yada kişiler tarafı ndan söndürülnıeden atı l mış veya düşürülmüş sigara izmaritinin kolay van ıcı kuru ot la rı tutuşturması ve buradanda ağaçlara sirayet etmesi net icesinde yangın çık tığı kanaatine varı lmışt ı r.

Sigortalı ise

Araç Gereç Kaybı Yangın Yerinin Kime Teslim Edildiği

-

:;ıirketi n Adı:

pedeli:

Ek\_ , Dönüşü

Varsa Ölü Yaralı

Tari h : 1 7.10.201 7 aati: 13.23

GiDEN EKiP: Gaziem ir 1. Posta

ONAY LAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan



Eki p Anıiri

.*t***rı**



IJu'iJ'r.,lLu

"0lt f Eri

Itfaiye Merkez B<l lge ·



ı.Posta Gruplar Amiri

İ smail ÇAG LAYAN

itf. Eri

***l***IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

iZMiR B ÜYÜ KŞEH iR BELEDi YESi iTFA i YE DAiRESi BAŞKANLIG I



itfaiye Yangı n ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

Y ANGlN R APORU

Play Tari hi 17.10.20 1 7 !Bi ldirim S ıra No: 16 !Bild iri m Saa ti : 1 2:39 tTcl: Kayıt Tarih i 17.1 0.201 7 !Kayı t No :10340 !Bild irim A la n : Torbalı Merkez Grup

Bil dirilen Adres :Atatürk Mah.Aydın cad. Üzeri Metropolis otel karşısı Torbalı /i ZM iR Doğru Adres :Atatürk Mah.Aydın cad. Üzeri Metropolis otel karşısı Torbalı/iZMiR

Yangın Türü :Çöp Yangını Yangın Sını fı:A Sı nı f ı Yangın Sebebi :Sigara

Yangın Binada ise: !Yapın ın Şekli: Ku llanı m Şekli:

Betonanne Kagir Ahşap Çelik Diğer ı-- ---- --- ---- - -- - -- -

1 1 1 Yangını Kontrol A l tı na A l ma Saati :12:47

lYana n Şeyin: ahibi : Öğrenilemedi ıK iracı veya Kullana n :Öğreni lemedi

lAm iri :Murat USLU

pi dcn

Ekibin

!Araç Sayısı : 1

!Araç Plakası:35 EC 669

Personel Sayısı:2

Çıkış Saati : 1 2:40 Varış Saati :1 2:43

Elek trik Arıza Gel iş Saati

1 12 Acil Servis Gel iş Saat i Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Doğalgaz Ekibi Geliş Saat i

v--1ımcı Ek ip Gitmişse Çık ış Saati:

Dönüş Saati:

!Yard ıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Araç Say ı sı :

Personel Sayısı:

Ola y ın Görüldüğü

Durum

Yangı n yerine vanld ı ğı nda çöp konteynırın al evi i ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

öndü rmc Tüıii

Su işlenerek

öndürmede Kullan ı la n söndi.irü cü

Su m3 IKöpük Kg. IK.K .T. Kg.

0.1 ı ı

Söndü rmc Sonundaki

H asa r Durumu

Y a ngın Çı kış Nedeni

Yangında çöp konteyn ırı ndak i çöpl er, yanmak suretiyle zarar görmüştür.Tahmi n i toplam zara r-zi yan: Yoktur.

Yangın yerinde yapıla n tctki kte yangın başlangıcının belirtilen adresteki çöp kontcyn ıı·ında olduğu görülmüş ol uı tyapılan araştırma ve soruştur ma sonucunda k iml iği belirsiz kişi ve kişilcrcc söndürülmcdcn atı l a n sigara izmarit i niı öpleri tutuşturmasıyla yangın çık tı ğı ka naati ne varıl mıştı r.

igortalı i se

!Araç Gereç Kaybı

!Yangın Yer. K ime

*[Tr* ' i!n Edildi ği

irket in Ad ı:

Bedeli:

cı-..Jın Dön üşü Ta rih : 17.10.20 1 7 aati :13:05

Varsa Ölü Yara lı G i DEN E K i P:1. Posta

ONAYLAY AN

Gitm işse Üst Amiri:

Erd 1 **VILOfRIM** \

G rupl rAmiri

Yangına El Koyan

Ekip Ami ri

urat USLU

itf. Eri

'*L*) 5 E.'J.:'l

*1* 1 20 1 7

2."l"l7

1



,zıcı

Ergün KAYA . . · Itfaiye Güney Bölge Amın

*J.jo*

*fi*

İZM İ R BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

IZMIR iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdalıale Şube Müdürlüğü BELEDIYESI YANG l N RAPOR U

**1** •

OlayTarihi : 17.10.2017 !Bi ldirim Sı ra No: ı5 !Bildirim Saati : 12:16 rreı: 0532 3 ı6 26 93

Kayıt Tarihi : 1 7.10.2017 !Kayıt No : 10339 !Bildirim A lan : Erol ÇETİN

Bildirilen Ad res : Çeşmea ltı 189 sokak üzeri URLA *1* İZMİR

Doğru Adres : Güvendi k malı. 1 89 sokak Mavi Deniz sitesi no:333/E U R LA / İZM İ R

Yangın Türü : Bina Yangını Yangın Sınıfı: A Sınıfı Yangın Sebebi :Açık Ateş (Tedbirsizlik)

!Ya ngın Bi nada ise :

!Yapının Şekl i : Kullanım Şekli : Çatı

lsetonarme Kagir Ahşap Çelik J?iğ .......................................................................................

X ı Yangın ı Kontrol Altı na A l ma Saati : 12:40

Yanan Şeyin: ahibi : Tekin KORKMAZ Kiracı veya Kullanan :Tekin KORKMAZ

lAmiri : itfaiye Çavuşu İsmail Hakkı ACAR

!Araç Sayısı : 1 ı kış Saa ti : 12:17 arış Saati : I 2:25

biden

!Araç Plakası: 35 EC 854- 35 EC

Ekibin 69 !Elektrik Arıza Geliş Saati

ıı2 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Gel iş Saati : 1 2:30

!Personel Sayısı: 6 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: !Araç Sayısı :

!Dönüş Saati:

l'fardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

!Personel Sa yısı:

Olayın Görüldüğü Durum Yangın yerine varı ldığında, alevii ve duman lı bi r şekilde yanmakta olduğu görüldü.

fSönd ürmede Ku llanılan söndürücU

öııdürme Türü Sul u Söndürıne Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. K:02 Kg.

ı,5 ı ı ı

Yangında Tri pleks binanın çatısı, çatıdaki 2 adet güneş enerjisi panel sistemi tamamen yaıımak; ça tı boşluğundan akan su

öndürme Sonundaki Ilasa rebebi yle tripteks binanın ahşap iç merdi veıı kısmı ve bina girişi ısianmak sureti yle za ra r gör müştiir. Dunımu Binada tahmini maddi za rar :15.000 TL

Eşyada tahmini maddi zarar : 5.000 TL

Toplam tahmini maddi zarar -ziyan :20.000 TL dir.

Yangın yerinde yapılan tet kikte yangın başlangıcının; zemin üzeri 2 katlı tripteks binanın çatısında olduğu görü lmüş olup;

!Yangın Çık ış Nedeni apılan araştırma ve soruşturnıada yangınm, çatı tadilatında kullan ı lan çatı izalasyon malzemesin i n ısıılarak yapıştınlması snasında şalanıadan çı kan alevin, izalasyon malzemesini tutuştur ması yla çevresindeki kolay yanıcı ahşap malzemelere ve atıya si rayet etmesi sonucu çıktığı kanaatine varı lmıştır.

igortalı ise

!Araç Gereç Kaybı

irketin Adı: edeli:

VanP·Yeri n in Kime atı ustası Kenan ÖZTÜRK' e teslim edi ldi. Te dildiği

Ekibi n Dönüşü

Va rsa Ölü Yaralı

!Tarih : 17.10.2017 ısaat i : I 3:48

p i DEN EKiP: URLA 1. Posta ONAYLAYAN

G i tmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan 1 9 Ekim 2017

Ekip Amiri

'ö *1* / 201 7

*V*

>.

*(; 1* '///\_/.;

\

itfai ye Birim Amiri

İTFA - 1 E OLGE

**1.** POS 'A 'Jru;LAR AMİRİ

İsı a.kkı ACAR

Itfaiye Çavuşu / {!C ·.·

**1**

.....ı-z\_ *ı 1*

- ıtıa;ye Yaç .fA r %'

Ayh an BAYAM

**Büleııt '()1.**

' ....

.:o:

,.. *·v*

Müdah ? ' .,. *'nı"J* .•o :

:ı::

**lsmaıl YAPlCI** . · ***<i***

. *:'1*• /o'

*n ,.*• *"'!"* .\_ *('*

• " '

ı;; Kemal KAYA

it faiye Eri

. .,,. *(J* 0"•'

*.. .·*

ıai iye Batı Bölge *Amiri* - .,."'1'1'-"':-·-·· ·

**\%'\\tO**

ı

i ZM iR BÜYÜKŞEHiR BELED i YESi

iTFAiY E DAiRESi BAŞKANLIG I

IZ MIR

***l* e**

**BÜYÜKSEHIR**

i tfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI Y ANG l N RAPOR U

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ola y Tarihi | :1 7.10.2017 | !Bi ldirim Sıra No: 1 4 | !Bildirim Saati :1 2:12 [re!: 05548I74968 | | |
| Kayıt Ta ri hi | : 17.1 0.2017 | !Kayıt No :10338 | !Bildi rim A lan :Kemalpaşa Grubu | | |
| Bildi rilen Ad res : Kemalpaşa Meh met Ak if Ersoy Mahallesi 202 sokak a ltı | | | | | |
| Doğru Adres | : Kemalpaşa Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 202 soka k altı | | |  |  |
| Yangın Türü | :Ot ya ngını Yangın Sınıfı: | | | A | Yangın Sebebi :Dikkatsizli k(siga ra) |

Yangın Binada ise:

!Ya pının Şekli : Kullanı nı Şekl i : BetonarmeKagi r Ahşa p Çeli k Diğer

ı ı ] Ya ngın ı Kont rol Altın a A lına Saati:12:30

Ya nan Şeyi n: Salıi bi :Öğreni lemedi IKiracı veya Kullanan

Amiri :A bdurrahman UZ

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati :12:1 3 Varış Saati :I2:I5

G iden Araç Plakası:35 FN 1 04

Ekibin Elektri k Arıza Geli ş Saa ti :Gelmedi

1 I2 Aci l Servis G eli ş Saat i :Gel medi

Emni yet-Ja nda rma Geliş Saa ti Gel medi

Personel Sayısı: 4 Doğalga z Eki bi Gel iş Saati :Gelmedi

IY,,..-ı ııııcı Ek ip Gitııı işse ı kı ş Saati!:Araç Sayısı : Personel Sayısı : Dönüş Saati:

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amiri nin Adı-Soyadı:

Olayın Görü ldüğü Dunım Yangın yerine varıldığında, alevi i ve dumanlı bir şekilde ya nınakla old uğu görüldü.

önd ürıııede Kullanı la n söndürücü

Söndürnıe Türü Sulu Söndürme

r:;u m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. K;02 Kg.

3 ın3 ı ı ı

::söndünne Sonundaki Yangında; yol kenarındaki kuru otlar kısmen ya nınıştır.yangından dolayı zarar ziya n yoktur

I!asar Durumu

Yangın yerinde ya pılan tetkikte ya ngı n başlangıcı n ın yol kena rında ki kuru otlarda olduğu görülmüş olu p; yapılan a raştırımı

Ya ngın Çı kış Nedeni ve soruştunnada,yoldan geçen kimliği belirsiz kişi yada ki şil erce söndürülınedeıı atıl a n siga ra i zınaritiııin kolay yanıcı kun

otları tutu şt urması son ucu ya ngın çıkmış olabileceği kanaati ne va rılmı ştı r.

igortalı ise irketi n Adı: Bedeli :

!A raç Gereç Kaybı

!Yangın Yer. Kime Tesli m

Edi ldiği

Ekibin Dönüşü fa ri lı : 1 7.1 0.2017 ısaati : I3:08

\ ' ·a Ölü Yaralı

f:] iDEN E KiP:Kenıalpaşa Grubu. I Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Am i ri: Yangına El Koya n *r* - ... ,. .....

Ekip Anıi ri

*1* 1201 7

itfai yeci itfai ye Birim Anı iri

Abdu rrahnn n Z

lMtfc:ıJi WeMerkez Boge

1.Posta Gruplar Amiri

itf. ç v uşu

#-

2 O Eim **2017**

*qv; ''*

*nl;(ı* .ıl(f.,r%\ *,t*

***f***

Adeın UNA L

a.ng.(.rcı

*" ':' -(* ; \

*1* ...

it f. Eri MOdah 1

Halk .; **tt** --,#

**U A -. '-** .·

**'!"""t**

İZM İ R BÜY Ü KŞEHİR BELEDİYESİ İTfoAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

***l*** •

BÜYÜKŞEHIR

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K:> lay Tarihi | : 17.1 0.2017 | !Bildirim Sıra No: 13 | !Bildirim Saati : ll :44 | !Tel: |
| Kayıt Tarihi | : 1 7.10.2017 | !Kayıt No : 10337 | !Bildirim A lan : Merkez |  |

Bildirilen Adres : Bornova Kazımdirik 170 Sok No:2/C

Yangın Sebebi : Kıvı lcım

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Doğru Adres | : Bornova Kazımdirik 170 Sok No:2/C |  |
| Yangın Türü | : Bina yangını | Yangın Sınıfı: A |

Yangın Binada i se : !Yapının Şekli: Kullanım Şekli : iş yeri

Betonanne Kagir Ahşap

X ı ı

ıÇelik TI Yangını Kontrol Altına A lma Saati : 12:15

Yanan Şeyin: ahib:i Erdoğan ÖZMEN !J<.iracı veya Kullanan :Cemi!ALTAN

lAmiri : itfai ye Çavuşu Hüseyin AKALP

!Araç Sayısı : 2 ı kış Saati : ll :45 arış Saati : ll :50

G iden

!Araç Plakası : 35 EC 668

Ek ibin 35 UT 958 Elekt rik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

112 Aci l Servis Geliş Saati :Gel medi

Emniyet-Ja ndarma Geliş Saati : Gel medi

Personel Sayısı: 6 Doğa lgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

!Yardımcı Ekip G i tmişse ıkış Saati: !Araç Sayısı : Personel Say ısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Ami rinin Adı-Soyadı:

pıayın GörUldüğü Durum Yangın yerine vanldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücü

öndü rıııe Türü Su ile Su m3 !Köpük Kg. !K.K.T. Kg. K02 Kg.

0,5 ı - ı - ı -

Yangın yerinde işyerine ait 1 adet buzdolabı, ocak, dav l umbaz, sac baca ve elektrik tesisa tı kısmen ya nmak ve kavru l mak, iş

Söndürıııe Sonundaki Hasar veri içerisi islenmek, tozlanmak ve kısmen ısianmak sureti yle zarar görm üştü r. Tahmini za rar binada: 1 000 TL, Durumu eşyada: 4000 TL; toplam tahmini zara r : 5 000 TL dir.

Yangın yeri nde yapıla n tetkikte, yangın başl angıcının zemin üzeri 6 katlı binanın zemin inde bu lu na n işyerinin ızgara-mangal

Yangın Çı kış Nedeni ocağına ait bacada olduğu görül müş olup; yapılan araştırma ve soruştu rmada, ya nmakta olan ızgara-mangal ocağından çıkan

ı vı lcımların baca içerisi nde biri kmiş kolay ya nıcı yağ tortula rını ve ku ru mları tutuşturması sonuc•ı yangın çıkmış olduğu anaaline varılmıştır.

Sigoı1alı ise irketi n Adı: !Bedeli:

jAraç Gereç Kaybı

!Yangın Yerini n Kime Cemi! ALTAN'a resl i ın Edildiği

Ek . Dönüşü Tarih : 1 7.10.201 7 aati : 1 2:34

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: 1. Posta Bornova ONAY LAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangı na El Koya n *Z O Ekim* ***2D17***

EkipAmiri

'ü,..

*w*

:>.

*1* / 2017

itfaiye Biri m Amiri

-

A'f\_L1

ltfaıye

Hüseyin AKALP

er keı Bôlp·e· itfaiye Çavuşu x--.·.:.

1.Posta Gruplar Amırı *l*

{i; c\_. .. o

(ii

**Büle!i-..** *7* . .. t'f\

/ Itfa;ı,:V,,It<) :

*'1*

.., 1tı , .

::ı::

Müdaha ;:;/

ldris GÖKDERE

i tfaiye Eri "".,. ***4!Jıt*** t- *...>. v....*

ş"" . ·

*e"*

·-=

***l***IZMIR **BÜYÜKŞEHIR** BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



i TFA iY E DA İRESi BAŞKANLIG I

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGIN RAPORU

Olay Tarihi : 1 7/1 0/2017 !Bildirim Sıra No: 12 !Bildirim Saati : ll:17 \_ffi:l: 0507 038 4558

Kayıt Tarihi : 17/10/201 7 !Kayıt No : 10336 !Bildirim Alan : Harun EROG LU Bildirilen Adres : Sad ıkpaşa Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. Yol üzeri Bayındır *1* İZM İR

Doğru Adres : Sadıkpaşa Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. Yol üzeri Baymdır *1* İZMİR

!Yangın Türü Baraka Yangını Yangın Sınıfı: A sınıfı Yal!\_g\_ın Sebebi : A\_s\_ık Ateş

!Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Betonarme Kagir Ahş(IQ\_ç\_elik \_Qiğ:ee·ır

f---------------- - ----ı

Yanan Şeyin: Piden

Ekibin

*Yı:r* ' 'llCI Ekip

Pit•..işse

ahibi : Belirlenemedi miri : Adem Y I LDIZ

fA,raç Sayısı : ı

fA,raç Plakası: 35 FN 090

Personel Sayısı: 3

Çık ış Saati: Dönüş Saa ti:

!Yard ıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

J J 1 X !Yangını Kontrol Altına Alma Saati :1 1 :22

IKiracı veya Kullanan : Bel irlenemedi

Çıkış Saati : 1 1 :1 8 arış Saati : ıı:20

Elektrik Arıza Geliş Saati

1 1 2 Acil Servis Geliş Saati Emniyet Geliş Saati Doğalgaz Ekibi GeSl aati

!Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Olayın Görüldüğü

!Durum

!Yangın yerine varıldığında; alevii ve dumanit şekilde yanmakta olduğu göıiildü.

!Söndürmede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü

Su ile söndürme

Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı *l*

!Yangında; Muhtelif inşaat malzemeleri (mala,kürek,hortum,boıu v b) yanmak suretiyle za rar görmüştür..Tahmi n·

Söndürme Sonundaki oplam za rar: 500 TL' dir

Hasar Duıumu

!Yangın yerinde yapılan incelemede yangın başlangıcının;Hoşyapı sitesinin bahçesinde bulunan profil kaide üzeri sac

!Yangın Çıkış Nedeni !kaplı tek kapılı malzeme barakasındada olduğu görülmüş olup, yapılan a raştırma ve soruşturma neticesinde, kimliği

lbel irlenemeyen kişi veya kişi lerce baraka önünde yakılan ocak ateşinin, barakaya yakın olmasi sebebiyle, rüzgarın de lmarifetiyle baraka içerisindeki kolay yanıcı cisimleri tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

ISigortalı ise

!Araç Gereç Kaybı

irketin Adı: Bedeli:

!Ya ngın Yer. Kime fA,hmet AKA'ya teslim edild i . e,.·· 'l Edildiği



r--:-HJin Dönü ü Tarih : ı*711 0120* 17

Ek

Varsa Ölü Yaralı GİDEN EKİP: 1. Posta

Gitmişse Üs Amiri:

Er 1 **YiLOlRIM**

ıjn Bölge 1. **Posta**

·-;ru ar **Amiri**

**Ergün.** KAYA

Itfaiye Güney Bölge Amiri

*%fi*

!Saati : ı1 :54

Yangına El Koyan

Ekip Amiri: Adem YILDIZ

#''

cJRafEe't:/ÜıSTAY

ONAYLAYAN

O 3 asım **2017**

*1* 1 2017

itfaiye Birim Amiri



İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

!ZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BÜYÜKŞEHIR YANGlN RAPORU

1 e

BELEDIYESI

Play Tarihi :1 7.10.2017 !Bildirim Sıra No: ı1 !Bildirim Saati :ı1 :03 el: Kayıt Tarihi :17.10.2017 !Kayıt No :10335 !Bildirim Alan: Merkez sant ral Bildirilen Adres :6 ı24/2 Sokak Üzeri Egemenlik Mah.*1* Bornova

Doğm Adres :6124/2 Sokak İle Çevre Yolu Arası Egemenlik Mah. *1* Bornova

Yangm Türü :Ot yangmı Yangm Sınıfı:A smıfı Yangm Sebebi :Dikkatsizlik (Sigara) Yangm Binada ise : Yapının Şekli: Kullamm Şekli :

Betonarıne Kagir Ahşap Çelik Di

ı

ı ı ı Yangım Kontrol AltmaA lma Saati :11:07

Yanan Şeyin: ahibi : IKiracı veya Kullanan

Amiri :Çvş.Samet MUTLU

Araç Sayısı :i ıkış Saati :1 i :04 arış Saati :ll :05

Giden Araç Plakası:35 FN 1 06

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

1 12 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati:Gel medi

Personel Sayısı: 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

f-

Ya. .ı ncı Ekip ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

pitınişse Dönüş Saati:

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olaym Görüldüğü Yangm yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Sum3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. IC02.Kg

Su ı ı ı ı

Yangında kuru otlar yanınıştır.Zarar-ziya n yoktur.

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangm başlangıcmm,otoyol kenarındaki otlarda olduğu görülmüş olup; yapılan

Yangm Çıkış Nedeni raştırma ve somşturmada, kimliği belirsiz kişi veya kişi lerce söndürülmeden atı lan veya sehven düşürülen sigara zmaritinin kolay yamcı kuru otları tutuşturması sonucu yangı n çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise irketin Ad ı: Bedeli: V\raç Gereç Kaybı

Yil""'l1 Yer. Kime

C.\_,ı Ed i ldiği

Ekibin Dönü ü

Varsa Ölü Yaralı

Tarih :17.10.2017 Saati :11 :43

GiDEN EKİ P:!.Posta ıIkkent grubu ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangma El Koyan 2 O Ekim 2017

*'<:)* EkipAmiri

cl)

>.. *1* 1 2017

- *al!!l!:t*

A luJ$(,

itfaiye Birim Amiri

Itf aiye Merkez Be Iç&

1.Posta Gruplar Anıiri

Çvş. tl'···.,,

• *L* --

*t*

B

,}

, , *·c:*. ·

If . \.1 ""';, (.fı

*l*

«· :1

Halk Mü ha

ıtı e- ""r·

'U · C:• !;'

-d""

.s i\j')

-t-:

TamerTAŞLI

\\ /

İtf.Eri "" *D f. .--t<1-*

*-*

**1** İZM İ R BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

IZMIA BÜYÜKŞEHIR

iTFAiYE DAİR ESi BAŞKANLIGI ' "

itfai ye Yangın ve Acil MUdahale Şube MUdUrlilgü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU '

Olay Tarihi : ı7/10/20 ı7 !Bildirim Sıra No: 1 O !Bildirim Saati : 10:30 tfel: 110

Kayıt Tarihi : 17/10/2017 Kayıt No : 1 0334 ıBildiriın Alan : Merkez Santral

Bildirilen Adres : Buca -254/21 Sokak No:5 önü

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Doğru Adres | : Buca - 254/21 Sokak No:5 önü |  | |
| Yangın Türü | :Araç Yangını | Yangın Sınıfı: A | Yangın Sebebi : Elektrik Kisa Devre |

fYangın Binada ise : fYapınııı Şekli: !Kullanım Şekl i :

Beıonarme ıKagi . ı ) JÇel ik-,Di-r-

r Ahşaj

!Yangı

n ı Kontrol A ltına Alına Saati : 10:38

Yanan Şeyin: Salıibi :Hüseyin YAVUZ Kiracı veya Kullanan : Kendisi

Amiri : Çvş. İsmai l ESER

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : ı0:3 ı Varış Saati : ı0:36

piden

!Araç Plakası: 35 EC 893

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

1 12 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Emni yet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi

Personel Sayısı: Dogalgaz Ekibi Geliş Saati : Gelmedi

!Ya rdımcı Ekip Gitınişse ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soy\_adı:

Olayın Görüldugu Durum Yangın yerine varıldıgında, alevii ve duınanlı bir şekilde ya nmak ta oldugu görüldU.

Sul u Söııdü rme ISöndiirıııede Kullanılan söııdilrlicü

Söııdünne TUrU Su ın3 ı KöpUk Kg. ı K. K.T. Kg. ı C02 Kg.

2 ı -- ı -- ı --

Yangında; 35 N 7276 plakalı 1996 model Renault Europa marka aracııı motor kısmı, iç gögüsl!lk ve ön lastikler tamamen

Söndilnne Sonundaki Hasar yanmak, boyası kavrulmak su reti ile za rar görmüşlOr. Durumu Tahmini zarar: 8.000 TL (sekiz bin lira)

Yangın yerinde yapılan tetki kte yangın başlangıcının; sokak üzerinde park halinde bulunan 35 N 7276 plakalı,1996 model

Yangın Çıkış Nedeni Renault Europa marka LPG'li aracın motor kısmında oldugu görülmüş olup, yapılan araştırma ve soruşlurnıada; aracın motor ısmında herhangi bir nedenden dolayı ol uşan elektrik kısa devreni n, kolay yanabilen kablo İzolasyon malzemelerini uıuşturınası oradanda d iger plastik aksanıtara sirayet etmesi sonucu yangın çıkmış olabilecegi kanaati ne varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: Bedeli:

A'ın•.,. 0.ereç Kaybı

Yok

Yangın Yerinin Kime 1-IUseyi n YAVUZ

l'esliın Edildiği

Ekibin Dönüşü Tarih :ı7/10/20 ı7 aati : 1 1 :27

Varsa ÖIU Yaralı G i DEN EKIP: Evka-1 !.Posta ONAYLAYAN

Gitınişse Üst Amiri: Yangına El Koyan 2 O Ev.im **2017**

Ekip Amiri

>. --

· *1* / 2017

· .

.

-'<:

(;j

:ı::

ltfaıye Merkel>ö.,;(

1.Posta Gruplar Aın!ri

....

i tf. Çvş.

itfai ye Birim Amiri

/;.,\_

Büle· \

Müdalı 1 - *-um*... *J*

**ttıf.**

M.Ka mtıran KAR A 4 ıtA\\_\,\.

itfai ye Eri

***l***IZ MIR **BÜYÜKŞEHIR** BELEDIYESI

r

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIGI



itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| )lay Tarihi | :17.10.20ı7 | !Bildirim Sıra No:9 | !Bildirim Saati :09:47 trel:0536 417 9007 |
| (ayıt Tarihi | :ı7.ı 0.20 ı7 | !Kayıt No :10333 | !Bildirim Alan :Bircan SARI |

3ildirilen Adres :Suludere Mahallesi Suludere Kümesi Kiraz *1* İZMİR

Jogru Adres :Suludere Mahallesi Suludere Kümesi Kiraz*1* İZMİR

*'{*angın TÜrü Ot Yangını

Yangın Sınıf1ı:

A Sınıfı

Yangın Sebebı. :A,çık Ateş

iangın Binada ise: Yapının Şekli:

Betonanne Kagir Ahşap Çelik Diğer

ı ı ı 1

!Kullanım Şekli :

lYangını Kontrol Altına Alma Saati :10: 1 5

'{anan Şeyin: ahibi : jKiracı veya Kullanan :

miri : Hüseyin YILMAZ

fi\raç Sayısı :ı ıkış Saati :09:49 arış Saati :09:57

Jiden V\.raç Plakası:35 FN 09ı

ki bin Elektrik Arıza Geliş Saati

ı 12 Acil Servis GelişSaati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı:3 !Dogalgaz Ekibi Geliş Saati

*far* ıcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: fA..raç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

)!ayın Görüldügü Yangın yerine varıldıgında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta oldugu görülmüştür.

)urum

öndürmede Kullanılan söndürücü

)öndürme Türü Su işleyerek Sum3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

3.7m3 ı l

)öndürme Sonundaki

-Iasar Durumu

Hasar Yoktur.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; verilen adreste oldugu görülmüş olup; yapılan araştırma vt

'{angın Çıkış Nedeni oruşturmada, kimligi belirsiz kişilerce temizlik amacı ile yakılan ateşin kontrolden çıkarak kuru otların bulunduğı alana yayılması sonucu yanmanın başladıgı kanaatine varılmıştır.

)igortalı ise Şirketin Adı: !Bedeli:

\raç Gereç Kaybı

far 'l Yer. Kime res...•ıEdildiği kibin Dönüşü

Varsa Ölü Yaralı

!Emniyet Birimleri

Ifarih : 17.10.2017 !Saati :1 ı :09

piDEN EKiP:ı. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan 2 5 Ekim 2017

·;::ı Ekip Amiri

*<*;:*ı.*.*>*.,

f:rd.c · **. IUlfRIM**

...... iii ini a **Bölge 1. Posta**

*1* ( 20 ı 7

I.tfaiye***i***Biri.Qi-1f

· 'Mi j ***w***

..\_, **p rAmiri**

·

Hüseyin YILMAZ

Sorumlu Er

***L.ıt.-.·*** . .

Bültf l.e,a. llf.Fı***rrP,*** .. . \

*: 1*

Müd "

. -\ *J:-*,,-.. *}l*

( '\\.:',;- 1' l.i 1<, < ,ıf.

**fe**

***!S"*** .!.": · .;,

...•\'.· :-!;:**,.**,**...,•a!J.**

«!

::t

Ergün **KAYA**

Mehmet SEZER

Itfaiye Güney Bölge Amiri itf.Eri

*o*

**1**IZ MIR BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

İ ZM İ R BÜYÜKŞEH i R BELEDiYES i iTFA i YE DA i RESi BAŞKANLIG I



i tfaiye Yangın ve Aci l Müdaha le Şube Müdürlüğü

YANG l N RAPORU

Olay Tarihi 1 7.10.2017 !Bildirim Sıra No:8 !Bildirim Saati :09:l l trel:

Kayı t Tarihi 17.10.2017 !Kayı t No :1 0332 !Bildirim Alan : Torbal ı Merkez Grup

Bildirilen Adres : Ayrancıla r mah.Bckir Saydam Cad. Üzeri Dr.Oetker fabri ka ya nı Torbalı/İ ZM i R Doğnı Adres : Ayrancılar mah.Bekir Saydam Cad. Üzeri Dr.Octker fabrika yanı Torbalı / İZM i R

!Yangın Türü :Ot Yangını Yangı n Sını fı :A Sı nıfı Yangın Sebebi :Açı k Ateş

Yangı n Binada i se: Yapının Şekli: Ku l lan ım Şekli :

Betona nne Kagi r Ahşa p Çel ik Diğer 1--------- -------------ı

j j 1 !Y angını Kont rol Altına Al m a Saati :09:35

Yanan Şeyi n:

alıi bi :Öğrenilemedi IKiracı veya Kullana n :Öğrenilemedi

Amiri : Fatih VURAL

Giden

Araç Sayısı : ı

Araç Plakası: 35 S 1098

ıkış Saati : 09:12 arış Saat i :09:25

Ek i bin Elektrik Arıza Geliş Saati ıı2 Acil Servis Geliş Saati Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

!Personel Sayısı:2 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

IVM·d ı mcı Ek i p

r-- .ıişsc

ıkış Saati: Dönüş Saati:

!Ya rd ı ma Gelen A. Plakası

Ek ip Ami ri nin Adı -Soyadı:

Araç Sayısı : Personel Sayısı:

pıayın Görü l dü ğü

Durum

Söndürmc Türü

Söndürme

Sonu ndaki Hasa r

Durumu

!Yangın Çıkış

!Nedeni

Yangı n yerine va nldığında kuru otl arın dumanlı ve alevi i şek ilde yandığı göriiidiL

Söndürmcdc Kullanılan söndürücü

Su işlenerek Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı

Yangında ku ru otlar ya nma k sureti yl e za rar görm üştür.Maddi za rar yok tur.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başla ngı cının bel irtilen adresteki kuru oıl a rda olduğu görülmüş olu p yapı lan araştırma ve sonışıu rma sonucunda kim liği belirsiz kişi ve kişilcrcc yak ıla n ateşin kunı otl a rı utuştu rmas ı yla yangın çıktı ğı kanaatine varılm ıştı r.

Sigortalı ise i rketi n Ad ı: Bedel i: Araç Gereç Kaybı

Y::ıngı n Yer. Kime

=- .'im E-dildiğ-i

-t ---- ----------r----------------------

Ek i bin Dönüşü lf arilı : 17.ı0.20 ı7 !Saati : ı 0:08

Varsa Ölü YaralıSİ DEN EKi P: ı . Posta ONAYLAY AN

G i tın işsc Üst Amiri: Yangına El Koya n

Ekip Ami ri

2 5 Eim 2017

*1 1 20* ı7

**Er 1 YlLOlRIM** ·

**Gün .. e 1. Posta**

**Grup rAmiri**

FaLt

itf.Eri



*Er·f.in* **KAYA**

Itfaıye: Guney Bölge Amiri

*:ı-;o*

*$*

Cemal DÜDER

i tf. Şfr.

-

i

iZM iR BÜYÜKŞE HiR BELEDi YES i iTFA iY E DA i RESi BAŞKANLIGI

IZMIR

**BÜYÜKŞEHIR**

***l*** •

i tfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI Y ANGl N RAPORU

Olay Tarihi 17/10/2017 !Bildirim Sıra No: 07 Jllildiriın Saa ti :08:38 \_[\_el: 0532 255 92 32

Kayıt Tarih i 17/10/2017 !Kayıt No 10331 !Bildirim Alan : Şevket ERŞAHiN Bildirilen Adres : Sifne Mahallesi Çeşme asfaltı caddesi üzeri\_<;:\_E ME

Doğru Adres : Ş ifne Mahallesi Çeşme asfal tı caddesi üzeri ÇEŞME/ i ZM iR

IYamnn Türü : Ot yanı.>ını Yangın Smıfı: A Ya!!!iın Sebebi : Elek trik kısa devre

Yangın B i nada i se: Yapın ı n Şekli: !Kullanım Şekli : Isetonanne Kagir Ahşap Çelik Diğer

ı ı **ı** lYangmı Kontrol Altına Alına Saati : 09:10

lYanan Şeyin: ahibi : jiracı veya Kullanan

lAmiri : i tfaiye Er Osman Avn i YAZlCI

P iden Araç Sayısı :ı ı kış Saati : 08:38 Varış Saati : 08:52

Ekibin A raç Pl akası: 35 EC 784

fEiektrik Arıza GeSl aati

112 Acil Servis Geliş Saati

Em n iyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 IDoı!alj!az Ekibi Geliş\_ Saati

ard ımcı Ekip jÇı k ış Saati: Araç Sayı sı : Personel Sayısı:

pi . se Dönüş Saa ti:

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ek ip Am i rinin Adı-Soyadı:

lülaym Görüldüğü lYangın yerine varıldığında, kuru otların alevii ve dumanlı bir şekilde yanınakta olduğu görü ldü .

lDurum

Su ile söndiirnıe Söndürınede Kullanılan söndürücü

önd ü rme Tüıi1 u m3 jKöpük Kg. jK.K.T. Kg.

2ın3 J *l*

Yangın yeri nde yapı lan incelemede; kuru otla r yanm ış olup her ha ngi bir zarar zi yan ol madığı tarafıını zca tespi1

öndürme Sonundaki dil m iştir.

Hasar Durumu ahmin i Zarar-Ziyan: yok

lYangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcınm, sahibi tespit ed ilemeyen boş arazi içerisinde bulu na n 40016 ser·

lYangın Çıkış Nedeni

ımımaral ı elektrik direğinin altında bulunan kuru otlardan olduğu görü lmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmad a jyangmın; direkten kopa n elektrik telinin kuru otların üzerine düşerek tutuştu rması neticesinde çıktığı kanaatin(

!varılmıştır.

Sigoıtalı ise Şi rketin Adı: Bedeli: Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

T-eı;.,,1 Edildiği

EJ>- .. .. Dönüşü

Tarih : 1 7/10/201 7 aati : 09:41

Varsa Öl ü Yaralı G i DEN EK i P: ÇEŞME Grubu 3. Posta ONAYLAY AN

Gitın işse Üst A m iri: Yangı na El Koyan **Z 4** El(im **2017**

Ekip Amiri

i tfaiyeci

İTFrln.\_ ÖlG E

.

*1* 12017

itfai ye Bi ri *b:Y* '6.!i"J'

'

r·" . .

**p Jflt UPLA A MİRl**

**Oktay ÇI Nt R**

d

*m"·:..*

*,Jw;·•* .. < l·

lj • {

\·i.::::.. y

. .., *;:*-.•.. -,. *Jı* **ı/**

i *f,( ..* ·1.

Büi \

*<> ..J\*

**n** -:

**:ısmaıl**

Osman Avni YAZ l CI

***J*** itfaiye Er

. i1\jl!fU"1 ''·<•·o•·''" ,; .; *'>!* ... ı

***-!.-y* ;.7,\_::.... .. ""'N *1***

**ll ,1:**... /. •• '

'\ " ***!i* j) ·- *'i..* i"** - ,?

Ha l k

**YAPlCI '':1:\'t.,'\!r.ı...\_,,-::·.'ı•t'""**

Itfaiye Batı Bölge Arniri

**'1-)\\.a**

Ka mil ONAY

itfai ye Er

İZM İ R BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

IZMIR iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIG I

BÜYÜKŞEHIR i tfaiye Yangın ve Aci l Müdahale Şube MüdüriUğü

**1** •

BELEDIYESI YANGlN R APORU

Play Tarihi *J:'{* .10.2017 IBildiriın Sıra No: 6 !Bildirim Saati : 07:52 !Tel: 110

Kayıt Ta rih i ı7 .10.2017 !Kayıt No : 10330 !Bildirim Alan :

Bildirilen Adres : Aşiyan Düğün Salonu önü

Doğru Adres : 7033 Sokak üzeri Asivan Düğün Salonu önü Pınarbf!ş\_ı *1* Bornova

Yangın Türü : Ağaç Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Sigara İzmariti

!Ya ngın Binada ise : Yapının Şekl i: Kullanım Şekli :

Betonarme Kagir Ahşap Çelik Diğer ......................... ............................................................

ı ı ı ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 08:15

Yanan Şeyin: ahibi : Eracı veya K ullanan ı

miri :Er Ahmet SAGIR

!Araç Sayısı : 1 j'Yıkış Saati : 07:53 arış Saati : 07:58

piden

!A raç Plakası: 35 FN 106

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

1 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

!Yardımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: !Araç Sayısı : !Personel Sayısı: Dönüş Saati:

!Yardıma Gelen A. Plakası: Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

playın Görüldüğü Durum !Yangın yerine varıldığında, alevii ve duman lı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

öııd ürme Türü

uul

öndürmede Kullan ılan söndürücü

söndi.lrme Sum3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. k::02 Kg.

2 ı ı ı

Ya ngında çınar ağacında bulunan boşlukta ki kuru yapraklar yaıımıştır, zarar yokt ur.

öndü rme Sonundaki Hasar

Du rumu

!Yangın yerinde yapılan tetkikte yangııı başla ngıcının; sokak üzerinde bul unan ağaç boşl uğunda ki kuru yaprakla rda olduğu

!Ya ngın Çıkış Nedeni örülmüş olup, tarafımızdan yapı la n araştırma, soruşturma ve incelemede yoldan geçen kimliği belirsiz kişi veya kişiler

a rafıııdan söndürülmeden a tılan veya düşürU!en sigara izmariti nin kolay yanıcı kuru ağaç yapraklarını tutuşt urması neticesinde lvangm çıkmış olabileceği ka naatine varıl mıştır.

ISigortalı ise irketin Adı: Bedel i:

Araç Gereç Kaybı Yangın Yerinin Kime Teslim Edi ldiği

·.. ·ıı Dönüşü rarih 1 l'ıo.ıo ı7 aa ti : 08:40

**,....ı)a** Ölü Yaralı iDEN • KİP:Işıkkeııt Grubu 3. Posta ONAYLAYAN

Git se Os Amiri: rf. Yangına El Koyan

2 O Ekim Z017

U"\' iRlC **N** EkipAmiri

'G Mer . :Z

· i hir *1* 1201 7

*<l)*

:>..

,ğ

3 P *y* 17; Amk' \_

. *!]Jffb*

n GIR İtf. Eri

itfaiye Birim Anıiri

1 *ı(jf '*

8

öi tf

a *1)1.1!*

. "' k

::ı::

MO a b &aQ V. *.j":' it*

•,\_ .;ı" ıı- .\_·' *!*

Abdullah AKYÜZ ..... ,'"f ' *1* ..... - **:t- *l.·***

İtf. Eri *' ..::......-. .***.,.(4**

iTFA i YE DAiR ES i BAŞKANLIGI ,.......

***l*** iZMiR BÜYÜ KŞEH iR BELEDiYESi

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BÜYÜKSEHIR

BELEDIYESI YANGlN R A POR U

Play Tarihi 17/10/2017 IBildirim Sıra No: 5 !B ildirim Saati : 07:1 3 ITel: Ka yıt Ta rihi 17/10/2017 !Kayı t No 10329 !Bi ldirim Alan : Merkez

13ildi ri lcn Adres : 258 sokak no:2 d:32 Bayraklı

Doğru Adres 258 sokak no:2 d:32 Ba yrak lı

Yangın Türü Bina Yangını Yangın Sınıfı : A Yangın Sebebi : Elektrik kısa devre

Yangın Binada ise : Yapının Şek l i: Kullanım Şekli : Mesken

Betonarme Kagir Ahşap Çelik piğer\_

X ı ı 1 !Yangın ı Kontrol A ltına Alma Saat i : 07:45

ı

Yanan Şeyin: a hibi : Şadiye KABAK Kiracı veya Kulla nan Ta ner SEVGiN

V..m iri : Er Hıdı r EKER

V..raç Sayısı : 3 Çı kış Saati : 07:14 arış Saati : 07:19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Giden | f.\raç Plakası : | 35 FM 430 |
| Ekibin |  | 35 EC 668  35 UT 958 |

Elektrik Arıza Geliş Saa ti

11 2 Acil Serv is Geliş Saati

Emniyet-Janda rma Geliş Saa ti : Personel Sayısı: 8 Doğal gaz Ekibi Geliş Saati

Vardınıcı Ekip Gitmişse Çıkış Saa ti: Araç Sayısı :3 Personel Sayısı : 8

Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası 35 EC 692-35 EC 842- 35 EC 601

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: Yıldıı·ay ASLAN-Meh met YARA M!Ş-Behza t AY LAZ

pıayın Görüldüğü Dunım Yangın yeri ne va n ldığında alevii ve dumanlı şek ilde ya nmakta olduğu görüldü.

Söndurmede Kullan ıla n söndürücU

Söndürnıe Türü Sulu Söndil nne :su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. ıco2 Kg.

) ı ı ı

JYangın yerinde salonda bulu nan I adet yaşa m ünitesi ,k liına iç ünitesi,koltuk tak ımı, I adet tv,sinenıa sistemi,2 adet perde,2 adet

Söııdünne Sonundak i Hasa r JVC cam çerçevesi, I adet balkon kapısı, I salon kapısı tamamen ya nnıa k, daire içerisi ta mamen islenmek sureti yle za rar

[)urumu örınüştUr. Eşyalarda tahmini 1 5.000 TL 13inada 5.000 tl ol mak üzere Toplamda 20.000 TL. Tahmini Maddi zara r ol uşm uştur.

!Ya ngın yerinde ya pılan tetkikte yangı n başlangıcının; zemi n üst ü 8 katlı binanın 8. ka tında daire girişine göre sağda salon

Yangın Çıkış Nedeni ölümünde olduğu görülmüş ol up, yapı lan araştırma ve soruşturmacia yaşam ünitesi pirizine takılı kablonun aşırı ısınaı·ak

lektrik kısa devre yapınası son ucu kablo üzerindeki izoleleri tutuşturması neticesiyle yangın çıkmış olabi leceği kanaatine arılmıştır.

:sigortalı ise i rketin Adı: Yok Bedeli:Yok

Araç Gereç Ka ybı

Yangın Yerini n Kime !Yangı n yeri Ta ner SEVGi N'e teslim edi ldi. Teslim Edildiği

ı-· 1\ Dönüşü Ta rih : 17/10/201 7 !Saati: 08:40

**..... , .sa** Ölü Yaralı GiDEN E KiP: Bornova 3 Posta ONAY LAYAN

Gitmişse Üst A miri: Yangına El Koya n

Ekip Anıiri

3 O E im **2017**

'ü *1* / 201 7

*V*»

·-

3.Pos

**CiUF'hrf**

*.r.* ·.L..f.'ir

7Amiri

llıdı r EKER

iıf. Eri

itfaiye Birif,'ii-·

*Q&=*

7 v.l.f1".' /

Muıduai;ar..

**. r**

ı *('fl*

v.. *!*ı

*4****41'***

*8* Uv u...... "."• "

..><!

':i:iri:

- . *3* 4' ... (1.

itf. Eri

i

***l***

IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİ R BELEDİYESİ İTFAİY E DAİRESi BAŞKANLIGI



itfaiye Yangın ve Acil Müdaha le Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pl ay Tarihi | :1 7. 10.2017 | !Bildirim Sıra No:4 | !Bild irim Saati :07:05 tfel: 0537 703 6785 | |
| Kayıt Ta rihi | :1 7.10.201 7 | !Kayıt No :1 0328 | !Bildirim A lan :Er Yunus SEL EK | |
| !Bi ldi ri len Adres :Yukarı Aktepe Mahallesi Merkez Sokak No:2/A Beydag/İZMiR | | | | |
| Dogru Ad res | :Yukarı Aktepe Mahallesi Merkez Sokak No:2/A Beydaj:VİZMİR | | |  |
| rra ngın Türü | :Bina Yangını Yangın Sınıfı: A | | | Yangın Sebebi : Elektrik Kısa Devre |

Yangın Binada İse : Yapının Şekli: Kullanım Şekli . Konut

BetonarmeıKagir ıAhşap Çelik Dfi ---- - --· -----------------1

X 1 **1** Yangını Kont rol Altına A lma Saati :07:50

Yanan Şeyin: a hibi :Himmet GÜNGÖR jK.iracı veya Kullanan

V\.miri :Sonımlu Er Murat BAŞ

fA.raç Sayısı :1 ıkış Saati :07:06

arış Saati :07:30

piden

Ekibin

fA.raç Plakası:35 S 1093

Elektrik Arıza Geliş Saati

1 1 2 Acil Servis Geliş Saa ti

:07:20

Emni yet-Jandarma Geliş Saati :07:30

Personel Sayısı:3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Y: -ncı Ekip

Oit mişse

Çı kış Saati: Dönüş Saati:

Araç Sayısı :I

BeydaBeledi yesi'ne ait arazöz

Personel Sayısı: 2

Olayın Görüldüğü

Durum

!Yardıma Gelen A. Plakası 35 AB 5333

!Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

!Yangın yerine varıldığında; tek katlı müstaki l evin a levii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu, çatısının çöktüğü, a ngın anında evde ikamet edenlerin olmadığı görü ldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü

Su işlenerek

Su m3 jK.öpük Kg. IK.K.T. Kg.

5 J *l*

öndü rme onundaki Hasar Durumu

Yangında; Himmet GÜNGÖR 'ün i kamet ettiği evde bulunan 1 adet ağaç kesme motoru, I adet televizyon, koltuklar.

halı lar, minderler, yer yataktan, pcrdeler, ahşap kapı, pencere çerçeveleri ve muhtelif ev eşyaları yanmak suretiyle, evi n atısı çökmek su retiy le zara r görmüştür.

Tahmini zarar-ziya n Binada; 1 0000 TL, Eşyada 5000 TL olmak üzere Toplam I 5.000 TL'dir.

Yangın yerinde yapılan tetki kte yangın başlangıcının, müstakil evin giriş kapısının üzerinde bulunan elektrik panosunda

Yangın Çıkış Nedeni plduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soıuşturmada, elektrik panosu elektrik tesisatının herhangi bir nedenle eskime, gevşeme, aşırı yi.lklenme vb.) kısa devre yapması sonucu yangın çıktığı buradan da ahşap tavana sirayet ettiği kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise

irketin Adı:

Bedeli:

r Ge-reç Kaybı

1Yıı•.0ın Yer. Kime

treslim Ed ildigi

Ek i bin Dönü ü

Ölü Yaralı

Ev sa hibi ve Beydağ Jandarma Ekiplerine teslim edilmiştir.

Tari h :1 7. 10.201 7 aati :08:55

G iDEN EKiP: 3. Posta/Beydağ

ONAYLAYAN

arsa

*H l oe-*

k; Amid



*1* 12017

G itmişse Üst A iri: Yangına El Koyan

E

**Q6Jo- *ı.***...... *!Lif,; d j ;::>*

**GruptarA--**' "

itfaiye Birim Amiri



Sorumlu Er

**7 - *h'***

**.\_....r** - *1* Murat BAŞ

**lt"** ·, ,

**rgun KAYA**

Itfaiye Güney Bölge Amirı

**,2%**

itfaiye Eri

*Cl!!:*

İ ZMİR BÜYÜKŞEHİR BELED İ YESİ

iTFA i YE DA iR ES i BAŞKAN LIG l

IZMIR i tfaiye Yangın ve Aci l Müdahale Şube Müdürlüğü

**BÜYÜKŞEHIR** YANGlN RAPORU **"""''ii5iiii**

**1 *li***

BELEDIYESI

lolay Tari hi 17110/2017 Bi ld iri m Sıra No: 3 !Bi ldi rim Saati : 03:19 treı:

Kayıt Tarihi 1 7/ 10/201 7 Kayıt No 10327 !Bildirim Alan: Merkez

Bi ldirilen Adres : Bornova Çevreyolu Karşıyaka istikmeti

Doğru Adres Bornova Çevreyol u Ka rşı yaka istikameti

Yangın Tü r ü : Ot Yangın ı Yangm Sm ıfı: A Yangın Sebebi : Sigara izm. Yangın Binada ise : Yapuıın Şekli: Kullanım Şekli : Mesken

ı

Betonarme Kagir Ahşap

ı

**ı**

Çelik Q.iğer

r Yangm ı Kontrol Al t maA l ma Saati :

Yanan Şeyin: Sahibi : jKi racı veya Kullanan :

miri : Er Recep TEMEL

raç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 03:20 arış Saa ti : 03:25

G iden raç Plakası: 35 EC 668

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

1 12 Aci l Servis Geliş Saati

Em niyet-Jandarma Gel iş Saati : Personel Sayısı: 3 Dooa( craz Ekibi Gel iş Saati

y, 'ıcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati : Araç Sayısı : Personel Sayısı : Dönüş Saati :

Yard ı ma Gel en A. Plakası

Ekip Anıirinin Adı-Soyad ı :

blayın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında ya ngının alevii ve duman lı bir şekilde ya nmakta olduğu görüldü. Durum

Sulu ISö ndü r mede Kullanı l an söndürücU

Söndürme Türü !Su m3 IKöpük Kg. JK.K.T. Kcr.

**ı** 5 **ı** ı

Yangın yerinde yo l kenarında ki otlar yanmak suretiyle zarar görm üştür.Yangından dola yı tahmin i maddi za rar yok tur.

Söndü r me Son u ndaki

Hasa r Durumu

Yangın Çı kış Nedeni

Yangın yerinde yapı lan tetkikte yangın başlangıcının; yol kenarındaki otlarda old uğu görül müş olup; yapıla n araştırma ve soruşturmacia kimliği belirlenem eyen kişi ve kişi lerce sehven atı lan yada clüşürülen sigara izm. kolay yanıcı otları tutuşturması sonucu yangın çıkm ış olabileceği kanaatine va rılmıştır.

::ı igorta lı ise Sir ketin Adı : Öğren ilemedi Bedeli :Ö ren ilemedi

Araç Gereç Kaybı

Ya ngın Yer. Ki me Teslim

Eel '' ' i§,i

1-

Ek .....n Dönüşü

Tarih

1 7/10/2017

!Saati : 04:00

Varsa Öl ü Ya ra lı

G i DEN EK i P: 3.Posta Bornova ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan **2 O** Elıim **2017**

*(.) iJu*

EkipAmiri

cı.ı *1* 12017

>. - h

·- itfaiye Birim Amiri

,.,.:

<ll

Recep TEMEL

itf.Eri

*cV;* **B***:*

**,\_ Q) ·.**

:c **1 fj ;- ·.**

Yu n us E R BAŞ Mü *: i'* **t\_:** ti +*c;J* .:'

itf.Eri ... *, ..*

ıı. )

*)*...*,*.. *!'1*

**.fj h** '

*·""ı..r..,..-.:·--"'*

İ ZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANL!GI

IZMIR

! •

BÜYÜKŞEHIR

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BE LEDIYESI Y ANGlN RAPOR U

Qlay Tarihi :17.10.2017 !Bildirim Sıra No:2 !Bildirim Saati :00:39 tTel:

Ka y ıt Tarihi :1 7.l0.2017 !Kayıt No :10326 !Bildirim Alan :Er Mustafa TEMi ZEL Bildirilen Ad res :Zafer Maha llesi Şehit Adnan Menderes Bulvan No:44/3 Ödemiş/İZMİR

Doğru Ad res :Zafer Mahallesi Şehit Adnan Menderes Bul van No:44/3 Ödemiş/İZMİR

Yangın Türü :İşyeri Yangı nı Yangın Sınıfı: A Yang\_ın Sebebi :Elektrik Kısa Devre

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Kömür Satış Deposu

ı ı rx

Betonanne Kagir Ahşap. Çelik Diğer

ı !Yangını Kontrol Altına A l ma Saati :00:53

Yanan Şeyin: Sa hibi :Alyak Isın ma Ürü nleri San. Ltd. ıKiracı veya Kullanan

Tic. Şti.

Amiri : Er Mustafa ULU

Araç Sayısı : 2 ıkış Saati :00:40 arış Saati : 00:43

Giden

Araç Plakası:35 Y 5297- 35

Ek ibin EC 537 Elektrik Arıza Geliş Saati

1 1 2 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :00:45

Personel Sayısı:6 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

y '1Cı Eki p ıkış Saati: !Araç Sayısı : !Personel Sayısı:

p itıı.s.e Dönüş Saati:

!Y a rdıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

playı n Görül düğü Yangın yerine varıldığında, etrafı açık üzeri l a meri na (saç kaplama) ile öıtülü Kömür deposunda bulunan kömürlerin,l

Durum P5 ZKG 46 plakalı Levend 60 BDT marka ka myonetin, üzerinde LPG tüplerinin bulunduğu 35 ZFG 96 plakalı Isu zu marka kamyonun alevii ve duınanlı bir şekilde yanmakta olduğu görü ldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücü

öndürıne Türü Su işlenerek u ın3 IKöpük Kg. !K.K.T. Kg.

p ı ı

Yangında, 35 ZKG 46 plaka kamyonetin motoc bölümü, ;ç aksam• ya nmak succı;yle zarnc göcmüş olup tahm;n; zam

Söııdürme Sonu ndaki 8000 TL; yanan kamyonetin yanında bulunan 35 ZFG 96 plakalı Isuzu marka kaınyonun sağ ön tarafı ve iç aksaını

H asa r Durumu k ısmen yanmak sureti yle za rar görmüş olup talm1ini za rar 1500 TL, depoda bu lunan tahminen 500 kilo kömür yanına

sureti yle zarar görmüş olup ta hmini za rar 500 TL'dir.

Ta hmini Toplam Zarar :10000 TL

Y a ngın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının, dükkanın içerisinde bulunan 35 ZKG plakalı kamyonetin marş Yangın Çık ış Nedeni notorununun bulunduğu bölümden başladığı görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada, kamyonetin marş notorunun herhangi bir nedenle (eskime, gevşeme, aşırı yüklenme vb.) kısa devre yapınası sonucu ya ngın çıktığı

Jka naatine varılmıştır.

Si gortalı ise irketin Adı: !Bedeli:

!A raç Gereç Kaybı

!Yangın Yer. Kime İ şyeri sa hiplerine ve Ödemiş Emniyet Müdürlüğü Ekiplerine teslim edilmiştir. lreslim Edildiği

Ekibin Dönüşü Irarih :17. 10.2017 aati :01 :20

Varsa Ölü Yaralı iDEN EKiP: 3. Posta/Ödemiş ONAYLAY AN

ı

Gitmişse ü Aı ri: Yangına El Koyan 2 O E:lim 2017

·v Ekip Amiri

<!)

>.

·

Itfaiye Eri

( (j;t\,rr\_dl/

*1 1 2017*

*/ r* \ u

Güney **BöiQ;1....\_** itfaiye Birim Amiri

1!

<

ı

**Gruptar AmJtt**

u

.. *(.1* P

•,*..:J*ıf·*·*.*·*ı"*-*:J*.,:1*"' ....·,

2!::

j

"'

*1 A.*

. Bultfaliey gr . o/ ı"'' ' · 0<> 1

MOdahat · *ii/*

*1'* 1' ••'lA ... .

:r: Ergün KAYA *'* ·.

*.(•*

.. *:'l'*

.,.*r..e.*

Itfaiye Guney Bölge Amirı

%

-- \)ı;

*''lı* ş a ?> ...

*.(.?Jtcr..:-V ·.,.*

Mustafa ERG ENÇ

itfaiye Eri

İ ZM İ R BÜYÜKŞEH İ R BELE DİYESİ

i TFA i YE DA İ RESi BAŞKAN LIG I

IZMIR

BÜYÜKŞEHIR i tfaiye Ya ngı n ve Acil Müdaha l e Şube Müdürl ü ğü

***l*** •

BELEDIY ESI YANG l N RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | : 1 7/ 10/2017 | !Bildirim Sıra No: 1 | !Bildirim Saati : 00:22 Tel: |
| Kayıt Tari h i | : 1 7/10/20 1 7 | !Ka yıt No :ı0325 | !Bildirim A lan: A l iağa Sant ral |

Bildiri len Ad res : Güzelil isar Caddesi Yol Üzeri *1* A Lİ AGA

Doğr u Ad res : Güzelhisar Caddesi Yol Üzeri *1* ALi AGA

Ya ngın Türü : Arazi Yangın ı Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Açık Ateş

Ya ngın B i nada ise : Yapının Şekli: Kullanını Şekli : Betona nne Kagir Alısap Çel ik Diğer

ı ı ı Yangın ı Kontrol Altına Alma Saati : 00:29

Yanan Şeyin: Sahibi : J Kiracı veya Kullana n

Anıiri :Saygın A YDl N

Araç Say ısı : 1 Çıkış Saati : 00:23 Varış Saati : 00:26

Giden Araç Pl akası: 35 EN 368

Ekibi n Elektrik Arıza Geliş Saati

1 1 2 Aci1 Servis Gel iş Saati

Emniyet-J a nda rma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğa lgaz Ekibi Geliş Saati

1;---



l ınıcı Ekip Gitıııişse Çı kış Saa ti : Araç Say ıs ı : Personel Say ısı: Dönüş Saa ti:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Ad ı-Soyadı: Emre TEMiZKAN

Olayın Görüldüğü Ola y yerine van ldığında yangınm a lev ii ve duman i ı bir şeki l de ya nınakla olduğu görül dü. Durum

Söndürnıede Kullanıla n söndürücU

Söndürme Türü Su mJ ı Köpük Kg. ı K.K.T. Kg.

ı ı ı

Söndür me Sonu ndaki Olay yerinde dere i çerisindeki otlar ,ça lıl a r ya nmıştır. Ağaçla r da kısmen ısıda n za rar görmüştür .Madd i za ra

Hasa r Dur umu yoktur.

Ya ngın yerinde ya pılan tetkikte ya ngın başla ngıcının dere içindek i otlar olduğu görülmüş olup; ya pıl a n araştırm a Yangın Çıkış Nedeni ve soruşturmada kimliği beli rsi z kişi veya k işiler tarafmdan ısınmak amacıy la yakılan ateşin söndürü ınıeden bırakı l ması sonucu sönmeıniş kıv ı l cım ların erüzgarın da etk isiy le a l evl enerek etrafmdak i ku ru otları tutuşt urması

neticesinde yangıııııı çıkm ış olabi leceği kanaati ne varılm ı ştı r.

Sigortalı ise Şi rketin Ad ı: !Bedeli: Araç G ereç Kay bı

Yıı ngm Yer. Kime

· .ın Edi ld iği

Ek i bin Dönüşü

Varsa Ölü Ya ra l ı

'(j

.....

;§

....

......

Ira rih : ı 7*1* ı 0/2017 !Saati : O ı : ı O

GiDEN EK iP: Aliağa 3. Posta ONAYLAY AN

G itınişse Üst Amiri: Yangıııa El Koyan ıo t\üm 1017

Ekip Am i ri

*1* 1201 7

NtAtfaNi Böfge itfa i ye Birim Am iri

ifi *lj*

3 """ ol *r* AfTli rl

*' [7*

ın

**••ı**

*i*ıo*i (!*•*'-* ' i

**Bu** er1r

wT.Jiı..l ·· ,

r '.. ız:;.l

.::ı: · -

M*W•* 9 i·:."J.'Ş nr t. · '1' "' •ı•.

-; - - *'\!*•*:*'*i;.\_2'./.:*

- *e"'*

*"'!.*

::ı:: ı

*t•* t; /

**\_AKeriın KÖSE**

*c \(..)* P

' • -ı. *' IJ ,.. {f* .ı\•.' '

'· ·'\ 1t ,, *.k*

. •.

"r.•....ı.-.. • ......""!·

Itfaiye Kuzey Bölge Amiri \

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFA i YE DAiRb:Si llAŞKANLIGI

IZMIR tıfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BÜYÜKŞEHIR

BELEDIYESI YANGTN RAPORU

1 e

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | : 16.10.2017 | !Bi ldirim Sıra No: 45 | !Bi ldirim Saa ti : 23:48 .Tel: | |
| Kavıt Tarihi | : 16.10.2017 | !Kavıt No : 10324 | IBildiriın Alan : Merkez santral | |
| Bildiri len Adres :Buca- Sahintepe civarı boş arazi. | | | | |
| Doğr u Adres | : Buca- Şahintepe civarı boş a razi . | |  |  |
| Ya ngın Türü | :Ot Yangıııı Ya ngın Sınıfı: | | Yangın Sebebi | :Sigara |

Yangın Binada *ise* : Yapının Şekli: ullamın Şekli : Ormanlık alan.

Bctonarmc Kagir Ahşap Çelik Diğer

ı ı ı ı Yangıııı Kontrol A l ıma Alma Saati : 23:58

Yanan Şeyin: f')alıibi : \_j racı veya Kullanan

1!\nıiri : Çvş Erol KALDTRTMCT

!Araç Sayısı : ı 1-,:ıkış Saati : 23:49 Varış Saa ti : 23:52 iden !Araç Plakası: 35 EN 372

Eki bin Elekt rik Ama Geliş Saati

112 Acil Servis G eliş Saati

!Emniyet-Janda rma Gelis Saati :

!Personel Sayısı: 3 [Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Ya rdı mcı Ekip Gitmişse ık ış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

!Dönüş Saati:

ard ı ma Gelen/\. Plakası

!-:kip Anıi rinin Adı-Soyadı:

!Olayı n Görüldüğü Durum Yangı n yerine varıldığı nda, alevi i ve duıııanlı bir şek ilde yanmakta old uğu görüldü.

t3öndürmede Kullanılan sönd ü rücU Sü ndürıne Türü fSulu sünd ünnc. fiu m3 !K()pük K

g. K.T. K

g. IC02 Kg.

Söndürme Sonundaki Hasa r

Dunı mu

!Yangın Çıkış Nedeni

Kı s ı ı ı

Ya ngın söndürme işleminin sonucunda herhangi bir zarar ziya n yokt ur.

[Yangın yerinde yapılan telkikte yangın başlangıcının; yol üzerindeki olların ya nınakla olduğu görü lmüş olup; yapı lan a raştırma e soruşturmada yoldan geçmekte olan kimliği belirsiz kişi veya kişileri n söndür meden at mış veya düşürmüş olduğunu ta hmi n ttiğimiz sigara izmaritiniıı kuru otları tutuşturmasıyla yangın çıkmış olduğu kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise irketin Ad ı: \_fedeli : Araç Gereç Kaybı

Ya ngı n Yerin i n K i me

Teslim Edildiği

Q.: DönüU Tarih : 17.10.2017 aati : 00:25

Varsa Öln Yaralı 'IlDEN EKİP:Toros gurubu 3.Posta ON/\YL/\Y/\N

Gitm i şse Üst Am iri : Yangına r:l Koyan 2 3 tv.ım 2017

Ekip Amiri

*'ö* l!J

*;r*

{J

*1* / 2017

*<V* t.1e "'" "'

:>.

ar *f miri* itfa i ye Birim Aıııi W

-

-

*1(/fo/*

rol K/\LDTRIMCT

tı r . Çvş

'J *')U;.*.,-

Ba' ... N

lU · ;ı[uı l'},.

Müdhael'

Çtur ı )'

' - ..ıfJ>'*J*·*'* " ;

....

.c.:a.: *,f* -a,fy Jr.->:;-/

::r:

Sey han HAŞA RA N

. *..". 1!'4· ı. ''i-·*•

tır. Eri ..,. ... .. <

! İ ZM İR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ e

IZ MIR

İTFA İY E DAİRESi BAŞKANLIGI

BÜYÜKSEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Play Tarihi | : 16. 10.2017 | !Bildirim Sıra No: 44 | !Bildirim Saati : 22:26 treı: O 232 293 88 00 |
| Kayıt Tarihi | : 1 6.10.2017 | !Kayıt No : 10323 | lBildirim Alan : Merkez Santral |

Bi ldirilen Adres : Karabaglar - 3959 sokak üzeri

Do ru Adres : Karabalar- Yurdoğlu mahallesi 3959 sokak üzeri

Yangın Tüıü : Ot yangını Yangın Sınıfı: A Ya ngın Sebebi : Sigara

Yangın Binada ise: Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betonanne Kagir Ahşap Çeli k Diğer

ı J J ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati: 22:33

Yanan Şeyin: ahibi : iJ<.iracı veya Kullanan :

miri : Çavuş Yasin ÇAN

Araç Sa yısı : 1 ıkış Saati : 22:27 a rış Saati : 22:33

Giden

Araç Plakası: 35 EC 7 ı 3 Elektrik Arıza Geliş Saati

Ekibin 1 1 2 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 2 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

· ·dımcı Ekip Gitmişse ıkış Saa ti: Dönüş Saati:

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

!A raç Sayısı : Personel Sayısı:

playın Göıüldüğü Durum Yangın yerine va nldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. öndürınede Kulla nılan söndürücü

Söndürme Tü rü Su !şu m3 jKöpük Kg. IK.K.T. Kg. K;02 Kg.

2 ı ı ı

Söndürme Sonundaki Yangın yerinde bir miktar ot yanmıştır. Zara r ziyan oluşmamışt ır.

H asar Durumu

Binada: - Eşyada: - Tahmini Zarar Ziyan Toplamda: -

Yangın Çıkış Nedeni Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının sokak üzerinde bu lunan park içindek i kuru otlarda olduğu görülmüş olup; yapı la n araştırma ve soruştu rmada, yoldan gelip geçen kiml iği bilinmeyen kişi ya da kişilerce atı lan sigara izmaritinin kuru otları tutuşturması sonucunda yangın çıkmış olabileceği kanaa ti ne varılm ıştır.

Sigortalı ise irketin Ad ı: Bedeli:

!Araç Gereç Kaybı

Kime Teslim Edildiği

Ekibin Dönüşü

tTari h : 16.10.201 7 !Saati : 22:50

. rsa Ölü Yaralı

K:J iDEN EKİP:Yeniçamlık itfaiye grup 3. Posta ONAYLAYAN

*w*

GitmişO lt Ami;r

*t· V}*

'()

N

>.

Yangına El Koyan 2 O Ekim 7.017

Ekip Amiri

o e z f'ı'j hir *1* 12017

*;§* 3

-

r Arnk' /..---

*L*

itfaiye Birim Amiri

Çavuş

*rM1*

';ff,

'

**Bii'lt'**' **i** rı1r

;·-,'.,

i

*{'*·*ıt>*l.

:"ı:'

ltı .\! ·ll. -ln1/ *li!* ,..

'81-

*1* • *(*

MU 't

*'* . . *fı·* ...,"' *j*

\."'ıt

CUI!

"*.*f' *)*.

Er "-·".\_...A.,\.o,.-..'i.-,..,••/"

I Z MIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İZM İ R BÜYÜKŞEH İ R BELED İ YESİ

iTFAi YE DA İR ESi BAŞKAN LI GI



itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGl N RAPORU

Play Tarihi :ı6.10.20 ı7 !Bildirim Sıra No: 43 jBildirim Saati : 22:13 trel: 293 88 00

Kayıt Ta rihi :16. 1 0.201 7 !Kayıt No : 1 0322 !Bildirim Ala n :Halil SAY AR

Bi ld i rilen Ad res :Çli Egekent 8846 Sokak Üzeri

Dogru Adres :Çigli Egekent 8846 Sokak Üzeri

Yangın Tüıü :Ot Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Açık Ateş

rrangın Binada ise:

Yanan Şeyin:

Yapının Şekli: Kullan ım Şekli : Betonanne Kagir Ahşap Çelik Diğer

1 1 1 L Yangını Kontrol Altına A l ma Saati :22:34

!Sahibi : IKiracı veya Kullana n :

lAmiri :Çvş Halil SAYAR

!A raç Sayısı : 1

tıkış Saati : 22:1 4 jVarış Saati : 22:19

raç Plakası : 35 EC 927 Elektrik Anza Gel iş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

Personel Sayısı:3

Yardımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: Dönüş\_ Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyad ı:

IDogalgaz Ekibi Geliş Saa ti

!Araç Sayısı :

Personel Sayısı:

playın Görüldügü

Durum

Yangın yerine va rıldıgında alevi i ve dumanit bir şeki lde yanmakta olduğu göıüldü.

ISöndürmcdc Kullanılan sönd ü rücU

öndürme Türü

öndürıne Sonundaki

Hasa r Durumu

Sulu Söndürme !Su m3 IKöpük Kg.

ı ı

Yol kena rında bu lunan kuru otlar ya nmıştır.Za rar ziyan yoktur.

IK.K.T. Kg.

ı

Yangın Çıkış Nedeni

Sigortalı ise

Araç Gereç Kaybı Yangın Yer. Kime Teslim Edildigi

Yangın yerinde yapılan tctkikte, yangın başlangıcının yol kenarında bulunan kuru otlardan başlamış oldugu

görü lmüş olup, yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde yol üzerinde bulunan kişi veya kişiler tarafından atılan

1avai fişeklerden çıka n kıvılcıml a rın yol kenarındaki kuru otlara sirayeti sonucu ya ngın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Şirketin Adı: !Bedeli:

Ek Dönüşü [ari h :16. 1 0.2017

Varsa Ölü Yaralı p i DEN EKİ P:3. Posta Çigli Grubu

!Saa ti : 22:50

ONAYLAYAN

1 B E!::m 7.017

itfaiyeci



Halk

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koya n

Ekip Amiri

*h -----=::- >*

'"f; rvy *V* -

'Aa lil SAY AR

i tf Çvş.

**erinı ÔSE**


Itfaiye Kuzey *Bölge* Amiri - -

A li URFAN

itf Eri

....... \

*1* 12017 itfaiye Biri m A mi ri



İ ZM İR BÜYÜKŞEHİR BELEDİY ESİ

iTFAiYE DAİR ESi BAŞKANLIGI

!ZMIR

*l* •

BÜYÜKŞEHIR

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lay Tarih i | 16/10/2017 !Bi ldi rim Sıra No:42 | !Bildirim Saati : 2 1 :56 tTel: 0507 281 85 32 |
| !Ka yıt Tarihi | 16/10/2017 !Kayıt No : ı0321 | !Bildirim Ala n : Şevket ERŞAHiN |

Bildirilen Adres : Karaköy Mah. Çeşme/İZM İR

boğru Adres : Karaköy Mah. Çeşme İzmir otabanı Kenan Çeşme!İZMİR

Yangın Türü : Maki lik Yangını Yangı n Sınıfı: A Yangın Sebebi : Siga ra i zmariti

Yangın Binada İse : rrapının Şekli: Kull a nını Şek l i : Betonanne Kagir Ahşap Çeli k Diğer

ı ı ı Yangını Kontrol A ltına Alma Saa ti: 22: l O

Yanan Şeyin: $ah ibi : jKiracı veya Kullana n

Amiri : itfai ye Er Osman Avni Y AZI Cl

Giden Araç Sayısı : 1 ı kış Saat i : 21 :57 Va rış Saati : 22:04

Ekibin Araç Plakası: 35 EC 784

El ektri k A rı za Geliş Saa ti

112 Acil Ser vis Geliş Saati mniyet-Jandarma Geliş Saati :

Personel Say ısı: 3 Doua lgaz Ek ibi Geliş Saati

[Yarrl•mcı Ekip ıkış Saati: f<\raç Sayısı : lrersonel Sayısı:

r: ı .e

Dönüş Saati:

b'ardıma Gelen A . Pl a kası kip Amirinin Adı-Soyad ı:

p layın Görüldüğü rv'angın yerine varı ldı ğı nda, maki l ik a lanın alevi i ve dumanlı bir şekilde ya nmakta olduğu görüldü.

Durum

Su ile söıı<lUrıne ŞöndUrınede Kullanılan sö ndürücU

Söndü rme Tür ü Su m 3 ıKöpi.lk Kg. ıK.K.T. Kg.

3 1113 ı ı

Yangı n yerinde ya pılan incelemede; tahm ini 70m2 makilik alan yan mış olup her hangi bi r za ra r ziya n olmadığı

Söndürme Sonundaki a rafım ı zca tespit edilmi ştir. Hasa r Duruınu Tahmini Zarar-Ziya n: Yok

Yan gın yerinde ya pıla n tet ki kte yangın başl angıcının yol kenarında bu luna n kunı ot l arda n olduğu gö rülmüş olup; Ya ngın Çıkış Nedeni vapıla n a raştırma ve sonışturmada ya ngı nın; ki mliği bel irsiz kişi veya kişilece atılan siga ra i zm a ritinin kunı otları

utuşturınası ve r üzga rı nda etk isi ile mak il ik a l a na sira yet etmesi neti cesinde çıktı ğı kanaati ne varı lmıştır.

Si gorta lı ise irketin A dı : Bedel i: IA.raç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

esl im Edi l diği

::- , Dönüşü

\t<t rsa Ölü Yaral ı

!rarih : 16/10/2017 aati : 23:15

GiDEN EKiP: ÇEŞME Gnıbu 3 Posta ONAYLAY AN

Git mişse Üst Amiri: Yangına El Koyan 2 O Ekim 2017

iTFJLt

Ekip Amiri

tfaiyeci

3. POSTA GRUPLA AM IR I

.' Oktay ÇINAR

Osman

CJ

Avni YAZ l C I

*1* 1 2017

itfaiye Birim Amiri

*lfili':"ij-,..*

r-I>., > it fai ye Er

:; *f:*.....

*o*·\\'

- İsmail

Itfaiye Batı Bölge Amiri

Müdahale Şu ( ıd :.J":\_*,•;)*

YAPlCI .: '"(

Ha lk LC\.\,o "·' ı:",'., . *>!*

*lıJ*

l\ .• ,,

*"ı* ,...,

y

İtfaıye Er

... 'r'-...... '!

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİ YESİ

iTFAi YE DA İ RESi BAŞKANLIGI

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

*l* e

BÜYÜKŞEHIR YANGTN RAPORU

BELEDIYESI

Play Ta rihi 16/10/2017 !Bildirim Sıra No: 41 !Bildirim Saati : 20:12 trel: Kayıt Tarihi 16/10/2017 !Kayıt No 10320 !Bildirim A l an : Merkez

Bildirilen Adres : Bornova 12917 sokak üzeri

Doğru Adres Bornova 1 2917 sokak üzeri

Yangın Türü : Ot Yangın ı Yan o ın Sınıfı: A Yanoın Sebebi : Sigara izm. Yangın Binada i se : Yapının Şekli: Ku llanım Şekli : Mesken

Betonanne l Kagir hşap IÇelik

1

Diğer

Yangın ı Kontrol Altına Alına Saati :

Yanan Şeyin: Sa h ibi : IKi racı veya Kullana n : Amiri : Er Recep TEMEL

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 20:1 3 Varış Saati : 20:18

p iden Araç Plakası: 35 EC 668

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

11 2 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ek ibi Geliş Saati

11cı Ekip Gitmişse Çıkış Saati : Araç Sayısı : Personel Sayısı : Dönüş Saati :

Yard ı ma Gelen A. Plakası

Ek ip Amirinin Adı-Soyad ı :

playın Gö rüldü ğü Yangın yeri ne van ld ığında ya ngının a levii ve dumanlı bir şeki lde yanmakta olduğu görü l dü. Durum

Su l u Söndürmede Kullan ılan söndürücü

Sönd lirm e Türü Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı J

Yangın yerinde yol kenarında ki otlar yan mak su reti yle zarar görmüştür.Yangından dolayı tahmin i madd i zarar yokt ur.

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcıııı n; yol kenarındaki otlarda olduğu görü lm üş olup; yapılan araştırma ve f>Oruşturmada kimliği belirlenemeyen kişi ve kişilerce sehven atılan yada düşürülen sigara iznı. kolay ya nıcı otl arı tutuşturması onucu yangın çıkmış olabi leceği kanaatine va rılmıştır.

Sigortalı ise irketin Adı : Öğrenilemedi Bedeli :Öğrenilemedi

A raç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime Tesl im

J::<-ı:''i ği

ı::.ı-.....ıı Dönüşü

Varsa Ölü Ya ralı

Tarih ı6/10/20 ı7 !Saati : 20:50

QİDEN EKi P: 3.Posta Bornova ONAYLAYAN

*G: ::;;?ii* Yangına El Koyan 2 O Etlim 2017

*(.)*

3F;;.

Eki p Amiri

itfaiye Birim Amiri

cı.ı *1* 1 201 7

>,

-

;(

Recep TEMEL

itf.Eri

*;)''i,l .....*

. · 'lı •tt- '",

..!<: *Bi,* m "'' .\.,

:"r:":

Hak71/

J "' "".:; Al:!L *;;:* •

Mu *\ortt-i e* y·));;*l*

Jtf. .,. *,t>*

.·..\_, *-.*. "' '" : '<

-- ...

\ ./

·*!"* .

-

·•..... . .*{*.*!*...*:l* .\............. ../

IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEH İR BELEDİYESİ

iTFAi YE DAİ RESi BAŞKANLIGI



itfaiye Yangın ve Aci l Müdahale Şu be Müd ürlüğü

YANG l N RAPORU

OlayTarihi :16.1 0.20 1 7 Bildirim S ıra No:40

!Bi ldirim Saati : 20:09 ITel: 05324437519

Kayıt Tarihi :16.1 0.2017

B ildirilen Adres :Organize Sa nayi

Kayıt No : 10319

!Bi ld irim Alan : Kınık grup

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Doğru Adres | : Organize Sanayi Korhan Pamuk Deposu K ın ık |  |
| Yangın Türü | : Depo Yangını Yangın Sın ı fı: A | Yangın Sebebi :Kıvılcım |

Yangın Binada ise: Yapmın Şekli: K ll ş ki' D Betonanne Kagir Ahşap Çelik Diğer u anım e ı : epo

ı X ı ı ı Yangın ı Kontrol Altına Alma Saati: 20:40

Yanan Şeyin:

Giden

Ekibin

Sahibi : Korhan Tic. Ltd. Şti. jKiracı veya Kullanan lAmiri : Akın SEVG i Li

!A raç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 20:1 O Varış Saati : 20:1 3

!Araç Plakası: 35 RK 635

Elektrik Arıza Gel iş Saati

1 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

- Personel Sayısı: Y" .mcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati:

Dönüş Saati:

a rdıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirin in Adı-Soyadı:

Doğalgaz Eki bi Geliş Saati

!Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Olayın Görüldüğü

Durum

Olay yerine vanldığında deponun sol bölümündeki yığın hal indeki pamukların bir kısmının duman!ı bir

!şekilde vanmakta olduğu görüldü.

Söndürınede Kullanılan söndürücU

Söndürıne Türü Su ile söııdUrıııe yapılmıştır.

Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

0.5 ı T

Söndürıne Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

Sigoıtalı ise

Araç Gereç Kaybı

Yapılan inceleme ve tetkik sonucu depo amaçlı ku llan ı lan tek katl ı iki böl ümden oluşan kagir yapılı binanın

girişe göre sol tarafındaki bölümde bulunan pamukların kısmen yanmak ve ısianmak sureti yle zarar görmüş ol up

ahınini 2000 (ikibin) Tl maddi za rar meydana gelm iştir.

Yangın yeri nde yapıla n tetk ikte yangın başlangıcının; pamuk toplama esnasında pamuk toplama makinesini n dişl ilerinin, taşa veya herha ngi sert bir cisıne çarparak çıkan kıvılcı mların pamukları tutuşturması ile fark edilmeden ma kine içerisi nden kaınyona yüklenınesi ve depoya boşaltılmasıyla depoda bulunan pamukları utuşturınası neticesinde yangın ın çıktığı ka naatine varılmıştır.

Şirketi n Adı: Bedeli:

y, ın Yer. Kime Fabrika Sahiplerine teslim edildi. Te::...m Edildiği

Ekibin Dönüşü ITari h : 1 6. 1 0.2017

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EK i P: Kınık 3. Posta

!Saati : 20:50

ONAYLAYAN

itfaiyeci

G itmişse Üst Aıni ·

Nu-J!N

J<W;TAJ. ıırıyı,ı;uıcnınr Amiri

Yangına El Koyan

Ekip Am iri



LV ---1 :::/'t -

::::=:...

' -- /

Akın SEVG i Li

İtf. Eri

Halk

**A.J erinıKöfE**

tfaiyKuzey Bölge **Amiri**

M. Emin KA CAOGLU

itf. Eri

IZMIR **BÜYÜKŞEHIR** BELEDIYESI

İ ZM İ R BÜYÜ KŞEHİ R B ELEDİ Y ESİ

iTFAi YE DA İ RESi BAŞKAN LIG I

•

i tfaiye Ya ngın ve Acil M üdahale Şube Müd ü rlüğü

YANG l N RA POR U

lay Tarihi : 16/10/20 I7 !Bildirim Sıra No: 39 !Bi ldi rim Saati : 20:01

[@1:

ayıt Tarihi : 1 6/10/201 7 !Kayıt No : 1031 8 !Bildiri m Ala n : Menemen Santral i lct irilen Adres : Yıldırım Ma h. I0041 Sok. Hedef Gıda yanı *1* Menemen

oğru Adres Yıldırım Ma h. 10041 Sok. HedefGı da yan ı *1* Menemen

mgın Türü : Ot Ya ngını Yangın Sın ıfı: A Yan Sebebi :Kıvı lcı m

mgın B i nada i se :

jYapının Şekl i: Ku llanım Şekli : Betonanne Kagir A hşap Çelik Diğer

ı ı ı ı Yangın ı Kontrol Alt ına A l ına Saati : 20:18

man Şeyin: Sa hibi : jKiracı veya Ku lla na n

Am i ri : A hmet ZEKA

Araç Sayısı : 1 ık ış Saati : 20: 02 Va rış Saa ti : 20:08 iden !A raç Pla kası: 35 EY 61 8

dbi n Elektrik Arıza Gel iş Saati :20:40

112 Aci l Servis Gel iş Saati

Em niyet-Ja nda rma Gel iş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Eki bi Geliş Saa ti

ml ı mcı Ekip ıkış Saati : jAraç Sayısı : Personel Sa yısı:

i ,:;e Dön üş Saa ti:

Ya rd ı ma Gelen A. Pla kası

Ek i p Amiri nin Adı-Soyadı:

!ayın Görüldüğü Yangın yeri ne varıldığında, yol kenarındaki duman!ı şekilde ya nmak ta olduğu görü ldü urum

Söndürınede Ku llanılan söndüıücü

:indürme Türü Sulu söndür me Su ın3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı J

Yangın yerinde kuru otlar yanarak za rar görmüştür.

:indürme Son undaki asar Durumu

Ya ngın yerinde yapı la n tetkikte, ya ngın başlangıcı nın ; yol kena rında ki kuru otla rda olduğu görülmüş olup;yapı la n

ıngı n Çıkış Nedeni raştırma ve soruşturmada elektrik d i reğinde bu lu na n elektrik kablola rında n çı ka n k ıv ı lcı m la rın, yere düşerek kuıu otl arı utuşturınası sonucu ya ngının çı ktı ğı kanaat ine varılm ıştı r.

-

gortalı ise Sirketin Adı: !Bedeli:-

raç Gereç Kaybı

1ngın Yer. Kime

:slim Edi l diği

.ii 'ön üşü a rih : 1 6/10/201 7 !Saati : 1 9:05

/a rsa Öl ü Ya ra lı K;i DEN EKiP: Menemen Gıu bu 3. Posta ONAYLAYAN

G itmişse Üst Amiri: Ya ngına El Koyan

**zEri%AJ17**

EkipAmiri

**\_...ı.\.'.,.,oe.c,..**

f.iye Bir:f:f>,•:;..

ıfai y

f-1

eci

A hmet ZEKA

i tf. Eri

***;z***-. \_

**M *' U \*** - .. , ...

**f(\) 'i** {"

~~-~~ "'·

../ *fC1i*

. 41'

*"f.*

ô " ' • .#..'....,.

.

'

**A.Kerim KÖSE**

a l k itfaiye Kuzey **Bölge Amiri** A.A. K. P.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

IZMIR

***l*** •

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdaha le Şube Müd ürlüğü

BELEDIYESI YANG l N RAPORU

Ola y Tarih i :1 6.10.201 7 !Bildirim Sıra No: 38 !Bildirim Saati : 19:29 tTel:631 28 36

Kayıt Tarihi :16. ı0.2017 !Kayıt No : 10317 !B ild irim Alan: Kınık grup

Bildirilen Adres : Poyracı k Mahallesi Çöpltiğti

Doğru Adres : Poyracık Mahallesi Kınık Beled i yesi Çöp ltiğti Kınık

Yangın TUrU :Çöp Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Sigara

Yangın B i nada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekl i : Betonanne Kagir Ahşap Çeli k Diğer

ı ı ı ı-

Yangını Kontrol Altına A lma Saati : 19:55

Yanan Şeyin: Sahibi : Kınık Belediyesi jKiracı veya Kullanan lAmiri : Akın SEVG iLi

!Araç Sayısı : ı Çıkış Saati : ı 9:30 Varış Saati : 1 9:34

Giden !A raç Plakası: 35 RK 635

Ekibi n Elektrik Arıza Geliş Saati

1 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı:2 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

\ ımcı Ekip G itmişse Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Döntiş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Gör U ldtiğti Ola y yerine vanldığında çöplU kteki çöpleri n a lev i i, du man lı bir şekilde ya nmakta olduğu görtildti. Du rum

Söndtirmede Kullanıla n söndürücU

Söndtirme TUrU Su ile söndtirme yapılm ışt ır. Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

5 ı ı

Söndtirme Son u ndaki Yapı lan inceleme ve tetkik sonucu herha ngi bir zara r meyda na gelmemişti r.

Hasa r Du r umu

Yangın yeri nde yapılan tetkikte ya ngın başla ngıcın ın çöplUkteki çöplerde olduğu görtilmUş olu p, yapıla n

Yangın Çı kış Nedeni inceleme ve araştırmada ; yangının sehven söndtirtil meden atı lan veya bırakılan sigara izmariti nin kolay yanı cı plasti k çöpleri tutuşturması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortal ı ise Şirketin Adı: Bedeli: Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime

Tt>l im Edi l diği

-Ek.ıoı-n Döntişti

Va rsa ÖIU Yaral ı

Tarih :16.1 0.20ı 7 !Saa ti : 20:00

G iDEN EKiP: Kınık 3. Posta ONAYLAYAN

, ., **o *r. 1***

G itmişse Üst Amiri: Yangı na El Koya n J 1 L.1L!

*1* Ek ip Am iri **'l 'l.- *'j.* 7**

J 1 l/ 201 7 1

MrU-.<TA;N

**ttfa·** e **Bölge**

itfaiyeci . , rr Anıiri

itfaiye Birim Am ir" **'""""Ji!t**

- , **B"** *A k***i***ı***',** - .' " •

s;.

*1*

ll **,ij** 1 ·,

) ..1

Akın SEVG i Li

itf. Eri . . ***;.y***

**"' ':.U""***J.*""'• **J**

\)ı .".."

';, *t.* --.

()(,A *1*

(}w&<.

\ *(J* e-&rın.'ll :!

*'vl, () Ş.* **P.** 1'< 1't.·

·

Hal k w,- , .. Mehmet KUTLU

**ım KOSE**

f<.ıiye *Kuzey* Bölge Amiri

itf. şof.

**1**!ZMIR **BÜYÜKSEHIR** BELEDIYESI

İ ZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİY E DAİRESi BAŞKANLIGI



itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGfN RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lay Tarihi | :16/ 10/201 7 | !Bildirim Sıra No:37 | !Bildirim Saati : 16:32 tTei:05372859665 |
| KayıtTarihi | :1 6/10/2017 | IKa yıt No :10316 | !Bildirim Alan :LeventAKKUŞ |

Bildirilen Adres :Elifli Mahallesi Bayındır,Ödemiş yolu üzeri-Bayındır/ İ ZMİR

Doğru Adres :Elifli Mahallesi Bayındır,Ödemiş yolu üzeri-Bayındır/ İZMİR

Yangın Tüıü :Ot yangın ı Yangın Sın ıfı: A sınıfı Yangın Sebebi :Açık ateş\_

!Yangın Binada ise: [Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Betonarme Kagir Ahşap yel ik Diğer f--------- -- ------ - ---ı

ı ı ı

Yangını Kontrol Altı na A l ma Saati :1 6:45

!Yanan Şeyin:

ahibi :Seı·dal ECE IKi racı veya Kullanan :Sahibi lAm i ri :Osman AYAN

piden

Ekibin

fA.raç Sayısı :1

fA.raç Plakası: 35 S 2405

Çıkış Saati :16:33

Elektrik Arıza Geliş Saati

11 2 Acil Servis Gel iş Saati

Emn iyet-Jandarma Geliş Saati :

arış Saati :16:40

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

if· 'ımcı Ekip

o...nişse

Çıkış Saati: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Araç Sayısı :

!Personel Sayısı:

Olayın Görüldüğü

Durum

Yangın yerine varıldığı nda,Elifli Mahallesi Bayındır,Ödemiş yolu üzerinde bulunan Serda l ECE'ye ait tarla içindeki kurumuş haldeki otların alevii ve dumanlı bir şekilde ya nmakta olduğu görü ldü.

Tarafım ızca su ile söndürme Söndürmede Kullanılan söndürücü

::>öndürme Türü

·şlemi yapıldı. Su m3 IKöpük Kg.

IK.K.T. Kg.

5 ton ı ı

::>öndürme

:sonundaki Hasar

Durumu

Yangın Çı kış

Nedeni

Yangında;Serdal ECE'ye ait tarla içi ndeki 30 adet limon sel vi ağacı kısmen,1 O adet 2,5 inçlik plastik boru ve 80 metre

dvan damlama sulama hortum u tamamen yan mak suretiyle zara r görmüş olup toplam tahmini zarar:1500-TL

Yangın yerinde yapılan tctkikte,yangın başlangıcının ta rl a içindeki kurumuş haldeki otlardan olduğu görülmüş olup yapılan araştırma ve soruşturmada yangının,tarla i çindeki temizlik maksadıyla Serdal ECE tarafından yakılan ateşin

..ontrol dışına çıkması sonucu tarla içindeki limon selvi ağaçlarına sirayeti sonucu yangın çı ktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise

Araç Gereç Kaybı Y:-·- -,.ın Yer. Kime T... ...m Edildiği

Şirketin Ad ı:Öğrenilemedi

erdal ECE

!Bedeli:

Ekibin Dönüşü

arih:1 6/1 0/201 7 !Saati :19:20

Yars Ölü Yaralı K:J i DEN EKiP: 3. Posta

Gitmişs Ü t Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri:

ONAYLAYAN

2 O E! im 2017

*1* 120 1 7

***bduı***



**r;oney B61cı- 1"-e**

**Gruplar Amlrt**

Ef'6U.n **KAYA**

Itfaiye Guney Bölge Amin

dk

(/0.

OsmanAYAN

itfaiye Eri

Levent AKKUŞ D.İşçi.Er

itfaiye Birim Amiri



İ ZM İR BÜYÜKŞEH İR BELEDİY ESİ

iTFAiYE DA İR ESi BAŞKANLIG I

IZ MIR

**BÜYÜKŞEHIR**

BE LEDIYESI

i tfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANG l N RAPORU

lay Tarihi

: 16/10/2017 !Bildirim Sıra No: 36 !Bildirim Saati : 18:25 tfel:

ayıt Tarihi : 16/10/201 7 IKayıtNo : 10315 !Bildi rim Alan : Menemen Santral ildirilen Adres : Yahşelli Mah. Işıklar mevki i *1* Menemen

***l*** •

oğru Adres : Yahşelli Mah. Işı klar mevkii *1* Menemen

ngınTi.irü

otyangın ı

yangın sınıfı: A Yangın sebeb"ı :Açı k ateş

:ıngın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betonarme Kagir Ahşap Çeli k Diğer

ı ı ı ı rrangını Kontrol Altına A l ma Saati : 1 8:45

:ınan Şeyin: Sahibi : IKiracı veya Kullanan

Amiri : Mehmet KAKIZ

Araç Sayısı : ı Çıkış Saati : 18:26 arış Saati : I 8:31 iden A raç Pla kası: 35 EY 6 ı 8

ki bi n Elektrik Anza Geliş Saati

I I 2 Acil Servis Gel iş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

:ırd ı mcı Ekip ıkış Saati : Araç Sayısı : Personel Sayısı:

it se Dönüş Saa ti:

rra rdıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirin i n Adı-Soyadı:

!ayın Görüldüğü Yangın yeri ne varıldığında, yol kenarındaki otla rın alevii ve duma nlı şeki lde ya nmakta olduğu gör üldü urum

Söndürmede Kullanıla n söndürücü

:i ndürme Türü Sulu söndürme Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı ı

Yangın yerinde kuru otlar yanarak zarar görmüştür.

:i ndürme Sonundaki asar Dunıınu

Yangın yerinde yapıla n tetkikte, yangın başla ngıcının; yol kenarında ki kuru otlarda olduğu görü l müş olu p;yapılan

:ı ngın Çıkı ş Neden i raştırma ve soruşturmadakimliği belirsiz kişi ya da kişil erce tem iz lik amaçlı ya k ıla n ateşi n rüzga rın da etkisi yle levlenerek kuru otları tutuşturması sonucu yangının çıktı ğı kanaati ne va rılmıştır.

goıtalı ise !Şi rketin Adı: !Bedeli:- raç Gereç Kaybı

:ı ngın Yer. Kime

!Slim Ed ildiği

-kit lönüşü rr rih : 16/ 10/2017 !Saati : ı 9:05

v'arsa Ölü Ya ralı Oİ DEN E KiP: Menemen Grubu 3. Posta ON AYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ek i p Amiri

2;5 Eoıı**1017**

• **l>r..-- ·-·.·ı·{.!:of**

*t:J,..;;*" ·,

ıfaiy I tfa i ye Biri " :ir

*ıi!1*

eci Mehmet KAKI Z P.

**Bu"l**.• *{*

F*:-*4*..... (*-*(* .i

A.A.K.

Mült ı yr

n ı .... ;

*,.....,* "U'ı'

-

*,?;*

l)1. ı"..,'

,.

**A.Kerim KÖSE** Oktay ALTAY

alk itfaiye Kuzey **Bölge Amiri** A.A.K.P.

*·"","* aııo;;'"''S -

Illi> <!>.//

-...

***l***IZ MIR **BÜYÜKŞEHIR** BELEDIYESI

i ZMi R BÜYÜKŞEHiR BELEDiYES i



i TFA iY E DAiR ESi BAŞKANLIGI

i tfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

Y ANG l N RAPOR U

!Ol ay Tarihi 1 6.10.2017 /Bildirim Sıra No: 35 /Bildirim Saati : 1 8:20 J:!:..e1:05457385676

Ka yıt Tari hi 16.10.2017 /Kayıt No : 10314 /Bild iri m Alan : Özge TOPR A K Bi ldirilen Adres: Arslanlar Malıallesi 2503 Sokak üzeri TORBALI *1* i ZMiR

Doğru Adres : Arslanlar Malıallesi 2503 Sokak üzeri TORBA LI *1* iZM iR

Yangın Türü :Ot Yangını

Yangın Sın ı fı: A Yangın Sebebi: Açı k Ateş

Yangın Binada ise: rrapınııı Şekli:

Betoııarnıe Kilgir Al

Çelik Diğer

Kullanım Şek!i :

ı *1* ı /Yangını Kontrol Altına Alına Saati 1 8:45

Yanan Şeyin:

Salıibi : Ögrenilemedi JKiracı veya Kullanan

/Amiri : Mustafa ANŞiN

iden

Ek i bin

raç Sayısı : 1

raç Plakası:35 EC 669

Personel Sayısı: 3

Çıkış Saati : 18:21 Va rış Saati : 1 8:30

Elektrik Arıza Geliş Saa ti

11 2 Acil Servis GelJi Saati Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Doğalgaz Eki bi Geliş Saati

iımcı Eki p G i tmişse Çıkış Saati:

Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Pl a kası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

jA raç Say ısı : Personel Sayısı :

playın Görüld üğü

Durum

/Yangm yerine varıld ı ğmda kuru otların alevi i ve dumanlı bi r şekilde ya nm ak ta olduğu gör ü ldü.

[Söndü r mede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü

Sö ndürme Sonundaki

Hasa r Durumu

Su işlenerek

Za rar yok.

Su ın3 /Köpük K\_g. jK.K .T. K\_g

12,5 ı J

!Yangın Çıkış Nedeni

Yangın yerinde ya pılan tetkikte ya ngın başlan gıcının yol kenarındak i k ur u ot larda olduğu görül m üş ol up, yapı lan raştırma ve soruşturınada yoldan geçen kimliği bel irsiz kişi ya da kişi l erce atılan ya k ılan açı k ateşi n ot l arı utuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine va rılmıştır.

Sigortalı ise

/A raç Gereç Kaybı lYangm Yer. Kime Ir ·m Edildiği

Ek ı bin Dönüşü

irketin Adı:

Tarih : 16. 10.20 1 7

/Bedeli:

/Sa a ti : 19:45

Varsa Ölü

Yaral ı Gi DEN EKiP: Torba lı 3. Posta

GitınNişse Üst Ami ri:

Yangına El Koyan

Ek i p Amiri

ONAYLAY AN

2 O E :im 2017

1 2017

*1*

**'3üney Böl1PGIIIIt**

**Gruptar A:mlrf**

Musm'l'a ANŞiN

itf. Eri

i tfaiye Birim Amiri

**B**



=:"ı:'

**ErgünKAYA**

Itfaiye Güney Bölge Amiri

*% dt*

Derya AR AN

i tf. Eri

1 fa

Mü

!

ı İ ZMİ R BÜYÜKŞE HiR BE LE D i YESi

•

IZMIR

***l***

ı

ı

ı BÜYÜKŞEHIR

iTFAiY E DA iR ESi BAŞKANLIGI .

i tfaiye Yangın ve Acil Müda hale Şube Müdürlüğü

BELEDI YESI YANG l N R A POR U

Play Tarihi 16.10.2017 !Bi ldirim Sıra No: 34 !Bi ldirim Saati : 18:19 n-e ı: Kayıt Tarihi 16.10.2017 !Kayıt No : 10313 !Bildirim Ala n : Em re A YDlN Bildirilen A dres: 7 Eylül Mahallesi Sanayi içiTORBALI / İ ZM İR

Doğru Adres 7 Eylül Mahallesi Sanay i içi TORBALI / İZMİR

Yangın Türü :Araç Yangın ı Yangın S ını fı: A Yangın Sebebi : Açık Ateş

Ya ngın Binada ise: !Yapının Şekli: Ku lla n ım Şekli : Betonanne Kagir Ahşap Çelik Di ğer

ı ı ı Yangmı Kontrol Altı na Al m a Saati : 1 8:29

Yanan Şey in: Sah ibi : Öğrenilemedi /Kiraeı veya Kulla nan

A miri : Ersan ŞEN

A raç Sayı sı : 1 ıkı ş Saati : 18:20 Varış Saati : 1 8:25

piden

A raç Plakası:35 EC 920

Ekibi n Elektrik A nza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saat i

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

iımcı Eki p G itmişse \:ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Am irini n Adı -Soyadı:

Olay ın Göıiildüğü Yangın yerine vanldığında hurda pa r k h alindeki aracın a l evii ve duman lı bi r şek ilde yand ığı görüldü. Durum

ISöndürmede Ku llan ılan söndürücü

Söndürme Türü Su işlenerek !Su m3 I Köpük Kg. IK.K.T. Kg

ı,3 ı ı

.Yangında; h urd a halindeki kamyonetin a hşap kasası tamamen ya nmak suretiyle zarar görm üştür. Söndü rme Sonundak i Ifahmin i toplam zara r 100 tl dir.

Hasar Durumu

Ya ngın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının hurda park hal i ndeki plakası ve markası bi linmeyen Yangın Çıkış Nedeni kamyonetin arka a hşap kasa kısm ında old uğu görülmüş ol up, ya pılan araştırma ve sor uştur nıada yoldan gcccn k i ml iği belirsiz k işi veya kişilerce yakı la n açık ateşin aracı tutuşturması sonucu yangın çık tığı kanaatine

van!mışt ı r.

Sigortalı ise :;>irkctin Adı: Bedeli:

!A raç Gereç Kaybı

lYangın Ycr. Kime

r- :m Ed i ldiği

Ekibin Dönüşü lfa ri h : 1 6.1 0.2017 !Saati : 1 9:00

Varsa Ölü Yara lı p iDE N EK iP: Torba lı 3. Posta ONAY LAY AN

2 5 Ekim 2017

'(3

*<!)*

>.

*1* 1 2017

Gitmişse Yangına El Koyan i tfaiye Bi rim Amiri

Ekip Am iri \_.,,.,.,. , .

**. &A'Att**

Bü ,ı ı *' 'iJı ·"* '

. ? **n** !Ylt i eın · ·l

' **ney Bölge 3.. p;;..**

*= '*

J Mid

**Grupfar Amlrf**

*V* \..;...

**P 'l** {3 •

" *-b., ,.* .taıt\\

**'iı**

""

•<to ·

= f. Eri **&.a**

:«r:ı

.

**ErgünKAYA**

Itfaiye i> iri

Oguzhan PAMUK

i tf. Eri

**1**IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İ ZM İ R BÜYÜ KŞEHİ R BELEDİYESİ



iTFA i YE DAİRESi BAŞKANLIG I

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANG lN RA PO R U

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | : 16.10.2017 | Bi ldirim Sıra No: 33 | IBildiriın Saati :18.18/ tfel: |
| Kayıt Ta rih i | : 1 6.1 0.20 1 7 | Kayıt No : 103 12 | IBildiriın Alan : Özgü r ACA R |

Bildiri len Adres :Atatü rk Ma hallesi Ba rbaros caddesiŞa hi n tepesi mevkii Yenifoça

Doğm Adres :Atatürk Mahallesi Barba ros caddesiŞahin tepesi mevki i Yenifoça

Yangın Türü :Ot ya ngını Yangın Sınıfı:A Yang\_ın Sebebi :Açık ateş

Yangın Bi nada ise: !Yapının Şekli: Kullanım Şekli:

Betonarnıe Kagi r Ahşap elik Diğer ı-- --------------------1

*l l*

1 1 angını Kontrol A ltına A l ma Saati 18.28

Yanan Şeyin:

G iden

Ekibin

Sahibi :

Ami ri : Ahmet Ti RE Araç Sayısı : 1

Araç Plakası: 35 ECB 90

JKiracı veya Ku llanan

ıkış Saati : 18.19 arış Saati 1 8.23

Elektrik Anza Geliş Saati :Geldi

112 Aci l Seıvis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Geldi

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

y.. '·mcı Ekip G itmişse ıkış Saati: Dönüş Saati:

rı'ardıına Gelen A. Plakası

Eki p A m iri nin Ad ı-Soyadı:

Araç Sayısı : Personel Sayı sı:

Olayın Görüldüğü

Durum

Play yerine varıldıgında alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta oldugu göıüldü.

Söndürmede Kullanı lan söndürücü

Söndürme Tüıü Su

Su m3 1 Köpük Kg. 1 K.K.T. Kg.

5 ı ı

öndürıne Sonundaki rı'angında za rar ve ziyan yoktur.

Hasa r Du r umu

rtangın yerinde yapılan tetkikte yangın açık alanda olduğu görülmüş olup yapılan a raştırma ve soruştu rınada

Yangın Çı kış Nedeni ü ksek gerili m tellerinin birbirine degerek a rk yapması sonucu çıkan kıvılcıml a rı n kuru otları tutuştu rması onucunda yangın çıktıgı kanaatine karar varılmıştır.

igortalı ise irketin Ad ı: Araç Gereç Kaybı

Yı n Yer. Kime

Tec•·•ıı Ed i ldiği

:::-.

EL .•ı Dönüşü rTarih : 16:10:2017

Varsa Ölü Ya ralı K:;iDEN EKiP: Yenifoça 3. Posta

Gitmişse Üst Amiri:

**NuJ ALTAN**



**ttfai' *e:v* Bölge**

3. ,*(*..*j*?*/*/. *UI.* l.Jplar Amlrt

*•v*

!Bedeli:

!Saati :18.55

Ya ngına El Koyan

Ekip Amiri

*ll!tt-*

ONAY LAY AN

2 5 E!<:-1 ZD17



-

. **erimKÖSE**

itfaiye Kuzey Bölge Amiri

itf. Çvş

Selçuk KAYA



İtf. Eri

**ı** İ ZMİ R BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

***l* e**

iTFAiYE DA İR ESi BAŞK ANLIG I .

IZ MIR

**BÜYÜKŞEHIR** itfa iye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürl üğü

BELEDIYESI Y ANG lN RAPORU

()lay Tari h i 16.10.2017 !Bild i rim Sıra No: 32 !Bildirim Saati : 1 7:44 [cl: Kayıt Tarih i 1 6.1 0.2017 !Kayıt No : 1031 1 !Bildi rim A l an : Özge TOPR AK Bildirilen Adres: Muratbey Ma hallesi 3601 Sokak No:23 TORBA LI *1* i ZM i R

Doğru Adres Muratbey Mahallesi 3601 Sokak No:23 TORBALI *1* iZM iR

Yangın Türü :Ot Yangını Yangın Sınıfı: A Ya ngın Sebebi: Siga ra

Yangı n Binada ise: jYapınııı Şekli: Kullanım Şekli :

Bctonarnıe Kagir Ahşap Çelik Diğer

ı ı **ı** Yangını Kontrol Altına Alm a Saati 1 7:51

Yanan Şeyin: a h ibi : Ögrenilcmcdi jKiracı veya Kullana n

Amiri : Mustafa ANŞi N

Araç Sayısı : 1 ık ış Saati : 1 7:45 Varış Saati : 1 7:48 lG iden Araç Pla kası:35 EC 669

Ekibin Elek tri k Arıza Geliş Saati

1 12 Acil Servis Geliş Saati

Emn i yet-J a ndarma Gel iş Saati :

-

:lı mcı Ekip Gitmişse

Personel Sayısı : 3 Doğalgaz Ekibi Gel iş Saati ıkış Saati: ft\ raç Sayısı :

Dönüş Saati:

!Yard ıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Personel Sayısı:

Olayın Görü ldüğü Yangın yerine van ldığında kuru otları n alevii ve dumani ı bir şekilde ya nmakta olduğu görü ldü. Durum

Söndürmede Kullan ı lan söndürücU

Söndürmc Türü Su işlenerek Su m3 IKöpük Kg. jK.K.T. Kg

0,8 ı ı

::ıöndürmc Sonundaki

Hasa r Du r umu

Zarar yok.

Yangın yeri nde ya pıl a n tctki ktc ya ngın başla ngıcı nın yol kenarındaki kuru otl a rda old uğu görü lmüş olup, yapı l an

Yangın Çıkı ş Nedeni a raştı rma ve soruşt u rmada yoldan geçen k imli ği belirsiz kişi ya da ki şilcrcc atı l an veya düşürü len siga ra izmaritini n otları tutuşturması sonucu ya ngın çıktığı kanaatine varı lmıştır.

Sigortalı ise irketi n Adı: Bedeli:

ft\raç Gereç Kay bı

Yangııı Yer. Kime

!m Edild i ği

Ekibin Dönüşü [Tarih : 1 6.10.20 1 7 !Saati : 1 8:15

Varsa Öl ü Yaralı KJ iDEN E KiP: Tor balı 3. Posta ONAYLAY AN

Gitmişsh Yangına El Koyan 2 O E:ir.1 2J17

Eki p Amiri

u *1* 1 2017

u

>-.

*;§* **"KAtg,;uun**

**y86faıt'i .....**

**Gruptar Amlrt**

itfa i ye Birim Amiri

*:! 1*

it f. Eri

*flf-*·r*-*i*· ·*.ı;.,

***,.lo"*** .."..

. /• '-j",

**B ,, a;u:N)(\.**

**..1** ttc:

*t.* Il .**' v'a"i:'.**..: ·•'·

A \_,..,. .il\

j\iJ r.. ., *ı·'*..

r4t

-

Mu h \\ -·. ':..-'. ' '''·.I·P·.l;.*".(.*

-;; ***J\* '-· •*** ·..

,*'*,*:*,*!*.*.}.*

:r:

,('/.' **4** • \}''- *\!"' .* ;·. ***f***

.;.,*JJ i*

••. . .*.-* ···" •

**ErgünKAYA** N

*»;* ..·\_.:.·.' */*

***...ır..,'***

Itfaiye Güney Bölge Amiri i tf.Eri ı• *1$!ff,;,- ..*

*J-/{o .$*

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İ TFAİYE DAİRESi BAŞKANLIGI

IZ MIR

**1** •

BÜYÜKŞEHIR itfai ye Yangın ve Aci l Müdaha le Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

Olay Tarihi :16. 1 0.2017 !B i ldirim S ıra No: 31 !Bild irim Saati : 1 6:37 Tei:0507 774 64 77

Ka)'lt Tarihi :16.10.2017 !Kayıt No : 103 1 0 !Bild irim Alan : Kın ı k grup

B i ldiri len Adres : Poyracık Mahallesi Çöplüğü

Doğru Adres : Poyracık Maha llesi Kınık Belediyesi Çöplüğü Kınık

Yangın Türü :Çöp Yangın ı Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :S igara

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullan ı m Şek l i : Betonanne Kagir Ahşap \_çelik *Qi\_*

ı

ı ı ı Yangın ı Kontrol Altına Alma Saati :17:20

Yanan Şeyin: Sahibi : Kınık Belediyesi jKiracı veya Kullana n

Am iri :Mehmet Emin KARACAOGLU

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 16:38 Varış Saati : 16:42

Giden Araç Plakası: 35 RK 635

Eki bi n Elektrik Arıza Geliş Saati

11 2 Acil Ser vis Geliş Saati

Emn i yet-Jandarma Gel iş Saati : Personel Sayıs ı:2 Doğalgaz Ekibi Geliş Saa ti

v. ımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati:

Dönüş Saati:

Yardıma Gel en A. Plakası

Ekip Amirin i n Ad ı-Soyadı:

Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Olayın Görü ldüğü Olay yerine van ldığında çöplükteki çöplerin a levi i, duman lı bir şekilde yanma kta olduğu görüldü. Durum

Söndü r mede Kullanılan söndürücU

Söndürme Türü Su ile söndürme yapı l mışt ı r. Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

5 ı ı

Söndürme Sonundak i Yap ılan incel eme ve tetkik sonucu herhangi bir za ra r meydana gelmemiştir.

Hasar Durum u

Yangın yerinde yapı lan tet ki kte yangın başlangı cının çöplükteki çöplerde olduğu görülmüş olup, yapılan

Yangın Çı kış Nedeni inceleme ve araştırmada ; ya ngın ın sehven söndürülmeden atılan veya bı rak ılan sigara izmariti nin kolay yanıc ı plastik çöpleri tutuşturması netices inde ya ngın çıktığı kanaatine varılmıştır.

S igortal ı ise Ş irketin Adı: Bedel i: Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. K i me

Tt>0 ıim Ed ildiği

=E·kıoin Dönüşü ari h :16.1 0.20 1 7 !Saa ti : 1 7:28

Va rsa Ölü Yaralı

G iDEN EK iP: Kınık 3. Posta ONAY LAYAN

G i t mişse Üst Amiri: Yangına El Koyan o·s Kasım Z017

Ekip Amiri

**Nuretti** *.ıf1*

*1 1201 7*

itfa i yeci !tfaiye i tfaiye B irim Am iri

*t*

L OÖLU rr*'IJ*ı*?*t*.*ı*"2*;e*"*.*!*.*i*,*'* \ı

3. Posta Gru mirl

M. Emni

**B ..** - , .

,;. *,.,* - ·'" . -

İtf. Eri

Möd

.• . '·-ş.o *r;; w*!o !*d*

*c* + '.·· t'. ,...

*f--x{* \_/ C'

"\ft 't '··' ..

\\ ;1***.... 1.*** . *J •*

Ha l k Mehmet KUTLU

. . **erim KÖSE** itf. Şof.

'·rtca:.ye Kuzey Bölge Amiri

**r**

**1**!ZMIR

BÜYÜKŞEHIR

BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil M üdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RA PORU

blay Tarihi : I 6. I 0.20 I 7 !Bildirim Sıra No: 30

Kayıt Tarihi : 16.I0.20I7 !Kayıt No : ı0309

Bildirilen Adres : Kosova Malı. 5250 sk. No:2 karsısı

Doğru Adres : Kosova Malı. 5250 sk. No:2 karşısı

!Bildi rim Saati : 15:59 treı: 2938800

!Bildiri m Alan : Merkez 2

rı'angııı Türü Çöp Yangını Yangın Sınıfı: A Yan ın Sebebi : Sigara İ zma riti (Dikkatsizlik)

Yangın Binada ise : iYapınııı Şekli:

Betona nne Kagir Ahşap Çelik

Diğer

Kullanım Şekli : Metnık Bina

Yanan Şeyin:

Sahibi :

Amiri : ('vş Mehmet TlKlR

ı ı ı

ı Yangını Kont rol A ltına Alına Saati : 1 6:1 O

jKiracı veya Kullanan

Giden

Ekibin

Araç Sayısı : **ı**

Araç Plakası: 35 LR 843

ı kış Saati : I6:00 arış Saat i : I 6:03

Elektrik Arıza Geliş Saati : gelmedi

I12 Acil Servis Geliş Saati :gel medi

Emniyet-J andarma Gel iş Saati : gel medi

Personel Sayısı : 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :gelmedi

Yardımcı Ekip Gitmişse yıkış Saati: fA.raç Sayısı : !Personel Sayısı: Dön üş Saati:

)'ardı ma Gelen A. Plakası

Ek ip Amirinin Adı-Soyadı:

playın Görüldüğü Durum !Yangın yerine vanldığında alevii ve duma nlı şekilde yanınakla olduğu görüldü.

Sönd ürıııe Tü rü

Su i le söndürıne

Söndürmede Kullanılan söndürücU

Su m3 jKöpük Kg.

jK.K.T. Kg. K;02 Kg.

**ı** ı ı ı

Yangında bir miktar çöp tamamen ya nını ştır

öndürıne Sonundaki Hasar Zarar Ziya n yok

Dunııııu

Yangın Çıkış Nedeni

Yangııı yerinde yapılan tetkikte ya ngın başla ngıcının; çöplerde ölduğu görülm üş olup yapı lan araştırma ve soruştur macia voldan gelip geçen lerin düşürdüğü veya sehven attığı sönınemiş sigara izmaritinin çöp ve kağı t pa rçala rını tu tuştu rması ıet iccsi yangın çıktığı kanaatine varıldı.

Sigortalı ise

Araç Gereç Kaybı

Yangın Yerinin Kime reslinı Edildiği

Şirketin Adı:

Bedeli:

c- -----------c -----------------------c --------------------------------------

. 1 Dönlis.ü ra rih : I6.10.2017 !Saati : I6:45

-V+arsa

+-010-- Yaralı piDEN E Ki P: Kad-ife-k-ale-G-r-ub-u-3-P-os-ta------- ------------ -----O-N-A-Y-L-A-Y--A-N--·-·-----

Gitınişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri



***1***

SdLU

itf. Eri

**2 O** Ekim **2017**

*1* / 2017

i tfaiye Bi rim Amiri



*· l\_*

IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İZM İ R BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFA i YE DAİRESi BAŞKANLIGI

i tfaiye Yangın ve Acil MUdahale Şube MUdUriUğU YANGlN RAPORU

Olay Tarihi : 16.10.2017 !Bildirim Sıra No: 29 !Bildirim Saati: 12:43 tfel:754 55 67

Kayıt Tari h i : 1 6.1 0.201 7 !Kay ıt No O JO.'l'

Bildirilen Adres : Şencan Odun Deposu URLA

Do ru Adres : Altıntas Mah. Zafer Cad. No:2 I I URLA *1* İZMİR

.=.:.IBili:d.::::.:ir.:..:im:..:...:..:Ac:..:la::..:n....:.:....:M eh.:..:m::..:e::..:t..:..:M..:.:E::..:RD.=..O=L----------------ı

Yangın Türü : Çöp Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Binada ise : rr'apının Şekli:

iBetonanne ıKagir Aıhşap Çelik Diğer

!Kullanım Şekli :

Yangın Sebebi : Açık Ateş

Yanan Şeyin:

!Yangını Kontrol Altına Alma Saa ti : 15:55

a hi bi : Bel i rlenemedi !J<.iracı veya Kullana n

[r\miri : itfaiye Eri Aydın ÖZENG İN

Giden

Ekibin

raç Sayısı : 1 ı kış Saati: 15:44 raç Plakası: 35 EY 605

Elektrik Arıza Geliş Saati

I 12 Aci l Servis Geliş Saati

Emn iyet-Jandarma Geliş Saati :

arış Saati : I 5:48

!Yardımcı Ekip Gi tmişse

Personel Sayısı: 4

Çıkış Saati : Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Eki p Amirinin Adı-Soyadı:

Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

V\raç Sayısı : Personel Sayısı:

pıayın GörilidOğU Durum

Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanınakla olduğu görüldü.

SöndUrmede Kullanılan söndürücU

Söndtirme Türll Sul u Söndürme Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. K;02 Kg.

1,5 m3 ı ı 1

Yangında sahibi beli rlenemeyen arsa içerisindeki biriktirilmiş çöpterin yanmış olduğu tarafımızca tesbit edilmiş olup za ra

Söndürıne Sonundaki Hasar iyan yoktur. Durumu

Yangın Çı kış Nedeni

rr'angın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının, sa hibi belirlenemeyen arsa içerisindeki biriktirilmiş çöplerde olduğu örlllmüş olup;yapı lan araştırma ve soruşturınada, yangının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bi riktirilmiş vaziyetteki çöpleri ertaraf etmek amacıyla tutuşturolması sonucunda çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise

Araç Gereç Kaybı Yangın Yerinin Kime Teslim Ed ildiği

· DönüU

Varsa Olü Yaralı

irketin Adı:

lfarih : 16. I 0.2017

G i DEN EKiP: Batı Bölge 3. Posta

aati: 16:15

Yangına El Koyan

Ekip Amiri



ONAY LAYAN

1 9 Ekim 2017

G7:

li:ÖlGE

*1* 12017

itfaiye Birim Amiri

3. POSTA G' iR AMİRİ

Oktay ÇINAR •

k-,j.\_

-rrs\_m\_.a.,..il YAPlCI

ıfaiye Batı Bölge Amiri

t \\a

Aydın ÖZENGİN itfaiye Eri *(5)* Alaettin ÇELİ K



i tfaiye Eri

İZM İR BÜYÜKŞEH İR BELE DİY ESİ

iTFA iYE DA İ RESi BAŞKANLIGI

!ZMIR

BÜYÜKŞEHIR

***l*** •

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü .

BELEDIYESI YANG l N RAPORU

blay Tarihi : 16/1 0/201 7 !B ildirim Sıra No: 28 !Bildirim Saati : 14:49 rreı: Kayıt Ta rihi : ı6/1 0/20 ı 7 !Kayıt No : 10307 lBildirim A lan : Menemen Santral Bi ldirilen Adres :Yıldırım Mah. Eski Foça Yol u üzeri *1* Menemen

Doğıu Adres : Yı ldırım Mah. Eski Foça Yolu üzeri *1* Menemen

Yangın Türü : Çöp Yangını Yangın Sınıfı: A Yaın Sebebi : S ra

Yangın Binada ise :

!Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betonarme Kagir Ahşap \_ç\_elik Diğer

ı ı ı ı

!Yangın ı Kontrol Altına Alma Saa ti : 1 5:07

Ya nan Şeyin: ah i bi : \_jKiracı veya Kullanan

!A miri :Ahmet ZEKA

!Araç Sayısı : 1 ı kış Saati : 14:50 Yarış Saati : 14:57

Giden

!Araç Plakası: 35 EY 618

Ekibin Elektri k Arıza Gel iş Saati

112 Aci l Servis Gel iş Saati

Emniyet-J andarma Geli ş Saati : Personel Sayısı: 3 Dğalgaz Eki bi Gellı\_ Saati

Yard ı mcı Ek i p ıkış Saati :

k:Jitm işse Dönüş Saati:

!Yard ı ma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

!Araç Sayısı : Personel Sayısı:

1--

pıayın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, çöplerin alevii ve duman l ı şekil de yanmakta olduğu görüldü

Durum

Söndürme Türü Su l u sönd ürme

Söndürmede Kullanılan söndürücü

!Su m 3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

1 ,5 *l* J

Söndürme Sonundaki

Yangın yeri nde 1 adet cam geri dönüşüm kutusu tamamen ya narak za rar gör müştür.

H asar Durumu Ta hmi n i zarar : 1 000 TL

Yangın yeri nde yapıl an tetki kte, yangın başlangıcının; yol kena rı ndaki çöplerde olduğu görülmüş olu p;yapı lan

Yangın Çıkış Nedeni laraştırma ve sonışturmada kimliği belirsiz kişi veya kişi lerce söndürül meden a tılan sigara izmaritin i n kolay ya n ıcı öpleri tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaati ne varılmı şt ı r.

Sigoıtalı ise !şi rketin Ad ı: !Bedeli:- Araç Gereç Ka ybı

Yangın Yer. Kime

Teslim Edildiği

Ek i bin Dönüşü Tari h : 16/ 10/201 7 lSaati :15:35

Varsa Ölü Ya ra lı G iDEN EK iP: Menemen Grubu 3. Posta ONAYLAYAN

G i tmişse Üst Amiri: Yangına El Koya n Z 5 F irrı Z017

Ekip Ami ri *1* / 2017

.;)

.

yeci

t ZE KA '".'t

.-fi.J.·:t' ,,

"i çıl .. '!';i, .....

***1*** ,,·

**B·u-** .i *)* ***r***- d\..

Ahme

u*l t*

..*J. . &: '!,;* ... -

***'.L-.::.***

i tf. Eri Müda ale · t ·lf-: .,..}.'·· 1,

-."' <İ•*·:'j*

4'1. . JcU ,. •/'·,;.

*,-.::*

**A.Kerim KÖSE**

Halk Itfaiye Kuzey Böl ge **Amiri** *,AM---*

Mehmet KAKI Z

A.A.K.P.

.,*:·* &fı: .·,,'€-ı:.R'"

-·

İZMİR BÜ Y ÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

IZ MIR

***l*** •

BÜYÜKŞEHIR

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BE L EDIYESI YANGIN RAPORU

!Olay Tarihi 16.10.2017 !Bildirim Sıra No: 27 !Bildirim Saati :14:49 lfel: Kayıt Tarihi 16.10.2017 !Kayıt No : 1 0306 !Bildirim Alan: Serkan AYDIN Bildirilen Adres : Eski mezarlık yolu *1* DİKİLİ

Drou Ad res Eski mezarlık yolu *1* DİKİLİ

lYangın Tüıil : Çöp Yangını Yangın Sınıfı: A sınıfı Yangın Sebebi: Açık Ateş

!Yangın Binada ise: Yok !Yapının Şekli:Yok Kullanım Şekli : Yok

Betonanne Kagir Ahşa p Çelik Di

ı ı ı ı

IYangını Kontrol Altına Alma Saati:14:58

!Yana n Şeyin: ahibi : Yok ı Kiracı veya Kullanan :Yok

!Amiri : Serkan AYDIN

!Araç Sayısı : 1 ıkış Saati : 14:50 anş Saati :14:53

piden

!Araç Plakası:35 FN 102

Ekibin Elektrik Arıza Gelis Saati :Gelmedi

112 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Emniyet Gelis Saati Gelmedi

Personel Sayısı: 2 Poalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

··dımcı Ekip Çıkış Saati: Yok raç Sayısı :Yok Personel Sayısı: Yok ruıtınişse Dönüs Saati:Yok

rı'ardıına Gelen A. Plakası !Yok

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: Yok

playın Görüldüğü Yangın yerine vanldığında çöplerin alevii ve dumanlı şekilde yanınakta olduğu göıiHdü. Durum

Söndü rmede Kullanılan söndüıilcü

pöndürıne Türü Sulu söndürme Su m3 ı Köpük Kg. ı K.K.T. Kg.

1 ı Kullanılmadı T Kullanılmadı

öndürıne Yol kenarına dökülen çöpler yanmıştır.Maddi zarar yoktur. onundaki Hasar

Durumu

Yangın yerinde yapıla n tetkikte yangın başlangıcının; çöplerde başladığı görülmi.lş ol up; yapılan araştırma ve

Yangın Çıkış soruştu rmada kimliği belirsiz kişi ve ya kişileri n orada bulu nan çöpleri temizl ik a macıyla tutuşturup terk etmesi sonucu

Neden i yangının çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır

igortalı ise irketin Adı: !Bedeli:

!Araç Gereç Kaybı !yok

'\_'-ngın Yer. Kime Teslim edilmemiştir.

.v.slim Edildiği

Ekibin Dönüşü rrarih : 1 6.1 0.2017 Saati: 1 5:1 5

Ölü Yaralı lG iDEN EKiP: Dikili 3. Posta ONAYLAYAN

Varsa

i tfai yeci

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan *1.* O Elüm 2017

NTAN Ekip Amld *1* 12017

*(l*

, 'ıl'c*J*

3ı' 't-"Z1/'A" Ir"uplar

itfaiye Birim Amiri

*V'lfr7* Anıiri \\_/

AYDIN

,.../,."ı

.....

a

hf.Erf

Bt.'

c!'t.,

. '\.

•J,It \

*A A "* lt . tv g jlx}•I' *g* \

N

Mü d aha .. *!·*

( /./Off*j*

.

H al k

V ,, ·ınf-ı

Hüs ettin AYASUN

.. \ *i*

.. ... [: t< rı... '. .

**, :Jtlt.,.fGt": .,.,.-:'.....**

**\_A.Kerinı KÖSE**

'tfaiye Kuzey Bölge *Amiri*

A.A.K.P.Ş

**1**IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İZM İ R BÜY Ü KŞE HİR BELED İ YESİ İTFAİY E DA İ R ESi BAŞKAN LIÖ I



itfaiye Yangın ve Acil Müdaha le Şube Müdürlüğü

YANG l N RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PlayTari hi | : 16.10.201 7 | !Bildirim Sıra No: 26 | !Bildirim Saati: 1 4:07 rreı: 05050649492 |
| Kay ıt Tarihi | : 1 6.10.2017 | !Kayıt No : 10305 | !B ildirim Alan : İtf.Çvş. Erkan KAH YA |

Bildi ri len Ad res : Ulam ış ma hallesi U l amış gölet ya n ı Seferi bisa r-İZM İ R

Doğru Adres : Ulamış mahallesi Ula m ış göl et yan ı Seferibisa r-İ Z M İ R

Yangı n Türü : Ot yangını Yangın Sı nı fı: A sın ıfı Yan gın Sebebi: Kıv ı lcım

Ya ngı n Binada ise: Yapının Şek l i:

Betonanne Kagir Ahşap Çel i k

ı ı

Ku llanım Şek li :

Diğerr-------------------ı

!Yangını Kontrol A ltına A l ma Saati : 1 4:40

Ya nan Şeyin:

lG iden

Ek ibin

Sah i bi : IKiracı veya Kullanan

Amiri : İ tf. Çvş. Erkan KAHYA

Araç Sayısı : 1 ık ış Saati : 1 4:08 Varış Saati : 1 4:15

Araç Plakası: 35 F 094

Elek trik Arıza Gel iş Saati

11 2 Acil Serv is Gel iş Saati

Emni yet-Jand a rma Geliş Saati :

r--

Yar, .cı Ek i p Gitmişse

Personel Sayısı: 3

Çıkış Saati: Dönüş Saati:

Yard ıma Gelen A. Plakası

Ek ip Am irinin Ad ı -Soyad ı:

Doğa lgaz Ek i bi Geliş Saati

f.\raç Sayısı : Personel Say ısı:

Olayın Görü ldüğü

Durum

Yangın yeri ne varıldığında, a l ev ii ve duman i ı bir şek ilde yan ma kta olduğu görüldü.

Sö nclürmede Kulla nılan sönd ü rücü

Söndürme Tü rü ul u söndürme

rSu2m3 --------IKrö=p=ük-K-g.-,l IK. K=.T-. K-g-.

--------

Söndürme Sonundaki !Ya ngın yerinde kuru otla r yanma k sureti yl e zarar görmüştür. Hasar Durumu Maddi za rar yoktur.

!Yangın Çıkış edeni

igortal ı ise raç Gereç Kaybı

Yanırın Yer. Kime Tesl im

Ed Ji

Yangı n yerinde yapı lan tetkikte ya n gın başlangıcının gölet yanındaki ku ru otlareta olduğu görülmüş ol up, yapılan araştı rma ve soruşturmada şa nti ye sahasında yapıla n kaynak ça lışmasından çıkan k ı vılcı mın kuru otları utuşturması son ucu ya ngın çık tığı kanaatine varılmıştır.

irketin Ad ı: ]Bedeli:

Ekibin Dönüşü Tarih : 16. 1 0.2017 !Saati : 1 5:1 5

Va rsa Ölü Yara lı K;iDEN E KiP: 3.Posta Seferibisa r Grubu

Gitmişse Üst Am iri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

ONAYLAYAN

*2* O EV.im 2017

*1* 1 201 7

it fa i yeci

ı

**3.P**

· o

'A Rl.J P L ,ı

**Oktay** ÇINk

., ...

itfaiye Biri m Ami ri

Ha l k


**! smail YAPlCI**

\tfaiye Batı Bölge Amiri

**\""\\.o**

itf.Çvş.

'



Murat KILIÇ

iıf. Eri

**1** iZMiR BÜYÜKŞEHiR BELEDiYES i  **t'**

ı;MIR

iTFA iYE DAiRES i BAŞKANLIGI

BUYUKSEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdalıale Şube Mlidlirlliğli erı roıYrsı Y ANGlN RAPOR U

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | )im Tarihi | :1 6.10. 017 | !Bildirim Sıra No: 25 | !Bildirim Saati:14:02 tTe l: |
|  | Ka'ıt Tarihi | : 1 6.1 0. 017 | !Kayıt No : 10304 | !Bildirim Alan :Keıııalı)asa Grubu |

Bilelirilen Adres :Kemalpaşa-Torbalı yolu üzeri

1 )oi!.nı A dres :K emalpaşa-Torbalı yolu üzeri

Yanl!.ın Tiirii :A raç Yanını Yangın Sınıfı:A Yangın Sebebi :Elektrik Kısa lk're

Yangın Binada ise : Y:ıpıııın Şckli: Kullanım Şek li : Be tonarıneKagir Ahşap Çe lik Diğer

ı

ı ı Yangnı K ontrol Altına A lına Saati:--

Yanan Şe) in: !Sahibi : Melııııet BARDAK IKiracı veya Kullanan : Kendisi

lAmiri :Mehmet AKBULUT

!Araç Sayısı :2 ıkış Saati : 14:03 arış Saati: 1 4: 2 5

*i* iden !Araç Plakası:35 FN 104

Ef...ibin 35 y 6104 Elektrik A rıza Geliş Saat i

112 Acil Ser vis Geliş Saati

Emniye t Geliş Saati

- Personel Sa) ısı:6 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

.ırdıını:ı ı k ip ı kış Saa ti: Araç Sayısı : Persone l Sayısı:

*i* iııııi sı: Dönüş Saa ti:

Yarclııııa Ge len A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

)layın Göriilcliiğii !Yangın yerine varılclığıncla.alev ii ve dumanlı bir şekilele yanmakt a olduğu göriilclii

Dunını

Sönclürmecle Kullanılan söndiiriicii

Söndiirme Tiirii Söndiirıııe işlemi )apılmaclı lsu ııı3 IKöıJiik Kg. IK.K.T. Kg. *co* K!.!

-- ı T

Yangında: araç so för ıııahalli.moıor içerisindeki tiiııı elektrik t esisatı taıııaıııen yanımı k.aracın kupası ıaıııaıııcn

Söndiirme "avnılıııak suretiyle zarar görıııiiştii r. Talımnin zarar-ziyan 1 5.000(onbeşbin) TL dir. Sonunclrıl,.i Ilasar

1 )unııııu

Yangın yerinele yapılan tetkikte yangın başlangıcının: seyir halindeki 45 ZC 640 plakalı 1 990 Model Volvo Yangın <,." ıkış narka aracın **sağ** ön farında olduğu görülmüş olup.tara fımızdan yapılan araştırınacla. sağ ön farın elek trik Nedeni esisatının ark.esk iıııe .yıpranma.gevşeıne vb nedenlerden kısa devre yapması neticesi yangın çıkmış olabileceği

fKanaatine varılmıştır.

Si!.!ortalı ise ı:)irketin Adı: Trafik s igorta!ı Bedel i:--

'raç < iereç Kaybı

angın Yer. K ime Mclııııet BA RDA K 'a tes lim edilmiştir. rcsliııı Edildi!li

Ekibin Döniişii tTarih :1 6.10.20 1 7 !Saat i :1 4:55

Ölii Yaralı lG iDEN EK iP: Kemalpaşa Grubu 3. Posta ONAY LAY AN

Vnı ısa

G itmişse Üst Aıııiri: Yangına El Koyan

,i;R- Ekip Amiri

*rr'*

*c*

3 O Ekim 2017

*1 017*

- , *j* **.o** Biri'&' ı ··i

iır

ai Me

*1-ff!·* ''·

)Hı !ı\

G /,

r,:*A* ,.

ı:ı

Amın

*..::-·*

• **•ıı.** • .,

***,:,,...***

**-ii· , j.'l**

Mehmet A KBULUT ' 1 7u e Y rı rde)oJI

itfaiye Çavuşu

*:* Ut/L!pY'R.;·. :.S

*\'fi''Jt:* ı;,·

Jl#,\jd1-fı V

1 '<.!' u .

*9 ui=* '• ***.JJ r***-***&***--·-**'**·**lt"'**

ll

ıl

k Suat POLA T

itfaiye Eri

***l***I ZMIR **BÜYÜKŞEHIR** BELEDIYESI

İ ZM İR B ÜYÜKŞE HİR BELEDİ YESİ İ TFA İ YE DAİRESi BAŞKAN LIÖI



i tfaiye Yangın ve Aci l Müdaha le Şube Müdürlüğü

YANGl N R A POR U

Play Tarihi : 1 6.10.2017 Bildirim Sı ra No: 24

Kayıt Tarihi : 16.10.2017 Kayıt No : 10303

Bildirilen Adres : Gaziemir- 23 sokak no: 27

Doğıu Adres : Gaziemir- 23 sokak no: 27

!Bildi rim Saati : 13:58 fTel: 0232 293 88 00

]Bildi ri m Alan : Merkez sant ral

lYangm Türü : Bina yagını

Yangm Binada i se :

Yangm Sınıfı: A sınıfı Yaı'!&!n Sebebi : Sig\_ara

!Yapının Şekli: Ku l lanım Şekli : Metruk bina

Betonanne Kagi r Ahşap Çel ik Diğ

x ı ı T !Yangmı Kontrol Altına Alma Saa ti : 14:04

!Yanan Şeyin:

a hibi : Bilinm i yor Kiracı veya Kullanan :Bilinmiyor

jAmiri : Er.Türkay KAPTAN

piden

Eki bin

jAraç Sayısı : **ı**

jAraç Plakası: 35 EC 855

Personel Sayısı: 4

/Çı kış Saati: 1 3:59 arış Saati : 14:03

Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Aci l Servis Geliş Saati Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

c....ımcı Ekip G itmişse ık ış Saati:

Dönüş Saati:

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

JAraç Sayısı :

Personel Sayısı:

lotayın Görü ldüğü

Durum

Söndürme Tüıü

Wangın yerine varıldığında, a levii ve dumanlı bir şekilde ya n makta olduğu görü ldü .

Söndü rmedc Ku l lanıla n söndü rücU

Su m3 IKöpük Kg. jK.K.T. Kg. Sulu sönd ürme 3 *l l*

lcü2 Kg.

ı

öndürıne Son undaki

Hasar Duıumu

Yangın Çıkış Nedeni

Sigortalı ise

6\_rac Gereç Kaybı

-

. ..

Y .n Ye

rınm Kıme

Teslim Edildiği

!Ya ngın yerinde bir miktar çöp yanmıştı r. arar ziyan yoktur.

Yangın yerinde yapı lan tetkikte ya ngın başlangıcının boş metnık bina içerisindeki çöplerde olduğu görü lm üş olup

!Yapılan araştırma ve soruştu rmada, kimliği belirsiz k işi yada kişiler tarafı nda n sehven atı lan veya düşürülen r:;önınemiş sigara izmaritinin bina içindeki kolay ya nıcı kağıt ve çöpleri tutuşturması sonucu yangın çıkmış plabileceği kanaatine varılm ışt ır.

Şirketi n Adı: jBedeli:

Ekibin Dön üşü Tarih : 1 6. 1 0.201 7

Varsa Ölü Yaralı G i DEN EKiP: Gaziemir 3. Posta



jSaati : ı5:20

Yangına El Koyan

Eki p Amiri

ONAYLAY AN

***2*** *a E! im* ***Z017***

*1 1* 20ı7

itfa i ye Birim Amiri

T ay K APTAN




itf. Eri



'

uhaıent H lZLI

f.Eri



İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFA iYE DAİRESi BAŞKANLIGI

IZMIA

***l*** 8

BÜYÜKSEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BE LEDIYESI YANGlN RAPORU

Ola y Tarihi :16. 10.2017 !Bildirim Sıra No:22 !Bildirim Saati : 13:40 tfel: 532 357 66 26

Ka yıt Tarihi :16.10.2017 !Kayıt No :10301 !Bildirim Alan : Kınık grup

Bi ldirilen Adres : Poyracık Mahallesi

Doğru Adres : Poyracık Mahallesi Ada lar Mevkii Kın ık

Yangın TUrU : Anız Yangını Yangın Sın ıfı: A Yangın Sebebi :Sigara

Yangın Binada ise: Yapının Şekl i: Kullanım Şekli :

Betona rme Kagir Ahşap Çel ik

Q!\_ğer

ı ı ı ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati :14:30

Yanan Şeyin: Sahibi :Yücel PAYDAŞ !Kiracı veya Kullanan

lAmiri :ÖzgUr İKiZ

raç Sayısı : 1 ı kış Saati : 13:4 ı Varış Saati : 13:45

Gid en raç Plakası: 35 RK 635

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

1 1 2 Acil Servis Geliş Saati

Emni yet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı:2 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

1y-

.ımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: !Araç Say ısı : Personel Sayıs ı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyad ı:

Olayın GörUldUğil Olay yerine vanldığında alevii ve duman lı bi r şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Söndilrm ede Kullanılan söndilrilcü

Söndürme Türü Su ile söndürme yapılm ıştır. Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

4 ı ı

Söndürme Sonunda ki

Hasar Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

Sigoı1al ı ise

Araç Gereç Kaybı Yangın Yer. Kime T . m Edildiği

Ekibin Dönüşü

Varsa Ölü Yaralı

rx'apılan inceleme ve tetkik sonucu 4 adet küçük zeytin ağacı 1 adet küçük ceviz ağacı 1 adet küçük nar ağacı ı

det küçük ayva ağacı 5 adet su lama borusu ya nmak suretiyle za rar görmüş olup tahmini 3000 (Üç bin) TL maddi

!za rar meydana gelmiştir.

Yangın yerinde yapı lan tetkikte yangın başlangıcının tarla içerisindeki kuru anız saplarınnda olduğu görülınüs plup, yapılan inceleme ve araştırınada ; sehven söndürülmeden atılan veya bırakılan sigara izınaritinin kolay anıcı kuru an ız saplarını tutuşturarak tarla içerisindeki ağaçlara sirayet etmesi neticesinde yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Şirketin Adı: Bedeli:

Tarih :16.10.2017 !Saati: 14:40

GiDEN EKiP: Kınık 3. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan *r* 1 rt•.ı..: :ı'·'1!'/

1

**Nu1 TAN**

Ekip Amiri

*1* 1 2017

·· , ·.t;·· ,

İtfaiyeci ltfııy :v itraı·ye uırım

·§ ·... • :'i- \.

3. PIIGruo r Arnir .. . . Bül, S\_]. .."\ \1 \

t a -,.· r, {i' es

*1* Ozgür!KIZ ' ·, ' *j* ;;•

':.J *."f;P*

*-x{\_ /* -

İtf. Eri

t:i "ıı'!J./ 4,.· *::: l*

...,..\_ fı A!O.\_t-

'

Halk

ÖSEMehmet KUTLU

tf lıye Kuzey Bölge Amiri Itf. Şof.