***l*** İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ '-

**lll**

IZMIR BÜYÜKŞEHIR

iTFAiY E DAİRESi BAŞKANLIÖI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müd ürlüğü

BELEDIYESI YANGlN R A PORU ...............

Yanan Şeyin:

ı J 1

Yangını Kontrol A ltına A lma Saati:22:34

Sahibi :Fadime Si V Ri IKiracı veya Kullanan :Fikret KÜSM EZ --

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Play Tarihi | :31.10.20 1 7 | IBildiı·im Sıra No: 23 |  |
| Kayıt Tarihi | :31.10.2017 | !Kayıt No : 10754 |  |
|  |  |  |  |
| Doğru Ad res | :Buca-Gazi Osmanpaşa Caddesi Meslek Lisesi Kar ısı | | |
| Yangın Türü | : Araç Ya ngını Yangın Sııııfı:A Yangın Sebebi : E.K.D | | |
| Yangın Binada | ise : Yapının Şekli: Kullan ı m Şekli: Betonarme Kagir Ahşap \_Çeli liğS: | | |

A miri :Mehmet Yıldız

Araç Sayısı : ı Çıkış Saa ti :22:30 Va rış Saati :22:32

Giden Araç Plakası: 35 EC 893 ~~El ektrik Arıza Gel iş Saat~~i

Ekibin 11 2 Acil Ser vis Geliş Saati

Emnii:et-J andarma GeliSaati : Personel Sayısı: 2 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

- '•mcı Ekip ıkış Saati: jAraç Sayısı : Personel Sayısı:

'-'· ..ışse Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirin in Adı-Soyad ı:

pıayın Görilldüğii Yangın yerine vanldığında alevii ve duınanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Durum

Sulu söndürme Söndürmede Kullanılan söndürücU

Söndilrıne Türü Su m3 IKöpük Kg. jK.K.T. l(g. lc02.Kg.

0. 5m3 ı ı ı

Yangında 20 l l model 35 T 6600 plakalı Fiat marka otomobil in motor ve ön konsol kısmı kısmen yanmak

Söndü rme Sonundaki suretiyle zarar görmüştür. Hasar Durumu Tahmini Zarar:7.500 TL.

Yangın Çıkış Nedeni Yangın yerind e yapıl an tetkikte yangın başlangıcının hareket halindeki otomobilin motor kısmındaki kablolard, olduğu görülmüş olup;yapıl an a raştırma ve sor uşt urmuda motor aksamında ki kablola rın (aşırı ısınma,aşınına v.b)

1edenlerden dolayı kısa devre yapması buradanda kolay yanıcı plastik malzemeleri tutuşturması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: Trafik sigorta !Bedeli:

!Araç Gereç Kaybı

ın Yer. Kime Fikret Küsmez'e teslim edildi.

1-.;:,ıım Edildiği

Ekibin Dönü>·ü ari h :31.10.201 7 . !Saati :22:49 ·-

Ölü Yaralı

iDEN EKiP: Evka 1 Gnıbu-3. Posta

ONAYLAYAN

Varsa

Gitmişse Üst Amitk :.iY'"gınn El Koyan asım **2017**

"-'- \_ Ekip Amiri

11·

....\........,....

1 ....

*1* 120 1 7

*'<:)*

*V*

;g

> .

......

itfa i ye Birim Amiri

- Ylehmet Y ILDI Z

i tf.Aıniri ***,ppı,-"*** .\

Mii>lE/$, tııAcuü·'.'. ' "*if.*'1'. ,ç *)*

\ '•.;*.*.*1 -':·* .. *f*

.,, " -·

Ll

"' **c-**

·*flı*.*·*,·>t)<i, "ı

***' i.J*** .--.,/

"' ,rda ÜRK · ·K-...,.#

::ı:: .......

itf.Eri

*·t"'*



İZMİR BÜYÜKŞEH İR BELEDİYESİ

iTFAiY E DAİRESi BAŞKANLIGI

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

***l*** •

BÜYÜKŞEHIR

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

PlayTarihi : 31.10.2017 !Bildirim Sıra No: 22 Bildirim Saati : 20:49 tTel: Ka y ıt Tarihi :31.10.2017 !Kayıt No : 10753 Bildirim Ala n : Merkez Bildirilen Adres : Bayraklı 7098 Sokak No: 38 Önü

Doğru Adres : I3ay raklı 7098 Sokak No: 38 Önü

!Yangın Türü : Çöp Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Açık Ateş

[Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Betonanne Kagir Alısap Çelik Diğer ······················································································

ı

ı ı Ya ngını Kontrol Altına Alma Saati :

[Yanan Şeyin: ahi:bÖi ğrenilemedi. jı<iracı veya Kullanan ı

lAmiri : Er Serdar KALKMAZ

!Araç Sayısı : I Çıkış Saati : 20:50 arış Saati : 20:55

piden

raç Plakası: 35 Y 6154

Eki bi n Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati :

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

!Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

!Yardımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Ola yın Görüldüğü Durum [Yangın yerine vanldığında kendileri tarafından söndUrülmüş olduğu görüldü. Tarafımızdan soğutma işlemi gerçekleştirildi, raştımıa ve inceleme yapıldı.

SöndU rmede Kullanılan söndürücU

Söndürıne Tü rü Sul u Sum3 !Köpük Kg. !K.K.T. Kg. K02 Kg.

0,5 ı ı **ı**

Yangında sokakta çöp konteynınnın yanında yanan koltuklardan çıkan alevin No: 38 kat !'e ait elektrik branşman kablosuııt

Söndürme Sonundaki H asar yaktığı görüldü. Tahmini zarar 300 TL'dir.

Durumu

angın Çıkış Nedeni

Yangın yeri nde yapılan tetkikte yangın başlangıcının, No: 38 önü nde bul unan çöp konteynırının yanındaki atılmış hu rda ıtuk.laorda olduğu görülmüş olup; yapılan araştı rma ve soruşturınada atıl durumdaki koltukla rın kimliği belirsiz kişi veya

·işilerce tutuşturulması sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

igortalı ise irketin Adı: Bedeli:

raç Gereç Kaybı

Yangın Yerinin Kime rredaş ekibine teslim edilmiştir. lresliın Edildiği

t-

· Dönüşü ari h :31.10.2017 anti : 21 :20

If

F-

Varsa Ölü Yaralı iDEN EKiP: Karşıyaka 3. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: angına El Koyan **G 3 Kasım 2017**

Ekip Amiri

'ö **.l'ıf•Jtı**

*Ol)*

>..

..,

*- 1* /2017

e itfaiye Birim Amiri

. · hir

1 r. A .1.

m Serdar KMAZ

itfaiye Eri ***.c...*** *f:fci\*

d. BIütfa;i · **!**r **r,nl 'f6ı:** ? \

: ·

ler---

.ı.:

(ij

::ı:

Mü*da* ale ]ii·*: ff* \_'

*t.*

Ali *S!* n BATMAZ

Itfa i ye Eri

lı *o;i-.*

· -"\

.cı *:/* ***<t*** .\_, (

*' 1/J '\*

*1*

' :...,: .4 ....

'' -"'.

**j\_** IZMIR **BÜYÜKŞEHIR** BELEDIYESI

İZM İR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFA iY E DAİR ESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

blay Tarihi :31.10.2017 !Bildirim Sıra No: 21

Kayıt Tarihi :31.1 0.2017 !Kayıt No :10752

Bildirilen Adres :Harmandalı Mah. 9502 Sokak No:4

Doğru Adres :Harmandalı Mah. 9502 Sokak No:4

!Bildirim Saati : 20:30 tTel: 293 88 00

IBildiriın Alan : Hali l SAYAR

Yangın Türü :Bina Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi: Elektri k Kısa Devre

Yangın Binada i se : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betonanne Kagir Ahşap Çelik Diğer

1 1 1 .l l\_ Yangını Kontrol Altına Alına Saati :20:37

Yanan Şeyin: Sahibi :

lAmiri :Er İbrahim YILDIRIM

IKiracı veya Kullanan

!Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 20:3 ı

Varış Saati : 20:35

!Araç Plakası : 35 EC 927 I::EI-:e--:-k-tı-=-=·ik\_A\_n\_za--=G-e:l-:- ----=-şsa\_a\_ti:------'----------------ı

**1** 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

Personel Sayısı: 3

Yarnııncı Ekip Gitmişse ıkış Saati: Dönüş Saati:

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Do!lalgaz Ekibi Geliş Saati

Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Olayın Görü ldüğü

Durum

Söndürme Türü

Söndi.irıne Sonundaki

Hasar Durumu

!Yangın Çıkış Nedeni

Yangm yerine vanldığında, yangının kendileri tarafından söndürilimUş olduğu görüldü.

öndür nıede Kullanılan söndürücU

Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı

!Yangında, Özcan ÇAKAR'a ait elektrik sayacı tamamen yanmak suretiyle zarar görmüştür.Zarar : 70.-TI dir.

Kamer YEŞİLBAG ve Vedat ALG I N'a ait elektrik sayacı kısmen kavrulmak sureti yle zarar görmüştür. Zarar:30.

lrı dir. Tahmini zarar:100.-TI dir.

Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının aparıman gi rişi elekt rik panosundaki daire 20'ye ait elektrik

ayaeında başlamış olduğu görü lmüş olup, yapılan araştı rma ve soruşturmada; daire 20'nin elekt rik sayacı ağlantı kablolannda oluşan elektrik kısa devre sonucu oluşan alevlerin diğer sayaaçlara sirayeti sonucyuangın

k:ıktığı kanaatine varılmıştır

igortalı ise

raç Gereç Kaybı

irketin Adı:Yok

Bedeli:

Yangın Yer. Kime Özcan ÇAKAR'a teslim edilmiştir.

Ekesl im ı!i Tarih : 31. 1 0.201 7

7arsa Ölü Yaralı G iDEN EKİ P:3. Posta Çiğli Grubu

!Saati : 21 :1 O

ONAYLAY AN

İtfaiyeci

Halk

Gitmişse Üst Amiri:

**N:ıllm.re1 D *'A* T**

**3. 11JPI r Amiri**

*\_czj 1*

**.AE**

ltfaive Kuzey Rölge Amiri

Yangına El Koyan

Ekip Amiri

,*c.*

nİ YILDIRIM

*(* Itf.Eri

Ali TURFAN

itf. Eri

*2 2* Kasım **2017**

*1* 12017



İZMİR BÜYÜKŞEH İR BELEDİYESİ

**1**

iTFAiYE DA İR ESi BAŞKANLIG I

IZMIR itfaiye Ya ngın ve Aci l MUda hale Şube MUdUr l üğü

BÜYÜKŞEHIR YANGlN R APORU

BELEDIYESI

lay Tarihi :31 /1 0/2017 !Bild i rim Sıra No:20 !Bild irim Saati :19:45 treı: O 546 46 99 802

Kayıt Tari h i :31/10/2017 !Kayıt No :10751 !Bildirim Alan : M.Bülent YAMAÇ I3ildiri len Adres :Mondi Tire Kutsan Fabrikası Tire *1* İzmir

Do\_ğru Adres :Toki Mahallesi,Ödemiş yolu üzeri No:28, Tire *1* İ zmir

Yangın Türü :Araç Yangın ı Yancrııı Sınıfı: A Yangın Çıkış Sebebi: EKD

Yangı n Binada ise: Yapının Şek l i: Kullanım Şekl i : Kazıcı Yükley ici iş Makinası

Betonanne Kagir Ahşap Çel ik Diğer Yangının Kontrol A lt ına Alınm a Saati :20:20

ı

J ı

Yanan Şeyi n: Sah ibi: IKiracı veya Kullanan :Mond i Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj San. A.Ş

6ıniri :M.Bülent YAMAÇ

Araç Sayısı :3 ıkış Saati :19:46 'Varış Saati :19:52 piden Araç Plakası:35 EC 594

Ekibin p5 S I I 14-35 R K 656 Elektrik Arıza Geliş Saati

I 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı:5 Doöalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardıma Gelen A. Plakası ı

Ekip Am irinin Ad ı-Soyadı:

Playın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında; iş maki nasının dumanlı ve alevii bir şekilde yanmakta olduğu, etraftaki kuru otla rı

Durum ulusturarak yangının yayılmış olduğu göriiidiL

Tarafımızca su ile soğutma Söndiirmede Kullanılan söndür ücU

Söndiirme Türü işlem i yapı Id ı. Su m3 Köpiik Kg. K.K.T. Kg.

5 TON

Ya ngında, MST Marka, 2016 Model, M644 T tipi lastik tekerle k Kaz ıcı-Yük leyici iş Makinası aracın motor kısmı

Söndürme Son u ndaki ve Şoför mahalli kısmı tamamen yanm ış olup, sadece ön tekerlek ve ön tampon kısmı zarar görmem iştir. Hasar Durumu Talımini zarar ziyan:200.000-TL

Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının motor kısmından olduğu gör ülmüş olup, yapı lan araştırma ve

Yangın Çıkış Nedeni oruşturmadamotor kısmında bulunan elektrik kablolarının (aşırı ıs ınması,gevşeme,yı pranması )neden i yle kısa evre yapması, kablo izolelerini tutuştura rak motora sirayet etmesi sonucu ya ngın çıktığı kanaatine varı lmıştır.

si crorta l ı ise irketi n Ad ı: IBedel i: Araç Gereç Kaybı

Yan gın Yer. Kime Teslim Vedat TUGRUL'a Teslim edildi.

ıE-::d-:i-l:-d- iği

Eb:

Dönüşü rarih :31 /10/2017

!Saati :2 I :00

r-'-' ..

Vaısa Olii Ya ralı

'

K;iDEN EKiP: TiRE GRUBU 3. Posta ONAY LAYAN

Gitınişse Üst Amiri: Yangına El Koya n ***1*** *O* Kasım ***2017***

*'<:)* Ekip Amiri

*V ,c* - *1* / 20 17

>.. "!" :

*V}*

. - **i.'luJ**

*{JıW c*

itfaiye Birim Amiri

**;üney Bö198 3. ......** M.Biilent YAMAÇ

**Gruptar Amfrf** i tfa i ye Onbaşı

\; \_.,,.;,,,,...' .

· \ \_,,

Tevfik KÖYYERLİ

i tfaiye Eri

.vf..·.....';

'"•"'.:';,U'') i!;-,•..

*=*:ı*=*:

*:;;tr* M a,ı\_;.$

*<2·';.:Y;-.,. :*; -

**ErgünKAYA**

\ 9 .. ,. 'll:•/ <) *:*

\. /i.- ;;tl " '' /

..

Itfaiye Güney Bölge Amiri

*o}-{tl; dk*

co ''" '

... *[;* '" .\ ***tl"'***

-:·- .'"'

**1** İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ **8**

IZMIR

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

Olay Tarihi :31.1 0.2017 !Bildirim Sıra No: 19 jBi1dirim Saati : 19:36 treı: 2938800

Kayıt Tarihi : 31.1 0.2017 !Kayıt No : 10750 !Bildirim Alan : Merkez Santral

Bi ldirilen Adres : Karabağlar-5806 sok. No:41

Dogru Adres : Karabaglar-5806 sok. No:48

angın Tüıi.l : İşyeri Yangını 1 Yangın Sınıfı: A Sınıfı Yangın Sebebi: Kıvılcım

Yangın Binada ise: !Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Hurda Geri Dönüşüm

Betonarme Kagir Ahşap Çelik Di Yangını Kontrol A ltına A lma Saati : 19:43

ı ı ı X J

lYanan Şeyin:

piden

:Yücheibl iDİKYURT Kiracı veya Kullanan : Kendisi lAmiri : Çvş. Mustafa KARAARSLAN

!Araç Sayısı : I ıkış Saati : 19:37 arış Saa ti : 19:42

!Araç Plakası: 35 EC 603

Ekibi n Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandam1a GeSlaati : Personel Sayısı: 3 Dogalgaz Ekibi Geliş Saati

ımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: !Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

!Yardıma Gelen A. Plakası

Eki p Amirinin Adı-Soyadı:

p!ayın Göıi.l ldügü Play yerine varıldıgında, kendileri tarafından söndüıi.llmüş oldugu göıi.llmüş olup, tarafımızdan sogutma işlemi

Durum !Yapıldı.

Söndürmede Kullanılan söndüıi.lcü

Söndürme Tüıü Su ile söndürme Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. ıco2 Kg.

ı j J ı

!Ya ngında; bir miktar burda yanmıştır.

Söndürme Son undaki lfalımini zarar-ziyan: Maddi zarar yoktur. Hasar Duıumu

!Yangın yerinde yapılan tetkikte; yangın başlangıcının etrafı sac duvarla çevri li burda geri dönüşüm deposuudı

!Yangın Çıkış Nedeni pldugu göıü lmüş olup, yapı lan araştırma ve soruşturmada, Hidromek kepçe iş makinesi ile burdaları bir yerden jbaşka bir yere aktarırken burda ların içerisinde çok miktarda parfilm şişesi ve buzdolabı gazı tüplerinin de ol ması ebebiyle ortamda oluşan veya biriken gazların metallerin birbirine silrtınesi neticesinde çıkan kıvılcım larl parlaması sonucu patlama oldugu ve bu nedenle yangın çıktıgı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Sirketin Adı: !Bedeli:

r<> Gereç Kaybı

, \_,ın Yer. Kı.me eslim Edildigi

İşyeri sahibi Yücel Dİ KYURT'a teslim edi ldi.

Ekibin Dönüşü !Tarih : 31.10.201 7 \_§aati : 20:20

Varsa Ölü Yaralı KJiDEN EKi P: Karabağlar Gıubu 3. Posta ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan **O 3** Kasım **2017**

Ekip Amiri

'ü *1* 1 2017

TT

*V* J

;>.., .. ,.

*;E*

·..-...

' e şehir itfaiye Birim Amiri

3.Po d ar Amiri .

Musta a KARAARSLAN . ;%ldı

h./ft *1*

İtf. Çvş. *./* {< . \_,.

**Bül** : , .

UN.·

Muda**q** ,\_, .., **.u**dA.**r**;ı **/** 'k,. ·

**.** . **f**·

*i*

• ' • , *'.*:., **..,'L** -G'*1*

/

::ı::

*rPı*

'\<'.. ,\_,

'· ... ***o***

.

:.t

***1****'* .

. .

·; .. *1*

i.t

.;............ , ... ***•'f'P#f"'***

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ITFAiYE DA İ RESi BAŞKANLIG I

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil MUdahale Şube MUdUrtugu

***l* 8**

**BÜYÜKŞEHIR**

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

OlayTarihi : 31/10/2017 !Bildirim Sı ra No: 18 !Bildirim Saati : 17:46 tre!: 293 88 00

Kayıt Tarihi : 31/10/2017 !Kayıt No : 10749 !Bildi rim Alan : Merkez Santral

Bildirilen Adres : Gökçen Efe sokak no:19 Balçova *1* İZMİR

Do ru Adres Gökçen Efe Sokak no: 19/21 Balçova *1* İZMİR

Yangın TUrU : Bina Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Elektrik Kısa Devre

Yangın Binada ise : !Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Mesken

IE!\_etonarme Kagir Ahşap Çelik Di

ı

**ı X** *1* Yangını Kontrol A ltına Alına Saati : 18:00

Ya nan Şeyi n: ahibi : Remzi ULUCA !Kiracı veya Kullanan: Ah met Tugrul SALCI ı

lAmiri : itfaiye C vs. Feyzi GÜÇER

!Araç Sayısı : 1 kış Saati : 17:47 arış Saati : 17:50

piden

!Araç Plakası: 35 EC 667

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati :18:05

**1** 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Gel iş Saati : Emniyet :17:52

Personel Sayısı: 3 Dogalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardımcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: 17:47 Araç Sayısı : **1** Personel Sayısı: 3 loönUş Saati: 20:1 O

rı'ardıma Gelen A. Plakası 35 EC 852 (Arazöz)

!Ekip Amirinin Adı-Soyadı: Narlıdere grubu Çvş. Utku SERTTAŞ

pıayın GörOldugu Durum !Yangın yerine varıldığında, yangının alevii ve dumanlı şekilde yanmakta olduğu görUidU.

SöndUrıne TUrü

Sulu ve köpUklU söndUrme SöndUrınede Kul lanılan söndUrücü

yapıldı. Su ın3 IKöpUk Kg. IK.K.T. Kg. K:02 Kg.

8,5 m3 1200 ı ı

1 adet çekyat takımı Pejo ınobilet yedek parçaları , 1 adet sUnger yatak ve muhtelif ev eşya ları, binanın çatısı pencereleri

SöndUrıne Sonundaki ahşap kapıları, elektrik tesisatı tamamen yanmak suretiyle zarar görmüştür. Hasar Durumu Binadaki tahmini Zarar-Ziyan **:1**O.OOOTL

Eşyadaki Tahmini Zarar-Ziya n :5.000TL Toplam tahmini Zarar-Ziyan:15.000 TL

Yangın yeri nde yapılan tetkikte,yangın başlangıcının tek katlı kerpiç örme binanın çatı kısmında başlamış olduğu görül mUş

Yangın Çıkış Nedeni olup; yapılan araştırma ve soruşturmada evin dış kapısının kilitli , pencerelerinin kapalı ve bahçe çit teliyle kapatılmış oldugu

belirlenip, evin elektrik iç tesisatının kısa devre ( ark,yUksek akıın,kablo deforınasyonu vb gibi sebeblerle)yapınası sonucu

oluşan kıvılcımların etrafındaki kolay yanıcı maddeleri( kablo, plastik, ahşap vb.) tutuşturması sonucunda yangının çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: Bedeli:

Araç Gereç Kaybı

Yangın Yerinin Kime Kiracı Ahmet Tuğrul SALCI'ya teslim edilmiştir.

*Tr* " Edildiği

Ekıb;n DönüşU

Varsa ÖIU Yaralı

trarih : 3ı.ı 0.20 ı 7 aati : 20:1O

KJ İDEN EKiP: Balçova Grubu 3.Posta ONAYLAYAN

GitO::L:

Yangına El Koyan

**o *7* Qı 2017**

Ekip Amiri

*c* ..

\:·' /

'ô

o j\_

;>.,

*1* / 2017

. **3. POST PLAR A Oktay ÇINAR**

*(i}A* **Bu il&t/t;** ,,

--

**i**RJ itfaiye Birii.,;

(!j;Gü-çER J.tJ . *"Yı.* ı n v r .ı·.:: ·lll

-

f. Çvş. 7 a hale iJ!IeJıtı . dJ<ii v.-;:·:;: .

ı.

t"' ' •..,.·. . ·'<! <S>

·'\., ***1***:., \.,.. . ***f'!\*** .*:*

**Ismaı c *1)*** .......\_. ... **\ \.".r** '1/*..•.ı-* ***1"***

Itfaiye **Batı Bölge Amiri**

*' ,j>\_;;.*

ü i;"''

J*lt*

**""'1**

-, , *i\* ll- ... .;:

..:..::

(Ö

::ı::

ltf.Eri

iZMiR BÜYÜK ŞEHiR 13EI.EDiYESi iTF/\iYI:DAiRESi 11/\ŞK/\ U(il

IZMIR itfaiye Yangın ve /\cil Müdalıale Şube Müdürlüğü

**\_i 8**

BUYUKŞEHIR

.

BELEDIYESI Y/\N(il RAPORU

)la y Tarihi 3 1 / 1 0/2017 Jllildirim Sıra No: 17 Jnildiriın Saati : 1 7:03 Id: l lo

Kayıt Tarihi 31110/2017 !Kayıt No : 10748 JBildiriın /\lan: Merkez

Bildirilen /\dres : Bayrak lı 2149 Sok. No:25

Doğru /\dres Bayrak!ı 2149 Sok. No:25

Yangın Türü f3araka Yangını Yangın Sınıfı: *!\* Yangın Sebebi :/\çık ııtes

Yangın Ilinada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

13ctonarıne Kagir Ahşap <,'elik Diğer .......................................................................................

ı ı X Yangını Kont rol !\ ltına /\lma Saa t i : 1 7:19

Yanan Şeyin: r-;alıibi : llaticc SEMiZ Kiracı veya Kullanan : **Y ılmaz** SUvliz

*V\*miri : (.\ş. lklınn A Y1./\ Z

li\rııç Sayısı **:ı** r-,.'ıkış Saati : 1 7:04 arış Saati : 17:09

iitkn r.raç Plakası: 35 CI 942

l·k. ihin Elektrik A rı;.-a Ciciiş Saa ti

112 /\çil Servis Geliş Saati

Lmniyct-.Jandarıııa {jeliş Saati :Gelmedi l'<. rsonı.:l Sayısı: 4 Doğalgaz ı·k: ibi Geliş Saat i

Yardımçı ı:kip (iitınişsç -,.'ıkSıaati: 17:05 /\raç Sayısı : 2 Personel Sayısı: 5

Dl\nüSaati:1 X:05

Yardıma Ciclcn A. Plakası 35 FM 436. 35 RP 599

Ekip /\mirinin Adı-Soyadı: Serdar KA LKMAZ ( Karşıyaka )

)layın Ciiirüldüğü Dunım Yangın yerine vanldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanınııkta olduğu görüldü.

Sönclürıııede Kullanılan sönclürücü

Siindürım: Türü r-;uıu siindünnc Su ın3 IKöpük Kg. ıK.K.T. Ku. k'02 Kg.

3,5 ı ı ı

Yangında: ahşap baraka ve baraka içinde bulunan 2 adet çckyat, ı adet tüplü televizyon, ı adet rczisıanslı ısıtıcı

Siindürıııe <.;onundaki Ilasar 'C muktelif cv eşya ları.binaya ait 1 adet pencere ve çerçevesi, binanın asma tavanında erime. ki'ımcs içerisinde **1** O

Dunıımı dct civciv 8 adet bıldırcın, yanmak suretiyle za rar görmüştür. Toplam tahmini zarar: 5.000 TL.

Yangın yerinde yapılan tetk ikte. yangın başlangıcının binanın bahçesindeki ahşap barakada olduğu görülmüş olup

Yangın (ıkış edeni apılan araştırma ve soruşturmada baraka içinde ek mek pişirme sırasında yakılan odun a teşinin yanında bulunan

"'olay yanıc ı maddeleri tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaat ine varılmışt ır.

:-)igortalı ise Şirketin Adı: f3ccleli:

/\raç Gereç Kaybı

Yangın Yerinin Kime Yılmıu SI:Mi7. l'ı" ''•n l'dıldiği

ı.... ın Di\n ü l'arih : 3 lll0/201 7 jSaaıi : 18:05

Varsa Ölii Yaralı "J iDI:N EKiP: 3.Posıa Ba yraklı Grubu ON/\Y I./\Y/\N

(iitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan **o 3 Kasın 2017**

Ekip Amiri

:.;

.:.:.:'

*'.)*

·-

·.**N**:**I** eziY:en:Nişehir

*1 1* 20**ı**7

itfaiye nirim /\miri

o(Yfil

'

itf. Çvş.

*/ ·* '" ·...\_

3 Po ta Gruplar Amiri

*/1\_*

*J* **l'ıı(**:,/(; '";\

• 1 **i**

'<ff'' > !. -··> ,;.

. .'-ı c.MV.ü.9'qn*·*ı*·*·*'*•*'*•*\f:*.*.*.

*....-€7* d .< • -·• • ,. ·:' ' •

"' ***..***.***.***

*,;.t:.*

-

*r.r · v*-----

\ ·"'.; ;, .. ·• **ı:-<,**

lllaş AS/\

·-,\_·?.·· .. ***l t·:* ı *(i, )*** •

'':,;. . '

iır ı·r: i **··· ·-t.. ..,..:.** -\_ ....

İ ZM İ R B ÜYÜ KŞEHİR BELE D İ YES İ

**1**

iTFAiY E DA İ RESi BAŞKAN LIG I

L

!ZMIR

BÜYÜKSEHIR i tfa i ye Yangın ve Aci l Müdahale Şube Müdürlüğü -

BE LE DIYESI Y ANG l N RAPOR U

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| )l ay Tarihi | : 31.1 0.2017 | !Bildirim Sıra No:1 6 | !Bildirim Saa ti :1 6:57 tf el: Merkez 2 |
| (ayı t Ta rihi | : 31. 10.20 1 7 | !Kayı t No :1 0747 | !Bildirim A lan : Musa KABAKÇI |

3i l dirileıı Adres : Çiğli 8012 Sok. No:30 kar ısı

)oğru Ad res : Çiğl i 8012 Sok. No:30 karşısı

{angı n Tü rü : Çöp yangını Yangın S ınıfı: A Yangın Sebebi :Dikkatsi zl ik Sigara)

{angın Binada i se : Yapıııııı Şekli: Kullanım Şekli : Beton a rnıe Kagir Ahşa Çelik J Diğer

ı ı Ya ngını Kont rol A ltın a A l ma Saa ti : 17:05

{anan Şeyi n: Sa hibi : jKi racı veya Kull ana n

lAmi ri : Er Musa KABAKÇ I

!Araç Sayısı : 1 ı kış Saati :1 6:58 Yarış Saati :17:02

:iiden !Araç Plakası:35 EC 499 Elek trik A rıza Geliş Saati

k i bi n 1 1 2 Aci l Servis Geliş Saati

Emniyet-J andarma Geliş Saa ti : Personel Sayı sı: 3 Doğalgaz Ekibi Gel iş Saa ti

{ardımcı Ekip ıkı ş Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

:J i tnıi şsc Dönüş Saat i:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amiri n in Adı-Soyad ı:

)layı n Görüldüğü play yeri ne varılelığında alevi i ve dumanlı bi r şeki lele yanınakla olduğu görülmüştür

)urum

Sönd ürınede Ku llanılan söndüri.ici.i

)ö ndürmc Tü rü Su il c söııdürınc Su ın3 IKöpük Kg. -fK.K.T. Kg.

0.5 ı ı

Yangın esnas ında yol kena rında bulunan çöpler yanınıştır. Za rar ziya n yoktur.

iöııdiirnıc Sonundaki

·!asa r Durumu

Yangın yerinde yapılan tetk i kte ya ngın başlangıcı nı n yol kena rında bul unan çöplerde başlamış olduğu görülmü ş

(angın Çıkış eden i plup; ya pılan a raştı rma ve sonışturnıada, yoldan gelip geçenler tarafından, söndü rülmcden a tıl a n veya sch vcn lüşiirü len sigara i zınar i tinin kolay ya nı cı çöpl eri tutuşt u rması sonucu ya ngın çı ktığı ka naatine varılm ışt ır.

iigortalı ise irketin Ad ı : Bedeli:

\ ras: Gercs: Kaybı

{angın Yer. Kime

rcsliın Edild iği

kibiıı Dönüşü trarilı :31 /1 0/20 1 7 !Saati : 1 7:25

-V: !ölü Ya ralı jG iD EN EKi P: 3.POSTA BOSTAN LI ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Am i ri: Y a ngına El Koyan **O.Z Kasııı 2017**

Eki p Ami ri

*(!!j!f*

*1* 120 1 7

itfai ycc i

itfa*/*ii .,.j\i,i·;ı'i(

,·***r' -'1***

*" -;) rJ' (.* '*·*

**Bü1'** • m.. rY).,

j blı.i :·*1*,,

Mu ·ı.ıb Mil'" 'r'V *l'*

.\, ..ı:..

*j*

*1;* ··..· ·· *!••*

***tfıı****"****.****""*, *J*

., ***.,..ll'*** • ,. •• . .. ,

***1*** \-. ***4****('y* .... ***:J..*** ,,.,..

1 \_,...,,.,,..,

n= KI ZI LKA YA

laik A r.Kur.Pcr

**AJ{erim ÖSE**

Itfaiye Kuzey Bölge **Amiri**

.\_j

***l*** İ ZM İ R BÜYÜ KŞEH İ R BELED İ Y ESİ :

IZMIR

iTFAiY E DA İ RESi BAŞKANLIG I

**1.\**

BÜYÜKŞEHIR itfa i ye Yangın ve Aci l Müdaha le Şube M üdürlüğü

BELEDIYESI Y ANG l N RAPORU

la y Tarihi 31 /1 012017 JBi ldirim Sıra No: 1 5 JBild irim Saa ti : 1 6:24 rre1:8321139

Ka.xıt Ta rihi 31/10/2017 !Kayıt No : 10746 !Bild i rim A lan : ÖzerKARACA Bildi rilen Adres Tuzcullu Eski Su Deposu Yanı /Scvrck

Doğru Ad res Tuzcullu Esk i Su Deposu Yanı/Scyrek

Yangın Türü Ot Ya ngmı Yangın Sınıfı: A Ya ngın Sebebi : Sigara

Yangın Bi nada i se: Yapının Şekli: Kulla n ım Şekli :

Betonanne Kagir

Ahşap Çel i k

Diğer

ı ı

ı lYangın ı Kontrol Altına Alma Saati :1 7: 15

Yanan Şeyin: ahibi : jKiracı veya Kullana n

f.\miri : İ brahim ALTl KULAÇ

Araç Sayısı :ı ık ış Saati : 16:25 Varış Saati : 1 6:55

pidcn Araç Plakası: 35 FN 089

Ek i bi n Elek trik Arıza Gelis Saa ti : Gelmedi.

11 2 Acil Servis Gel iş Saati : Gelmedi. Emniyet-J andar ma Geliş Saa ti : Gelmedi.

Personel Sa yısı: 3 Doğa lgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi.

Yardımcı Ek ip Gitmişse ı kış Saati: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

!A raç Sayısı : Personel Sayısı:

Ek i p Ami ri nin /\dı-Soyadı:

Ol ayı n Görü ldüğü Durum Yangın verine varıldığında, olların alevii ve dunıa nlı bir sek ilde va nmakta old uğu gör ü ldü.

Söndürmcde Ku llanı l an söndürücü

Söndürmc Türü Sul u Söııdii rıııc

Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı

Otla r ya nmak sureti y le zarar görınüşliir.Zarar-ziyan yoktur.

öndürme Sonundaki Hasa r

Durumu

Yangın yeri nde ya pı lan tetki kte yangı n başl a ngıcı nm;su deposu ya nındaki kuru otl arda başla mış old uğu Yangın Çıkış Nedeni görülmüş olup,ta rafımı zca ya pılan araştırma ve soruştu rma neticesinde su deposun un yanı nda n geçen k iml i ği bel i rsiz kişi veya kişiler tarafından atılan veya sehvcn düşü rülen siga ra izmariti nin kola y ya n ıcı kur umuş otları

utuşturması sonu cu ya ngı n çı ktığı kanaatine va rıl m ıştır. jsigorta lı ise irketin Adı: Bedeli:

!A raç Gereç Kaybı

r

· .ı.ın Yer. Kime Teslim

Ea ıldi ği

Ekibin Dön üşü

h'a ri h 31 . 10.201 7 !Saati : 17:50

Va rsa Ölü Yaral ı lG i DEN EKiP: Seyrck itfai ye G rubu 3. Posta ONAYLAYAN

i ıfa i ycci

G i tmişsc Üst Ami ri: Yangına El Koya n

Ekip Amiri O 4 Aarl2017

*1* 1201 7

~~-~~ *,&cal* it fai ye B ir: "·.

.c.'l> )

İbrah im ALTlKULAÇ

i tf.Eri Bfi W· ıNY..-\

tl :.• A *(*

Mü ru y.;.;ı..

**ô***\*'* .

·· *-ı.y ....'"\_J:;;J:*

.,. ·'1 .*tl*\_•.\

'!) '<.·

*lı* .

1·' •

**A.Kerim KÖSE** itf. Eri

Halk itfaiye Kuzey Bölqe Amirf

*,.:*

1

İZMİR BÜY Ü KŞE HİR BELEDİYESİ

iTFA iY E DAİRESi BAŞKANLIGI

IZMIR

***l*** •

**BÜYÜKŞEHIR**

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGIN RAPORU

!Olay Tarih i :31/10/2017 !Bildirim Sıra No: 14 !Bildirim Saati : ı 5:43 trel: Kayıt Tarihi : 31 / ı0/201 7 !Kayıt No : 10745 !Bildirim A lan : Menemen Grup Bildirilen Ad res : 30 Ağustos Mah. 711 9 Sok. Tarmen Sit. 7C Blok Kat:4 Daire:15 - Menemen Doğru Adres : 30 Ağustos Mah. 71 **ı**9 Sok. Tarmen Sit. 7C Blok Kat:4 Daire:1 5 -Menemen

Yangın Türü : Ev Yangın ı Yangı n Sınıfı: A Yangın Sebebi : Sigara

!Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekl i : Mesken

Betonarme Kagir Ahşa p Çel i k Diğer

X ı ı ı ı

jYangını Kontrol A lt ma Alma Saa ti : 16:00

Yanan Şeyin: Sa hi bi : Serdal ÇAV D AR ıKiracı veya Kullanan : Serdal ÇAVDAR

V\ miri :Ahmet ZEKA

!Araç Sayısı : 1 kış Saati : ı 5:44 arış Saa ti : 15:50

Giden

!Araç Plakası: 35 EY 6 ı 8

Ekibin Elek trik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saat i

Emn i yet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ek ibi Gel iş Saati

Ya· ·ncı Eki p Çıkış Saati : V\raç Sayısı : Personel Sayısı:

pit.....;;se Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, yangmın vatandaşlar tarafından sönd üıiilmüş olduğu görüldü

Durum

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı

Yangın yerinde; ba l kon duvar İzolasyon kaplaması ve balkon korkuluğu boyası kısmen ya nma k s uretiyle za raı

Söndürme Sonundaki görmüştür.

Hasar Durumu Toplam Tahmini Zarar : 300 TL

Yangm yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcı nın; zemin üstü 8 ka tlı binan ın 4. ka tında ı 6 no' lu dairen i n

!Yangın Çıkış Nedeni balkon k ısmında olduğu göıiilmüş olup;yapılan araştırma ve soruşturmada eve gelen misafirler tarafında n öndürülmeden atılan sigara izma ritin in rüzgarı nda etkisiyle bal konda bul una n kolay ya nıcı ka rton kutuyu tutuşturması sonucu nda ısı transferi yol uyla balkon İzolasyon kaplamasını tutuştu rması sonucu yangının çıkm ış olduğu kanaatine varılmıştır.

Sigorta lı ise

6\_raç Gereç Kaybı

-

·

ISirketin Adı: Euı·eko Sigorta A.Ş. !Bedeli:- 36430083

Y: ı Yer. Kime Ev sakinlerine teslim edi l mişti r.

Teslım Edildiği

Ekibin Dönüşü

Varsa Ölü Yaralı

eci

h"ari h :31 /1 0/2017 !Saati : 16:45

G i DEN EKiP: Menemen Grubu 3. Posta ON AY LAYAN Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan **o2 Km 2017**

Ekip Am iri / . / 2017

Alimet ZE K A ----**.-:.-...,i4.t**

iıfai y i tfaiye Birim Amiri

Eri - \_,·.J - -\

İtf.

-

*r* V)-.

*71\_*

*C::\_A77.*

//

Mehmet KAKI Z

**Btr** .·.

daaliet"·M.4r O' \Ir. .- *(*

***' ··!..:....ı;.;***

"' . ' .. *',1 'OJ* <ll •

\ **'(9 to** \_;

**\--'1. !iU t 'i"· .·..., /**

\.\.***i}* t:***:* **t.** *"":*

Halk **A.Keriın KÖSE**

Itfaiye Kuzey *Bölge* ***Amir#***

A.A . K.P. .,. "

:....-·

İ ZM İR BÜYÜKŞEH İ R BELEDİYESİ İTFA İY E DAİRESi BAŞKANLIGI

IZMIA

***l*** •

BÜYÜKŞEHIR itfa i ye Yangı n ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI Y ANGlN RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Olay Tari hi | : 311ı0/20 17 | !Bildirim Sıra No: 13 | !Bild irim Saati : 1 4:44 Tel: |
| Ka y ıt Tarihi | : 3 ı*1*ı0/20 1 7 | !Kayıt No 10744 | !Bildirim A lan : Aliağa Santral |

Bi ld irilen Adres : Şakran T-2 Kapal ı Cezaevi / ALİAGA

Doğru Adres : A liağa Ceza infaz Kurum ları Kampüsü Şakran T-2 Cezaev i /ALİAGA

Ya ngın Türü :Bi na Yangın Sın ıfı: A Yangın Sebebi : Kundaklama

Ya ngın Binada ise: Yapının Şekl i: Kullan ı m Şek l i : Cezaevi

Betona nne Kagir Ahşap Çel ik Diğer

X ı ı ı Yangın ı Kont rol Altına A lma Saati : 14:51

Yanan Şeyin: Sah i bi : Adalet Bakan lığı IKi racı veya Ku llanan : Adalet Bakanlığı

Am i ri :N urettin ALTAN - Ömer ŞEN - Yav uz GÜLTEK i N - Serkan GÜLER

Araç Say ısı : 4 Çı kış Saati: 14:45 Varış Saati : 14:46

Giden Araç Plakası: 35 EC 918

Ekibin 35 EC 664 Elektrik Arıza Geliş Saati

35 ECB 87 112 Acil Servi s Gel iş Saati

35 FM 431 Em n iyet-J anda rma Ge l iş Saati : 1 4:46 (Ja ndarma)

Personel Sayısı: ll Doğalgaz Eki bi Geliş Saati

Yardımcı Ekip Gitm işse Çı k ış Saati: Araç Sayıs ı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ek ip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine varı ldığında, a levii ve duman lı bir şeki lde ya nmakta olduğu görüldü. Du ru m

Söndi.i r mede K ull a nıl a n söndürücU

Sön dürme Türü Su m3 ı Köpük Kg. K.K.T. Kg.

1 ,5 ı

Söndü rme Sonundaki Yangın yerinde yapılan tetkikte, T-2 Kapalı CezaevininA Blok 1 3. Koğuşunda bulunan 1 4 adet yatak tamamen,

Hasar Durumu 7 adet çift katlı ranza kısmen, 1 4 adet gi ysi dolabı kısmen ve ma hkumla rın bilumum kişisel eşya la rı tamamen ya nm ak sureti yle tahmini maddi zarar 1 5.000 TL, binanın duvarları isl enmek, sıva l arı dökülmek ve 3 adet pencere a mı k ırılmak suretiy l e 5,000 TL za ra r görmüştür. Toplam tahmini madd i zarar 20.000 TL'dir

Ya ngın yerinde yapılan tetk ikte yangın başl a ngı cının T-2 Kapalı Cezaevin in A Blok 1 3. Koğuş unda başlamış

Yangın Çıkış Nedeni olduğu gör ü lmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada, A Bl ok 1 3. Ma hkum koğuş unda bulunan yatağı mahkum veya mahkum ların tutuşturması sonucu yangının çıkm ış olabileceği kanaatine va rıl mı ştı r.

Sigorta lı ise Şir ketin Adı: !Bedeli: A raç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime Ol ay yeri Şakran Cezaevi yetkililerine ve Jandarma Eki plerine teslim edilmiştir.

*T e* ··,, Edildiği

Ek,.., .ıı Dönüşü

Varsa Ölü Yaralı

rrari h : 3 ı*1*ı0/20 17 !Saati : 16:45

G i DEN EK iP: Aliağa 3. Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Am i ri: Yangına El Koya n O.2 **Kasm 2017**

' (j *NALTAN* Ekip Amiri

*1* 1201 7

;;:...

·;.E.-..

*ey Bölge*

Amiri N"'

*;tt*

itfaiye B.irim.,f.m iri

Ç!jft·c".·:·.

*Gruplar*

of iı !l\t. ".'

*(\* n.;

*·*

,*it*.

*.:M*J'•·

,Ön

. ŞEe

·

ll t1<ı !.\ -- .'

' --,....:.:

'

.::ı: i tf Çvş.

-; \ lVv"

= \

**.A.Kerim KÖSE** \

'tfaive Kıızey *Böl ge* Amiri

o · •

'

**1**IZMIR **BÜYÜKŞEHIR** BELEDIYESI

İ ZM İ R BÜYÜKŞEH İ R BELEDİ YESİ



iTFAi YE DAİRESi BAŞKANLIG I

itfaiye Yangın ve Acil Müdaha le Şube Müdürlüğü

YANG l N RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Play Tarihi | : 31.1 0.20 1 7 | !Bi ldirim Sıra No: 12 | !Bi ldirim Saati : 14:25 ITel: 0546230641 3 |
| Kayıt Tarihi | : 31.1 0.2017 | !Kayı t No : 10743 | !Bi ldiı·im Alan : İtf.Çvş. Erkan KA H YA |

Bildirilen Adres : Seferih isar i zmir caddesi üzeri Ulam ış köyü girişi Seferihisar-i ZM İR

Doğru Adres : izmir caddesi No:216 arkası Scferihisar-iZM İ R

Yangı n Türü : Ot ya ngı nı

Yangın Sınıfı: A sını fı Yangın Sebebi: Açıı k Ateş

Ya ngı n Binada ise :

Yapının Şekli:

Betonarme Kagir Ahşap

ı ı

Kulla nını Şekli :

Çelik Di ğer ı-------------- - - - --ı

!Yangı n ı Kont rol A ltına Alma Saati : 1 2:25

Yanan Şeyin:

a h ibi : Öğreni lemed i JKi racı veya Kulla nan : Öğren i lemedi

Ami ri : İ tf. Çvş. Erkan KA H YA

Giden

Ekibin

Araç Sayısı : I ıkış Saati: 14:26

Araç Pl a kası: 35 FN 094

El ektrik Arıza Gel iş Saati II2 Acil Servis Gel iş Saati Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

Yarış Saati : 14:3**1**

-y ncı Eki p Gitmişse

Personel Sayısı: 3

*(*y*',* ışkSaati: Dönüş Saati:

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Ami ri nin Ad ı-Soyadı:

Doğalgaz Ekibi Geliş Saa ti

Araç Sayısı :

Personel Say ısı:

piay ın Görüldüğü Durum !Yangın yeri ne va rıldığında, a levi i ve duman lı bir şek ilde ya nmakta olduğu görüldü.

öndürmc Tü rü

Su lu söndürme

Söndürmede Kullanılan söndürücU

Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

2 ı ı

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Ya ngın Çı kış Nedeni

Şi gortal ı ise

Araç Gereç Kaybı

Yan n ın Yer. Kime Teslim

Ec. gi

Ek ibin Dönüşü

Varsa Ölü Yaralı

Yangın yerinde kuru otlar tamamen yanmak, 2 adet zeytin ağacı, az miktarda plastik sulama hortumu kısmen

yanmak suretiyle zarar görmüştür. Tahmini maddi za rar zi yan 500TL'd ir.

Yangın yerinde yapı la n tct kikte yangın başla ngıcının nu ma ra 2 I6 arkasında bu lunan boş ta rla kenarındaki kuru etiarda olduğu görül müş ol up; yapı lan araştır ma ve soruşturmada, k iml i ği belirsiz kişi ya da kişilerin temizlik ııaksadıyla tarla kenarındaki kuru otları kibrit veya çakmak i le tutuşturması sonucu ya ngı n çı ktığı ve tarla kenarındak i zeytin ağaçlarına si rayet ettiği kanaatine varılmıştır.

irketin Ad ı: !Bedeli:

!Ta rih : 31. 10.20I7 !Saati : 1 5:15

KJ i DEN EKi P: 3.Posta Seferi bisar Grubu ONAYLAYAN

Gitmişse ··st Amiri: Yangına El Koyan

EkipAmiri

(

**O 7 KM 2017**

*1 1 20* ı7

itfai ycci



Halk

**İT AİYE B I BÖLGE**

**3. POSTA GR PLAR AMİRİ**

**Oktay ÇINAR** . -

**ismail YAPlCI**

ıtfaiye **Batı Bölge *Amiri***

**C3{1-(**

***/.1*** ---



Erkan KAHYA İtf.Çvş.

İ ZMİR B ÜYÜ KŞEHİR BELE DİY ESİ

iTFA i YE DAİRESi BAŞKANLIGI

!ZMIR

**1** •

**BÜYÜKŞEHIR**

i tfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI Y ANG l N RAPOR U

Ol ay Tarihi :3 **1.1** 0.20ı7 !Bildirim Sıra No: **1** 1 !Bildirim Saati : 1 3:23 Jrel: Torba lı Grubu

Ka yıt Tarih i :31.10.201 7 !Kayıt No :10742 !Bildirim Alan: Mustafa A YI Cl

Bildirilen Adres : Ayd ın İ zmir otobanı Sağlık Köyü mevk i Selçuk/İ Z M İR Doğru Adres :Aydın İ zmir otobanı Sağlık Köyü mevki Selçuk/İZM İR

Yangın Türü :Ot Yangını Yangın Sın ıfı: A Yangın Sebebi : Sigara İ zmariti

Yangın Binada i se: Yapının Şekl i: Kullanım Şekli : Betonanne Kagir Ahşap Çelik Diğeı

ı ı **ı** Yangı nı Kontrol Altına A lma Saati : I 3:42

Yanan Şeyin: a hibi : IKi racı veya Kullanan

miri :Amir Adem SATlR

f'\ raç Sayısı : 1 Çıkış Saati :I 3:24 a rış Saati :1 3:39

piden

lA. raç Plakası:35 FN 084

Ekibin Elektrik A rıza Geliş Saati

1 1 2 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sa yısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saa ti

y, ncı Ek i p Çık ış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Gitıııışse Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirin in Adı -Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine va rıldığında, yol kenarındaki kuru ot la rın alev ii ve dumanlı bi r şekilde ya nmakta olduğu görü ldli

Durum

Söndürmede Kullamlan söndürücU

Söndürme Türü Sulu Söndürme Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

1.0 m 3 **ı** ı

Belirtilen adresteki yol kenarındaki kuru otla r yanm ışt ır.

öndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Ta hmini Toplam Za rar: Maddi Zarar Yok tur

Yangın yerinde yapıla n tetkikte; yangının Aydın İzmir otobanı Sağlık Köyü mevkinde yol kenarı ndaki kuru otlarda

Yangın Çıkış Nedeni olduğu görüldü.

Yapılan a raştırma ve soruşturma neticesinde yolda n geçen kim liği tespit edilemeyen k işi ve kişilerce atılan siga ra zmaritiııin kola y ya nıcı kuru otları tutuşturması sonucu ya ngın çıktığı kanaatine varılm ıştı r.

Sigortalı ise :;;irketin Adı: Bedeli:

*M·?* 'Jereç Ka.ybı

Yaı.0ı n Yer. Kıme

Teslim Edi ldi ği

Ekibin Dönüşü lfa ri h : 3 1.10.2017 !Saati 15:25

Ölü Yaral ı (]iDEN EK i P: Selçuk 3. Posta ONAYLAY AN

!Va rsa

Gitmişse Üst Amiri: Ya ngına El Koyan **O 7** Kasım **2017**

*.1/Jıit(*

Ekip Am iri

itfa i

lyeci *1* 12017

**R n** itfaiye Birim Aı iri

**.f?.'-**

***Gruptar Amiri***

*L*

*, ,1.*

*1*.,*/J' '*

,. ,-,·-ry-,v.•. -

**G üney Bôlglt 6(** ; **.f'>':"· <** .......

***.:4;.* f** ' ./ **.it.**

Adem SATlR

.w

**B .o ' N** f·Ut

*re.****:*,*ı*n*.*** ,e ·

ü ***' l· ff1*** ;rı ' *C*··*,*ı*...,.*..,...,;

\i,[ıı;h:t/. "

Ha lk

M ale Ş

**1**

*"'!·*, ***• .c.t***u***.....***\:

.\_:1 ,.

' • *('*

'8;·

**Ero·ünKAYA** ,,

Itfaiye G***f***ü***)***n***%***ey***1***Bölge Amın

Hakkı ÇETİN

*Jto/*

!.1

ı.;, - /

I***l***ZMIR **BÜYÜKSEHIR** BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİ YESİ İTFAİYE DAİRESi BAŞKANLlCil



İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lay Tarihi | :3 *l ll* 012017 | !Bildirim Sıra No:lO | !Bildirim Saati :1 3:15 tfei:05364699360 |
| Kayıt Tarihi | :3ı l l01201 7 | !Kayıt No :ı 0741 | !Bildirim Alan :Barış AKKURT |

Bildirilen Adres :Kızılcaova Ma ha llesi,Dedealtı Mevkii-Bayındıri İ ZMİR

Doğru Adres :Kızılcaova Mahallesi,Dedealtı Mevkii-Bayındıri İZMiR

!Yangın Türü :Ot yangını Yangın Sın ıfı: A sınıfı Yangın Sebebi :Açık ateş

Yangın Binada ise : !Yapının Şek li: Kullanım Şekli :

BetonarmeıKagir ıA hşap Çelik \_Qrr.iğ: ::e

ı-- --------------- - - ----1

Yanan Şeyin:

1 Yangın ı Kontrol Altına A l ma Saa ti :1 3:30

a hibi :Müzeyyen A R AZOGLU ıKiracı veya Kullanan :Sahi bi jAmiri :Barış AKK.URT

G iden

Ekibin

lY mcı Ekip pnınişse

!Araç Sayısı :1

!A raç Plakası: 35 S 2405

Personel Sayısı: 3

Çı kış Saati: . Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Çıkış Saati : ı3:16 a rış Saati :13:25

Elektrik Arıza Geliş Saati

1 ı 2 Acil Servis Gel iş Saati Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

!Araç Sayısı : Personel Sayısı:

playın Görüldüğü

Durum

Yangın yerine varıldığında,Kızılcaova Mahallesi,Dedealtı Mevkii'de bulunan zeytin bahçesinin kenarındaki kurumuş haldeki otların alevii ve duma nlı bir şekilde ya nmakta olduğu görüldü.

Tarafımızca su ile söndürme Söndürmede Kullanılan söndüıücü

Söndürme Tü rü

·şlemi yapıld ı. Su m3 IK.öpük Kg.

IK.K.T. Kg.

3 ton ı ı

Söndürme Sonundaki Hasar Durumu

Yangın Çıkış

!Nedeni

Yangında;ba hçe kena rlarına dikilmiş olan ı adet incir fidanı ve 1 adet nar fidanı tamamen yanm ış olup tahmini zarar

!Z iyan:250-TL'dir.

Yangın yerinde yapıla n tetkikte,ya ngın başlangıcını n zeytin bahçesi içi ndek i kurumuş otlarda n olduğu görü lmüş olup yapılan araştırma ve soruşturmada; Müzeyyen A RAZOG LU'nun bahçe içinde temizlik maksat tı yakmış olduğu ateşir

!\.Ontrol dışına çıkara k bahçenin diğer bölümlerine sirayeti son ucu yangın çıktığı kanaa tine varılmıştır.

Si gortalı ise

Araç Gereç Kaybı Y? · n Yer. Kime Tt:..•m Edildiği Ekibin Dönüşü

:;;irketin Ad ı:


IMüzeyyen AR AZOGLU(Tarla sa hibi)

lfa rih :311101201 7

Bedeli:

!Saati :14:00

Yars Ölü Yaralı Pİ DEN EKiP: 3. Posta



**G**2**Oney B**2**ölpP·** &**eat&**

**Gruptar Amlrt**

Er;ı-,ün **KAYA**

Itfaiye \Juney Bölge Amiri

*0;4*

Yangına El Koyan

Ekip Amiri:

Barış AKK.U RT

Levent AKK.UŞ D.işçi.Er



ONAYLAYAN

O *7* Kasım Z017

*1 120*ı7

İ ZM İR BÜYÜKŞEHİR BELED i YESi iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BÜYÜKŞEHIR YANGIN RAPORU

**1** •

BELEDIYESI

lay Tari hi : 31.1 0.2017 !Bi ldirim Sı ra No: 9 !Bildirim Saati : 12:56 rreı: 05324216082

Kayıt Tarihi : 31.10.2017 !Kayı t No : 10740 !Bildirim Alan: itf.Çvş. Erkan KAHYA Bildirilen Adres : Kervansaray Caddesi üzeri Seferibisar-İZM iR

Doğıu Adres :Akarca mevkii 2128 sokak üzeri Seferibisar-İ ZMiR

Yangın Türü :Ot yangını Yangın Sınıfı: A sınıfı Yangın Sebebi: Açık ateş

Yangın Binada ise : !Yapınııı Şekli: Kullamm Şekli : Betonanne Kagir A hşa p Çelik Diğer

ı ı Yangını Kontrol Altına A l ma Saati : 13:20

Ya nan Şeyin: ahibi : IKiracı veya Kullanan

lAmiri : itf. Çvş. Erkan KAHYA

!A raç Sayısı : ı ıkış Saati : 1 2:57 Yarış Saati : 1 3:04

Giden !A raç Plakası: 35 FN 094

Eki bin Elektrik Anza Geliş Saati

1 1 2 Aci l Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

- Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Ya. .ıcı Ekip Gitmişse ıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Dönüş Saati:

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı -Soyadı:

Ol ayın Görüldüğü tyangın yeri ne varıldığında, alevi i ve duman lı bir şekilde ya nınakla olduğu görüldü. Durum

öndürmede Kullanı l an söndü rücü

öndürmc Türü Sulu söndürıne Su m3 IKöpi.ik Kg. !K.K.T. Kg.

2 ı ı

öndürıne Sonundaki Yangın yerinde kum otlar ya nmak suretiyle zarar görmüştür.

Hasar Durumu Maddi za rar yoktur.

Yangın yerinde yapı lan tetkikte yangın başlangıcının yol kena rındak i kuru otlarda olduğu görülmüş olu p, yapılan

Yangın Çıkış Nedeni araştırma ve soruşturmadakimliği belirsiz ki şi yada kişi lerin yol kenarındaki kuru otla rı temi zlik maksadıyla kibrit veya çakmakla tutuştur ması sonucu ya ngın çıktığı kanaatine va rılmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: !Bedeli:

!Araç Gereç Kaybı

Yangın Yer. Kime Teslim

-Ed i

Ek ibin Dönüşü

lrarih : 31.10.201 7 Saat i : 13:45

Varsa Ölü Yaralı K;iDEN E KiP: 3.Posta Seferi bisa r Grubu ONAYLAYAN

**o 1 lasın 2017**

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

*. t*

Ekip Amiri

*1* 1201 7

itfa i yeci

*IT;{)!Lf'(l•n* 1 IÜI-tı' itfaiye Birim Amiri

**3.** PO GRUPLLl R AMHU

1' Pı *t2'*;.,*:* *li-*t*.*l\

·:....

Oktay ÇINJ R

··-;·;:,;*';:·* ''

iıf.Çvş. B' *t '* i

- lt

·

. *(J '(\* \

•.a .D İl.,.<

\.,

. . .,; .

**Ismail** YA.Pi L

4

Müdah\-: utw :..\_ JO<

Itfaiye Batı*Bölge* Arniri •,..

***rfl***

t*?*'*..* "'\•:::· *r*

t"·

\

ı' •,.

Halk

***o""'* \11**

Murat K ILI Ç

itf.Eri

:t l·'f.''· ;\_···

, -....,.:.J\_.,Ii

***l***IZMIR **BÜYÜKŞEHIR** BELEDIYESI

İ ZMİ R BÜYÜKŞEHİ R BELEDİ YESİ



iTFA iYE DAİ RESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şu be Müdürlüğü

YANG lN RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| blay Tarih i | :3 ı110120 ı 7 | !Bildirim Sıra No:8 | lBi ldirim Saati :12:50 1:054ı324902 ı |
| Kayıt Ta ri hi | :31/ ı 0/2017 | !Kayıt No :10739 | !Bildirim A lan :Levent AKKV |

ildirilen Ad res :Fu runıu Mahallesi Demiryolu Sokak No: ı 3,Küme evleri-B nd ı r/ İZM İR

Doğru Adres :Furun l u Ma ha llesi Demiryolu Sokak No:1 3,Küme evleri-Bayındır/ İZMİ R

Ya ngın Türü :Ot yangını Yangın Sınıfı: A sınıfı Yangın Sebebi :Açık ateş

Yangı n Binada ise : Yapının Şekl i: Kullanım Şekli :

Betonarme Kagir A h\_i<IQ Çeli k Diğer 1--------------------------ı

ı ı 1 ı

!Ya ngını Kontrol A ltına Alma Saati :13:05

!Yanan Şeyin: Sahi bi :Kamu IKiracı veya Kullanan

miri :Barış AKKVRT

lGiden

Ekibin

l6..raç Sayısı :ı

Araç Plakası: 35 S 2405

kış Saati :ı 2:5 ı a nş Saati :12:58

Elekt ri k Arıza Geliş Saati

l l 2 Acil Servis Geliş Saati

Em n iyet-Jandarma Geliş\_ Saati :

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

iY' • ncı Ekip

IGitınişse

Jçıkış Saati: Dönüş Saati:

rı'ardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

!Maç Sayısı : Personel Sayısı:

blayın Görüldüğü

Durum

!Yangın yerine varıldığında,Furunlu Mahallesi Demiryolu Sokak -No:ı3,Küme evlerinde bulunan aile sağlık evinin

ahçesindek i kurumuş haldeki otların alevii ve dumanit bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Tarafımızca su ile söndürme ısöndürmede Kullanılan sönd ürücü

Söndürme Tüıü

işlemi yapıldı. Su m3 JK<iQük K\_g\_.

JK.K.T. IÇg\_.

ı ton ı ı

j::>öndürme Sonundaki Hasar Duıumu

!Yangın Çıkış

!Nedeni

Yangında;bahçedeki kuıu otlar yanmış olup zarar ziyan yoktur.

Yangın yerinde yapılan tetkikte,yangın başlangıcının sağlık evin in bahçesindeki kurumuş otlardan olduğu görülmüş olup

!Yapılan araştır ma ve soruşturmada bahçede temizlik maksattı yakı lmış olan ateşin kontrol dışına çıkması sonucu yangın ıktığı ka naati ne varılm ıştır.

Sigoıtalı ise

V..,raç Gereç Kaybı

!Yı> ·n Yer. Kime

lft.,..nı Edildiği

ISirketin Adı:

Ha le ŞAHPAZ (Sağlık ocağı ebesi)

Bedel i:

Ekibin Dönüşü

Vars Ölü Yaralı

h'arih :3ı*1*ı0/20 ı 7 fSaati :13:15

Gi DEN EKiP: 3. Posta

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

?----:,.---

, *Jı* Eki p Amiri:

**w**

**Gliney saıg.3. P08ta**

**Gruptar Amırt**



ONAYLAYAN

O 7 *Kas1m 2017*

*1 120* ı7

Barış AKKURT

**l·** itfa*.*i*.*y*...*e Eri



**Er::** P KA**YA**

Itfaiye GuyııBölge Amiri

*o%t fi*

**J**

**u---** '

Levent AKKUŞ

*[;4*

.

**1**

İZMİ R BÜYÜKŞEHİR BELED İ YESİ

iTFA i YE DAİRESi BAŞKANLIG I

IZMIR .j

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| K:>lay Tarihi | :31.1 0.2017 | !Bildirim Sıra No: 7 | !Bildirim Saati : ll :35 treı: 293 88 00 |
| Kayıt Tarihi | :31.10.2017 | IKııyıt No :10738 | !Bildirim Alan : Halil SAYAR |

Bildirilen Adres :Harınandalı Mah. ll 09 Sok. No:1 7 D:2 Çiğli /İ ZMİR

Doğru Adres :Harmandalı Ma h. ll 09 Sok. No:17 D:2 Çiğli/İZM İ R

Yangın Türü :BinaYangını Ya ngın Smıfı: A Yarigın Sebebi:Açık ateş

Yangın Binada ise: Yapı nı n Şekli: Kullanım Şekl i :Mesken

Betona nne Kagir Ahşap Çelik Diğer

X ı ı JJ Yangını Kontrol Altına Alına Saati :12:00

Yanan Şeyin: ahibi :Talat GÜNGÖR IKiracı veya Kullanan :Halil İ brah im GÜNGÖR (oğl u)

Amiri :Çvş.Halil SAYAR

Araç Sayısı : 2 ı kış Saati : ll :36 Varış Saati : ll :41

Araç Plakası : 35 EC 927 Elektrik Arıza Geliş Saati

35 EC 955 1 12 Aci l Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarına Gel iş Saati : Personel Sayısı:4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

!Yarrlımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Am i rinin Adı-Soyadı:

V\raç Sayısı : Personel Sayısı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine varıldığmda, alevi i ve dumanl ı bi r şekilde yanmakta olduğu görü ldü. Durum

S ulu Sö ııdii rıııe Söndürmcde Kulla nılan söndürücU

Söndürme Türü Su m3 IKöpük Kg. IK. K.T. Kg.

2 ı ı

Yangında, Çocuk odasında; ıtakım salon takımı, 1 adet bilgisayar masası, 1 adet masa, 1 adet klima iç ünitesi, 1

öndürme Sonundaki

adet elbise dolabı, 1 adet halı, 1 adet alüminyum pencere, ıadet kapı ve çocuk odasının elek tri k tesisatı yanmak, 5

Hasar Durumu adet kapı ve bütün eşyal ar islenmek, dairenin iç sıvası ve dış cephe sıvası kısmen kavrulmak suretiyle zaraı

görm üştür.Toplam tahmini zarar: Binada:10.000.-TL Eşyada:10:000.-TL Topla m tahmini za ra r: 20.000.-TL'd ir. Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının belirtilen adreste zemin üzeri tek katlı binada D:2'nin

!Yangın Çıkış Nedeni girişe göre sağ 2' de çocuk odası ?larak kullanılan bölümde ?aşla. 1ı tŞ olduğu görülmüş olup, yapın ar ştırma ve omşturmada; ikamet eden Halil ı brahim ve Atiye Başak GUNGOR çiftinin 4 yaşındaki Tuğra GUNGOR isimli

çocuğunun çakınakla aynarken kolay yanıcı kağıt, koltuk örtüsü, halı vb. eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise irketin Adı:Yok Bedeli:

ç Gereç Kaybı

Y n Yer. Kime Atiye Başak GÜNGÖR'c teslim edi l miştir. Teslim Edildiği

Eki bin Dönüşü

Varsa Ölü Yaral ı

[Tarih : 31.10.201 7 !Saati: 1 2:20

Pi DEN EK İ P:3. Posta Çiğli Grubu ONAY LAYAN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

İtfaiyeci Ekip Amiri

**0'6 Kasım 2017**

**Nurettin ALTAN .,**

I<JJZ

·

*1* / 2017

Itfaiye

3. Posta G

la *A*

\_ itfaiye Birim Ami ri

iri \_......, t--::; \ 6

'le *w··· ..•* V ·

alil SAYAR

İ tf.Çvş. fd· ·'' ş:r,

*(i)*

\\..*(/'<* ".".'.\_, ' ..- • . ,. *""ı!:*·

... ***.,J ' ;'l*** ,,·

'

Halk ' :,

:::-....

İbrah1i DIRIM

**A.Kerim OSE** Itf. Eri

itfaiye Kuzey Bölge **Amiri**

**1**IZMIA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İZM İ R BÜYÜKŞEHİR B ELE D İ YESİ İTFAİY E DA İRESi BAŞKANLIG I

**e**

i tfaiye Yangın ve Aci l Müdahale Şube Müdürlüğü

YANG l N R A PORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | : 31110/2017 | !Bildirim Sıra No: 6 | Bildirim Saati : 1 1 :12 !Tel: |
| Kayıt Tarihi | : 31 *l l* 0/201 7 | !Kayıt No : 10737 | Bildirim A lan : Merkez 2 |

Bildirilen Adres : 1 203 Sokak No:1 O Gıda Ça rşısı

Doğıu Adres : 1 203 Sokak No:10/D Hacı Merdar İş Merkezi Yenişehir/KONAK

Yangın Türü : Baca Yangını Yangı n Sın ıfı: A Sl N lFI Ya ngı n Sebebi: Kıvılcım

Ya ngın Binada ise : !Yapının Şekli: Ku l la nım Şekl i: İşyeri

Betonarme Kagi r Ahşap Çelik Di ğer 1--------------- - -- -

ı ı

X J Ya ngın ı Kontrol A ltına Alma Saati : 1 1 : ı5

!Yanan Şeyin:

Sa hibi :Öğrenilemedi IKiracı veya Kulla na n : Emine PAL İT

lAmiri : itfaiye Çavuşu Ramazan DE RD i MAN

p iden

!A raç Sayısı :2 p:Ç:..ı:.ı::k:..ı:ı...::şSa=a:..t:.:i....::.....:.:...:11.:.1.:2:.

...ı.V:....:a:r...:ş:ı.:S::ı:..:a:.::a.:.:.ti...:..:...l:...:l...:...:.:I-=-5----- ----

Ekibin

IAraç Plakası: 35 RP 595 Elektrik Arıza Geliş Saati -------------- ---

35 EC 799 1 12 Aci l Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 6 Doğa lgaz Ek ibi Geliş Saati

Yardımcı Ek i p Gitm işseıkış Saati: Dönüş Saati:

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Ad ı-Soyadı:

Araç Sayısı :

Personel Sayısı:

Ola y ın Görüldüğü

Durum

!Yangın yerine va rıldığında, iş yerinin bacasının kendileri tarafından söndürülınüş olduğu görüldü.

Şöndiirmcdc Ku l lanılan söndü rücü

Söndürmc Tü rü Kontrol Edildi Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı

Yangın yerinde yapılan incelemede; iş yer inin meta l olan bacası aşı rı ısınmak sureti ile bacay ı çevreleyen yal ı tıır

öndürme Son unmdaklziemeleri kısmen zara r görmüştür.

Hasar Durum u

!Yangın Çık ış Nedeni

Tahmini Za rar-Ziya n: 500 TL

!Yangın yerinde yapılan tetkikte ya ngın başlangıcın ın zemin üzeri 3 katlı bi nanın zemin katta bulunan işyerinir jbacasında olduğu görülmüş olup; yapılan araşt ır ma ve soruşturmada; ya nan mangaldan çıkan kıvılcım ların bacf içerisindeki kurumları tutuşturması neti cesinde yangının çı ktığı kanaatine va rılmıştır.

igorta lı ise

!A raç Gereç Kaybı

!Yangın Yer. Kime lfesl im Edildiği

Ekihi n Dönüşü

i- ..

. ,;a Olü Ya ral ı

İtfa i yeci

i rketin Adı:

!Yangın yeri Ça lışa n personel e tesli m edi lmiştir.

lfari h : 3 *l l l 0120 1 7*

Pi DEN EKi P: Merkez 3. POSTA

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ek i p Am i ri

**Mnr** Ldı --



QA

Bedeli:

Saati : 1 1 :30

ONAY LAYAN

**o** , ·-**2017**

*1 1 20 1 7*

••MJ F"

3.Post

şehir

plar Amir

1

H alk

Ramıbt'aRnDİM AN

\ it faiye Çav uşu

*~~c:'.R\_~~*

YMENER

ıtra ı ye ı:.rı

İ ZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİ YE DAİRESi BAŞKANLIGI

IZMIA

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**1** •

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | : 31. 1 0.2017 | !Bildirim Sıra No: 5 | !Bildirim Saati : 10:35 trel: O 232 293 88 00 | |
| Kayıt Tarihi | :31.10.2017 | !Kayıt No : 10736 | !Bildirim A lan : Merkez Santral | |
| Bildirilen Adres : Karabağlar -9135/2 sokak park içi | | | | |
| Doğru Adres | : Karabağlar-Ali Fuet Cebesoy mahallesi 91 35/2 sokak park içi | | |  |
| Yangın Türü | : Trafo yangını Yangın Sınıfı: A | | | Yangm Sebebi : Elektrik kısa devre |

Yangın Binada ise: rtapının Şekli: Kullanım Şekli :

Betonanne Kagir Ahşap Çelik Diğ

ı ı ı ı Yangmı Kontrol Altına A lına Saati : 10:45

Yana n Şeyin: ahibi : Tedaş Kiracı veya Kullanan : Kendisi

Am iri : Çavuş Yasin ÇAN

Araç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 1 0:36 JVanş Saati: 10:37

Giden

Araç Plakası: 35 EN 374 Elektrik Anza Gel iş Saati : 10:45

Ekibin 112 Aci l Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 2 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yn"dtıncı Ekip Gitmişsc Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

rı'ardıına Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Ad ı-Soyadı:

playın Görüldüğü Durum Yangın yerine vanldığında alevii ve duınanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndünnede Kullanılan söndürücU

öndürme Türü Su

fSu m 3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. jÇ02 Kg.

ı ı ı ı

öndü nne Sonundaki Yangm yerinde Ml226 nolu ırafonun içindeki sigorta panelleri yanmıştır. Zarar zi yan tedaş tarafından

Hasar Durumu belirlenecektir.

Binada: - Eşyada: - Tahmini Zarar Ziyan Toplamda: -

Yangın Çıkış Nedeni Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının park içindeki elektrik ırafosunun içinde olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada, trafoda meydana gelen yüksek gerilim le sigorta panellerinin kısa devre yapmasıyla yangın çıkmış olabileceği kanaatine va rılmıştır.

Sigortalı ise irketin Adı: Bedeli: Araç GereçKaybı

Kime Teslim Edildiği

F1,ibin Dönüşü

.ırsa Ölü Yaral ı

If edaş

trarih :31.10.2017 !Saati : 1 1:1 O

K;iDEN EKİP:Yeniçam lık itfaiye grup 3. Posta ONAYLAY AN

**ıasll'1 \7**

Gitınişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

'ü

Cl) *1* 12017

>..

·- itfaiye Birim Am iri

Ya in ÇAN Çavuş

=ı *tiiL*

•.;;-...... \ +;\

...:: ....,.

*;.:Yf' · 'l f:'"'* ' \_,- ;

h\ : ıf'öP.)ıılrıı 1/, . · ,-·

. ; ;.·

::"ı:':

' . *<*·*['* ,

.. ..#

Er

i ZMiR BÜY Ü KŞEHiR BELEDiY ESi iTFAiYE DAiR ESi B AŞKAN LIGI

IZMIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

***l*** •

BÜYÜKŞEHIR

BELEDIYESI YANGrN RAPORU

Olay Tarihi : 31 *1*ı0/2017 !Bildirim Sıra No: 4 Bildirim Saati : 10:23 treı: O 5062453649

Kayıt Tarihi : 31110/2017 !Kayıt No : 10735 !Bildirim Alan :Ayk u t Yavuz AY Bildi rilen Ad res : Alaçatı PRİ NCESS HOTEL ÇEŞME

Doğru Adres : PRİ NCESS HOTEL (A laçatı Mahallesi 1 801011 Sokak No:3 ÇEŞME -İ ZMİ R

Yangın Tüıil : İş yeri ya ngı nı Yangın Sını fı: A Y angın Sebebi : Elektrik kısa devre

lYangın Binada ise : Ilina Yapının Şekli: Kullan ım Şekl i : Otel

Beto na rme Kagir Ahşap

Çeli k Diğer

X ı ı ı Yangını Kontrol Altına A lına Saati: 1 0:50

Yanan Şeyin: Sa hibi : MP HOTEL MAG EM ENT ıKiracı veya Kullanan

truR.İNŞ.Y AT.TİC.A.Ş

lAmiri : !tfaiye Çvş. Aykut Yavuz AY

G iden !A raç Sayısı : ı kış Saati : 1 0:23 Vanş Saati : 10:33

Ekibin !Araç Plakası: 35 EC 784

!Elektrik Arıza Gel iş Saati

1 12 Aci1 Servis Gel iş Saati

Emn iyet-Ja ndarma Geliş Saati : Person el Sayısı: 4 Do algaz Ek i bi Geliş Saati

Ya· '1CI Ekip K;ıkış Saati: !Araç Sayısı : 1 Personel Sayısı: 4

Gitnıışse Dönüş Saati

Yardıma Gelen A. Plak ası

Ekip Anıirinin Adı -Soyadı:

pıayın Görüldüğü Ya ngın yerine varıldığında, iş yerinin mutfağı nda çı ka n yangnın iş yeri ça lışa nları tarafından söndür ülmüş olduğu

Durum görüldli.Tarafımı zca soğutma yapı lmıştır.

Sıı ilc söntiOrıııc SöndUrmede Kullanılan söndürücU

Söndürıne TUrU Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

0.1 m3 ı ı

!Ya ngın yerinde yapılan i nce l emede; i ş yerinin mutfa ında ı adet Fritöz, 20m2 kadar asma ta van malzemesi, elektrik

Söndürme Sonundaki

esisatı kısmen ya nmak suretiy l e; Mutfağı n tava nları ,duvarları ve içeride bulunan gıda maddeleri duman ve ise maruz

Hasa r Du rumu kalma sı suretiyle zarar görmüştur.

Bi nada Zarar: 7 OOOtl eşyada zarar: 3 OOOtl Ta hmini topl am zarar zi yan: 1 O OOOTL

Yangın yerinde yapıla n tetkikte ya ngın başl angıcının; iş yeri ni n mu tfağı nda bu lu nan fritöz maki nesi nden olduğu

Yangın Çıkış Nedeni göıillmüş olup; ya pıl an araştırma ve soı11ştu nnada ya ngının; fritöz makinesinin kablolannda (ark, yilksek akım, kablo

defermasyonu ve benzeri bir sebeple) meyda na gelen elektrik kısa devre neticesinde çı ktığı kanaati n e va nlmıştı r.

i go rtal ı ise irketin Adı: GARANTi Si gorta Bedeli: Araç Gereç Ka ybı

Ya·ın· Yer. Kime iş yeri ça lışanianna

IT.e.\ Edildif!; i

Ek ibin Dönüşü !Ta rih :31 /10/2017 Saati : 1 1 :35

Varsa Ölü Yaralı tı i DEN EK i P: ILl CA G ru bu 3 Posta ONAYLAY AN

..

o

G itmişse

t Amiri: Yangına El Koyan *7 Kasın 1017*

Ekip Amiri

'A E B rrı BÖLG E ·· A

*1* 12017

· g

Jıı \_ı .

*::?.:1* '

İ tfa i yec i ..,. -·

Bırımftrij

3. POSTA GRLi PLAR AMİRİ ,· \:j .

7 ,''' Ytıııı

Oktay ÇINAR ·-·

k.

: :i

*:. V,··*

*J ·* . :.·

ı aıe S\..11\liV.ı'::-, "'

·• ""' \#.. :.....:..;v.- 'ı.'.. *...... /*

AY.. a ız AY \*'·4. ,*· •.ı rs·ı

.·· .·

oruınlu Er

.,. *ll* lo ;,

,

*../*

**-ısıttöil**

YAPlCI '""." -............. \_.

Itfaiye Batı Bölge Amiri

Halk ***Ds* \ı.**

Osman Avni YA Zl C I

i tfai ye Er

***l*** İ ZM İR B ÜYÜ KŞ E HİR BELEDİ YESİ

IZMIR

İT FA İ Y E D A İ RESi BAŞKAN LI G I **t U HI**

BÜYÜKSEHIR i tfa i ye Yangın ve Aci l Müdaha le Şu be Müdürl üğü

BELEDIYESI YAN GlN RA PO R U

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pl ay Tari hi | :31. 1 0.201 7 | !Bildirim Sıra No: 3 | !Bildiri m Saati : 05:35 trel: 2938800 |
| Kayı t Tarihi | :31.1 0.201 7 | !Kayı t No : 10734 | !Bildi ri m A lan : Merkez 2 |

Bildiri len A dres : Anadol u Caddesi Çi ğl i girişi otoba n köprü altı ÇiG Li

Doğru Ad res :Anadol u Caddesi Çiğl i girişi otobanköpr ü alt ı ÇiGLi

Y a ngın Türü :Tır Ya ngı n ı Ya ngı n Sın ı fı: A Ya ngın Sebebi :Kızış m a

Yangın Binada i se:

!Ya pını n Şekl i: Ku llanı m Şekl i :

BetonarmeıKagi r ıA hşap Çel i kıDiğer

ı Ya ngını Kontrol Altına A lına Saati :05:48

Yanan Şeyin: Salı i bi : Öz N akliyat IKiracı veya Kullanan : Zeki Biroğl u

6Jniri : Er izzet GÜRS U L

A raç Sa yısı :ı

pidcn !A raç Pl a kas ı:35 Y 5288

ıkış Saa ti : 05:36 arış Saati : 05: 38

Ek ibin Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

11 2 Acil Seıvis Geliş Saati :Gelmedi

Em n iyet-Janda rma Geliş Saati : Gelmed i

Personel Sayısı: 3 Doğa l gaz Eki bi Gel iş Saati :Gelmedi

,ncı Ek ip G itmişsc ı k ı ş Saati: Dönüş Saati:

Y a rdıma Gelen A . Pl a kası

Ekip A mirinin Adı-Soyadı:

!A raç Say ısı : Personel Sayısı:

O l ay ın Gör ül düğü Y a n gın yerin e varıldığında, Tırın Oorscsinin alev ii ve dumaııli bir şekilde yan ınakla o lduğu görüldü . Durum

Sulu Söndürınc Söndür mcdc Kullanı l an sönd ü rücU

Söndürmc Türü Su m 3 jKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

2 ı ı

Yangın yerinde 34 TY 1 046 plaka lı çek i ci t ırın 34 RYZ 99 plaka lı dorsesi nde sol arka 2last i k ve sağ arka 1 lastik

Sö n dü r mc So nun dak i )a tla mak, 3 adet köriik, 2 adet ça mu rlu k ta mamen direksi yon h i d rolik hort uın la rı, elekt irk l i kuma n da , arka elektirik

H asar Dur umu csisat ı, a rka fren ba lata l a rı k ısmen ya n mak sureti y l e za ra r gürmüştü r. f"alım in i Za rar Ziya n 1 OOOO(onbin)TL.

Yangın yerinde yapıla n tctkik tc; ya ngın başla ngıcının, adresteki seyi r hal indeki 34 TY I046 pl akalı çekici tırın 31\ Ya ngın Çı kış eden i RY Z 99 pl akal ı dorsesi nde başl a mış olduğu gör ülmüş ol up; yapı la n araştı rma ve soruştu rmada; dorsenin aşı rı ısman a rka fren ba latala rının alev alınası ve kol ay ya nıcı a rka lastiklere sir;ıyet etmesi net icesinde yangı n çık tığı kanaatine

va rı!mıştı r.

Sigorta lı ise irketin Adı: Sompo Japa n Sigorta Bedeli:

!Araç Gereç Kay bı Yok .

Y. *p* Yer. Kime Şoför Ze ki Bi R OGLU'ya teslim edi l m iştir.

rcsııııı Edildiği

Ek i bin Dönüşü

rra rilı :31. 1 0.201 7 aati : 06:35

Varsa Ölü Yara l ı G i DEN E K i P: .. . .. .2.. Posta Bostan lı gurubu ONA Y LI\ Y AN

G itıııişsc Üst A m i ri: Ya ngına El Koya n

**o 7 Km2017**

Eki p Amiri

it faiye ci

s;.,;

*1 1 2017*

**'W** *t*

''" '

.

· "\,.

*{)]}*

1f a;-ye Yan*ı*t*.*n*-*v• ·L\ ;;. l

0dahale Şu i.id "· ,! ...1

\ *('* "ll'- ' -ı>.;f ..ı,. .....

**•t***J'*

*....;.",!;/ lt* Q.- /

ŞevRet CAN

\*<'!/!.* 4• "li

tJ"<. ·- '!.• y"

Ha l k

Ö E

Itfaiye Kuzey Bölge Amiri

i tf. Eri

\....". '*lt* " **1•) i:' .--::** "***·***'***t'****1*

**........,.""v'tit'1":"f•i.f''**

İ ZM İ R BÜYÜKŞEHİ R BELED İ YESİ

iTFA i YE DA İ RESi BAŞKAN LIG I

IZMIR i tfaiye Ya ngın ve Acil Müdahale Şube Müd ürlüğü

**BÜYÜKŞEHIR**

BELEDIYESI YANGfN RA POR U

**1** •

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | :31110/20 1 7 | !Bildirim Sıra No: 02 | !Bild iri m Saati : 04:54 \_[el: 0232 58 ı3003 | |
| Kayıt Tarihi | : 31 /1 0/2017 | !Kayıt No : 10733 | IBildiriın Al an : Er İ brahim DAÖCEVİ REN | |
| Bildirilen Adres : Yeşilova Mah. Orta Sk. No: 67 Bayındır *1* İZM İ R | | | | |
| Doğru Ad res | : Yeşi lova Mah. Orta Sk. No: 67 Bayındır *1* İZMİR | | |  |
| Yangın Türü | :Ev Yangını Yangın Sınıfı: A sınıfı | | | Yangın Sebebi : Elektrik kısa devre |

!Yangın Binada ise : jYapının Şekli: Kul lanım Şekli : Mesken Betonarme Kagir A hşap Çelik \_Qiğ

ı ı

X J Ya ngın ı Kontrol A ltına Alma Saati : 05:20

!Yanan Şeyin: ahi bi : Deniz DİRİ Lİ OÖLU Eracı veya Kullanan Deniz DİRİ LİOÖLU V\miri : Çavuş Yörük Ali PlNAR

V\raç Sayısı : 2 tıkış Saati : 04:55 a nş Saati : 05:05

piden V\ raç Plakası: 35 FN 090

Ekibin 35 s 2405 El ektrik Arıza Geliş Saati : 05:25

112 Aci l Servis Geliş Saati

Emniyet Geliş Saati : (JAN DARMA) 05:05

Personel Sayısı: 5 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

lv ·1ımcı Ekip tıkış Saa ti: !Araç Sayısı : Personel Sayısı:

..•nişse !Dönüş Saati:

!Yardı ma Gelen A . Plakası

Eki p Amirinin Adı-Soyadı:

Playın Göıüldüğü !Yangın yerine va rıldığında; tek katlı üzeri çatı kiremit kaplı betonarme binanın çatısı çökmüş halde tama mının alevi" Duıum lve dumanlı şekilde yanmakta olduğu \_görüldü.

ISöndürmede Kullanılan söndüıiicü

öndürme Türü Su il e söndi.irme Su m3 IKöpi.ik K\_g. jK.K.T. K\_g.

9 ı ı

!Ya ngın yerinde: tek katlı üzeri çatı ki.remit kaplı betonaı·me binanın dört odası bir mutfağı içerisinde bulunan tüm e\

Söndürme şyalan, Berkant DİRİ LİOÖLU'na ait orkestrada müzik yapmak için kullanı lan tüm elektronik malzemeleri, yed Sonundaki Hasar Jadet pencere, altı adet kapı, tüm elektrik tesisatı, binanın tavan ı, çatısı, ta ma men yanmak, çatı kiremitleri, tüm kapı Durumu jve pencere camlan kınlmak bina duvarlan ısla nıp sıvalan dökülmek suretiy le zarar görmüştür.

tTa hmini. toplam zarar: Binnada: 60.000TL \_yada: 90.000 TL TOQ\_lamda:ı50.000 TL.

!Yangın yerinde yapılan tetkikte ya ngın başlangıcının; yukanda şekli bel iıti len evin girişe göre sağ tarafında bulunar

!Yangın Çı kış Nedeni jmu tfak'ta olduğu görülmüş olup yapıla n araştırma ve sor uşturmada çalışır haldeki buz dolabının takılı olduğu fişte

meydana gelen kısa devrenin çıkardığı ark ve kıvılcımla rın zama nla alevlenip kablo izolelerini tutuşturup bina geneline yayı lması sonucu yangın çıktığı kanaatine va nlmr.

Sigortalı ise irketin Adı: !Bedel i:

lA r<ıç Gereç Kaybı

.ın Yer. Kime !Ya ngın yeri Berkant DİRİ LİOÖ LU'na tesl i m edilmiştir. Teslim Edildiği

Ekibin Dön üşü tTari h : 31/ı0/20 ı7 !Saa ti : 07:05

Varsa Ölü Yaral ı P İ DEN EKiP: 2. Posta ONAYLAYAN

G itmişse Üst Am"ri: Yangına El Koya n

"() Ekip A miri:

*<!)*

>,

*;§*

**O** 7 Kasım **2017**

*1* / 2017

............

**cmlKA**

**&u** cA;e B

**GOney 861ge 3..** / . *5 .* ·-·.

*~~1~~*

**Gruptar Amtıt**

**1 "»lt**

. .... .. **n·**.

**,f *or'"*** ·"'

Yörük A li Pl NAR

itfaiye Çavuşu

itfaiye Yang ın·ve Acjl( *·****4"***'., ·.•.. ·•·· 1 }

.,ı, r ·•. :)t•be·.Mı.ıour Y.\_,, • / ., • ,

*-,•*

. ......... - .:. .....

:ı:

Fvi.;;Ün

**KAYA**

' ., • 1/.f.. *o\<·,*

*..,•: .....\_ .,,* ,•

***4*** . ... **f"'** ./'

*L* • ı·***,1, 't*** ·"',. .,.,·.···

.,, .... *.,;.. ....*

!.iaıye Güney Bölge Amiri

*Olt), $* D. işçi Er

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

iTFAiY E DAİRESi BAŞKANLIGI

IZ MIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

**BÜYÜKSEHIR**

BELEDIYESI YANGlN RAPORU

***l* 8**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | : 31.10.20 **ı**7 | !Bildirim Sıra No: **ı** | !Bildi rim Saati : 00:50 treı: 0232 293 88 00 |
| Kay ıt Tarihi | : 3t.ı0.20ı7 | !Kayıt No : ı0732 | !Bildirim Alan : Merkez Sant ral |

Bildirilen Adres : İzmir Aydın Otobam Buca İstikameti

Doğru Adres : İzmir Aydın Otobam Buca İstikameti

Yangın Türü : Araç Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : E.K.D. Yangın Binada ise : Yapının Şekli: ullanım Şekli : Özel

Betonarme Kagir Ahşap Çelik Diğer ......................................................................................

ı

**ı** ı J rrangını Kontrol Altına Alma Saati :-

Yanan Şeyin: Sahibi : Gökhan BOZDOGAN !K iracı veya Kullanan : Emrecan TiMURÇİN ı

Amiri : Çavuş Mustafa CANBULAT

Araç Sayısı : **ı** ıkış Saati : 00:5 I arış Saati : 00:55

piden Araç Plakası:35 EC 855

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

I 12 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Ol :00

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

!Yardımcı Ekip Gitmişse Çı kış Saati: V'-.raç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

!Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

!ayın Görüldüğü Durum Yangın yerine van ldığında alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndü rmede Kullanılan söndürücU

öndürme Türü Sum3 J<.\_Qpük Kg. IK.K.T. Kg. K 02 Kg.

ı ı **ı** ı

Yangında aracın motor kısmı, torpido, koltuklar ve iç döşemeleri yanmak, kaporta aksarnı kavrulmak su reti yle zara

Söndürme Sonundaki Hasar örmüştür.

Durumu ahmini zarar: 30000 TL. (Otuz Bin Türk Lirası)

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının, seyir halinde bulunan 35 GB 9426 plakalı BMW marka aracın

Yangın Çıkış Nedeni orpido ve motor kısmında olduğu görülmüş olup, yapılan araştırma ve soruşturmada torpidonun iç k ısmında bul unan elek trik ablolarının kısa devre yapınası (aşırı yıpranma, aşırı yüklenme veya deformasyonundan kaynaklı) sonucu çıkmış olabileceği anaaline varı lmıştır.

Sigortalı ise irketin Adı: Öğrenilemedi !Bedeli:- Araç Gereç Kaybı

Yangın Yerinin Kime Araç sahibine

T ı1 Edildiği

-

Ekibin Dönüşü

Tarih : 31.10.2017 aati : 02:00

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: 2 Posta Gaziemir Grubu ONAYLAYAN

".ü.,

*.o*

·<-tl

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

EkipAmiri

**1 3** Kasım **2017**

*1* / 2017

itfaiye Birim

. tviJc **B , TO**'

· · , *'*' *· ç.*

BULAT **i...,.,** ın vef/!f:;:' <: .

itf. ç vuşu

2P pAmir

.\

*')*

*1*

jtdahaÇıer.e.ı\v.

., *'.!*.

,......\_

*I·""*

• ...-..... •...

·,· -**· 6. *..,..J!*** *•r,"*

.-.;;;.;: **.**

::ı::

**&.fıo.\,..... ·**

**.,:'9.............,.......,c"'**

/ Alican DEM İR

itf. Eri

**Güney Bölge 2. Posta**

*-c- .*

**Hüseyin AKSULAR** i tfaiye Birim Amiri

**Gruplar Amiri**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***l***IZ MIR  **BÜYÜKŞEHIR**  BELEDIYESI | | | İ ZM İ R BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİY E DAİRESi BAŞKANLIGI  itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü  Y ANG l N RAPORU | | | | | | | •" |
| Olay Tarihi : 30. ıo.2oı 7 !Bildirim Sıra No: ı 5 !Bildi rim Saati : 23:24 treı: 05370243315 | | | | | | | | | | |
| Kayıt Tarihi : 30.ı0.20ı7 !Kayıt No : ı073 ı !Bildirim A lan : Er Mustafa Kemal KÖR | | | | | | | | | | |
| Bildirilen Adres : Aydın- İ zmir Otoyolu Kuşçuburun girişi Total i stasyonu içiTorbalı/İZMİR | | | | | | | | | | |
| Doğru Adres : Aydın- İ zmir Otoyolu Kuşçuburungirişi Total istasy\_onu içi Torbalı/İZMİR | | | | | | | | | | |
| Yangın Türü : Araç Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi: Benzin Parlaması | | | | | | | | | | |
| Yangın Binada ise: | | | | Yapının Şekli:  Betonarme Kagir A hşap | | Çelik Diğer  **ı** | Kullanım Şekli : | | | |
| ı ı | | Yangını Kontrol Altına Alma Saati:23:35 | | | |
| Yanan Şeyin: | | | Sahibi : Adem TlKlR IK iraeı veya Kullanan :Öğrenilemedi | | | | | | | |
| Giden  Ekibin | | | m iri : Çavuş Mehmet ArifGÜNSAN | | | | | | | |
| raç Sayısı : ı  Araç Plakası: 35 EC 920 | | ıkış Saati : 23:25 | | | | Yarış Saati :23:29 | |
| Elektrik Anza Geliş Saati | | | | | |
| ı ı 2 Acil Servis Geliş Saati | | | | | |
| Emniyet-Jandarma Geliş Saati : 155 Emn i yet 23:29 | | | | | |
| Personel Sayısı: 4 | | Doğalgaz Ekibi Gel iş Saati | | | | | |
| Yardımcı Ekip  o· 'şse | | | Çıkış Saati:  Dönüş Saati: | | raç Sayısı : | | | | Personel Sayısı: | |
| !Yardıma Gelen A. Plakası | |  | | | |  | |
| Ekip A mirinin Adı-Soyadı: | | | | | | | |
| Olayın Göıiildüğü  Durum | | | !Yangın yeri ne varıld ığında, belirtilen adresteki otomobi li n motor kısmının duınanlı bir şekilde yanınakla olduğu lgörü ldü. | | | | | | | |
| :::ıöndürme Tüıii | | | Su ile söndürme | | Söndürmede Kullanılan söndürücü | | | | | |
| Su m3 I Köpük Kg. ı | | | | | |
| 0.5 ı ı | | | | | |
| öndürme Son  Hasa r Durumu | | | Yangın yerinde, 35 DA 0698 plakalı otomobilin motor kısmı k ısmen yanmak, kaput k ısm ı kavrulnıak suretiyle zuanradragkiörmüştür.  Ta hmini toplanı zarar: 2500TL | | | | | | | |
| Yangın Çı kış Nedeni | | | Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının 35 DA 0698 plakalı 1997 model R ı 9 Europa marka aracı ı notor bölümünde olduğu görülmüş olu p, ya pılan araştırma ve soruşturmada; aracm benzin hortumundan benz i n kaçıı·ması (eskime,yıpranma,deforme olma vb gibi sebeblerden ötüıii), hareket halindeki a racın motorun yüksek  ı sısıyla birlikte alev alarak ya nması ve oradan da motorun tamamına sirayet et mesi sonucu yangın çıktığı kanaatine  !Va rı lmışt ır | | | | | | | |
| Sigortalı ise | | | irketin Adı: | | | | Bedeli: | | | |
| Araç Gereç Kaybı | | |  | | | | | | | |
| Y ?"<>;ın Yer. Kime  T. . •n Edildiği | | | Emniyet ekiplerine teslim edil di . | | | | | | | |
| Ekibin Dönüşü | | | Tarih :30.10.20 1 7 !Saati : 23:50 | | | | | | | |
| Varsa | Ölü | Yaralı | G iD EN EK iP: 2. Posta TORBALIGrubu | | | | | ONAYLAY AN | | |
| *(.)*  *Cl)*  >. |  |  | Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan  Ekip Amiri:  *d*  Me met ArifGÜNSAN  itfaiye Çavuşu  **Ergün KAYA** Hamza DOGAN  Itfaiye Güney Bölge Amirı itfaiye Eri  *J!}o fi* | | | | | **O** 7 asım **2017**  *1* 1 20 1 7  .  **Bü** Tı ::·:.·, ..\.  ıye a:mwqe Acrti' *r* -;.;:..  jlü'dahale Şube Mü<t9,rü *S:t.·.<*•*.* • *:*;  \ ***'1•*** *-·* ; "") .... . /  .. - **• \Ô:-** ...,/  '\ *h-* ll ,\,ı . • (' .  ' • *If* ,. .•  ...... \_:ı,A *.:* | | |
| ..:.:  «i  ::r: |  |  |

.lll: ' • .

***l***IZMIR **BÜYÜKSEHIR** BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEH İ R BELEDİYESİ



iTFAiY E DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

Y ANG l N RAPORU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K:>lay Tarihi | :30/10/20 I 7 | !Bildirim Sı ra No: 14 | !Bi ldirim Saati : 23:10 | el: 110 |
| Kayıt Tarihi | :30/10/2017 | !Kayıt No : 1 0730 | !Bildirim Alan : Merkez |  |

Bildirilen Adres :1420 sokak No:124 önü KONAK

Doğru Adres :1 420 soka k No:124 önü KONAK [Yangın Türü : Araç Yangını

Yangın Sı nı fı: A Yangın Sebebi : Parlama

Yangı n Bi nada ise:

Yapın ın Şekl i : Kullanım Şekli :

Betonanne 1 Kagir ihşap I Çelik J iğer Yangını Kontrol Altına Alma Saati :23:17

Yanan Şeyi n:

Sahi bi : SevinçAYGÜN Kiracı veya Kullanan :Oicay AYGÜN

Amiri : Er Sercan SAK

Giden

Ekibin

Araç Sayısı : 2

!Araç Plakası:35 EC 646-

p5 YA 188

ı kış Saa ti : 23: ll

Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :23:40

a rış Saati : 23: 13

Personel Sayısı : 4 poğalgaz Ekibi Geliş Saati

{a rdımcı Ekip GitmişseÇı kış Saati : Dönüş Saati:

Yardı ma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

!Araç Sayısı :

Personel Sayısı:

!ayın Görüldüğü

Durum

Söndürıne Türü

Olay yerine van ldığında aracın alevii ve dumanlı bir şeki lde yandığı göriiidiL

Söndürmede Kullanılan söndü rücü

Su ve köpük i le söndürme Su m3 !Köpük Kg.

IK.K.T. Kg. K;02 Kg.

I l t ı ı

Söndilrme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın Çıkış Nedeni igortalı ise

fA.raç Gereç Kaybı

!Yangın Yeri nin Kime rest im Edi ldiği

Yangın sonunda aracın motor kısmı tamamen yanmak ,kaput altındaki plastik aksam lar,elekt rik kabloları ve kaput kısmeı

tyanınak ve kavrulmak suretiyle za rar görmüştü r. frahmini Zarar:7000TL

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının çalışır durumda olan 35 S 9848 plakalı Fiat Palio markalı aracın motor smında olduğu görül müş ol up, yapılan araşt ımıa ve soruştunnada aracın benzin hortumu nda herhangi bir nedenden dolayı neydana gelen çatlaktan sızan benzin in alevlerıip motor kısmına sirayet etmesi neticesinde yangın çıkmış olabi leceği kanaatine varılmıştı r.

Şi rketin Adı: Bedel i:

Yok

Yangın yeri Olcay AYGÜN 'e teslim edildi.

· Ekibin Dönüşü farih 30/1 0/2017

Varsa Ölü Yaralı lG i DEN EKiP Çankaya 2. Posta

Gitınişse Üst Amiri : Yangına El Koyan

Ekip Amiri



Sercan SAK

it f. Eri

Saa ti :23:45

ONAYLAY AN

*1* 12017

i tfaiye Birim Amiri



Sai t Evren SORKUN A.A.K.P



1IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İZM İR BÜYÜKŞEIIİR BELEDİYESİ



iTFAiYE DA İR ESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdü rlüğü

YANGlN RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | : 30.10.2017 | !Bildirim Sıra No: 13 | !Bildirim Saati : 1 8:45 treı: 0533 747 8828 |
| Kayıt Tarihi | : 30.10.2017 | !Kayıt No : 10729 | !Bi ldirim Alan: Çvş. Vehbi TÜNEY |

Bildirilen Adres :Canıikebir malı. Gözsüzler cad. Üzeri Seferill i sar /İZMiR

Doğru Adres :Cam ikebir malı. Gözsüzler cad. 3 çıkınazı üzeri Seferillisar *1* İ ZM İR

Yangın Türü : Ot yangını Yan ın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Siga ra izmariti

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullan ım Şekli :

Betonanne ıKagir Aıhşap Çel ik Diğer

Yangını Kontrol Alt ına Alına Saati: 1 8:56

!Yanan Şeyin: Sa hibi : Öğrenilemedi Kiracı veya Kullanan

Amiri : Çvş Vehbi TÜNEY

piden

Ekibin

Araç Sayısı : 1

Araç Plakası: 35 FN 094

ıkış Saati : 1 8:46

Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Janda rma Geliş Saati :

Varış Saati : 1 8:51

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

*[Ya* "Cl Ekip Gitınişse

Çı kış Saati: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

fı\ raç Sayısı : Personel Sayısı:

Olayın Görü ldüğü Durum Yangın yerine van ldığında kuru otların alevi i ve duman lı bir şeki lde ya n ınakla olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme Türü Su l u Söndürme Su ııı3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. K02 Kg.

ı ı ı

ıın3

Yangında boş arazide kuru otlar yanmış olup, yan ba hçede 3 adet narenciye ağacı k ısmen kavrulmak suretiyl(

öndürıııe Sonundaki I l asarza rar görmüştür.

Durumu Tahmini zara r zi yan : 300 TL. ( Üç yüz

Yangın yerinde yapı lan tetkikte yangın başlangıcının yol kena rındaki kuru otlardan başlamış olduğu görülmüş olup

[Yangın Çık ış Nedeni

Sigortalı ise

Yapılan araştırma ve soruştu rmada, yolda n gelip geçen k i m liği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sönmeden atılan veya düşürülen bir siga ra izma ritinin, yol kenarı ndaki kolay yanıcı kuru otları tutuştu rması neticesinde yangın çıktı ğı kanaatine va rılmıştır.

Şirketin Adı: Bedeli:

Araç Gereç Kaybı

*Y?* ' Yerinin Kime

Tes...ıı Edi ldiği

Ek ibin Dönüşü

Varsa Ölü Yaralı

'arih : 30. ı 0.20 ı7 !Saati : 19:20 fJ İ DEN EKİP:Seferi hisar 2.Posta

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

İTFAİ ATI BÖL GE

2. PO. TA \_GRUPLAR Ar-1İ

Huseyın AKTOPRAIVelıbi TÜNEY

\ it f.Çvş.

\_h,\_.A

İasil YAPICl *If!../*

*Jl::t3'*

Itfaiye Batı Bölge Amiri

MetinARTAM D.işçi.Er



ONAYLAYAN

O *7* Kasrn 2017

*1* 12017

itfai ye Birim Amiri



İ ZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

i TFA iY E DAİR ESi BAŞKANLIGI

IZMIR

***l* e**

BÜYÜKŞEHIR

itfaiye Ya ngın ve Aci l Müdahale Şube Müdürl üğü

BELEDIYESI Y ANGl N RAPORU

blay Tarihi :30.10.2017 !Bildirim Sıra No: 12 !Bildirim Saa ti *:* 16:49 h"el:

Ka yıt Tari hi :30.10.20ı 7 !Kayıt No *:* 10728 !Bildirim Ala n :Paramedik Eylem ASLAN

Bildirilen Adres *:* Ertuğrul Mahallesi Tomurcuk Sitesi Yanı Torbalı /İ ZM İR Doğru Ad res *:* Ertuğrul Mahallesi Tomurcuk Sitesi Yanı Torbalı /İ ZM İR

Yangın Türü *:* Ot Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Açık Ateş

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullan ım Şek li *:*

Betonaı·me Kagir Ahşap Çelik Diğer

ı ı ı Yangını Kontrol Al tına Alına Saati: ı 6:56

Yanan Şeyin: ahibi *:* J Kiracı veya Kullana n

Giden Amiri *:* Er Umut GÜ RE

Ekibin Araç Sayısı *:* 1 ı kış Saa ti *:* ı 6:50 arış Saa ti *:* 16:53

A raç Pla kası: 35 EC 765

Elektrik Arıza Geliş Saati

1 1 2 Acil Servis Geliş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati: Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Eki bi Geliş Saati

ardımcı Ekip ıkış Saati:

p· ,}SC Dönüş Saati:

ardıma Gelen A. Plakası

Ekip A mirinin Adı-Soyad ı:

J\raç Sayısı *:* Personel Say ısı:

Olayın Görüldüğü angın yerine va nldı ğında yuka rıda bel irtilen adreste bulunaknu ru atla rı n alev ii ve duman lı bi r şeki lde ya nmakta

Du nım olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan söndürücU Söndürıne Türü Su ile söndü rm e Su m3 ı Köpük Kg. ı

0.3 ı ı

Yangm yerinde; kuru ot lar yanmak su retiyle za rar gör müştü r.

:::iöndü rme Sonundak i Ta hmini toplam zarar: Zara r yok

H asa r Durumu

!Ya ngın yerind e ya pıla n tetkikte, yangın başlangıcının kuru otlarda olduğu görü l müş olup, yapıla n araştı rma ve angın Çı k ış Nedeni ruşturmada; k i mliği bel irsi z kişi veya kişilerce yakıla n açık ateşin ku ru otları tutuştu rması sonucu yangın ç

a naatine varılmı ştı r.

fS igortalı ise irketin Adı: Bedeli: V-\ raç Gereç Ka ybı

angın Yer. Kime lfesl im Edildiği

E' ıDönüşü

F-

rrari h

*:* 30. ı0.20 ı 7

!Saati *:* ı 7: ı O

Varsa

Ölü

Yaralı

GiDEN E KiP: Torba lı i tfaiye Gru bu 2. Posta ONAYLAY AN

*<.)*

(!)

Gitm işse Üst Amiri: Yangı na El Koya n

Ek i p Ami ri:

O 3 **Kaswıı 2017**

>, *1 1 2017*

HüR

**Güney Bölge 2. Posta**

itfai ye Birim Amiri

**Gruplar Amiri** U ı */ ı t:\_·,*

itfaiye Eri - *:.,;.*

.

...

..,, ... .

,. .

''-

Bü\\ı. Acı *r:* ·

Itfa . *ıj1}!146· r* ".

2: Coşk un DEMİRCİÖİL Müd alt *lli!* u· "),. '•·

:ı: İşçi Er

: , •""' Fı ***}'c* ..oJ** "' • ***.-t***

**Ergün KAYA** ·'":.- ••:. . •1 .

Itfaiye Güney Bölge Amiri

*o$*

İZMiR BÜYÜKŞEHiR BELEDİYESİ

i T FAiYE DAiRr:Si BAŞ K ANUG I

IZMIR !tfaiye Yangııı ve /\cil Müda hale Şu be Müdtirlüğü

! •

**BÜYÜKŞEHIR**

BELEDIYESI Y/\NGTN R/\PORU

Play Tarihi : 30.10.2017 !B i ldirim Sıra No: ll !Bildirim Saati : 16:09 Iret: 110

!Kayı t Tarih i : 30.10.2017 !Kayı t No :10727 !Bildi rim /\lan : !tfaiye Merkez San tral

!Bildiri len /\dres :/\n Caddesi üzeri Gültepe/KON/\K

!Doğru /\dres :/\n Caddesi üzeri Gü l tepe/KON/\ K

IYangııı Tü rü Ot yangıııı Yangııı Sınıfı: *!\* Yangı n Sebebi :Sigara

Yangın H inad u i se : Yapının Şekli: Kullan ı nı Şekli :

IBetona nne Kagi r /\hşap Celik Diı!er ···················································································

ı ı ı IYa nguıı Kontrol Altma Alına Saati :16:20

Yanan Şeyin: ahibi ]Kiracı veya Kullanan ı

V\miri : Mehmet ŞEN

f\raç Sayısı : ı kış Saati : 16:1 O anş Saati : 16: 12

iden aç Plakası:35 EN 372

ı.:.kibin !Elekt ri k /\rıza Gel iş Saat i

112 Acil Servis Gel iş Saati rr.nınivet-Jandarma Geliş Saati :

!Personel Sayısı: 2 IQoğa lgaz Ekibi Geliş Saati

**fYar** · 'Cı Ekip Giımi şse r-.:ıkış Saati: 11\raç Sayısı : !Personel Sayısı:

loönüs Saati:

!Yardı ma Gelen/\. Plakası

!Ekip /\ mi rinin /\dı-Soyadı:

ptayı n Görü ldüğü Durum Otlar alevii ve dumanit bir şekilde yan makta olduğu görü ldü

öndürmede Kullanılan söndürücü

Söndü rıııc Türli su Su ın3 IKöpük Kg. !K.K.T. Kg. IC02 Kg.

0,5 ı ı ı

Ya ngında otlar yanmak suretiyle zarar görmüş ol up maddi zarar ziyan yokt ur.

Söııdllrme Sonundaki Hasar

Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangı n başlangıcım n; cadde üzeri ndeki ol ların yanmakta olduğu görülmüş olup; yapılan

Yangııı Çıkış Nedeni araştırma ve soruşturınada cadeleden geçmekte ola n ki m l iği bel irsiz kişi veya kişilerin söndürmeden atmış veya düşürmüş olduğunu talunin ettiğimiz sigara izmari tinin kuru otla rı tunışnırmasıyla yangın çıkmış olduğu kanaatine varılmıştır.

Sigortalı ise f';)irketi n /\dı: 13edeli:

1;\raç Gereç Kaybı

!Yangın Yerinin Kime re··· ) Edi ldiği

b

IEkihııı Döııüsü ari h :30.10.2017

!Saati : 1 6:30

Varsa Ölü Ya ral ı i DEN r:K i P:Toros Grubu 2.Posta ONAYLAYAN

Gitınişse Üst Amiri: Yangına El Koyan **O 2 Ka2017**

Ek ip Am i ri

·.u..

>.

HaU1ç

.

*:El*

*1* / 2017

i tfaiye Biri ın Amiri

2 Posta/*..*;.*.*..*,*ıı*,vv*

p Amir

i tfaiye Çavuşu

· *;ı*- *:*·-·

Mwü'''r".. it·, *..:.*

,e·N·": ·g.*· -*

*'"' rJ'*t?.

s·

..>(

(ii

t

::ı:: tıJ • ·-/ {) '

*·.f r;..,,* . .. 'f"<:• '

1

l'13t. . ·

rı •ı.,·.\_... , .. , l

KlŞA

.·. ' '

ra· e Er" '·..ı.ı r.•ı·{\ ..., ' .

***1***

*(?i*

... ---;, -

**1**IZMIR **BÜYÜKŞEHIR** BELE DIYESI

i ZMiR BÜYÜKŞElliR BELEDi YES i iTFA i YE D A iR ESi BAŞKAN LIG I



it fai ye Ya ngın ve Acil Müda hale Şube Müdü rlüğü

YA NG l N R A POR U

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| blay Tarih i | : 30.1 0.201 7 | !Bildi ri m Sı ra No: 1 O | !Bi ldirim Saati : 1 5:55 treı: |
| Kayıt Ta ri hi | : 30.10.201 7 | !Kayıt No : 1 0726 | !Bi ld irim A lan : Çvş. Vehbi TÜNEY |

Bi ld iri len Adres :Kuşadası yol u üzeri Gü neşliken t karşısı Seferibisar /i ZM iR

Doğr u Ad res :Kuşadası yolu üzeri **H**a ritacı lar sitesi ka rşısı Seferibisa r *1* iZM iR

Ya ngın Türü : Ot yangını Yangın Sıııı fı : A Yangı n Sebebi : Sigara izmarit i

Yangın Binada ise : !Yapının Şekl i:

Betonanne ıKagi r Aıhşap Çeli k Diğer

Kulla nım Şekl i :

aııgıııı Kont rol A ltına Alma Saati : 1 6:20

Ya na n Şeyi n:

::ıah ibi : Öğrenilemedi Ki racı veya K ullana n

Anıiri : Çvş Vehbi TÜNEY

Giden

Ekibi n

Araç Sayısı : ı

Araç Pla kası: 35 FN 094

jcıkış Saati : 1 5:56 arış Saa ti : 16:00

Elekt rik A rıza Geliş Saa ti

1 1 2 Aci l Servi s Gel iş Saa ti

Emni yet-Ja nda rına Gel iş Saa ti :

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Eki bi Gel iş Saati

Y< ııcı Eki p Gi tınişse ık ış Saat i: Dön üş Saa t i:

Yardıma Gelen A. Plakası

Eki p Amiri nin Adı-Soyad ı:

ft\raç Sayısı : Personel Sayısı:

layı n Görü ldüğü Duru mYa ngın yeri ne varıldığırıda kuru ot la rın alevi i ve duman l ı bir şeki lele yanmak ta olduğu görüldii.

:Sönd ürme Tür ü Su l u Sönd ü rme

Söncl ü rınede K u llanı lan sönd ü rücü

u m3 jKöpük Kg. IK.K.T. Ko. K:02 Kg.

2 ın3 ı ı ı

Ya ngı nda tepelik engebel i arazide kuru otlar yanm ı ş ol up, her hangi bir zara r ziya n yoktur.

Söndü rıne Sonundaki H asar Ta hmini zara r zi yan yoktu r. Durumu

Yangı n Çı kış Nedeni

Ya ng ın yeri nde ya pıla n tetk i kte ya ngın başla ngıcının yol kena rındaki kuru otl a rda n başl amı ş olduğu gör ülmü ş ol u p Ya pıla n a raştırm a ve soruştu rınada, yolda n geli p geçen ki ml iği belirsi z k işi veya k i şiler ta ra fında n sönmeden a tı l a n eya d ü şü r ül en bir sigara izmaritinin, yol kena rındaki kolay ya nıcı kuru otl a rı tutuştur ması neticesi nde ya ngın çı ktı

**ı** ka nati ne va rıl m ı şt ır.

::ıigortalı ise

irketi n Adı:

Bedel i:

j;\ı lereç Kaybı

1:-:- . . .

Yangı n Yerının Kı ıne

resliın Edi ld iği

Ek i bi n Dönüşü

rari h :30. 1 0.201 7 *1* !Saati: 1 7:05

Varsa Ölü

Ya ral ı

uiDEN E Ki P:Seferihisar /2.Posta

G;ım;:B::Ö:tLG:";:; *;?'"*

2.POSTR AM

**Hüseyin AKTOPRAK**

" Vohb> TÜNEY

l tf.Çvş.



ONAYLAYAN

**O *7* Kasm 2017**

*1* 12017

i tfa i ye Bi ri m A nı iri

**İsaiiYAPW\ ..**

**!tfaiye Batı Bölge** Aınırı ***n* ... *j***

**c.3l-t1** Uğ L

itf.Eri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYES İ

•

IZMIR iTFAiY E DAİR ESi BAŞKANLIG I

BE LEDIYESI

**BÜYÜKŞEHIR**

***l***

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| )la y Tarihi | : 30.10.2017 | Bildirim Sı ra No: 9 | j8i ldiriın Saati : 15.50 | tfel: 2938800 |
| Kayıt Tarihi | : 30.1 0.2017 | Ka yıt No : 1 0725 | !Bi ldirim Alan : Merkez |  |

Bildi ri len Ad res : Buca 271 Sokak üzeri İZMİR

DoğruAdres :Buca 271 Soka k üzeri İ ZMİR

!Ya ngın Türü : Ot Yangı nı

Yangın Sı nıfı: A

Yangın Sebebi :Siga ra izınariti

!Ya ngın Binada ise : Yapının Şekli:

Betonanne Kagir Ahşa p

ı ı

Çelik

Kullanım Şekl i :

Diğer .......................................................................................

Yangın ı Kontrol A ltı na A l ma Saati : 1 6.02

!Yanan Şeyi n: Sa hi bi : Kiracı veya Kul lanan

Anıi ri : Çvş.Güven KÜSER

tliden

Araç Sayısı : 1

A raç Plakası: 35 Y 5248

Çıkış Saati : 1 5.51 a rış Saati : 15.54

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

11 2 Aci l Seıvis Geliş Saati

Emni yet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saa ti

Yarrlımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saa t i: !Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saa t i:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

!ayın Görüldüğü Durum Yangın yerine varıld ığında, yangı nın alevii ve dumani ı bir şekilde yanmakta olduğu görül dü.

öndürmc Türü

Sulu Söndürme

öndü rmedc Kull a n ı lan söndürücU

Su nı3 IKöpük Ko. IK.K.T. Kg. ıco2 Kg.

2 ı ı ı

Söndürmc Sonundaki Il asa r

Durumu

Yol kenarındaki kuru otlar kısmen yanınıştı r. Maddi zarar yoktur.

Yangın Çıkış Nedeni

!Yangın yerinde yapılan tetkikte ya ngın başlangı cının yol kena rında ki otlarda olduğu görülmüş olup, ya pılaı raştırma ve soruştu rmada yoldan gelip geçen kimliği belirsiz kişi veya kişil erin seh ven a tmış veya düşürmü bldukları sönmemiş sigara izmaritinin kolay yanıcı otları tutuşturması sonucu yangı n çıkmış olabileceği kanaaıin< varılmıştır.

igoı1alı ise rketin Adı: Bedeli:

!Araç Gereç Ka y bı

!Yangın Yerini n Kime resJi m Edildiği

Eki- Dönüşü

!=-'-

'ari h : 30.10.201 7

ısaa t i : 16.25

Varsa Ölü Ya ralı

pi D EN E KiP:2. Posta Buca Grubu ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri:

/)kÇ

Hat

Yangı na El Koyan

itfaiye 8irim Anıiri

Ek ip Amiri O 2 **Kasım 2017**

*1* 1 2017

2 Po: ot"a*Z*ıv*.*"*.*i A

***A;***

**·1**

P ını.r

Güven KÜSER



itf. Çav uşu

*;J*

Onur BIRVAR

i tf. Eri

r

**1**

IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İZMİR I3ÜYÜKŞEHİR I3ELEDİYESİ

iTfA i YE DAİRESi BAŞKANLlCii

itfaiye Ya ngııı ve Acil Müdahale Şube Mlidlirlüğü

YANGlN RAPORU

Olay Ta rihi : 30.10.2017 ıl3ildirim Sıra No: 8 ıl3ilcliriın Saati : 15:05

tre l:

Kayıt Tarihi :30.10.2017 !Kayıt No : 10724

13ildirilen Adres : Karşı)'aka Örnekköy 7517/2 Sokak No:4

Doğru Adres Karşıyaka Örnekköy 7517/2 Soka k No:4

l13ildirim Alan : Merkez 2

Yangın Tilrü 13i na Yangıııı Yangın Sınıfı : A Sınıfı

Ya ngın 13inada ise : Yapının Şekli:

13etonarıne Kagir Ahşap

X ı ı

Yangı n Sebebi : İlıınal (Sigara) Kullan ım Şekli : Mesken

l ğ ·ı;·ı·ı·;ı··i<· ·ı·:ıi·A·i;;;;;·A·I·ıı · ··s · ;·i··:··i·5·:·i·2····················

Yanan Şeyin:

Giden

ahibi : Öğrenilemedi

V-\miri : Er Mustafa ERDEM

f'\raç Sayısı : ı

f\raç Plakası : 35 RP 599

Kiracı veya Kullanan : Yok

yı kış Saati : ı5:06 Varış Saa ti: 1 5:10

Ekibi n

Elektrik Arıza Geliş Saati

: 15:25

Personel Sayısı: 3

1 12 Acil Servis Geliş Saati :Gel medi Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

Yardımcı Ek ip Gitmişse

Çıkış Saati: --­ Dönliş Saati:---

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı -Soyadı:

Araç Sayısı :---

Persone l Sayısı: ---

!Olayın Görlilclliğli Dmuın

Yangın yerine varılclığıncla, alevii ve duman lı bir şekilde ya nınakla old uğu görüldü.

önclürme Türü

Sulu ve K.K.T. İle söndürüldil

Söndürmede Kullanılan söııclürüeü

Su ın3 ıKopük Kg. ıK.K.T. Kg. K02 Kg.

2 ı ı 6

ı ---

öııclürme Sonundaki Hasar Yaııgııı yerinde bi r miktar çöpler, bina önünden geçen Tedaş'a ait bir miktar elek t rik kablosu tamamen yanmak suretiyle zaraı

Durumu görmüştür. . rabmini zarar 1.000 (131N)TL.

Yangın yerinde yapılan tetkiktc yangın başlangıcın ı n, terk edi lmiş vaziyctıcki kapısı, penceresi, çatısı olmayan

Yangın Çık ış Nedeni

igorıalı ise

!Araç Gereç Kaybı

Yangın Yerin i n Kime resı;,, Edildiği

i--

amaını tck katlı betona rnıe binada oldugu görülmüş olup; yapı lan araştırma ve sonışturınada, binaya girip çıkan iml iği belirsiz kişi yada kişilerce sehven atılan yada di.işi.lri.ileıı sönınemiş sigara izmaritinin çöpleri tutuşturması onucu yangınçıktığı, bina önündengeçen Tedaş'a ait elek trik kabloian na sirayet etıiğikanaatine va rılmıştır.

irketin Adı: --- ıl3ecleli:--- Yok

Ek ..-..1Dönüşü

Varsa Öl ü Yaralı

rarih : 30.1 0.201 7

i DEN EKiP: Ka rşıyaka gr u bu 2. Posta

aaıi: 16:25

ONAYLAYAN

Gitmişse Üst Amiri:

*lll-*

**Hali:J17\_ Ç**

D Postpa **Amir**

Yangına El Koyan

Ekip Amiri



Mustafa ER DEM

i tfaiye eri

Abdulla h YÜCEL



/\ra ma kurtarına personeli

**O 2 K2a017**

*1* 12017

itfai ye 13irim Amiri



r

! •

İZMİR BÜYÜKŞEHİ R BELEDİYESİ

iTFAiYE DA İR ESi BAŞKANLlCi l BÜYÜKŞEHIR it faiye Yangın ve Acil Müdalıale Şube M üdürlüğü BELEDIYESI YANG lN R APORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qlay Tarilıi | : 30/10/201 7 | !Bildi ri m Sı ra No: 7 | !Bi ldirim Saat i : 13:45 treı: 05432918455 |
| Kayıt Tarihi | : 30/10/201 7 | !Kayıt No : 10723 | !Bi ldirim Alan :Alp ÇAPAR |

B ildirilen Adres : Kuşçular Malıallesi Yeşiloba Si tesi ya nı Urla l İ ZM iR

Doğru Adres : Kuşçular Malıallesi Yeşiloba Sitesi ya nı Urla / İZM İ R

Yangın Tü rü Ot Yangını Yangın Sınıfı : A Yangın Sebebi : Sigara izınari ti

Yangın Bi nada ise : !Yapını n Şekli: Kullanım Şekl i : Betonarme Kagir Ahşap Çel i k Diğer

ı ı ı ı !Yangın ı Kon trol Altı na Alma Saati : 1 4:1 O

Yanan Şeyi n: a hi bi : Kiracı veya Ku llarıarı

*V..*m iri :itfaiye Amiri Hüseyin A KTOPR AK

f'\raç Sayısı : I rvıkı ş Saati : 13:45 a rış Saat i: 14:00

G iden f'\raç Plakası: 35 EY 605

Ek ibin Elektrik Arıza Geliş Saati

11 2 Acil Servis Geliş Saati

Emni yet-Ja nda rma Geliş Saati : Personel Sayısı: 3 !Doğalgaz Ekibi Geliş Saat i

!Ya•·' "lcı Ekip Git mişse Çı kış Saati: f'\ raç Sayısı : Personel Sayısı: DönüSaati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı :

pıayın Görüldüğü Durum Yangın yerine va rıldığında, arazi içerisinde bu lu nan kuru olla rın alevi i ve du manlı bir şekilde yanınakla olduğu görüldü.

::;öndUrmede Kullanı la n söndUrUcü

Söndürnıe Tü rü ulu Söndürme Su m 3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. K02 K.ıı..

1 m3 ı ı ı

!Ya ngın sonrası yapılan incelemede; a razi içerisi nde bul u narı kunı otlar ya nmış olup herhangi bi r za rar zi ya n olmadığ

Söndürme Sonu ndaki Hasar ara fıınızca tespit edil miştir. Durumu

Talımini za ra r zi yan: YOK

Yangın yerinde yapı la n ıetkikte yangın başlangıcının; arazi içerisinde bulunan kunı otlarda olduğu görülmüş ol up: yapı laı

Yangın Çı kış Nedeni raştırma ve soruştu rmada ya ngı nın; kim liği belirsi z ki şi veya kişi lerce söndUrülıneden atı lan sigara izınaritinin kuru otla rı u t uşturması neticesinde çı km ı ş olabileceği kanaa tine va rı l mıştır.

Sigorta lı ise irket in Adı: [Bedeli: Araç Gereç Kaybı

Yangın Yerinin Kime

Teslim Edildiği

Ek ibin Dönüşü Tarih : 3011*0120* 17 !Saati : 14:55

ü.ıa:

-v- Ölü Yaralı G iD EN EKiP: 2. Posta U rla Grubu ONAYLAYAN

Gitmiş.o Yangına El Koyan O *7* Kasım 2017

Ekip Ami ri

"ö

*1* 1 201 7

>. İTFAİYE *l* I BC'' G[

"B·'·: 8 ;0\.

2. POSTA GRUPLAR Af--1I Rİ Hüseyin AKlOPRAK

' ' .ıı ..-

.· *,... } t >* !' *f*

.,

Hü" TOPRAK

r.7..

*9*

*t'"·* JJ,iY;...

''Y

*1ır-hi* Mü ı

---

r

-'ı.Y .. '

....

Iet Ami ri \*·!rf•*·-....!

'.•. .*J*

\• *•:; ...* . '1' *1*

*.......l. l/'.. ··-'" ,/*

.,.*iit* JJ *.K·*

ismail YAPICl .........

-" Itfaiye Batı Bölge Amin

*oJl 1*

Bün GUN Daimi işçi Er

-

***l*** İZMİR BÜYÜKŞEH İ R BELEDİ YESİ •

IZ MIR

İTFAİYE DAİR ESi BAŞKANLIGI

BÜYÜKr.EHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELED YESI YANG lN RAPORU

Olay Tarihi : 30.10.2017 !Bi ldirim Sıra No: 6 !Bildirim Saati: 13:44 !Tel: 812 ll 27

Kayıt Tarihi :30.10.2017 jK.ayıt No : 10722 !Bi ldirim Alan : Ad ıgüzel YILMAZ Bildirilen Adres : Barış Caddesi Üzeri *1* FOÇA

Doğru Adres : Bar!ŞCaddesi Üzeri *1* FOÇA

Yangın Tüıü :Çöp Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Çıkış Sebebi: Açık Ateş

Yangın Binada İse: apının Şekli: Kullanım Şekl i :

etonarme Kagir Ahşap Diğer

ı ı ı

angını Kontrol A ltına Alma Saati :13:50

!Yanan Şeyin: Sahibi : Foça Beledi yesi IKiracı veya Kullanan : Foça Belediyesi piden fA..miri : Grp.Sor.Er.Adıgüzel YI LMAZ

Ek ibin raç Sayısı : 1

raç Plakası: 35 Y 2496

kış Saati : 13:45

a rış Saati : 13:47

Elektri k Arıza Geliş Saati :Gelmedi

11 2 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :Gelmedi

Personel Sayısı: 2 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

J

ımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: raç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Ad ı-Soyadı:

playın Görüldüğü Yangın yerine varıldıgında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanmakta oldugu görüldü. Durum

ISöndürmede Kullan ılan söndürücü

Söndürme Türü Sulu söndürme Su m3 \_IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

0,5 m3 ı --- ı ---

Jsöndürme Sonundaki Çöp bidonu içerisindeki çöpler yanmak suretiyle zarar görmüştür. Maddi zarar yoktur. Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının çöp bidonu içerisinde olduğu görülmüş ol up; yapılan

angın Çıkış Neden i raştırma ve incelemede,yangının kimliği belirsiz kişi ya da kişi lerce temizlik amacıyla yakılan çöpterin tamamen öndürülmeden bırakılması sonucu çıktıgı kanaatine va rılmışt ır.

Sigortalı ise irketin Adı: Yok jBedeli:Yok raç Gereç Kaybı Yok

Mı.gın Yer. Kime

'ım Edi ldiği

Ekibin Dönüşü

Varsa Öl ü Yaralı

lfa rih :30.10.2017 !Saati : 13:55

bi DEN EKiP: Foça Grubu 2.Posta ONAYLAY AN

Gitmişseü Yangına El Koyan O·6 Kasım 2017

Ekip Amiri

i

Adıgüzel YILMAZ

**B.**.**:**.

*1 1 2017*

f.•.'·

.., \

tfaiyeci

itfaiye B.irfi; "\

*lill?*

Mu:dI«h·c .>:\

':.;·-' *,:*

*:{,* r

' '"' ı'

\ . 'tt-.t . ... '·

...... t) 1' .......

*4!P"* '

*t*·*t* a t·- ·

Fa tih GÜRBÜZ ...... ..,;' .,.,

"'> - .

Halk

**A.Kerinı ÖSE** Af.Ar.Kur.Per1rô

.tfaiye Kuzey Bölge Amiri

***l*** ı İZMİ R BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ **e**

IZMIR

iTFAi YE DAİRESi BAŞKANLIGI

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şu be Müdürlüğü

BELEDIYESI

YANGIN RAPORU

Play Tarihi : 30.1 0.201 7 !Bildirim Sıra No: 5 !Bi ldirim Saati : 13:45 tfel: 110

Kayıt Tarihi 30.10.201 7 !Kayıt No : 10721 !Bildirim A lan : Merkez Santral

Bildiri len Adres : A l tındağ 4305 Sk. No:5 *1* Bornova

Doğru Adres : Altındağ 4305 Sk. No:5 *1* Bornova

Yangın Türü : Bina Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi: Kıvılcım

Yangın Binada ise: Yapının Şekli: Kullanım Şekl i : Depo

Betona n ne Kagir Ahşap Çelik

Qj\_ğer

X ı .ı 1 ı iYa ngını Kontrol A ltına Alma Saati : 13:49

Yana n Şeyin: Sahi bi : Yaşar KAYA ıKiracı veya Ku llanan :Ümmet KAYA

!A miri : Çvş. Ünal ATSAK

!Araç Sayısı : I Çıkış Saati : 13:46 Varış Saati : I3:49 piden !Araç Plakası: 35 LR 839

Ek i bin Elektrik Arıza Gel iş Saati :Gelmedi

1 12 Acil Servis Gel iş Saati :Gelmedi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

1ımcı Ekip Çıkış Saa ti: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

uıımişse Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Ami rinin Ad ı -Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine vanld ığında kendileri tarafından söndürülmüş olduğu göıüldü. Durum

Söndürme Türü

Söndürmede Kullanı lan söndürücU

Yangın sonucu zemin katta bulunan depo içerisindeki 50 adet tişört yanmak suretiyle zarar görmüştür. öndürme Tahmin i zarar: 500 TL.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Su m3 | IKöpük Kg. | IK.K.T. Kg. | C02 Kg. |
|  | ı | ı |  |

Sonundak i Hasar

Durumu

Yang m yerinde yapılan tetki kte yangın başl a ngı cm ın zemin üzeri üç katlı binanm zemin katında bulunan giyim iYangın Çıkış deposunda olduğu görülmüş ol up, yapılan araştırma ve soruşturmada yangınm; birinci kattaki dairede yanan sobanın, Nedeni baca içerisinde zaman la biriken kurum ları nıtuşturması neticesinde çıkan kıvılcı mların, bacanın alt kısmında bu l unan

işörtlere sıçraınası sonucu çıktığı ka naati ne va rılmıştır.

Sigoı1alı ise irketin Adı: Bedel i: Araç Gereç Kaybı

gın Yer. Kime Ü mmet KAYA'ya

1 t:slim Ed i ldiği

Ekibin Dönüşü h'a rih : 30. 1 0.201 7 !saa ti : 1 4:30

Yar Ölü Yara l ı pi DEN EKİP: Çamdibi Grubu 2. Posta ONAYLAYAN

a

Gitmişse Üst Am iri: Yangına El Koyan Q 3 Km**2017**

Ekip Am iri

'ü *1* / 2017

*Q)*

>-,

itfaiye Bi rim Amiri

.

*()*

*r.-J*

*;;.:*

NÇ *·· - :..-,..*

JP rup Amir Ünal ATSAK /i '

,-·

İtf. Çvş

*t'* IP

# ci' · -\_;,. .

· *1* .a t .. "*'*

*C'*

\

.( ,,.,

**Bul *li:* .f** i;. ;·

ltt ı *I i*

=ı Müd ali< Ş' ; \;'.,·,

(

-

ro tS .) " ,',

.vi :· *{*

:c Ahm M L)

.....

' '1...·

•

"

**1>·"** "'

***'\;j-.***·.... ·..

!

rı

"

!ZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

*l*

İZMiR 13ÜYÜKŞEHiR BELEDiYESi iTFAiYE DA İR ESi BAŞKANLIG I



itfai ye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

Olay Tarihi 30.10.2017 !Bildirim Sıra No: 4

Kayı t Tarihi : 30.10.2017 !Kayıt No : 10720

Bildirilen Adres : Karşı yaka Naldöken i zban Durağı

!Bildirim Saati: 13:25

!Bildirim Alan : Merkez 2

reı:

Doğru Adres : Karşıyaka Alaybey izban Durağı Çık ı şı Cumaovası istikameti Ya ngın Türü Tren Yangını Yangın Sı nıfı: A Sınıfı Yangın Binada ise: Yapının Şekli:

Yangın Sebebi : Elekt rik Kısa Devre

Kullanım Şekli :

13etonarıııe Kagi r Ahşap

ı ı

Çeli k \_Qlğer .......................................................................................

Yangını Kontrol Alt ına Alma Saati :

1

Yanan Şeyin:

a hibi : iZBAN (İ zmir 13anli yö TaşımaIcKılirığacı ı veya Kullanan : Özgür YURTTAŞ

.Ş.)

V\ıııiri : Çavuş Haluk ÇETi NKAYA

piden

raç Sayısı : 3 ı kış Saati : I 3:26 raç Plakası: 35 RP 599

Varış Saati : 13:29

Ekibin

Yardımcı Eki p Gitınişse

Olayın Görüldüğü Durum

35 y 6154

35 FM 436

Personel Sayısı: 1 O

ık ış Saati: --­ Dönüş Saa ti:---

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Anıirinin Adı-Soyadı:

Elektrik Arıza Geliş Saati Gelmedi

112 Acil Servis Geliş Saati Gel medi Emniyet-Jandarma Gel iş Saat i : Gel medi Doğalgaz Ekibi Geliş Saati Gelmedi

raç Sayısı :--- Personel Sayısı: ---

Yangın yerine vanldığında kendileri ta rafından söndürülıııüş olduğu görüldü. Tarafımızdan söndürıııe işlemi gerçekleştirilınedi araştırma ve inceleme yapıldı

Söndürmc Türü

iSöndürıııecle Kullanılan söndürücü

Su ın3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. 02 Kg.

ı ı

Yangında 1 adet ana ıra fo yanmak sureti yle zara r görıııüştü r.

fScindlirnıe Sonundak i Hasa r Ta hmini zarar 700.000 (Y EDİY ÜZf3İN)TL.

Durunıu

ı ---

Yangın Çıkış Nedeni

igortal ı ise raç Gereç Kaybı

Yangı n Y .:rininKime

Jl> ':ın Edildiği

Yangın yerinde yapılan tet kikte ya ngı n başlangıcının; 3091 nolu seferini yapa n 105 nolu vagon un alt kısmındaki ana t rafoda olduğu görlilnıliş olup; yapılan a raştırma ve soruşturıııada ana ırafonun elekt rik kablolarından birinin herhangi bir nedenden dolayı, eskime, deforme olma, aşırı y üklenme, bağlantı yerlerinde gevşeme vb. Elektrik kısa devre yapması sonucu yangın ıkmış olabileceği kanaa tine varı lmıştır.

i rketin Adı: Öğrenilemedi 13edeli:Öğrenilemecl i

Yok

Hüseyin TURFAN'a teslim edildi.

:L:ı...Hil DöııiişO Varsa Ölü

rari h : 30.1 0.2017

Yaralı (]iDEN E KiP: Karşıyaka grubu 2.Posıa

aa ti: 1 4:10

ONAYLAYAN

Gitınişse Üst Amiri:

*;lı\_*

2 Pos: **ç**rup Ami r

*v* rr

Ya ngına El Koya n \ Ek ip Amiri \ \

\

Ilaluk ÇETI NKAYA

itfai ye ça v uşu

*Rt*itfa*!*iye eri*l*

**O 2 Kasm 2017**

*1* 12017 itfaiye Bi rim Anıi ri



***l***IZ MIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



iTFAiYE DAİRESi BAŞKAN LIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANG l N RAPORU

Olay Tarihi : 30.10.20I 7 !Bildirim Sıra No : 3 !Bildi rim Saati : ll: 15 trei: 293 88 00

Kayıt Tarihi :30.10.2017 !Kayıt No : 107 1 9 IBildi riın Alan : Merkez 2

Bildirilen Adres : A.O.S.B. İçi Çevreyolu Kenan- Çiğli

Doğru Adres : A.O.S.B. İ çi Çevreyol u Kenan- Çiğli

ya ngın Türü

otyangını

yangın sınıfı:

A yangın scbcbı' : Açık Ateş

Yangın Binada ise: !Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betonanne Kagir Ahşap Çelik \_Qj\_ğer

ı ı 1 ı Yangını Kont rol Altına Alma Saati : 1 1 :35

Yanan Şeyin: pahibi : JKiracı veya Kullanan

m iri : Mahmut YAVUZ

Y..raç Sayısı : ı Çıkış Saati : 1 1:I6 arış Saati : II:20

Giden Araç Plakası: 35 EC 927

Ekibin Elektrik Anza Geliş Saati I12 Acil Servis Geliş Saati Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

- Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yar cı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olaym Görüldüğü Yangın yerine varıldığmda, alevii ve dumanit bir şekilde yanmakta olduğu görüldtl. Durum

::;öndürmeclc Kullanılan söndü rücü

Söndürme Türü Su ile söndürme Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı. ı.

Söndürme Sonundaki Zarar Yok

Hasar Durumu

Yangın Çık ış Nedeni Yangın yerinde yapılan tetkikte; yangın başlangıcının, verilen ad res üzerindeki otla rda olduğu görülmüş olup. apılan araştırma ve soruşturma da; çevreyolu kenarındaki otların karayolları ekipleri tarafından temizlik ama oplandıktan sonra yakılması neticesinde yangın çıktığı kanaatine varı lmıştır.

Sigortalı ise Şirketin Adı: !Bedeli: Arar- "ereç Kaybı

Ya ı0..ıYer. Kime

Teslim Edildiği

Ekibi n Dönüşü Tarih :30.10.2017 !saati :II:40

Va rsa Ölü Yaralı G i DEN EK iP: 2. Posta Çiğli Grubu ONAYLAYAN

o·s Kasuıı 2017

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

*1 1*

İtfaiyeci

*{*

At.' ,

• • •, **·<C.-**

1'-ı.---:: p i tfaiye Birin) A;it ·i ff *t*

·' ·· \

. ' \,

q Blt

•• ,

, ;ı

!i \.

Mahmut Y z -Müdaha *[itj ...;;:;. : J*

i tf. Çvş. :.\ e·r.! /

·,..1.... ' "..' >". ....i-/

Ha lk **A.Kerim KÖSE**

itfaiye Kuzey Bölge *Amiri*

*Qz .*

1 ··/'

**1**IZMIR **BÜYÜKŞEHIR** BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



iTFAiY E DAİR ESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdw·lüğü

YANGl N RAPOR U

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Olay Tarihi | : 30.10.2017 | !Bildirim Sıra No: 2 | !Bildirim Saati :09:46 rrel: 110 |
| Kayıt Tari hi | : 30.10.2017 | !Kayıt No : 1 0718 | !Bildirim Alan : Merkez santral |

Bildi rilen Ad res :1265 Sokak Bl-5 No:4 Daire 1 2 Toki Konutları/BUCA

Doğru Adres : 1265 Sokak B1-5 No:4 Daire 12 Toki Konutları/BUCA

!Yangın Türü Bina Yangını Ya ngın Sı n ı fı: A Yangın Sebebi :Elektrik kısa devre

Yangın Binada ise: Yapının Şekli:

Betonarme Kaı:dr Alısan Celik Diğer

X **ı** ı ı **ı**

Kullanım Şekli : Mesken

Yangını Kontrol Altına Alma Saati :10:20

Yanan Şeyin:

ahibi : Selim SOYCAN

m iri : Meh met ŞEN

IKiracı veya Kullanan : Kendisi

Giden

Ek i bin

raç Sayısı : 1

raç Plakası:35 EN 372

Çıkış Saati :09:47

Elektrik Arıza Geliş Saati

1 ı2 Acil Ser vis Gel i ş Saati

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :

Varış Saati : 09:50

Personel Sayısı: Dogalgaz Ekibi Geliş Saati

r· iımcı Ekip Gitmişse

Çıkış Saati: 09:46

Dönüş Saati:10:46

Araç Sayısı:2

!Personel Sayısı: 5

playın Görüldüğü Durum

Yardıma Gelen A. Plakası 35 EC 893 35 FM 446

Ekip Amirinin Adı-Soyadı: Yüksel YILMAZ Mehmet ALTINAY

Yangın yerine varıldığında, 7 katlı betonarme binanın ikinci katın giriş kapısına göre koridortı n sol arafındak i mutfağın al evi i ve duma n lı bir şeki lde yanmakta olduğu görüldü.

Söndürmede Kulla nıl a n söndür ücU

Sö ndürmc Türü

sulu

Su ın3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg.

ı ı ı

Mutfak bölümünde bulunan mutfak dolapları kısmen,mikrodalga fınnı tamamen yanmak,otı.ırma odasındaki

:söndürme Sonundaki Hasar üçlü koltuk,k.itaplık,klima kısmen yanmak,mutfak ve oturma odasının tavanları tamamen yüksek ısıdan Dunımu kavmimak suretiyle, muhtelif ev eşyaları,parkeler,tavan ve duvarlar islenınek ve ıslanınak suretiyle zaraı görmüş olup tahmini eşyada 15.000 tl. Binada 5.000 tl.toplamda 20.000 tl. maddi zarar ziya n meydana

gelmiştir.

Yangın yerinde yapılan tetk.ikte yangın başlangıcının 7 katlı betonarme binanın ikinci katın mutfak

lYangın Çıkış Nedeni

igortalı ise

• ·•ç Gereç Kaybı

. "ııgın Yer. Kime Teslim

Edildigi

Ekibin Dönüşü

bölümünde olduğu göıillmüş olup; yapılan araştırma ve soıuşturınada, mutfak bölümünde bulunan mikro dalga fırınını elektrik kablolarının aşırı ısınınasından dolayı izoleleri eriyerek tutuşması sonucunda yangıı ıktığı ve buradan da mutfak dolabının üzerinde bulunan eşyala ra sirayet ettiği kanaatine varılmıştır.

irketin Ad ı: Bedeli: Selim SOYCAN

lrarih :30.10.2017 aati : 10:46

Varsa Ölü Yaral ı



KJ i DEN EKiP: Toros Gıubu 2. Posta

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

r·:



Mehmet ŞEN

i tf.Çvş.

Ömi!!i?

i tf.Eri.

ONAYLAY AN

**O 2 Km 2017**

*1 1* 20ı 7

İtfaiye Birim Amiri

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| !IZMIR  BÜYÜKŞEHIR  BE LEDIYESI | | | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİ YESİ  iTFAiYE DA İ RESi BAŞKANLIGI  itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü  YANG l N RAPORU | | | | | |  | |
| Olay Ta rihi 30. ı 0.20 ı 7 !Bildirim Sı ra No: ı !Bi ldi rim Saa ti: 07.57 trel: ııo | | | | | | | | | | |
| KayıtTari hi 30.10.2017 lKayıtNo : I07ı7 IBi lcli ri nı Alan : Merkez | | | | | | | | | | |
| l3ilcl i rilcn Adres : Karşı yaka 6007 sokak no:1/B | | | | | | | | | | |
| Doğru Adres Karşıyaka 6007 sokak no:1 /B | | | | | | | | | | |
| Yangın Tü rü İşyeri Yangı nı Yangın S ınıfı: A Yangın Sebebi : Dikkatsizlik | | | | | | | | | | |
| Yangın Binada ise : | | | | Ya pının Şekli:  Betonanne Kagir Ahşap Çelik Di  X ı ı ı 1 | | Kullanım Şekli :  !Ya ngı n ı Kont rol Altına Al ma Saati : 08.04 | | | | |
| Yanaıı Şeyin: | | | ahHibasi a:n SARI Kiracı veya Kullanan Kiracı | | | | | | | |
| piden  Eki bi n | | | V\mi ri : Cengiz GENÇ | | | | | | | |
| raç Sayısı 1:  raç Plakası: 35 RP 599 | | ıkış Saati : 07.58 arış Saati : 08.04 | | | | | |
| Elekt rik Arıza Gel iş Saati Gel medi | | | | | |
| I I 2 Aci l Servis Geliş Saati Gelmedi | | | | | |
| Emniyet-Ja nda rma Gel iş Saati : Gelmedi | | | | | |
| Personel Sa yısı: 4 | | Doğalgaz Ekibi Geliş Saati Gelmedi | | | | | |
| Yardımcı Ekip Giıınişse  ) | | | ıkış Saati: Dön üş Saati: | | raç Sayısı : | | | Personel Sayısı: | | |
| Yardıma Gelen A. Pla kası | | et medi | | |  | | |
| Ekip Am irini n Adı-Soyadı: | | | | | | | |
| fJla y ın Görü ldüğli Durum | | | :Yangın yerine vanldığında kendileri tarafından söndürülmüş olduğu görü ldü. | | | | | | | |
| Söndü rıııe Türü | | | Su ile söndürü ldü. | | fSöndn rınede Kullanılan söndü rücU | | | | | |
| Su m3 IKöpü k Kg. IK.K.T. Kg. K;02 Kg. | | | | | |
|  | | | | | |
| Söndürme Sonundaki Hasar  Du nınnı | | | Yangında yanan ma ngalın önündeki dükkan camı kınlmak ve dükkan levhası islenmek sureti ilc zara r görmüş olup tahmi ni zara r 250(ikiyüzell i)TL.'dir. | | | | | | | |
| Ya ngın Çı kış Nedeni | | | Ya ngın yerinde yapıla n tct kikte ya ngın başlangıcının, ikizler kebap salon u ma nga lında olduğu görülmüş olup; yapıl a n araştır ma ve soruşturmada, dükkan salıi bini n ma ngalı temizlemek ve hazı rlamak amaçlı gazete kağı tla rın ı ya kması son ucu manga! üzerinde donmuş yağ artıkla rının alev alınası neticesinde yangın çı ktığı kanaatine va rılmışt ır. | | | | | | | |
| Sigorıal ı ise | | | Şi rketi n Ad ı: Yok IBedel i: | | | | | | | |
| raç Gereç Kaybı | | | Yok | | | | | | |  |
| !Yang ın Yeri ni n Kime  lfesl i ın Edildiği  D. .Dönüşü | | | Yok  rarih 30.10.201 7 aa ti : 08.25 | | | | | | |
| Va rsa | Ölü | Yara lı | piDEN EKiP: Karşıyaka Grubu 1 . Posta | | | | ONAY LAYAN | | | |
|  |  |  | G itıııişse Üst Amiri: Yangına El Koya n  Ekip Ami ri  **J...**  ***1***  ***nt· h***  **A\*d J WJT U** lt f. Eri7  ltfai e r kez Bölge  1.Posta Gruplar Amiri  *(u")ı*  \(  Göknan KAYA  A.A.K.P | | | | **O Z Km Z017**  *1* / 2017 - | | | |
|  |  |  |



ı ı



İZM İ R BÜYÜKŞEHİR BELEDİYES İ İ TFA İY E DAİRESi BAŞKANLIGl

IZMIR

***i* e**

BÜYÜKŞEHIR i tfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELED IYESI YANG l N RAPORU

Olay Tarihi :29.10.2017 Bildirim Sıra No: 1 7 !Bildirim Saati : 23:19 el: 02322938800

Kayıt Tari h i :29.10.2017 Kayıt No : 10716 !Bildirim Alan : Santral

Bildirilen Adres : Konak Agora Tank San Sk. Agora Parkı içerisi

Doğru Adres : Konak Agora Tank Sarı Sk. Agora Parkı içerisi

Yangın Türü Hurda Yangmı Yangın Smıfı: A Yangın Sebebi : Açık ateş

Yangın Binada İse: Yapının Şekli: Kul l anım Şekli : Betonarme Kaoir Ahşap Çelik Diğer

ı

ı ı Yangmı Kontrol Altı na A l ma Saati :23:24

Yanan Şeyin: Sa hibi: Öğrenilemedi ıKiracı veya Kullanan Öğrenilemedi

m ir:ii tfaiye Çavuşu Çağdaş ÇINKI

Araç Sayısı :ı ıkış Saati 23:20 Varış Saati :23:23 piden Araç Plakası:35 EC 646 Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

Ekibin 1 I 2 Acil Servis Geliş Saa ti :Gelmedi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

Yardımcı E kip Çıkış Saati: raç Sayısı : Personel Sayısı: Gitmişse Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Yangın yerine varıldığında, alevii ve duınanlı şekilde yanmak ta old uğu görüldü

Durum

::ıöndürmede Kullanılan söndüri.icü

Sö ndürnıe Türü Su ile söndü rme; Su m3 jKöpük Kg. jK.K.T. Kg. ro2 Kg.

0,1 ı ı ı

Yangın sonrası yapı l an araştırma ve sonışturınada; tek kişilik lıurda koltuk tamamen yanmak sureti yle za rar görmüştür.

Söndürme Sonundaki Talımini maddi zarar yoktur.

Hasar Durumu

Yangın yerinde yapılan ıetkikte yangı n başlangıcının; agora park ı içerisinde bulunan tek kişilik Inı rcia koltukta olduğu göriilmiiş

Yangın Çıkış Nedeni olup; ya pılan araştırma ve soruşturmacia yangınııı; kimliği beli rsi z kişi veya kişilerce temizl i k veya ısııımak amaçlı yakılan a teşin ıurda koltuğu tutuşturması sonucu çıkmış ol abileceği kanaati ne va rılmıştır.

Sigortalı ise :;;irketin Adı: Yok Bedel i:Yok

V\.raç Gereç Kaybı Yok

Yan gı n Yer. Kime

Tesl im Edi ldiği

Ek ibin Dönüşü Tarih :29.10.201 7 ISaatİ : 23:39

Varsa p iDEN EKiP: Ça nka ya itfa iye Grubu !.Posta ONAYLAY AN

- Ölü Yaralı

Gitm işse Üst Amiri: Yangına El Koyan **O** 2 Kasım **2017**

Ekip Amiri

itfaiyeci *1 1 2017*

i tfaiye Birim Amiri

i.. .

0 *'1* si.*,.r*J"" ''

1.Posta Gruplar Amiri

*.v* " 1. 1 ·..'-,

' ... Cji *(*

aş Kl lt,fai **\_Nı** }t

-

itfaiye Ç uşu

Müd' .

ı·Mr

')r,.\_

,..-.. . .*.:-;*

- '

. *}*/

'o,. ..

l-lalk

o/ •• ·- *>!* - •

Oza n GELENOGLU

A.A.K.Per. Er

İZM İ R BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

i TFAiY E DAİRESi BAŞKANLIGI

IZMIR

\_! **e**

BÜYÜKŞEHIR itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI Y ANG l N RAPORU

Olay Tarihi 29.10.2017 IBildiriın Sıra No: I 6 !Bild irim Saa ti : 23:00 5349353836

Kayıt Tarihi 29.10.2017 !Ka yıt No :10715 !Bildirim Ala n : Ni hat Y ILDIZ Bildirilen Adres : Beyler Cad. Gödence yolu üzeri boş arazi *1* Seferihisar.

Doğru Adres Beyler Cad. Gödence yolu üzeri boş arazi *1* Seferihisar/ iZM i R

Yangın Türü : OtYangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi : Siga ra izmariti

Yangın Binada ise :

Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Betonanne Kagir Ahşap Çelik Diğer

j 1 ı X Yangın ı Kontrol Altına Al ına Saati : 23: I 5

Yanan Şeyin: ahibi : IK iracı veya Kullana n

Amiri : İtf. Çvş Hüseyin KOÇ

Araç Sayısı : I ıkış Saati : 23:00 Varış Saati : 23:06 piden Araç Pl akası: 35 FN 094

Ek ibin Elek trik Arıza Gel iş Saati

1 I 2 Aci l Servis Geliş Saati

Emniyet-Janda r ma Geliş Saati : Personel Sayısı: 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

1--

a.ıcı Ekip. Gitmişse kış Saati:

fA.raç Sayısı :

Personel Sayısı:

Dönüş Saati:

!Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Ami rinin Ad ı-Soyadı:

pt ayın Görüldüğü Yangın yeri ne varı ldığında, a l evii ve dumanlı bi r şekilde yanma kta olduğu görüldü. Durum

öndü rmede Kullanı l an söndürücU

:::ıöndü rıne Tü rü *Kuru* söndürıne(pat pat ,kürek u m3 /Köpük Kg. IK.K.T. Kg. m3 ı ı

Yangın yerinde yapılan incelemede; boş arazideki ku ru otla r ya nmak suretiyle zarar görıni.iştlir.Maddi zarar

Söndü rme Sonu ndaki

H asar Durumu

Yangın Çı kış Nedeni

zi ya n yoktu r.

Yangın yeri nde yapılan tetkikte ya ngın başlangı cının ; çöpli.ikte ol duğu görülmüş ol up; yapıl an araştırma ve sonışturmada, kim l iği belirsiz kişi veya kişi lerce düşüri.ilen veya atıla n söndi.irülmemiş sigara izmaritinin yol kenarındaki kolay ya nıcı kuru otları yakması sonucu ya ngın çı ktığı kanaatine va rılmı ştır.

igortalı ise i rketi n Adı: Bedeli: V\raç Gereç Kaybı

!Ya· ' Yer. Kime

lfesı ıırı Ed i ldiği

Ek ibin Dönüşü

Va rsa Ölü Yaralı

[ari h :29. 10.201 7 J<;aati : 23:42

k:) i DE N EKi P: Seferibisa r i t faiye gr ubu I . Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan **n 1 aY!l2011**

Ekip Amiri

tfaiyeci

*1* 12017

itfai ye Biri m Amiri

*o* ,,..,.,.....*:" 1*

*rJ\·* ,-. *·:·.*

*1*

***1......***

1. PO *1* ..u...J..ı. r>.ı·ılRl Itfaiye Çvş **tl** . · *;it* '.

iTFAiYt: - Hüse ;nKOÇ

'-'""ıAt1

ll . r..- *:1 i* ·-...

Bjül:•. ·/';'

Aynd..

*li!*

Aa·le üoe *t*.·*-*.·/

"' .

·ı..·.'\..

C.).j;

- r&\

l.laı . .,,..,r , rr,v*'' l*

*·1,'»*.. . ..

H a lk

**Isınail YAPlCI**

ıı f'l ........1. 19 .. • .

\ .U'·><' *.4*

. .. *··* ... ,."fo.'·• - *(-;{*

• faiye BatıBölge Amiri

***o \.{tt*** i tf. Eri

, ...

**Jı*"i***

*:";* "•tı....

***.,..i.*** ...:.;.;.. ·

1!ZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEH İ R BELED İ YESİ



iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Ya ngın ve Acil Müdahale Şube Müdü r lü ğü

Y ANG lN RAPORU

Olay Tarihi :29.1 0.20 1 7 !Bildirim Sıra No:I5

Kayıt Tarihi :29.10.20I7 !Kayıt No : I07 I4

Bildirilen Adres : Konak I4 II sokak

Doğru Adres Konak 14 I 1 sokak No:76 D:3

IBiIdirim Saati : 2 I:33 ITel:

!Bildirim Alan: Merkez 2

Yangın Türü : Ev Yangını

Yangın Sınıfı: A Y angın Sebebi : Elektrik kısa devre

Yangın Binada ise:

Yapının Şekli:

Betonanne Kagir Ahşap

Çelik Diğer

Kullanım Şekli : Mesken

\* ı r

ı Yangını Kontrol Altına Alma Saati : 21:50

Yanan Şeyin:

Sahibi :Nebahat GAZANFER IKiracı veya Kullanan : Kendisi

Amiri : Çvş.Nejat SA R A Y

Giden

Araç Sayısı : 4

Araç Plakası: 35 RP 595 , 35

Çıkış Saati : 2 I:34

Varış Saati :21 :38

Ekibin

Yardımcı Ekip mişse

EC 652 , 35 EC 866 ,3 5 FM

35

Personel Sayısı: I5

Çıkış Saati: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

I 1 2 Acil Ser vis Geliş Saati :Gelmedi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati :2 I:50

Doğalgaz Ekibi Geliş Saati : Gelmedi

!Araç Sayısı : Personel Sayısı:

Olayın Görüldüğü

Durum

Yangın yerine vanldığında alevii ve duman!ı bir şekilde yanmakta olduğu görüldü.

Söndürmede Ku1lanılan söndürücU

Söndürme Türü Su ile

Su m3 IKöpük Kg.

IK.K.T. Kg. IC02 Kg.

3 ı ı ı

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Yangın Çıkış Nedeni

Sigortalı ise

Araç Gereç Kaybı Yangın Yer. Kime lfeslim Edildiği Ekibin Dönüşü

3 adet çekyat ,2 adet elektrikli ısıtıcı ,I adet klima iç ünitesi , Iadet TV ve sehpası ,oda içerisinde bulunan

muhtelif ev eşyaları daire giriş ve oturma odası ahşap kapıları , oturma odası ve salon PVC pencereleri , salon ve oturma odasını ayıran ahşap bölme tamamen yanmak, oturma odası sıvaları dökülmek , salonda bulunan muhtelif ev eşyaları kısmen yanmak , daire içerisi, apartman ınerdiven boşluğu islenmek , daire giriş sigorta kutursu kavrulmak, 2 nolu dairenin oturma odası tavanı ısianmak suretiyle zarar görmüştür. Tahmini zarar ziyan: Daire3 binada:29.000TL Eşyada:20.000TL. Daire 2 Binada:I.OOOTL. Apartman merdiven boşluğunda I.OOOTL.

If oplam: 5 I.OOOTL

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının bodrunı katlı zemin üzeri 2 katlı çatısı teras olarak kullanılan binanın 2. katındaki 3 nolu dairenin girişine göre sağ tara fında ki oturma odasında olduğu görülmüş olup; yapılan araştırma ve soruşturmada klima iç ünitesinin elektrik tesisatında (ark, yıpranma ve aşırı yüklennıe vb sebeplerle) meydana gelen elektrik kısa devre sonucu çıkan kıvılcımların kolay yanıcı kablo izolasyonlarını ve plastik aksanıını tutuşturması buradan da etrafında bulunan kolay yanıcı muhtelif ev eşyalarına sirayet etmesi neticesinde yangın çıktığı kanaatine varılmıştır.

Şirketin Adı: - Bedeli: - Şeref GAZANFER e teslim edildi..

ITarih : 29.I0.201 7 !Saati : 23:00

Varsa Ölü Yaralı GiDEN EKiP: Merkez Grup 1. Posta

ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri:

itfai yed *il*

Yangına El Koyan

Ekip Amiri

*.--:::;:; C ?-* -

3 O Ekim 2017

*1 1 20* ı7

-- +-:it ill

Halk

1.Fosta *Gr u plar Amiri*

-=-- *7* -·

ejat SARAY



itf. Çvş.



Mustafa YATIM

itf. Eri

**1**IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE SI

İZMİR BÜY ÜKŞEHİ R BELEDİYESİ



iTFAiY E DAİR ESi BAŞKANLl GI

itfai ye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdü rlüğü

YANGfN RAPORU

lütay Tarihi :29.10.2017 !Bildirim Sıra No: 14

Kayı t Tarihi :29.10.2017 !Kay ıt No : 10713

Bildirilen Adres : Kamil TUNCA Bul van üzeri. Doğru Adres :Kamil TUNCA Bul va n üzeri.

!Bi ldi rim Saati : 20:44

!Bildirim Alan : Merkez

tTel:

Yangın Türü Palet yangını

Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :A\_yık At

!Yangın Bi nada ise :

!Yapının Şekli:

Betonarme Kagir Ahşap Çelik Diğer

ı ı ı

\_l

Kullan ım Şekli :

!Yangını Kont rol Altına Alına Saati :20:52

!Yanan Şeyin:

Giden

Salıibi :

miri :Çvş. S.Hilmi DiLE K

raç Sayısı : 1

f'\raç Plakası:35 LR 839

jKiracı veya Kullanan

Çıkış Saati : 20:45

arış Saati : 20:50

Ekibin

Elektrik Arıza Geliş Saati

:Gelmedi

Personel Sayısı: 3

!Yardımcı Ekip Gitmişsekış Saati : Dönüş Saati:

!Ya rdıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı -Soyadı:

112 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Gel medi Doğalgaz Ek i bi Geliş Saati :Gel medi

jAraç Sayısı: Personel Sayısı :

pıayın Görüldüğü

Durum

Yangın yerine va rıldığında, alevii ve d u manlı biııeki lde\_y\_anmakta oldt!ğu\_g\_örü ldü .

ISöndürınede Kulla nılan söndürücU

öndürıne Türü

u ile söııdürıne Su m3 jK(iQük K\_g\_.

12 ı

jK.K.T. K\_g\_.

J

ıco2 Kg.

ı

Yangında yol kenarına bı rakılmış olan hurda ahşap paletler yanma k ve yanında bul unan Bornova Yediemin LTD.Şti .'e ai

önd ürıne Sonundaki 5 EF 622 plakalı 2009 model ford transi tin sağ ay na,sağ kapı bakal itleri ve öneamın sağ k ısmı ndaki ba

H asa r Durumu

Yangı n Çı kış Nedeni

avrulmak,aracın bırandası kısmen yanmak sureti i l e zarar görm üştürTalımini Maddi Zarar :Araçta 1000 TL(bin Tür

Lirası)

!Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının; yol kenarındaki Inırcia ahşap paletierde old uğu görülmüş olup; jyapı lan araştırma ve soruşturınada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce herhangi bir nedenden dolayı (ısınmak,temizl i k jamaçlı v b.) yakıl an ateşin ya kınında bulunan a hşap pa letleri tutuşturması neticesinde yangın çıkm ış olabileceği ka naatine

!varılmıştır.

::; igortalı ise

Araç Gereç Kaybı

Yangın Yerini n Kime resl i m Edildiği

:;ıirketin Ad ı: Bedeli:

ıd-b·in-Dön-üş-ü -- --a-ri h--: 2-9-.1-0-.2--01-7------------ -----jS-a-at-i -: 2-1-:2-0------------------- -- -

Varsa Ölü Yaralı piDEN EKİP:Çamdibi grubu ı. Posta ONAYLAYAN

G i t mişse Üst Amiri:

**Mu** ad ii **{1UN**

*!!' e* Eı işehir ..

*"'Y::J5* Fı p **1ıı;** lar Amır

l\ \ 1



Yangına El Koyan

EkipAmiri

/

İtf. Çvş

**O 3 Kasın 2017**

*1* 1201 7

İtfaiye Bi ri m Amiri

rahim ŞENGÜ L

İtf. Eri

iTFA i YE DAİR ESi BAŞKANLIG I .......

***l*** İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

IZMIR itfaiye Yangın ve Aci l Müdahale Şube Müdürlüğü

BÜYÜKŞEHIR

BELEDIYESI YANG l N RAPORU

K)lay Tarihi :29.10.2017 !Bildi rim Sıra No:13 !Bildirim Saati : 20:05 rreı : 293-88-00

Kayıt Tarihi :29.10.201 7 !Kayı t No :10712 !Bildirim Alan : Merkez Santral

Bi l dirilen Adres : Karabağlar Yıldız Caddesi no:10 I /B Doğru Adres : Karabağlar Yıldız Caddesi no:101/B

!Yangın Türü : Bina Yangını Yangın Sınıfı: A Yangın Sebebi :Tedbirsizlik( Kı vılcım)

[Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli : Dllkkan

Betonarıne Kagir Ahşap Celi k Di ......................................................................................

ı

ı J j X !Yangmı Kontrol Al tına A lına Saati :

Yanan Şeyin: ahibi : Öğrenilemedi Kiracı veya Kullanan : Kemal ERKAN

mi ri : Çavuş A.Galip KEVEK

raç Sayısı : I Çıkış Saati : 20:06 arış Saati : 20:09 piden raç Plakası: 35 EN 374

Ekibi n Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Acil Servis Geliş Saati

Emni yet-Jandarma Geliş Saati : Personel Sayısı: 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Yardı mcı Ekip Gitınişse Çıkış Saati : Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Durum Yangın yeri ne vanldığında kendileri tarafından söndürülmüş olduğu görüldü.

Söndürmede Kullanılan sönd ürücU

Söndilrıne Türü Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. IC02 Kg.

ı ı ı

Yangmda Kemal ERKAN'ın kiracı olarak kullandığı dilkkanın bacasının içi ndeki kurumla r yanmıştı r.Bacanııı dış cephesinde

öndürme Sonundaki Hasarallak lar oluşmak su reti yle kısmen zara r görmüştür. Durumu

[3i nadaTah miniZa rar:500TL(BeşyllzTL)EşyadaTah m in iZarar:-ToplamTahmi niZa rar:500 TL(BeşyüzT L)

[Yangın yeri nde yapılan tetkikte ya ngın başlangıcının;tek katlı yığına binanın bacasında olduğu görü lınilş ol up; yapılaı

Yangın Çıkış Nedeni raştı rma ve soruşturmada,balık pişirmek için yakılan mangaldan çı kan kı vı lcı mların baca içerisindeki kurumları tutuşturması ıcıicesinde ya ngın çıkmış olabileceği kanaatine varıldı.

igortalı ise irkctin Adı: !Bedeli:

!Araç Gereç Kaybı

Yangın Yerinin Kime

!reslim Edildiği Kemal ERKAN'a teslim edildi

Ekihöq Dönüşü Tarih :29.10.201 7 lSaati : 21 :00

Ölü Yaralı iDEN EKiP: Yeniçamlık I. Posta ONAYLAYAN

'----

'.ü.,

>.

G it mişse Üst Amiri: Yangına El Koyan **O 3 Kasm 2017**

Ekip Ami ri

*1* / 2017

itfaiye Birim Anıiri

.

'Erk uYRi

'o

(ir ,

A. a li E EK ---·,... ·,,

*;: ı*

İtf.Çavuşu .(;2':'\

**B ,· N\** ';)\.

';1fil,;

*Jjj*

"c;";

:ı:

Amk; 1 · e 1.

MG'ahal *:* ü !J}-"Y··,:'} ,.;

\ *.:J .ı t:*•\ .. /

*,{J ,* .·. /

*\j* ..., . . ·'

··. -.... .. ,,)' ***y***

itf.Eri

İZM İR BÜYÜKŞEH İR BELEDİYES İ

iTFAiY E DAİRESi BAŞK ANLIÖI

IZMIR itfai ye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürl üğü

BÜYÜKŞEHIR

BELEDIYESI YA NGlN R APORU

***l* 8**

Play Tarih i :29. ı0.20 ı7 !Bildiri m Sıra No: 12 !Bildirim Saati : 1 8:51 !Tel : Kay ıt Tarihi :29.ı0.20 ı7 !Kayıt No : 1071 ı !Bi ldirim A lan : Merkez

Bildirilen Adres : Ça mdibi 5306 sokak no:6,Bornova

Doğru Adres : Çaındibi 5306 sokak no:6,Bornova

Yangın Türü Bina yangını Yangın Sınıfı: A Ya ngın Sebebi :Kı vılcım

Yangın Binada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekl i : Mesken

Betonanne Kagir Ahşap Çelik Di

X ı ı ı ı Yangın ı Kontrol A ltına Alma Saa ti :1 9:05

Yanan Şeyin:

: UrfıhAibBi DÜLOÖLU (Kiracı veya Kullanan : Muaz MU K DAD

!Amiri :Çvş. S.Hilmi Di LEK

!Araç Sayısı : ı ıkış Saat i : 18:52 arış Saati : ı8:56

Giden !Araç Plakası:35 LR 839

Eki bi n Elektrik Arıza Geliş Saati :19:10

112 Acil Servis Geliş Saati :Gel medi

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : 19:I O

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

Yardımcı Ekip Gitnıişse ı kış Saati: 1 8:52 Araç Sayısı :2 Personel Sayısı: 13

Dönüş Saati:21:1 O

ı Yardı ma Gelen A. Plakası 35 EC 942,35 EC 652,35 FM 435

Ekip Anıirinin Adı-Soyadı: Çvş.Kadir YİÖİT,Er.Malıir YILDIZ

Olayın Görüldüğü

Durum Yangın yerine vanldığında alevii ve duman lı bir şekilele yanmakta olduğu görüldü.

Söndürınede Kullan ılan söndürücU

Söndürıne Türü Su ile söııdürme yapıldı ::;um3 IKöpü k Kg. IK.K.T. Kg. ıco2 Kg.

3 m3 ı ı ı

Yangında I adet buzdolabı, I adet halı,1 adet ikil i kol tuk,8 adet ahşap pencere dağranıası ve ka pı,kagi r çatı kaplaması

Söndürnıe Sonundaki a nmak,elekt rik tesisatı kısmen ya nmak ve kavrulmak,sı vala r dökülmek,bütün ev islenmek ve ısianmak suretiyle z

H asar Durumu örmüştür.Talımini zarar- zi ya n :Eşyada ;3000 (Üçbin Türk Lirası)TL.,Binada;22000 TL(yirıniiki bin Türk Lirası) Toplam tahmini za rar:25000 (Yirmibeşbi n Türk Li rası)

Yangın yerinde ya pılan tetkikte ya ngın başlangıcının; zemi n üzeri ı katlı ,üzeri k i rem i t çatı kaplı betonanne bi nanın 1 .

!Yangın Çık ış Nedeni katının soldan 1 . odasında olduğu görülmüş olup;yapı lan a raştırma ve soruşturmada, girişe göre soldan 2. odada yakıla n

öm ür sobasıncla n çı kan kıvılcımların baca içerisi nde biriken kurumları tutuşturması i le düşen közlerin, ortak bacadan

pinan ın girişine göre soldan 1. odadaki boş olan baca eleliğinin a ltında bul u nan koltuğa düşmesi ve koltuk döşemesini u tuşturması neticesinde yangın çıkmış olabileceği ka naatine va rılmıştır.

Sigoı1alı ise Şirketin Adı: Bedel i: Araç Gereç Kaybı

·''ngın Yerinin Kime Muaz MU KDAD'a tesli m edildi .

.sl inı Edildiği

Eki bin Dönüşü !Tari h : 29.10.20 ı7 !Saati : 20:06

Varsa Ölü Yaralı piDEN EKİP:Çaındibi grubu ı. Posta ONAY LAYAN

Gi tmişse Üst Amiri: Ya ngına E l Koyan

Ekip Amiri

**O 3 Kasım 2017**

*'<:) 1* 1201 7

>. . *rl!.a*

*V*

*aQ*"-

. hfniyo Bicim Am

Mt,ıp .H<im<

ı

DILEK

.....· ,..·.\, ..

M ; . ı

,-ııi r . . l!f. Çvş

**-n,**

**TÇlSN**

Postc: ' C Amır- ;ıre:<l n ıı ve M'ıl·,

h'a'Şjı Q.duru V::ı ... ,-

? /

***l !: .*** '

*. JJ:fl.*

\ **.,4** '!" "'\

• ""';·· . **.f** . .

.-'<:

c;;

::ı::

f ora him ŞENGU L İtf. Eri

·\ .., . \,, *-5"* . ......

....... ***'".J ri*** *·:··:,* :

-·

***i'".ı.***

*J*

**1** İZMİR BÜYÜ KŞEHİR BELEDİYESİ l\

-

**JlJ**

IZMIR

BÜYÜKŞEHIR

İTFA İY E DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BE LEDI YESI YANGIN RAPORU

OlayTari hi : 29.10.2017 !Bildirim Sıra No: ıı !Bildirim Saat i : 1 8.15 *tT*el: Kayıt Tarihi : 29.10.20 17 !Kayıt No : 10710 !Bildirim Alan : Merkez 2

Bildirilen Adres : Çiğli Kaklıç gi rişi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doğru Adres | : Çiğl i Kaklıç girişi |  | | |
| Yangın Türü | : Ot yangını | Yangın Sınıfı: | A | Yangın Sebebi :Açı k Ateş |

Yangın Binada ise : Yapının Şek li: Kullanım Şekli :

Betonanne Kagir Ahşap Çeli k Diğer

ı ı ı ı

- Yangını Kontrol Altına A lma Saati : 1 8.30

Yanan Şeyin: ah ibi : jKiracı veya Kullanan

!Amiri :Er Hayrettin DOGRUL

!A raç Sayısı : 1 Çıkış Saati : 1 8. 16 Varış Saati : 18.21

Giden

!A raç Plakası: 35 EC 927

Ekibi n Elektrik Arıza Geliş Saa ti : Gelmeeli

112 Acil Servis Geliş Saa ti : Gelmeeli

Emniyet-Jandarma Geliş Saati : Gelmedi

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Gel iş Saati :Gelmedi

tym .cı Ekip

ıkış Saati:

!Araç Sayısı : Personel Sayısı:

pitmişse Dönüş Saati:

rtardıına Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

!Olayın Görüldüğü iYangın yerine varıldığında, a levii ve du ınanlı bir şeki lde yan ınakla olduğu görüldü. Durum

Söndürmcde Kullanılan söııdürücü

Söndürıne Tüıii Su ın3 Köpük Kg. K.K.T. Kg.

Sulu söndürıne ıın3

Söndürme Sonundaki

Hasar Durumu

Bir miktar kuru otlar yandı. Zarar ziyan yok.

Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangı cının yol kenarında bu lu nan otla rda old uğu görülmüş ol up; yapılar

Yangın Çıkış Nedeni ıraştırma ve soıuşturınada yoldan geçen kimliği belirsiz kişi veya kişi lercc temizlik amaçlı kibrit veya çakmakl a otlann yakı lınası sonucu yangın çıkmış olabi leceği kanaatine varıldı.

Sigortalı ise irketin Adı: !Bedeli:

6\_rac Gereç Kaybı

-Y< . Yer. Kı'me

Teslim Ed ild iği

Ek ibin Dönüşü

Varsa Ölü Yaralı

tTarih :29.10.2017 !Saati : 1 8.55

k]iDEN EKİP: 1. Posta Çiğli Grubu ONAYLAYAN

G itmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

Ekip Amiri

**O·7 Kasm 2017**

İtfaiyeci

N

i

*!1*

*1* 12017

. '""'···

. p**·\**ı**,**1**\_1**t**:**i**'** ''"

·.,

itfaiye Kuzr>y Bölrıe **B . J:ıJ Y** :·

**1.** l'osta Grupıar Amiri

HaRUL

tf. Eri

T*,il*'*,*i*;*'vi*.* f,' .*cır,.*..*-,1ı*•*- ."*. *"*. 1} '

M tf'" ..-.. *t*.*r*.*:•-:l.r·...{..(.\_.,,·;'-.- !!"*

\ \\.· ••:•,/' . *,<::* •• .'

***.***'***1***(

*,'::·* .;;.:+ /

Halk .A· **enınKOSE**

Itfaiye Kuzey Bölge **Amiri**

- &

- ,;- (i • \·':""". 1( ...

**;.ı...-..' t.**':" /.

-··""

İZM İ R BÜYÜ KŞEH İ R BEL EDİ YESİ İ TFA İ YE DA İ RESi BAŞKANLIÖ I

IZMIR

***l*** •

BÜYÜKŞEHIR i tfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI YANGl N RAPORU

Olay Tarihi : 29.!0.2017 !Bildirim Sıra No: lO !Bildirim Saati : !6:!9 el: 6328005

Kayıt Tarihi : 29.!0.20!7 !Kayıt No : 10709 !Bildirim Alan : H.ERG ÜL Bildi rilen Adres : Zafer Mahallesi 2. Sultan Caddesi No: 13

Doğru Ad res : Zafer Mahallesi 2. Sultan Caddesi No:13 -BERGAMA

'ı'\_angm Türü : Baca Yangını Yangın Smıfı: A Yangın Sebebi : Kıvılcım

Yangın Binada i se : [Yapının Şekli: Kullan ım Şekli : Mesken

Betonarme Kagir Ahşap\_çe tik Diğer

ı ı -,-l

X Yangını Kontrol A l tı na A lma Saati : 16:25

lYanan Şeyin: a hibi : Alaaltin Dİ KMEN JKiracı veya Kullanan

V\miri : Yüksel KAHRAMAN

V\raç Sayısı : l Çıkış Saati : !6:20 Varış Saati : 16:23 piden raç Plakası: 35 EC 924

Ekibin Elektrik Anza Geliş Saati :Gelmedi ı12 Acil Servis Geliş Saati : Gel med i Emniyet-Jandarma Gel iş Saati : Gelmedi

- Personel Sayısı: 4 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi

Ya. .ncı Ekip Gitmişse Çıkış Saati: V\raç Sayısı : Personel Sayısı:

Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Olay yerine varıldığında; dumanlı bir şeki lde yanmakta old uğu görüldü. Durum

Söndürmede Kulla nıla n söndüıiicü

Söndürme Tü rü u İle Söndürme Su m3 ı Köpük Kg. ı K.K.T. Kg.

0,5 ı Ku llanılmadı ı Kullanı l madı

öndürme Sonundaki Dört katlı betonarme yapılı bi nanın 2. kat Alattin DİKM EN'e ai t dairen i n bacası ça tlamak suretiyle zaraı

Hasar Durumu görmüştür. Tahmini maddi za ra r ı 000 (bin) TL'dir. 3. kat İsmail ULU'ya it dairenin bacası çatlamak suret zarar görmüştür. Tahmini maddi zarar ı000 (bin) TL'dir. 4. kat Gürcan SEVıNGEN'e ait dairenin bacası çatlamak uı·etiyl e za rar görmüştür. Ta hmini maddi zarar ı000 (bi n) TL'dir. Tahmini toplam maddi zarar 3000 (üç bi n) TL'dir.

Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının dört ka tlı betonarme yapı lı binanın i kinci katınındaki Yangın Çı kış Nedeni dairenin oturma odasındaki bacasında olduğu göıülmüş olup, yapıla n inceleme ve a raştırmada; oturma odasındaki obadan çıkan kıvılcımların baca içerisi nde biriken kurumları tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaa ti ne

tvarı!mıştır.

igortal ı ise i rketin Adı: Bedeli:

*t* Gereç Kaybı Yok

Yangı n Yer. Kime V\laattin Dİ KMEN'e teslim edildi

Tesl i m Edildiği

Ekibin Dönüşü ari:h29.10.201 7 !Saati: ı 7:05

Varsa Ölü Ya ralı Pi DEN EKiP: BERGAMA Grubu l. Posta ONAYLAY AN

Gitmişse Üst Amiri: Yangına El Koyan

EkipAmiri

**1-** 3 Kasım **2017**

*1* 1201 7

İtfaiyeci

n ŞliMŞEK vG *cı;i <y*

, .. ·· '.

.*Y'* <uzey Bölge **ul ' o**. \ \_

;;r.a•

' ,-uar Amiri Yüksel KAHRAMAN \

*V/* İtf. Çvş. Mü hale

\/!"!". *>X\*H.. \

/w,,- *1*

*itf>a1+l d*·*·*

\1':..

w, '

\ o ,' . ··.·

.. .•.!

<-: *l,ı* . ... .;

'#·" *4* tr 'f *<'.!-"'*

· 1' :/'

*\_'1*

.......**'·':"'·.**<**;..**1**c.**. **.;***1***:***•***o..**

.,

**'ff**

Halk

EA

itfaiye Kuzey Bölge Amiri

Sadri ÖZDALKıRAN İ tf. Eri

İ ZMiR BÜYÜKŞEIIİR BELEDiYESi i TFA i YE DAİRESi BAŞKANLIG i

IZ MIR itfaiye Yangın ve Aci l Müdaha le Şube Müdü rlüğü

BÜYÜKŞEHIR

BELEDIYESI YANG l N RAPORU

**1 8**

Olay Tari hi :29.10.201 7 !Bildiri m Sıra No: 09 !Bildiri m Saati : ı6:06 reı: 0506 4 ı*5* 66 66

Kayıt Ta rihi :29.1 0.2017 jKayıt No : 10708 !Bildirim A l an : Zi knıllalı AKSOY

Bildirilen Adres : Yenikent malı. Mustafa Ertekin cad. No:1 O 1 URLA / İZM i R

Doğru Adres : Yenikent malı. Mustafa Ertekin cad. 66 Evler sitesi No:1 Ol URLA / İ ZM iR

!Yangın Türü : Bina Yangını Yangın Sınıfı: A Sınıfı Yangın Sebebi : Kı vı lcım

!Yangın Binada ise : tyapının Şekl i : Kullanım Şekli : Mesken

Betona rme Kagir A hşap Çeli k Diğer ......................................................................................

X ı ı Ya ngı nı Kont rol Altı na Al ma Saati : 1 6:25

Yanan Şeyi n: Sa h ibi : YusufYÜCE Kiracı veya Kullana n :Savaş KAN MERİH Li

Amiri : 1. Posta Gruplar Amiri Ayhan BAYAM

Araç Sayısı : 2 ı kış Saati : 16:07 arış Saati : 16:08 fJiden Araç Plakası: 35 EY 605- 35 EC

Ekibin 854 Elektrik Arıza Geliş Saati

1 1 2 Acil Servis Geliş Saati

Em n iyet-Ja ndarma Gel iş Saati : 16:20

Personel Sayısı : 9 Doğalgaz Eki bi Gel iş Saati

Yardı mcı Ekip Git mişse ık ış Saati : ft\raç Sayısı : Personel Sayısı : Dönüş Saati:

!Yardı ma Gelen A. Plakası

· ki p Amirinin Adı-Soyadı:

Olayın Görüldüğü Durum !Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanl ı bir şek ilde yanınakla olduğu görüldii.

Söndürmede Ku llanılan söndürücü

öndürıne Türü Sulu Söndürıne Su m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. K;02 Kg.

1 ,5 ı ı ı

öndünne Sonundaki Hasa r

Durumu

-EKI de yazılı

Yangın yerinde yapılan ıetkikte yangın başlangıcının, zemin üzeri 2 katlı Tripteks binanın 1. katındaki çocuk odasında

Yangın Çıkış Nedeni olduğu görülmüş ol up; yapı lan araştırma ve soruşıurıııada, zemi n kaııaki salonda ya kı lan sobada oluşan kı vı lcı mların baca içerisindeki ku rumları t utuşıurınası yla meydana gelen ateşi n, salon hacası n ın bitişiği ndek i çocuk odası bacasına sirayet ederek baca ağzında bul unan kağıt ıampon u ya kması, ya nan kağıt parçalarının ve yanaıı baca plast ik kapağının oda içeri sindeki kolay yanıcı eşyala rı n üzeri ne düşerek t ut uştu rması neticesinde yangın çı ktığı kanaatine varılmıştır.

fSigortalı ise Şirketin Adı: Bedel i :

ft\raç Gereç Kay bı

Yangın Yerinin Kime Kiracı Savaş KAN MER İII Lİ' ye teslim edildi.

1: Edildiği

Eklbin Dön üşü rari h : 29.10.2017 !Saa ti : 1 7:05

Varsa Öl ü Yaralı f,.iİDEN EKiP: URLA 1. Posta ONAYLAYAN

Git>niş.oÜ"Ami p Yangına El Koyan 3 o fl!;('1 7:)17

Ekip Anıiri

"ö *1* 12017

OJ

>.

Ayh>, BAL

fitr.'. , \_ :L:: :;;-' '

Batı Bölge

1 . Posta Grupla r A m i ri

tfaiye Y*y*a II)}Vfi'A ilp- ( o*<*,*.t* \

vliittr/l

i

-:;

· /M üdah ale be

ı . Ml ...

lbl'kk' A AR

"L

Itfai ye Çavuşu

!***(li ...u* .. ..1':· b** -.

\ **;J** .,... \ "'*"*: *'(! j .*

' ? ,·.. .:.\..:..). ***l:***

\.?;fo .. *r.* ;;'\ ....ot- *-f*

**1smil YAPJc-'- -**

-"' Itfaiye Batı Bölge Amirı

**()\\O**

' -

.... ·"*t'* (,;'",\_,;- /

....... ' -

<:r':ö:

Kemal KAYA

itfai ye Eri

3.5m3 ı ı

**İTFAİ B** GE itfa iye Çvş ·. " *">ıi ft\ <:· "\,*

"

**1.** P lA1. AI\1İR;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***l***IZMIR  BÜYÜKŞEHIR  BELEDIYESI | | | İZM İR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYES İ  iTFA iY E DAİRESi BAŞKAN LIÖ I  itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şu be Müdürlüğü  Y ANG l N RAPORU | | | | | | **e** |
| Olay\_ Ta rih i 29.1 0.2017 !Bild i rim Sıra No: 8 !Bildirim Saati : 1 5:55 | | | | | | | | Zabıta | |
| Kayıt Tari hi 29. 1 0.2017 !Kayıt No :10707 !Bildirim A lan : Nihat YILDIZ | | | | | | | | | |
| Bildiri len Ad res : Nejat Hepkon cd.Mezarlık arkasındaki beled iye çöplügü *1* Seferi hisar. | | | | | | | | | |
| Doğru Adres : Nejat Hepkon cd.Meza rlık arkasındaki belediye çöplügü *1* Seferi hisar/i ZM iR | | | | | | | | | |
| Yangın Türü : ÇöpYangını Yangın Smıfı : A Yangm Sebebi : Açık ateş | | | | | | | | | |
| Yang m Binada ise : | | | | Yapının Şekli:  Betona rmc Kagi r A hşap Çeli k Diğer  ı ı ı X | | Kullanım Şek li : | | | |
| Y a ngmı Kontrol Altına Alına Saa ti : 1 6:1 O | | | |
| !Yanan Şeyi n: | | | ::>a hibi : jKi raeı veya Kullanan | | | | | | |
| p idcn  Eki bi n  r-  !Ya. ı1cı Eki p Gitmişse | | | Ami ri : itf. Çvş Hüseyin KOÇ | | | | | | |
| Araç Sayısı : ı  Araç Plakası: 35 FN 094 | | Çı kış Saat i : 15:55 | | | Varış Saati : ı5:57 | |
| Elektrik Arıza Gel iş Saati | | | | |
| 1 12 Acil Ser vis Geliş Saa ti | | | | |
| Emni yet-J andarma Gel iş Saati : | | | | |
| Personel Sayısı: 4 | | Doğalgaz Ekibi Gel iş Saati | | | | |
| ı kış Saati: j  Dönüş Saati: | | Araç Sayısı : | | | Personel Say ısı: | |
| Yardıma Gelen A. Plakası | |  | | |  | |
| Ekip Am i rinin Adı-Soyadı: | | | | | | |
| pl ayın Görüldüğü  Duru m | | | Yangın yerine va rıldığında, alevi i ve dumanlı bir şek ilde ya nınakla olduğu görüldü. | | | | | | |
| Söndürme Türü | | | Sulu söndü rme | | ISöndürmede Kullanılan söndürücü | | | | |
| u m3 IKöpük Kg. IK.K.T. Kg. | | | | |
|  | | | | |
| Söndürınc Sonundaki  -!asa r Durumu | | | Yangm yerinde yapılan incelemede; boş arazideki kuru otlar ya nmak suretiyle zara r gör müştür, maddi zarar  iyan yoktur. | | | | | | |
| Yangın Çıkış Nedeni | | | Yangın yerinde yapıla n tetki kte ya ngın başlangıcmın; çöpiiiktc ol duğu görülmüş olu p; yapılan araştırma ve  onışturmada, kimliği beli rsiz kişi veya kişilerce temizl ik maksad ı yla kolay yanıcı çöpl eri yak mas ı sonucu yangı n ıktığı ka naatine va rılmıştır. | | | | | | |
| Sigortalı ise | | | irketin Adı: !Bedel i: | | | | | | |
| iA raçGereç Kaybı | | |  | | | | | | |
| !Ya· ' Ycr. Kime esııııı Ed ildiği | | |  | | | | | | |
| Eki bin Dönüşü | | | Ifa ri h :29.10.2017 !Saa ti : 1 6:50 | | | | | | |
| Varsa | Öl ü | Yara lı | b i DEN E KiP: Seferi hisar i tfaiye grubu 1. Posta | | | | ONAYLAY AN | | |
| tfaiycci |  |  | Gitmişse Üst Am iri: Yangına El*·;*Koyan  *1!* Hüseyin KOÇ  POST  **ısmail YAPlN** *k!*GÜ L  **r**  'l'faiye Batı Bölge Amiri  i tf. Eri  **o-'\\** | | | | **O 1 Km 2017**  *1* 120 1 7  itfai ye Birim Am iri  ·'*·ıt"*.  l 1 **f** *ı* ' ı;\_  V >  'jiğ"\ ;  *$ @l*  l  '.t.iidaha. ·ı ·ttı@ "; . ·.  '., · *l!*·t.:.E\l o/  l b •  ''i. .{1 ı; ' \ '  \.- *t*;*ı•*.  **...:,'..ı;:..{..** | | |
| H a lk |  |  |

,., .. "-··

B 1 *ıJ r\_*

İ ZM İ R BÜ YÜKŞEHİR B E LEDİY ESİ

iTFAiY E DAİR ESi BAŞK AN LIGI

IZ MIR

BÜYÜKŞEHIR

**1** •

i tfaiye Ya ngın ve Aci l Müdaha l e Şube Müdürlüğü

BELEDIYESI Y ANG l N RAPORU

Ol ay Ta rihi 29.10.201 7 [Bildirim Sıra No:7 [Bild i rim Saati : 1 5:1 8 M erkez 2

Kayıt Tarihi 29. 10.201 7 !Kayıt No :10706 !Bi ldiri m A la n :N ihat Y ILDI Z Bi ldi rilen Ad res : Tepecik. ma h. H aritacılar si tesi a r kası boş a razi *1* Seferihisar.

Doğru Adres : Tepecik ma h.H aritacılar sitesi a rkası boş a razi *1* Seferibisa r / İZM i R

Y a ngın Türü : Ot Y a ngını Ya ngın Sınıf ı: A Yangın Sebebi :Siga ra izmariti

Yan gın Binada i se : Ya pı nın Şek li: Kullanım Şekli : Betona nne Kagi r Ahşap Çelik Diger

ı ı ı X !Yangın ı Kont rol A l tı na A lma Saat i:15:29

Yana n Şeyin: a hibi : IKiracı veya Kulla nan

A m i ri : İt f.Çvş. Hüseyi n KOÇ

Araç Sayısı : 1 ı k ış Saati : ı5:1 8 a rış Saati : 1 5:23 p iden A raç Plakası: 35 FN 094

Ekibin Elektri k Arıza Geliş Saati

1 1 2 Aci l Servis Gel iş Saa ti

Em n i yet-J a ndarma Geliş Saati : 1 5:30

Personel Sayısı: 4 Doğa lgaz Eki bi Geliş Saati

ı mcı Ek i p ıkış Saat i: raç Sayısı : Personel Sayısı:

pitmişse IQ\_önSüaati:

!Yardı ma Gelen A. Pl a kası

Ek i p A mirinin A dı-Soyadı:

Olayın Görü ldüğü Yangın yerine va n ldığında, a levi i ve duma nlı bi r şeki l de ya nmakta olduğu gör ü ldü. Du rum

Sönd ür mede Kull a nıla n söndürücü

::,önd ü rme Tü ıii Su l u söndürme Su m3 [Köpü k Kg. IK.K.T. Kg.

3 m3 ı ı

Ya ngın yerinde yapılan incelemede; geniş alandaki ku ru ot lar ve çeti rl ik ya nmak suretiy le za rar görmüşt ür.

Sönd ü rmc Sonundaki a hmin i madd i zara r ziya n yoktur. Hasar Dur u mu

Yangın yerinde ya pı lan tetkikte yangın başlangıcının; yol kenarında ki kuru otl a rda o lduğu görü l müş olup; yapılan

Yangın Çı kış Nedeni a raştırma ve soruşturmada, yolda n gelip geçen k i m li ği bel irsi z k işi yada kişilercc atı l a n veya düşü r ü len söndürülıneın i iga ra izmaritini n kol ay ya n ıcı kuru otları tutuşturması ve çetirlik al a na sirayet etmesi sonucu ya ngın çıktı ğı ka naatine

va rı l mışt ır.

igoı1a lı ise i rketi n Adı: !Bedeli:

· Gereç Kaybı

cı ııgın Yer. Kı.me

lfcslim Edildi ği

Ek ibin Dönüşü Ira ri h :29. 10.201 7 !Saati : 15:54

Va rs2 Ölü Yaralı K;i DEN E KiP: Seferibisa r i tfaiye grubu 1. Posta ONAY LA Y AN

G itmişse Üst Amiri: Ya ngına El Koyan **Kasm 2017**

Ek ip Am i ri

i tfai y eci

*1* 120 1 7

i tfai ye Birim A miri

*imt UJ2E* . ·f,Y, *( -(.;t.* 'J.:

üse ın KOÇ *,\'J•• ;r-* ıı..,

ı r ·

***b.*** \

'i)ı , l Al'UR.ı

>

Bl **'.f]** ' " :'l '' *r* .• 1'

itf. Çvş.

*t (M ·t· r;:·,* · , ·

/!L :

\ l a ·.:

e

' 'Cil · 1 a, .ı:

,r . .. ):,,.;; *{*

Mü Şubduf !t-, .

*r;.* · .. ,-.,t\ ) ..

t.i- *{*

H a lk **ısniail** YAPI c?- ........tı... "' i\'

...•

•

*)t* •• ' " ..

tfaiye Batı Bölge Amiri

0'"\\--t-\

I tf. Eri

iJ...... :: '·

iZM i R BÜYÜKŞE ft iR BELEDiYESi

IZMIR iTFAiY E DAiR ESi 13AŞKANLIGI **BÜYÜKŞEHIR** i tfaiye Yangı n ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü BELEDIYESI YANGlN RAPORU

! **e**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| btay Tarihi | :29.1 0.2017 | Bildi ri m Sı ra No: 6 | l13i ldirim Saati : 14:16 | Tel: |
| Kayı t Tarihi | :29.10.201 7 | Ka yı t No : 10705 | !Bi ldirim Alan : Merkez |  |

Bi ldi rilen Adres : Buca Fırat Malı. 647/16 Sokak Üzeri

Doğru Ad res :Buca Fıra t Malı. 647/16 Sokak Üzeri

Yangı n Türü :Ot Ya nğı nı Ya ngın Sı nıfı: *i\* Yangın Sebebi : Dikkatsizl ik (Siga ra) Yangı n 13inada ise : Yapının Şekli: Kullanım Şekli :

Betonanne Kagi r Alısap Çelik Diğer ......................................................................................

ı ı [Yangını Kon t rol A ltına Alma Saati : 14:24

Yanan Şeyi n : a hibi : Kiracı veya Kullana n

*V\*miri : Kena n K I LI ÇTAS

V\raç Say ı sı : ı Çık ış Saati : 1 4:17 a rış Saa t i : 14:2 1

piden V'-raç Plakası : 35 Y 5248

Ekibin Elektrik Arıza Geliş Saati

112 Aci l Servis Geliş Saa ti

Emniyet-Jandarma Gel iş Saati : Personel Say ısı: 3 Doğalgaz Ek ibi Geliş Saati

!Yardımcı Ekip G it nı i şsc Çıkış Saati: Araç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saa ti:

Ya rd ıma Gelen A. Pla kası

Ekip Ami rin in Adı-Soyadı :

Olayın Görüldüğü Durum Yangın yerine vanldığında yangı nın a l evii ve dumanlı bir şekilde ya ndı ğı görü l dü.

öndürınedc K ullanılan söndü rücU

Söndiirınc Türü Sulu Söndü rıne Su nı3 IKöpük Kg. I K.K.T. Kg. K;02 Kg.

0,5 ı ı ı

iSöndürnıe Sonundaki Ilasa r ol keııarıııdaki ku ru otlar ya nmıştı r. Maddi zarar yok tur.

Durumu

Yangı n yerinde yapılan tetkikte ya ngın başla ngıcın ın; yol kena rındaki kur u otlarda olduğu görülmüş olup yapılan a raştırma ve

Yangın Çı kış edeni onışt urınada, kimliği belirsiz kişi veya k işilercc selıvcn atılan veya düşürülen sön nıemiş sigara iznıari tinin kuru otları utuşturıııası neticesinde yangın çı kt ığı kanaat i ne varılınıştır

Sigorta lı ise Şi rketin Adı : Bedeli: Araç Gereç Kaybı

Ya ngın Yerinin Kime

Teslim Edildiği

ur-.

Varsa

Dönüşü tarih :29.10.201 7 aati : 1 5:05

Öl ü Yaral ı tl iD EN E KiP: 1. Posta Buca Grubu

ONAYLAYAN

G itmi şse Üst Amiri: Yangına El Koyan **O 2 Kasım 2017**

Ek ip Amiri

'(j *1* 1 201 7

*<!)*

>,

ı. KeıatŞ

i tfaiye Bi rim Amiri

*1* t/&.ı·. ......

... . . ***ı***

/ *lfr* .•' .

iıf.Eri

**B''** *f*

*;*..1tfi *.:W'!:*' *.*( .. ·:

ı <'5

-"'

<3

:ı:

: Po::;ta Gruplar Amiri Muda . • m . ü · ,-v. ··

-1:·:.·.·;>;:.:·2;::

*t-<*

·.·....:.;'"):;::.:.. ·

Bila l ŞiM Ş İ R

iıf. Eri

**f**

***l***IZMIR

**BÜYÜKŞEHIR**

BELEDIYESI

İZM İ R BÜYÜKŞEII İ R BELEDİYESİ İTrAİYE DA İR ESi BAŞKANLIG I



itfai ye Yangın ve Aci l Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Play Tarihi | : 29.10.2017 | !Bildirim Sı ra No: 5 | !Bildirim Saati : 14:03 treı: O 232 731 43 55 |
| Ka yı t Tarihi | :29.10.2017 | [Kayıt No : 1 0704 | !Bildirim A lan : Erdal HAZER |
| Bildirilen Adres : Eski Mordoğan köyü Boz yer | | | |
| Do ru Ad res | :Esk i Mordo an Köyü Bozyer Karaburu n \İ ZM İ R | |  |
| Yangın Türü | :Ot Yangını Ya ngın Sını fı: A | | Yan*,e* ın Sebebi :Siga ra izmari ti |

Yangı n Bi nada i se: !Yapının Şekli:

IBetonanne Kagir Ahşap

ı ı

Çel ik

Kullanım Şek li :

Diğer .......................................................................................

· Yangı nı Kontrol Altına Alma Saati :1 4:25

!Yanan Şeyi n: a h ibi : Bel irlencındi Kiracı veya Kulla na n

miri :

pidcn

raç Sayısı : **1**

raç Plakası:35 R K 556

**.,-ı**kış Saati : Gruptan çı kış:1 4:05 arış Saati :Yangın yeri ne varış:1 4: **ı**O

Ekibin Elek trik Arıza Geli ş Saa ti

1 12 Acil Servis Gel iş Saati

Em n iyet-Jandarma Geliş Saat i : Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ek ibi Geliş Saati

Yardımcı Eki p G itınişse Çıkış Saati : Dönüş Saati:

!Yardıma Gelen A. Plakası

Eki p Anıirini n Ad ı -Soyadı:

Araç Sayısı : Personel Say ısı:

playın Görüldüğü

Durum

!Yangın yeri ne varıldığında;Otların alevii ve duman lı şeki lde ya ndığı görüldü

Sönd Urmede Kullanı lan söndürücU

::ıöndürıne Tü rü Kuru i le söndü rme(Toprak) DU ın3 IKöpük Kg.

IK.K.T. Kg. k:;02 Kg.

Söndürmc Sonundaki

Ilasa r Durumu

!Yangın Çıkış Nedeni

ı **ı** ı

Ya ngında Eski Mordoğan köy ü 13oz yer arazi kena rında makil i k alanda kuru otla r yan mış olup, herhangi bir zarar zi yan

ok tur.

Tahmini zara r:YOK

INot:Yangı n mahalline yol olmad ığından a racımız ulaşaınaınış olup kendi im kanla rımı zia kuru söndürıııeyle,toprakla söndiirme

'şlemi gerçek leşmiştir.

Yangın yerinde yapıla n tctkiktc yangın başlangıcının;arazi kenarında maki l ik ala nda başlamış olduğu görül müş olu p; yapılan a raştı rma ve soruşturma neticesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce söndürülıneden atı lan sigara izmari tinin kuru otları utlıştıırması sonucunda yangını n çıkmı ş olduğu kanaatine varılmı ştır.

::ıigortal ı i se

·aç Gereç Kaybı

Ya ngın Yeri nin Kime resl iın Edi ldiği

rket in Adı : edeli :

Eki bin Dönüşü 'arilı :29.10.2017 !Saati : 14:35

Varsa Öl ü Yaralı G i DEN EK İP:MORDOGAN **1.** Posta ONAYLAYAN

**0 7 Kasmı ZUll**

G i tınişse Üst A miri: Yangına El Koyan

Eki p Anıiri

*1* / 2017

1. İPTOF·A,İ/V{'?!!;APO.LGE

·.rs=·

r,>ıİR i

**ısmail YAPlCI**

,faiye **Batı Bölge Amiri**

***o* bt11**

Aptıılialı UZ



itfai ye Er

-

İ tfai ye Er

I ZMIR BUYÜKSEHIR AFL FDI Y ESI

ii.MiR 13ÜY ÜKI:IIiR 13EI.EDiY ı: si iTFAiYı:DAiRESi 13/\ Kt\ ı.J(;ı

itfaiye Yangın ve Acil Müdalıale Şube Müdürlüğü y*t\* Gl ı RA POR U



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| )lay Tarihi | 29/ 1 0/2017 | IBildiriın Sıra No: 4 | IBildiriın Saati: 1 3.50 | !"cl: |
| Kayıt larilıi | ?9/10/201 7 | !Kayıt No : 10703 | !Bildirim Alan : Merkez |  |

13ildirilcıı Adres 2088 sokak No: 14 / nayraklı DoQnı Adres 2088 sokak No:14 / Bayrııkiı anl!ın 'J lirü Bina Yaııuıııı

Yangın Ilinada ise:

Yangın Sınıfı: *t\* Yapının ekli: Betonanne Kagir *t\*lışap

ı ı

X

Yangın Sebebi : ı ıcktrik Kısa Devre

Kullanını Şekli : Çelik Diğer

Yaııgıııı Kontrol A ltına A lına Saati :

Yananeyin:

*i* iden

ı:kibiıı

Salıibi :Raınanıı AK IN Kiracı veyn Kullanan :A ykut St\ VR t\K

V\ıniri itf.<,'vş.t\bdulkadir Yi(;iT

V'-nıc; Sayısı : ı ·ıkıSaati : 13.51 Varış Saati : 1 3:55

V\nıç Plakası : 35 i:C 942

Elektrik t\rıta GelSi aati :Geldi

1 12 Acil Sen is Geliş Saati ı:ıııııiyet-.Jaııdarıııa Geliş Saati :

Yardımcı l·:kip (jitıııişse

Personel Sayısı: 4

,,:ık ış Saati: Dün(iş Saati:

Yardıma Gelen *t\.* Plakası

Ekip t\ıııiriııiıı Adı-Soyadı:

Doğa lgaz ı kibi Geliş Saat i

V,raç Sayısı :

Personel Sayısı:

)la) ın (iirüld(iğü Durum

Yangın yerine 1arıldığında.kendileri tarafından siindiirlilınüş görlildii.

r,;öııdürıııc l"iir(i

llerhangi bir söııdürıııe i şlemi yapılıııaııııştır.

öııcHirıııedc Kullanılan söııdürücü

Su ııı3 IKüplik Kg. IK.K.T. K!!.

ı ı

ı ----

Yangında: bina girişindeki 1 adet elektrik sayacı t aıııaıııcıı yaıııııak. elektrik kabloları kısmen yanmak suretiyle t.araı

Söııcllirınc Sonundaki Ilasar görııılişHir.

l)unııııu Talımini maddi ;.arar :500 Tl.'dir.

Yangın yerinde yapılan tctkiktc. yangın başlaııgıcıııııı: temin üsHi iic; katlı biııaııın girişinde bulunan bir nolu dairenin clektri

Yangın Çıkış edeni ayaı.:ında olduğu görlilıııliş olup: yapılan araştırma ve sonışturıııada. pano içerisinde bulunan elektrik sa yaı.:ıııııı kablolarından

ıerlıaııgi birinin aşırı yükleıııııe.yıpraıııııa.cskime.vb sebeple: kısa devr..: yaparak kolay yaıııı.:ı kablo i10ksiııi tutuşturıııa ı soııucıı angın çıktığı kanaatine varılıııtıır.

Sigortalı is..: irkctiıı A dı: 13edeli:

t\rac; (icrcc; Kaybı Yok

Yangın Yer. Kime Teslim Ranıanın t\K IN'a

!·d. ildiği

1:kihin DönOsO

Yaralı

1 arilı : 29/i 0/20 1 7

iiDI·:N I:K il': l.l'osta Baynıklı Grubu

\_aati : 14.20

ONAY I.t\Yt\N

**0 .z Kasım ZD17**

(iitıni sc Üst t\ıııiri:

li/fY

i?yz*.*

1.Posta Gruplar Amiri

Yangına ı:ı Koyan

ı:k ip t\ıııiri

t\bd(·;j.; \_/

*/2*

it f.('vş.

*1 1* 2017



....... u&



M.Fat ilı K J:SIMI.I

iıf. Eri

**1**IZMIR BÜYÜK$EHIR BELE DIYESI

İ ZM İ R BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIG I

itfaiye Yangın ve Aci l Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

Olay Tarihi : 29.10.2017 Bildirim Sıra No: 03 jBildiriın Saati : 13:30 \_[el: 0232 293 88 00

Kayıt Tarihi : 29.10.2017 Kayıt No : 10702

Bilelirilen Adres :Namık Kemal malı. 423 sokak no:17

!Bildirim Alan : Merkez 2

Doğru Adres

:Na mık Kemal mah. 423 sokak no:1 7

Yangın Türü : Metnık bina ya ngını

Yangııı Binada ise :

Yangın Sınıfı: A Yan ın Sebebi :Dikkatsizlik\_iSiganı}\_

rı'apının Şekli: Kullanım Şekli :

Betonanne ıKagir *l*Ahşap jD.i......................................................................................

X r jYangını Kontrol Altına Alma Saati:13:45

Yanan Şeyin:

a hibi: Öğrenilemedi fK i racı veya Ku llanan

V\miri : Çvş. Eyüp ÖZDEMİR

piden

Ekibin

fA.raç Sayısı : **1**

f'\raç Plakası:35 P 6263

kış Saati : 13:31 arış Saati : 13:35

Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi.

1 12 Acil Servis Geliş Saa ti :Gelmedi . Emniyet-Jandarma Geliş Saati :Gelmedi.

Personel Sayısı: 3 Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :Gelmedi.

Yardımcı Ekip G itmişse ık ış Saati: fA.raç Sayısı : Personel Sayısı: Dönüş Saati:

Yardıma Gel en A. Plakası

- ------------ E ki ·PAnı

ir in i n A d ı- S o yad ı :---------- ---- -------- -----------------------------------

JOlayın Görüldüğü Durum Yangın yerine varıldığında, alevii ve dumanlı bir şekilde yanınakla olduğu görü ldü.

öndü rmede Kullanılan söndü rücü

önclürıııc Türü Su ile. ı::: .ı:u.,:..:.:n.:.3:.ı '-- --- - - I:.. IK..:::.öPı:..:l::.:.ik:..:K ;\_g"".----Jf'K:.:.cK:..:.:...:.T..:....:.;IÇg\_::<:ı..:.,. ----r!00=2..:..K"""'.-g

p ı ı

öııdürıııc Sonundaki Hasar Yaııgıııcla metruk bina içerisindeki kağıt ve çöpler yan m ıştır, za ra r ziya n yoktur.

lounıınu

Yangın Çıkış Nedeni

Yaııgııı yerinde yapılan tet kikte yangın başlangıcınm; kapıları ve pencereleri olmayan zem i n üstü tek kalı met ruk binan ın Izemin katında girişe göre solda bulunan odada oldğu görülmüş olup, yap ılan araştırma ve soruşturmada: kimliği belirsi z k işi jveya kişilerce söndürülıneden atılan veya düşürülen sigara izmari ti nin bina içerisinde atıl vaziyette bulunan kolay yanıcı kağıt

' C çöpleri tutuşturması sonucu yangın çıktığı kanaatine varıldı.

Sigortalı ise irketi n Adı:-Yok Bedel i:-Yok

V\raç Gereç .Ka ybı

- Yok .

-------------- ---------------1

Yangın

---4- - --------

Yerinin Kime Te lim

s

Edildiği

iıı ·ıTıoşiıiiü

,\_---- a:..r:i :2 9 :10 :=20 17 ---------------------:aaıi:l4:3 0 r-------------- ----------------4

-' -

*)* ÖJ(i Yaralı iDEN EKİP:Kadifekale Grubu !.Posta ONAYLAYAN

G itınişse Üst Amir'·

' , *lv*

**t**· **jr uu**

Yangına El Koyan

EkipAmiri

*@dt*

**O 1 Kasım 2017**

*1* 12017

itfaiye Birim Amiri

**ltf** i q

ze**Bölg.e.**

**1.** a G'l up**lar "m1rı**

İtf. Çvş.



*()*

ı AKKAPTAN Itf. Eri

***l***IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİ YESİ

iTFAiYE DAİRESi BAŞKANLIGI

itfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

YANGlN RAPORU

OlayTarihi :29. 1 0.2017

Kayıt Tarihi : 29.ı0.2017

Bildiril en Adres : Dübek Caddesi

Bildirim Sıra No: 2 ]Bildirim Saati : 04:31 tfel: 0541 598 4290

Kayıt No : 10701 !Bildirim A lan: A.KILIÇ

Doğru Adres : Fatih Mahallesi Dübek Caddesi 9.Sokak No:1 D:3 K:3 - BERGAMA

!Yangın Türü : Bina Yangını Yangın Sınıfı: A

!Yangın Binada ise :- rtapının Şekli: Kullanım Şekl i :

Yangın Sebebi : Elektri k Kısa Devre

Betonanne Kagir Ahşap \_çelik \_Qlğeır----------------- - - -1

ı ı ı l

X l iYangını Kontrol Altına Alma Saat i: 04:44

Yanan Şeyin: Sahibi : İ brahim ŞAH İN jKiracı veya Kullanan : Kadir ŞAHİN

miri : Halil DUMAN

Oiden

Ekibin

lA..raç Sayısı : 2

Araç Plakası: 35 S ll 05

35 EC 924

ıkış Saati : 04:32 Yarış Saati : 04:34

Elektrik Arıza Geliş Saati :Gelmedi

112 Acil Servis Geliş Saati :Gelmedi

Emniyet Geliş Saati : 04:44

Personel Sayısı: 6 ncı Ekip Gitmişse Çıkış Saati:

Dönüş Saati:

Yardıma Gelen A. Plakası

Ekip Amirinin Adı-Soyad ı:

Doğalgaz Ekibi Geliş Saati

Araç Sayısı :

:Gelmedi

Personel Sayısı:

Olayın Görü ldüğü

Durum

pıay yerine varıldığında; alevi i ve duınanlı bir şeki lde yanınakla olduğu görü ldü.

Söndürınede Ku llanı lan söndürücU

Söndürme Türü

u İle Sönd ürme

Su ın3 1 Köpük Kg. 1

0.5 1 Kullanılınadı 1

K.K.T. Kg. KullanJimadı

öndürme Sonundaki

Hasar Durumu

!Yangın Çıkış Nedeni

Betonarıne yapılı, 3. katta bulunan 2 oda 1 salon 1 mutfaktan oluşan dairenin mutfak bölümü kısmen yanma k

ısianmak ve islenmek dairenin diğer odaları islenmek suretiyle zarar görmüştür. Tahmini maddi zarar binada 3000 üç bi n), eşyada 7000 (yedi bin) TL'dir. Tahmini toplam maddi zarar 1 O 000 (on bin ) TL'dir.

!Yangın yerinde yapılan tetkjkte, yangın başlangıcının binanın 3. kat mutfak böli.ıınilnde bulaşık makinesinde olduğu görü lmüş olup. Yapılan inceleme ve a raşt ırmada; bulaşık makinesina gelen elekt rik kablolarının sağlam olduğu

11akine içerisinde elektrik kablolalarında meydana gelen herhangi bir nedenle kısa devre ark sonucu yangın çıktı ğı kanaatine varılmıştır.

Şigortalı ise

Araç Gereç Kaybı

Yan!!ın Yer. Kime

T\_ .' Edild iği

irketin Ad ı: Yok

Kadir ŞAH İ N 'e Teslim edi lmiştir.

Bedeli:

Ekibin Dönüşü trari h : 29.10.201 7

Varsa Ölü Yaral ı KJ i DEN EK.İP: BERGAMA Grubu 3. Posta

!Saati: 05:20

ONAYLAYAN

İtfaiyeci

Halk

G itınişse Üst Amiri:

**Nurettin AL**

**itfaiye Kuzey** Bölge--

3. Posta ru ;:ı An"i,.;

**AKerımKOSE**


c4

itfaiye Kuzey Bölge Amiri

Yangına El Koyan

Ekip Amiri

*vd*



Yolkan ÖZUY AN I K İtf. Eri

**1** O Kasım **2017**

*1* 1 2017 itfaiye Birim Amiri

